Załącznik nr 1 do zaproszenia

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZEŚĆ 1**

**KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ**

**DŹWIGOWYCH OSOBOWYCH W OBIEKTACH DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZRGO W LUBLINIE**

1. ul. Akademicka 13 (Rektorat) dźwig osobowy nr fabr. E06-1734/2005
2. ul. Akademicka 13 (Rektorat) platforma pionowa nr fabr. B006
3. ul. Akademicka 15 (Agro I ) dźwig osobowy nr fabr. H09-99b
4. ul. Akademicka 15 ( CK Agro II ) platforma CIBES LIFT AB
5. ul. Akademicka 15 (Agro II ) dźwig osobowy nr fabr. H99-213
6. ul. Akademicka 15 platforma schodowa nr fabr .2133
7. ul. Akademicka 15 platforma schodowa nr fabr .2134
8. ul. Akademicka 15 platforma schodowa nr fabr .2135
9. ul. Akademicka 15 platforma schodowa nr fabr .2136
10. ul. Akademicka 15 (Biblioteka) dźwig osobowy nr fabr. Co118784
11. ul. Akademicka 15 (Biblioteka) dźwig osobowy nr fabr. Co118785
12. ul. Akademicka 15 (Biblioteka) dźwig mały tow. nr fabr. 85510
13. ul. Głęboka 28 ( CIWNTiT) platforma pionowa nr fabr. 13616
14. ul. Głęboka 28 (CIWNTiT) dźwig osobowy nr fabr. E11-2974
15. ul. Głęboka 28 (CIWNTiT) dźwig osobowy nr fabr. E11-2975
16. ul. Głęboka 28 (CIWNTiT) dźwig osobowy nr fabr. E11-5663
17. ul. Głęboka 28 (CIWNTiT) dźwig osobowy nr fabr. E11-5664
18. ul. Głęboka 30 ( ICPiTZ ) cięgnik PSCH 500/2N- nr ew. 8413002851
19. ul. Głęboka 30 ( ICPiTZ ) cięgnik PSCH 500/2N- nr ew. 8413002850
20. ul. Głęboka 30 ( ICPiTZ ) cięgnik PSCH 500/2N- nr ew. 8113002854
21. ul. Głęboka 30 platforma pozioma nr fabr. A4847
22. ul. Głęboka 30 platforma pozioma nr fabr. A4848
23. ul. Głęboka 30 wciągnik nr fabr. 88100148
24. ul. Głęboka 30 wciągnik nr fabr. 9106537
25. ul. Głęboka 30 ( ICPiTZ) dźwig osobowy nr fabr. E14-7606
26. ul. Głęboka 30 (ICPiTZ) dźwig osobowy nr fabr. E14-7608
27. ul. Głęboka 30 (ICPiTZ) dźwig osobowy nr fabr. E14-7609
28. ul. Głęboka 30 (ICPiTZ) dźwig osobowy nr fabr. E14-7610
29. ul. Głęboka 30 (ICPiTZ) dźwig osobowy nr fabr. E14-7607
30. ul. Doświadczalna 50 dźwig przem. SPXY2-15 nr fabr. 1409119
31. ul. Doświadczalna 50 (wiata) dźwig towarowy FUD Bolęcin
32. ul. Skromna 8 dźwig osobowy nr fabr. HOH-1000

**Kalkulacja cenowa –dźwigi wciągniki i platformy w budynkach**

 **dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2021-2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** |  **Lokalizacja** | **Liczba dźwigów** |  **Cena netto za**  **miesięczną** **konserwację** |  **Cena brutto za** **miesięczną** **konserwację** |
| 1. | **ul. Akademicka 13**  **Rektorat**- dźwig 5 osobowy  6 przystanków,  udźwig 450 kg produc. LIFT SERVICE  Lublin E06-1734/2005 napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 2. | **ul. Akademicka 13**  **Rektorat** **-** platforma pionowa z 2  przystankami zewn. dla niepełnosprawnych  produc. HETEK Niemcy BLS 307 nr fabr. B0069  nr ewid. N3013000306 napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 3. | **ul. Akademicka 15 AGRO I** - dźwig osobowy z 4 przystankami dla niepełnosprawnych produc. LIFT SERVICE  Lublin nr fabr. H09 -99b nr ewid. N3113062428 napęd hydrauliczny | 1 |  |  |
| 4. | **ul. Akademicka 15** **AGRO II Centrum Kongresowe** - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych  3 przystanki produc. CIBES LIFT AB. Szwecja udźwig 400 kgnapęd napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 5 | **ul. Akademicka 15**  **AGRO II** - dźwig 10 osobowy  5 przystanków udźwig 800 kg produc. LIFT SERVICE Lublin H 99-213  napęd hydrauliczny | 1 |  |  |
| 6. | **ul Akademicka 15.**  **- platforma pozioma dla** **niepełnosprawnych**  nr fabr. 21333 nr ewid. N3013000307 * **platforma pozioma dla**

 **niepełnosprawnych** nr fabr. 21334 nr ewid. N3013000308* **platforma pozioma dla**

 **niepełnosprawnych** nr fabr. 21335 nr ewid.  N3013000309* **platforma pozioma dla**

 **niepełnosprawnych** nr fabr. 21336 nr ewid. N3013000310  produc. GANSER MASCHINEN GTL20napęd elektryczny | 4 x |  |  |
| 7 | **ul. Głęboka 30**- **Wciągnik**  produc. BALCANCAR  PODEM Bułgaria Nr 9106537 1991 – rok budowy napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 8 | **ul. Doświadczalna 50 Felin** **wiata**- dźwig towarowy  2 przystanki udźwig 250 kg produc. FUD Bolęcinnapęd elektryczny | 1 |  |  |
| 9 |  **ul. Głęboka 30** **- platforma pozioma dla**  **niepełnosprawnych** typ MCP Produc. MONITOR  POLSKA/ SITES Włochy nr fabr. A4847M/1 2005 r. udźwig 230 kg 2 przystanki  napęd elektryczny - platforma pozioma dla osób niepełnosprawnych typ MCP Produc. MONITOR  POLSKA/ SITES Włochy nr fabr. A4848M/1 2005 r. udźwig 230 kg 2 przystanki  napęd elektryczny | 2 x |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | **ul.** **Głęboka 28**- **urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych** typ urządzenia:V64wytwórca :VIMECnr fabr. /rok bud. 13616/2012Nr ewid.: N 3013000469Udźwig 250 kgIlość przystanków: 2 | 1 |  |  |  | **ul. Skromna 8****Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii** - dźwig 13 osobowy  5 przystanków udźwig 1000 kg nr fabr. HOH-1000-T/T-Nprod. FUD Bolęcin napęd hydrauliczny |  1 |  |  |
| 11 | **Głęboka 30**- wciągnikTyp 11T10316Prod. PODEM GABROWOBułgariaNr fabr./rok bud. 88100148/2006Nr ewid. N 8413002748udźwig 1t | 1 |  |  |
| 12 | **ul. Głęboka 28****CIWNTiT**- **dźwig elektryczny** 13  osobowy, 4 **przystanki udźwig** 1000 kgprod. LIFT SERVICENr fabr. E11-2974 rok prod. 2011- dźwig elektryczny 13 osobowy, 5 przystanki, udźwig 1000 kgprod. LIFT SERVICE Nr fabr. E11-2975 rok prod. 2011- dźwig elektryczny 13 osobowy, 5 przystanki, udźwig 1000 kg prod. LIFT SERVICENr fabr. E11-5663 rok prod. 2011- dźwig elektryczny 13 osobowy, 4 przystanki, udźwig 1000 kg prod. LIFT SERVICE Nr fabr. E11- 5664 rok prod. 2011 | 4 x |  |  |
| 13 | **ul. Doświadczalna 50**dźwig przemysłowytyp urządzenia :  SPXY2-15/208-2Cwytwórca : HYDROMECHANIKA R.M.nr fabryczny/ rok budowy : 1409119/2014Nr ewidencyjny :N9513000475 udźwig : 1,50 t  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | **ul. Akademicka 15****Biblioteka**- dźwig osobowy elektryczny Q=1000 kg Nr fabr. Co. 118784- dźwig osobowy elektryczny Q=630kgNr fabr. Co. 118785- dźwig mały towarowy  BKG udżwig Q=300 kg Nr fabr. 85510 | 3 x |  |  |
| 15 | **ul. Głęboka 30****ICPiTZ****-** Cięgnik typ urządzenia : PSCH  500/2N 1 BM wytwórca : PS  LOGISTICS nr fabryczny/ rok  budowy : PS 26465.20/2014 Nr ewidencyjny :N8413002851 udźwig : 1,000 t - Cięgnik typ urządzenia : PSCH 500/2N 1 BM wytwórca  PS LOGISTICS nr fabryczny/  rok budowy : PS 6467.20/2014 Nr ewidencyjny :N8413002850  udźwig : 1,000 t **-** Cięgnik typ urządzenia : PSCH 500/2N 1 B M wytwórca : PS LOGISTICS nr fabryczny/ rok  budowy : PS 26466.20/2014 Nr ewidencyjny N8413002854  udźwig : 1,000 t  | 3x |  |  |
| 16 | **ul.Głęboka 30 ICPiTZ**- dźwig elektryczny 8 osobowy, 4 przystanki udźwig 630 kgprod. LWDO LIFT SERVICENr fabr. E14-7606 rok budowy 2014- dźwig elektryczny 8 osobowy, 5 przystanki udźwig 630 kgprod. LWDO LIFT SERVICENr fabr. E14-7608 rok budowy 2014- dźwig elektryczny26 osobowy, 3 przystanki udźwig 2000 kgprod. LWDO LIFT SERVICENr fabr. E14-7609 rok budowy 2014- dźwig elektryczny 13 osobowy, 3 przystanki udźwig 1000 kgprod. LWDO LIFT SERVICENr fabr. E14-7610rok budowy 2014- dźwig elektryczny 8 osobowy, 4 przystanki udźwig 630 kgprod. LWDO LIFT SERVICENr fabr. E14-7607 rok budowy 2014 | 5 x |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | **ul. Skromna 8****Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii** - dźwig 13 osobowy  5 przystanków udźwig 1000 kg nr fabr. HOH-1000-T/T-Nprod. FUD Bolęcin napęd hydrauliczny |  1 |  |  |
| Razem : |  |  |

**Ceny obejmują usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów i dźwignika przemysłowego oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji, jednocześnie obejmują materiały do konserwacji, których wykaz stanowi załącznik nr 4.**

Kwota miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - zł netto

 23% VAT -  **zł brutto**

**PODSUMOWANIE:**

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - zł netto

 23% VAT -  **zł brutto**