**Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia**

Nazwa sprzętu: Zestaw odsysający do hodowli kultur komórkowych z pompą próżniową

**Typ i Model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca): ………………………………………………………………………………………..**

Zamawiana ilość (szt.): 1szt.

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 38000000-5: Sprzęt laboratoryjny

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Miejsce dostawy: **Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; ul. Skromna 8, 20-704 Lublin** | |
| Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowane  przez Wykonawcę |
| Minimalna pojemność dołączonej butli 2L |  |
| Butla autoklawowalna |  |
| Kontrola poziomu cieczy w butli |  |
| Wyposażony w pompę próżniową |  |
| Waga maksymalna 5,5 kg |  |
| Dodatkowe wymagania Zamawiającego |  |
| W zestawie końcówka z 1 igłą, adapter 8-kanałowy oraz dodatkowa wymienna butla |  |

Gwarancja: 24 miesiące

Maksymalny termin dostawy: 28 dni