

 Załącznik nr 1 do zaproszenia

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZEŚĆ 2

**KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W DOMACH STUDENCKICH**

**UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE**

1. **Dom Studencki „ Manhattan”** ul. Dobrzańskiego 33 - dźwig osobowy lewy,

- 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

 - dźwig osobowy środkowy,

- 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

 - dźwig osobowy prawy,

- 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

1. **Dom Studencki „ Broadway”** ul. Dobrzańskiego 35 - dźwig osobowy lewy,

 - 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

 - dźwig osobowy środkowy,

 - 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

 - dźwig osobowy prawy,

 - 11 przystanków,

 - udźwig 800 kg,

1. **Dom Studencki „ Cebion”** ul. Langiewicza 6 - 1 dźwig osobowy,

- 7 przystanków,

 - udźwig 630 kg,

1. **Dom Studencki „ Dodek”** ul. Langiewicza 8 - 1 dźwig osobowy,

 - 7 przystanków,

 - udźwig 630 kg,

1. **Dom Studencki „ Eskulap”** ul. Langiewicza 12 - 1 dźwig osobowy,

 - 7 przystanków,

 - udźwig 450 kg,

## KONSERWACJA I NAPRAWA

**DŹWIGNIKA PRZEMYSŁOWEGO PRZY DOMU STUDENCKIM CEBION**

 6) Zsyp przy Domu Studenckim „Cebion” ul. Langiewicza 6 - dźwignik przemysłowy platformowy hydrauliczny,

 - 1 przystanek,

 - udźwig 1.00 t,

Kalkulacja cenowa – dźwigi w domach studenckich

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja-FELIN | Liczbadźwigów | Cena netto za miesięczną konserwację | Cena brutto za miesięczną konserwację |
| **1** | **Dom Studencki „Manhattan”****ul. Dobrzańskiego 33** |  |  |  |
| - dźwig osobowy lewy,  11 przystanków udźwig 800 kgnr fabr. E-11-3032/2011nr ewid. N3113062743producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r. | 1 |  |  |
| - dźwig osobowy środkowy,11 przystankówudźwig 800 kgnr fabr. E-11 3031/2011nr ewid. 3113062742producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r. | 1 |  |  |
| - dźwig osobowy prawy,11 przystankówudźwig 800 kgnr fabr. E-11 2904/2011nr ewid. 3113062668producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r./modernizacja 2014r. | 1 |  |  |
| **2** | **Dom Studencki „Broadway”****ul. Dobrzańskiego 35** |  |  |  |
| - dźwig osobowy lewy,  11 przystanków udźwig 800 kgnr fabr. E-11-3029/2011nr ewid. N3113062740producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r. | 1 |  |  |
| - dźwig osobowy środkowy,11 przystankówudźwig 800 kgnr fabr. E-11 330/2011nr ewid. 3113062741producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r. | 1 |  |  |
| - dźwig osobowy prawy,11 przystankówudźwig 800 kgnr fabr. E-11 2904nr ewid. 3113062668producent „LIFT-SERVICE Lublin, rok bud. 2011r. | 1 |  |  |
| **Razem** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja dźwigu- ul.LANGIEWICZA | Liczbadźwigów | Cena netto za miesięczną konserwacje | Cena brutto za miesięczną konserwację |
| **3** | **Dom Studencki „Cebion”****ul. Langiewicza 6**dźwig osobowy - 7 przystankówudźwig 630 kg,nr fabr. E 00-458,nr ewidenc. N 311361777,produc. LIFT SERVICE Lublin,rok bud. 2000 | 1 |  |  |
| **4** | **Dom Studencki „Dodek”****ul. Langiewicza 8**dźwig osobowy - 7 przystanków,nr fabr. E 03-1162,nr ewidenc. N 311361925,produc. LIFT SERVICE Lublin,rok bud. 2003 | 1 |  |  |
| **5** | **Dom studencki „Eskulap”****ul. Langiewicza 12**dźwig osobowy – 7 przystanków,udźwig 450 kgnr fabr. E 08-2274nr ewidenc. N 3113062318,produc. LIFT SERVICE Lublin,rok bud. 2008 | 1 |  |  |
| **Razem:** |  |  |

****

Kalkulacja cenowa – dźwignik przemysłowy do zsypu w domu studenckim Cebion Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja dźwignika- ul.LANGIEWICZA 6 | Liczbadźwigników | Cena netto za kwartalną konserwacje | Cena brutto za kwartalną konserwację |
| **6** | **Dźwignik platformowy przemysłowy typu hydrauliczny <P-Series>****ul. Langiewicza 6**dźwig platformowy przemysłowyudźwig 1.00 tnr fabr. 551/2010-0001nr ewidenc. N 9513000351Wytwórca: COLUMBUS MCKINNONrok budowy: 2010 | 1 |  |  |
| **Razem 4 kwartały** |  |  |

**Ceny obejmują usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów i dźwignika przemysłowego oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji, jednocześnie obejmują materiały do konserwacji, których wykaz stanowi załącznik nr 4.**

**ul. LANGIEWICZA ( dźwigi osobowe i dźwignik przemysłowy)**

Kwota miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - zł netto

 8% VAT -  **zł brutto**

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - zł netto

 8% VAT -  **zł brutto**

Kwota kwartalna za konserwację dźwignika przemysłowego - zł netto

 8% VAT - **zł brutto**

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów przemysłowego - zł netto

 8% VAT -  **zł brutto**

**FELIN**

Kwota miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - zł netto

 8% VAT -  **zł brutto**

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - zł netto

 8% VAT -  **zł brutto**

**PODSUMOWANIE:**

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów osobowych i dźwignika przemysłowego - zł netto

 8% VAT -  **zł brutto**

