

Załącznik nr 1 do zaproszenia

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZEŚĆ 2

**KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W DOMACH STUDENCKICH**

**UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE**

1. **Dom Studencki „ Manhattan”** ul. Dobrzańskiego 33 - dźwig osobowy lewy,

- 11 przystanków,

- udźwig 800 kg,

- dźwig osobowy środkowy,

- 11 przystanków,

- udźwig 800 kg,

- dźwig osobowy prawy,

- 11 przystanków,

- udźwig 800 kg,

1. **Dom Studencki „ Broadway”** ul. Dobrzańskiego 35 - dźwig osobowy lewy,

- 11 przystanków,

- udźwig 800 kg,

- dźwig osobowy środkowy,

- 11 przystanków,

- udźwig 800 kg,

- dźwig osobowy prawy,

- 11 przystanków,

- udźwig 800 kg,

1. **Dom Studencki „ Cebion”** ul. Langiewicza 6 - 1 dźwig osobowy,

- 7 przystanków,

- udźwig 630 kg,

1. **Dom Studencki „ Dodek”** ul. Langiewicza 8 - 1 dźwig osobowy,

- 7 przystanków,

- udźwig 630 kg,

1. **Dom Studencki „ Eskulap”** ul. Langiewicza 12 - 1 dźwig osobowy,

- 7 przystanków,

- udźwig 450 kg,

## KONSERWACJA I NAPRAWA

**DŹWIGNIKA PRZEMYSŁOWEGO PRZY DOMU STUDENCKIM CEBION**

6) Zsyp przy Domu Studenckim „Cebion” ul. Langiewicza 6 - dźwignik przemysłowy platformowy hydrauliczny,

- 1 przystanek,

- udźwig 1.00 t,

Kalkulacja cenowa – dźwigi w domach studenckich

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja-FELIN | Liczba  dźwigów | Cena netto za miesięczną konserwację | Cena brutto za miesięczną konserwację |
| **1** | **Dom Studencki „Manhattan”**  **ul. Dobrzańskiego 33** |  |  |  |
| - dźwig osobowy lewy,  11 przystanków  udźwig 800 kg  nr fabr. E-11-3032/2011  nr ewid. N3113062743  producent „LIFT-SERVICE Lublin,  rok bud. 2011r. | 1 |  |  |
| - dźwig osobowy środkowy,  11 przystanków  udźwig 800 kg  nr fabr. E-11 3031/2011  nr ewid. 3113062742  producent „LIFT-SERVICE Lublin,  rok bud. 2011r. | 1 |  |  |
| - dźwig osobowy prawy,  11 przystanków  udźwig 800 kg  nr fabr. E-11 2904/2011  nr ewid. 3113062668  producent „LIFT-SERVICE Lublin,  rok bud. 2011r./modernizacja 2014r. | 1 |  |  |
| **2** | **Dom Studencki „Broadway”**  **ul. Dobrzańskiego 35** |  |  |  |
| - dźwig osobowy lewy,  11 przystanków  udźwig 800 kg  nr fabr. E-11-3029/2011  nr ewid. N3113062740  producent „LIFT-SERVICE Lublin,  rok bud. 2011r. | 1 |  |  |
| - dźwig osobowy środkowy,  11 przystanków  udźwig 800 kg  nr fabr. E-11 330/2011  nr ewid. 3113062741  producent „LIFT-SERVICE Lublin,  rok bud. 2011r. | 1 |  |  |
| - dźwig osobowy prawy,  11 przystanków  udźwig 800 kg  nr fabr. E-11 2904  nr ewid. 3113062668  producent „LIFT-SERVICE Lublin,  rok bud. 2011r. | 1 |  |  |
| **Razem** | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja dźwigu- ul.LANGIEWICZA | Liczba  dźwigów | Cena netto za miesięczną konserwacje | Cena brutto za miesięczną konserwację |
| **3** | **Dom Studencki „Cebion”**  **ul. Langiewicza 6**  dźwig osobowy - 7 przystanków  udźwig 630 kg,  nr fabr. E 00-458,  nr ewidenc. N 311361777,  produc. LIFT SERVICE Lublin,  rok bud. 2000 | 1 |  |  |
| **4** | **Dom Studencki „Dodek”**  **ul. Langiewicza 8**  dźwig osobowy - 7 przystanków,  nr fabr. E 03-1162,  nr ewidenc. N 311361925,  produc. LIFT SERVICE Lublin,  rok bud. 2003 | 1 |  |  |
| **5** | **Dom studencki „Eskulap”**  **ul. Langiewicza 12**  dźwig osobowy – 7 przystanków,  udźwig 450 kg  nr fabr. E 08-2274  nr ewidenc. N 3113062318,  produc. LIFT SERVICE Lublin,  rok bud. 2008 | 1 |  |  |
| **Razem:** | | |  |  |

****

Kalkulacja cenowa – dźwignik przemysłowy do zsypu w domu studenckim Cebion Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja dźwignika- ul.LANGIEWICZA 6 | Liczba  dźwigników | Cena netto za kwartalną konserwacje | Cena brutto za kwartalną konserwację |
| **6** | **Dźwignik platformowy przemysłowy typu hydrauliczny <P-Series>**  **ul. Langiewicza 6**  dźwig platformowy przemysłowy  udźwig 1.00 t  nr fabr. 551/2010-0001  nr ewidenc. N 9513000351  Wytwórca: COLUMBUS MCKINNON  rok budowy: 2010 | 1 |  |  |
| **Razem 4 kwartały** | | |  |  |

**Ceny obejmują usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów i dźwignika przemysłowego oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji, jednocześnie obejmują materiały do konserwacji, których wykaz stanowi załącznik nr 4.**

**ul. LANGIEWICZA ( dźwigi osobowe i dźwignik przemysłowy)**

Kwota miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - zł netto

8% VAT -  **zł brutto**

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - zł netto

8% VAT -  **zł brutto**

Kwota kwartalna za konserwację dźwignika przemysłowego - zł netto

8% VAT - **zł brutto**

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów przemysłowego - zł netto

8% VAT -  **zł brutto**

**FELIN**

Kwota miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - zł netto

8% VAT -  **zł brutto**

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów osobowych - zł netto

8% VAT -  **zł brutto**

**PODSUMOWANIE:**

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów osobowych i dźwignika przemysłowego - zł netto

8% VAT -  **zł brutto**

