Część 1

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Acetylen analityczny |  | 10,0 kg | 8 |  |  |  |  |
|  | Acetylen fotometria |  | 8 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Argon 5.0 | czystość nie mniejsza niż 99,998%, zawartość wody nie większą niż 10 ppm i tlenu nie większa niż 10 ppm | 10,7 m3 | 30 |  |  |  |  |
|  | Azot 6.0 | 200 bar – butla 50 l | 10 m3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Azot 5.0 | Pojemność wodna, zawartość gazu 10 m3, ciśnienie 200 bar | 9,6 m3 | 12 |  |  |  |  |
|  | Azot 4.0 | 200 bar -butla 50 l | 9,6 m3 | 6 |  |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla |  | 7,5 kg | 6 |  |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla |  | 26,0 kg | 16 |  |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla techniczny |  | 26,4 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla techniczny | Butla z kapilarą ( z rurką), frakcja cieczowa | 26,4 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla techniczny | Dwutlenek węgla techniczny, butla z rurką syfonową | 35,3 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla techniczny |  | 37,5 kg | 4 |  |  |  |  |
|  | Hel 6.0 | Pojemność wodna, zawartość gazu 10 m3, ciśnienie 200 bar | 9,2 m3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Hel 5.0 | 200 bar - butla 50 l | 9,1 m3 | 11 |  |  |  |  |
|  | Hel 5.0 | 200 bar - butla 8 l | 1,45 m3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Metan techniczny | N25 | 12,6 m3 | 1 |  |  |  |  |
|  | Powietrze syntetyczne 5.0 | Bez węglowodorów. Ciśnienie 200 bar butla 50 l pojemność wodna Zawartość gazu 10 m3 | 10,0 m3 | 8 |  |  |  |  |
|  | Powietrze sprężone | 200 bar – butla 50 l | 10 m3 | 7 |  |  |  |  |
|  | Tlen 5.0 |  | 10,0 m3 | 7 |  |  |  |  |
|  | Tlen techniczny |  | 10,7 m3 | 2 |  |  |  |  |
|  | Wodór 5.0 |  | 8,9 m3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Wodór 4.0 |  | 8,9 m3 | 1 |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa /Gazy specjalne 200 bar/rok |  | sztuka | 2 |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa / Gazy specjalne/rok |  | sztuka | 3 |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli gazy sprężone 200bar/rok |  | sztuka | 6 |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli gazy sprężone /rok |  | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli/rok |  | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli gazy specjalne /szt/dzień |  | dzień | 20 000 |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli/szt/dzień |  | dzień | 15 000 |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli acetylenowych/dzień |  | dzień | 1500 |  |  |  |  |
|  | Superserwis- utrzymanie techniczne butli Zamawiającego: m.in.: malowanie, wymiana zaworu, legalizacja/własność Zamawiającego |  | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Opłata ADR |  | szt/butla | 90 |  |  |  |  |
|  | Opłata ADR pojemniki przewoźne |  | szt/pojemnik | 10 |  |  |  |  |
|  | Dodatek PROH |  | Szt. | 90 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |