Część 5

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Gaz do napełniania butli | Mieszanka kalibracyjna: 5% wodór + 10% dwutlenek węgla + reszta azot (gaz balansowy) | 10 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Dzierzawa butli/ rok | Dzierżawa butli za rok | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |