Usługa w zakresie konserwacji i drobnych napraw urządzeń ciśnieniowych (autoklawów, sprężarek i wytwornic pary) podlegających pełnemu

i uproszczonemu Dozorowi Technicznemu w obiektach dydaktycznych

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, a na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca powinien dostarczyć:

  - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji, wydane przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną,

  - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją wytwornic pary na stanowisku eksploatacji, wydane przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną,

  - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi autoklawów,

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, a na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca powinien dostarczyć wykaz najistotniejszych usług konserwacyjnych, podobnych zakresem do przedmiotu zamówienia, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat: 2017, 2018, 2019 z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz adresów usługobiorców.

II. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie, do:

- Uczestniczenia w rewizjach zewnętrznych (corocznych) oraz rewizjach wewnętrznych, (co 10 lat) urządzeń wymienionych w Załączniku nr 2 i 3, przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Natychmiastowego usuwania usterek wykazanych podczas okresowych przeglądów UDT.

- Stałej konserwacji i sprawowania nadzoru nad prawidłowym działaniem w/w urządzeń.

- Sporządzania zakresów niezbędnych prac remontowych urządzeń ciśnieniowych wymienionych w wykazie.

Maksymalny czas podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia potwierdzonego faxem  - 2 godz.