WYKAZ DROBNYCH MATERIAŁÓW   NIEZBĘDNYCH  DO KONSERWACJI I  DROBNYCH NAPRAW URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH PODLEGAJĄCYCH UPROSZCZONEMU DOZOROWI TECHNICZNEMU DOSTARCZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I WLICZONYCH W KOSZT KONSERWACJI

- Smary, oleje i czyściwo

- Uszczelki i przekładki miedziane i teflonowe

- Taśmy i materiały uszczelniające

- Wkładki bezpiecznikowe

- Bezpieczniki

- Żarówki

- Lampki sygnalizacyjne

- Śrubki, nakrętki, podkładki – mosiężne i stalowe

- Materiały do lutowania

- Rury miedziane do połączeń ciśnieniowych

- Przewody do połączeń elektrycznych

- Inne drobne materiały

WYKAZ DROBNYCH MATERIAŁÓW   NIEZBĘDNYCH  DO KONSERWACJI I  DROBNYCH NAPRAW URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH PODLEGAJĄCYCH PEŁNEMU DOZOROWI TECHNICZNEMU DOSTARCZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I WLICZONYCH W KOSZT KONSERWACJI

- Smary, oleje i czyściwo

- Uszczelki i przekładki miedziane i teflonowe

- Taśmy i materiały uszczelniające

- Wkładki bezpiecznikowe

- Bezpieczniki

- Żarówki

- Lampki sygnalizacyjne

- Śrubki, nakrętki, podkładki – mosiężne i stalowe

- Materiały do lutowania

- Drobne części elektroniczne do sterowników (tranzystory, kondensatory i oporniki)

- Części zaworów sterującego i selekcyjnego

- Głowice zaworów ciśnieniowych

- Rury miedziane do połączeń ciśnieniowych

- Przewody do połączeń elektrycznych