

 Załącznik nr 2

**Zestawienie materiałów dla konserwacji dźwigu ujęte**

 **w zryczałtowanym wynagrodzeniu**

**Nazwa części:**

1. Oświetlenie kabiny i sygnalizacyjne (żarówki, halogeny, świetlówki lub zamienniki w postaci źródeł LED, źródła światła LED)
2. Wkładki topikowe
3. Wstawki gniazd bezpiecznikowych
4. Lampki sygnalizacyjne
5. Główki bezpiecznikowe
6. Drobne materiały elektroniczne
7. Bezpieczniki rurkowe
8. Styki aparatów elektrycznych
9. Impulsator lub inicjator
10. Zwieracz kontaktu drzwi szybowych
11. Kontakt drzwi (zamka) szybowych
12. Soczewka przycisku sterowego
13. Wkładka bezpiecznika
14. Styk stycznika sterowego
15. Zatrzaski do drzwi
16. Różne śruby oraz nakrętki maszynowe
17. Różne wkręty do metalu
18. Materiały pomocnicze do konserwacji nie ujęte w wykazie a niezbędne w konserwacji ujęte w zryczałtowanym wynagrodzeniu: olej do uzupełniania poziomu ubytków, transol, środki smarujące, rozpuszczalniki, czyściwo, taśmy izolacyjne, płótno ścierne, cyna, krótkie odcinki przewodów elektrycznych, drobne części zamienne, zawleczki, podkładki zwykłe i sprężynujące
19. Badanie przeciwporażeniowe i stanu izolacji
20. Uczestniczenie w okresowych przeglądach urządzeń dźwigowych przez UDT oraz przeglądach po wykonanych remontach
21. Sporządzanie zakresów niezbędnych prac remontowych