CZĘŚĆ I

Załącznik nr  1

KONSERWACJA SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W

OBIEKTACH DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU

PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Wykaz automatycznych systemów sygnalizacji pożaru

1.  ul. Akademicka 15, Lublin – Centrum Kongresowe,

2.  ul. Akademicka 15, Lublin – AGRO II,

3.  ul. Akademicka 12 a, Lublin – System TELSAP CSP 10,

4.  ul. Skromna 8, Lublin – UEZ 2000 LSN,

5.  ul. Głęboka 30, Lublin – Wiwarium  SCHRACK SEKONET

6   ul. Głęboka 28, Lublin Centrum Innowacyjno Wdrożeniowe Nowych

Technik i  Technologii w Rolnictwie POLON 4900

7.  ul. Głęboka30, Lublin Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt

UP w   Lublinie  Budynek nr 1 POLON 4900

8.  ul. Głęboka30, Lublin Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt

UP w  Lublinie  Budynek nr 2 POLON 4900

9. ul. Akademicka 13 Lublin –Zootechnika Rektorat System POLON 6000

Załącznik

KOSZTY 12 MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI  OBIEKTU WG WYKAZU

OBIEKT ; UL. Akademicka 15 – Centrum Kongresowe / ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja oddymiania Klatek schodowych – MERCOR-centralka MCR9705 | szt. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |

Załącznik

KOSZTY 12 MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI  OBIEKTU WG WYKAZU

OBIEKT ; UL. Akademicka 15 – AGRO II / ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja oddymiania Klatek schodowych – MERCOR-Centralka MCR 9705 | szt. | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |

Załącznik

KOSZTY 12 MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI  OBIEKTU WG WYKAZU

OBIEKT : ul. Akademicka 12a – system TELSAP CSP 10 / ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujka dymu jonizacyjna | szt. | 5 |  |  |  |
| 2. | Czujka temperatury | szt. | 13 |  |  |  |
| 3. | Przycisk ręczny (ROP) | szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Centrala | szt. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |

Załącznik

KOSZTY 12 MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI  OBIEKTU WG WYKAZU

OBIEKT : ul. Skromna 8 – UEZ2000 LSN/ ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala p.poż. | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Czujka dymu optyczna | szt. | 360 |  |  |  |
| 3. | Czujka dymu liniowa | szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Przycisk ręczny (ROP) | szt. | 15 |  |  |  |
| 5. | Sygnalizator akustyczny | szt. | 12 |  |  |  |
| 6. | Tablica sygnalizacji stanu klap | szt. | 1 |  |  |  |
| 7. | Klapy pożarowe | szt. | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |

Załącznik

KOSZTY 12 MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI  OBIEKTU WG WYKAZU

OBIEKT : ul. Głęboka 30 – Wiwarium SCHRACK B9 Ewox Compact / ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala p.poż. | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Akumulator 12V 17 Ah | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Optyczna czujka dymu | szt. | 72 |  |  |  |
| 4. | Przycisk ręczny (ROP) | szt. | 6 |  |  |  |
| 5. | Sygnalizator akustyczny | szt. | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |

Załącznik

KOSZTY MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI  OBIEKTU WG WYKAZU OBIEKT ;

ul. Głęboka 28 – Centrum Innowacyjno Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Rolnictwie /ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala typu POLON 4900 | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Detektory pożaru | szt. | 895 |  |  |  |
| 3. | Przycisk ręczny (ROP) | szt. | 39 |  |  |  |
| 4. | Centralka oddymiania | szt. | 5 |  |  |  |
| 5. | Centralka UCS4000 | szt. | 28 |  |  |  |
| 6. | Sygnalizator akustyczny | szt. | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |

Załącznik

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie ul. Głęboka30

20-612 Lublin Budynek nr 1/ ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala POLON 4900. | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Czujka dymu optyczno-termiczna | szt. | 667 |  |  |  |
| 3. | Przycisk ręczny (ROP) | szt. | 50 |  |  |  |
| 4. | Sygnalizator akustyczny | szt. | 32 |  |  |  |
| 5. | Centrala sterowania oddymianiem | szt. | 5 |  |  |  |
| 6. | Ręczny przycisk oddymiania | szt. | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |

Załącznik

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie ul. Głęboka30

20-612 Lublin Budynek nr 2/ ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala POLON4900 | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Czujka dymu optyczno-termiczna | szt. | 281 |  |  |  |
| 3. | Przycisk ręczny (ROP) | szt. | 20 |  |  |  |
| 4. | Sygnalizator akustyczny | szt. | 16 |  |  |  |
| 5. | Centrala sterowania oddymianiem | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Ręczny przycisk oddymiania | szt. | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |

KOSZTY MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI  OBIEKTU WG WYKAZU OBIEKT ;

ul. Akademicka 13 –  Zootechnika, Rektorat

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala typu POLON 6000 | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Detektory pożaru | szt. | 42 |  |  |  |
| 3. | Przycisk ręczny (ROP) | szt. | 30 |  |  |  |
| 4. | System oddymiania | szt. | 4 |  |  |  |
| 5. | Sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny | szt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Sygnalizator akustyczny | szt. | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |