Załącznik nr  2

- ul. Głęboka 31 Lublin – Centrum Sportowo-Rekreacyjne IQ8 Control

- ul. Głęboka 31, Lublin –  Poligrafia System TELSAP IGNIS 2040,

Załącznik

KOSZTY 12 MIESIĘCZNEJ  KONSERWACJI  OBIEKTU WG WYKAZU

OBIEKT ; UL. GŁĘBOKA 31 – CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE / ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala typu IQ8 Control | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Czujka IQ8 Quad | szt. | 246 |  |  |  |
| 3. | Przycisk ręczny (ROP) | szt. | 18 |  |  |  |
| 4. | Sygnalizator akustyczny | szt. | 12 |  |  |  |
| 5. | Centralka oddymiania | szt. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |

Załącznik

KOSZTY 12 MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI  OBIEKTU WG WYKAZU

OBIEKT : ul. Głęboka 31 – System TELSAP CSP 35 A / ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujka dymu jonizacyjna | szt. | 82 |  |  |  |
| 2. | Czujka temperatury | szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Przycisk ręczny (ROP) | szt. | 9 |  |  |  |
| 4. | Centrala | szt. | 1 |  |  |  |
| 5. | Akumulator | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Zasilacz | szt. | 1 |  |  |  |
| 7. | Sygnalizator zew. | szt. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |