Załącznik nr  3

1.  ul. Akademicka 15, Lublin – Biblioteka Główna, POLON 4900

Załącznik

KOSZTY 12 MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI  OBIEKTU WG WYKAZU

OBIEKT ; UL. Akademicka 15 – Biblioteka Główna / ppoż./

| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala typu POLON 4900 | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Optyczno-termiczna czujka dymu | szt. | 253 |  |  |  |
| 3. | Przycisk ręczny (ROP) | szt. | 16 |  |  |  |
| 4. | Centralka oddymiania | szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Sygnalizator akustyczny | szt. | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : miesięcznie |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : rocznie |  |  |