CZĘŚĆ II

KONSERWACJA SYSTEMÓW

PRZECIWPOŻAROWYCH W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Załącznik nr 4

# A. Wykaz automatycznych systemów sygnalizacji pożaru

1. DS. CEBION, ul. Langiewicza 6, Lublin – System IQ8 Control M, ESSER

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru i sterowania oddymianiem

- Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania – DSO

2. DS. DODEK, ul. Langiewicza 8, Lublin – System IQ8 Control M, ESSER

a) Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru i sterowania oddymianiem

- Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania – DSO

3. DS. ESKULAP, ul. Langiewicza 12, Lublin – System Polon 6000

a) Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru i sterowania oddymianiem

4. DS. BROADWAY, ul. Dobrzańskiego 35, Lublin – System  POLON 4000

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru – system POLON 4000

- Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania – DSO

- Instalacja oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych

5. DS. MANHATTAN, ul. Dobrzańskiego 33, Lublin – System  FPA 5000, BOSCH

a) Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru- system FPA 5000

b) Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania – DSO

c) Instalacja oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych

d) Instalacja oświetlenia awaryjnego

Koszty konserwacji obiektu wg wykazu

Obiekt: D.S. „Cebion”

a)  systemy: Sygnalizacji Pożaru i Sterowania Oddymianiem.

| l.p. | Nazwa urządzenia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto (1miesiąc) | Wartość netto (1miesiąc ) | Wartość brutto (1miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Optyczna czujka dymu IQ8 0 Czujka wielosensorowa IQ8 02T Czujka termo różniczkowa IQ8 TD Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP IQ8 Moduł monitorująco-sterujący 4G/2R Zasilacz pożarowy ZSP135DR Merawex Trzymacz elektromagnetyczny drzwiowy Centrala sygnalizacji pożaru IQ8Control M Centrala Sterowania Oddymianiem | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 226 2 11 23 8 7 26 1 1 | ………… …………. ………… ………… …………. ………… …………. …………. ………….. | ………….. …………. …………… ………….. …………… …………… …………… …………. …………. | ……….. ……….. …………. …………. ………… ………… ………… ………… ………… |
| Ogółem wartość miesięczna |  |  |  |  | ………….. | ………… |
| Wartość roczna |  |  |  |  | …………. | ……….. |

b) Koszty konserwacji obiektu wg wykazu - Obiekt: D.S. „Cebion” – system DSO

| l.p. | Nazwa urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto (1msc) | Wartość netto (1miesiąc) | Wartość Brutto (1miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Centrala Głośnik ścienny Stacja mikrofonowa Bateria akumulatorów Wzmacniacz Kontroler Zasilacz | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 1 160 1 1 5 2 1 | ………. ……….. ……….. ………… ………… ………… …………. | ………. ………. ………. ………… ………… …………. ………… | ………. ……….. ……….. ………… …………. ………… …………. |
| Ogółem wartość miesięczna |  |  |  |  | …………. | …………. |
| Wartość roczna |  |  |  |  | ……….. | ……...... |

Koszty konserwacji obiektu wg wykazu

Obiekt: D.S. „Dodek”

a) systemy: Sygnalizacji Pożaru i Sterowania Oddymianiem.

| l.p. | Nazwa urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto (1miesiąc) | Wartość netto (1 miesiąc) | Wartość Brutto (1 miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Optyczna czujka dymu IQ8 0 Czujka wielosensorowa IQ8 02T Czujka termo różniczkowa IQ8 TD Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP IQ8 Moduł monitorująco-sterujący 4G/2R Zasilacz pożarowy ZSP135DR Merawex Trzymacz elektromagnetyczny drzwiowy Centrala sygnalizacji pożaru IQ8Control M Centrala Sterowania Oddymianiem | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 222 5 12 22 8 7 24 1 1 | …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. | …………… …………… …………… …………… ………….. …………… …………… ………….. ………….. | …………… …………… …………… …………… ………….. ………….. ………….. …………… …………… |
| Ogółem wartość miesięczna |  |  |  |  | …………… | …………… |
| Wartość roczna |  |  |  |  | …………. | …………. |

b) Koszty konserwacji obiektu wg wykazu - Obiekt: D.S. „Dodek” – system DSO

| l.p. | Nazwa urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto (1miesiąc) | Wartość netto (1miesiąc) | Wartość Brutto (1miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Centrala Głośnik ścienny Stacja mikrofonowa Bateria akumulatorów Wzmacniacz Kontroler Zasilacz | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 1 155 1 1 5 2 1 | …………. …………. …………. ………… …………. …………. …………. | . ……….. …………… ………….. …………… ………….. …………… …………… | …………. ………….. ………….. …………. ………….. ………….. ………….. |
| Ogółem wartość miesięczna |  |  |  |  | …………… | ………….. |
| Wartość roczna |  |  |  |  | …………. | …………. |

Koszty konserwacji obiektu wg wykazu

Obiekt: D.S. „Eskulap”

a) systemy: Sygnalizacji Pożaru i Sterowania Oddymianiem.

| l.p. | Nazwa urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto (1miesiąc) | Wartość netto (1 miesiąc) | Wartość Brutto (1 miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Czujka dymu DOR-4046 Czujka dymu DUO-6046 Czujka dymu DUT-6046 Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001 Moduł monitorująco-sterujący EKS Centrala sygnalizacji pożaru Polon 6000 Centrala Sterowania Oddymianiem | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 354 7 28 22 13 1 1 | …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. | …………… …………… …………… …………… ………….. …………… …………… ………….. | …………… …………… …………… …………… ………….. ………….. ………….. …………… |
| Ogółem wartość miesięczna |  |  |  |  | …………… | …………… |
| Wartość roczna |  |  |  |  | …………. | …………. |

# KOSZTY KONSERWACJI OBIEKTU WG WYKAZU

## OBIEKT: D.S. „Broadway”

a) instalacja sygnalizacji pożaru- POLON 4000

| L.p. | Nazwa urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Centrala SAP POLON 4800 z dodatkowym modułem HSL-2/4 i 2 bateriami akumulatorów 60Ah Czujka adresowalna wielostanowa DOT- 4046 z izolatorem zware Czujka adresowalna wielostanowa DOT-4046 z izolatorem zware Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zware ROP-4001 | szt. szt. szt. szt. | 1 624 13 49 | ………………. ……………. …………… ……………….. | …………….. ……………. …………… ……………. | ……………. ……………… ……………. ……………. |
|  |  |  |  | Wartość miesięczna | ……………… | ……………… |
|  |  |  |  | Ogółem wartość roczna | ……………… | …………….. |

| L.p. | Nazwa urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Centralka typu „HCR- Venas” Mikrofon strażaka HCR-V200MS Bateria akumulatorów Naścienny głośnik pożarowy MCR- SWSM6 | kpl. szt. szt. szt. | 1 1 2 479 | ………………. ………………. ……………… ………………. | ………….. ……………. …………… …………… | ………….. ………….. …………… …………… |
|  |  |  |  | Wartość miesięczna | …………… | ……………. |

b) instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania - DSO

|  | Ogółem wartość roczna | ……………. | …………… |
| --- | --- | --- | --- |

c) instalacja oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych

| L.p. | Nazwa urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Centralka zasilająco- sterująca- monitorująca typu HCR Omega z modułem linowym CSP Klapa pożarowa typu HCR –FID z siłownikami 24V Rozdzielnica elektryczna pożarowa RP Wentylator wywiewny Wentylator nawiewny | szt. szt. szt. szt. szt. | 11 127 1 5 10 | ……………… ………………. ………………. ………………… ………………… | ………….. …………. ………….. ………….. …………. | ………….. …………. ………….. …………. …………. |
|  |  |  |  | Wartość miesięczna | ………. | ………….. |
|  |  |  |  | Ogółem wartość roczna | …………. | …………. |

Koszty konserwacji obiektu wg wykazu

Obiekt: D.S.  „MANHATTAN”

a)  system FAP 5000: Instalacja p.poż

| l.p. | Nazwa urządzenia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto (1miesiąc) | Wartość netto (1miesiąc ) | Wartość brutto (1miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Optyczna czujka dymu FAP-0420 Czujka temperatury FAH-T420 Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP FMC 210-DM-G-R LSn Moduł monitorująco-sterujący FLM420-RLV8S 8 wejść Moduł monitorująco- sterujący FLM420-I8R1-S 8 wejść 1 wyjście Trzymacz elektromagnetyczny drzwiowy Centrala sygnalizacji pożaru | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 624 13 77 12 30 52 2 | …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. | …………… …………… ………….. …………… …………… …………… ………….. | …………. …………. …………. …………. …………. ………… …………. |
| Wartość miesięczna |  |  |  |  | …………… | …………. |
| Ogółem wartość roczna |  |  |  |  | …………. | ……….. |

b)  system DSO

| l.p. | Nazwa urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (1miesiąc) | Wartość netto (1miesiąc) | Wartość Brutto (1miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Preasideo Kontroler Sieciowy Interfejs wielokanałowy Wzmacniacz 4X125W BAM Wzmacniacz 1x500W BAM Preasideo Podstawowa Stacja Mikrofonowa Preasideo Klawiatura do Stacji Mikrofonowej Głośnik ścienny typu EVAC w metalowej obudowie 6W Zestaw zasilania DSO dla czasu 6H i 30 min. złożony w jednej szafie 42U z dwoma aku 80Ah | szt. szt. szt. szt. szt. . szt. szt. szt. | 1 1 4 1 1 3 534 1 | …………… …………….. …………….. …………….. ……………... ……………... ……………... …………….. | …………. …………. …………. …………. ………… …………. ……….. ……….. | …………. …………. …………. …………. ………… ………… ……… ……….. |
| Wartość miesięczna |  |  |  |  | …………. | …………. |
| Ogółem wartość roczna |  |  |  |  | ……….. | ……….. |

c) instalacja oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych

| L.p. | Nazwa urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Centralka zasilająco- sterująca- monitorująca Flakt Woods Klapa pożarowa typu HCR –FID z siłownikami 24V Rozdzielnica elektryczna pożarowa RP Wentylator wywiewny Wentylator nawiewny Zasilacze Klap | szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 5 78 1 5 5 39 | ……………… ………………. ………………. ………………… ………………… | ………….. …………. ………….. ………….. …………. | ………….. …………. ………….. …………. …………. |
|  |  |  |  | Wartość miesięczna | ………. | ………….. |
|  |  |  |  | Ogółem wartość roczna | …………. | …………. |

d)  instalacja oświetlenia awaryjnego

| L.p. | Nazwa urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto miesięczna | Wartość brutto miesięczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Centralka C-RUBIC z kartą SD Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu EYO LED 3W/Z/CB/ADP/ST pt "praca na ciemno" Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu LOVATO 3W/Z/CB/ADP/WH pt. "praca na ciemno" Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu LOVATO 3W/Z/CB/ADP/WH/ nt. "praca na ciemno" Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu HELIOS DS LED HDL 1,2W/Z/CB/ADP/OP "praca na jasno" Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu EXIT S ETE 1W/Z/CB/ADS/WH "praca na jasno" | szt. szt. szt. szt. szt szt | 1 62 35 145 30 219 | …………… ……………… …………… …………… …………….. …………………. ………………… ………………… | …………. ……………… …………….. ……………… …………….. …………….. ……………. …………… | ……….. …………….. ………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. |
|  |  |  |  | Wartość miesięczna | ……………… | …………….. |
|  |  |  |  | Ogółem wartość roczna | ……………. | ……………. |