Załącznik 1a


Szczegółowy wykaz asortymentowy
Część1
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Acetylen analityczny
	
	10,0 kg
	8
	
	
	
	

	2. 
	Acetylen fotometria
	
	8 kg
	1
	
	
	
	

	3. 
	Argon 5.0
	czystość nie mniejsza niż 99,998%, zawartość wody nie większą niż 10 ppm i tlenu nie większa niż 10 ppm
	10,7 m3
	30
	
	
	
	

	4. 
	Azot 6.0
	200 bar – butla 50 l
	10 m3
	3
	
	
	
	

	5. 
	Azot 5.0
	Pojemność wodna, zawartość gazu 10 m3,  ciśnienie 200 bar
	9,6 m3
	1
	
	
	
	

	6. 
	Azot 5.0
	Pojemność wodna, zawartość gazu 7,5 m3,  ciśnienie 200 bar
	7,5 m3
	5
	
	
	
	

	7. 
	Azot 4.0
	200 bar -butla 50 l
	9,6 m3
	6
	
	
	
	

	8. 
	Dwutlenek węgla
	
	7,5  kg 
	4
	
	
	
	

	9. 
	Dwutlenek węgla
	
	17,5 kg
	1
	
	
	
	

	10. 
	Dwutlenek węgla
	
	26,0 kg
	6
	
	
	
	

	11. 
	Dwutlenek węgla techniczny
	Dwutlenek węgla techniczny
	26,4 kg
	4
	
	
	
	

	12. 
	Dwutlenek węgla techniczny
	Dwutlenek węgla techniczny, butla z rurką syfonową
	35,3 kg
	3
	
	
	
	

	13. 
	Dwutlenek węgla
	Dwutlenek węgla- gaz cieczowy
	35,3 kg
	2
	
	
	
	

	14. 
	Hel 6.0
	Pojemność wodna, zawartość gazu 10 m3, ciśnienie 200 bar
	9,2 m3
	1
	
	
	
	

	15. 
	Hel 5.0
	200 bar  - butla 50 l
	9,1 m3
	8
	
	
	
	

	16. 
	Hel 5.0
	200 bar  - butla 8 l
	1,45 m3
	3
	
	
	
	

	17. 
	Powietrze syntetyczne 5.0 
	Bez węglowodorów. Ciśnienie 200 bar  butla  50 l pojemność wodna Zawartość gazu 10 m3
	10,0 m3
	6
	
	
	
	

	18. 
	Powietrze sprężone
	200 bar – butla 50 l
	10 m3
	5
	
	
	
	

	19. 
	Tlen 5.0
	Butla 50 l
	10,0 m3
	7
	
	
	
	

	20. 
	Tlen techniczny
	
	10,7 m3
	2
	
	
	
	

	21. 
	Wodór 5.0
	
	8,9 m3
	3
	
	
	
	

	22. 
	Dzierżawa /Gazy specjalne 200 bar/rok
	
	sztuka
	1
	
	
	
	

	23. 
	Dzierżawa / Gazy specjalne/rok
	
	sztuka
	2
	
	
	
	

	24. 
	Dzierżawa butli gazy sprężone 200bar/rok
	
	sztuka
	4
	
	
	
	

	25. 
	Dzierżawa butli gazy sprężone /rok
	
	sztuka
	1
	
	
	
	

	26. 
	Dzierżawa butli/rok
	
	sztuka
	2
	
	
	
	

	27. 
	Dzierżawa butli gazy specjalne /szt/dzień
	
	dzień
	5 000
	
	
	
	

	28. 
	Dzierżawa butli/szt/dzień
	
	      dzień 
	10 000
	
	
	
	

	29. 
	Dzierżawa butli acetylenowych/dzień
	
	      dzień 
	1500
	
	
	
	

	Suma wartości brutto

kolumna 9;

…………….


Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia/złożenia zmówienia przez Zamawiającego.
Część2

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Dwutlenek węgla
	Butla stanowi element chłodzenia pracy homogenizera komórkowego oraz element systemu zapasowego Backup w zamrażarce niskotemperaturowej        
	26,0 kg
	3
	
	
	
	

	2. 
	Usługa wniesienia butli 
	Oferent zobowiązuje się do dostarczenia i wniesienia butli do pomieszczenia docelowego wskazanego przez Zamawiającego. (Budynek przy ulicy Akademickiej 12, II piętro,  brak windy)
	usługa
	3
	
	
	
	

	3. 
	Dzierżawa butli/rok
	
	sztuka
	1
	
	
	
	

	Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………


Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia/złożenia zmówienia przez Zamawiającego.
Część 3
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Azot ciekły medyczny
	
	kg
	1230
	
	
	
	

	2. 
	Azot ciekły medyczny 
	Do  krioprezerwacji
	kg
	400
	
	
	
	

	3. 
	Dwutlenek wegla medyczny
	
	9 kg
	2
	
	
	
	

	4. 
	Tlen medyczny
	
	6,4 m3
	4
	
	
	
	

	5. 
	Tlen medyczny
	
	1,6 m3
	15
	
	
	
	

	6. 
	Podtlenek azotu
	Podtlenek azotu 10 litrów 
	7 kg
	1
	
	
	
	

	7. 
	Dzierżawa /Gazy medyczne /dzień
	
	dzień
	12 000
	
	
	
	

	8. 
	Dzierżawa /Gazy medyczne /rok
	
	sztuka
	2
	
	
	
	

	9. 
	Dzierżawa butli podtlenek azotu medyczny/dzień
	
	dzień
	365
	
	
	
	

	Suma wartości brutto

kolumna 9;

…………….


Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia/złożenia zmówienia przez Zamawiającego.
Część 4

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Gaz do napełniania butli
	Mieszanka kalibracyjna: 5% wodór + 10% dwutlenek węgla + reszta azot  (gaz balansowy), N2- 85%, H2- 5%, CO2- 10%
	10 l
	1
	
	
	
	

	2. 
	Dzierzawa butli/ rok
	Dzierżawa butli za rok
	sztuka
	1
	
	
	
	

	Suma wartości brutto

kolumna 9;

…………….


Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia/złożenia zmówienia przez Zamawiającego.
Część 5

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Suchy lód
	Suchy lód, granulat,   gramatura do 10 g
	kg
	10
	
	
	
	

	Suma wartości brutto

kolumna 9;

…………….


Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia/złożenia zmówienia przez Zamawiającego.
PAGE  
2/6

EZ-z.230.17.2026


