## Arkusz2
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, central klimatyzacyjno-nawiewnych
oraz agregatu wody lodowej, zainstalowanych w budynkach dydaktycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przewidzianych do przeglądów konserwacyjnch w 2016 r.
Lp | Miejsce ustawienia | Producent | Model | Rodzaj Czynnika | Ilość czynnika [kg] | Rok produkcji | Min. liczba przeg. w roku | Jednorazowy koszt przeglądu [netto] | Wartość przeglądów w roku [netto]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12
TEORIA WETERYNARII UL. AKADEMICKA 12
.1 | lab. (strych) Z-d Toksykologii i Ochrony Środowiska | AUX | AS-H18B4/EQR1 X-C | R 410A | 1,25 kg | 2011 | 2
.2 | lab. (strych) Z-d Toksykologii i Ochrony Środowiska | AUX | AS-H12B4/EQR1 C | R 410A | 1,25 kg | 2011 | 2
.3 | lab. (strych) Z-d Toksykologii i Ochrony Środowiska | AUX | AS-H12B4/EQR1 C | R 410A | 1,25 kg | 2011 | 2
.4 | sala 504 (strych) Kat.Hig.Żywn.Zw.Poch. | AUX | AS-H24B4/EQR1 C | R 410A | 1,63 kg | 2012 | 2
.5 | lab. 501 (strych) Kat.Hig.Żywn.Zw.Poch. | AUX | AS-H242B4/FQR1-C | R 410A | 1,63 kg | 2012 | 2
.6 | Pok. 512 | AUX | AS-H242B4/FQR1-C | R 410A | 1,63 kg | 2012 | 2
.7 | Pok. 513 | AUX | AS-H12B4/EQR1 C | R 410A | 0,85 kg | 2012 | 2
.8 | Pok. 322 | DAIKIN | FTN 35 DAV BB | R 410A | 1,0 kg | 2006 | 2
.9 | Pok. 323 | DAIKIN | FTN 35 DAV BB | R 410A | 1,0 kg | 2006 | 2
.10 | Pok. 313 | SAMSUNG | AQ18TSBN | R 410A | 1,1 kg | 2012 | 2
.11 | Pok. 521 | SAMSUNG | AQ18TSBNCEE | R 410A | 1,1 kg | 2012 | 2
.12 | Pok. 547 | SAMSUNG | AQ12TSBNCEE | R 410A | 0,85 kg | 2012 | 2
13 | MROŹNIA | Unithe |  | R 404 A | 6,8kg | 2011 | 2
14 | Pok. 423 | Blaupunkt | BAC-WM-H1918-A01X | R 410A | 1,50 kg | 2013 | 2
ZOOTECHNIKA UL. AKADEMICKA 13
15 | Sala komputerowa (IIIp) WBiHZ | HYUNDAI | AQ 18 MSBX | R 410A | 0,73 kg | 2006 | 2
16 | p.339 Kat. Hig. Zwierząt i Środ. | SAMSUNG | AQ18MSAX | R 410A | 1,21 kg | 2007 | 2
17 | p.220 Kat. Biolog. Podst. Prod. Zwierzęcej | AUX | ASW-H12B4/X | R 410A | 0,85 kg | 2011 | 2
18 | sala komputerowa nr 56 | SAMSUNG | AQ18NSAX | R 410A | 1,10 kg | 2008 | 2
19 | p.219 Kat. Biolog. Podst. Prod. Zwierzęcej | SAMSUNG | AQ12TSBNCEE/X | R 410A | 0,85 kg | 2008 | 2
20 | Biuro Rektora - sekretariat | SAMSUNG | AQ12TSBNCEE/X | R 410A | 0,9 kg | 2012 | 2
21 | Biuro Rektora - gab. Rektora | SAMSUNG | AQ18TSBNCEE/X | R 410A | 1,85 kg | 2012 | 2
22 | Sala Senatu | SAMSUNG | AQ24TSBNCEE/X | R 410A | 2,2 kg | 2012 | 2
23 | SERWEROWNIA (PRZY SZATNI) | AUX | ASW-H12B4/X | R 410A | 0,9 kg | 2012 | 2
24 | Pok. 33 | MITSUBISHI | MU-A12 YVE1 | R 410A | 0,75 kg | 2004 | 2
25 | sala komp. 503 | MDV | MSR1-24HRN2 | R 410 A | 1,75 kg | 2014 | 2
26 | sala 421 | Blaupunkt | BAC-WM-H1918-A01X | R 410A | 1,25 kg | 2013 | 2
AGROTECHNIKA. AKADEMICKA 15
27 | AGRO I p.128 Katedra Fizjologii Roślin | AUX | ASW-H18B4EQR-1 | R 410A | 1,25 kg | 2008 | 2
28 | AGRO I p. 122 | SAMSUNG | AQ18FAN/FAX | R 410A | 1,10 kg | 2008 | 2
29 | AGRO I p.125 | AUX | ASW-H12B4 | R 410A | 0,85 kg | 2012 | 2
30 | AGRO I Centrala telefoniczna | SAMSUNG | AQ18TSBNCEE/X | R 410A | 1,10 kg | 2010 | 2
31 | AGRO II p.310 Ośrodek Informatyki | MIDEA | MSG 12 HRN2 | R 407C | 1,15 kg | 2010 | 2
32 | AGRO II p. 310 Ośrodek Informatyki | AIRWELL | GC-SIM 24 | R 407C | 2,30 kg | 2010 | 4
33 | AGRO II p.310 Ośrodek Informatyki | AUX | ASW-H24B 4EQR-1 | R-410A | 1,63 kg | 2010 | 4
34 | AGRO I p.124 | GMT22KB-E00 | chłodnia | R 22 | 4,6 kg | 2002 | 2
35 | AGRO II p…. Katedra Fizjologii Roślin | SAMSUNG | AQ18TSBNCEE/X | R 410A | 1,10 kg | 2012 | 2
36 | AGRO II portiernia | AUX | ASW-H18B4EQR-1 | R 410A | 2,80 kg | 2012 | 2
37 | AGRO II p. 313 | SINCLAIR | ASH-D9CS | R 407C | 0,98 kg | 2006 | 2
38 | AGRO II p. 312 | MIDEA | MGA 30CRN2 | R 407C | 2.35 | 2006 | 2
39 | AGRO I p. 114 | SAMSUNG | AQ24TSBX | R 410A | 1,5 kg | 2013 | 2
40 | AGRO I p. 213 | AUX | AS-H12B4/EQR1-C | R 410A | 0,85 kg | 2010 | 2
41 | Katedra Gen. i Hod. Rośl. Ogrod. (wym. z Fujitsu) | SAMSUNG | AQ12TSBNCEE | R 410A | 0,85 kg | 2013 | 2
42 | AGRO I p. 222 | FUJITSU | ASYA09LGC | R 410A | 0,65 kg | 2011 | 2
43 | AGRO II (Cenrtum Kongresowe) Schładzacz wody | Cool | S 300P-ZP | R 22 | 60 kg | 2002 | 4
44 | AGRO II NW-1 | VTS | AKV-064-G | R 22 | 8,4 kg | 2000 | 2
45 | AGRO II NW-2 | VTS | AKV-064-G | R 22 | 8,4 kg | 2000 | 2
46 | AGRO II NW-3 | VTS | AKV-064-G | R 22 | 8,4 kg | 2000 | 2
47 | AGRO II NW-4 | VTS | AKV-064-G | R 22/407C | 4,2/6,8 kg | 2000 | 2
48 | AGRO II NW-5 | VTS | AKV-064-G | R 22 | 8,4 kg | 2000 | 2
49 | AGRO II NW-6 | VTS | AKV-064-G | R 22 | 8,4 kg | 2000 | 2
50 | AGRO II NW-7 | VTS | AKV-064-G | R 22 | 8,4 kg | 2000 | 2
51 | AGRO II NW-8 | VTS | AKV-048-G | R 22 | 3,6 kg | 2000 | 2
AKADEMIKI
52 | Akademik - Cebion | MIDEA | MSR-12HRN1 | R 410 A | 0,98 kg | 2013 | 2
53 | Akademik - Dodek | MIDEA | MSR-12HRN1 | R 410 A | 0,98 kg | 2013 | 2
54 | Akademik - Eskulap | MIDEA | MSR-12HRN1 | R 410 A | 0,98 kg | 2013 | 2
LESZCZYŃSKIEGO 7
55 | lab. 22 Katedra Entomologii | ELTA | EK-30SHMU | R 410 A | 1,8 kg | 2011 | 2
56 | lab. 22 Katedra Entomologii | ELTA | EK-30SHMU | R 410 A |  | 2011 | 2
57 | lab. 22 Katedra Entomologii | ELTA | EK-30SHMU | R 410 A | 0,9 kg | 2011 | 2
58 | pomieszczenie nr 216 , I piętro | TADIRAN | Split | R 407C | 1,4 kg | 2006 | 2
LESZCZYŃSKIEGO 58
59 | Lab. 122 | CHIGO | KF36 GW | R 407 C | 1,20 kg | 2002 | 2
60 | Lab. 122 | DAIKIN | FTXS 35 | R 410 A | 1,00 kg | 2007 | 2
GŁĘBOKA 30
61 | Laboratorium Ip. Klinika Chorób Zakaźnych | SAMSUNG | AQ24Fan/Fax | R 410A | 2,2 kg | 2008 | 2
62 | Klinika Chorób Zakaźnych | AUX | ASW M24B/EQR1-C | R410 A | 1,63 kg | 2011 | 2
63 | Klinika Chorób Zakaźnych | AUX | ASW M24B/EQR1-C | R410 A | 1,63 kg | 2011 | 2
64 | Klinika Chorób Zakaźnych (gab. Dziek) | SAMSUNG | AQ12TSBNCEE/X | R410 A | 0,90 kg | 2011 | 2
65 | Wiwarium chlodnia 1 | Lold Sohtions | UHN075 TRE | R 404 A | 3,2 kg | 2005 | 2
66 | Wiwarium chlodnia 2 | Lold Sohtions | UHN075 TRE | R 404 A | 3,2 kg | 2005 | 2
67 | Wiwarium centrala wentylacyjna nr 2 | MC Quay | MULCO 203 AFCA | R 407 C | 1,65 kg | 2005 | 2
68 | Wiwarium centrala wentylacyjna nr 3 | MC Quay | MULCO 203 AFCA | R 407 C | 1,65 kg | 2005 | 2
69 | Wiwarium centrala wentylacyjna nr 5 | MC Quay | MULCO 203 AFCA | R 407 C | 1,65 kg | 2005 | 2
70 | Wiwarium Biblioteka p. 110 | TADIRAN | Split | R407C | 1,38 kg | 2005 | 2
71 | Wiwarium Sala syminaryjna p. 105 | TADIRAN | Kasetonowy | R407C | 2,50 kg | 2005 | 2
72 | Wiwarium Sala syminaryjna p. 105 | TADIRAN | Kasetonowy | R407C | 2,50 kg | 2005 | 2
73 | Patologia (przy kontenerze) |  | mroźnia | R 404 A | 6,8 kg |  | 2
74 | Kontener |  | mroźnia | R 404 A | 3,8 kg | 2013 | 2
GŁĘBOKA 31
75 | Głęboka 30 (inspektorzy nadzoru) | ROCCOL | CS 12 DCI | R 410 A | 1,1 kg |  | 2
76 | Centrum Sportowo-Rekreacyjne (sala konferencyjna) | FUJITSU kaseta | AOYA 18 LACL | R 410 A | 1,25 KG | 2007
77 | Centrum Sportowo-Rekreacyjne (sala konferencyjna) | FUJITSU kaseta | AOYA 18 LACL | R 410 A | 1,25 KG | 2007 | 2
78 | Centrum Sportowo-Rekreacyjne (dyż. Administratorów) | FUJITSU | AOYA 18 LACL | R 410 A | 1,25 KG | 2007 | 2
79 | Centrala wentylacyjna Nr.1 | Dantherm | DANX 16/32 XWP | R 407C | 38 kg | 2007 | 4
SKROMNA 8
80 | Pok. 217 | Sinclair | ASH-09CS | R 407 C | 0,98 kg | 2007 | 2
81 | Pok. 236 | MIDEA | MSR-18HRN1 | R 410 A | 1,21 kg | 2013 | 2
82 | Pok. 137 | Samsung | AQ24FAN/FAX | R 410 A | 1,50 kg | 2007 | 2
83 | Pok. 137 | Samsung | AQ24FAN/FAX | R 410 A | 1,50 kg | 2007 | 2
84 | Portiernia | Samsung | AQ24TSBN/X | R 410 A | 1,50 kg | 2009 | 2
85 | Pok. 143 | AUX | ASW-H18B4/EQR1 | R 410 A | 1,25 kg | 2009 | 2
86 | Pok. 144 | AUX | ASW-H12B4/EQR1 | R 410 A | 0,85 kg | 2009 | 2
87 | Pok. 244 | AUX | ASW-H12B4/EQR1 | R 410 A | 0,85 kg | 2009 | 2
88 | Pok. 308 | Mc Quay | M4LC010BR | R 407 C | 0,85 kg | 2004 | 2
89 | Pok. 309 | Hisense | KFR-7012 W/FE | R 410 A | 1,85 kg | 2008 | 2
90 | Pok. 240 | Samsung | AQ12TSBN/X | R 410 A | 0,72 kg | 2011 | 2
91 | Pok. 240a | Mc Quay | M4LC010B | R 407 C | 0,77 kg | 2004 | 2
92 | Piwnica - pom . hodowli grzybów | Mc Quay | M4LC010B | R 407 C | 0,77 kg | 2004 | 2
93 | Pok. 135 | Samsung | AQ18TSBNCEE/X | R 410 A | 1,20 kg | 2013 | 2
94 | Pok. 07 | Mc Quay | M5LC020C | R 410 A | 1,20 kg | 2004 | 2
95 | Pok. 09 |  | M5LC020C | R 410 A | 1,20 kg | 2004 | 2
96 | Laboratorium 3 piętro | MDV | MSR1-24HRN2 | R 410 A | 1,75 kg | 2014 | 2
97 | Centrala LENOX |  | BGK 060 SD | R 407 C | 7kg+7kg | 2004 | 2
98 | Centrala LENOX |  | BGK 060 SD | R 407 C | 7kg+7kg | 2004 | 2
99 | Centrala Thermocold |  | DS.-1271-EO | R 407 C | 3,7 kg | 2004 | 2
DOBRZAŃSKIEGO 3, 37
100 | lab. Nr 18 (przeniesiony z Hali Wegetacji | Samsung | AQ12Fan/Fax | R 410 A | 0,72 kg | 2008 | 2
101 | lab. Nr 19 (przeniesiony z Hali Wegetacji | Samsung | AQ12Fan/Fax | R 410 A | 0,72 kg | 2008 | 2
102 | lab. Nr 15 | AUX | ASW-H24B4/EQR1 | R 410 A | 1,63 kg | 2011 | 2
103 | lab. Nr 16 | AUX | ASW-H24B4/EQR1 | R 410 A | 1,63 kg | 2011 | 2
104 | lab. Nr 17 | AUX | ASW-H24B4/EQR1 | R 410 A | 1,63 kg | 2011 | 2
105 | Chłodnia | GEA |  | R 404 A | 2,80 kg |  | 2
106 | Centrala (Dobrzańskiego 37) |  |  | R 404 A | 8,40 kg |  | 2
WIP GŁĘBOKA 28
107 | 00.33 rozdzielnia gł. NN (piwnica) |  |  |  | 3.6 | 2012 | 2
108 | 0.07A serwerownia (parter) |  |  |  | 3.6 | 2012 | 2
109 | 0.07A serwerownia (parter) |  |  |  | 3.6 | 2012 | 2
110 | 0.09A sala konsumpcyjna (parter) |  |  |  | 7.5 | 2012 | 2
111 | 0.09B bufet wydawczy (parter) |  |  |  |  | 2012 | 2
112 | 0.09C rozdz cateringowa (parter) |  |  |  |  | 2012 | 2
113 | 0.09 magazyn spożywczy (parter) |  |  |  |  | 2012 | 2
114 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
115 | 0.17 pokój wzrostu (parter) |  |  |  | 3.6 | 2012 | 2
116 | 0.33 prac chromatografi (parter) |  |  |  | 8.3 | 2012 | 2
117 | 0.34 prac chromatografi (parter) |  |  |  |  | 2012 | 2
118 | 0.06 komunikacja (parter) |  |  |  |  | 2012 | 2
119 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
120 | 0.68A rozdz gł nn (parter) |  |  |  | 3.6 | 2012 | 2
121 | 0.76A serwerownia (parter) |  |  |  | 3.6 | 2012 | 2
122 | 0.76A serwerownia (parter) |  |  |  | 3.6 | 2012 | 2
123 | 1.34 rada wydziału (I piętro) |  |  |  | 8.1 | 2012 | 2
124 | 1.34 sala rada wydziału (I piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
125 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
126 | 1.45A serwerownia (I piętro) |  |  |  | 3.6 | 2012 | 2
127 | 1.45A serwerownia (I piętro) |  |  |  | 3.6 | 2012 | 2
128 | 1.54 lab paliw (I piętro) |  |  |  | 31.2 | 2012 | 2
129 | 1.55 lab elektrotech (I piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
130 | 1.56 prac komp (I piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
131 | 1.56 prac komp (I piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
132 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
133 | 1.61 prac komp (I piętro) |  |  |  | 4.7 | 2012 | 2
134 | 1.72 prac komp (I piętro) |  |  |  | 3.4 | 2012 | 2
135 | 1.73 prac komp (I piętro) |  |  |  | 7.6 | 2012 | 2
136 | 1.91 komunikacja (I piętro) |  |  |  | 1.7 | 2012 | 2
137 | 2.16 prac komputerowa (II piętro) |  |  |  | 14.8 | 2012 | 2
138 | 2.16 prac komputerowa (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
139 | 2.17 prac komputerowa (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
140 | 2.17 prac komputerowa (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
141 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
142 | 2.28 prac komputerowa (II piętro) |  |  |  | 6.8 | 2012 | 2
143 | 2.28 prac komputerowa (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
144 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
145 | 2.35 prac komputerowa (II piętro) |  |  |  | 8.4 | 2012 | 2
146 | 2.35 prac komputerowa (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
147 | 2.36 prac komputerowa (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
148 | 2.36 prac komputerowa (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
149 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
150 | 0.57 sterownia hamowni (parter) |  |  |  | 11 | 2012 | 2
151 | 2.60 lab komputerowe (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
152 | 2.60 lab komputerowe (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
153 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
154 | 2.67 sala semin komp (II piętro) |  |  |  | 6.4 | 2012 | 2
155 | 2.67 sala semin komp (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
156 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
157 | 0.02 komunikacja (parter) |  |  |  | 14.3 | 2012 | 2
158 | 2.01 komunikacja (II piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
159 | 3.01 komunikacja (III piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
160 | 3.01 komunikacja (III piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
161 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
162 | 3.10 prac komputerowa (III piętro) |  |  |  | 5.2 | 2012 | 2
163 | 3.10 prac komputerowa (III piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
164 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
165 | 3.11 sala rysunkowa |  |  |  | 9.8 | 2012 | 2
166 | 3.11 sala rysunkowa |  |  |  |  | 2012 | 2
167 | 3.11 sala rysunkowa |  |  |  |  | 2012 | 2
168 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
169 | 3.12 prac komputerowa |  |  |  | 7.8 | 2012 | 2
170 | 3.12 prac komputerowa |  |  |  |  | 2012 | 2
171 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
172 | 3.29 lcms (III piętro) |  |  |  | 10.2 | 2012 | 2
173 | 3.29 lcms (III piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
174 | 3.30 prac hplc (III piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
175 | 3.31 prac asa (III piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
176 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
177 | 3.37 chłodnia (III piętro) |  |  |  | 4.8 | 2012 | 2
178 | 3.72 prac komputerowa (III piętro) |  |  |  | 7.6 | 2012 | 2
179 | 3.72 prac komputerowa (III piętro) |  |  |  |  | 2012 | 2
180 | agregat (dach) |  |  |  |  | 2012 | 2
181 | Agregat (dach) | LG | ARUN40GS2A | R 410 A | 1,8 kg | 2012 | 2
182 | Agregat (dach) | LG | MU4M25 | R 410 A | 2,3 kg | 2012 | 2
183 | Agregat (dach) | LG | ARUN50GS2A | R 410 A | 3 kg | 2012 | 2
184 | Agregat (dach) | LG | S24AHP | R 410 A | 1,6 kg | 2012 | 2
185 | Agregat (dach) | LG | S24AHP | R 410 A | 1,6 kg | 2012 | 2
186 | Agregat (dach) | LG | S24AHP | R 410 A | 1,6 kg | 2012 | 2
187 | Agregat (dach) | LG | MU5M30 | R 410 A | 3,3 kg | 2012 | 2
188 | Agregat (dach) | LG | AUUW186D1 | R 410 A | 3 kg | 2012 | 2
189 | Agregat (dach) | LG | ARUN40GS2A | R 410 A | 1,8 kg | 2012 | 2
190 | Agregat (dach) | LG | S24AHP | R 410 A | 1,6 kg | 2012 | 2
191 | Agregat (dach) | LG | MU4M25 | R 410 A | 2,3 kg | 2012 | 2
192 | Agregat (dach) | LG | ARUN40GS2A | R 410 A | 1,8 kg | 2012 | 2
193 | Agregat (dach) | LG | FM48AH | R 410 A | 4,8 kg | 2012 | 2
194 | VIP komora precyzyjne | MDV | MSR1-18HRN1 | R 410 A | 1,35 kg | 2014 | 2
195 | VIP komora precyzyjne | MDV | MSR1-18HRN1 | R 410 A | 1,35 kg | 2014 | 2
196 | VIP Pomieszczenie techniczne | MDV | MSR1-18HRN1 | R 410 A | 1,35 kg | 2014 | 2
197 | VIP BMS - monitoring | Samsung | AQ12TSBNCEE/X | R 410 A | 950g | 2014 | 2
198 | VIP chłodnia | CAREL |  | R 404 A | 2,5 kg | 2011 | 2
199 | VIP chłodnia | CAREL |  | R 404 A | 3 kg | 2011 | 2
BIBLIOTEKA UL. AKADEMICKA 15
UKŁAD NR 1
200 |  | Samsung | ND056LHXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
201 |  | Samsung | ND056LHXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
202 |  | Samsung | ND056LHXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
203 |  | Samsung | ND056LHXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
204 | Agregat (dach) | Samsung | RD080HHXGA | R 410 A | 8 kg | 2011 | 2
UKŁAD NR 2
205 |  | Samsung | AVXCMH028EE | R 410 A |  | 2011 | 2
206 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
207 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
208 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
209 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
210 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
211 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
212 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
213 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
214 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
215 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
216 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
217 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
218 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
219 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
220 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
221 |  | Samsung | AVXCMH056EE | R 410 A |  | 2011 | 2
222 |  | Samsung | AVXCMH060EE | R 410 A |  | 2011 | 2
223 |  | Samsung | AVXCMH060EE | R 410 A |  | 2011 | 2
224 |  | Samsung | AVXCMH060EE | R 410 A |  | 2011 | 2
225 |  | Samsung | AVXCMH060EE | R 410 A |  | 2011 | 2
226 |  | Samsung | AVXCMH060EE | R 410 A |  | 2011 | 2
227 |  | Samsung | AVXCMH060EE | R 410 A |  | 2011 | 2
228 | Agregat (dach) | Samsung | RD140HHXGA | R 410 A | 44,8 kg | 2011 | 2
229 | Agregat (dach) | Samsung | RD160HHXGB | R 410 A |  | 2011 | 2
230 | Agregat (dach) | Samsung | RD160HHXGB | R 410 A |  | 2011 | 2
UKŁAD NR 3
231 |  | Samsung | AVXCMH028EE | R 410 A |  | 2011 | 2
232 |  | Samsung | ND0714HXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
233 |  | Samsung | ND0714HXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
234 |  | Samsung | ND0714HXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
235 |  | Samsung | ND0714HXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
236 |  | Samsung | ND0714HXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
237 |  | Samsung | ND0714HXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
238 |  | Samsung | ND0714HXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
239 |  | Samsung | ND0714HXEA | R 410 A |  | 2011 | 2
240 | Agregat (dach) | Samsung | RD100HHXGB | R 410 A | 25,5 kg | 2011 | 2
241 | Agregat (dach) | Samsung | RD120HHXGB | R 410 A |  | 2011 | 2
UKŁAD NR4
242 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
243 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
244 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
245 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
246 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
247 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
248 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
249 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
250 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
251 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
252 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
253 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
254 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
255 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
256 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
257 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
258 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
259 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
260 |  | Samsung |  | R 410 A |  | 2011 | 2
261 | Agregat (dach) | Samsung | RD120HHXGA | R 410 A | 33,5 kg | 2011 | 2
262 | Agregat (dach) | Samsung | RD180HHXGA | R 410 A |  | 2011 | 2
Serwerownia
263 | DACH | Samsung | AQ18TSBX | R 410 A | 1,1 kg | 2011 | 2
| IV p | Samsung | AQ18TSBN | R 410 A |  | 2011 | 2
264 | DACH | Samsung | AQ18TSBX | R 410 A | 1,1 kg | 2011 | 2
| IV p | Samsung | AQ18TSBN | R 410 A |  | 2011 | 2
265 | DACH | Samsung | AQ18TSBX | R 410 A | 1,1 kg | 2011 | 2
| IV p | Samsung | AQ18TSBN | R 410 A |  | 2011 | 2
266 | DACH | Samsung | AQ18TSBX | R 410 A | 1,1 kg | 2011 | 2
| IV p | Samsung | AQ18TSBN | R 410 A |  | 2011 | 2
KLINIKI Weterynaryjne
267 | Pok. Nr 8 | LG | Split | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
268 | Pok. Nr 8a | LG | Split | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
269 | Pok. Nr 15 |  | Chłodnia wym. | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
270 | Pok. Nr 23a | LG | Split | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
271 | Pok. Nr 38 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
272 | Pok. Nr 101 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
273 | Pok. Nr 113 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
274 | Pok. Nr 118 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
275 | Pok. Nr 119 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
276 | Pok. Nr 120 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
277 | Pok. Nr 121 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
278 | Pok. Nr 122 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
279 | Pok. Nr 125 | LG | Split | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
280 | Pok. Nr 140 | LG | Split | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
281 | Pok. Nr 200 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
282 | Pok. Nr 203 |  | Chłodnia wym. | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
283 | Pok. Nr 233 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
284 | Pok. Nr 240 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
285 | Pok. Nr 250 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
286 | Pok. Nr 258 | LG | Split | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
287 | Pok. Nr 303 | LG | Split | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
288 | Pok. Nr 360 | LG | Kasetonowy | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
289 | Agregat (chłodnia) |  |  | R 404 A | 3 kg | 2014 | 2
290 | Agregat (chłodnia) |  |  | R 404 A | 3 kg | 2014 | 2
291 | Agregat (dach) | LG | AVU608D2 | R 410 A | 3,4 kg | 2014 | 2
292 | Agregat (dach) | LG | ARUN 80 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
293 | Agregat (dach) | LG | ARUN 80 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
294 | Agregat (dach) | LG | ARUN 80 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
295 | Agregat (dach) | LG | ARUN 80 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
296 | Agregat (dach) | LG | ARUN 100 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
297 | Agregat (dach) | LG | ARUN 100 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
298 | Agregat (dach) | LG | ARUN 100 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
299 | Agregat (dach) | LG | ARUN 120 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
300 | Agregat (dach) | LG | ARUN 120 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
301 | Agregat (dach) | LG | ARUN 120 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
302 | Agregat (dach) | LG | ARUN 120 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
303 | Agregat (dach) | LG | ARUN 120 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
304 | Agregat (dach) | LG | ARUN 120 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
305 | Agregat (dach) | LG | ARUN 140 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
306 | Agregat (dach) | LG | ARUN 140 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
307 | Agregat (dach) | LG | ARUN 140 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
308 | Agregat (dach) | LG | ARUN 160 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
309 | Agregat (dach) | LG | ARUN 180 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
310 | Agregat (dach) | LG | ARUN 180 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
311 | Agregat (dach) | LG | ARUN 180 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
312 | Agregat (dach) | LG | ARUN 180 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
313 | Agregat (dach) | LG | ARUN 180 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
314 | Agregat (dach) | LG | ARUN 200 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
315 | Agregat (dach) | LG | ARUN 200 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
316 | Agregat (dach) | LG | 12 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
317 | Agregat (dach) | LG | 18 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
318 | Agregat (dach) | LG | 18 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
319 | Agregat (dach) | LG | 18 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
320 | Agregat (dach) | LG | 18 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
321 | Agregat (dach) | LG | 18 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
322 | Agregat (dach) | LG | 24 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
323 | Agregat (dach) | LG | 24 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
324 | Agregat (dach) | LG | 24 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
325 | Agregat (dach) | LG | 24 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
326 | Agregat (dach) | LG | 24 | R 410 A | 0 kg | 2014 | 2
SUMA | [7 empty] | Netto | 0
SUMA | [7 empty] | Brutto | 0