AL-  2 / 7 / 2017                                                                  Zadanie  nr 1   Załącznik nr 1

Wykaz asortymentowy

| Lp. | Asortyment | Ilość gazu w butli | Ilość (progno-zowane roczne zużycie) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acetylen techniczny | 6,0 kg | 4 |  |  |  |
|  | Acetylen analityczny | 7,0 kg | 12 |  |  |  |
|  | Acetylen fotometria | 8 kg | 2 |  |  |  |
|  | Amoniak techniczny 2.8 | 20-21 kg | 1 |  |  |  |
|  | Argon 5.0 | 10,7 m3 | 54 |  |  |  |
|  | Azot ciekły | kg | 1600 |  |  |  |
|  | Azot 6.0 | 10 m3 | 2 |  |  |  |
|  | Azot 5.0 | 2 m3 | 1 |  |  |  |
|  | Azot 5.0 | 7,5 m3 | 4 |  |  |  |
|  | Azot 5.0 | 10 m3 | 76 |  |  |  |
|  | Azot 4.0 | 1.9 m3 | 1 |  |  |  |
|  | Azot 4.0 | 6 m3 | 1 |  |  |  |
|  | Azot 4.0 | 9,6 m3 | 21 |  |  |  |
|  | Biogon C/CO2 spożywczy | 26 kg | 1 |  |  |  |
|  | Hel 6.0 | 9,2 m3 | 3 |  |  |  |
|  | Hel 6.0 | 1,8 m3 | 1 |  |  |  |
|  | Hel 5.0 | 9,1 m3 | 15 |  |  |  |
|  | Metan techniczny | 12,5 m3 | 2 |  |  |  |
|  | Powietrze syntetyczne 5.0 | 10,0 m3 | 7 |  |  |  |
|  | Powietrze sprężone | 6 m3 | 22 |  |  |  |
|  | Tlen medyczny | 6,4 m3 | 82 |  |  |  |
|  | Tlen medyczny | 1,6 m3 | 35 |  |  |  |
|  | Tlen 5.0 | 10,0 m3 | 7 |  |  |  |
|  | Tlen techniczny | 6,4 m3 | 6 |  |  |  |
|  | Tlen techniczny | 10,7 m3 | 4 |  |  |  |
|  | Wodór 5.0 | 8,9 m3 | 3 |  |  |  |
|  | Wodór techniczny | 8,9 m3 | 2 |  |  |  |
|  | Podtlenek azotu | 7 kg | 11 |  |  |  |
|  | Suchy lód, granulat, gramatura do 10 g | kg | 20 |  |  |  |
|  | Dzierżawa /Gazy specjalne200 bar/rok | sztuka | 25 |  |  |  |
|  | Dzierżawa / Gazy specjalne/rok | sztuka | 10 |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli gazy sprężone 200bar/rok | sztuka | 10 |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli gazy sprężone /rok | sztuka | 10 |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli/rok | sztuka | 10 |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli gazy specjalne /szt/dzień | dzień | 2000 |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli/szt/dzień | dzień | 3000 |  |  |  |
|  | Superserwis- napełnienie butli gazem/ własność Zamawiającego | sztuka | 5 |  |  |  |
|  | Superserwis- utrzymanie techniczne butli Zamawiającego: m.in.: malowanie, wymiana zaworu, legalizacja/ własność Zamawiającego | sztuka | 5 |  |  |  |
|  | Superserwis gazy medyczne | sztuka | 20 |  |  |  |
|  | Opłata ADR | szt/butla | 200 |  |  |  |
|  | Opłata ADR pojemniki przewoźne | szt/poje-mnik | 35 |  |  |  |
|  | Suma wartości brutto ……….. |