**Zapytanie 1 do** **części nr 13, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza

**Zapytanie 2 do** **części nr 13, poz. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych z igłą podwójną bez mikroostrza.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza

**Zapytanie 3 do** **części nr 13, poz. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych z igłą podwójną bez wzmocnienia.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza

**Zapytanie 4 do** **części nr 13, poz. 3-5**

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza

**Zapytanie 5 do** **części nr 13, poz. 6-9**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza

**Zapytanie 6 do** **części nr 13, poz. 6**

Zwracamy się z zapytaniem, jakiej długości igły wymaga Zamawiający w w/w pozycji?

**Odp.** Zamawiający oczekuje igły o długości 6 mm

**Zapytanie 7 do** **części nr 14, poz. 1-13**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza

**Zapytanie 8 do części nr 14, poz. 11-19**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów chirurgicznych z igłą odwrotnie tnącą.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza