**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z możliwością transportu danych za

pomocą USB i Wi-fi?

**TAK**, zamawiający dopuści spektrofotometr z możliwością transportu danych przez kabel USB i WiFi.