# Zestawienie materiałów dla konserwacji dźwigu ujęte

w zryczałtowanym wynagrodzeniu

Nazwa części:

- Oświetlenie kabiny i sygnalizacyjne ( żarówki, halogeny, świetlówki i inne źródła światła)

- Wkładki topikowe

- Wstawki gniazd  bezpiecznikowych

- Główki bezpiecznikowe

- Bezpieczniki rurkowe

- Styki aparatów elektrycznych

- Impulsator lub inicjator.

- Zwieracz kontaktu drzwi szybowych.

- Kontakt drzwi ( zamka) szybowych.

- Soczewka przycisku sterowego.

- Wkładka bezpiecznika.

- Styk stycznika sterowego.

- Zatrzaski do drzwi.

- Różne śruby oraz nakrętki maszynowe.

- Różne wkręty do metalu.

- Materiały pomocnicze do konserwacji nie ujęte w wykazie a niezbędne w konserwacji ujęte w zryczałtowanym wynagrodzeniu: olej do uzupełniania poziomu ubytków, transol, środki smarujące, rozpuszczalniki, czyściwo, taśmy izolacyjne, płótno ścierne, cyna, krótkie odcinki przewodów elektrycznych, drobne części zamienne, zawleczki, podkładki zwykłe i sprężynujące.

- Badanie przeciwporażeniowe i stanu izolacji.

- Uczestniczenie w okresowych przeglądach urządzeń dźwigowych przez UDT oraz przeglądach po wykonanych remontach.

- Sporządzanie zakresów niezbędnych prac remontowych.