**Część 3**



Załącznik nr 1

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH OSOBOWYCH W CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO**

**W LUBLINIE**

1. ul. Głęboka 31 dźwig osobowy nr H 07-881
2. ul. Głęboka 31 dźwig osobowy nr H 08-882

**Kalkulacja cenowa – dźwigi w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu**

**Przyrodniczego w Lublinie w latach 2020-2022.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Lokalizacja | Liczba dźwigów | Cena netto za miesięczną konserwację | Cena brutto za miesięczną konserwację |
| 1. | **Ul. Głęboka 31 Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP**  - dźwig hydrauliczny osobowy, bezobsługowy, 5 przystanków.  Prod. LIFT SERVICE Lublin H 07-881 rok produkcji 2008  udźwig 1125 kg lub 15 osób  kabina przelotowa  - dźwig hydrauliczny osobowy, bezobsługowy, 4 przystanki.  Prod. LIFT SERVICE Lublin  H 08-882 rok produkcji 2008  udźwig 1000 kg lub 13 osób  kabina nieprzelotowa | 1  1 |  |  |
|  | **Razem:** | 2 |  |  |

Ceny mają obejmować usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji oraz materiały do konserwacji.

Kwota 12 miesięczna za konserwację dźwigów - ............netto

23% VAT - .**...........** **brutto**

Kwota 24 miesięczna za konserwację dźwigów - .............. netto

23% VAT **- .............. brutto**