SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawa odczynników, testów i produktów mikrobiologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 54 części.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 200 000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

………………………….

dr inż. Henryk Bichta

Lublin, dnia 07.05.2013 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 
ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 200 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

2.4. Oznaczenie postępowania: AZP/PN/12/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

33696300-8 odczynniki chemiczne

33696600-1 odczynniki do elektroforezy

24300000-7 podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

15994200-4 bibuła filtracyjna

33124130-5 wyroby diagnostyczne

33694000-1 czynniki diagnostyczne

33698100-0 kultury mikrobiologiczne

24200000-6 barwniki i pigmenty

33141625-7 zestawy diagnostyczne

3.1.2. Przedmiot zamówienia w części 34 jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego. Nazwa projektu-Nowe metody przetwarzania w efektywnej gospodarce osadami ściekowymi. Nazwa programu-Współpraca, oś priorytetowa- Zmiany klimatu i środowiska, działanie-FP7-ENV-2010, poddziałanie-ENV.2010.3.1.1-2: Innowacyjne rozwiązania systemowe w zagospodarowaniu i zarządzaniu osadami komunalnymi

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników, testów i produktów mikrobiologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 54 części, zgodnie z załącznikami nr 1-54 do siwz:

Część 1 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 2 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 3 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 4 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 5 –Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 6 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 7 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 8 –  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 9 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 10 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 11 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 12 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 13 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 14 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 15 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 16 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Część 17 – Dostawa podstawowych odczynników chemicznych.

Część 18 – Dostawa sączek i bibuł filtracyjnych.

Część 19 –  Dostawa sączek i bibuł filtracyjnych.

Część 20 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 21 –  Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 22 –  Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 23 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 24 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 25 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 26 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 27 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 28 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 29 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 30 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 31 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 32 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 33 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 34 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 35 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 36 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 37 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji.

Część 38 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 39 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 40 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 41 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 42 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 43 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 44 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 45 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 46 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 47 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 48 – Dostawa produktów mikrobiologicznych.

Część 49 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych.

Część 50 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych.

Część 51 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych.

Część 52 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych.

Część 53 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych.

Część 54 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych.

3.3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda aby Wykonawca:

1/ dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 54 do SIWZ,

2/ każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia:

- w częściach 1-16 i 20-54 do 30 dni kalendarzowych, a w przypadkach szczególnie pilnych do 14 dni kalendarzowych

- w częściach od 17, 18, 19 do 14 dni kalendarzowych

od momentu telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego na piśmie faksem lub e-mailem. złożonego przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy zawartej na część 1- 54 na  12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy,

3/ dostawę przedmiotu zamówienia na własny koszt do pomieszczeń magazynowych UP lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w zamówieniu.

4/ czas przydatności do użytku dostarczonego przez Wykonawcę odczynnika w dniu dostawy do magazynu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności odczynnika, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

5/ Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

6/ Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-54 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części:

Część 1 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  1 do SIWZ,

Część 2 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  2 do SIWZ,

Część 3 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  3 do SIWZ,

Część 4 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  4 do SIWZ,

Część 5 –Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  5 do SIWZ,

Część 6 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  6 do SIWZ,

Część 7 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  7 do SIWZ,

Część 8 –  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  8 do SIWZ,

Część 9 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  9 do SIWZ,

Część 10 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  10 do SIWZ,

Część 11 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  11 do SIWZ,

Część 12 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  12 do SIWZ,

Część 13 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  13 do SIWZ,

Część 14 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  14 do SIWZ,

Część 15 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  15 do SIWZ,

Część 16 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  16 do SIWZ,

Część 17 – Dostawa podstawowych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  17 do SIWZ,

Część 18 – Dostawa sączek i bibuł filtracyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  18 do SIWZ,

Część 19 –  Dostawa sączek i bibuł filtracyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  19 do SIWZ,

Część 20 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  20 do SIWZ,

Część 21 –  Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  21 do SIWZ,

Część 22 –  Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  22 do SIWZ,

Część 23 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  23 do SIWZ,

Część 24 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  24 do SIWZ,

Część 25 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  25 do SIWZ,

Część 26 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  26 do SIWZ,

Część 27 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  27 do SIWZ,

Część 28 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  28 do SIWZ,

Część 29 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  29 do SIWZ,

Część 30 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  30 do SIWZ,

Część 31 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  31 do SIWZ,

Część 32 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  32 do SIWZ,

Część 33 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  33 do SIWZ,

Część 34 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  34 do SIWZ,

Część 35 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  35 do SIWZ,

Część 36 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  36 do SIWZ,

Część 37 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  37 do SIWZ,

Część 38 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  38 do SIWZ,

Część 39 – Dostawa produktów mikrobiologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  39 do SIWZ,

Część 40 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  40 do SIWZ,

Część 41 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  41 do SIWZ,

Część 42 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  42 do SIWZ,

Część 43 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 43 do SIWZ,

Część 44 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  44 do SIWZ,

Część 45 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  45 do SIWZ,

Część 46 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  46 do SIWZ,

Część 47 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  47 do SIWZ,

Część 48 – Dostawa produktów mikrobiologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  48 do SIWZ,

Część 49 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  49 do SIWZ,

Część 50 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  50 do SIWZ,

Część 51 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  51 do SIWZ,

Część 52 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  52 do SIWZ,

Część 53 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  53 do SIWZ,

Część 54 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  54 do SIWZ,

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie  12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
8.1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku -brak konkretyzacji warunku

8.1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku -brak konkretyzacji warunku

8.1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

8.1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

9.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 57 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 56 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

9.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

9.3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych:

9.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 9.2.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3.2. Jeśli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 9.3.1 ppkt. 1.

9.3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 58A i 58B do SIWZ.

9.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (podmiotowych i przedmiotowych) oferta Wykonawcy musi zawierać także:

9.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 55 do SIWZ.

9.5.2. W przypadku, gdy oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy ustanowić pełnomocnika, a pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

9.6.1. wypełnienie załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę, zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 i/lub 30 i/lub 31 i/lub 32 i/lub 33 i/lub 34 i/lub 35 i/lub 36 i/lub 37 i/lub 38  i/lub 39 i/lub 40 i/lub 41 i/lub 42  i/lub 43 i/lub 44 i/lub 45 i/lub 46 i/lub 47 i/lub 48 i/lub 49 i/lub 50  i/lub 51 i/lub 52 i/lub 53 i/lub 54 do SIWZ,

9.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.8. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

9.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

X. Informacje  o  zakresie oraz sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

10.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie wzajemnie pisemnie faksem na numer  (0-81) 445-67-30 lub e-mailem zamowienia@up.lublin.pl.

10.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń,  zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane 
w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

10.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

10.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

10.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 55, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30, e-mail  zamowienia@up.lublin.pl, strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

10.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ mgr Renata Parcheta-Sekcja Zaopatrzenia UP tel. 81 445-65-55 ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

2/ dr Adam Liczmański tel. 81 445-69-33 ul. Akademicka 13, Pracownia Biochemii Analitycznej

-   w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

Agnieszka Adamek - Sekcja ds. Zamówień Publicznych  tel. 81 445-62-53.

10.10 SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ  w formie papierowej w terminie 5 dni.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Termin związania ofertą

13.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

14.2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

14.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

14.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14.5. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych

14.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

14.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14.9.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14.10.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

14.11. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 9 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

14.12. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

14.13. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

14.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

14.15. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

14.16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.17. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

14.18. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 55

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/12/2013 OFERTA – Dostawa odczynników, testów i produktów mikrobiologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 54 części. Oferta złożona na część….. Nie otwierać przed dniem 21.05.2013 r. przed godz. 1215

XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

15.1.   W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do  Zamawiającego do dnia  21.05.2013r. do godz. 1200

15.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Akademicka 13, pokój 55.

15.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

15.4. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 21.05.2013r. o godz. 1215   w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13 w pokoju 45.

15.5. Otwarcie ofert jest jawne.

15.6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

15.7. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący przy współudziale Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

15.8. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

15.9. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny

16.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż tego towaru lub usługi podlega temu obciążeniu.

16.2. Zamawiający żąda, aby cena oferty brutto obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, ubezpieczenie, opusty, rabaty itp.

Ceną ofertową brutto jest suma wartości brutto (kolumna nr 9, w części 18, 19 kolumny nr 7) określona w załącznikach nr 1-54 do SIWZ.

16.3. Cena ofertowa brutto obliczona zgodnie z punktem 16.2 SIWZ, stanowić będzie podstawę do oceny ofert w kryterium opisanym w rozdziale XVIII SIWZ.

16.4. Cenę oferty należy podać w PLN.

Cenę ofertową brutto za całość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy”  stanowiącej załącznik nr  55 do SIWZ

16.5. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich
oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

16.6. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie  szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16.7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty brutto – 100 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto w danej części, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeśli w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 59 do SIWZ z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do siwz dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem 
nr 59 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zmianami), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Załączniki do specyfikacji:

- Opis parametrów technicznych załączniki nr 1-54;

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 55;

- Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 56;

- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 57;

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 58A;

- Informacja o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 – załącznik nr 58B;

- Projekt umowy – załącznik nr 59.

Załącznik nr 1 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Startery do reakcji PCR - synteza | Synteza starterów dla bakteriofagów M. haemolytica, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, skala syntezy 40nmol/zasadę, maksymalna długość 70nt | Op. zasada | 210 |  |  |  |  |
|  | Startery do reakcji PCR - synteza | Synteza starterów dla bakterii Lactobacillus spp., skala syntezy 40nmol/zasadę, maksymalna długość 70nt | Op. zasada | 210 |  |  |  |  |
|  | Startery do reakcji PCR - synteza | Synteza starterów dla genów do cytokin, skala syntezy 40 nmol/zadadę, maksymalna długość 70nt | Op. zasada | 420 |  |  |  |  |
|  | Startery do reakcji PCR - synteza | Synteza starterów dla wirusów BRSV i BHV, skala syntezy 40 nmol/zadadę, maksymalna długość 70nt | Op. zasada | 140 |  |  |  |  |
|  | dNTPs MIX | Ready-to-use dNTPs MIX 8mM Total, buforowany, gotowy do użycia roztwór deoksyrybonukleotydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), wolne od DNaz, RNaz, | Op. 1 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Polimeraza Pwo Shark | Polimeraza Pwo Shark – mieszanka zmodyfikowanej wysoce termostabilnej polimerazy DNA Pwo pochodzącej z archeona Pyrococcus woesei oraz enzymów poprawiających wydajność i procesywność reakcji PCR, stężenie 2U/(l, | Op. 100U | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9 …………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cytokeratyna | AE1/AE3 | Op. 1 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Antibody Diluent |  | Op. 50 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Target Retrieval Solution | pH 9, Concentrate, | Op. 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | PBS | Bezbarwny, bezwonny, jałowy, klarowny płyn posiadający pH 7,4±0,2 i ciśnienie osmotyczne 270-300mOsm/l, do użytku laboratoryjnego | Op. 100 ml | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Trombina wołowa | Trombina wołowa 400 do użytku laboratoryjnego, liofilizowana 400j.m, kwas aminooctowy do 30mg. Na ampułkę, substancja stała biały lub jasny proszek. pH obojętne, dobrze rozpuszczalna w wodzie i płynie fizjologicznym do wykorzystania w diagnostyce In Vitro | Op. 10 amp. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trypsyna | Trypsyna 0,25% roztwór, wieprzowa, woda destylowana jałowa apyrogenna, pozbawiona endoksyn, do użytku laboratoryjnego | Op. 100 ml | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………….. ……………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Chlorheksydyna 36% |  | Op. 1 l | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ………………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Chondroitin sulphate B sodium | Siarczan chondroityny (dermatanu) ze śluzówki jelit prosiąt. ≥90% zawartości, Liofilizat. | Op. 25 mg | 1 |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciw psim IgG | Królicze przeciwciała przeciwko psim IgG do odczynów precypitacyjnych. Roztwór zawierajacy 15 mM azydku sodu. | Op. 2ml | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rozrzedzalnik do nasienia INRA 96 |  | Op. 250 ml | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Rozrzedzalnik CaniPro 10 |  | Op. 20 ml | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Rozrzedzalnik CaniPro 5 |  | Op. 20 ml | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Rozrzedzalnik CaniPro do mrożenia |  | Op. 20 ml | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Halosperm- Boar |  | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Halosperm- Dog |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr  8 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Marker wielkości w buforze TE używany podczas procesu SSCP. Zakres: 100-1000 pz | 100 bp Molecular Ruler Marker molekularny. Zakres prążków od 100 do 1000. Prążki: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 (pz) Wzorzec używany w standardowych żelach agarozowych 1-2,5% i poliakrylamidowych od 4 do 8%. | Op. 1x1ml | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw odczynników przeznaczony do przygotowania żeli poliakrylamidowych w elektroforezie kwasów nukleinowych metodą SSCP. | DCode Electrophoresis Reagent Kit for SSCP Zestaw zawierajacy w swoim składzie: 40% acrylamide, 2% bis-acrylamide, glycerol, 10x TBE buffer, glycerol, 2x SSCP 2x gel loading dye, TEMED, ammonium persulfate | Op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Akrylamid/ bisakrylamid 30%, 37:5:1 | 30% acrylamide and bis-acrylamide solution, 37.5:1 | Op. 2 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Ampholyte 3-10 lub odczynnik równoważny | do elektroforezy 2DE | Op. 5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Barwnik Coomassie BB R-250 | Coomassie Brilliant Blue R-250 staining solution | Op. 1l | 1 |  |  |  |  |
| 6. | BIO-LYTE 8/10,40%,10ML | do elektroforezy 2DE | Op. 10 ml | 1 |  |  |  |  |
| 7. | BIO-LYTE 3/10,40%,10ML | do elektroforezy 2DE | Op. 10 ml | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ………………. ………………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Tiamina | Witaminy stosowane w kulturach in vitro Roztwór do wstrzykiwań | Op. 250mg | 2 |  |  |  |  |
|  | Pirydoksyna | Roztwór do wstrzykiwań | Op. 250mg | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Taq DNA Polymerase, LC (recombinant) | Stęż. 5U/1ul Wyizolowana ze szczepu E. coli niosącego gen polimerazy szczepu Thermus aquaticus. Aktywność polimerazy 5’-3’ i niska 5’-3’ egzonukleazy. Nie ma aktywności naprawczej 3’-5’. Współczynnik błędu 2.2 x 10-5. Termostabilność: wytrzymuje temp. do 95oC ponad 40 min. Zastosowanie: PCR, PCR fragmentów DNA do 5 kb oraz do klonowania, sekwencjonowanie DNA, znakowanie DNA izotopowe i nieizotopowe. Dostarczana wraz z: 10x Taq Buffer with (NH4)2SO4, 10x Taq Buffer with KCl, 25 mM MgCl2 | Op. 10 x 500U | 2 |  |  |  |  |
|  | Drabinka DNA O’GeneRuler 100 bp Plus 1 | 100 aplikacji, gotowa do użycia | Op. 100 aplikacji | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Paraplast Plus |  | Op. 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Kwas mlekowy | L-(+)Lactic acid solution Stężenie 79-81% | Op. 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Alkohol poliwinylowy | Poliwinyl alcohol 99,2-99,7 mol% | Op. 250 g | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Przeciwciała Anti- Elastin |  | Op. 250 µl | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 13 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płyn PBS | Zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez wapnia i magnezu do użytku laboratoryjnego. Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy | Op. 500 ml | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 14 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Paraformaldehyd | cz | Op. 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Schiffa | Do oznaczania aldehydów | Op. 100 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | 1,5 difenylokarbazyd | czda | Op. 5 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Nadsiarczan sodu | di-sodu nadtlenosiarczan | Op. 50 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Rtęci (II) chlorek | czda | Op. 10 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Błękit anilinowy | Sól sodowa, rozpuszczalna w wodzie, cz. | Op. 100 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Kwas benzoesowy | Czda Forma: ciało stałe Kolor: biały Zapach: charakterystyczny pH: 2,5-3,5 Temperatura topnienia: 121,5-123,0oC Gęstość: 1,321 g/cm3 ( 20oC) Rozpuszczalność: w wodzie: 2,9 g/l (25oC) | Op. 100 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Fenoloftaleina r-r 1% | Odczynnik wykorzystywany jako wskaźnik przy oznaczaniu kwasowości ogólnej i metodą miareczkową | Op. 1 dm3 | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 15 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Metanol do chromatografii |  | Op. 2,5 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Acetonitryl do chromatografii |  | Op. 2,5 l | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Agaroza | Żel agarozowy o stężeniu 0,75-2%, zakres rozdziału przy blottingu i rozdziale kwasów nukleinowych 250pz-23kpz | Op. 100 g | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 17 do SIWZ

| L. p. | Asortyment (nazwa odczynnika) | Numer katalogowy | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Aceton cz |  | 1 l | 25 |  |  |  |  |
|  | Aceton czda |  | 1 l | 357 |  |  |  |  |
|  | Acetonitryl czda |  | 1 l | 25 |  |  |  |  |
|  | Acetonitryl do HPLC |  | 2,5 l | 92 |  |  |  |  |
|  | Acetonitryl do HPLC |  | 1 l | 8 |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 96% cz. |  | 0,5 l | 45 |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 96% czda. |  | 0,5 l | 324 |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 99,8% cz. |  | 0,5 l | 65 |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 99,8% czda. |  | 0,5 l | 120 |  |  |  |  |
|  | Alkohol izoamylowy czda |  | 500 ml | 11 |  |  |  |  |
|  | Alkohol izoamylowy cz |  | 500 ml | 6 |  |  |  |  |
|  | Amoniak 25% r - r czda. |  | 1 l | 22 |  |  |  |  |
|  | Amonu azotan czda |  | 500 g | 7 |  |  |  |  |
|  | Amonu azotan czda |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Amonu chlorek czda |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Amonu chlorek czda |  | 500 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Amonu matawanadan |  | 100 g | 14 |  |  |  |  |
|  | Amonu molibdenian czda |  | 250 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Amonu molibdenian czda |  | 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Amonu octan czda |  | 500 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Amonu octan czda |  | 500 g | 3 |  |  |  |  |
|  | Amonu rodanek 0,1n |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Amonu rodanek czda |  | 500 g | 5 |  |  |  |  |
|  | Amonu siarczan czda |  | 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Amonu siarczan czda |  | 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Amonu żelaza II siarczan uw. czda |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Amonu żelaza II siarczan uw. czda |  | 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Amonu żelaza III siarczan czda |  | 100 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Amonu żelaza III siarczan czda |  | 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Benzen czda |  | 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Bezwodnik octowy |  | 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Boru trifluorek (roztwór w metanolu) |  | 1 l | 9 |  |  |  |  |
|  | Butanol - 1 czda |  | 1 l | 2 |  |  |  |  |
|  | Butanol-2 czda |  | 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Chloroform cz |  | 1 l | 2 |  |  |  |  |
|  | Chloroform czda |  | 1 l | 56 |  |  |  |  |
|  | Chromu (III) potasu siarczan 12-hydr. czda |  | 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Cynku siarczan 7 hydrat czda |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Cynku siarczan 7 hydrat czda |  | 250 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Cynku tlenek czda |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Cyny (II) chlorek uwodn. czda |  | 250 g | 3 |  |  |  |  |
|  | Cyny (II) chlorek bezwodny czda |  | 100 g | 3 |  |  |  |  |
|  | Dichlorometan czda |  | 1 l | 21 |  |  |  |  |
|  | Dichlorometan do HPLC |  | 1 l | 8 |  |  |  |  |
|  | Eter dietylowy czda |  | 1 l | 78 |  |  |  |  |
|  | Eter naftowy czda |  | 1 l | 20 |  |  |  |  |
|  | Etylu octan czda |  | 1 l | 89 |  |  |  |  |
|  | Fenol cz |  | 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Fenol czda |  | 1 kg | 6 |  |  |  |  |
|  | Formalina cz |  | 1 l | 15 |  |  |  |  |
|  | Formalina czda 36-38% |  | 1 l | 64 |  |  |  |  |
|  | Formalina techniczna |  | 30 l | 20 |  |  |  |  |
|  | Gliceryna cz |  | 5 l | 3 |  |  |  |  |
|  | Gliceryna czda |  | 1 l | 24 |  |  |  |  |
|  | Glikol etylenowy czda |  | 1 l | 8 |  |  |  |  |
|  | Glinu chlorek 6-hydrat czda |  | 500 g | 5 |  |  |  |  |
|  | Glinu chlorek cz |  | 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Glinu tlenek czda |  | 500 g | 16 |  |  |  |  |
|  | Glukoza bezw. czda |  | 1 kg | 12 |  |  |  |  |
|  | Glukoza cz |  | 1 kg | 4 |  |  |  |  |
|  | Heksan czda |  | 1 l | 60 |  |  |  |  |
|  | Heksan frakcja do HPLC |  | 2,5 l | 9 |  |  |  |  |
|  | Heksan frakcja z nafty |  | 1 l | 199 |  |  |  |  |
|  | Heptan czda |  | 1 l | 10 |  |  |  |  |
|  | Jod krystaliczny |  | 200 g | 7 |  |  |  |  |
|  | Kobaltu chlorek czda |  | 250 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Kobaltu II siarczan |  | 100 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Ksylen cz |  | 1 l | 40 |  |  |  |  |
|  | Ksylen czda |  | 1 l | 25 |  |  |  |  |
|  | Kwas aminooctowy - glicyna czda |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Kwas azotowy 65% czda |  | 1 l | 68 |  |  |  |  |
|  | Kwas azotowy cz |  | 1 l | 3 |  |  |  |  |
|  | Kwas borowy czda |  | 1 kg | 9 |  |  |  |  |
|  | Kwas borowy czda |  | 500 g | 6 |  |  |  |  |
|  | Kwas cytrynowy czda |  | 1 kg | 45 |  |  |  |  |
|  | Kwas cytrynowy czda |  | 250 g | 5 |  |  |  |  |
|  | Kwas L(+) winowy czda |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Kwas L-askorbinowy |  | 250 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Kwas L-askorbinowy |  | 500 g | 6 |  |  |  |  |
|  | Kwas L-askorbinowy |  | 50 g | 5 |  |  |  |  |
|  | Kwas maleinowy czda |  | 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Kwas mlekowy 80% cz |  | 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Kwas mlekowy 88% czda |  | 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Kwas mlekowy 88% cz |  | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Kwas mrówkowy 80% czda |  | 1 l | 4 |  |  |  |  |
|  | Kwas mrówkowy 99% czda |  | 1 l | 7 |  |  |  |  |
|  | Kwas nadchlorowy 60% czda |  | 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Kwas nadchlorowy 70% czda |  | 1 l | 9 |  |  |  |  |
|  | Kwas octowy min. 99,5% czda |  | 1 l | 126 |  |  |  |  |
|  | Kwas octowy min.80% cz |  | 1 l | 10 |  |  |  |  |
|  | Kwas octowy min.80% czda |  | 1 l | 8 |  |  |  |  |
|  | Kwas ortofosforowy 85% cz |  | 1 l | 29 |  |  |  |  |
|  | Kwas ortofosforowy 85% czda |  | 1 l | 14 |  |  |  |  |
|  | Kwas salicylowy cz |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy min. 95% cz |  | 1 l | 17 |  |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy min. 95% czda |  | 1 l | 189 |  |  |  |  |
|  | Kwas solny 0,1N Fix. |  | szt. | 139 |  |  |  |  |
|  | Kwas solny 0,2 M |  | 1 l | 2 |  |  |  |  |
|  | Kwas solny 1MOL/L |  | 1 l | 14 |  |  |  |  |
|  | Kwas solny 35-38% cz |  | 5 l | 13 |  |  |  |  |
|  | Kwas solny 35-38% czda |  | 1 l | 141 |  |  |  |  |
|  | Kwas szczawiowy uw. czda |  | 1 kg | 24 |  |  |  |  |
|  | Kwas szczawiowy uw. czda |  | 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Kwas trójchlorooctowy czda |  | 1 kg | 26 |  |  |  |  |
|  | Kwas wersenowy czda |  | 1 kg | 8 |  |  |  |  |
|  | Magnezu chlorek 6-hydrat. czda |  | 1 kg | 4 |  |  |  |  |
|  | Magnezu chlorek 6-hydrat. czda |  | 500 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Magnezu siarczan bezw. czda |  | 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Magnezu siarczan uw cz |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Magnezu siarczan uw czda |  | 1 kg | 4 |  |  |  |  |
|  | Magnezu tlenek czda - 1kg |  | 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Manganu (II) siarczan uw.czda |  | 500 g | 6 |  |  |  |  |
|  | Manganu (II) siarczan uw.czda |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Manganu chlorek czda |  | 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Metanol cz |  | 1 l | 8 |  |  |  |  |
|  | Metanol czda |  | 1 l | 369 |  |  |  |  |
|  | Metanol do HPLC |  | 2,5 l | 50 |  |  |  |  |
|  | Metanol do HPLC |  | 1 l | 12 |  |  |  |  |
|  | Miedzi (II) octan uw. czda |  | 1 kg | 4 |  |  |  |  |
|  | Miedzi (II) siarczan bezw. czda |  | 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Miedzi (II) siarczan uw. czda |  | 1 kg | 10 |  |  |  |  |
|  | Miedzi (II) siarczan uw. czda |  | 500 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Miedzi (II) siarczan uw. cz |  | 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Miedzi (II) siarczan uw. cz |  | 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Miedzi (II) siarczan uw. czda |  | 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Miedzi II chlorek uw. czda |  | 500 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Mocznik czda |  | 500 g | 5 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Folina i Ciocialteu czda |  | 1 l | 5 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Folina i Ciocialteu czda |  | 500 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik May-Grumwalda |  | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik May-Grumwalda |  | 1 l | 2 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Nesslera |  | 1 l | 2 |  |  |  |  |
|  | Ołowiu (II) azotan czda |  | 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Ołowiu II octan 3 uw. czda |  | 1 kg | 6 |  |  |  |  |
|  | Potasu azotan cz |  | 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Potasu azotan czda |  | 500 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Potasu azotan czda |  | 1 kg | 6 |  |  |  |  |
|  | Potasu chlorek czda |  | 1 kg | 25 |  |  |  |  |
|  | Potasu chromian czda |  | 500 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Potasu dwuchromian czda |  | 500 g | 7 |  |  |  |  |
|  | Potasu dwuchromian czda |  | 250 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Potasu fosforan I zas. czda |  | 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Potasu fosforan I zas. czda |  | 1 kg | 6 |  |  |  |  |
|  | Potasu fosforan II zas. czda |  | 1 kg | 9 |  |  |  |  |
|  | Potasu fosforan III zas czda |  | 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Potasu heksacyjanożelazian (II) czda |  | 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Potasu heksacyjanożelazian (III) czda |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Potasu jodek cz |  | 250 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Potasu jodek czda |  | 1 kg | 6 |  |  |  |  |
|  | Potasu jodek czda |  | 500 g | 13 |  |  |  |  |
|  | Potasu jodek czda |  | 250 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Potasu jodek czda |  | 100 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Potasu nadmanganian czda |  | 1 kg | 6 |  |  |  |  |
|  | Potasu nadmanganian 0,02mol/l |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Potasu nadmanganian 0,1N |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Potasu octan bezw.cz |  | 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Potasu pirosiarczyn czda |  | 250 g | 5 |  |  |  |  |
|  | Potasu siarczan czda |  | 1 kg | 12 |  |  |  |  |
|  | Potasu sodu winian uw. czda |  | 1 kg | 12 |  |  |  |  |
|  | Potasu węglan kwaśny czda |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Potasu wodorotlenek 0,1N |  | szt. | 36 |  |  |  |  |
|  | Potasu wodorotlenek cz |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Potasu wodorotlenek czda |  | 1 kg | 24 |  |  |  |  |
|  | Propanol -1 czda |  | 1 l | 13 |  |  |  |  |
|  | Propanol -2 do HPLC |  | 2,5 l | 3 |  |  |  |  |
|  | Propanol-2 cz |  | 1 l | 3 |  |  |  |  |
|  | Propanol-2 czda |  | 1 l | 107 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 1 |  | 100 ml | 14 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 10 |  | 100 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 10 |  | 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 2 |  | 100 ml | 7 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 3 |  | 100 ml | 7 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 4 |  | 100 ml | 18 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 4 |  | 1 l | 4 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 5 |  | 100 ml | 4 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 6 - 100ml |  | 100 ml | 6 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 7 - 100ml |  | 100 ml | 28 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 7 |  | 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 8 |  | 100 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Roztwory buforowe pH 9 |  | 100 ml | 8 |  |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy do pH-metru pH 4,01 |  | op. | 7 |  |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy do pH-metru pH 7,00 |  | op. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sacharoza czda. - 1kg |  | 1 kg | 41 |  |  |  |  |
|  | Sacharoza czda. - 500g |  | 500 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Skrobia rozpuszczalna czda |  | 250 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Skrobia rozpuszczalna czda |  | 1 kg | 8 |  |  |  |  |
|  | Smar silikonowy lab. |  | 18 g | 26 |  |  |  |  |
|  | Sodu azotan czda |  | 1 kg | 7 |  |  |  |  |
|  | Sodu azotyn czda |  | 500 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Sodu chlorek cz |  | 1 kg | 4 |  |  |  |  |
|  | Sodu chlorek czda |  | 1 kg | 42 |  |  |  |  |
|  | Sodu chlorek czda |  | 500 g | 20 |  |  |  |  |
|  | Sodu cytrynian czda |  | 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Sodu czteroboran czda |  | 500 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Sodu fosforan I- zas. bezw. czda |  | 1 kg | 6 |  |  |  |  |
|  | Sodu fosforan I- zas.1-hydrat. czda. - 500g |  | 500 g | 6 |  |  |  |  |
|  | Sodu fosforan I- zas.2-hydrat. czda. |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Sodu fosforan II- zas. bezw. czda |  | 1 kg | 6 |  |  |  |  |
|  | Sodu fosforan III zas. 12-hydr. cz |  | 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Sodu fosforan II-zas.12-hydrat czda |  | 1 kg | 7 |  |  |  |  |
|  | Sodu molibdenian 2 hydrat czda |  | 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Sodu octan bezw. czda |  | 1 kg | 13 |  |  |  |  |
|  | Sodu octan bezw. czda |  | 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Sodu octan uw. cz |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Sodu octan uw. czda |  | 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Sodu podchloryn zaw. Chloru akt. Min.100g/l |  | 5 l | 5 |  |  |  |  |
|  | Sodu siarczan bezw. czda |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Sodu siarczan bezw. czda |  | 500 g | 3 |  |  |  |  |
|  | Sodu siarczan uw. czda |  | 500 g | 3 |  |  |  |  |
|  | Sodu siarczan uw. czda |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Sodu siarczyn czda |  | 500 g | 3 |  |  |  |  |
|  | Sodu tiosiarczan 0,1M |  | 5 l | 5 |  |  |  |  |
|  | Sodu tiosiarczan 0,1N |  | szt. | 33 |  |  |  |  |
|  | Sodu tiosiarczan uw. czda |  | 1 kg | 24 |  |  |  |  |
|  | Sodu wersenian uw. czda |  | 1 kg | 7 |  |  |  |  |
|  | Sodu węglan bezw. czda |  | 1 kg | 22 |  |  |  |  |
|  | Sodu węglan uw. cz |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Sodu węglan uw. czda |  | 1 kg | 18 |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l Fix |  | 1 l | 3 |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorotlenek 0,1n Fix |  | szt. | 134 |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorotlenek 4MOL/L |  | 5 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorotlenek czda |  | 1 kg | 309 |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorowęglan (węglan kwaśny) czda |  | 1 kg | 8 |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorowęglan cz |  | 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Srebra azotan 0,1n |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Srebra azotan czda |  | 100 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Toluen czda |  | 1 l | 10 |  |  |  |  |
|  | Tris - 250g |  | 250 g | 7 |  |  |  |  |
|  | TRIS hydroksymetyloaminometan czda |  | 1 kg | 15 |  |  |  |  |
|  | Wapnia azotan 4-hydrat.cz |  | 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Wapnia chlorek 6-hydrat. czda |  | 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Wapnia chlorek 6-hydrat. czda |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Wapnia chlorek bezw. czda |  | 1 kg | 19 |  |  |  |  |
|  | Wapnia chlorek bezw. czda |  | 250 g | 5 |  |  |  |  |
|  | Wapnia mleczan uw. czda |  | 1 kg | 3 |  |  |  |  |
|  | Wapnia octan czda |  | 1 kg | 13 |  |  |  |  |
|  | Wapnia węglan czda |  | 500 g | 5 |  |  |  |  |
|  | Wapnia węglan stącony czda |  | 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Węgiel aktywny proszek czda |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Węgla czterochlorek czda |  | 1 l | 3 |  |  |  |  |
|  | Woda do HPLC |  | 2,5 l | 30 |  |  |  |  |
|  | Wodoru nadtlenek ok. 30% cz |  | 1 l | 79 |  |  |  |  |
|  | Wodoru nadtlenek ok. 30% czda |  | 1 l | 31 |  |  |  |  |
|  | Żelaza (II) siarczan 7 hydrat cz |  | 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Żelaza (II) siarczan 7 hydrat czda |  | 500 g | 6 |  |  |  |  |
|  | Żelaza (III) azotan 9-hydrat czda |  | 1 kg | 5 |  |  |  |  |
|  | Żelaza (III) chlorek 6-hydrat. cz |  | 250 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Żelaza (III) chlorek 6-hydrat. czda |  | 1 kg | 4 |  |  |  |  |
|  | Żelaza (III) chlorek 6-hydrat. czda |  | 500 g | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………….. ……………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 18 do SIWZ

| L. p. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bibuła jak. średnia 45x56cm. op.(a100 szt.) | 129 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 5,5cm. op.(a100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 9cm. op.(a100 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 11cm. op.(a100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 12,5cm. op.(a100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 15cm. op.(a100 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 18,5cm. op.(a100 szt.) | 14 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 7cm. op.(a100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 9cm. op.(a100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 11cm. op.(a100 szt.) | 21 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 12,5cm. op.(a100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 15cm. op.(a100 szt.) | 49 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 18,5cm. op.(a100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. twarde 9cm. op.(a100 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. twarde 11cm. op.(a100 szt.) | 29 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. twarde 12,5cm. op.(a100 szt.) | 21 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. twarde 15cm. op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. twarde 18,5cm. op.(a100 szt.) | 45 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe miękkie 7cm. op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe miękkie 11cm. op.(a100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe miękkie 15cm. op.(a100 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe miękkie 18,5cm. op.(a100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 7cm. op.(a100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 9cm. op.(a100 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 11cm. op.(a100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 12,5cm. op.(a100 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 15cm. op.(a100 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 18,5cm. op.(a100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 9cm. op.(a100 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 11cm. op.(a100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 12,5cm. op.(a100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 15cm. op.(a100 szt.) | 30 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 18,5cm. op.(a100 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak.132(do badania gleby) 15cm. op.(a100 szt.) | 35 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 2,0-4,5 op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 3,0-5,0 op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 4,8-6,8 op.(a100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 6,2-8,2 op.(a100 szt.) | 13 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 7,0-9,4 op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 8,0-10,0 op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 1-10,0 op.(a100 szt.) | 73 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaź. lakmusowe czerwone op.(a100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaź. lakmusowe obojętne op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry membranowe śr. porów 45µm, śr. sączka 50mm, materiał sączka azotan celulozy, kolor sączka-biały, kolor kratki -zielony, sterylne, pakowane indywidualnie op. (a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Bibuła chromatograficzna umożliwiająca skuteczny rozdział składników rozpuszczonych w próbce, gładka powierzchnia, gr. 0,34 mm, nasiąkliwość 130mm/30 minut, wym. 20 x20 cm, op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry do analiz mikrobiologicznych, typ ATTP średnica 35-36 mm, średnica porów 0,8 μm, op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Sączki, średnica 12,5 cm, zatrzymanie cząstek: 2,5,0, gramatura 100g/m2, grubość 200 μm, zawartość popiołu 0,008%, op. (a 100 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Sączki karbowane, średnica 90 mm, gramatura 68g/m2, grubość 150 μm, średnica porów 4-7 μm, op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 7; …………………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 19 do SIWZ

| L. p. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Paski wskaźnikowe pH 1-14, op. ( rolka 5 m) | 4 |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe o zawężonym zakresie pH 0,5-5,0 op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe o zawężonym zakresie pH 3,8-5,4 op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe o zawężonym zakresie pH 5,4-7,0 op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe o zawężonym zakresie pH 5,5-9,0 op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe o zawężonym zakresie pH 6,4-8,0 op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 7; …………………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 20 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Test gronkowcowy | Zestaw do identyfikacji gronkowca złocistego odczynem aglutynacji szkiełkowej do diagnostyki in vitro. Opakowanie powinno zawierać po jednej buteleczce odczynnika A i K , każda o pojemności 2,5 ml | Op. | 12 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 21 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Polycheck canis (Polycheck Allergy Diagnostic) | Polycheck Veterinary Allergen Specific IgE. 24 kasety przeznaczone do oznaczania swoistych przeciwciał IgE, Zestaw zawiera : 10 kaset 1 fiolka:starter 3,5 ml 1 fiolka:substrat 3,5 ml 1 fiolka: Ligand-labeled Antibody 3,5 ml 1 fiolka:Enzyme-Labeled 3,5 ml 1 fiolka:Anti-Ligand 3,5 ml Powdered wash Buffer-2 saszetki | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Polycheck Felis (Polycheck Allergy Diagnostic) | Polycheck Veterinary Allergen Specific IgE. 24 kasety przeznaczone do oznaczania swoistych przeciwciał IgE, Zestaw zawiera 10 kaset 1 fiolka starter 2 ml 1 fiolka Substrat 2 ml 1 fiolka Ligant labeled Antybody 2 ml 1 fiolka Enzyme Labeled Anti Ligant 2 ml Powdered wash Buffer-saszetka | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Polycheck Equus (Polycheck Allergy Diagnostic) | Polycheck Veterinary Allergen Specific IgE. 24 kasety przeznaczone do oznaczania swoistych przeciwciał IgE, Zestaw zawiera 24 kasety 1 fiolka starter 7 ml 1 fiolka Substrat 7 ml 1 fiolka nr 1 - Antybody 1,7 ml 1 fiolka Antybody nr 2 – 2,7 ml 1 fiolka Enzyme Labeled Anti Ligant 7 ml Powdered wash Buffer-saszetka 1 op | Op. 1 zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 22 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw diagnostyczny Test Agroskin śródskórny.Standart (pies,kot) | 20 testów z zestawu Diagnostyka alergologiczna | Op. (20 fiolek x 1ml) | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9: ………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 23 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Synacthen rozt. do inj., 0,25 mg/ml | Syntetyczny analog hormonu kotykotropowego (ACTH) służący do wykrywania nadczynności kory nadnerczy. Zestaw zawiera 5 ampułek tetrakozaktydu w ilości 0,25 mg/1 ml w ampułce | Op. Zestaw | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 24 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia triglicerydów | Metoda spektrometryczna Opakowanie 5x 30 ml oraz wzorcowy roztwór triglicerydów: 2,5 mmol/l (220mg/dl)Pomiar przy dł.fali 546 nm 1 odczynnik roboczy::bufor PIPES mmol/l 4-aminoantypiryna 0,4 mmol/l ATP 1,5mmol/l Mg2+1,6 mmol/l ADPS 0,6 mmol/1 Kinaza glicerolowa (GK)>66,67μkat/l; oksydaza 3-fosfoglicerolu(GPO)>60,00 μkat/l; peroksydaza (POD)>20,00μkat/l; lipaza lipoproteinowa (LPL)>16,67μkat/l | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania stężenia NEFA (niezestryfikowane kw. Tłuszczowe) | Pomiar przy dł fali 550nm. 1 fiolka po 70 ml buforu fosforan.0,04 mol,pH 6,9; chlorek magnezu 3 mmol/l 3 fiolki po 10 ml Enzymu/Koenzymu Syntetaza Acylo-CoA>0,3 U/l; Oksydaza askorbinowa>1,5 U/l;Koenzym A 0,9 mmol/l;ATP 5 mmol/l;4-aminoantypiryna 1,5 mmol/l 3 fiolki po 20 ml Diluent fenoksyetanol 0,3% (v/v) 3 fiolki po 20 ml odczynnika enzymatycznego Oksydaza Acetylo CoA>10 U/l; Peropksydaza 7,5U/l TOOS 1,2 mmol/l; 1 fiolka standardu 1 mmol/1 | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania stężenia kwasu β-hydroksymasłowego | Pomiar przy dł. Fali 340 nm. 1 fiolka po 105 ml buforu Tris 100 mmol/l,pH 8,5; EDTA 2 mmol/l; Kwas szczawiowy 20 mmol/l 10 fiolek po 10 ml Enzymu/Koenzymu NAD 2,5 mmol/l; 3-HBDH 0,12 U/ml 1 fiolka po 5 ml standardu D-3-hydroksymaślan 1 mmol/l | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania haptoglobiny | Zestaw służy do oznaczania w surowicy zwierząt białka ostrej fazy – Haptoglobiny oraz monitorowania skuteczności leczenia Zestaw 1fiolkax 14ml 1fiolkax 20ml Chromogen 1fiolkax 12ml rozcieńczalnik buforu fosforanowego 1fiolkax 0,5ml kalibrator haptoglobiny | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania haptoglobuliny we krwi bydlęcej techniką ELISA | Haptoglobin -Reagent 1-1x14 ml stabilised Haemoglobin -Reagent 2-1x20ml Chromogen reagent -Calibrator 1x0,5 ml Haptoglobin calibrator - Sample/Calibrator Diluent 1x12 ml | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania surowiczego amyloidu A we krwi bydlęcej techniką ELISA | Hultispecies SAA ELISA kit SAA antibody Wells 1x 96 well plate -wash buffer concentrate 1x50 ml -sample/calibrator diluent 1x30 ml -SAA calibrator 1x freeze viol -Anti-SAA conjugate 1x6 ml -TMB substrate 1x11ml -stop reagent 1x11ml | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 25 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ceruloplasmin ELISA kit | Zestaw do oznaczania ceruloplazminy we krwi techniką ELISA Zestaw zawiera: - assai plate 1 - standard – 2x500ml - sample diluent – 2x20ml -HRP-conjugate diluent 1x10ml -HRP-conjugate 1x60ml -wash buffer -1x20ml -TMB substrate – 1x10ml -stop solution – 1x10ml Zestaw odczynników Ceruloplasmin Elisa Kit nie dotyczy próbek ludzkich | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 26  do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | BSTFA/bis-(trimethylsilyl-trifluoroacetamid)/ + 1% TMCS | BSTFA + TMCS koncentracja 99:1 | Op. 25 ml | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 27  do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Telomeraza | TeloTAGGG Telomerase PCR ELISA formerly Telomerase PCR ELISA zaprojektowana do użycia w badaniach biologicznych do bardzo czułej detekcji aktywności telomerazy w komórkach ekstrahowanych z kultur komórkowych i innych prób biologicznych. | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Accu Check Go | Testy paskowe do pomiaru glikemii | Op. 50szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Accu-Chek Softclix | Lancety do nakłuwacza | Op. 24szt | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 28 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do barwienia DNA/RNA w żelach poliakrylamidowych | Silver Stain DNA/RNA (50 żeli) Zestaw do szybkiego i powtarzalnego barwienia fragmentów jednoniciowych jak i dwuniciowych DNA, RNA i białka w żelach poliakrylamidowych. Używany do wybarwiania żeli SSCP | Op. 50 żeli | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 29 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Quick Test DEA1.1 Alvedia | Test do wykrywania antygenu krwinek czerwonych DEA1.1 | Op. 1szt. | 20 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 30 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ELISA test kit aflatoxins mix | 96 dołków, limit detekcji: około 1,75 ppb, zakres testu 0,05-4,05 ppb, łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 45 minut, krzyżowa reaktywność: B1 100%, B2 około 48%, G1 około 75%, G2 około 18% | Op. kit | 3 |  |  |  |  |
|  | ELISA test kit ochratoxin A | 96 dołków, limit detekcji: około 2,5 ppb, zakres testu 0,05-1,8 ppb, łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 45 minut, specyficzność: ochratoksyna A 100%, ochratoksyna C 44%, ochratoksyna B 14%, ochratoksyna α <0,1% | Op. kit | 3 |  |  |  |  |
|  | ELISA test kit deoxynivalenol | 96 dołków, limit detekcji: 18,5 ppb; zakres testu 3,7-100 ppb, łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 45 minut, specyficzność: deoksyniwalenol 100%, 3-acetyldeoksyniwalenol >100%, 15-acetyldeoksyniwalwenol około 19%, nivalenol około 4%, fusarenon X <1%, T-2 < 1% | Op. kit | 3 |  |  |  |  |
|  | ELISA test kit zearalenone | 96 dołków, limit detekcji: około 1,75 ppb, zakres testu 0,05-4,05 ppb, łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 210 minut, specyficzność: zearalenon 100%, α-zearalenon około 41,6%, zeranol około 27,7%, β-zearalenon około 13,8% | Op. kit | 3 |  |  |  |  |
|  | ELISA test kit T-2 toxin | 96 dołków, limit detekcji: około <5 ppb, zakres testu 0,1-1,6 ppb, łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 90 minut, specyficzność: T-2 100%, T-2 Acetyl około 114%, HT-2 około 7%, iso T-2 około 2% | Op. kit | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 31 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Citric Acid | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania kwasu cytrynowego | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 32 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw enzymów do oznaczania β- glukanów | BETA-GLUKAN (MIXED LINKAGE) ASSAY KIT 100 | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw enzymów do oznaczania TDF | TOTAL DIETARY FIBRE ASSAY KIT 200 | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 33 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Paski wskaźnikowe Azotany | Zakres 10-500 mg/l NO3- | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe Azotyny | Zakres 1-80 mg/l NO2- | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe Amoniak | Zakres 10-400 mg/l NH4- | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 34 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw odczynników do badania toksyczności Microtox | Bakterie bioluminescencyjne (V. fischeri), pożywki odbudowujące, roztwory utrzymujące ciśnienie osmotyczne | Op. zestaw | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 35 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Elisa test Total Aflatoxin | 96 oznaczeń, limit detekcji- 3ppb, zakres testu-4-40ppb | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Elisa test Ochratoxin | 96 oznaczeń, limit detekcji- 2ppb, zakres testu-2-40ppb | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Elisa test DON (Deoksyniwalenol) | 96 oznaczeń, limit detekcji- 0,2ppm, zakres testu-0,25-5.0ppm | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 36 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Testy biochemiczne API 20 C AUX | Zestaw do identyfikacji drożdżaków. Do analizy w programie API WEB | Op. (25 pasków+ 25 podłoży) | 4 |  |  |  |  |
|  | Testy biochemiczne API Candida | Zestaw do identyfikacji drożdżaków. Do analizy w programie API WEB | Op. 10 pasków | 10 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 37 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw diagnostyczny PCR | Zestaw diagnostyczny PCR do wykrywania metycylino- opornych (MRSA) i metycylino- wrażliwych (MSSA) szczepów Staphylococcus aurcus | Op. 50 szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | EXTRACTME DNA BACTERIA KIT | Zestaw do izolacji genomowego DNA z bakterii (EM02) | Op. 50 izolacji | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do identyfikacji S aureus wraz z identyfikacją szczepów – zestaw opcjonalny |  | Op. 50 izolacji | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 38 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Agar | Właściwości: ash 2-4.5% | Op. 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Błękit trypanu | Postać płynna, kolor ciemnogranatowy prawie czarny, przeznaczony do hodowli in vitro , stężenie 0,4%, mcz. 960,81, wzór chemiczny C34H24N6Na4O14S4 | Op. 20 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Zieleń bromokrezolowa | Postaś krystaliczna, kolor ciemnozielony, charakterystyczny kwaśny zapach, słabo rozp. w wodzie, masa cząsteczkowa 720, wzór chem. C21H13Br4O5SNa | Op. 5 g | 1 |  |  |  |  |
|  | MTT | MTT (Thiazolyd blue Tetrazolium Bromie), FW 414,32, bioreagent, proszek do hodowli komórkowych, czystość ≥97,5%, TLC, do oznaczeń kolorymetrycznych jako wskaźnik aktywności żywotności komórek | Op. 1g | 1 |  |  |  |  |
|  | MEM Aminokwasy endogenne, roztwór | MEM Aminokwasy endogenne, postać płynna , sterylna, roztwór (100×), bezbarwna, bez zapachu, działanie drażniące na skórę | Op. 100 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | MEM – roztwór witaminowy | MEM – roztwór witaminowy, przeznaczony do hodowli in vitro, temp. przech. -20°C, ciecz o zabarwieniu żółtawym, działa drażniąco na skórę, bez zapachu, sterylna | Op. 100 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | BSA-albumina surowicy bydlęcej, frakcja V | Proszek liofilizowany, temp. przech. 2-8°C, pH 4,8 – 7,5, słabo rozp. w wodzie, czystość ≥96,0%, przeznaczony do hodowli in vitro | Op. 5 g | 1 |  |  |  |  |
|  | IGF- 1 | IGF- 1 do hodowli komórkowych in vitro, liofilizowany proszek, czystość >97% | Op. 50 μg | 1 |  |  |  |  |
|  | RPMI podłoże przeznaczone do hodowli komórkowych | bezwonny, klarowny płyn posiadający pH 7,4±0,2 i ciśnienie osmotyczne 270-300mOsm/l, do użytku laboratoryjnego | Op. 100 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Podłoże McCoy 5A | Proszek, temp. przech. 2°C-8°C, podłoże do testów w hodowli in Vitro, bez dwuwęglanu sodu, rozp. w wodzie, roztwór klarowny nie tworzy osadów przy gęstości 11,9g/l, zawiera L-glutaminę. | Op. 10 x1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Trypan Blue | Stosowany w badaniach żywotności liści | Op. 5g | 1 |  |  |  |  |
|  | Evans Blue | Stosowany w badaniach żywotności liści | Op. 10g | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Safranina | Barwniki do preparatów mikroskopowych | Op. 250ml | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Hematoksylina |  | Op. 25g | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Yeast Nitrogen Base | składnik podłoży mikrobiologicznych wolny od węglowodanów | Op. 100g | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Alginian sodu | Do immobilizacji inwertazy drożdży | Op. 1kg | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 39 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | DMEM | Substancja stała, do zastosowań badawczo-rozwojowych, termin ważności 2 lata | Op. 10 but.x1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | TCM-199 podłoże do hodowli in Vitro | Postać-biały proszek z dodatkiem soli Hanksa i L-glutaminą oraz dwuwęglanu sodu, stosowany do testów w hodowli in Vitro, zawartość glukozy 8,5%-10,3%, okres ważności 24 mies. Opakowanie: 1 l | Op. 10 szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 40 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Podłoże Eagle’a | Do hodowli tkankowej | Op. 500 ml | 40 |  |  |  |  |
|  | Płyn Parkera | Do hodowli tkankowej | Op. 500 ml | 40 |  |  |  |  |
|  | Płyn Hanksa | Do hodowli tkankowej | Op. 500 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Podłoże RPMI | Do hodowli tkankowej | Op. 500 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Podłoże F-10 (Ham) z L-glut i NaHCO3 | Do hodowli tkankowej | Op. 100 ml | 30 |  |  |  |  |
|  | Płyn PBS | Do hodowli tkankowej | Op. 500 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Surowica końska | Składnik podłóż kom. | Op. 50 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Krew barania odwłókniona | Do przygotowania podłóż bakteriolog. | Op. 100 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Podłoże RPMI-1640 | Podłoże RPMI-1640 z L-glutaminą i NaHCO3, podłoże wzrostowe i utrzymujące w hodowlach komórkowych | Op. 100ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Płyn Hanksa | Stosowany jako podłoże wzrostowe do hodowli komórkowych | Op. 100ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Tromboplastyna | Liofilizowana zawiesina mózgów króliczych z dodatkiem sacharozy, służy do pomiaru czasu protrombinowego w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia krwi, okres ważności 3 lata, temp. przech. 2°C- 8°C | Op. 10 amp. | 1 |  |  |  |  |
|  | Albumina bydlęca | Albumina wołowa 95%, substancja stała, jasnożółty proszek, pH obojętne dobrze rozpuszczalna w wodzie i płynie fizjologicznym, do wykorzystania w diagnostyce In Vitro | Op. 10 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Surowica cielęca płynna | Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarzy weterynarii, preparat jałowy, płyn o barwie żółto-brązowej, pH 7,8±0,3, ciśnienie osm. 260-320mOsm/l, do użytku laboratoryjnego | Op. 50 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Surowica końska płynna | Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarzy weterynarii, preparat jałowy, płyn o barwie żółto-brązowej, pH 7,8±0,3, ciśnienie osm. 260-320mOsm/l, do użytku laboratoryjnego | Op. 50 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Fibrynogen wołowy | Liofilizat, postać proszek dobrze rozpuszczalny w wodzie stosowany do celów laboratoryjnych, barwa biała bez zapachu. | Op. 1 g | 2 |  |  |  |  |
|  | RPMI-1640 - pożywka dla komórek eukariotycznych w hodowli in vitro. | Podłoże wzrostowe i utrzymujące w hodowlach komórkowych. Zawierające aminokwasy, witaminy, składniki nieorganiczne dla prawidłowego wzrostu i namnażania się komórek. Sterylizowane przez filtrację. Z czerwienią fenolową i L – Glutaminą. | Op. 100ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Surowica cielęca do hodowli komórkowych | Nie traci wartości odżywczych przy wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu. Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych. Sterylizowana przez filtrację. | Op. 20ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Odwłókniona krew barania | Krew jałowa, odwłókniona do diagnostyki in vitro, z 14 dniowym terminem ważności | Op. 100ml | 8 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 41 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | M- Endo Agar Les | Podłoże wybiórcze do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli i E. coli w żywności i wodzie | Op. 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Testy Biologiczne | Zestawy testów biochemicznych na płytkach do identyfikacji drożdży | Op. 10 szt | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 42 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Fraser Listeria Enrichment Broth Base | Selektywny bulion do namnażania Listeria spp.z próbek żywności i innych. Czynnikami selektywnymi są chlorek litu oraz antybiotyki. Czynniki odżywcze zapewniają rozwój pałeczkom Listeria spp. Enzym ß-D-glukozydaza wytwarzany przez Listeria spp. rozkłada eskulinę do eskulentiny i glukozy. Uwolniona eskulentina w reakcji z jonami żelaza (III) tworzy kompleks o zabarwieniu ciemnooliwkowym, w związku z czym hodowla przyjmuje ciemnoszare lub czarne zabarwienie. Pożywka z godna z wymaganiami normy ISO 11290-1+A1. | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Fraser Listeria Selective Supplement | Selektywny dodatek do bulionu do namnażania Listeria spp.z próbek żywności i innych. Jest to mieszanina hamująca dodawana do bulionu namnażającego stosowanego we właściwym etapie namnażania Listeria spp. z próbek żywności i innych. Kwas nalidyksowy i chlorowodorek akryflawiny w znacznym stopniu ograniczają wzrost mikroflory niepożądanej. Cytrynian żelazowo-amonowy polepsza namnażanie pałeczek Listeria spp. Skład zgodny z normą ISO 11290+A1 | Op. 10 fiolek 1/500ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Half Fraser Listeria Selective Supplement | Selektywny dodatek dodawany do bulionu namnażającego stosowanego we wstępnym etapie namnażania Listeria spp. z próbek żywności i innych. Kwas nalidyksowy i chlorowodorek akryflawiny w znacznym stopniu ograniczają wzrost mikroflory niepożądanej. Cytrynian żelazowo-amonowy polepsza namnażanie pałeczek Listeria spp.Skład zgodny z normą ISO 11290+A1 | Op. 10 fiolek 1/500ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Listeria acc. Palcam LAB-AGAR BASE | Selektywna pożywka do izolacji Listeria spp, w tym L. monocytogenes z próbek klinicznych i środowiskowych. Czynnikami hamującymi wzrost Gram-ujemnej oraz znacznej części Gram-dodatniej mikroflory towarzyszącej są obecne w podłożu: siarczan polimyksyny, akryflawina oraz ceftazydym. Dodatkowo czynnikiem ograniczającym wzrost mikroflory zanieczyszczającej próbki kliniczne i środowiskowe jest chlorek litu. Podłoże zawiera podwójny system wskaźnikowy: eskulinę i cytrynian żelazowo-amonowy oraz mannitol i czerwień fenolową umożliwiający łatwiejszą identyfikację. Listeria monocytogenes hydrolizuje eskulinę do eskulentiny, która z solami żelaza tworzy czarny kompleks. Pałeczki L. monocytogenes są mannitolo-ujemne. Na podłożu rosną w postaci drobnych, szarych kolonii z zielonym odcieniem, otoczone strefą czarnego podłoża. Pożywka zgodna z normami ISO 11290+A1. | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Listeria Selective acc. to Palcam Supplement | Selektywny dodatek do podłoża do izolacji Listeria spp, w tym L. monocytogenes z próbek klinicznych i środowiskowych. Dodatek zawiera antybiotyki o szerokim spektrum działania wobec ziarenkowców Gram (+) oraz bakterii Gram (-) | Op. 10 fiolek 1/500ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Listeria to Oxfort LAB-AGAR Base | Selektywna pożywka agarowa do izolacji pałeczek Listeria, w tym L. monocytogenes z próbek klinicznych i środowiskowych. Czynnikami hamującymi wzrost bakterii Gram-ujemnych oraz znacznej części Gram-dodatnich są obecne w podłożu: cykloheksymid, siarczan kolistyny, cefotetan, akryflawina oraz fosfomycyna. Dodatkowo czynnikiem ograniczającym wzrost mikroflory zanieczyszczającej próbki kliniczne i środowiskowe jest chlorek litu. System wskaźnikowy stanowi eskulina i cytrynian żelazowo-amonowy. Listeria monocytogenes hydrolizuje eskulinę. Produktem jest eskulentina, która z solami żelaza tworzy związek kompleksowy o czarnej barwie, co uwidacznia się występowaniem czarnej strefy wokół wyrosłych kolonii.Pożywka zdgodna z normami ISO 11290+A1. | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Listeria Selective acc. to Oxfort Supplement | Selektywny dodatek do pożywki agarowej do izolacji pałeczek Listeria, w tym L. monocytogenes z próbek klinicznych i środowiskowych. Jest to mieszanina zawiązków o szerokim spektrum działania wobec bakterii Gram (+) i Gram (-). Zawiera cykloheksymid o aktywności wobec grzybów . Skład zgodny z normą ISO 11290+A1 | Op. 10 fiolek 1/500ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Yersinia Selective LAB-AGAR Base | Selektywne podłoże zalecane do wykrywania Yersinia enterocolitica w próbkach żywności, wody i próbkach klinicznych. Mikroflora towarzysząca jest silnie hamowana przez mieszaninę antybiotyków, fiolet krystaliczny i dezoksycholan sodu. Wzrost Yersinia enterocolitica jest stymulowany w obecności pirogronianu sodu i peptonów. Pożywka zgodna z normą ISO 10273. | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Yersinia CIN Selective Supplement | Selektywny dodatek do podłoża zalecanego do wykrywania Yersinia enterocolitica w próbkach żywności, wody i próbkach klinicznych. Zawiera irgasan, cefsulodynę oraz nowobiocynę. Jest to mieszanina hamująca wzrost szerokiego spektrum mikroflory towarzyszącej zarówno Gram (+) jak i Gram (-). | Op. 10 fiolek 1/500ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar | Proszek o jasnej kremowej barwie. Używany do celów mikrobiologicznych, jako składnik pożywek bakteriologicznych Pozbawiony zanieczyszczeń barwników i substancji toksycznych, zawartość metali ciężkich poniżej 20ppm Obniżona zawartość zanieczyszczeń mineralnych. | Op. 500g | 2 |  |  |  |  |
|  | Egg`s Yolk Tellurite Sterile Emulsion | Specjalnie przygotowana emulsja jajeczna z telluryenem potasu jako dodatek do selektywnego podłoża służącego do wykrywania i oznaczania liczby Staphylococcus aureus w próbkach żywności i innych zgodnie z normą ISO 6888-1. Jej dodatek umożliwia wykrywanie specyficznego enzymu Staphylococcus aureus - lecytynazy oraz wykazanie zdolności redukcji przez te drobnoustroje tellurynu do telluru. S. aureus na podłożu z dodatkiem emulsji jajecznej z tellurynem rosną najczęściej w postaci kolonii wypukłych, czarnych z widoczną strefą przejaśnienia, jako wynik aktywności lecytynazy. | Op. 100ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Egg`s Yolk Polimixin Sterile Emulsion | Sterylna emulsja jajeczna z polimyksyną stosowana jako dodatek wybiórczo-różnicujący do podłoża selektywnego które służy do wykrywania i oznaczania liczby Bacillus cereus w próbkach żywności i innych. Jej dodanie umożliwia wykrywanie specyficznego enzymu bakteryjnego lecytynazy, produkowanej przez drobnoustroje z rodzaju Bacillus, w tym B. cereus. Ponadto obecna w emulsji polimyksyna ogranicza wzrost większości pałeczek Enterobacteriaceae. Aktywność lecytynazy widoczna jest w postacji przejaśnienia wokół wyrosłych na podłożu kolonii. Strefa przejaśnienia może być różnej średnicy zależnie od szczepu. | Op. 100ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Baird Parker LAB-AGAR Base acc. Podłoże Baird Parker | Selektywne podłoże do wykrywania i oznaczania liczby Staphylococcus aureus w próbkach żywności i innych. Czynnikami selektywnymi są chlorek litu oraz telluryn potasu. Czynnikami różnicującymi są emulsja jajeczna i telluryn potasu. Podłoże zgodne z zaleceniami Farmakopei Europejskiej. Podłoże zgodne z normą ISO 6888-1 | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | MRS LAB-AGAR Agar MRS | MRS (de Man, Rogosa i Sharpe) Agar służy do wykrywania obecności i oznaczania liczby bakterii kwasu mlekowego rodzaju Lactobacillus w napojach mlecznych, produktach spożywczych i próbkach klinicznych. Podłoże służy do wykrywania wszystkich Lactobacillus z wolnorosnącymi (L. brevis i L. fermenti) włącznie oraz Bifidobacterium spp. Czynnikami selektywnymi podłoża są cytrynian amonu i octan sodu hamujące wzrost bakterii Gram-ujemnych, grzybów i bakterii jamy ustnej. Podłoże może być stosowane do metody posiewów powierzchniowych i wgłębnych. Lactobacillus spp.są bakteriami mikroaerofilnymi i do inkubacji zalecana jest atmosfera wzbogacona 5 % CO2. Bifidobacterium spp. są bakteriami względnie beztlenowymi lub beztlenowymi - hodowlę można prowadzić zarówno w warunkach mikroaerofilnych, jak i beztlenowych. | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | MLT COLITEST | Test paskowy do szybkiej identyfikacji Escherichia coli na podstawie produkcji ß-glukuronidazy | Op. 50 szt. pasków | 1 |  |  |  |  |
|  | Chloramphenicol LAB-AGAR Agar z chloramfenicolem dla drożdży i pleśni. | Rekomendowane przez FIL-IDF oraz normy DIN podłoże do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych. Selektywność podłoża wobec bakterii zapewnia szeroko wachlarzowy termostabilny antybiotyk - chloramfenikol. Podłoże może być stosowane do posiewów z zastosowaniem metody zalewowej i posiewu powierzchniowego. | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Salmosyst Selective Supplement | Dodatek wybiórczy, celem wykrywania Salmonella z próbek żywności. | Op. 250 tabletek | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 43 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cryomatrix | Żel do przymrażania tkanek w kriostacie | Op. Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Alcjan blue | Do barwienia preparatów 8GX | Op. 5 g | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 44 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Congo red ( czerwień Kongo) | Składnik do podłoża służący do wykrywania zdolności wytwarzania śluzu u gronkowców | Op. 100 g | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 45 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Agar Bacteriological | Składnik do podłoża służący do wykrywania zdolności wytwarzania śluzu u gronkowców | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 46 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Agar E.M.B. | Podłoże wybiórcze do wykrywania , izolacji i różnicowania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar mFC- podstawowe | Podłoże wybiórcze do wykrywania , izolacji i różnicowania bakterii z grupy coli typu feralnego | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar bakteriologiczny |  | Op. 1kg | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 47 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Brain-heart infusion (BHI) | Bulion mózgowo- sercowy, podłoże do hodowli bakterii tlenowych o wysokich wymaganiach odżywczych | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | CHROMagar Candida | Podłoże selektywne do wstępnego różnicowania grzybów z rodzaju Candida | Op. 20 płytek | 1 |  |  |  |  |
|  | ChromID Candida | Podłoże selektywne do wstępnego różnicowania grzybów z rodzaju Candida | Op. 100 płytek | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 48 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Potato Dextrose Agar | Pożywka będzie użyta do hodowli między innymi takich grzybów jak: Fusarium spp. Po 1 dobie minimalny wzrost grzyba na tym podłożu ok. 9 mm przy temp. inkubacji 22◦C. Wybarwienie kolonii po 7 dniach wzrostu, przy niektórych gatunkach całkowite wybarwienie następuje po 14 dniach wzrostu Drechslera spp. Bipolaris spp. Minimalny wzrost tych grzybów na tym podłożu po 1 dobie ok. 2mm w temp. 22◦C. Po 14 dniach min. średnica kolonii 9cm. Wybarwienie min. po ok. 6-7 dniach. Po 7-8 dniach wzrostu powinny tworzyć się zarodniki Exserohilum spp. Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1 dobie ok. 4mm przy temp. wzrostu 22◦C. Wybarwienie powinno zaistnieć po 5-6 dniach. Zarodnikowanie po 4-5 dniach. Phomopsis spp. Minimalny wzrost kolonii na tej pożywce po 7 dniach hodowli ok. 60-70 mm, po 3-4 dniach powinny tworzyć aksamitną i wyraźnie strefowaną grzybnie powietrzną. Na 39 g pożywki ma przypadać: 4,0 g skrobi ziemniaczanej (potato strach), 20 g dextrose, 15 g agar, pH 5,6 +/- 0,2 | Op. 500 g | 8 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 49 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Standard reference cassette (SRC3) | Kaseta do kalibracji, poziom 3 Do analizatora gazometrycznego VETSTAT | Op. kaseta | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Standard reference cassette(SRC1) | Kaseta do kalibracji, poziom 1 Do analizatora gazometrycznego VETSTAT | Op. kaseta | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawki do gazometrii na 2ml krwi z heparyną litową jako antykoagulant | Do analizatora gazometrycznego VETSTAT | Op. Szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | Gaz do kalibracji | 6% CO2, 14% O2, Balance N2 | Op. Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Terapia płynowa (pH,PCO2,HCO3,luka anionowa,Na,Cl-,K,+Co2) | Kasety plastikowe jednorazowe na próbkę | Op. 12szt. | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 50 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw odczynników do oznaczania mocznika | Badanie poziomu mocznika – Spektrofotometr Mercel | Op. 2x100ml, 1x3ml, 1x1ml | 12 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 51 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Zestaw odczynników do oznaczania Na, K, Ca2+ | Analizator elektrolitów AVL 9180 | Op. 1x350ml, 2x85ml, 1x100ml | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Płyn kondycjonujący elektrodę Na | Analizator elektrolitów AVL 9180 | Op. 125 ml | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Odczynnik czyszczący | Analizator elektrolitów AVL 9180 | Op. 125 ml | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 52 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | MS4-5 Pack | Odczynnik hematologiczny do aparatu MS4-5 Vet zestaw zawiera: Diluent- 2,5 l, Lysing Reagent – 0,25l, Detergent – 0,5l, Rinse Solution 2l, Eo-Diff – 0,5l | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………... ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 53 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Odczynnik monoklonalny anty-b klon 9621A8 | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 2x5ml | 1 |  |  |  |  |
| 51. | Odczynnik monoklonalny anty-d blend | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 2x5ml | 1 |  |  |  |  |
| 52. | Odczynnik monoklonalny anty-a klon 9113D10 | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 2x5ml | 1 |  |  |  |  |
| 54. | Standard anty-d odczynnik do kontroli pta i len | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 10x2ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Papaina stl odczynnik papainowy do badań serologicznych | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 5x3ml z rozpuszczalnikiem | 1 |  |  |  |  |
|  | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu abo kkw-abo i | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 3x4ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał kkw i | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 3x4ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Liss-L | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 1x100ml | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………... ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 54 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Sole do ekstrakcji pestycydów metodą Quechers | Tuby zakręcane o poj. 50 ml Długość z nakrętką 115 mm, średnica:29 mm, + Saszetki o składzie: 4g MgS04, 1 g NaCl, 1g Trisodium citrate dihydrate, 0,5g Disodium hydrogencitrate sesquihydrate Q-sep Q110 | Op. 50 szt. | 10 |  |  |  |  |
| 51. | Substancje do oczyszczania próbek pestycydów Q-sep Q213 | Substancje do oczyszczania 1 ml ekstraktu bezpośrednio w tubkach stożkowych do odwirowania w wirówce Długość: 4,5 cm, średnica: 9 mm Skład: 150 mg MgS04, 25 mg PSA, 7.5 mg GCB | Op. 100 szt. | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………... ……………... |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 55

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………

(pieczęć wykonawcy)

Do

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa i adres Firmy: (firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz inne dodatkowe określenia, firmą osoby prawnej jest jej nazwa):

……….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ......................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………

Nr NIP ......................................................................................................................................

Nr REGON ...............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego znak sprawy AZP/PN/5/2013 na dostawę odczynników, testów i produktów mikrobiologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 54 części.

CZĘŚĆ 1*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  1 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 2*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  2 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 3*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  3 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 4*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  4 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 5*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  5 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 6*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  6 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 7*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  7 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 8*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  8 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 9*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  9 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 10*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  10 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 11*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  11 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 12*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  12 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 13*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  13 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 14*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  14 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 15*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  15 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 16*

Oferujemy wykonanie dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  16 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 17*

Oferujemy wykonanie dostawy podstawowych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  17 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 18*

Oferujemy wykonanie dostawy sączek i bibuł filtracyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  18 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 19*

Oferujemy wykonanie dostawy sączek i bibuł filtracyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  19 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 20*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  20 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 21*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  21 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 22*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  22 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 23*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  23 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 24*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  24 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 25*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  25 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 26*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  26 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 27*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  27 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 28*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  28 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 29*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  29 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 30*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  30 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 31*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  31 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 32*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  32 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 33*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  33 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 34*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  34 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 35*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  35 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 36*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  36 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 37*

Oferujemy wykonanie dostawy  testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  37 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 38*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  38 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 39*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  39 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 40*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  40 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 41*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  41 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 42*

Oferujemy wykonanie dostawy  produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  42 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 43*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  43 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 44*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  44 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 45*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  45 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 46*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  46 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 47*

Oferujemy wykonanie dostawy  produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  47 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 48*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  48 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 49*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  49 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 50*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  50 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 51*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  51 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 52*

Oferujemy wykonanie dostawy  produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  52 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 53*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  53 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 54*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  54 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Ponadto:

1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta odczynników, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

2. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem częściowego protokółu odbioru.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 48 do specyfikacji.

6. Zobowiązujemy się do utrzymania wysokości cen podanych w załączniku nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 i/lub 30 i/lub 31 i/lub 32 i/lub 33 i/lub 34 i/lub 35 i/lub 36 i/lub 37 i/lub 38  i/lub 39 i/lub 40 i/lub 41 i/lub 42  i/lub 43 i/lub 44 i/lub 45 i/lub 46 i/lub 47 i/lub 48 i/lub 50  i/lub 51 i/lub 52 i/lub 53 i/lub 54 do SIWZ, do końca obowiązywania umowy  zawartej z Zamawiającym.

7. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

8. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia: (zakres zamówienia……….........................,

firma podwykonawcy…………………)*

9. Ofertę niniejszą składam/-my na……… kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 56

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników, testów i produktów mikrobiologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 54 części oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 57

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników, testów i produktów mikrobiologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 54 części oświadczamy, że możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2013 roku

( miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 58A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………..

(pieczęć wykonawcy)

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników, testów i produktów mikrobiologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 54 części składamy: na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271)),

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych

| L.p. | Nazwa podmiotu powiązanego |
| --- | --- |

Przez grupę kapitałową, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

.…………….............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 58B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………..

(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA

ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP

O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5 PZP

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników, testów i produktów mikrobiologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 54 części informujemy, że:

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 
12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271))
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przez grupę kapitałową, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 59

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Projekt umowy

Umowa Dostawy Nr ........./2013

W dniu ........................ 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa: ..........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 
12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271), zwanej dalej ustawą Pzp,  nr sprawy AZP/PN/12/2013, w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Odbiorcy dostawę odczynników, testów i produktów mikrobiologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 54 części w zakresie części

…………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z wykazem zawierającym ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Odbiorca czyni odpowiedzialnym Pana/Panią ……………………………………………………………………. .

ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia

§ 2

1. Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy na własny koszt wraz z wniesieniem do pomieszczeń Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12A lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wskazanych przez Odbiorcę jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia składane przez Sekcję ds. Zaopatrzenia nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Dostawcę.

2. Dostawca będzie dostarczał każdorazowo przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2:

- w częściach 1-16 i 20-54 do 30 dni kalendarzowych, a w przypadkach szczególnie pilnych do 14 dni kalendarzowych *

- w częściach od 17, 18, 19 do 14 dni kalendarzowych *

od daty otrzymania pisemnego zamówienia określonej jego partii przez Odbiorcę.

3. W przypadkach szczególnie pilnych Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2  do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia  na piśmie faksem lub e-mailem.

4. Koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy, do którego Dostawca będzie zobowiązany zawiera się w cenie przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr…. do niniejszej umowy, stanowi kwota ................. zł netto (słownie: ...................................................), powiększona o obowiązującą w tym zakresie stawkę podatku VAT .............. %, co daje wartość brutto umowy do zapłaty w kwocie ............................... zł brutto (słownie: ..............................................................................................).

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr … do niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe netto określone w wykazie asortymentowym, o którym mowa w ust. 2 będą niezmienne w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

4. Podstawą zapłaty za dostarczony każdorazowo przedmiot umowy będzie częściowa faktura VAT  wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po każdorazowym dostarczeniu części przedmiotu umowy oraz przedłożeniu częściowej faktury VAT przez Dostawcę.

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Odbiorcy.

7. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany  w fakturze VAT.

8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, złożona ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

2. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta odczynników, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

3. Czas przydatności do użytkowania dostarczonego przez Wykonawcę odczynnika w dniu dostawy do Magazynu UP lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności odczynnika, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

4. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem częściowego protokółu odbioru.

5. Jednostka organizacyjna Odbiorcy jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy za pośrednictwem pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy na piśmie o rodzajach wad przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

6. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji zgłoszonej w trybie ust. 5 w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

7. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Odbiorcy.

8. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

9. Niezależnie od gwarancji Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 w zakresie załatwienia reklamacji, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu umowy zawierającej wady, za każdy dzień zwłoki  w załatwieniu reklamacji,

2/ za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 umowy  przekraczającym 5 dni  robocze liczone od daty otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Odbiorcę, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu tego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie,

3/ w razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

4/ w razie odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Odbiorca, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

5/ Odbiorca zapłaci Dostawcy karne odsetki ustawowe w przypadku opóźniania się z zapłatą faktur częściowych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy,

6/ niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar umownych,

7/ w przypadku obciążenia Dostawcy karami umownymi Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo potrącenia naliczanych kar umownych z wynagrodzenia za dostarczoną partie przedmiotu umowy,

8/ kary umowne określone w niniejszym paragrafie umowy należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony,

9/ strony zastrzegają, że wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Odbiorcy.

§ 6

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania,  tj. od dnia   ....................... 2013 r. do dnia ............................. 2014 r.

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca przekracza terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 o 5 dni roboczych,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni.

4. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 i 3 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

7. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Dostawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Strony zastrzegają sobie również możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 7

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:  katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu,

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.).

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

ODBIORCA:                                                                      DOSTAWCA:

..................................................                                             ..............................................