SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w sprawie dostawy szkła laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na trzy części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.).

Zatwierdził:

Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr inż. Henryk Bichta

Lublin, dnia 06.08.2013 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz. U. nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 200.000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

AZP/PN/24/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa szkła laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na trzy części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych.

Część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

Część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Część 3 - dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1 - 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane,

Część 2 - 38437110-1 Końcówki pipet, 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 38437100-8 Pipety, 38437120-4 Stojaki na pipety, 38436160-9 Stojaki na probówki do wstrząsarek,

Część 3 - 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 38436160-9 Stojaki na probówki do wstrząsarek

3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 3 do SIWZ,

2/ każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia do 30 dni kalendarzowych, a w przypadkach szczególnie pilnych do 14 dni kalendarzowych od momentu telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego na piśmie faksem lub e-mailem. złożonego przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy zawartej na część 1- 3 na  12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy,

3/ dostawę przedmiotu zamówienia na własny koszt do pomieszczeń magazynowych UP lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w zamówieniu.

4/ czas przydatności do użytku dostarczonego przez Wykonawcę produktu w dniu dostawy do magazynu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności produktu, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

5/ Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

6/ Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-3 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w każdej z części w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – według załącznika nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.4.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.4.3. Wypełnione załączniki dotyczące wyceny przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę, zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3

6.5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.6. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.9. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.10. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.10.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.10.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.10.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.10.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.5. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Iwona Szymczyk – Sekcja ds. Zaopatrzenia tel. (081) 445-65-55,

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

Marta Mendel-Wilkołek - Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03,

e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi w każdej części 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: brak wymogu.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/24/2013 „Oferta na dostawę szkła laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Oferta na część …………………………………………………………… . Nie otwierać przed dniem 21.08.2013 r. przed godz. 1015

UWAGA!!!

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonych w poszczególnych częściach wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

10.21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

10.22. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.23. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 21.08.2013 r. do godz. 1000.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2013 r. do godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

  - Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi wycenę przedmiotu zamówienia wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, dostawę, transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancja, rękojmia, przygotowanie projektów graficznych itp.

  - Ceną ofertową brutto jest suma wartości brutto (kolumna nr 8) określona w załącznikach nr 1-3 do SIWZ.

  - Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

  - Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty, obliczona w sposób określony w ust. 12.2 (netto i brutto) obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia (w tym dostawę, wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia), podatek od towarów i usług, ale również wszystkie inne składniki w tym koszt transportu, wniesienie, ubezpieczenia towaru, opustów, rabatów, cła.

  - Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360 z późn. zm.).

  - W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium cena 100% i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt).

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Zamawiający nie żąda wpłacenia lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w

terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.

17.2.3. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Załącznik nr 1 do SIWZ

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ampułki szklane odporne na gotowanie, całkowita wysokość ampułki 100 mm, wys. szyjki 40 mm, szyjka do zatapiania nad palnikiem gazowym, średnica ampułki 17mm. | szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Aparat ekstrakcyjny wg Soxhleta pojemność ekstraktora 150 ml, pojemność kolby 250 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Aparat Derynga z kolbą kulistą krótką o poj. 1000 cm3 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 20 cm Ø 5 mm | szt. | 125 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 30 cm Ø 3 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 30 cm Ø 5 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 30 cm Ø 6 mm | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 25 cm Ø 7-8 mm | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 25 cm Ø 4-5 mm | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Biureta o poj. 25 ml (podziałka co 0,1) z kranem z automatycznym nastawianiem zera, napełniana poprzez ściśnięcie butli wypełnionej roztworem | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. A poj. 50 ml kran teflonowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. A poj. 25 ml kran szklany | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Butelka na barwniki z kroplomierzem, biała poj. 100 ml szklana | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z nakrętką poj. 250 ml | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z korkiem szeroka szyjka poj. 100 ml | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Butelka z ciemnego szkła poj. 100 ml z korkiem zakręcanym szeroka szyjka | szt. | 240 |  |  |  |  |
|  | Butelka z ciemnego szkła poj. 250 ml z korkiem zakręcanym szeroka szyjka | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 2000 ml z gwintem GL 45 i niebieską nakrętką (szkło borokrzemowe) | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 1000 ml z gwintem GL 45 i niebieską nakrętką, do sterylizacji 140 oC | szt. | 49 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 500 ml z gwintem i niebieską nakrętką, do sterylizacji 140 oC | szt. | 78 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 250 ml z gwintem GL 45 niebieską nakrętką z PP i pierścieniem wylewowym z PP (szkło borokrzemowe) | szt. | 92 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 100 ml z gwintem GL 45 i zakrętką odporna na temperaturę 140 oC | szt. | 52 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 50 ml z gwintem GL 32 nakrętką z PP i pierścieniem wylewowym | szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana z korkiem, wąska szyjka poj. 250 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 10 ml szklany, kl. B | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy ze szklaną stopą z wylewem poj. 10 ml szklany, kl. A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 10 ml szklany ze szlifem i korkiem (korek szklany lub plastikowy) | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany kl. B poj 50 ml podstawa PP | szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany kl. B poj 100 ml podstawa PP | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany kl. B poj 250 ml podstawa PP | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 1000 ml szklany podstawa PP kl. B | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 25 ml szklany, szklana podstawa kl. A | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki z niebieską podziałką kl. A poj. 50 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki z niebieską podziałką kl. A poj. 100 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 50 ml ze skalą z sześciokątną podstawą z wylewem szklany kl.A | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany ze stopą szklaną poj. 500 ml kl. A | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 100 ml szklany z sześciokątną podstawą szklaną z wylewem kl.A | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Chłodnica zwrotna ze szlifem | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Przezroczyste szkło do HPLC (vialki ) -2,0 ml 12 x 32 mm miękka cienka silikonowo-teflonowa uszczelka, nakrętka z tworzywa z otworem na igłę | op. (500 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Oranżowe szkło do HPLC (vialki ) -2,0 ml 12 x 32 mm miękka cienka silikonowo-teflonowa uszczelka, nakrętka z tworzywa z otworem na igłę | op. (500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Przezroczyste szkło do HPLC( vialki) -0,3 ml 12 x 32/34 mm z szpiczasto-stożkowym wnętrzem, miękka cienka silikonowo-teflonowa uszczelka, nakrętka z tworzywa z otworem na igłę | op. (200 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Eksykator z pokrywą i tubusem, średnica 240mm, wysokość 360mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Eksykator z gniazdem plastikowym, wykonany ze szkła borokrzemowego, wkład porcelanowy d1=329 mm, d2=240 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Fiolki gwintowane do przechowywania próbek ze szkła przezroczystego ND8, poj. 1.5 ml | op. (100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Głaszczki szklane mikrobiologiczne dł. 22 cm, szer. pow. głaszczącej 3,5 cm, wygięta pod kątem 120-130o | szt. | 54 |  |  |  |  |
|  | Inserty do vialek do HPLC poj. 0,2 ml | op. (100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Kamyki wrzenne | g | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250 ml bez szlifu szeroka szyjka szklana | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 25 ml szeroka szyjka szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml bez szlifu szklana z wąską szyjką | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml z wąską szyjką szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml z szeroką szyjką szklana | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 200 ml bez szlifu szeroka szyjka szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250 ml średnica szyjki 30mm szklana, bez szlifu | szt. | 125 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250 ml ze szlifem i korkiem szklana | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 300 ml z wąską szyjką szklana z orientacyjną skalą | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 300 ml z szeroką szyjką szklana | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 500 ml z wąską szyjką, szklana, ze skalą | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 1000 ml z wąską szyjką, szklana, ze skalą | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 2000 ml z szeroką szyjką szklana | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 3000 ml z wąską szyjką szklana | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml ze szlifem 19/26 mm ze szklanym pełnym korkiem 19/26 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera, z wąską szyjką, skala, poj. 100ml, ze szkła Duran, z gwintem GL25 z zakrętką wykonaną z PBT i powłoką uszczelniającą z PTFE. Autoklawowalne. | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera, z wąską szyjką, skala, poj. 250ml, ze szkła Duran, z gwintem GL32 z zakrętką wykonaną z PBT i powłoką uszczelniającą z PTFE. Autoklawowalne. | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera, z wąską szyjką, skala, poj. 500ml, ze szkła Duran, z gwintem GL32 z zakrętką wykonaną z PBT i powłoką uszczelniającą z PTFE. Autoklawowalne. | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera, z wąską szyjką, skala, poj. 1000ml, ze szkła Duran, z gwintem GL32 z zakrętką wykonaną z PBT i powłoką uszczelniającą z PTFE. Autoklawowalne. | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 500 ml szklana bez szlifu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 1000 ml szklana bez szlifu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 25 ml kl. A szklana ze szlifem i korkiem | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem poj. 50 ml kl. A | szt. | 62 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem 14/23 i korkiem poj. 100 ml kl. A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 200 ml kl. A szklana | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem poj. 250 ml kl. A | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem poj. 500 ml kl. A | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem poj. 1000 ml kl. A | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 250 ml kl. B szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 1000 ml kl. B z korkiem szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba z płaskim dnem, długa szyjka bez szlifu poj. 1000 ml | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 50 ml kl. B | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 100 ml kl. B | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista z okrągłym dnem i szlifem 29/32 poj. 250 ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista z okrągłym dnem i szlifem 29/32 poj. 500 ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 1000ml, ze szlifem 29/32 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista z okrągłym dnem i szlifem 29/32 poj. 1000 ml szklana | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista z okrągłym dnem i szlifem 29/32 poj. 2000 ml szklana | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba próżniowa ze szklanym króćcem poj. 250 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa ze szlifem 24/29 poj. 250 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolba ssawkowa 250 ml z bocznym ujściem | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kuweta ze szkła optycznego dł. drogi optycznej 10mm, poj. 3,5 ml, wymiary zewnętrzne 45 x 12,5 x 12,5 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa wymiary zewnętrzne 45 x 12,5 x12,5 dł. drogi optycznej 10 mm szkło kwarcowe ES190-2000 nm Q-4 objętość 3,5 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa do pomiarów spektrofotometrycznych wymiary zewnętrzne 45 x 12,5 x12,5 dł. drogi optycznej 10 mm, poj. ok. objętość 1,4 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kuwety wykonane ze specjalnego szkła kwarcowego przepuszczającego promieniowanie UV przeznaczone do spektrofotometrii, do pomiarów w zakresie długości fali: 190 nm - 2700 nm., pokrywka ze szlifem dł. 12,5 x szer. 12,5 x wys. 45 mm., długość drogi optycznej 10mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Okular mikrometryczny działka elementarna 5/100 średnica 19mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Lejek Ø 3 cm szklany | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 7 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 8 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 10 cm | szt. | 36 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 20 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 55 mm, dł. trzonka 55 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 50 mm, długość 50-60 mm, Ø szyjki 7mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 60 mm, długość 60-70 mm, Ø szyjki 8mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany Ø 45 mm, średnica stopki 6 mm, wysokość stopki 45mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejek G4 ze spiekiem, dł. nogi -7,5 cm, średnica zewnętrza nogi 1cm, wysokość części nad spiekiem 4,5 cm, średnica zewnętrzna części nad spiekiem 5 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Łapa drewniana do probówek o średnicy od 20 do 30 mm z metalową sprężyną | szt. | 26 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczko-szpatułka porcelanowa długość 145 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy 8-9 cm z wylewem szorstki wewnątrz z tłuczkiem dł. 10,5 cm | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z wylewem Ø zew. 9 cm, wew. 7,7 cm, szorstki wewnątrz z tłuczkiem dł. 12,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Naczynie szklane z przykryciem, wym. 24x24 cm, do chromianki | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Naczynie wagowe szklane śr. 50 mm, h 30 mm z przykrywką | szt. | 32 |  |  |  |  |
|  | Naczynie wagowe szklane śr. 50 mm, h 50 mm z przykrywką | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Naczynie wagowe szklane śr. 35 mm, h 35 mm z przykrywką | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Nasadka destylacyjna 3 szlify z odgałęzieniem bocznym (pod kątem 75°) | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Palnik spirytusowy szklany | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Kulki (perełki) szklane średnica do 10 mm szkło neutralne | kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Piknometr indywidualna kalibracja zgodna z zawartością na 0,001 ml, pojemność 25 ml, szklany | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura ze szkła sodowo-wapnowego średnica 7 mm dł. 230 mm, bez zatyczek z waty, autoklawowalne, przezroczyste | op. (250szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa, szklana, poj.50 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B, 1 ml szklana | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B, 2 ml szklana | szt. | 230 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B, 5 ml szklana | szt. | 220 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B, 10 ml szklana | szt. | 211 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B, 50 ml szklana | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B, 100 ml szklana | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. A, 25 ml szklana | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa ze szkła sodowego, poj. 10,0 ml, podziałka 0,1 ml, zero w końcówce wylotowej | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana z bańką poj. 50 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana jednomiarowa 20 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Płaszcz grzewczy z regulacją mocy o poj. 1000 cm3 | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Płaszcz grzewczy z regulacją mocy o poj. 2000 cm3 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówka okrągłodenna, bez wywinięcia śr. wylotu 16 mm x dł. probówki 160 mm szklana | szt. | 1750 |  |  |  |  |
|  | Probówka ze szkła sodowego 22 ml (16 x 150 mm) | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Probówka bakteriologiczna 16cm x 15 mm | szt. | 1900 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 15 x 150 mm szklana | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 10 x 100 mm szklana z dnem okrągłym | szt. | 5100 |  |  |  |  |
|  | Probówki miarowe ze skalą i szlifem z korkiem poj. 25 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Probówka szklana bakteriologiczna o śr. od 14 do 16 mm i wys. od 90 do 110 mm z korkiem propylenowym | szt. | 600 |  |  |  |  |
|  | Probówka szklana z korkiem nakładanym, autoklawowalna, dł. 100mm, śr. 15mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Probówka szklana, jednorazowa Ø 1,4-1,6 poj. 10 cm³ | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik szklany z doszlifowaną pokrywą pokrywa Ø150 mm, h 180 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik szklany ze stopą i pokrywą z uchwytem, śr. podstawy 200 mm, wys. pojemnika 200 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Rurki Durhana 5-6 mm x 30 mm | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 9 cm szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica dolnej szalki 90 mm, górnej szalki Ø 100 mm, wys. 15mm szklana | szt. | 1515 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego Ø 5,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 12 cm szklana | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 15 cm szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm | op.(10 x 100 szt.) | 55 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 20x20 mm | op. (100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 × 24 mm | op. (100 szt.) | 96 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 × 50 mm | op. (100 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm | op. (100 szt.) | 37 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka silanizowane, wolne od zanieczyszczeń, adhezyjne, odseparowane, do mikroskopii z zastosowaniem metod immunohistochemicznych o wymiarach 25 x 75 x 1,0 mm | op. ( 72 szt.) | 52 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka silanizowane, wolne od zanieczyszczeń, adhezyjne, odseparowane, do mikroskopii z zastosowaniem metod immunohistochemicznych o wymiarach 25 x 75 x 1,0 mm Elektrostatycznie przyciągające skrawki kriostatowi łącząc je do powierzchni szkiełka, niwelują barwienie tła w standardowych barwieniach HE | op. ( 72 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe z białym polem do opisu | op. ( 50 szt.) | 9 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe 1 x 76 x 26 mm cięte | op. ( 50 szt.) | 37 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane z matowym polem opisu 76x 26x 1 mm | op. ( 50 szt.) | 124 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane krawędzie gładkie 76 x 26 x 1 mm | op. ( 50 szt.) | 184 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane z polem do opisu 25,4 x 76,2 mm | op. ( 50 szt.) | 205 |  |  |  |  |
|  | Szkiełko podstawowe mikrometryczne 0,01mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe 25,4 mm x 76,2 mm, grubość 1,2-1,5 mm z jednym zagłębieniem Ø 15 mm | op. ( 50 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe adhezyjne 25,4 mm x 76,2 mm z kolorowym polem do opisu (cytologiczne) | op. ( 50 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka zegarowe Ø 50 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka zegarowe Ø 60 mm szkło sodowo-wapniowe | szt. | 66 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka szklana mikrolitowa z wymienną igłą o pojemności 25 µl | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka szklana mikrolitowa z wymienną igłą o pojemności 50 µl | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Hamilton do autosemplera Varian 8400, 10µl | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Hamilton szklana 100µl, długość igły 51 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Tygiel filtracyjny Schotta, porowatość G3; średnica górna 40 mm, średnica dolna 32 mm (niski) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Tygiel filtracyjny Schotta, porowatość G3; średnica górna 40 mm, średnica dolna 32 mm, długość stopki 80 mm (wysoki) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Tygiel porcelanowy okrągły o pojemności 25ml, wysokość 35mm, średnica podstawy 22mm, średnica górna 42mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Termometr bagietkowy alkoholowy, zakres temperatury od -10°C do +110°C, dokładność 1°, L 300-400 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Termometr bagietkowy alkoholowy, zakres temperatury od 0°C do +350°C, dokładność 1°, L 300-400 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Termometr cieczowy bagietkowy zakres temperatury od -20 do 110 oC podziałka co 0,5 oC | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Termometr laboratoryjny o zakresie od 0° do 100°C, podziałka 0,1°C | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Termometr rtęciowy zakres temperatury od 0 do 50 oC podziałka 0,2 oC | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Termometr rtęciowy, zakres temperatury od -20 do 150°C, podziałka co 1°C | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Termolaktodensymetr , zakres temperatury od 0° do 30°C, podziałka co 1°C, zakres gęstości od 1,015 do 1,045 g/cm³, podziałka co 0,001 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Tłuszczomierze do śmietany, zakres 0-40%, działka 0,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wkraplacz 100 ml. szkło brązowe, okrągły, czerwono-czarna nasadka z pipetą 106 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska mikro z wylewem poj. 10 ml szklana | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 25 ml szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 50 ml szklana | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 100 ml szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 150 ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 250 ml szklana | szt. | 34 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 400 ml szklana | szt. | 37 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 600 ml szklana | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 800 ml szklana | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 1000 ml szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 2000 ml szklana do sterylizacji | szt. | 26 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 3000 ml szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 5000 ml szklana | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 50 ml szklana | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 100 ml szklana | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 150 ml szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 250 ml szklana | szt. | 57 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 500 ml szklana | szt. | 37 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 800 ml szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 1000 ml szklana | szt. | 17 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 ……………….. |

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Areometr uniwersalny 0.800-0.900/0.001g/cm³ (zakres: 0.800-0.900 g/cm³; dokładność: 0.001; dł. 315 mm) | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Areometr uniwersalny 0.900-1.000/0.001g/cm³ (zakres: 0.900-1.000 g/cm³; dokładność: 0.001; dł. 315 mm) | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Biureta samozerująca 25 ml, z PP | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Biureta plastikowa akrylowa z kranem PTFE 50 ml | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Butla laboratoryjna HDPE z kranem nakrętką i podziałką poj.10 l | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Butla z kranem, z zakrętką na wodę destylowaną o poj.5 l z PE-HD, z niebieską skalą | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórkowych, pow. wzrostu 75 cm², jałowe, wykonane z PS, nakrętka standard, przystosowane do obj. roboczej na 15-38 ml, pakowane w rękaw po 5 szt. (opakowanie zbiorcze 100 szt.) | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa z szeroką szyjką z PP z gwintem poj. 60 ml (zakręcana) | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa z szeroką szyjką i podziałką wraz z zakrętką, 250 ml | Szt. | 42 |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa z szeroką szyjką i podziałką wraz z zakrętką, 500 ml | Szt. | 32 |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa z szeroką szyjką i podziałką wraz z zakrętką, 1000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Butelka z PP z szeroką szyjką poj. 750 ml | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Butelka z PP z nakrętką, wąską szyjką poj. 250 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Butelka z kranem dolnym poj. 5000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa do wskaźników, z kroplomierzem, poj. 100 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PP, wysoki, skala tłoczona 50 ml | Szt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PP, wysoki, skala tłoczona 100 ml | Szt. | 48 |  |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy poj.250 ml z podziałką wysoki | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PP z wylewem i skala tłoczoną 1000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z wylewem z PP poj. 500 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Dozownik- - Zmienne ustawianie pojemności, szybkie i precyzyjne dzięki łatwemu do obsługi pierścieniowi nastawnemu - Odporny na większość kwasów, ługów i rozpuszczalników - Tłok z uszczelką PFA redukuje ryzyko krystalizowania się cieczy, co gwarantuje lekką pracę tłoka - Łatwy demontaż w celu czyszczenia, bez używania narzędzi - Autoklawowalny bez demontażu w 121°C/2 bar - Z 3 adapterami do standardowych butelek. Pojemność 2-10 ml, podziałka 0,20 ml, błąd (±ml)-0,07, gwint- GL 32, adapter- GL 28, 40, 45 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Dozownik strzykawkowy, ręczny, pasujący do strzykawek BRAND o pojemności od 0,1 do 50 ml. W zależności od stosowanej strzykawki możliwość dozowania od 1 µl do 5000 µl. Możliwość odmierzania do 48 jednakowych dawek przy dozowaniu z jednej strzykawki. Kalibrowany, potwierdzone certyfikatem kontroli jakości. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Dozownik na butelki: - o zmiennej pojemności 1-10 ml, - z podziałką 0,2 ml, - błąd 0,07 ml/l, - z gwintem GL 45, - zawór odpowietrzający, - rurka dozująca i blok zaworu obracane o 360°, - kalibracja przy pomocy klucza - w pełni autoklwowalny w temp. 121°C, - granice zastosowania: lepkość do 500 mm²/s, temp. do 40°C, gęstość do 2,2 g/cm³, ciśnienie pary do 500 mbar, - adaptery do butelek z gwintem 25,28,32,38,S40. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z PP z zakończeniem prostym, poj. 10µl, sterylna, pakowana indywidualnie | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z polistyrenu, poj. 1 µl, sterylna | Op. (a 20 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z polistyrenu, poj. 10 µl, sterylna | Op. (a 20 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe z PVDRF, średnica porów 0,45 µl, sterylne, średnica krążka 33 mm | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe z PVDF do filtracji roztworów białek, filtr 0,45 µm, średnica 25 mm, sterylne, pakowane pojedynczo | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe , regenerowana celuloza, 0,2 µm, | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe 0,2 µm-sterylne; membrana polisulfonowa, powierzchnia filtrowania, apirogenne 25 mm, pirogenne; służą do filtrowania termo labilnych płynów odżywczych używanych do hodowli komórkowych; służą do filtrowania termo labilnych płynów odżywczych używanych do hodowli komórkowych | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe, średnica porów 0,45 µm, średnica sączka strzykawkowego 29 mm, membrana PVDF, sterylne | Op. (a 50 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe, średnica porów 0,22 µm, wykonane z PVDF, sterylne (średnica sączka strzykawkowego wynosi 33 mm) | Op. (a 50 szt.) | 19 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe do filtracji podłoży, celulozowe, 0,22 µm, Ø33 mm | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe o średnicy 13 mm z membraną z PVDF, niesterylne, filtr 0,22 µm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry membranowe do chromatografu Nylon 66 Filter Membranes 0,20 µm, średnica 47 mm | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe do HPLC, Ø 30 mm, wykonane z nylonu, wielkość porów 0,45 µm | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe, teflonowe, szerokość 13 mm, średnica porów 0,2 µm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe, teflonowe, szerokość 25 mm, średnica porów 0,2 µm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Folia laboratoryjna aluminiowa, 45 cm-0,03 mm, 100 m | Op. (a 100 m) | 10 |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa grubość 20 µm, szerokość 45 cm, długość 150 m | Op. (a 150 m) | 4 |  |  |  |  |
|  | Gilzy ekstrakcyjne do oznaczania tłuszczu, pojedyncze, celulozowe, okrągłodenne (33x80 mm) | Op. (a 25 szt.) | 25 |  |  |  |  |
|  | Głaszczki typu L sterylne do równomiernego nakładania bakteryjnych substancji na stałe pożywki, jednorazowe | Op. (10x5 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Głaszczki z polipropylenu służące do rozprowadzania zawiesiny drobnoustrojów na płytkach Petriego, jałowe, autoklawowalne, wymiary: dł. 140 mm, dł. robocza 30 mm, zagięte na wys. 5 mm, zaprojektowane w kształcie litery L, pakowane po 10 szt. i konfekcjonowane po 500 szt. | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Gruszka trójdrożna do pipet szklanych o poj. 50 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kanister z tworzywa HDPE z atestem na zlewki chemiczne nieorganiczne o poj. 10 l | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kanister z niebarwionego HDPE z gwintem DIN 50 wraz z zakrętką, poj. 10 l | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kaseta z PC na probówki 1,8 i 2ml do głębokiego zamrażania, 81-miejscowa o wym: 133x133x52 mm | Szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Kaseta z PS na probówki 1,8 i 2 ml. do głębokiego mrożenia (do temp. -86ºC), 81-miejscowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kaseta z tworzywa sztucznego na 100 szt. preparatów mikroskopowych, wys. 35 mm, wym: 230x180 mm | Szt. | 44 |  |  |  |  |
|  | Kasetka histopatologiczna z przykrywką (typ Mega) | Op. (a 100szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Kasetka histopatologiczna z przykrywką. Wymiary otworów 1x5 mm. | Op. (a 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa PP 250 ml, z nakrętką, autoklawowalna | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z polipropylenu o dużej przejrzystości, poj. 50 ml, z korkiem, wysokość kolby 265 mm, średnica 100 mm, szlif 19/26 mm. Konstrukcja szyjki przeciwdziała powstawaniu meniska. Cienka ścianka eliminuje zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet BRAND 50-1000 µl (niebieskie) | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet BRAND 10-100 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet BRAND 0,5-5 ml | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finpipette 0,2-2 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finpipette 0,5-5 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finpipette 2-20 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL, Medlab, Eppendorf, poj.100- 1000 µl (niebieskie) | Op. (a 250 szt.) | 345 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych HTL, LABMATE+, Medlab, Eppendorf, poj. 1-200 µl żółte (gładki kołnierz) | Op. (a 1000 szt.) | 159 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, 1000 µl | Op.( 5x96) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, 200 µl | Op. (10x96) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, 10 µl | Op. (10x96) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet (do przenoszenia surowicy) pasujące do aparatu biochemicznego VET TEST 8008 | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet automatycznych, jednokanałowych, Eppendorf o poj. 20-200 µl, ( żółte) | Op. (a 1000 szt.) | 69 |  |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet automatycznych, jednokanałowych Eppendorf , HTL, o poj. 1000 µl (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 53 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 1-10 ml | Op. (a 2x100szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet o poj. 0,5-20 µl zapewniające wysoką jakość i dokładność, wolne od DN-az i pyrogenów | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówka (" tip") kompatybilne z pipetą Eppendorf typ Research zmiennopojemnościową o roboczym zakresie od 10 do 100 mikrolitrów | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL, Eppendorf o poj. 100-1000 µl, żółte | Op. (a 250 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych HTL, Medlab, Eppendorf o poj. 0,1-10 µl sterylne (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 85 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0,1-10 µl niesterylne (bezbarwne) z krótkim zakończeniem, autoklawowalne | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, 100-1000 µl (bezbarwne) | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe do pipet automatycznych, jednokanałowych, Medlab, Eppendorf Research plus 5 ml | Op. (a 200 szt.) | 52 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące jednocześnie do pipet automatycznych HTL, BIOHIT, poj. 1000 µl, sterylne | Op. (a 5x96 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL, BIOHIT, Eppendorf sterylne, bezbarwne o poj. 100-5000 µl | Op. (a 150szt) | 60 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL, BIOHIT, sterylne 10-100 µl | Op. (a1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10 µl, dł. 38 mm, bezbarwne | Op. (1000 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, HTL, Medlab, Eppendorf poj. 10000 µl bezbarwne | Op. (a 100 szt.) | 26 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych o poj. 100-1000 µl, niebieskie, długość 84 mm | Op. (a 250 szt.) | 34 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf 0,5-10 µl | Op. (a1000 szt.) | 14 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych jednokanałowych Eppendorf , HTL, niesterylne, autoklawowalne, poj.1-200 µl (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 1000 µl (niebieskie) | Op. (a 500 szt.) | 14 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf Research plus automatycznych jednokanałowych 1000-10000 µl | Op. (a 200 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj. 0,5-10 µl, sterylne, pakowane po 96 szt. w pudełku, zafoliowane, wolne od DNA, RNA, DNAz, RNAz, substancji pirogennych, metali z filtrem eliminującym aerozol podczas pipetowania | Op. (10x96 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL i Finpipete o poj. 200 µl, sterylne, pakowane po 96 szt. w pudełku, zafoliowane, wolne od DNA, RNA, DNAz, RNAz, substancji pirogennych i metali | Op. (10x96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL i Finpipete o poj. 1000 µl, sterylne, pakowane po 96 szt. w pudełku, zafoliowane, wolne od DNA, RNA, DNAz, RNAz, substancji pirogennych i metali | Op. (10x96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 2-20 µl, bezbarwne | Op. (2x500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, wydłużone, poj. 1-20 µl | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 1-5 ml | Op. (a 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj 0,5-10 µl zapewniające wysoką jakość i dokładność, wolne od DN-az i pirogenów (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych ośmiokanałowych Ovation, pojemność 25-1250 µl. Pakowane w pudełka, sterylne. | Op. (a 960 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Korki celulozowe do kolbek o wewnętrznej średnicy szyjki 27 mm. | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Korki celulozowe do kolbek o wewnętrznej średnicy szyjki 35 mm. | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Korki celulozowe do kolbek o wewnętrznej średnicy szyjki 43 mm. | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Korki celulozowe do probówek o wew. średnicy szyjki 15 mm | Op. (a 100 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Korki celulozowe do probówek o wew. średnicy szyjki 13 mm | Op. (a 100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Korki mikrobiologiczne z masy celulozowej - Ratilabo do probówek Ø wewn. 14-16,5 mm; Ø na dole 13 mm; Ø u góry 20 mm | Op. (1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Korki mikrobiologiczne z masy celulozowej - Ratilabo do probówek Ø wewn. 16 mm; Ø na dole 13,5 mm; Ø u góry 17 mm | Op. (1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Korki mikrobiologiczne z masy celulozowej - Ratilabo do kolb Ø wewn. 31-33,5 mm; Ø na dole 31 mm; Ø u góry 45 mm | Op. (850szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Korek z PP szlif 29/32 | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Korki do probówek średnica 16 mm | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Korki z PE do probówek 4 ml (rozporowe) | Op. (a1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Korki do probówek, metalowe ze sprężyną ze stali chromoniklowej do probówek Ø 16 mm | Op. (a 100 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Korki z PE uniwersalne do probówek Ø 16 mm, rozporowe | Op. (a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Korki z PP, do probówek szklanych o średnicy zewn. 16 mm, nasadkowe, z żebrami, autoklawowalne 121 °C. | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki ze stali szlachetnej Ø drutu 1 mm, wymiary 10x10x10 cm | Szt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki ze stali szlachetnej Ø drutu 1 mm, wymiary 20x20x20 cm | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki ze stali szlachetnej Ø drutu 1 mm, wymiary 15x15x15 cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Koszyk laboratoryjny metalowy; wymiary 150x150x150 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki metalowe kwadratowe do autoklawowania, 16x16 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki metalowe kwadratowe do autoklawowania, 10x10 cm | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki metalowe okrągłe do autoklawowania, średnica 10 cm | Szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki metalowe okrągłe do autoklawowania, średnica 16 cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Koszyki okrągłe do łaźni wodnej 140x140 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Kriopudełko kartonowe z przykrywką i kratką na probówki 1-2 ml, na 100-miejsc, laminowany wodoodporny karton | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kroplomierz z PP, poj. 50 ml | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Kroplomierz z PP, poj.100 ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kubeczki probówkowe do analizatora biochemicznego BS-130 | Op. | 5 |  |  |  |  |
|  | BA 10-30-84311 BS-120 Cuvetes do analizatora biochemicznego BS-130 | Op. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kuwety laboratoryjne z PP 450x350x75 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kuwety laboratoryjne z PP 350x300x75 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuwety laboratoryjne z PP 250x200x60 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuwety laboratoryjne z PP 320x260x70 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuwety laboratoryjne z PP 200x150x45 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuwety reakcyjne pasujące do analizatora biochemicznego Mindray BS-130 | Op. (a 1250 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii semi-micro z PS, jednorazowe, długość drogi optycznej 10 mm, poj. 0,5- 3,0 ml, wymiary 12,5x12,5x45 mm, dla fal 340+800nm, wgłębienie okienka pomiarowego chroniące przed zaparowaniem, dwie ściany optycznie gładkie, dla fal WIS | Op. (a 100 szt.) | 50 |  |  |  |  |
|  | Kuwety spektrofotometryczne z PS, jednorazowe, długość drogi optycznej 10 mm, pojemność 2,5 - 4,5 ml, wymiary 12,5x12,5x4 5mm | Op. (a 100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5x45 mm, 2,5-4,5ml, makro WIS (300-900nm), 2 ściany optycznie gładkie | Op. (a 100 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5x45 mm, 1,5-2,5 ml półmikro, UV/WIS (200-900), 2 ściany optycznie gładkie | Op. (a 100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Kuwety z tworzywa sztucznego transparentnego dla UV, wolne od fluoropolimerów, zakres 220-1100 nm, objętość 50-2000 µl, wysokość drogi światła 8,5 mm, ekstynkcja podstawowa tła ≤0,3 AU dla 260 nm, wym. zewnętrzne 12,5x12,5x45 mm, | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Kuwety z tworzywa sztucznego transparentnego dla UV, wolne od fluoropolimerów, zakres 220-1100 nm, objętość 50-2000 µl, wysokość drogi światła 8,5 mm, ekstynkcja podstawowa tła ≤0,3 AU dla 260 nm, wym. zewnętrzne 12,5x12,5x45 mm, kompatybilne z aparatem Smart Spec Plus firmy BioRad. | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe półmikro 1,5-2,5 ml, dwuścienna w przekroju wewnętrznym okrągła | Op. (a 100 szt.) | 30 |  |  |  |  |
|  | Kuwety reakcyjne do analizatora biochemicznego Metrolab | Op. (a 1200 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Kuwety z tworzywa sztucznego transparentnego dla UV, wolne od fluoropolimerów, zakres 220-1600 nm, objętość 50-2000 µl, wysokość drogi światła 8,5 mm, 4 okienka optyczne, długość warstw 10 mm i 2 mm, ekstynkcja podstawowa tła ≤0,5 E dla 260 nm, wym. zewnętrzne 12,5x12,5x36 mm, kompatybilne z aparatem Biophotometr | Op. (a 2 x 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuwety typ Chrom, kuwety reakcyjne do koagulometru optycznego Chrom-7 | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Kuweta laboratoryjna na narzędzia chirurgiczne z przykrywką z tworzywa MF 290x160x135 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuweta laboratoryjna na narzędzia chirurgiczne z przykrywką z tworzywa MF 190x150x40 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuweta grafitowa rurkowa kompatybilna z AAS HITACHI Z 8200 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kuweta grafitowa rurkowa, pyrolitycznie napylana, kompatybilna z AAS HITACHI Z 8200 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Laktodensymetr 1,015 – 1,045 g/cm³ | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe z wąską nóżką, średnica 7,5 cm | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 50 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejki z PP o wys. 60 mm, Ø wylotu 3 mm, Ø górne 50 mm | Szt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 75 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 10 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 15 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 20 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Lupa ręczna 50 mm o powiększeniu 6x | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Łapa do chłodnic 4-palcowa | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Łapa uniwersalna szeroka | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Łącznik elementów statywu do pręta o średnicy 12 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka laboratoryjna długość 30 cm, metalowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczko-szpatułka dł. 180 mm | Szt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczko-szpatułki z polerowanej stali nierdzewnej, dwustronne, długość od 140 do 160 mm, szerokość od 4 do 6 mm, jeden koniec płaski, drugi koniec mikro-łyżeczka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Mikroszpatułki do ważenia, dł. 185 mm, szer. szpatułki 5 mm | Szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne 4-12 mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne dł. 15 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne, długośc 45 mm, średnica 8 mm, pokryte PTFE (tefoln, politetrafluoroetylen) | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne powlekane PTFE, gładki 8 mm x 3 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne powlekane PTFE, gładki 10 mm x 6 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Mieszadła magnetyczne dł. 30 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Mikrokońcówki do pipet, poj. 0,5-10 µl, typu Cristall, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Mikrokońcówki pasujące do pipet automatycznych o poj. 0,5-10 µl, ze znacznikiem pojemności, (krótkie, bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe o poj. 0,1 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanego termocyklera 7500 Fast, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA technika PCR, konfekcjonowane fabrycznie. | Op. (a 20 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Mikropłytki 96 dołkowe do testu ELISA, płaskodenne, sterylne, typ F | Op. (a 50szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Mikropłytki reakcyjne 96 dołkowe o poj. 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do aparatów ABI PRISM 3100 Avant, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie | Op. (a 10 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Mikroprobówki PP, poj. 2 ml, wysokość 45 mm, bezbarwne, zakrętka z gumową uszczelką | Op. (50 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Minutnik laboratoryjny, 60 min. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Naczynko wagowe z mleczno-przeźroczystego polipropylenu, dł. 57 mm, szer. 41 mm, gł. 8 mm | Op. (250szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem bawełnianym w probówce transportowej, jałowa bez podłoża | Op. (a 500 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, jałowa podłożem AMIES Z WĘGLEM | Op. (a 150 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, jałowa z podłożem AMIES | Op. (a 150 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Parafilm 5 cm x 75 m | Szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Parafilm laboratoryjny 4”x250’ | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Parafilm -cienka termoplastyczna folia uszczelniająca z preparowanej parafiny umieszczonej na rolce cienkiej bibuły woskowanej; szer. 100 mm (4in.), dł.38 m (~125ft.) | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pęseta laboratoryjna ze stali długość od 11 do 13 cm | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Pęseta laboratoryjna ze stali długość 145 mm, końcówki półokrągłe, antymagnetyczna, autoklawowalna | Szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Pęseta laboratoryjna ze stali długość 200 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 10-100 µl, dokładność min/max[%] – 1.8/0.8, jednokanałowa, autoklawowalna, pasująca do wymiennych końcówek HTL, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone certyfikatem kontroli jakości dołączonym do pipety) | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 100-1000 µl, dokładność min/max[%] – 1.6/0.6, jednokanałowa, autoklawowalna, pasująca do wymiennych końcówek HTL, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone certyfikatem kontroli jakości dołączonym do pipety) | Szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności 100-1000 µl, numeryczny wskaźnik wybranej objętości, wyposażona w regulowany zrzutnik końcówek, autoklawowalna w całości, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone raportem kalibracji), system kalibracji, pasująca do wymiennych końcówek HTL o poj. 1000 µl, błąd dokładności nie większy niż ± 1,6%, błąd powtarzalności nie większy niż ± 0,4% | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 1000-5000 µl, dokładność min/max[%] – 0.6/0.5, jednokanałowa, autoklawowalna, pasująca do wymiennych końcówek HTL, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone certyfikatem kontroli jakości dołączonym do pipety) | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności 1000-5000 µl, numeryczny wskaźnik wybranej objętości, wyposażona w regulowany zrzutnik końcówek, autoklawowalna w całości, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone raportem kalibracji), system kalibracji, pasująca do wymiennych końcówek HTL o poj. 5000 µl, błąd dokładności nie większy niż ± 0,6%, błąd powtarzalności nie większy niż ± 0,25% | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 1000-10 000 µl, dokładność min/max[%] – 2.5/0.5, jednokanałowa, autoklawowalna, pasująca do wymiennych końcówek HTL, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone certyfikatem kontroli jakości dołączonym do pipety) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów,o poj 100-1.000 µl, jednokanałowa, pasująca do wymiennych końcówek Eppendorf. Błąd systematyczny min/max objętość%- 3.0-0.6. Z systemem amortyzującym część dolną pipety i możliwością autoklawowania pipet w całości, z czteropozycyjnym wskaźnikiem objętości. Wskaźnik i otwór kalibracyjny do łatwego ustawiania pipety na charakterystyczne ciecze i objętości. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, z wyrzutnik tipsów, o poj. 1000-10 000 µl, jednokanałowa, pasująca do wymiennych końcówek Eppendorf. Błąd systematyczny min/max objętość%- 3.0-0.6. Z systemem amortyzującym część dolną pipety i możliwością autoklawowania pipet w całości, z czteropozycyjnym wskaźnikiem objętości. Wskaźnik i otwór kalibracyjny do łatwego ustawiania pipety na charakterystyczne ciecze i objętości. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna ze statywem z rzutnikiem końcówek i możliwością autoklawowania o poj. 1-5 ml, pasująca do końcówek HTL | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna z wyrzutnikiem końcówek, wydmuchem i możliwością autoklawowania o poj. 5-50µl, błąd dokładności 0,5% pasująca do końcówek HTL | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna ze statywem z rzutnikem końcówek i możliwością autoklawowania o poj. 20-200 mikrolitrów, pasująca do końcówek HTL | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 0,5-10 µl, jednokanałowa, skok nastawu objętości 0,01mikrolitra | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 100-1000 µl, jednokanałowa, skok nastawu objętości 0,01 mikrolitra | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna autoklawowana w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów o poj. 0,5 – 10 µl, jednokanałowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, nastawna 0,5-10 µl, autoklawowalna w całości, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, nastawna 20-200 µl, autoklawowalna w całości, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna autoklawowana w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów o poj. 10-100 µl, jednokanałowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa przystosowana do końcówek Eppendorf o zmiennej pojemności 0,1-2,5 µl, z wyrzutnikiem. Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa przystosowana do końcówek Eppendorf o zmiennej pojemności 100-1000 µl, z wyrzutnikiem. Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa przystosowana do końcówek Eppendorf o zmiennej pojemności 2-20 µl, z wyrzutnikiem. Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa przystosowana do końcówek Eppendorf o zmiennej pojemności 20-200 µl, z wyrzutnikiem. Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj 1-5 ml, regulowana pojemność, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności 20-200 µl, numeryczny wskaźnik wybranej objętości, wyposażona w automatyczny zrzutnik końcówek, autoklawowalna (przynajmniej uchwyt końcówek), indywidualnie kalibrowana (potwierdzone raportem kalibracji), pasująca do wymiennych końcówek HTL o poj. 200 µl, błąd dokładności, nie większy niż ± 1,5%, błąd powtarzalności, nie większy niż ±0,6% | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 10-100 µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 500-5000 µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf. Błąd systematyczny min/max objętość -2.4-0.6. Z systemem amortyzującym część dolną pipety i możliwością autoklawowania pipet w całości, z czteropozycyjnym wskaźnikiem objętości. Wskaźnik i otwór kalibracyjny do łatwego ustawiania pipety na charakterystyczne ciecze i objętości. Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 1000-10000 µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności 10-100 µl, numeryczny wskaźnik wybranej objętości, wyposażona w regulowany zrzutnik końcówek, autoklawowalna w całości, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone raportem kalibracji), System rekalibracji, pasująca do wymiennych końcówek HTL o poj. 200 µl, błąd dokładności, nie większy niż ± 1,6%, błąd powtarzalności, nie większy niż ±0,8% | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa, regulowana pojemność (zakres 20-200 µl), w pełni sterylizowana. Umieszczony centralne przycisk do pipetowania oraz oddzielny wyrzutnik końcówek. Tłok i wyrzutnik końcówek odporny na korozję | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa, regulowana pojemność (zakres 100-1000 µl), w pełni sterylizowana. Umieszczony centralne przycisk do pipetowania oraz oddzielny wyrzutnik końcówek. Tłok i wyrzutnik końcówek odporny na korozję | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 8-kanałowa o zmiennej pojemności 0,5-10 µl, dokładność min/max(%)- 5.00/2.00, autoklawowalna, pasująca do wymienionych końcówek CappAero, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone certyfikatem kontroli jakości dołączonym do pipety), razem w zestawie ze statywem, 2 pudełkami końcówek i 1 worek- 1000 szt. końcówek poj. 10 µl. Możliwość zastosowania do PCR. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne jednokanałowe, nastawne w zakresie objętości podanym poniżej: 0,5-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl o najwyższej ergonomii (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni) wykonane z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek, posiadające system amortyzujący część dolną pipety dla ochrony i lepszego dopasowania końcówek, z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania pipety w całości z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, z oddzielnym okienkiem ze wskaźnikiem cyfrowym umożliwiającym szybką kalibrację na ciecz o gęstości innej niż woda i szybki (przy pomocy jednego przekręcenia klucza) powrót do ustawień fabrycznych (na gęstość wody) każda pipeta dostarczona wraz z pudełkiem (dotyczy pipet do 1 000 ul)/ końcówek o analogicznej objętości konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcja obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar sylikonowy, klucz do odkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek) barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji, gwarancja 36 miesięcy wszystkie pipety muszą pochodzić od jednego producenta | Zestaw (3 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności 30-300 µl, z wyrzutnikiem, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura z tworzywa LDPE; zasysana objętość maks. 3 ml. | Op. (a 500szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipetki Pasteura o poj.3 ml | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura o poj. 3,5 ml, dł. 15,5-16 cm, niesterylna z podziałką | Op. (a 500szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Płytki 24-studzienkowe do hodowli in vitro, z pokrywką, sterylne, wykonane z PS, wymiary zew. 85,4 mmx127,6 mm, śr. studzienek 15,6 mm, powierzchnia dna studzienki 1,9 cm², obj. Robocza 1 ml. pakowane pojedynczo. | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe, polistyrenowe, przeźroczyste o powierzchni nieadherentnej, płaskodenne o poj. całkowitej 382 µl i średnicy dna dołka nie większej niż 6,39 mm, bez przykrywek, sterylne. | Op. (a 2 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe do hodowli in vitro, sterylne z pokrywkami, wykonane z polistyrenu, wymiary zewn. 85,4 mmx127,6 mm, śr. studzienki 6,4 mm, pole studzienki 0,32 cm², obj. studzienki 0,2 ml, pakowane pojedynczo | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe, polistyrenowe, przeźroczyste o powierzchni hydrofilowej wysoce adherentnej, płaskodenne, o poj. całkowitej nie większej niż 199 µl, średnicy dna dołka nie większej niż 4,38 mm, bez przykrywek. | Op. (a5 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe, polistyrenowe, przeźroczyste o powierzchni hydrofilowej o pośredniej adherentności, płaskodenne o poj. całkowitej 382 µl i średnicy dna dołka nie większej niż 6,39 mm, bez przykrywek. | Op. (a5 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe, polistyrenowe, przeźroczyste o powierzchni nieadherentnej, płaskodenne o poj. całkowitej 382 µl i średnicy dna dołka nie większej niż 6,39 mm, bez przykrywek. | Op. (a 5 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego jednorazowe 80 mm sterylne | Op. (a 600 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego jednorazowe 100 mm sterylne | Op. (a 500 szt.) | 9 |  |  |  |  |
|  | Pokrywki w paskach do probówek PCR 0,2 ml, 8-stanowiskowe, płaskie, bezbarwne, wolne od DNA, DNaz, RNaz oraz inhibitorów PCR | Op. (a 1000 szt.- 125x8) | 2 |  |  |  |  |
|  | Pokrywy optyczne do płytek Real Time PCR Optical 96-Well Fast Thermal Cycling Plate pasujące do teromocyklera 7500 Fast | Op. (25 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki z dnem soczewkowym i 96 dołkami mieszczącymi objętość roztworu maksymalnie 360 mikrolitrów. Płytki mają być kompatybilne z czytnikiem ELISA firmy Tecan model Sunrise | Op. (a 50szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z PP, poj. 25 ml, stojący, zakręcany, wym. 25x80 mm | Op. (1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z PP, poj. 60 ml, zakręcany | Op. (100 szt.) | 9 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik P 50 z tworzywa sztucznego z wieczkiem oddzielnie, nakładany na pojemnik z wypustką do podważania, wys. 7 cm, Ø 3,5 cm | Op. (a 500 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do pobierania prób mleka | Op. (a 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 1000 µl, autoklawowalne | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 1-200 µl, autoklawowalne | Szt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na mocz z zakrętką 60 ml, sterylne, pojedynczo pakowane | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na mocz z zakrętką 100 ml | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na mocz z zakrętką 100 ml, sterylne, pojedynczo pakowane | Szt. | 296 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na mocz z zakrętką 100 ml | Op. (a 200 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady biomedyczne poj. 5-10 l | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy o poj. 20-25 litrów z kranikiem do przechowywania wody destylowanej | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do wstępnego czyszczenia pipet lub biuret wykonany z HDPE, do pipet o długości 600 mm, wymiary: średnica 162 mm, wysokość 650 mm razem z koszem na pipety. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pompki do pipet o poj. 10 ml z PP (nasadka zębatkowa) | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pompki do pipet o poj. 25 ml z PP | Szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Pręt do wyjmowania mieszadełek z PE, dł. 25 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych wykonany z PTFE, długość 25 cm | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Technikon 2 ml (probówki pediatryczne) do analizatora biochemicznego Metrolab | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj.2 ml z podziałką | Op. (a 1000 szt.) | 9 |  |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego zamrażania 2 ml | Op. (a 100 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówki do zamrażania 5 ml | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulacji na około 1 ml krwi. System otwarty. Antykoagulant : cytrynian sodowy 0,1 mol/l. Stosunek rozcieńczenia 1:10. Materiał: polipropylen, ilość pobieranej krwi: około 1 ml. | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulacji na około 2 ml krwi. System otwarty. Antykoagulant : cytrynian sodowy 0,1 mol/l. Stosunek rozcieńczenia 1:10. Materiał: polipropylen, ilość pobieranej krwi: około 2 ml. | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulacji na około 150 µl krwi. Mikrometoda do badań układu krzepnięcia. Antykoagulant : cytrynian sodowy 0,1 mol/l. Proporcja mieszana: 1:10. Probówki z kapilarą typu end-to-end o pojemności 150 µl. | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii na 1 ml krwi z rozpylonym 34% roztworem EDTA-K2 z polem do opisu na nalepce informacyjnej | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii na 2 ml krwi z rozpylonym 34% roztworem EDTA-K2 z polem do opisu na nalepce informacyjnej | Szt. | 3000 |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii na 2 ml krwi, z przezroczystego tworzywa z K3EDTA | szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR czyste molekularnie, poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR czyste molekularnie, polipropylenowe typu Eppendorf o poj. 0,2 ml z wypukłym wieczkiem, cienkościenne, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 31 |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR 0,2 ml (120x8) strip | Op. (a 960 szt.) (120x8) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR czyste molekularnie, poj. 0,5 ml, z płaskim wieczkiem, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR 0,1 ml, płaskie wieczko, do termocyklera applied | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki o poj. 4 ml 12x75 mm, bez znacznika i kołnierza | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki o poj. 5 ml 12x86 z kołnierzem, znaczniki 2,5 i 5 ml. | Op. (a 250 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) do reakcji PCR o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem, niesterylne, cienkościenne | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5 ml, bezbarwne z dnem stożkowym, podziałką, polem do opisu i płaskim wieczkiem | Op. (a 500 szt.) | 112 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka ), poj. 1,5 ml z płaskim wieczkiem, czyste molekularnie | Op. (a 500szt.) | 22 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka ), poj. 1,5 ml, płaskie wieczko, różne kolory | Op. (a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5 ml do mikrowirówek, z PP z podziałką co 259 µl, z pokrywą płaską z boku matowe pole do podpisu w kolorze białym, stożkowe | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówka z PP, poj. 5 ml, stojąca z białą nakrętką, matowym polem opisu | Op. (a 100 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP (typu ependorfka) poj. 2 ml, zamykane | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) poj. 2 ml, bezbarwne, okrągłodenne, zamykane, z płaskim wieczkiem i podziałką | Op. (a 1000 szt.) | 28 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP (typu ependorfka) poj. 2,5 ml, zamykane | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 0,2 ml | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 0,2 ml, wolne od RNA, DNA, RNAz, DNAz oraz jonów metali, wykonane z PP, do użytku w temp. -80ºC-+121ºC, odporne na działanie substancji chemicznych, możliwość wirowania do 11 tys. odr./min, odpowiednie do stosowania w standardowych termocyklerach | Op. (a 1000 szt.) | 27 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5 ml | Op. (a 500 szt.) | 32 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5 ml, sterylne, wolne od RNA, DNA, RNAz, DNAz oraz jonów metali, wykonane z PP, do użytku w temp. -80ºC-+121ºC, odporne na działanie substancji chemicznych, możliwość wirowania do 11 tys. obr./min | Op. (a 250 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 0,5 ml. bezbarwne, dno stożkowe, z płaskim wieczkiem | Op. (a 500 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf poj. 1,5 ml, dno stożkowe, bezbarwne, płaskie wieczko | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 2 ml. z płaskim wieczkiem, dno stożkowe, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 2 ml, z dnem stożkowym, z płaską powierzchnią wieczka, czyste molekularnie, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki (eppendorfka) z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,5 ml | Op. (a 1000 szt.) | 28 |  |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe z korkiem o poj. 11 ml, Ø 15 mm, do odczynników organicznych | Op. (a 100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe (typu eppendorfka) poj. 2,2 ml, kalibrowane co 0,5 ml | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe z tworzywa sztucznego - sterylne poj. 10 ml, okrągłodenne z korkiem, sterylne z etykietą | Op. (a 500 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP, wirówkowe falkonki, stożkowe z podziałką i nakrętką, sterylne, bez obrzeża o poj. 15 ml | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP, wirówkowe falkonki, stożkowe z podziałką i nakrętką, sterylne, bez obrzeża o poj. 25 ml | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki z PP do wirówek, stożkowe, z nakrętką i skalą poj. 15 ml | Op. (a 50szt.) | 18 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki jałowe 15 ml z podziałką z korkiem zakręcanym z płaskim dnem | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki jałowe czyste molekularnie, wolne od RNAz poj. 15 ml | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki, wirówkowe, 15 ml, stożkowe, jałowe, odporne na substancje chemiczne, wykonane z PP, korki HDPE, możliwość wirowania do 5,5 tys. Obr/min, wymiary wys. 120 mm, śr. 17 mm, z podziałką | Op. (a 50 szt.) | 36 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki z PP do wirówek, niejałowe, z nakrętką i skalą poj. 50 ml | Op. (a 50 szt.) | 22 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki, wirówkowe, 50 ml, bez bocznych ścianek, wytrzymałość do 10000xg. | Op. (a 50 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki, wirówkowe, 50 ml, z bocznymi ściankami z podziałką. | Op. (a 50 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP, falkonki, o poj. 15 ml. 17x115 mm, ze znacznikami z zakrętką | Op. (a 150 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe falkonki o poj. 15 ml, polipropylenowe, jałowe, wirowanie 15,5 tys. x g | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe falkonki o poj. 50 ml, polipropylenowe, jałowe, wirowanie 15,5 tys. x g | Op. (a 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówki Falcon z PP z zakrętką z HDPE, dno stożkowe, poj. 10 ml. | Op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki Falcon z PP z zakrętką z HDPE, dno stożkowe, poj. 30 ml. | Op. (a 250 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówka do surowicy na 8 ml krwi z aktywatorem krzepnięcia i granulkami | Op. (a 50 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki do surowicy na 9 ml krwi z aktywatorem krzepnięcia, korek zdejmowany, standard | Op. (a 50 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe falkonki, stojące z zakrętką, poj. 50 ml, podziałka co 5 ml. | Op. (a 100 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z fioletowym korkiem, sterylizowane, podciśnieniowe | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z Heparyną Na, zielonym korkiem, sterylizowane, podciśnieniowe | Op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki z poliestylenu, poj. 11 ml, b/zn | Op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe plastikowe, poj. 25 ml, z korkiem, kalibrowane do odczynników organicznych | Op. (a 200 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe (typu eppendorfka) 1,5 ml, kalibrowane, wirownicze | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki wirownicze (typu eppendorfka) poj. 1,5 ml, bezbarwne, typ Safe-Fit (z zatrzaskiem) | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe 4 ml, z białym korkiem | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Probówki do analizy osocza z heparyną sodową, 9 ml, korek zielony | Op. (a 50 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu (PP), kalibrowane o poj.7 ml, (16x66 mm), dno okrągłe, z kołnierzem oraz korkiem, niejałowe. | Op. (a 500 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 10-12 ml | Op. (a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP, okrągłodenne, 30 ml z korkiem | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 ml | Op. (a 2000 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika, z korkiem, 4 ml | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PS, okrągło denne 4 ml, śred.12 mm, dł. 75 mm | Op. (a 500 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki okrągło denne z PS, poj. 10 ml, średnica 16x100 mm, bez kołnierza, z korkiem, sterylne | Op. (a800 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP wirówkowe 12 ml, z korkiem, wysokość 100 mm, średnica 15 mm | Op. (a 200 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówka PP wirówkowa 12 ml (15x102 mm) z nakrętką, stojąca. | Op. (a100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówka do wirowania wytworzona z polipropylenu, pasująca do rotora nr 12165-H, będącego integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. Objętość probówki ma wynosić 80 ml. Probówka wyposażona ma być w korek zakręcany na gwint. Probówka ma być dostosowana do wirowania przy prędkości maks. 14 000 obrotów na minutę, co odpowiada sile odśrodkowej 21 475 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Probówka do wirowania wytworzona z polipropylenu, pasująca do rotora nr 12256, będącego integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. Objętość probówki ma wynosić 250 ml. Probówka wyposażona ma być w korek zakręcany na gwint. Probówka ma być dostosowana do wirowania przy prędkości maks. 9 000 obrotów na minutę, co odpowiada sile odśrodkowej 13 131 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki z EDTA K3 plastikowe na 9 ml krwi w stężeniu 1,8mg/ml krwi | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki z EDTA K3 plastikowe na 4 ml krwi w stężeniu 1,8 mg/ml krwi | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki z EDTA K3, na 4 ml krwi (fioletowy korek) | Op. (a 500 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki z EDTA K3, na 9 ml (fioletowy korek) | Op. (a 500 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki Vacutest na 9 ml krwi z EDTA K3, sterylne, korek fioletowy | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówki do podciśnieniowego systemu pobierania i preparowania krwi, na 6 ml krwi (Ø13x100 mm), z przyśpieszaczem wykrzepiania, sterylne z czerwonym korkiem, probówki mają pasować do igieł i adapteru stosowanego w systemie Vacutest | Op. (a 100 szt.) | 25 |  |  |  |  |
|  | Probówki do podciśnieniowego systemu pobierania i preparowania krwi, na 4 ml krwi (Ø13x75 mm) z EDTA-K3, sterylne z fioletowym korkiem, probówki maja pasować do igieł i adapteru stosowanego w systemie Vacutest | Op. (a 100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu, stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowane, jałowe o poj. 50 ml, 30 x 115 mm, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej | Op. (a 25 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu, stożkowodenne z kołnierzem, z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowane, jałowe o poj. 50 ml, 30 x 115 mm, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej | Op. (a 25 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu, stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowane, jałowe o poj. 15 ml, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej, miejscem na opis w statywie | Op. ( a 50 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP okrągłodenne z korkiem, dł. 6,5 cm, Ø 1,5 cm, (poj. 10ml) | Op. (a 500 szt.) | 13 |  |  |  |  |
|  | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania o poj. 4 ml (czerwony korek) | Op. (a 1200 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP o pojemności 4 ml z granulatem i przyspieszaczem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy z polem do opisu na naklejce informacyjnej | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania na 9 ml krwi do systemu podciśnieniowego (czerwony korek) | Op. (a 100 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Probówki okrągłodenne, wirówkowe z kołnierzykiem i korkiem, poj. 7 ml (Ø17x70 mm) | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Próbniki do oczyszczania prób Oasis HLB 1cc 30 mg | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki wirownicze Eppendorf o poj. 1,5 ml | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki wirownicze Eppendorf o poj. 1,5 ml niebieskie | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki wirownicze Eppendorf o poj. 1,5 ml żółte | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówko-strzykawka do koagulacji na około 1,5 ml krwi. Antykoagulant: cytrynian sodowy 0,1 mol/l. Stosunek rozcieńczenia: 1:10. Ilość pobranej krwi: około 1,5 ml. | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na wialki z tworzywa sztucznego, z przykrywką o wymiarach 11,6x32 mm, na 45 miejsc | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pudełka plastikowe, kriogeniczne do przechowywania prób na probówki Eppendorfa, przegrody 9x9. odporne na niskie temperatury do -100ºC | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | Pudełko plastikowe na preparaty histologiczne na 100 szkiełek | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pudełka na probówki PCR 0,2 ml z przykrywką 144 miejsca w rzędach 12x12. Z numeracją stanowisk. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pudełko do przechowywania ampułek, fiolek z próbkami, do probówek o max. Wysokości 53 mm. Wyjmowalny wkład z 49 przegrodami o wymiarach 14x14 mm każda. Wymiary wewn. dł. 115x szer. 115x wys. 55 mm. Trwałe w temperaturze od -10 do +70°C. | Op. (a 5 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Pudełka z tworzywa sztucznego na probówki Eppendorf o poj. 1,5 ml, na 81 miejsc | Szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Pudełka laboratoryjne przeznaczone do przechowywania probówek w zamrażalkach niskotemperaturowych, wewnątrz pudełka kratownica na min. 100 probówek o poj. 1,5-2,2 ml. Pudełko oraz pokrywka wykonane z kartonu, powleczonego z jednej strony folią, chroniącą przed wilgocią. Wymiary ok. 130x130 mm, wys. 45 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na maści farmaceutyczne typ VI o poj. 30ml | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami 1x24 sztuk, autoklawowalne poj. 100-5000 μl, pasującymi do pipet Eppendorf Research Plus | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami 1x96 sztuk, autoklawowalne poj 50-1000 μl, pasującymi do pipet Eppendorf Research Plus | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z 5 statywami z końcówkami poj. 1-10 ml, 1x24 sztuk, pasującymi do pipet Eppendorf Research Plus, autoklawowalne | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pudełko plastikowe 81 miejscowe do przechowywania prób w niskich temperaturach w kolorze żółtym | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z PP z pokrywką na probówki typu falkon, poj. 50 ml, 9 miejscowe, wys. 125-128 mm, alfanumeryczne oznaczenie otworów, niebieskie. | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami – 1 x 96 szt. autoklawowalne 0,1-10 µl | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na końcówki do pipet (autoklawowalne) 0,1-10 µl | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na końcówki do pipet (autoklawowalne) 100-1000 µl, dł. końcówki 83 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na 96 miejsc na końcówki do pipet automatycznych 200 µl | Szt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na końcówki do pipet autoklawowalnych 1-5 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipet HTL, 1x96 sztuk, 100 µl, autoklawowalne | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipet HTL, 1x96 sztuk, 200 µl, autoklawowalne | Szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipet HTL, 1x96 sztuk, 1000 µl, autoklawowalne | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipet HTL, 1x50 sztuk, 5000 µl, autoklawowalne | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipet HTL, 1x25 sztuk, 10000 µl, autoklawowalne | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na preparaty mikroskopowe na 25 szkiełek | Op. (a25 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy do autoklawu, gładki w rolce 25 cm x 200 cm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Spryskiwacz butelkowy z PP z ręczną dźwignią pompującą oraz z regulacją strumienia, poj. nominalna 500 ml. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Skalpel z integralnym ostrzem, anatomiczny, ze stali chromowej 1.4034, dł. 125 mm. Autoklawowalny. | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Smoczki do zakraplaczy | szt. | 152 |  |  |  |  |
|  | Skrobaczki z PP 1,3 mm do łagodnego ściągania hodowli komórkowych z butelek i płytek nie uszkadzające komórek, jałowe, apyrogenne, dł. 22,5 cm, pakowane pojedynczo, konfekcjonowane po 100 szt. | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw blaszany minimum 20 stanowisk na probówki o średnicy 15 mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 5-cio miejscowy | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Statyw na 100 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml | Szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Statyw pasujący na 20 probówek Eppendorf o poj. 1,5ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki 50 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki laboratoryjne ogólnego stosowania z PP Ø od 16 do 22 mm, 40-miejscowy | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki, plastikowy, o średnicy otworu 20 mm, na 20 probówek | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Statyw z PP uniwersalny na probówki o średnicy pojemności 1,5-2,0 ml, na 100 miejsc, alfanumeryczne oznaczenie otworów | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Statyw z drutu powlekany na probówki Ø16 mm, 20 miejscowy | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki laboratoryjne o Ø 16 mm, ogólnego stosowania z PP, 60-miejscowy (5x12), autoklawowalny, alfanumeryczne oznaczenie otworów, trwały w temp. od -15 do 130°C, nie unoszą się na powierzchni wody. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Statyw Tube-Rack, na probówki typu Eppendorf 24-miejscowy (2x12) 1,5/2,0 ml. Otwory ponumerowane. Odporne na niskie temperatury do -80°C, odporne na UV, autoklawowalne, można łączyć ze sobą i układać w stos. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Statyw z pochyłymi bokami, nachylenie z jednej strony pod kątem 5°, z drugiej pod kątem 20°. Wykonany z białego poliwęglanu. Do przygotowywania dwóch różnych nachyleń agarów. Na probówki o Ø 15-16 mm, 4x 10 probówek. Autoklawowalny, alfanumeryczne oznaczenie otworów. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Statyw z PP do głębokiego zamrażania 40 miejsc. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw do pipet Finnipette 6 miejscowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw liniowy 4-miejscowy pasujący do pipet HTL | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Statyw czterostronny na probówki laboratoryjne z PP, do przechowywania próbek w temperaturze do -80ºC Probówki mogą być umieszczone w następującej konfiguracji: 4 stożkowe probówki 50 ml 12 stożkowych probówki 15 ml 32 probówki 12 x75 mm 32 probówki 1,5/2,0 ml 32 probówki 0,5 ml . | Op. (a 5 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Statyw uniwersalny na probówki typu eppendorfka o poj. 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, wykonany z PP, z podziałem na 3 poziomy: poziom 1 na 24 probówki 0,2 ml, poziom 2 na 14 probówek 0,5 ml, poziom 3 na 12 probówek 1,5 ml, możliwość sterylizacji w autoklawie (do 120ºC), możliwość wzajemnego łączenia statywów, kolor niebieski | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Statyw karuzelowy 6-miejscowy kompatybilny z pipetami Eppendorf Research plus, Reference oraz Multipette Plus | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Statyw do probówek PCR, kolor różowy, przystosowany do probówek o objętości 0,2 i 0,5 ml oraz do płytek 96 dołkowych i pasków PCR, chłodzenie probówek przez ponad godzinę w temperaturze 0ºC, barwnikowy wskaźnik temperatury – wyraźna zmiana zabarwienia po przekroczeniu temperatury 7ºC, barwa wskazuje temperaturę każdego dołka | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki do PCR, na 0,2 ml, na 96 probówek z PP z pokrywką | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki typu Eppendorf 1,5 ml, na 80 probówek z PP. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Statyw laboratoryjny, podstawa trójnożna, średnica 230 mm z prętem z gwintem o długości 600 mm i średnicy 12 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Stojak (pudełko) na końcówki do pipet 5000 µl | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Stojaki na pipety automatyczne na 6 stanowisk i miejsce na końcówki | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Stoper z wyświetlaczem minut i sekund, czasomierz na 90 min, zasilanie bateryjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Szablon sterylny 10x10 do wymazów | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego plastikowe Ø 90 mm, wys. 14,6 mm do 16 mm, bez wentylacji, sterylne | Op. (a 480 szt.) | 30 |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z polistyrenu o śr. 90 mm i wys. 14 mm z wentylacją, sterylne do wylewania podłóż bakteriologicznych | Op. (a 400 szt.) | 29 |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego plastikowe o śr. 120 mm, wys. 15 mm, bez wentylacji, sterylne | Op. (a 320 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 300 mm, długość szczotki 100 mm, średnica szczotki 25 mm | Szt. | 34 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 300 mm, długość szczotki 100 mm, średnica szczotki 15 mm | Szt. | 49 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 270 mm, długość szczotki 115 mm, średnica szczotki 30 mm, główka z wełny | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 500 mm, długość szczotki 100 mm, średnica szczotki 12 mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 500 mm, długość szczotki 100 mm, średnica szczotki 8 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 270 mm, długość szczotki 80 mm, średnica szczotki 20 mm, główka z wełny | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia szkła, do zlewek dł. włosia ok. 105 mm, Ø włosia 15 mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia szkła, do zlewek dł. włosia ok. 95 mm, Ø włosia 60 mm | Szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia szkła dł. całkowita 310 mm, dł. włosia 185 mm, śr. włosia 80-35 mm, do kolb stożkowych | Szt. | 34 |  |  |  |  |
|  | Szczypce do probówek drewniane | Szt. | 32 |  |  |  |  |
|  | Szczypce laboratoryjne dł. 30 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Szpatułka mała z końcówką z gąbki w probówce do wymazów, pojedynczo pakowana | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Tacki plastikowe do ważenia o wym. 41x41 mm, wys. 8 mm | Op. (500szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Tacki plastikowe do ważenia o wym. 89x89 mm, wys. 25 mm | Op. (100szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Tryskawki z szeroką szyjką, z kolorowymi zakrętkami, nadrukowanymi symbolami ostrzegawczymi i napisem: Aceton, odporne na ścieranie. Możliwość dokładnego opróżnienia butelki dzięki przesuwanej rurce. Materiał :LDPE pojemność 250 ml. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Tryskawki z szeroką szyjką, z kolorowymi zakrętkami, nadrukowanymi symbolami ostrzegawczymi i napisem: Isopropanol, odporne na ścieranie. Możliwość dokładnego opróżnienia butelki dzięki przesuwanej rurce. Materiał :LDPE pojemność 250 ml. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka 100 ml bardzo miękka | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka 250 ml niebieska bardzo miękka | Szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka 250 ml biała, bardzo miękka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Tryskawki z szeroką szyjką, z kolorowymi zakrętkami, nadrukowanymi symbolami ostrzegawczymi i napisem: Methanol, odporne na ścieranie. Możliwość dokładnego opróżnienia butelki dzięki przesuwanej rurce. Materiał :LDPE pojemność 250 ml. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Tryskawki z szeroką szyjką, z kolorowymi zakrętkami, nadrukowanymi symbolami ostrzegawczymi i napisem: Dest. Wasser, odporne na ścieranie. Możliwość dokładnego opróżnienia butelki dzięki przesuwanej rurce. Materiał :LDPE pojemność 500 ml. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka plastikowa poj. 500 ml. | Szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka z PE poj. 250 ml | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka z PP poj. 250 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Tubus do sterylizacji szalek Petriego stalowy, wymiary (mm) 120x230 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Tłuszczomierze do śmietany zakres 0-40%, działka 0,5 | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do ez z mosiądzu, chromowany, nierdzewny. Wyposażony w złącze zaciskowe ułatwiające zamocowywanie ez. Z kolorowa rączką z tworzywa sztucznego. Długość całkowita 245 mm. | Szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Wąż silikonowy średnica 8-12 mm | mb. | 40 |  |  |  |  |
|  | Wąż silikonowy średnica 12-16 mm | mb. | 20 |  |  |  |  |
|  | Worki do stomachera poj. 400 ml, wymiary 18x30 cm, bez filtra, sterylne. | Op. (a50 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Worki do stomachera poj. 400 ml, wymiary 18 (lub 19) x30 cm, z filtrem bocznym, sterylne. | Op. (a 25szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Wialki do autosamplera z zatyczkami z PP o poj. 0,8 ml do autosamplera Gilson 234, w komplecie zatyczki z PP przystosowane do wielokrotnych iniekcji | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Worki do inaktywacji odpadów, odporne na temperaturę 121ºC, ciśnienie 1 at, wymiary: 600x780 mm | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Worki z polipropylenu, autoklawowalne (do 151ºC) – utylizacja odpadów 400-600 mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Worki z polipropylenu, autoklawowalne (do 151ºC) – utylizacja odpadów 400-780 mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Wstrząsarka typ worteks; ruch orbitalny, amplituda ruchu 4,5 mm, maksymalne dopuszczalne obciążenie 0,5 km, dopuszczalna temp. otoczenia 5-40ºC, funkcja mocowania płytek titracyjnych, obroty 0-3000 rpm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki jałowe suche | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki z podłożem transportowym Curry Blair | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki sterylne w probówce plastikowej Ø13x165 | Op. (a 100szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki z tworzywa dł. użytkowej 13 cm i całkowitej 16 cm, z wacikiem bawełnianym śr. 5 mm, pakowane indywidualnie w probówce transportowej, sterylne, bez podłoża trans., do pobierania materiału zakaźnego | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki z tworzywa z wacikiem bawełnianym, w probówce transportowej, bez podłoża, sterylne | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki sterylne bez probówek i podłoży z wacikiem bawełnianym, tworzywo, 150 mm | Op. (a 500 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Zakrętki z septą z czerwonego (szarego) butylu PTFE, do fiolek ND8 | Op. (a100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do barwienia: pudełko ze statywem na 25 szt. szkiełek (76x26 mm) z tworzywa sztucznego, wymiary 100x87 mm, wys.51 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zestaw kapilar 4x36-cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3100 Avant scalony zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 36cm, gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1bp (±0,5 bp), konfekcjonowane fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP niska z wylewem, nadrukowaną niebieską podziałką, odporne na temperatury 0-125°C, autoklawowalne, poj. 150 ml. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka miarowa plastikowa poj. 150 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP niska z wylewem, nadrukowaną niebieską podziałką, odporne na temperatury 0-125°C, autoklawowalne, poj. 100 ml. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP niska z wylewem, nadrukowaną niebieską podziałką, odporne na temperatury 0-125°C, autoklawowalne, poj. 250 ml. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP niska z wylewem, nadrukowaną niebieską podziałką, odporne na temperatury 0-125°C, autoklawowalne, poj. 500 ml. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP niska z wylewem i uchwytem, nadrukowaną niebieską podziałką, odporne na temperatury 0-125°C, autoklawowalne, poj. 100 ml. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska 250 ml plastikowa z PMP | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa 150 ml z PMP | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa niska z wylewem i skalą, 500 ml | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa, niska z wylewem, 250 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 3000 ml bez uchwytu | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 3000 ml z uchwytem | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Zlewka miarowa plastikowa, poj. 400 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 500 ml z uchwytem | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka miarowa plastikowa, poj. 600 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP z wylewem poj.1000 ml | Szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP z uchwytem, plastikowa o poj. 1000 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP z wylewem i uchwytem o poj.2000 ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP z uchwytem plastikowa o poj. 5000 ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 ………………….. |

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Wysokiej jakości probówki do PCR 0,2 ml w paskach po 8 szt. + wypukłe wieczka w paskach, przezroczyste. Cienkościenne, wysoce przejrzyste o równomiernej grubości ścianki na korpusie i na dnie w celu zapewnienia szybkiego i równomiernego przenoszenie ciepła. Pokrywki (w paskach 8-stanowiskowych) zapewniają bardzo szczelne zamknięcie co uniemożliwia parowanie próbki podczas reakcji PCR. Wolne od RNA, DNA RNaz i DNaz oraz jonów metali. Wykonane z polipropylenu. odporne na działanie substancji chemicznych, możliwość wirowania do 11 tys. obr./min, odpowiednie do stosowania w standardowych termocyklerach | Op. 10 x 12szt | 4 |  |  |  |  |
|  | Wysokiej jakości probówki do PCR 0,2 ml, z wypukłym wieczkiem, przezroczyste Cienkościenne, wysoce przejrzyste o równomiernej grubości ścianki na korpusie i na dnie w celu zapewnienia szybkiego i równomiernego przenoszenie ciepła. Pokrywki zapewniają bardzo szczelne zamknięcie co uniemożliwia parowanie próbki podczas reakcji PCR. Wolne od RNA, DNA RNaz i DNaz oraz jonów metali. Wykonane z polipropylenu. odporne na działanie substancji chemicznych, możliwość wirowania do 11 tys. obr./min, odpowiednie do stosowania w standardowych termocyklerach | Op. 1000 szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Statyw pasujący na 20 probówek Eppendorf o poj. 1,5-2,0 ml. Wykonany z polipropylenu. Możliwość autoklawowania do 121°C. Z numeracją otworów | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kriopudełko kartonowe z przykrywką i kratką na probówki 1-2 ml, na 100-miejsc, laminowany wodoodporny karton | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 ………………….. |

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę szkła laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na trzy części, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem nas z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawa szkła laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na trzy części, oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia............ 2013 roku

( miejscowość)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………..

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY –

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na trzy części.

Nazwa Wykonawcy: 	……………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o tym, że:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………………………………..

(miejscowość i data)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

** Odpowiednie zaznaczyć.

Załącznik nr 7

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

………...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...…

Siedziba Wykonawcy:  ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………….………..

Nr faksu ..........................................................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..………

Nr NIP ..............................................................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2013 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie dostawy szkła laboratoryjnego dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie dostawy plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 3*

2. Oferujemy wykonanie dostawy plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Dotyczy wszystkich części.

Ponadto:

1. Wykonawcy udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta produktów, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do specyfikacji.

6. Zobowiązujemy się do utrzymania wysokości cen podanych w załączniku nr 1 i/lub 2 i/lub 3 do SIWZ, do końca obowiązywania umowy  zawartej z Zamawiającym.

7. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

8. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia: (zakres zamówienia……….........................,

firma podwykonawcy…………………)*

9. Ofertę niniejszą składam/-my na……… kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

Projekt umowy

Umowa Dostawy Nr ........./2013

W dniu ........................ 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

a  ..........................................................................,

........................................., z siedzibą w .......................................... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w ........................, pod nr ........................ lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. * zwanym w dalszej treści umowy DOSTAWCĄ,

w imieniu którego działa:

1..............................................

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp, nr sprawy AZP/PN/24/2013, w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Odbiorcy dostawy szkła laboratoryjnego i/lub plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
w zakresie części

…………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z wykazem zawierającym ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Odbiorca czyni odpowiedzialnym Pana/Panią ……………………………………………………………………. .

§ 2

1. Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy na własny koszt wraz z wniesieniem do pomieszczeń Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12A lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wskazanych przez Odbiorcę jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia składane przez pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia wskazanego w § 1 ust 3, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Dostawcę.

2. Dostawca będzie dostarczał każdorazowo przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zamówienia określonej jego partii przez Odbiorcę.

3. W przypadkach szczególnie pilnych Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2  do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia  na piśmie faksem lub e-mailem.

4. Koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy, do którego Dostawca będzie zobowiązany zawiera się w cenie przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr…. do niniejszej umowy, stanowi kwota ................. zł netto (słownie: ...................................................), powiększona o obowiązującą w tym zakresie stawkę podatku VAT .............. %, co daje wartość brutto umowy do zapłaty w kwocie ............................... zł brutto (słownie: ..............................................................................................).

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr … do niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe netto określone w wykazie asortymentowym, o którym mowa w ust. 2 będą niezmienne w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

4. Podstawą zapłaty za dostarczony każdorazowo przedmiot umowy będzie częściowa faktura VAT  wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po każdorazowym dostarczeniu części przedmiotu umowy oraz przedłożeniu częściowej faktury VAT przez Dostawcę.

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Odbiorcy.

7. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany  w fakturze VAT.

8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, złożona ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

2. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta produktów, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

3. Czas przydatności do użytkowania dostarczonego przez Wykonawcę produktu  w dniu dostawy do Magazynu UP lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności produktu, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

4. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem częściowego protokółu odbioru.

5. Jednostka organizacyjna Odbiorcy jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy za pośrednictwem pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy na piśmie o rodzajach wad przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

6. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji zgłoszonej w trybie ust. 5 w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

7. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Odbiorcy.

8. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

9. Niezależnie od gwarancji Odbiorcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 w zakresie załatwienia reklamacji, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu umowy zawierającej wady, za każdy dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji,

2/ za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 umowy przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Odbiorcę, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu tego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie,

3/ w razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

4/ w razie odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Odbiorca, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

5/ Odbiorca zapłaci Dostawcy karne odsetki ustawowe w przypadku opóźniania się z zapłatą faktur częściowych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy,

6/ niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar umownych,

7/ w przypadku obciążenia Dostawcy karami umownymi Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo potrącenia naliczanych kar umownych z wynagrodzenia za dostarczoną partie przedmiotu umowy,

8/ kary umowne określone w niniejszym paragrafie umowy należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony,

9/ strony zastrzegają, że wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Odbiorcy.

§ 6

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania,  tj. od dnia   ....................... 2013 r. do dnia ............................. 2014 r.

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca przekracza terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 o 5 dni roboczych,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,

5/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni.

4. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 i 3 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

7. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Dostawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Strony zastrzegają sobie również możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 7

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu,

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.).

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

ODBIORCA:                                                                      DOSTAWCA:

..................................................                                             ..............................................