SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych oraz filtrów wlotowych powietrza dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 200 000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz UP w Lublinie

dr inż. Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 22.01.2013 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 200 tys. euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „siwz” została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kody CPV:

Część 1 - 31.21.13.00-1, 31.22.30.00-5, 31.22.41.00-3, 31.30.00.00-9, 31.53.29.20-9, 31.60.00.00-2,

Część 2 – 42.13.00.00-9, 44.16.30.00-0, 44.41.17.00-1,

Część 3 – 42.91.35.00-4

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych oraz filtrów wlotowych powietrza dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

część 3 – dostawa filtrów wlotowych powietrza wentylacji, klimatyzacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

3.3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda aby Wykonawca zapewni:

1/ dostarczanie przedmiotu zamówienia transportem na własny koszt do Magazynu Centralnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do wskazanych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

2/ każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy zawartej na 12 miesięcy,

3/ wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę,

4/ niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1, 2, 3 do siwz w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie,

5/ przedmiot zamówienia opisany w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1, 2, 3 do siwz będzie fabrycznie nowy, zapakowany fabrycznie, bez oznak przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad,

6/ wykonywanie bezpłatnych napraw gwarancyjnych lub wymiany reklamowanego sprzętu będącego na gwarancji w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki otrzymanego w formie pisemnego wezwania do wykonania naprawy (telefoniczne zgłoszenie) przez Zamawiającego,

7/ jeśli usługi gwarancyjnej ze względów technicznych nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt będzie odbierał, a po wykonanej usłudze dostarczy sprzęt do jego użytkownika,

8/ gwarancję jakości na przedmiot zamówienia:

- w części 1 - minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- w części 2 - minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części zamówienia:

część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz,

część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz,

część 3 – dostawa filtrów wlotowych powietrza wentylacji, klimatyzacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

Ponadto w części 3:

Klasa filtrów podana wg. normy DIN-Niemcy

Filtry szufladowe budowa: ramka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, materiał filtracyjny - mata z włókniny filtracyjnej, mata wzmocniona siatką z jednej strony, przy większych gabarytach filtrów dodatkowa poprzeczka zabezpieczająca przed przeciągnięciem maty filtracyjnej.

Filtry kieszeniowe budowa ramki; stal ocynkowana, szerokość 20 mm.

Filtry aerozoli koloidalnych (HEPA) budowa ramki: stal ocynkowana.

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w części 1 i/lub 2 i/lub 3 w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

6.1.2 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków - brak konkretyzacji warunku

6.1.3. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków - brak konkretyzacji warunku

6.1.4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków - brak konkretyzacji warunku

6.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków - brak konkretyzacji warunku

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda w części 1, 2, 3 następujących dokumentów:

7.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

7.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

7.2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda w części 1, 2, 3

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz, W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

7.3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych:

7.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

7.4.1. w części 1 - oświadczenia wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 7A do siwz), że materiały składające się na przedmiot zamówienia w części 1 posiadają:

1. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

2. Deklarację zgodności CE

7.4.2. w części 2 - oświadczenia wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 7B do siwz), że materiały składające się na przedmiot zamówienia w części 2 posiadają:

1. Atest higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny

2. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

3. Deklarację zgodności CE

7.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (podmiotowych i przedmiotowych) oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

7.5.1. wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do  siwz,

7.5.2. wypełnione odpowiednio do części, w której wykonawca bierze udział załączniki nr 1 i/lub 2 i/lub 3 do siwz,

7.4.3.  ewentualne pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

UWAGA!

Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

VIII. Informacje o sposobie  porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

8.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń, zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

8.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

8.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest siwz wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

8.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz w formach opisanych w pkt 8.1, 8.2, 8.3 siwz.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści siwz.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

8.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

Ewa Pioś –Sekcja Zaopatrzenia tel. 81 445-65-55,

Bartłomiej Orzechowski – Dział Techniczny tel. 81 445-68-34.

-   w zakresie zagadnień formalno -prawnych, dotyczących udzielenia zamówienia:

Agnieszka Adamek – Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. 81 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

8.11. siwz pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni siwz.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  siwz, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza siwz w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga w żadnej z części niniejszego postępowania wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą

10.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

10.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt  3 nie powoduje utraty wadium.

10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 4 ustawy Pzp..

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

11.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

11.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

11.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

11.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

11.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11.9. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

11.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.11. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

11.12. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

11.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

11.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

11.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

- Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych,

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54,

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/3/2013

OFERTA – na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych oraz filtrów wlotowych powietrza dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w zakresie części ………………………………………………………………………………………...

Nie otwierać przed dniem 08.02.2013 r. przed godz. 1015

Uwaga!:

Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując

na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

XII. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

12.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 08.02.2013 r. do godz. 1000.

12.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

12.3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 08.02.2013 r. o godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  Sala  Kolegialna.

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w siwz. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

12.5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny

13.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega temu obciążeniu.

13.2. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, wniesienie, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty.

Ponadto w cenie ofertowej należy uwzględnić odbiór i utylizację zużytego przedmiotu zamówienia.

Ceną ofertową brutto w części 1 i/lub 2 i/lub 3 jest suma wartości brutto z kolumny nr 8 w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 i/lub 2 i/lub 3 do siwz.

13.3. Cena  opisana w pkt 1 i 2 jest ostateczna ceną jaką Zamawiający zapłaci za dostarczony we wskazane miejsce przedmiot zamówienia.

13.4.  Cenę oferty należy podać w PLN.

13.5. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie we wzorze formularza „Oferta Wykonawcy” stanowiącego załącznik  nr 4 do niniejszej siwz.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

14.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty brutto – 100% - maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego w danej części pozostali otrzymają procentowo mniej.

Sposób oceny ofert:

[CN / CR ] x 100% x100pkt = PK

CN - najniższa oferowana cena,

CR - cena oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium,

PK – ilość punktów dla kryterium

14.2. Zgodnie z art. 2 pkt 5 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto przedmiotu zamówienia opisanego siwz. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

14.3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 6 do siwz dla części 1, 2 i 3 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15.3. Wykonawca będzie zobowiązany w zakresie części 1 do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, w formach przewidzianych w art. 148 ustawy Pzp, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

15.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do siwz dołączone są wzory umów stanowiące jej integralną część zgodnie z załącznikami nr 7 do siwz.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

18.2. Do środków ochrony prawnej należą:

18.2.1. odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy,

18.2.2. skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje w siwz możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Załącznik nr 1 – CZĘŚĆ 1 SIWZ

| L. p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Adapter n/t - moduł rozszerzający do zestawu Polo-Optima | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Adapter n/t- moduł podstawowy do zestawu Polo-Optima | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Boczki do oprawy OKPWm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Czujnik zaniku fazy na szynę CZF-2B | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Dekle uniwersalne do puszek instalacyjnych | szt. | 280 |  |  |  |  |
|  | Dzwonek 230 V | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Dzwonek 8V – 230 V | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Dzwonek bezprzewodowy z przyciskiem hermetycznym | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Fazer –detektor jednobiegunowy, wielofunkcyjny próbnik elektryczny, sygnalizacja optyczna i akustyczna | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik neonowy - tester napięcia do 230V | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo poj. p/t. + 0 ( styki na śruby ) do zestawu Polo-Optima | szt. | 103 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo +0 podwójne p/t ( styki na śruby ) z metalową ramką do mocowania | szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo +0 pojedyncze p/t ( styki na śruby ) z metalową ramką do mocowania | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 1 fazowe na szynę | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 1 fazowe 16 A stałe ( stałe ) ,,mocne'' ( mocowane jak siłowe ) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 16 A 5-cio bolcowe ( stałe ) | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 32 A 5-cio bolcowe ( stałe ) | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 63 A 5-cio bolcowe ( stałe ) | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne pojedyncze p/t do ramki Polo | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo pojedyncze + 0 do ramki Legrand ,, Mosaic” | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne podwójne n/t +0 stary typ | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne pojedyncze n/t +0 nowy typ | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne pojedyncze n/t +0 stary typ | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne +0 podwójne 230H n/t. | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo NF 481 | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo p/t -komputerowe RJ-45 do zestawu Polo-Optima | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo p/t ,,DATA'' do zestawu Polo-Optima | szt. | 33 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo p/t telefon do zestawu Polo-Optima | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo przenośne 16 A 5-cio bolcowe | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo przenośne 32 A 5-cio bolcowe | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo przenośne 63 A 5-cio bolcowe | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo telefon - komputer 2 x RJ 45 do zestawu Polo-Optima | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wiszące 16 A +0 końcówka przedłużacza | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wiszące typ niemiecki (zamiast bolca styki ochronne z boku ) 16 A + 0 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe hermetyczne p/t IP 44 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gong trójtonowy 8 V -230 V | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Kinkiet ozdobny z kloszem ,, mlecznym’’ oprawa E-14 | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Kinkiet ozdobny z kloszem ,, mlecznym’’ oprawa E-27 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klawisz pojedynczy do wyłącznika Polo-Optima | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Klawisz podwójny do wyłącznika Polo-Optima | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Klosz do opraw OCP plastikowy ,, mleczny” | szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Klosz do opraw OKPWm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Klosz do opraw zwieszakowych Ø 100x250 ( kula mleczna typ OZ-220 ) plastik | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Klosz do plafoniery Ø 135 typ S-003 1 x 60 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosze do opraw żarowych porcelanowe 100 W wkręcane typ WOS-100 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosze do opraw żarowych porcelanowe 60W wkręcane typ WOS - 60 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosze do OWF 2 x 18 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosze do OWF 2 x 36 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosze do OWF 2 x 40 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klosz do oprawy kanałowej BN3-75 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Klosz do oprawy OKN FTCS 22 2 x TL-D36 W HFSO | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klucz do rozdzielni ,,dzielony" | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Klucz do rozdzielni ,,trójkąt" | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówka przedłużacza + 0 ( x 3 ) | szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | Końcówka przedłużacza + 0 ( x 4 ) | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Końcówka przedłużacza + 0 ( x 5 ) | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Lampka kontrolna na szynę (sygnalizacja trzech faz w jednym module ) | szt. | 51 |  |  |  |  |
|  | Listwa łączeniowa 10 mm2 12 torowa | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Listwa łączeniowa 16 mm2 12 torowa | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Listwa łączeniowa 2,5 mm2 12 torowa | szt. | 55 |  |  |  |  |
|  | Listwa łączeniowa 4 mm2 12 torowa | szt. | 55 |  |  |  |  |
|  | Listwa łączeniowa 6 mm2 12 torowa | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 17 x 17 x 2000 | szt. | 90 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 25 x 15 x 2000 | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 32 x 15 x 2000 | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 40 x 15 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 40 x 25 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 50 x 40 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa 60 x 40 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa dzielona 40 x 25 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa dzielona 50 x 18 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa dzielona 60 x 40 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa napodłogowa 30 x 10 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Listwa napodłogowa 50 x 15 x 2000 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Łącznik przyciskowy na szynę | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Moduł do oprawy awaryjnej OFS 2 x 8 W | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Nasadka grzejna +0 (końcówka przewodu do zasilania np. kuchenki elektrycznej, prodiża. 1-faza 16A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Ochronnik przepięciowy 1 faza | szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | Ochronnik przepięciowy 3 fazy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Ochronnik przepięciowy 1 faza do zestawu Legrand ,, Mosaic'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Ochronnik przepięciowy V25-B+C + element C 25+ B+ C N-PE | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Oprawa Gx 5,3 biała | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OKJ 118 N/P | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OKJ 136 N/P | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Oprawa do żarówki porcelanowa do nakręcania E-27 | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Oprawa do żarówki metalowa z kołnierzem E-27 | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Oprawa halogenowa 150 W -naświetlacz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa halogenowa 150 W z czujnikiem ruchu -naświetlacz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa halogenowa 500 W -naświetlacz | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Oprawa halogenowa 500 W z czujnikiem ruchu -naświetlacz | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Oprawa kanałowo- porcelanowa 60 W siatka plastikowa | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Oprawa metalo - halogenowa zewnętrzna 250 W -naświetlacz | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Oprawa metalo - halogenowa zewnętrzna 400 W -naświetlacz | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OCP-125 K-PC/II | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OFS 2 x 8 W z modułem awaryjnym min. 2 godzinnym | szt. | 41 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OPK 136N | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OPK 2 x 36 W N (metalowa zapinka) | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OUS 250 W na wysięgnik | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Oprawa ścienno-sufitowa o IP 44 o podstawie od ф 220-230 mm tworzywa sztucznego w kolorze białym z kloszem szklanym przezroczystym lub mlecznym, montowana za pomocą kołków rozporowych bezpośrednio do podłoża, 100 W E27 230 V | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Oprawa sodowa na wysięgniku OUS 150 W | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Oprawa sodowa na wysięgniku OUS 70 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 2 x 18 W n/t | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 2 x 36 W n/t | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 4 x 18 W n/t | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem 4 x 18 W do sufitów podwieszanych | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Oprawa zwieszakowa OZ- 210 z kloszem ( krótka ) | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Oprawa zwieszakowa OZ-220 z kloszem | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Klosz do oprawy ,, Urbana” EPS 300 SON-T 150 W ICHH | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Klosz mleczny do oprawy typu ,,RONDO” | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Oprawa żarowa R-63 C/M z oczkiem stałym do podwieszanych sufitów | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Oprawa żarowa R-80 C/M z oczkiem stałym do podwieszanych sufitów | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Oprawka ebonitowa E-14 do nakręcania OTE 14-3 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa 4 pinowa okrągła 28 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa 2 pinowa okrągła 16 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawa do sal gimnastycznych z kratką 250 W symetryczna z metalo-halogenowym źródłem światła | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L-15 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L 20-25 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Paski plastikowe zaciągane do przewodów L 30-40 cm | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Paski metalowe do mocowania przewodów | szt. | 1100 |  |  |  |  |
|  | Plafoniera z kloszem Ø 135 typ S-003 1 x 60 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Plafoniera ф 400 mm o podstawie i ramce z tworzywa sztucznego, klosz z akrylu, IP 20 w kolorze białym zasilana świetlówką 40 W | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Plafoniera ф 720 mm o podstawie i ramce z tworzywa sztucznego, klosz z akrylu, IP 20 w kolorze białym zasilana na 3 świetlówki 32 W | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Programator cyfrowy jedno kanałowy | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Programator cyfrowy dwu kanałowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz 1 gniazdowy, dł. 15 m z uziemieniem 3 x 1,5mm2 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz 4 gniazdowy, dł. 3 m z uziemieniem 3 x 1,5mm2 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz 5 gniazdowy, dł. 5 m z uziemieniem 3 x 1,5mm2 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz 3 gniazdowy, dł. 5 m z uziemieniem 3 x 1,5 mm2 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz 50 m zwijany na bęben 4 gniazdowy z uziemieniem 3 x 2,5 mm2 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz zwijany na szpulę dł. 25m z uziemieniem 3 x 2,5 mm2 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik zmierzchowy z sondą 2000 W | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Przycisk pojedynczy do zestawu Polo-Optima | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Przycisk podwójny do zestawu Polo-Optima | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik krzyżowy p/t do zestawu Polo-Optima | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik schodowy p/t do zestawu Polo-Optima | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik świecznikowy p/t do zestawu Polo-Optima | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik hermetyczny świecznikowy n/t | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik świecznikowy hermetyczny (stary typ) | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik bistabilny 1 faz | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik p/t. krzyżowy ze stykami na śruby | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik p/t schodowy ze stykami na śruby | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik p/t świecznikowy ze stykami na śruby | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Przycisk dzwonek p/t | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przycisk dzwonek p/t do zestawu Polo Optima | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Przycisk na szynę 20 A 1,2 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przycisk sterowniczy z lampą na szynę-wyłącz | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przycisk sterowniczy z lampą na szynę-załącz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przycisk światło p/t | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Puszka POH 28 z wkładem | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Puszka POH 37 z wkładem | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Puszka POH 47 z wkładem | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Puszka p/t podwójna | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Puszka p/t potrójna | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Puszka ф 60 | szt. | 90 |  |  |  |  |
|  | Puszka ф 70 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Puszka hermetyczna | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Ramka 1-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 230 |  |  |  |  |
|  | Ramka 2-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Ramka 3-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Ramka 4-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Ramka 5-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica n/t 1 x 9 z drzwiczkami | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica n/t 2 x 12 z drzwiczkami | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica n/t 1 x 12 z drzwiczkami | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica n/t 3 x 12 z drzwiczkami | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica n/t 2 x 12 z drzwiczkami IP 65 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik FR 100A cztero-polowy | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Rura ,,AROTA"ф 110 | mb | 50 |  |  |  |  |
|  | Rura ,,AROTA"ф 50 | mb | 50 |  |  |  |  |
|  | Rura peszel wzmocniony ф 22 | mb | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura peszel zwykły ф 22 | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Rura RL 22 3 m | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Rura RL 28 3 m | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Rura RL 37 3 m | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Rura RL 47 3 m | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Rura termokurczliwa ф 10 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura termokurczliwa ф 15 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura termokurczliwa ф 3 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura termokurczliwa ф 5 mm dł. 1 m | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka Z – 2 z przezroczystą pokrywą | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka pusta ,,S1" | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka pusta ,,S0" | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka hermetyczna pusta z dławikami S1 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Statecznik FL-40 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Statecznik PCA 2/28 T5 EXCEL | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Stycznik 1-faz 25 A / 230V na szynę | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Stycznik 3-faz 25 A / 400 V | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Stycznik 3-faz na szynę 40 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szyna łączeniowa 3 fazowa dł. 95 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szyna łączeniowa 1 fazowa dł. 95 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szyna montażowa do skrzynki L=1 m | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Ściemniacz pokręt. 60- 600 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Taśma izolacyjna op. a 10 szt. kolorowa 19 x 20 | op. | 24 |  |  |  |  |
|  | Taśma aluminiowa do mocowania przewodów szerokość 1cm | kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Tyrystorowy układ zapłonowy Z-400M 70-400 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Transformator bezpieczeństwa 24V 250VA | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do przewodów "OM 16" | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do przewodów z paskiem zaciąganym | szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do przewodów ( flop ) | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt uniwersalny BmU do bezpieczników mocy | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy 78 mm 100 W | szt. | 85 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy 78 mm 150 W | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy długi 118 mm 200-300 W | szt. | 90 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy JDR G 410 plus oprawka G 410 20W G -5,3 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy JDR G 410 plus oprawka G 410 35 W G -5,3 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wkład halogenowy 12 V 5 W – oświetlenie komunikacyjne 2 pinowe | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wkład do oprawy 35 W 12 V halogen | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Wtyczka 16 A, 4 bolcowa okrągła | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wtyczka sieciowa 16A +0 prosta | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 16 A 5-cio bolcowa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 1-faz 16 A + 0 ,,mocna" | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 1-faz. 16A ,,mocna typu siłowego'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 32 A 5-cio bolcowa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 63 A 5-cio bolcowa | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Wtyka przenośna 16 A 5b. | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Wtyka przenośna 32 A 5b. | szt. | 31 |  |  |  |  |
|  | Wtyka przenośna 63 A . | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wtyka sieciowa + 0 16 A WB-6 | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik ŁK 25 A 1 faz w obudowie pozycja ,,wyłącz-załącz’’ (0-1) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik ŁK 25 A 3 faz w obudowie pozycja ,,wyłącz-załącz’’ (0-1) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik ŁK 40 A 3 faz w obudowie pozycja ,,wyłącz-załącz’’ (0-1) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik hermetyczny n/t pojedynczy | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik hermetyczny n/t podwójny | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik kołyskowy 6 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik na sznur | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy 1 faz 25 A / 30 mA | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy 1 faz 40 A / 30 mA | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy 3 faz 25 A / 30 mA | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy 3 faz 40 A / 30 mA | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy P-312 0,03 / B16 A AC do sieci zwykłej | szt. | 52 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy P-312 z elementem nadmiarowym 0,03 / B16 A 1 faz A do sieci komputerowej | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy P-312 z elementem nadmiarowym 1 faz 20 A / 30 mA | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p. porażeniowy P-312 z elementem nadmiarowym 1 faz 25 A / 30 mA | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p/t ( sam mechanizm ) do zestawu Polo-Optima | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p/t ( styki na śruby ) | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik do zestawu Legrand ,,Mosaic’’ | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik pociągany CW3 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 0,03/63 A - trójfazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2 biegunowy 2p 25 A 230 V 30 mA | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301 B 25 A | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301 C 10 A | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301 C 16 A | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301 C 20 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301 C 25 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301B 16 A | szt. | 85 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301B 10 A | szt. | 72 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301B 20 A | szt. | 52 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301B 25 A | szt. | 32 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 301B 6 A | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 10 A | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 16 A | szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 20 A | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 25 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 40 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 B 63 A | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 C 16 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 C 25 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 C 32 A | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik typ S 303 C 40 A | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik warstwowy 3-fazowy 25 A zatablicowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik warstwowy 3-fazowy 40 A zatablicowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zapłonnik 4-22 W | szt. | 1075 |  |  |  |  |
|  | Zapłonnik 4-65 W | szt. | 1400 |  |  |  |  |
|  | Zestaw zasilający (skrzynka) z gniazdem siłowym 16 A 5 bolców, gniazdem 1-faz. i wyłącznikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 200 |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 200 |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 4 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 6 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 10 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 1,5mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 4,0 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 6,0 mm2- 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 10 mm2- 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód LY 16 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód OMYp 2 x 1 mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód OMYżo 2 x 1,5 mm2 | mb | 200 |  |  |  |  |
|  | Przewód OMYżo 3 x 1,5 mm2 | mb | 550 |  |  |  |  |
|  | Przewód OMYżo 3 x 2,5 mm2 | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód OW 5 x 2,5 mm2 | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód OW 5 x 4 mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDY 2 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 3 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDY 2 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 3 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 3 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 4 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 4 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5 x 4 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5 x 6 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5 x 10 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 2 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 2 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 200 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 3 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 1400 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 3 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 900 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 4 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 500 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 4 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 5 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 5 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Przewód antenowy koncentryczny | mb | 200 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik do listwy zasilającej komputer 10 A | szt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-40 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-63 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-80 A | szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-100 A | szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-125 A | szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,duży’’ stary typ BM-160 A | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG25 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG32 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00gG40 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG50 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG63 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ nowy typ WT-00/gG80 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 25 A | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 32 A | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 50 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 63 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ,,mały’’ ETI gl/Gg 80 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-2 20 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-2 25 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-2 32 A | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-2 50 A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-2 63 A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-1 10 A | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy DO-1 16 A | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 10 A | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 16 A | szt. | 650 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 20 A | szt. | 280 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 25 A | szt. | 280 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 35 A | szt. | 130 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 50 A | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy WTS 63 A | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Główka bezpiecznika 25 A | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Główka bezpiecznika 63 A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lampa rtęciowa 125 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lampa rtęciowa 250 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa 70 W | szt. | 15 |  |  |  |  |
| L | Lampa sodowa 100 W E-40 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa NAV 110 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa NAV 150 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa wysokoprężna 250 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa wysokoprężna 400 W | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Lampa żarowo-rtęciowa 160W ( MIX ) | szt. | 66 |  |  |  |  |
|  | Lampa SON-T- 100 W | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Lampa SON-T- 150 W | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lampa metalo-halogenowa HQI-T 400 W | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Lampa metalo-halogenowa HQI-T 250 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Lampa metalo-halogenowa HQI-E 150 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Lampa metalo-halogenowa HQI-TS 150 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lampa metalo-halogenowa HQI-TS 70 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 18W / 840 | szt. | 1175 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 28 W barwa światła dzienna | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 36 W barwa światła dzienna | szt. | 1300 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 58 W barwa światła dzienna | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 18 W b/ś 630 | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 36 W b/ś 630 | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 36 W/10 840 | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-L 18 W/840/4P | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka F-16 W 2D/835 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka F-38 W 2D/835 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 8 W do opraw awaryjnych | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T Plus 26 W/840 ( 2 pin ) | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka D 26 W G24d-3 ( 2 pin ) | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka D/E G24q-3 26 W | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka D/E G24q-3 18 W | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka D 18 W/840 ( 2 pin ) | szt. | 76 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka F 36 W/21-840 ( 4 pin ) | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka EL 32 strumień świetlny 2000LM średnica 216 mm dł. max. 100 mm E-27 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL - L 18 W/840 ( 4 pin ) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-Q Pro 28 W/840 ( 4 pin ) | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-Q Pro 16 W/840 ( 2 pin ) | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 12 W/827 E-27 | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 18 W/827 E-27 | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka L 55 W ( 4 pin ) | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka prismatic 18 W E-27 | szt. | 105 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka do plafoniery typu CD-001 o średnicy 400 mm U-40 W | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka do plafoniery typu CD-001 o średnicy 720 mm U-96 W | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 20 W E-27 spiralna | szt. | 505 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 23 W E-27 spiralna | szt. | 555 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka energooszczędna 18 W E-27 | szt. | 205 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 12 W E-14 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 9 W E-14 świecowa | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka energooszczędna 8 W E-14 ( świecowa ) | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Żarnik do oprawy halogenowej typu B-7S 500W | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Źródło światła HIT E-40 250 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Źródło światła HIT E-40 400 W | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 25 W ( przezroczysta ) E-27 | szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40 W E-27 ( przezroczysta ) | szt. | 2000 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40 W E-27 ( mała bańka ) | szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 60 W E-27 ( mała bańka ) | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 60 W 24 V E-27 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40 W 24 V E-27 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 60 W E-27 ( przezroczysta ) | szt. | 2200 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 75 W E-27 ( przezroczysta ) | szt. | 2200 |  |  |  |  |
|  | Żarówka E-14 40 W świecowa | szt. | 145 |  |  |  |  |
|  | Żarówka E-14 60W świecowa | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek E-14 40 W | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek E-14 60 W | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek R-63 40 W E-27 | szt. | 280 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek R-80 40 W E-27 | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek R-63 60 W E-27 | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Żarówka grzybek R-80 60 W E-27 | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Żarówka sygnalizacyjna E 14 15 W T 25 ( gruszka ) | szt. | 340 |  |  |  |  |
|  | Automat zmierzchowy herm. AZH 16A | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Klosz do oprawy OKN FTCS 22 2xTL-D36W HFSO | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa OKN z blachy stalowej lakierowana na biało, natynkowa świetlówkowa wnętrzowa z kloszem opalizowanym z wewnętrzną fakturą rozpraszającą światło; gładka powierzchnia zewnętrzna umożliwia szybkie i skuteczne czyszczenie, z tworzywa odpornego na działanie promieniowania UV ze statecznikiem elektronicznym, 230V, IP 20, 2xTL-D36W HFSO z modułem awaryjnym | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Suma wartości brutto kolumna 8 …………. |

Załącznik nr 2 – CZĘŚĆ 2 SIWZ

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Adapter 16 x 1/2'' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Adapter 20 x 1/2'' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Adapter 25 x 3/4'' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Bateria do termy na wężyki 3/8'' | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Bateria natryskowa z uchwytem do natrysku | szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa stojąca jednootworowa mosiężna | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa ścienna z pokrętłami mosiężna | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Bateria wannowa ścienna z pokrętłami mosiężna | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa i umywalkowa ścienna jedno uchwytowa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa stojąca pojedyncza | szt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa z ruchomą wylewką z pokrętłami | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Ciągadło do dolnopłuka | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa do kompaktu Cersanit President | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa do kompaktu ROCA POLO PLUS | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa do miski ustępowej ,,poznańskiej" | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa pasująca do miski ustępowej typu Madalema | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa łamana typ S-10 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Dolnopłuk PCV | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr skośny ф 32 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtr skośny ф 15 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Filtr skośny ф 20 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Głowica suwakowa uniwersalna G1/2 | szt. | 260 |  |  |  |  |
|  | Głowica suwakowa 3/8'' - krótka - do baterii termy | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Głowica 3/4’’ | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolana ф 15 kąt. 90' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolana ф 20 kąt. 90' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolana ф 25 kąt. 90' do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano 16x1/2 PEX-AL.-PEX gwint wewnętrzny | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano 16x16 PEX-AL.-PEX | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano miedziane ф 15 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe ocynkowane 1/2'' | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe ocynkowane 3/4'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kolano PP ф 110-wszystkie kąty | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolano PP ф 32-wszystkie kąty | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolano PP ф 50-wszystkie kąty | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe ocynkowane 1/2'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe ocynkowane 3/4'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano stalowe ocynkowane 1'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano stalowe ocynkowane 3/4'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolano stalowe ocynkowane nyplowe 1'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano stalowe ocynkowane 1/2'' | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Kolano z wieszakiem 16 x 1/2 PEX-AL.-PEX | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kołki montażowe do muszli sedesowej | kpl. | 60 |  |  |  |  |
|  | Kołki montażowe do umywalek ф 12-12cm | kpl. | 80 |  |  |  |  |
|  | Kompakt ,,poznański'' | kpl | 7 |  |  |  |  |
|  | Kompakt ,,warszawski"' | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Komplet naprawczy do dolnopłuka | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Komplet naprawczy do kompaktu | szt. | 57 |  |  |  |  |
|  | Konopie warkocz a-1kg | szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | Korek gumowy redukcyjny ф 50 x 25 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Korek stalowy ocynkowany 1/2" | szt. | 23 |  |  |  |  |
|  | Korek stalowy ocynkowany 3/4'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Korek do grzejnika aluminiowego z otworem L i P | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Korek do grzejnika aluminiowego ,,ślepy” L i P | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kratka ściekowa z PCV o wym. 15 x 15 cm ф 9 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna drzwi łazienkowych 46,6 x 14cm | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna drzwiowa 7,5cm x 41,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna ścienna 20 x 14cm (wymiar wewnętrzny otworu) na zewnątrz 1,6 x 24,5 cm na 4 zaczepy | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna ścienna 27 x11cm | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna uniwersalna 14 x 14 cm z siatką | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kształtki miedziane ф 15- kolana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kurek gazowy 1/2 podwójny - ф 9 mm wyjście | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Kurek gazowy 1/2 pojedynczy - ф 9 mm wyjście | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Łącznik do miedzi ф 15- mufa | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Łącznik zacisk 16 x 1/2 PEX-AL.-PEX – złączka skręcana z gwintem zewnętrznym | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Łącznik zacisk 16 x 16 PEX-AL.-PEX – złączka skręcana na klucz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejek gumowy biały | szt. | 47 |  |  |  |  |
|  | Lejek kielichowy do dolnopłuka | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa "warszawska" | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa ''poznańska'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa kompakt + spłuczka | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Mufka 1/2'' ocynkowana | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Mufka 3/4'' ocynkowana | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Mufka ф 16 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Mufka ф 20 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Mufka ф 25 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nasuwka PCV ф 100 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Nypel 1'' ocynkowany | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nypel 1/2'' niklowany | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Nypel 3/8'' niklowany | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Nypel 1/2'' ocynkowany | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nypel stalowy ocynkowany 1/2'' | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Nypel 3/4'' ocynkowany | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nypel stalowy ocynkowany 3/4'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Pasta uszczelniająca a'360g | szt. | 26 |  |  |  |  |
|  | Perlator do baterii umywalkowej stojącej (wewnętrzny) | szt. | 95 |  |  |  |  |
|  | Perlator do baterii wannowej (wewnętrzny) | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Perlator wylewki 1/2'' zewnętrzny | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Perlator wylewki 3/4'' zewnętrzny | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pokrętło do baterii | szt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Pokrętło do baterii do termy z gniazdem metalowym | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Pokrętło do baterii umywalkowej z gniazdem metalowym | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Przedłużka 1/2 stalowa ocynkowana | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przedłużka 3/4 stalowa ocynkowana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Przedłużka mosiężna 1/2'' 1cm | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Przedłużka mosiężna 1/2'' 2cm | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Przedłużka mosiężna 1/2'' 3cm | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Przewód instalacyjny ze stali nierdzewnej 15 bar 1/2'' 30cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przewód instalacyjny ze stali nierdzewnej 15 bar 1/2'' 40cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przycisk spłuczki podtynkowej do zestawu Madalena | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rączka do natrysku plastikowa | szt. | 107 |  |  |  |  |
|  | Redukcja 20 x 16 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Redukcja 25 x 20 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/25 | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/32 | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/40 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Redukcja mosiężna 1/2 x 3/8’’ | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rozetka wypukła 1/2'' chromowana metalowa | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Rozetka wypukła 3/4'' chromowana metalowa | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana ф 15 | mb | 20 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV ф 50 x 315 elastyczna- złącze harmonijkowe sanitarne | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV ф 50 x 500 elastyczna | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV ф 110 x 1000 elastyczna- złącze harmonijkowe sanitarne | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV ф 110 x 300 elastyczna- złącze harmonijkowe do WC | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rura PEX-AL.-PEX 16 | mb | 25 |  |  |  |  |
|  | Rura PEX-AL.-PEX 20 | mb | 20 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 110/315 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 110/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 32/300 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 32/1000 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 32/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 50/1000 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 50/315 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Rura PP ф 50/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa czarna 1/2'' ze szwem | mb | 30 |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa czarna 3/4'' ze szwem | mb | 18 |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa ocynkowana 3/4'' | mb | 24 |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa ocynkowana 1/2'' | mb | 36 |  |  |  |  |
|  | Rura wodociągowa "16" z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | mb | 5 |  |  |  |  |
|  | Rura wodociągowa "20" z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | mb | 10 |  |  |  |  |
|  | Rura wodociągowa "25" z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | mb | 5 |  |  |  |  |
|  | Sitko umywalkowe metalowe | szt. | 43 |  |  |  |  |
|  | Sitko zlewozmywakowe metalowe | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Spłuczka ciśnieniowa do pisuarów | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Smar do gwintowania w aerozolu a 600ml | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek 1/2'' stalowy ocynkowany | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek 3/4'' kątowy mosiężny | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek mosiężny 1'' prosty | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek mosiężny 1/2'' prosty | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek mosiężny 3/4'' prosty | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek stalowy ocynkowany 3/4'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Śruby do deski sedesowej łamanej (S-10) | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Śruby do deski sedesowej typu Madalena | kpl. | 10 |  |  |  |  |
|  | Syfon brodzikowy nadstropowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Syfon brodzikowy z przelewem | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Syfon harmonijkowy uniwersalny | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Syfon harmonijkowy zlewozmywakowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Syfon pisuarowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Syfon umywalkowy | szt. | 117 |  |  |  |  |
|  | Syfon umywalkowy z korkiem automatycznym | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Syfon wannowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywaka pojedynczy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywaka podwójny z przelewem | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywakowy podwójny | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z przelewem | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Taśma do izolacji zbrojona a' 50m | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Taśma teflonowa 19 mm x 15 m x 0,2 mm | szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Taśma teflonowa 41mm, 3,2 mb biała | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Traper PP ф 110 | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Traper PP ф 50 | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 1/2'' stalowy ocynkowany | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 16 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 16 x 1/2 x 16 PEX-AL.-PEX skręcany na klucz | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 16 x 16 x 16 PEX-AL.-PEX | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 20 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 20 x 16 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 25 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 25 x 20 do rur z polipropylenu typ 3 do zgrzewania polifuzyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 3/4'' ocynkowany | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik PP ф 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do natrysku – natrysk przesuwny, uchwyt przegubowy do słuchawki prysznicowej | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 20 metalowy z uszczelką | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 25 metalowy z uszczelką | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 32 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 50 metalowy z uszczelką | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 110 metalowy z uszczelką | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur ф 15 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PEX-AL.-PEX 16 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PEX-AL.-PEX 20 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt mosiężny do natrysku – natrysk przesuwny, uchwyt przegubowy do słuchawki prysznicowej | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Umywalka "50" z otworem | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Umywalka "40" z otworem | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Umywalka "50" na śruby | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Umywalka 60 na śruby | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka do głowicy 1/2'' | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka do głowicy 3/4'' | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka do węża natryskowego | szt. | 160 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka gumowa na muszlę sedesową (różne rodzaje) | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka montażowa miski sedesowej (biała) 100/110 zewnętrzna | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka płuczki kompaktu (różne rodzaje) | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka pod grzybek 3/8'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka pod grzybek ф 15 | szt. | 140 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka pod krzywkę z igielitu gruba | szt. | 140 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka pod wylewkę 1/2'' | szt. | 130 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka trapera ф 110 | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka trapera ф 50 | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka wylewki 1/2'' okrągła | szt. | 160 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka wylewki 3/4''okrągła | szt. | 140 |  |  |  |  |
|  | Uszczelki do wężyka 1/2'' | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Uszczelki pod baterię | szt. | 130 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka do grzejnika aluminiowego | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Wąż do baterii chromowany 1/2'' L-150cm | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Wąż do natrysku - 1,5m w oplocie metalowym | szt. | 53 |  |  |  |  |
|  | Wąż do natrysku 1,5m gumowy | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali kwasoodpornej 3/8'' - 30cm | szt. | 44 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali kwasoodpornej 1/2'' - 30cm | szt. | 62 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali kwasoodpornej 1/2'' - 40cm | szt. | 75 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali kwasoodpornej 1/2'' - 50cm | szt. | 31 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali kwasoodpornej 1/2''/3/8'' - 30 cm | szt. | 34 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali kwasoodpornej 1/2''/3/8'' - 40cm | szt. | 54 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali kwasoodpornej 3/8'' - 40cm | szt. | 54 |  |  |  |  |
|  | Wąż w oplocie ze stali kwasoodpornej do baterii stojącej 3/8 - 40cm | szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | Wężyk w oplocie przyłączeniowy do umywalki L-30cm 3/8'' | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Wkład (zawór ) napełniający uniwersalny do kompaktu(1/2''i 3/8'') | szt. | 63 |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik temperatury i ciśnienia w jednym 1/2'' z wyjściem tylnym | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wspornik do umywalki | kpl. | 15 |  |  |  |  |
|  | Wylewka 160 3/4'' stojące typu F | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wylewka 240 1/2'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Wylewka do baterii C długa 1/2'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Wylewka do baterii S długa 1/2'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Wylewka dolna 1/2'' 18cm | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Wylewka dolna 1/2'' 30cm | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Wylewka górna 1/2'' 18cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Wylewka górna 1/2'' 30cm | szt. | 32 |  |  |  |  |
|  | Wylewki C i S 160 górne i dolne 1/2'' | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wylewka 3/4’’długość 27 cm do baterii mechanicznej dwuuchwytowej umywalkowej bez przełącznika , stojącej jednootworowej | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa do bojlera 1/2'' | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża kulowy 1/2'' | szt. | 43 |  |  |  |  |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża kulowy 3/4'' | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Zawór do dolnopłuka 1/2'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zawór do dolnopłuka 3/8'' | szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy 1/2'' powrotny | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy 1/2'' prosty | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy termostatyczny1/2'' niklowany z mufą do głowicy termostatycznej cieczowej prosty | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy kątowy 1/2''/1/2'' z metalowym pokrętłem | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy kątowy 1/2''/3/4'' z metalowym pokrętłem | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy kątowy 1/2''/3/8'' z metalowym pokrętłem | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy przelotowy 1'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy przelotowy 1/2'' | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy czerpalny z ruchomą wylewką 1/2'' | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy czerpalny 1/2'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy do płuczki 1/2'' x 1/2'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy do płuczki 1/2'' x 3/4'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy do płuczki 1/2'' x 3/8'' | szt. | 37 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy przelotowy 1/2 z półśrubunkiem | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zawór termostatyczny z głowicą 1/2’’ | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy przelotowy 3/4 z półśrubunkiem | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór automatyczny odpowietrzający z zaworem odcinającym chromowany 1/2" | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem odcinającym - na pion 1/2" z zaworkiem stopowym | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zawór odpowietrzający automatyczny 1/2'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór pisuarowy chromowany+ przyłącze wyjściowe rurowe 10 x 12 + śruba z uszczelką | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór pływakowy- napełniający uniwersalny 1/2'' | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Zawór pływakowy ( stary typ) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór pod baterię z przedłużką 3/4'' | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy gazowy kulowy 1/2'' | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zawór spłukujący mosiężny MO59 chromowany z uszczelką z gumy EPDM | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do płuczki Cersanit | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy dolnopłuka z funkcją STOP do spłuczki CERSANIT | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do kompaktu typu Koło | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do kompaktu typu Madalena | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do kompaktu typu Zoom | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy dolnopłuka z funkcją STOP do spłuczki JIKA | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Głowica do zaworu termostatycznego Danfoss | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Głowica termostatyczna do zaworu Danfoss ( na gwint) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zestaw uszczelek do syfonu umywalkowego | kpl. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zestaw uszczelek do syfonu zlewozmywakowego | kpl. | 30 |  |  |  |  |
|  | Złącze harmonijkowe ф 110 x 1000 | szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Złącze harmonijkowe ф 110 x 500 | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Złącze umywalkowe z sitkiem | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak dwukomorowy ze stali kwasoodpornej 80 x 60 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak ze stali kwasoodpornej jednokomorowy 80 x 60 z ociekaczem L i P | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak dwukomorowy blaszany 80 60 cm emalia | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zwężka gumowa do miski ustępowej ф 50 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Głowica do zaworów skośnych ф 40 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór pływakowy pionowy ф 15 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Wąż elastyczny do kuchenek gazowych 1/2- 1 m z ważnymi atestami | szt. | 31 |  |  |  |  |
|  | Filtr skośny ф 1,5cala | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Taśma aluminiowa wysokotemperaturowa szer. 50mm, dł. /5 m | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Tester szczelności gazu (pianka), wykrywacz nieszczelności gazu w instalacjach gazowych w sprężonym powietrzu w aerozolu poj. 400ml | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Grzejnik aluminiowy -10 elementowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór pływakowy 3/8 " | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek ф 40 mm mosiężny prosty | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Głowica termostatyczna do zaworu HERZ TS-90 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Głowica ceramiczna mosiężna 1/2 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Automatyczny odpowietrznik 1/2 do grzejnika płytowego | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Głowica ½” typ FA Kraków | szt | 130 |  |  |  |  |
|  | Pokrywa kratki ściekowej ze stali nierdzewnej o wym. 10x10 mm | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Pokrywa kratki ściekowej ze stali nierdzewnej o wym. 14x14 mm | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Tekstylna taśma klejąca z wtopionym włóknem do PE, wzmacniana | op. | 10 |  |  |  |  |
|  | Opaski antykorozyjne termokurczliwe do stalowych rur ( różne średnice) | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz wody, przepływowy, jednofazowy o mocy od 3 do 6 kW | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz wody, pojemnościowy, nadumywalkowy 5 l | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz wody, pojemnościowy, nadumywalkowy 10 l | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz wody, pojemnościowy, nadumywalkowy 15 l | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz wody, pojemnościowy, podumywalkowy 5 l | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz wody, pojemnościowy, podumywalkowy 10 l | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz wody, pojemnościowy, podumywalkowy 15 l | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Suma wartości brutto (kolumna 8) ………………… |

Załącznik nr 3 – CZĘŚĆ 3 SIWZ

| L. p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa filtra | Minimalna ilość plis | Wymiary |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Filtry szufladowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | EU-4 | 8 | 917 | 461 | 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | EU-4 | 10 | 920 | 609 | 50 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 3 | EU-4 | 12 | 390 | 920 | 100 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4 | EU-4 | 6 | 800 | 445 | 100 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 5 | EU-4 | 6 | 750 | 480 | 100 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 6 | EU-4 | 10 | 609 | 612 | 50 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 7 | EU-4 | 5 | 609 | 305 | 50 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 8 | EU-4 | 6 | 590 | 490 | 100 | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 9 | EU-4 | 3 | 905 | 287 | 100 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 10 | EU-4 | 8 | 905 | 597 | 100 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 11 | EU-4 | 8 | 592 | 592 | 100 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 12 | EU-4 | 5 | 450 | 317 | 50 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| Filtry szufladowe- ramka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, materiał filtracyjny- mata z włókniny filtracyjnej, wzmocniona siatką z jednej strony. |

| L. p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa filtra | Minimalna ilość plis | Wymiary |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Filtry kieszeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | EU-3 | 10 | 592 | 592 | 500 | szt. | 56 |  |  |  |  |
| 14 | EU-3 | 5 | 592 | 287 | 500 | szt. | 52 |  |  |  |  |
| 15 | EU-3 | 10 | 287 | 592 | 500 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 16 | EU-3 | 8 | 592 | 490 | 500 | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 17 | EU-3 | 8 | 287 | 490 | 500 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 18 | EU-3 | 5 | 879 | 287 | 500 | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 19 | EU-3 | 8 | 592 | 490 | 360 | szt. | 64 |  |  |  |  |
| 20 | EU-3 | 8 | 287 | 490 | 360 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 21 | EU-3 | 10 | 592 | 592 | 360 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 22 | EU-3 | 5 | 592 | 287 | 360 | szt. | 48 |  |  |  |  |
| 23 | EU-3 | 7 | 285 | 425 | 250 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 24 | EU-3 | 10 | 287 | 592 | 250 | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 25 | EU-3 | 7 | 425 | 425 | 250 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 26 | EU-3 | 8 | 490 | 490 | 250 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 27 | EU-3 | 10 | 592 | 592 | 250 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| Filtry kieszeniowe- ramka wykonana ze stali ocynkowanej, szerokość ramki 20mm. |

| L. p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa filtra | Minimalna ilość plis | Wymiary |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Filtry aerozoli koloidalnych (HEPA) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | EU 12 - S | - | 150 | 610 | 610 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 29 | EU 12 - S | - | 150 | 457 | 457 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 30 | EU 12 - S | - | 150 | 405 | 405 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 31 | EU 12 - S | - | 150 | 305 | 305 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 32 | EU 12 - S | - | 80 | 305 | 305 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Filtry aerozoli koloidalnych – ramka wykonana ze stali ocynkowanej. |
|  | Suma wartości brutto (kolumna 12) ……………. |

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: (imię, nazwisko w przypadku osób fizycznych):  ………..........................................................................................................................................................

Oznaczenie przedsiębiorcy: ……………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………

Siedziba Wykonawcy:  ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ..........................................................................................................................

Nr telefonu………………………………………………………………………………………….……..

Nr faksu ......................................................................................................................................................

e-mail………………………………………………………………………………………………..……..

Nr NIP .........................................................................................................................................................

Nr REGON .................................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-033 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego znak sprawy AZP/PN/3/2013 na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych oraz filtrów wlotowych powietrza dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

część 3 – dostawa filtrów wlotowych powietrza wentylacji, klimatyzacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie następujących części zamówienia:

CZĘŚĆ 1*

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................... zł,

(słownie: .............................................................................................................................).

powiększona o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT……%

Cena brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................. zł,

(słownie: ..........................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ  2*

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................... zł,

(słownie: .............................................................................................................................).

powiększona o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT……%

Cena brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................. zł,

(słownie: ..........................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ  3*

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................................... zł,

(słownie: .............................................................................................................................).

powiększona o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT……%

Cena brutto przedmiotu dostawy wynosi .................................................................... zł,

(słownie: ..........................................................................................................................zł).

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji  jakości na przedmiot zamówienia:

- w części 1 - minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

- w części 2 - minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do siwz..

- Gwarantujemy niezmienność cen przedmiotu zamówienia w ciągu 12 miesięcy wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury VAT w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną przez nas dostawę w części/częściach w której/ych bierzemy udział.

- Zamówienie w części 1 i/lub 2 i/lub 3*   postępowania wykonam /-my

- samodzielnie*

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych oraz filtrów wlotowych powietrza dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,*

część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,*

część 3 – dostawa filtrów wlotowych powietrza wentylacji, klimatyzacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,*

oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2013 roku

( miejscowość)

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych oraz filtrów wlotowych powietrza dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,*

część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,*

część 3 – dostawa filtrów wlotowych powietrza wentylacji, klimatyzacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,*

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczeni,.

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2013 r.

( miejscowość)

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………………………….

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych oraz filtrów wlotowych powietrza dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Niniejszym oświadczam/my, iż przedmiot zamówienia w zakresie części 1  posiada:

1. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

2. Deklarację zgodności CE

…………………………………..

(podpis przedstawiciela wykonawcy/ów)

............................... dnia ............ 2013 roku

Załącznik nr 7B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………………………….

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych oraz filtrów wlotowych powietrza dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Niniejszym oświadczam/my, iż przedmiot zamówienia w zakresie części 2  posiada:

1. Atest higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny

2. Certyfikat  uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

3. Deklarację zgodności CE

…………………………………..

(podpis przedstawiciela wykonawcy/ów)

............................... dnia ............ 2013 roku

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Wzór umowy

# Umowa dostawy Nr .../2013

W dniu ........................ 2013 r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin, NIP 712-010-37-75, REGON 000001896, zwaną w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa: .............................................,

a

.................................. zarejestrowanym w KRS  nr ........ lub w ..................... nr ewidencyjny .............., REGON …………, NIP .………………, zwanym w treści umowy „DOSTAWCĄ", reprezentowanym przez: ............................................. ,

została zawarta umowa  następującej treści:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Odbiorcę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Rozdziałem 3 art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) znak sprawy AZP/PN/3/2013 w wyniku, którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Odbiorcy dostawę akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych oraz filtrów wlotowych powietrza dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie części 1* i/lub 2* i/lub 3*, zgodnie z wykazem asortymentowym zawierającym opis przedmiotu dostawy oraz ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

3. Za    wykonanie    postanowień    zawartych   w   niniejszej    umowie    Odbiorca   czyni odpowiedzialnym Pana/Panią …………………………………, tel. ………………… .

§ 2

- Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy własnym środkiem transportu do magazynu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub na adres wskazanych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie w oparciu o bieżące zamówienia telefoniczne składane przez Sekcję ds. Zaopatrzenia, potwierdzone na piśmie faksem, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Dostawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji przedmiotu umowy z miejsca wskazanego w pkt 1 w dniu dostawy częściowej przedmiotu umowy.

- Koszt transportu zawiera się w cenie towarów.

§ 3

1. Za całość przedmiotu objętego niniejszą umową Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w części … w wysokości: ................. zł netto (słownie: ............................. zł), powiększone o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT, co daje ostateczną cenę do zapłaty brutto ............... zł  (słownie: .................................zł).

2. Odbiorca będzie rozliczał się z Dostawcą każdorazowo za wykonany przedmiot objęty niniejszą umową wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr ........ do niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe określone w wykazie, o którym mowa w ust. 2 będą niezmienne w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

5. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego asortymentu, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

6. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po każdorazowym dostarczeniu przedmiotu umowy oraz przedłożeniu faktury VAT przez Dostawcę.

7. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany w fakturze VAT.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. Przedmiot umowy opisany w załączniku nr ….  do umowy winien być fabrycznie nowy, zapakowany fabrycznie, bez oznak przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad.

2. Dostawca udziela Odbiorcy w części 1* i/lub 2* gwarancji jakości na dostarczany przedmiot umowy nie krótszy niż 12 miesięcy. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Odbiorcy do użytkowania przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy.

3. Odbiorca przedmiotu umowy zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

4. Jednostka organizacyjna jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy za pośrednictwem Sekcji ds. Zaopatrzenia zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu wad jakościowych i ilościowych przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia.

5. Niezależnie od gwarancji jakości Odbiorcy przysługują w zakresie każdej z części uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości poszczególnej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

2/ W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości umowy.

3/ Zapłata kary umownej przez Dostawcę nie wyklucza możliwości żądania przez Odbiorcę naprawienia szkody w wysokości przekraczającej wysokość kar umownych.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania, tj. od dnia   ..............................  do dnia ............................. .

Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy będzie następować w ciągu 4 dni roboczych od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca opóźnia się z realizacją dostawy przez okres dłuższy niż 6 dni roboczych,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym  przedmiotem umowy,

5/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6/ strony zastrzegają sobie również możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ...............................................

- ................................................

ODBIORCA:                                                                   DOSTAWCA:

......................................................                                . .......................................................

* niepotrzebne skreślić