SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 48 części.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 200 000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dr inż. Henryk Bichta

Lublin, dnia 28.02.2013 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 
ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 
12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271)), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 200 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

2.4. Oznaczenie postępowania: AZP/PN/6/2013

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

33124130-5 Wyroby diagnostyczne

33694000-1 Czynniki diagnostyczne

33141625-7 Zestawy diagnostyczne

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

33124131-2 Paski odczynnikowe

3.1.2. Przedmiot zamówienia w części  9 jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego. Nazwa projektu-Nowe metody przetwarzania w efektywnej gospodarce osadami ściekowymi. Nazwa programu-Współpraca, oś priorytetowa- Zmiany klimatu i środowiska, działanie-FP7-ENV-2010, poddziałanie-ENV.2010.3.1.1-2: Innowacyjne rozwiązania systemowe w zagospodarowaniu i zarządzaniu osadami komunalnymi

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 48 części

Część 1 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 2 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 3 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 4 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 5 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 6 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 7 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 8 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 9 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 10 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 11 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 12 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 13 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 14 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 15 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 16 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 17 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 18 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 19 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 20 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 21 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 22 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 23 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 24 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 25 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 26 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 27 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 28 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 29 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 30 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 31 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 32 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 33 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 34 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 35 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 36 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 37 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 38 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 39 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 40 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 41 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 42 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 43 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 44 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 45 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 46 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 47 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

Część 48 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji

3.3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca:

1/ dostarczył przedmiot zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 48 do SIWZ,

2/ dostarczył każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia do 30 dni kalendarzowych, a w przypadkach szczególnie pilnych do 14 dni kalendarzowych od momentu telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego na piśmie faksem lub e-mailem. złożonego przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy zawartej na część 1- 48 na 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy,

3/  dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do pomieszczeń magazynowych UP lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w zamówieniu.

4/  zapewnił aby czas przydatności do użytku dostarczonego przez Wykonawcę testu w dniu dostawy do magazynu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności testu, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

5/ wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym 
za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

6/ zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-48 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części:

Część 1 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ,

Część 2 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ,

Część 3 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ,

Część 4 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ,

Część 5 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ,

Część 6 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,

Część 7 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SIWZ,

Część 8 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ,

Część 9 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SIWZ,

Część 10 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SIWZ,

Część 11 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SIWZ,

Część 12 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SIWZ,

Część 13 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SIWZ,

Część 14 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SIWZ,

Część 15 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SIWZ,

Część 16 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SIWZ,

Część 17 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17 do SIWZ,

Część 18 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SIWZ,

Część 19 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SIWZ,

Część 20 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SIWZ,

Część 21 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 21 do SIWZ,

Część 22 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SIWZ,

Część 23 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SIWZ,

Część 24 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 24 do SIWZ,

Część 25 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SIWZ,

Część 26 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 26 do SIWZ,

Część 27 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 27 do SIWZ,

Część 28 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 28 do SIWZ,

Część 29 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 29 do SIWZ,

Część 30 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 30 do SIWZ,

Część 31 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 31 do SIWZ,

Część 32 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 32 do SIWZ,

Część 33 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 33 do SIWZ,

Część 34 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 34 do SIWZ,

Część 35 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 35 do SIWZ,

Część 36 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 36 do SIWZ,

Część 37 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 37 do SIWZ,

Część 38 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 38 do SIWZ,

Część 39 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 39 do SIWZ,

Część 40 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 40 do SIWZ,

Część 41 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 41 do SIWZ,

Część 42 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 42 do SIWZ,

Część 43 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 43 do SIWZ,

Część 44 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 44 do SIWZ,

Część 45 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 45 do SIWZ,

Część 46 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 46 do SIWZ,

Część 47 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 47 do SIWZ,

Część 48 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 48 do SIWZ.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
8.1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku -brak konkretyzacji warunku

8.1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku -brak konkretyzacji warunku

8.1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

8.1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

9.1.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 50 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony 
i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

9.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

9.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.2.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 51 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

9.3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych:

9.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 9.1.2  SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 9.1.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.4. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (podmiotowych i przedmiotowych) oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

9.4.1. wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 49 do  SIWZ,

9.4.2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikami nr 52A lub 52B do SIWZ

9.4.3. w przypadku gdy oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w KRS należy ustanowić pełnomocnika, a pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.

9.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

9.5.1. wypełnienie załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę, zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 i/lub 30 i/lub 31 i/lub 32 i/lub 33 i/lub 34 i/lub 35 i/lub 36 i/lub 37 i/lub 38 i/lub 39 i/lub 40i/lub 41 i/lub 42 i/lub 43 i/lub 44 i/lub 45 i/lub 46 i/lub 47 i/lub 48 do SIWZ.

UWAGA!

Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

9.6. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

9.8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9.9. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

X. Informacje  o  zakresie oraz sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

10.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie wzajemnie pisemnie faksem na numer  (0-81) 445-67-30 lub e-mailem zamowienia@up.lublin.pl.

10.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń,  zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane 
w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

10.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

10.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

10.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30, e-mail  zamowienia@up.lublin.pl, strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

10.9.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ mgr Renata Parcheta - Sekcja Zaopatrzenia UP tel. 81 445-65-55 ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

2/ dr Adam Liczmański tel. 81 445-69-33 ul. Akademicka 13, Pracownia Biochemii Analitycznej

-   w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr Justyna Muszyńska-Sadło - Sekcja ds. Zamówień Publicznych  tel. 81 445-66-03.

10.10.SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ  w formie papierowej w terminie 5 dni.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Termin związania ofertą

13.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

14.2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą

14.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

14.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14.5. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.

14.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

14.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14.9.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14.10.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

14.11. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 9 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

14.12. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu 
w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

14.13. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

14.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

14.15. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

14.16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.17. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

14.18. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/6/2013 OFERTA – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 48 części. Oferta złożona na część……….. Nie otwierać przed dniem 21.03.2013r. przed godz. 1215

XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

15.1.   W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do  Zamawiającego do dnia 21.03.2013r. do godz. 1200.

15.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Akademicka 13, pokój 54.

15.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

15.4. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 21.03.2013r. o godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13.

15.5. Otwarcie ofert jest jawne.

15.6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

15.7. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący przy współudziale Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

15.8. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.9. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny

16.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż tego towaru lub usługi podlega temu obciążeniu.

16.2. Zamawiający żąda, aby cena oferty brutto obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, ubezpieczenie, opusty, rabaty itp.

Ceną ofertową brutto jest suma wartości brutto (kolumna nr 9) określona w załącznikach nr 1-48  do SIWZ.

16.3. Cena ofertowa brutto obliczona zgodnie z punktem 16.2 SIWZ, stanowić będzie podstawę do oceny ofert w kryterium opisanym w rozdziale XVIII SIWZ.

16.4. Cenę oferty należy podać w PLN.

Cenę ofertową brutto za całość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącej załącznik 49 do SIWZ

16.5. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich
oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

16.6. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16.7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty brutto – 100 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto w danej części, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeśli w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 53 do SIWZ z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do siwz dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem 
nr 53 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zmianami), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Załączniki do specyfikacji:

- Opis przedmiotu zamówienia załączniki nr 1-48;

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 49;

- Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 50;

- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 51;

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 52A

- Informacja o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 – załącznik nr 52B

- Projekt umowy – załącznik nr 53.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | API 50 CH | Zestaw do badania Lactobacillus | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | API 50 CHL medium | Zestaw dla Lactobacillus | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… …………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania stężenia kortyzolu w ślinie metodą ELISA | Zestaw zawiera płytkę na 96 dołków, 7 roztworów standardów o stężeniu kortyzolu od 0 do 30 ng/ml oraz pełny zestaw odczynników do przeprowadzenia testu i pomiaru przy dł. fali 450 nm. | Op. | 8 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Drabinka DNA | GeneRuler 50bp DNA Plus, gotowa do użycia, na ok.30 oznaczeń | Op. 1 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do izolacji i oczyszczania wysokiej jakości DNA genomowego | GeneJET™ Genomic DNA Purification Kit (250 preps) Zestaw kolumienkowy do izolacji i oczyszczania wysokiej jakości DNA genomowego pochodzącego z krwi całkowitej, bakterii, drożdży, kultur komórkowych i tkankowych komórek i tkanek ssaków. Można uzyskać DNA o długości większej niż 30 kb. Wyizolowane DNA nadaje się do reakcji PCR, Southern blotting i reakcji enzymatycznych. | Op. 250 preps | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do izolacji wysokiej jakości oczyszczonego DNA genomowego roślinnego | GeneJETTM Plant DNA Purification Mini Kit Zestaw, oparty na krzemionkowych membranach w probówkach, do izolacji wysokiej jakości oczyszczonego DNA genomowego z różnych roślin i różnych rodzajów tkanek. Wydajność od 30-32 µl ze 100 mg tkanki. Wyizolowane DNA nadaje się do reakcji PCR, qPCR, Southern blotting i reakcji enzymatycznych. | Op. 250 preps | 1 |  |  |  |  |
|  | Kit do analizy metyzacji z zastosowaniem enzymów restrykcyjnych MspI i HpaII | EpiJET™ DNA Methylation Analysis Kit (MspI/HpaII) 200 react. Zestaw służący do analizy metylacji DNA z użyciem enzymów restrykcyjnych MspI i HpaII. Zawiera kontrolę niezmetylowanego i zmetylowanego plazmidowego i genomowego DNA pUC19DNA/Smal | Op. 200 reakcji | 1 |  |  |  |  |
|  | GeneJet PCR Purification Kit | Zestaw do szybkiej izolacji fragmentów DNA z mieszaniny po PCR, oraz do usuwania starterów, dNTP, enzymów oraz soli z mieszanin reakcyjnych PCR , przygotowując je próby do sekwencjonowania. Do oczyszczania fragmentów DNA o długości od 25 pz do 20 kpz. | Op. 250 izolacji | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do klonowania produktu PCR z dalszym przeznaczeniem do sekwencjonowania oparty o szybko rosnące komórki kompetentne E. coli - One Shot® Mach1™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli., TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing with One Shot® Mach1™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli. | 5-minutowa metoda klonowania umożliwiająca bezpośrednią insercję do wektora plazmidowego produktów amplifikowanych w reakcji PCR przez polimerazę Taq, przeznaczonych do sekwencjonowania. Metoda klonowania nie wymaga stosowania po reakcji PCR żadnych dodatkowych procedur, ani przygotowywania wektora Zestaw zawiera wektor pCR™4-TOPO® TA ze specjalnie opracowanymi miejscami przyłączania startera do klonowania. Pozwala na uzyskanie dużej ilości wektora zawierającego żądany insert w stosunku do „pustego” wektora bez insertu, wydajny - 95% klonów zawiera właściwy insert Metoda klonowania oparta o topoizomerazę I – 5-minutowa ligacja do wektora produktu PCR z ogonami 3´A (powielanych przez polimerazę Taq Odległość pomiędzy miejscem wiązania startera do sekwencjonowania a miejscem zawierającym wstawiony fragment -33pz Wektor posiada miejsca wiązania następujących starterów do sekwencjonowania: M13 forward, M13 reverse, T7 i T3. Zestaw zawiera roztwór każdego z wymienionych starterów Wektor zawiera marker odporności na ampicylinę I kanamycynę oraz gen LacZα-ccdB, co umożliwia screening białych i niebieskich kolonii Wektor zawiera flankujące miejsca dla EcoRI dla łatwego wycięcia wklonowanego produktu PCR , unikalne miejsce Sse8387I oraz promotory T7 i T3 : Zestaw zawiera: wektor pCR®4-TOPO® (10 ng/μL plazmidowego DNA w: 50% glicerolu, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4 (w 25°C),1 mM EDTA, 2 mM DTT, 0.1% Triton X-100, 100 μg/mL BSA, 30 μM czerwień fenolowa) 10x PCR bufor (100 mM Tris-HCl, pH 8.3 (w 42°C), 500 mM KCl, 25 mM MgCl2, 0.01% gelatin) dNTPs (12.5 mM dATP, 12.5 mM DTP, 12.5 mM dGTP, 12.5 mM dTTP) , roztwór soli (1.2 M NaCl, 0.06 M MgCl2) kontrolna matryca do PCR 0.1 μg/μL in TE Buffer, pH 8 startery: T3, T7, M13 (-20) Forward and M13 Reverse o stężeniu 0.1 μg/μL in TE Buffer, pH 8 komórki kompetentne One Shot® Chemically Competent ™ E. coli, pożywka S.O.C., plazmid kontrolny pUC19. Gwarantowana stabilność składników zestawu – 6 miesięcy | Op. 20 rxn | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przeprowadzania reakcji odwrotnej transkrypcji RNA na cDNA (RT) z dalszym przeznaczeniem do real-time PCR SuperScript VILO | Zestaw do odwrotnej transkrypcji RNA na cDNA z dalszym przeznaczeniem do Q-PCR zarówno opartego o barwnik interkalujący SYBR Green, jak i sondy molekularne Zestaw charakteryzujący się wysoką dokładnością i czułością – liniowość w zakresie od 1 pg do 2,5 µg w 20 µl objętości reakcji Zawartość zestawu wystarczająca na 50 reakcji w objętości 20 µl każda Zestaw zawierający mieszaninę (Mix) enzymów składającą się z odwrotnej transkryptazy oraz rekombinowanego inhibitora rybonukleaz Odwrotna transkryptaza zawarta w zestawie oparta na M-MLV RT ze zredukowaną aktywnością rybonukleazy H oraz zwiększoną stabilnością termiczną – zakres temperatur w których nie następuje utrata aktywności – 42-60°C z optimum przy 42°C Mieszanina reakcyjna (5X) zawierająca bufor, mieszaninę losowych primerów, MgCl2 oraz mieszaninę dNTP, dostarczana oddzielnie od mieszaniny enzymów | Op. 50 reakcji | 2 |  |  |  |  |
|  | Termostabilna polimeraza do reakcji PCR w zestawie z buforem i roztworem MgCl2 | AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, 5000U Zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR, zawierający czynnik „wzmacniający” umożliwiający amplifikację trudnych matryc z wysoką zawartością par GC. Zestaw zawiera: zrekombinowaną, termo stabilną polimerazę, dodatkowo oczyszczaną, zoptymalizowany bufor PCR, MgCl2 oraz czynnik wzmacniający, 5000U enzymu | Op. 5 x 1000U | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do barwienia zawierający Syber Green | Power SYBR®Green PCR Master Mix, Mini Pack Zestaw do barwienia zawierający Syber Green o zwiększonej czułości. Zestaw zawiera mix wszystkich odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji PCR (oprócz starterów i matrycy) w jednej probówce. Posiada wewnętrzny marker wielkości znakowany barwnikiem ROX. Opakowanie na 40 reakcji. | Op. 1x1 ml | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | NucleoSpin 96 Plant II. zestaw do izolowania DNA z tkanek i komórek roślinnych oraz z grzybów w formacie 96-dołkowym | Zestaw pozwala na szybką i dokładną izolację DNA z próbek roślinnych. Zawiera 2 bufory do lizy Lysis Buffer PL1, oraz Lysis Buffer PL2 oraz filtry NucleoSpin Filters i RNazę A w celu lepszego oczyszczenia lizatu. Zoptymalizowana membrana krzemionkowa poprawia wiązanie DNA. Otrzymane DNA można zastosować w PCR, Southern blot i reakcjach enzymatycznych. | Op. 4 x 96 izolacji | 4 |  |  |  |  |
|  | Paski impregnowane octanem ołowiu | Paski impregnowane octanem ołowiu | Op. 100szt | 2 |  |  |  |  |
|  | test Peroxtesmo-KO |  | Op. 100 szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. | Test paskowy do oznaczania jakościowego GMO | Test pozwalający na identyfikacje białka Cry1F w ziarnie i liściach kukurydzy. Skład zestawu: probówki o pojemości 1,5ml, słomki do mieszania próbek, bibułki, paski do oznaczania GMO. Pełna nazwa: AgraStripCry1F Strip Test Seed &Leaf, | Op. zestaw na 100 prób | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20. | RNeasy Plant Mini Kit Zestaw do izolacji RNA | - zestaw przeznaczony do izolacji całkowitego RNA z suchych lub mokrych tkanek roślinnych, komórek roślinnych, grzybów - zestaw stworzony do pochodnych zastosowań wykorzystujących metody amplifikacji enzymatycznej lub innych modyfikacji RNA z następującą po nich detekcją sygnału lub amplifikacją sygnału, w tym PCR i real-time PCR - procedura nie wymaga ekstrakcji mieszaniną fenolu i chloroformu ani precypitacji etanolem, -zestaw zawiera dwa bufory lizujące do wyboru w zależności od rodzaju próbki - zestaw zawiera kolumienki do sklarowania lizatu przed nałożenie materiału na kolumienki do izolacji ze złożem krzemionkowym - izolacja odbywa się metodą z wykorzystaniem stałego złoża krzemionkowego w kolumienkach chromatograficznych współpracujących z wirówką - wszystkie składniki zestawu przechowuje się w temperaturze pokojowej. - zestaw może być obsługiwany manualnie bez konieczności posiadania robota - Objętość elucji RNA z kolumny 30-50 μl - instrukcja musi zawierać protokoły do homogenizacji tkanek przed izolacją. | Op. 50 izolacji | 1 |  |  |  |  |
|  | Kit do izolacji RNA RNeasy Mini Kit (50) | Zestaw zawiera: kolumny RNeasy Mini Spin --Columns (pink) 50 probówki Collection Tubes (1.5 ml) 50, Probówki Collection Tubes (2 ml)* 50, bufor Buffer RLT*† 45 ml bufor Buffer RW1† 45 ml bufor Buffer RPE‡ (concentrate) 11 ml woda RNase-Free Water 10 ml | Op. 50 próbek | 1 |  |  |  |  |
|  | Quanti Tect Probe RT-PCR Kit (200) | Zestaw składający się z 2 roztworów: mix1: 2x HotStarTaq® DNA Polymerase, QuantiTect Probe RT-PCR Buffer, dNTP mix, including dUTP, ROX™ passive reference dye 8 mM MgCl2 oraz mix 2 : 100 μl Omniscript® Reverse Transcriptase, Sensiscript® Reverse Transcriptase RNase-Free Water 2 x 2 ml | Op. 200 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Zestaw do izolacji RNA | RNeasy Mini Kit Zestaw kolumnowy do izolacji RNA z wydajnością do lub wiecej 100 ug RNA z komórek, tkanek, hodowli komórkowych-zestaw na 50 izolacji. | Op. 50 izolacji | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… …………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26. | Zestaw do przeprowadzania reakcji ilościowego PCR (qPCR) oparty na barwniku interkalującym SYBR Green I i analizie matrycy w formie cDNA | Zestaw kompatybilny z aparatem Stratagene Mx3005P System detekcji oparty o barwnik fluorescencyjny SYBR reek I RN-aza H zawarta w mieszaninie reakcyjnej Zawartość zestawu wystarczająca na 1000 reakcji w objętości 25 µl każda Format premix (2X) zawierający wszystkie składniki reakcji za wyjątkiem primerów i matrycy Opcjonalnie barwnik referencyjny ROX dostarczany jako odrębny komponent zestawu Możliwość amplifikacji fragmentów o długości do 500 bp Czułość pozwalająca na detekcję 100 kopii amplikonu | Op. 1000 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Zestaw do przeprowadzania reakcji ilościowego PCR (qPCR) na matrycy w formie cDNA w oparciu o sondy molekularne typu TaqMan | Zestaw kompatybilny z aparatem Stratagene Mx3005P Termostabilna RN-aza H zawarta w mieszaninie reakcyjnej Zawartość zestawu wystarczająca na 200 reakcji w objętości 50 µl każda Format premix (2X) zawierający wszystkie składniki reakcji za wyjątkiem primerów, sondy i matrycy Zestaw oparty o polimerazę o właściwościach HotStart Opcjonalnie barwnik referencyjny ROX dostarczany jako odrębny komponent zestawu | Op. 200 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Microtox Acute Reagent | Bakterie liofilizowane Vibrio fischerii (op.= 10 fiolek) | Op. 10 fiolek | 4 |  |  |  |  |
|  | Microtox Diluent | Roztwór do rozcieńczeń próbek w teście MICROTOX | Op. 1 l | 2 |  |  |  |  |
|  | Microtox Osmotic Adjusting Solution | Roztwór wyrównujący ciśnienie osmotyczne w próbkach w teście MICROTOX | Op. 50 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Microtox Reconstitution Solution | Roztwór uwalniający bakterie liofilizowane MICROTOX | Op. 50 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Solid Phase Test Filter Columns and Tubes | Kolumny filtrujące do przygotowania próbek stałych do testu MICROTOX | Op. 1000 szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Test Tube Support | Platforma do inkubacji próbek w teście MICROTOX | Op. Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Disposable Polypropylene Beakers for Solid Phase Test | Akcesoria do próbek stałych w teście MICROTOX | Op. 100 szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Incubator Test Tube Support | Akcesoria do inkubacji próbek stałych w teście MICROTOX | Op. Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Disposable Glass Cuvettes | Dopasowane szklane kuwety do testu MICROTOX | Op. 100 szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Ames MPF Penta I | Zestaw do przeprowadzenia testu Amesa: zestaw dla 10 próbek - 480 punktów pomiarowych/szczep | Op. Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki MARA | Płytki z 11 szczepami mikroorganizmów | Op. 20 szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik 2 – pożywka odbudowująca w roztworze (MARA) | Pożywka | Op. 20 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik 3 – pożywka namnażająca w roztworze (MARA) | Pożywka | Op. 50 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik 4 – indykator w roztworze (MARA) | Indykator | Op. 10 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtry dla testów Phytotoxkit | Czarne filtry do testów PHYTOTOXKIT | Op. 600 szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki testowe (płytka dolna + pokrywka) z filtrami papierowymi | Płytki do testów PHYTOTOXKIT | Op. 300 szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Gleba kontrolna zgodna z OECD dla testu Phytotoxkit (z kubkiem miarowym) | Opakowanie gleby kontrolnej | Op. 10 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw Yes/YAS | Płytki i odczynniki do testów YES/YAS | Op. Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… …………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32. | Paski do oznaczania oksydazy | Oxidase Test - test paskowy do wykrywania aktywności oksydazy cytochromowej | Op. 25 pasków | 2 |  |  |  |  |
| 33. | Mocznik (urea) | Enzymatyczny, kolorymetryczny test wg metody Berthelot`a, w którym znajduje się : RGT-1(1x100ml), RGT-2(1x100ml), STD (1x3ml), EZN (1x1 ml), | Op. | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35. | Test gronkowcowy | Do diagnostyki laboratoryjnej | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Test gronkowcowy | Zestaw do identyfikacji gronkowca złocistego odczynem aglutynacji szkiełkowej do diagnostyki in vitro | Op. | 10 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | GeneMATRIX Bacterial&Yeast Genomic DNA Purification Kit | Zestawy do izolacji i oczyszczania DNA | Op. 50 oznaczeń | 2 |  |  |  |  |
|  | Gene Matrix Bacterial and Yeast DNA purification kit | uniwersalny zestaw do izolacji DNA | Op. 50 preparatyk | 1 |  |  |  |  |
|  | Gene Matrix Plasmid Miniprep | zestaw do izolacji DNA plazmidowego | Op. 150 preparatyk | 1 |  |  |  |  |
|  | GeneMATRIX Plant & Fungi DNA Purification Kit | zestaw do izolacji DNA z grzybów | Op. szt | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38. | STREPTOTEST 24 bezreagentowy | Testy do identyfikacji biochemicznej | Op. 40 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 39. | Nośnik zawiesiny dla STREPTOTEST 24 | Testy do identyfikacji biochemicznej | Op. 20 szt. | 4 |  |  |  |  |
| 41. | ANAEROTEST 23 | Testy do identyfikacji biochemicznej | Op. 40 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 42. | Nośnik zawiesiny dla ANAEROTEST 23 | Testy do identyfikacji biochemicznej | Op. 20 szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Porównawcza skala barw dla: ANAEROTEST 23 | Testy do identyfikacji biochemicznej | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | STAPHYTEST 24 bezreagentowy -AGAR | Testy do identyfikacji biochemicznej | Op. 40 szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ENTEROTEST 24 N Bezodczynnikowy | Testy do identyfikacji biochemicznej | Op. 40 szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | NEFERMTEST 24 N Bezodczynnikowy | Testy do identyfikacji biochemicznej | Op. 40 szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PYRATEST | Paski do identyfikacji biochemicznej | Op. 50 pasków | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… …………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 14 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | RC DC Protein Assai Kit II | 450 standard assays Kit do preparatyki białek z tkanek zwierzęcych | Op. 450 prób | 1 |  |  |  |  |
|  | ReadyPrep Reduction- Alkylation Kit | Kit do preparatyki białek z tkanek zwierzęcych | Op. 100 prób | 1 |  |  |  |  |
|  | ReadyPrep Protein Extraction Kit (Membrane I) | Kit do preparatyki białek z tkanek zwierzęcych | Op. 50 prób | 1 |  |  |  |  |
|  | ReadyPrep Protein Extraction Kit (Signal) | Kit do preparatyki białek z tkanek zwierzęcych | Op. 50 prób | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Pico Pure DNA Extraction Kit | Kit do preparatyki DNA z tkanek zwierzęcych złożony z proteinaza K-10 x 0.5 ml. Bufor- 1 x 2.0 ml | Op. | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 16 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ECL Plus Western Blotting Detection Reagents Reagenty do detekcji techniką Western-Blot | Roztwór A: zawierający bufor tris 100 ml. Roztwór B: 2.5 ml. Odczynniki wystarczający dla membrany 1000 cm2 | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 17 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Marathon DNA polymerase |  | Op. 1000U | 3 |  |  |  |  |
| 79 | Zestaw do usuwania terminatorów po reakcji sekwencyjnej | ExTerminator (250 izolacji) Zestaw minikolumienkowy do usuwania terminatorów po reakcji sekwencyjnej. Zestaw zawiera odczynnik ułatwiający kontrolę procesu precypitacji oraz roztwór wiążąco-płuczący. Oczyszczone produkty reakcji sekwencyjnej eluowane są bezpośrednio w wodzie i mogą być od razu wykorzystane do denaturacji termicznej bez konieczności osuszania i zawieszania w odpowiednim roztworze (sekwenatory kapilarne) | Op. 250 izolacji | 1 |  |  |  |  |
| 81. | Zestaw do izolacji DNA z krwi |  | Op. na 250 izolacji | 1 |  |  |  |  |
| 83. | GelOut | zestaw do izolacji DNA z żelu agarozowego | Op. szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Genomic Mini | zestaw do izolacji DNA genomowego z bakterii | Op. szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Total RNA Mini | zestaw do izolacji RNA z bakterii | Op. szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw izolacji całkowitego RNA z bakterii, hodowli komórkowych, tkanek i krwi | materiał: złoże krzemionkowe - maksymalna wielkość próbki do izolacji: 1x109 bakterii, 1x106 hodowli komórkowej, 50 mg tkanek stałych, 2 ml krwi - pojemność złoża: 100 µg RNA - roztwory do elucji RNA ze złoża: wolna od RNazy woda - minimalna objętość elucji: 100 µl - zastosowania: RT-PCR | Op. zestaw - 25 izolacji | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 18 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 87. | Zestaw do wizualizacji, HRP/DAB+ Rabbit/Mouse, | LSAB+, REAL Detection Systems | Op. 500 testów | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 19 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Paski do moczu 3 parametrowe | Białko, ketony, glukoza | Op. 100 sztuk | 2 |  |  |  |  |
|  | Paski do moczu 6 parametrowe | Białko, azotyny, pH, krew, leukocyty, glukoza | Op. 100 sztuk | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 20 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do oznaczania FSH | 11 ml buforu z albuminą wołową , mysie przeciwciała monoklonalne, azydek sodu i czerwony barwnik, Zestaw do radioimmunologicznego oznaczania ludzkiej folitropiny ( FSH ), przechowywane w temp.2 - 80C | Op. 96 prób | 8 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania LH | Oznaczenie immunoradiometryczne do ilościowego pomiaru ludzkiego hormonu luteinizującego (Luteinizing Hormone (LH)) w surowicy metodą in vitro. Przechowywane w temperaturze –20°C przez maksymalnie 3 miesiące, Tylko do diagnostyki in vitro. Zestaw zawiera 125I (Okres połowicznego rozpadu: 60 dni), emitujący promieniowanie jonizujące X (28 keV) i γ (35,5 keV). | Op. 96 prób | 8 |  |  |  |  |
|  | IGF 1 | IGF 1, zestaw do oznaczania IGF 1 metodą RIA, opakowany hermetycznie, zawierający 100 probówek w plastikowych stelażach | Op. zestaw | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 21 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Multi Species Leptin RIA KIT 250 Tubes | Temp.przechowywania 2-8°C, 250 probówek o wym. 12×75 mm temp. dłuższego przechowywania -20°C | Op. 1 zestaw | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 22 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | CASP8AP2 | Zestaw do oznaczania CASP8AP2 (Enzyme linked Immunosorbent Assay Kit for Caspase 8 Associated Protein 2) w tkankach i płynach ustrojowych szczura – zestaw na 96 prób – zakres czułości 0– 20 ng/ml. | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | RIPK1 | Zestaw do oznaczania RIPK1 (Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit for Receptor Interacting Serine Treonine Kinase 1) w tkankach, płynach ustrojowych szczura – zestaw na 96 prób - zakres czułości 0 – 10 ng/ml | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | RIPK3 | Zestaw do oznaczania RIPK3 (Enzyme linked Immunosorbent Assay Kit for Receptor Interacting Serine Treonine Kinase 3) w tkankach I płynach ustrojowych szczura – zestaw na 96 prób, zakres czułości 0-10 ng/ml.) | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 23 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do odwrotnej transkrypcji | Zestaw do odwrotnej transkrypcji ( odczynniki do syntezy pierwszej nici DNA w celu amplifikacji metodą Real-Time PCR), zestaw na 20 reakcji, wydajna synteza c DNA w temp. 45-60°C, brak aktywności RNazy H-duża ilość produktu pełnej długości do 20kb, wydajna, całkowita synteza cDNA w 30min. Zawartość, odwrotna transkryptaza (Revert AidTM Premium lub Reverse Transcriptase o wysokiej termostabilności –do 60°C, inhibitor RNaz chroniący przed RNazą A, B, C w temp do 55°C, startery Oligo (dł) 18 wiążące się z 3’poly (A) RNA oraz Random Hexamer Primers, 5×RT, woda wolna od nukleaz | Op. zestaw na 20 reakcji | 6 |  |  |  |  |
|  | Endonukleaza restrykcyjna |  | Op. Szt. | 7 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 24 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54. | Zestaw do oznaczania TSH | 96 probówek zawierających monoklonalne przeciwciała mysie, temp. przech. 2 - 80C, znakowane pierwiastkiem J125 Zestaw zawiera standardy i kontrole wewnętrzne | Op. 96 prób | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania tyroksyny T4 | 96 probówek zawierających monoklonalne przeciwciała , temp. przech. 2 - 80C, znakowane pierwiastkiem J125 . Zestaw zawiera standardy i kontrole wewnętrzne | Op. 96 prób | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania wolnej tyroksyny FT4 | 96 probówek zawierających monoklonalne przeciwciała , temp. przech. 2 - 80C, znakowane pierwiastkiem J125 . Zestaw zawiera standardy i kontrole wewnętrzne | Op. 100 prób | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania wolnej tyrójjodotyroniny FT3 | 96 probówek zawierających monoklonalne przeciwciała , temp. przech. 2 - 80C, znakowane pierwiastkiem J125 . Zestaw zawiera standardy i kontrole wewnętrzne | Op. 100 prób | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 25 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Polycheck canis (Polycheck Allergy Diagnostic) | Polycheck Veterinary Allergen Specific IgE. 24 kasety przeznaczone do oznaczania swoistych przeciwciał IgE, Zestaw zawiera : 10 kaset 1 fiolka:starter 3,5 ml 1 fiolka:substrat 3,5 ml 1 fiolka: Ligand-labeled Antibody 3,5 ml 1 fiolka:Enzyme-Labeled 3,5 ml 1 fiolka:Anti-Ligand 3,5 ml Powdered wash Buffer-2 saszetki | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Polycheck Felis (Polycheck Allergy Diagnostic) | Polycheck Veterinary Allergen Specific IgE. 24 kasety przeznaczone do oznaczania swoistych przeciwciał IgE, Zestaw zawiera 10 kaset 1 fiolka starter 2 ml 1 fiolka Substrat 2 ml 1 fiolka Ligant labeled Antybody 2 ml 1 fiolka Enzyme Labeled Anti Ligant 2 ml Powdered wash Buffer-saszetka | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Polycheck Equus (Polycheck Allergy Diagnostic) | Polycheck Veterinary Allergen Specific IgE. 24 kasety przeznaczone do oznaczania swoistych przeciwciał IgE, Zestaw zawiera 24 kasety 1 fiolka starter 7 ml 1 fiolka Substrat 7 ml 1 fiolka nr 1 - Antybody 1,7 ml 1 fiolka Antybody nr 2 – 2,7 ml 1 fiolka Enzyme Labeled Anti Ligant 7 ml Powdered wash Buffer-saszetka 1 op | Op. 1 zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 26 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw diagnostyczny Test Agroskin śródskórny.Standart (pies,kot) | 20 testów z zestawu Diagnostyka alergologiczna | Op. (20 fiolek x 1ml) | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9: ………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 27 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Synacthen rozt. do inj., 0,25 mg/ml | Syntetyczny analog hormonu kotykotropowego (ACTH) służący do wykrywania nadczynności kory nadnerczy. Zestaw zawiera 5 ampułek tetrakozaktydu w ilości 0,25 mg/1 ml w ampułce | Op. Zestaw | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 28 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia triglicerydów | Metoda spektrometryczna Opakowanie 5x 30 ml oraz wzorcowy roztwór triglicerydów: 2,5 mmol/l (220mg/dl)Pomiar przy dł.fali 546 nm 1 odczynnik roboczy::bufor PIPES mmol/l 4-aminoantypiryna 0,4 mmol/l ATP 1,5mmol/l Mg2+1,6 mmol/l ADPS 0,6 mmol/1 Kinaza glicerolowa (GK)>66,67μkat/l; oksydaza 3-fosfoglicerolu(GPO)>60,00 μkat/l; peroksydaza (POD)>20,00μkat/l; lipaza lipoproteinowa (LPL)>16,67μkat/l | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania stężenia NEFA (niezestryfikowane kw. Tłuszczowe) | Pomiar przy dł fali 550nm. 1 fiolka po 70 ml buforu fosforan.0,04 mol,pH 6,9; chlorek magnezu 3 mmol/l 3 fiolki po 10 ml Enzymu/Koenzymu Syntetaza Acylo-CoA>0,3 U/l; Oksydaza askorbinowa>1,5 U/l;Koenzym A 0,9 mmol/l;ATP 5 mmol/l;4-aminoantypiryna 1,5 mmol/l 3 fiolki po 20 ml Diluent fenoksyetanol 0,3% (v/v) 3 fiolki po 20 ml odczynnika enzymatycznego Oksydaza Acetylo CoA>10 U/l; Peropksydaza 7,5U/l TOOS 1,2 mmol/l; 1 fiolka standardu 1 mmol/1 | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania stężenia kwasu β-hydroksymasłowego | Pomiar przy dł. Fali 340 nm. 1 fiolka po 105 ml buforu Tris 100 mmol/l,pH 8,5; EDTA 2 mmol/l; Kwas szczawiowy 20 mmol/l 10 fiolek po 10 ml Enzymu/Koenzymu NAD 2,5 mmol/l; 3-HBDH 0,12 U/ml 1 fiolka po 5 ml standardu D-3-hydroksymaślan 1 mmol/l | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania haptoglobiny | Zestaw służy do oznaczania w surowicy zwierząt białka ostrej fazy – Haptoglobiny oraz monitorowania skuteczności leczenia Zestaw 1fiolkax 14ml 1fiolkax 20ml Chromogen 1fiolkax 12ml rozcieńczalnik buforu fosforanowego 1fiolkax 0,5ml kalibrator haptoglobiny | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania haptoglobuliny we krwi bydlęcej techniką ELISA | Haptoglobin -Reagent 1-1x14 ml stabilised Haemoglobin -Reagent 2-1x20ml Chromogen reagent -Calibrator 1x0,5 ml Haptoglobin calibrator - Sample/Calibrator Diluent 1x12 ml | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania surowiczego amyloidu A we krwi bydlęcej techniką ELISA | Hultispecies SAA ELISA kit SAA antibody Wells 1x 96 well plate -wash buffer concentrate 1x50 ml -sample/calibrator diluent 1x30 ml -SAA calibrator 1x freeze viol -Anti-SAA conjugate 1x6 ml -TMB substrate 1x11ml -stop reagent 1x11ml | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 29 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do oznaczania izoprostanów techniką ELISA | 8-isoprostane - EIA Buffer - standard - tracer - Antiserum | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 30 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ceruloplasmin ELISA kit | Zestaw do oznaczania ceruloplazminy we krwi techniką ELISA Zestaw zawiera: - assai plate 1 - standard – 2x500ml - sample diluent – 2x20ml -HRP-conjugate diluent 1x10ml -HRP-conjugate 1x60ml -wash buffer -1x20ml -TMB substrate – 1x10ml -stop solution – 1x10ml | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 31 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Horse c-Reactive Protein | Zestaw do oznaczania CRP we krwi końskiej techniką ELISA Zestaw zawiera: -diluent concentrate 1x50ml - wash solution concentrate 1x50ml -enzyme-antibody conjugate 100x1x150μl -chromogen-substrate solution 1x12ml -stop solution 1x12ml -anti-horse CRP ELISA micro plate – 1 szt. - horse CRP calibrator | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 32 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Equine SAA Elisa Kit |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Caspaza 3 zestaw do oznaczeń |  | Op. Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Caspaza 9 zestaw do oznaczeń |  | Op. Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Bovine IL-4 ELISA KIT | Test ELISA dla krów do oznaczania odporności nieswoistej w surowicy; zakres: 15,6-1000 pg/ml, czułość: 7,8 pg/ml | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Bovine IL-6 ELISA KIT | Test ELISA dla krów do oznaczania odporności nieswoistej w surowicy; zakres: 31,2-2000 pg/ml, czułość: 8,7 pg/ml | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Bovine IL-10 ELISA KIT | Test ELISA dla krów do oznaczania odporności nieswoistej w surowicy; zakres: 31,2-2000 pg/ml, czułość: 10,2 pg/ml | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Bovine TNF-alfa ELISA KIT | Test ELISA dla krów do oznaczania odporności nieswoistej w surowicy; zakres: 78-5000 pg/ml, czułość: 7,8 pg/ml | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Bovine Milk Amyloid A ELISA KIT | Test ELISA dla krów do oznaczania odporności nieswoistej w mleku | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Bovine Haptoglobin ELISA KIT | Test ELISA dla krów do oznaczania odporności nieswoistej w surowicy; zakres: 123-10000 ng/ml, czułość: 30,1 ng/ml | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Canine IFN gamma ELISA KIT | Test elisa dla psów do oznaczania odporności nieswoistej w surowicy zakres 15,6 - 1000 pg/ml czułość 5,5 pg/ml | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | MAA ELISA KIT | Test elisa dla krów do oznaczania odporności nieswoistej w mleku | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Neopterin ELISA KIT | Test elisa do oznaczania odporności nieswoistej w surowicy, zakres czułości. 1,35-111 nmol/ml | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kit do testu Elisa dla Bydlęcej Haptoglobiny (Hpt) | Elisa Kit for bovine Haptoglobin | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kit do testu Elisa dla Bydlęcego Surowiczego Amyloidu A (SAA) | Elisa Kit for Bovine Serum Amyloid A | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Grelina Total | Kit do oznaczania ilości hormonu w surowicy krwi metodą radioimmunoaktywną za pomocą znakowanego jodu | Op. 125 tubes | 1 |  |  |  |  |
|  | Leptyna Multi-Species | Kit do oznaczania ilości hormonu w surowicy krwi metodą radioimmunoaktywną za pomocą znakowanego jodu | Op. 250 tubes | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… ……………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 33 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kit do badania poziomu estradiolu | Kit do oznaczania poziomu estradiolu metodą RIA (radioimmunologiczną) | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kit do badania poziomu progesteronu | Kit do oznaczania poziomu progesteronu metodą RIA (radioimmunologiczną) | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kit do badania poziomu hormonu luteotropowego LH | Kit do oznaczania poziomu hormonu luteotropowego LH metodą RIA (radioimmunologiczną) | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kit do badania poziomu hormonu folikulotropowego FSH | Kit do badania poziomu folikulotropowego FSH metodą RIA (radioimmunologiczną) | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kit do badania poziomu kortyzolu | Kit do badania poziomu kortyzolu metodą RIA (radioimmunologiczną) | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… …………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 34 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Paski do analizy moczu | Oznaczane parametry: glukoza, ketony, azotyny, urobilinogen, bilirubina, białko, krew, leukocyty, pH, ciężar właściwy | Op. 100szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Testy do analizy moczu | 10 parametrowe | Op. | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 35 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Test immunoenzymatyczny do oznaczania IgG bydła | Metoda immunoenzymatyczna ELISA Materiał badawczy: Surowica, osocze, mleko, siara | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Test immunoenzymatyczny do oznaczania IgM bydła | Metoda immunoenzymatyczna ELISA Materiał badawczy: Surowica, osocze, mleko, siara | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Test immunoenzymatyczny do oznaczania IgA bydła | Metoda immunoenzymatyczna ELISA Materiał badawczy: Surowica, osocze, mleko, siara | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Test immunoenzymatyczny do oznaczania IgG świń | Metoda immunoenzymatyczna ELISA Materiał badawczy: Surowica, osocze, mleko, siara | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Test immunoenzymatyczny do oznaczania IgM świń | Metoda immunoenzymatyczna ELISA Materiał badawczy: Surowica, osocze | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Test immunoenzymatyczny do oznaczania IgA świń | Metoda immunoenzymatyczna ELISA Materiał badawczy: Surowica, osocze | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Test immunoenzymatyczny do oznaczania IgG kur | Metoda immunoenzymatyczna ELISA Materiał badawczy: Surowica, osocze | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Test immunoenzymatyczny do oznaczania IgM kur | Metoda immunoenzymatyczna ELISA Materiał badawczy: Surowica, osocze | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Test immunoenzymatyczny do oznaczania IgA kur | Metoda immunoenzymatyczna ELISA Materiał badawczy: Surowica, osocze | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 36 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | BSTFA/bis-(trimethylsilyl-trifluoroacetamid)/ + 1% TMCS |  | Op. 25 ml | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 37 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Telomeraza | TeloTAGGG Telomerase PCR ELISA formerly Telomerase PCR ELISA zaprojektowana do użycia w badaniach biologicznych do bardzo czułej detekcji aktywności telomerazy w komórkach ekstrahowanych z kultur komórkowych i innych prób biologicznych. | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Accu Check Go | Testy paskowe do pomiaru glikemii | Op. 50szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Accu-Chek Softclix | Lancety do nakłuwacza | Op. 24szt | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 38 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do barwienia DNA/RNA w żelach poliakrylamidowych | Silver Stain DNA/RNA (50 żeli) Zestaw do szybkiego i powtarzalnego barwienia fragmentów jednoniciowych jak i dwuniciowych DNA, RNA i białka w żelach poliakrylamidowych. Używany do wybarwiania żeli SSCP | Op. 50 żeli | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 39 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Testy biochemiczne API 20 C AUX | Zestaw do identyfikacji drożdżaków. Do analizy w programie API WEB | Op. 25 pasków + 25 podłoży | 6 |  |  |  |  |
|  | Testy biochemiczne API 20 NE | Zestaw do identyfikacji Gram-ujemnych, niejelitowych pałeczek niefermentujacych o niewysokich wymaganiach odżywczych. Do analizy w programie API WEB | Op. 25 pasków + 25 podłoży | 1 |  |  |  |  |
|  | Testy biochemiczne API 20 NH | Zestaw do identyfikacji Neisseria i Haemophilus. Do analizy w programie API WEB | Op. 10 pasków + 10 podłoży | 1 |  |  |  |  |
|  | Testy biochemiczne API Staph | Zestaw do identyfikacji gronkowców. Do analizy w programie API WEB | Op. 25 pasków + 25 podłoży | 2 |  |  |  |  |
|  | Testy biochemiczne API CORYNE | Zestaw do identyfikacji bakterii z grupy coryneform. Do analizy w programie API WEB | Op. 12 pasków + 24 podłoża | 1 |  |  |  |  |
|  | James | Odczynnik do testów API | Op. 2 amp. x 5 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | VP1 VP2 | Reagent do przeprowadzania próby biochemicznej VIP1,2 | Op. 4 amp. x 5 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | NIT 1 NIT 2 | Reagent do przeprowadzania próby biochemicznej NIT1,2 | Op. 4 amp. x 5 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Olej mineralny | Do wytworzenia w mikroprobówkach warunków mikroaerofilnych | Op. 125 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | NIN | Reagent do kontroli jakości badanych testów API | Op. 2 amp. x 5 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | API M Medium | Odczynnik do sporządzania zawiesiny w badaniach API | Op. 10 amp. x 3 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | API OF Medium | Odczynnik do sporządzania zawiesiny w badaniach API | Op. 10 amp. x 2,5 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ZYM A | Reagent do przeprowadzania próby biochemicznej ZYM A | Op. 2 amp. x 8 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ZYM B | Reagent do przeprowadzania próby biochemicznej ZYM B | Op. 2 amp. x 8 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | TDA | Reagent do przeprowadzania prób biochemicznych | Op. 2 amp. x 5 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | PYZ | Reagent do przeprowadzania prób biochemicznych | Op. 2 amp. x 5 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | E-test -Flukonazol | Zestaw do oznaczania lekowrażliwości grzybów | Op. 30 pasków | 2 |  |  |  |  |
|  | E-test -Ketokonazol | Zestaw do oznaczania lekowrażliwości grzybów | Op. 30 pasków | 2 |  |  |  |  |
|  | E-test –Amfoterycyna B | Zestaw do oznaczania lekowrażliwości grzybów | Op. 30 pasków | 2 |  |  |  |  |
|  | E-test - Voriconazol | Zestaw do oznaczania lekowrażliwości grzybów | Op. 30 pasków | 1 |  |  |  |  |
|  | Testy API 20E |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 40 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Enterotest 24 N | Bezodczynnikowy zestaw do identyfikacji bakterii z rodzin Enterobacteriaceae i vibronaceae | Op. 40 pasków identyfikacyjnych | 1 |  |  |  |  |
|  | STAPHYtest 24 | Bezodczynnikowy zestaw do identyfikacji gatunków rodzaju Staphylococcus. Testy biochemiczne na dzielonej mikropłytce | Op. 24 testy | 1 |  |  |  |  |
|  | STREPTOtest 24 | Zestaw do identyfikacji gatunków rodzajów Streptococcus i Enterococcus Opakowanie zawiera potrójny pasek dzielonej mikropłytki + 2x nośnik | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 41 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kit do izolacji DNA Invisorb Spin Plant Mini Kit |  | Op. 250 izolacji | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 42 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Quick Test DEA1.1 Alvedia | Test do wykrywania antygenu krwinek czerwonych DEA1.1 | Op. 1szt. | 20 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 43 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ELISA test kit aflatoxins mix | 96 dołków, limit detekcji: około 1,75 ppb, zakres testu 0,05-4,05 ppb, łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 45 minut, krzyżowa reaktywność: B1 100%, B2 około 48%, G1 około 75%, G2 około 18% | Op. kit | 3 |  |  |  |  |
|  | ELISA test kit ochratoxin A | 96 dołków, limit detekcji: około 2,5 ppb, zakres testu 0,05-1,8 ppb, łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 45 minut, specyficzność: ochratoksyna A 100%, ochratoksyna C 44%, ochratoksyna B 14%, ochratoksyna α <0,1% | Op. kit | 3 |  |  |  |  |
|  | ELISA test kit deoxynivalenol | 96 dołków, limit detekcji: 18,5 ppb; zakres testu 3,7-100 ppb, łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 45 minut, specyficzność: deoksyniwalenol 100%, 3-acetyldeoksyniwalenol >100%, 15-acetyldeoksyniwalwenol około 19%, nivalenol około 4%, fusarenon X <1%, T-2 < 1% | Op. kit | 3 |  |  |  |  |
|  | ELISA test kit zearalenone | 96 dołków, limit detekcji: około 1,75 ppb, zakres testu 0,05-4,05 ppb, łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 210 minut, specyficzność: zearalenon 100%, α-zearalenon około 41,6%, zeranol około 27,7%, β-zearalenon około 13,8% | Op. kit | 3 |  |  |  |  |
|  | ELISA test kit T-2 toxin | 96 dołków, limit detekcji: około <5 ppb, zakres testu 0,1-1,6 ppb, łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 90 minut, specyficzność: T-2 100%, T-2 Acetyl około 114%, HT-2 około 7%, iso T-2 około 2% | Op. kit | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 44 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Citric Acid | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania kwasu cytrynowego | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 45 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Extractme DNA Yeast Kit | Zestaw do izolacji genomowego Dna z drożdży | Op. 50 izolacji | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 46 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | HisPur Ni-NTA Resin | Zestaw do oczyszczania białek fuzyjnych | Op. 10ml | 1 |  |  |  |  |
|  | 6xHis Protein Tag Staining Kit | Zestaw do wizualizacji białek fuzyjnych na żelu | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 47 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw enzymów do oznaczania β- glukanów | BETA-GLUKAN (MIXED LINKAGE) ASSAY KIT 100 | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw enzymów do oznaczania TDF | TOTAL DIETARY FIBRE ASSAY KIT 200 | Op. zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 48 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Paski wskaźnikowe Azotany | Zakres 10-500 mg/l NO3- | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe Azotyny | Zakres 1-80 mg/l NO2- | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe Amoniak | Zakres 10-400 mg/l NH4- | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

……………………………………….

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 49

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………

(pieczęć wykonawcy)

Do

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa i adres Firmy: (firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz inne dodatkowe określenia, firmą osoby prawnej jest jej nazwa):

……….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ......................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………

Nr NIP ......................................................................................................................................

Nr REGON ...............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego znak sprawy AZP/PN/6/2013 na dostawę testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 48 części.

CZĘŚĆ 1*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  1 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 2*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 3*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 4*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 5*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 6*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 7*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 8*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 9*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 10*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 11*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 12*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 13*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 14*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 15*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  15 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 16*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  16 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 17*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  17 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 18*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  18 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 19*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  19 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 20*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  20 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 21*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  21 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 22*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  22 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 23*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  23 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 24*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  24 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 25*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  25 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 26*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  26 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 27*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  27 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 28*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  28 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 29*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  29 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 30*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  30 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 31*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  31 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 32*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  32 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 33*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  33 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 34*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  34 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 35*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  35 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 36*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  36 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 37*

Oferujemy wykonanie dostawy  testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  37 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 38*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  38 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 39*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  39 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 40*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  40 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 41*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  41 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 42*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  42 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 43*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  43 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 44*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  44 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 45*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  45 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 46*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  46 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 47*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  47 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 48*

Oferujemy wykonanie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  48 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Dotyczy wszystkich części:

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta testu, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej 
i podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 53 
do specyfikacji.

5.  Zobowiązujemy się do utrzymania wysokości cen podanych w załączniku nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 i/lub 30 i/lub 31 i/lub 32 i/lub 33 i/lub 34 i/lub 35 i/lub 36 i/lub 37 i/lub 38 i/lub 39 i/lub 40i/lub 41 i/lub 42 i/lub 43 i/lub 44 i/lub 45 i/lub 46 i/lub 47 i/lub 48 do SIWZ, do końca obowiązywania umowy zawartej z Zamawiającym.

7. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

8. Zamówienie  wykonam /-my,

-   samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia: (zakres zamówienia……….........................,

firma podwykonawcy…………………)*

9. Ofertę niniejszą składam/-my na……… kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 50

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę testów do wykrywania 
i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 48 części

oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 51

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę testów do wykrywania 
i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 48 części

oświadczamy, że możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2013 roku

( miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 52A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………..

(pieczęć wykonawcy)

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na …………………………………

…………………………………………………………………………………………………

składamy:

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 
12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271)),

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych

| L.p. | Nazwa podmiotu powiązanego |
| --- | --- |

Przez grupę kapitałową, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

.…………….............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 52B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………..

(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA

ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP

O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5 PZP

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na …………………………………

………………………………………………………………………………………………… informujemy, że:

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 
12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271))
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przez grupę kapitałową, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 53

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Projekt umowy

Umowa Dostawy Nr ........./2013

W dniu ........................ 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

a

........................................., z siedzibą w .......................................... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w ........................, pod nr ........................ lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. * zwanym w dalszej treści umowy DOSTAWCĄ,

w imieniu którego działa:

1..............................................

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp, nr sprawy AZP/PN/6/2013, w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Odbiorcy dostawy testów do wykrywania 
i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 48 części w zakresie części

…………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z wykazem zawierającym ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Odbiorca czyni odpowiedzialnym Pana/Panią ……………………………………………………………………. .

§ 2

1. Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy na własny koszt wraz z wniesieniem 
do pomieszczeń Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12A lub 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wskazanych przez Odbiorcę jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia składane przez pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia wskazanego w §1 ust 3,  nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Dostawcę.

2. Dostawca będzie dostarczał każdorazowo przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zamówienia określonej jego partii przez Odbiorcę.

3. W przypadkach szczególnie pilnych Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2  do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia  na piśmie faksem lub e-mailem.

4. Koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy, do którego Dostawca będzie zobowiązany zawiera się w cenie przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr…. do niniejszej umowy, stanowi kwota ................. zł netto (słownie: ...................................................), powiększona o obowiązującą w tym zakresie stawkę podatku VAT .............. %, co daje wartość brutto umowy do zapłaty w kwocie ............................... zł brutto (słownie: ..............................................................................................).

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr … do niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe netto określone w wykazie asortymentowym, o którym mowa w ust. 2 będą niezmienne w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych 
w wykazie.

4. Podstawą zapłaty za dostarczony każdorazowo przedmiot umowy będzie częściowa faktura VAT  wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość 
i rodzaj dostarczonego przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony lub upoważnione 
na piśmie osoby.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po każdorazowym dostarczeniu części przedmiotu umowy oraz przedłożeniu częściowej faktury VAT przez Dostawcę.

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Odbiorcy.

7. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany  w fakturze VAT.

8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, 
o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, złożona ofertą oraz zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie normami.

2. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta odczynników, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej 
i podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

3. Czas przydatności do użytkowania dostarczonego przez Wykonawcę odczynnika w dniu dostawy do Magazynu UP lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności odczynnika, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

4. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym 
i jakościowym przed podpisaniem częściowego protokółu odbioru.

5. Jednostka organizacyjna Odbiorcy jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy 
za pośrednictwem pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy na piśmie o rodzajach wad przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

6. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji zgłoszonej w trybie ust. 5 
w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

7. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Odbiorcy.

8. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

9. Niezależnie od gwarancji Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 w zakresie załatwienia reklamacji, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu umowy zawierającej wady, za każdy dzień zwłoki 
w załatwieniu reklamacji,

2/ za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 umowy przekraczającym 5 dni  roboczych liczonych od daty otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Odbiorcę, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu tego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie,

3/ w razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

4/ w razie odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Odbiorca, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

5/ Odbiorca zapłaci Dostawcy karne odsetki ustawowe w przypadku opóźniania się z zapłatą faktur częściowych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy,

6/ niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar umownych,

7/ w przypadku obciążenia Dostawcy karami umownymi Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo potrącenia naliczanych kar umownych z wynagrodzenia za dostarczoną partie przedmiotu umowy,

8/ kary umowne określone w niniejszym paragrafie umowy należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony,

9/ strony zastrzegają, że wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji 
na rzecz osób trzecich bez zgody Odbiorcy.

§ 6

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania tj. od dnia ....................... 2013 r. do dnia............................. 2014 r.

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości 
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca przekracza terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 o 5 dni roboczych,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,

5/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni.

4. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 i 3 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

7. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Dostawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Strony zastrzegają sobie również możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 7

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu,

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.).

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

ODBIORCA:                                                                      DOSTAWCA:

..................................................                                             ..............................................