SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 200 000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dr inż. Henryk Bichta

Lublin, dnia 28.02.2013 r.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 
ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia

12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy

o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271)), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 200 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

2.4. Oznaczenie postępowania: AZP/PN/7/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

33696500-0 odczynniki laboratoryjne

24965000-6 enzymy

33694000-1 czynniki diagnostyczne

33698100-0 kultury mikrobiologiczne

24200000-6 barwniki i pigmenty

24957000-7 dodatki chemiczne

33141625-7 zestawy diagnostyczne

33696100-6 odczynniki dla klasyfikacji grupy krwi

33696200-7 odczynniki do badania krwi

33124130-5 Wyroby diagnostyczne

33141570-6 Krew ludzka

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części, zgodnie z załącznikami nr 1-29 do siwz.

Część 1 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 2 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 3 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 4 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 5 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 6 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 7 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 8 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 9 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 10 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 11 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 12 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 13 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 14 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 15 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 16 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 17 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 18 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 19 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 20 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 21 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 22 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 23 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 24 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 25 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 26 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 27 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 28 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 29 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

3.3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda aby Wykonawca zapewnił:

1/ dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 29 do SIWZ,

2/ każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia do 30 dni kalendarzowych, a w przypadkach szczególnie pilnych do 14 dni kalendarzowych od momentu telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego na piśmie faksem lub e-mailem. złożonego przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy zawartej na część 1- 29 na  12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy,

3/ dostawę przedmiotu zamówienia na własny koszt do pomieszczeń magazynowych UP lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w zamówieniu.

4/ czas przydatności do użytku dostarczonego przez Wykonawcę produktu w dniu dostawy do magazynu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności produktu, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

5/ Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

6/ Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-29 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części:

Część 1 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  1 do SIWZ,

Część 2 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  2 do SIWZ,

Część 3 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  3 do SIWZ,

Część 4 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  4 do SIWZ,

Część 5 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  5 do SIWZ,

Część 6 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  6 do SIWZ,

Część 7 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  7 do SIWZ,

Część 8 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  8 do SIWZ,

Część 9 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  9 do SIWZ,

Część 10 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  10 do SIWZ,

Część 11 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  11 do SIWZ,

Część 12 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  12 do SIWZ,

Część 13 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  13 do SIWZ,

Część 14 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  14 do SIWZ,

Część 15 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  15 do SIWZ,

Część 16 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  16 do SIWZ,

Część 17 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  17 do SIWZ,

Część 18 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  18 do SIWZ,

Część 19 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  19 do SIWZ,

Część 20 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  20 do SIWZ,

Część 21 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  21 do SIWZ,

Część 22 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  22 do SIWZ,

Część 23 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  23 do SIWZ,

Część 24 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  24 do SIWZ,

Część 25 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  25 do SIWZ,

Część 26 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  26 do SIWZ,

Część 27 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  27 do SIWZ,

Część 28 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  28 do SIWZ,

Część 29 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  29 do SIWZ,

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie  12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
8.1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku -brak konkretyzacji warunku

8.1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku -brak konkretyzacji warunku

8.1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

8.1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

9.1.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 31 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony 
i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

9.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

9.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.2.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 32 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

9.3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych:

9.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 9.1.2, SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)   nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa w powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 9.1.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.4. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (podmiotowych i przedmiotowych) oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

9.4.1. wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 30 do  SIWZ,

9.4.2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikami nr 33A lub 33B do SIWZ.

9.4.3. w przypadku gdy oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w KRS należy ustanowić pełnomocnika, a pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.

9.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

9.5.1. wypełnienie załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę, zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 do SIWZ.

UWAGA!

Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

9.6. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

9.8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9.9. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

X. Informacje  o  zakresie oraz sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

10.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie wzajemnie pisemnie faksem na numer  (0-81) 445-67-30 lub e-mailem zamowienia@up.lublin.pl.

10.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń,  zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane 
w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

10.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

10.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

10.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30, e-mail  zamowienia@up.lublin.pl, strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

10.9 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ mgr Renata Parcheta-Sekcja Zaopatrzenia UP tel. 81 445-65-55 ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

2/ dr Adam Liczmański tel. 81 445-69-33 ul. Akademicka 13, Pracownia Biochemii Analitycznej

-   w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

Justyna Muszyńska - Sekcja ds. Zamówień Publicznych  tel. 81 445-66-03.

10.10 SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ  w formie papierowej w terminie 5 dni.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Termin związania ofertą

13.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

14.2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą

14.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

14.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14.5. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych o niezgorszych parametrach.

14.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

14.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14.9.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14.10.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

14.11. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 9 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących

przepisów prawa.

14.12. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu 
w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

14.13. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

14.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

14.15. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

14.16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.17. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

14.18. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/7/2013 OFERTA – Dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części. Oferta złożona na część….. Nie otwierać przed dniem 21.03.2013 r. przed godz. 1015

XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

15.1.   W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do  Zamawiającego do dnia  21.03.2013 r. do godz. 1000

15.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Akademicka 13, pokój 54.

15.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

15.4. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 21.03.2013 r. o godz. 1015   w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13.

15.5. Otwarcie ofert jest jawne.

15.6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

15.7. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący przy współudziale Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

15.8. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

15.9. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

\

XVI. Opis sposobu obliczania ceny

16.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż tego towaru lub usługi podlega temu obciążeniu.

16.2. Zamawiający żąda, aby cena oferty brutto obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, ubezpieczenie, opusty, rabaty itp.

Ceną ofertową brutto jest suma wartości brutto (kolumna nr 9) określona w załącznikach nr 1-29  do SIWZ.

16.3. Cena ofertowa brutto obliczona zgodnie z punktem 16.2 SIWZ, stanowić będzie podstawę do oceny ofert w kryterium opisanym w rozdziale XVIII SIWZ.

16.4. Cenę oferty należy podać w PLN.

Cenę ofertową brutto za całość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy”  stanowiącej załącznik nr  30 do SIWZ

16.5. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich
oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

16.6. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie  szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16.7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty brutto – 100%- największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto w danej części, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 %= X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeśli w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 34 do SIWZ z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do siwz dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem 
nr 34 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zmianami), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Załączniki do specyfikacji:

- Opis przedmiotu zamówienia- załączniki nr 1-29;

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 30;

- Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 31;

- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 32;

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 33 A

- Informacja o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 – załącznik nr 33 B

- Projekt umowy – załącznik nr 34.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | NcoI-HF™ | enzym o zredukowanej aktywności star pochodzący ze szczepu E. coli niosącego wklonowany i zmodyfikowany (A2T/R31A) z Nocardia carolina (ATCC 19070); dostarczany wraz z 1x NEBuffer 4 (50 mM octan potasu, 20 mM Tris-octan, 10 mM octan magnezu, 1 mM ditiotreitol pH 7.9 25°C); inaktywacja enzymu 80°C przez 20 min, niewrażliwy na dam metylację, dcm metylację, CpG metylację: aktywność w 37°C: 100% | Op. 20,000 jednostek/ ml; 1000U | 1 |  |  |  |  |
|  | T4 DNA Ligase Reaction Buffer |  | Op. 10x stężony 6 ml | 4 |  |  |  |  |
|  | T4 DNA ligase | ligaza faga T4 uzyskana i oczyszczona z E. coli C600 pcl857 pPLc28 lig8. Enzym katalizuje tworzenie wiązania fosfodiestrowego pomiędzy fosforanowym końcem 5’ a hydroksylowym 3’ w dwuniciowym DNA lub RNA. Może łączyć tępe lub lepkie końce lub naprawiać jednoniciowe nacięcia w podwójnej helisie DNA, RNA lub hybrydzie DNA-RNA. Dostarczany z T4 DNA Ligase Reaction Buffer (10X), optymalna aktywność w temperaturze 16OC z buforem 1x. Inaktywowany poprzez działanie temperatury 65 oC przez 10 min. Stężenie 400,000 cohesive end units/ml | Op. 20 000 U | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Agar | Właściwości: ash 2-4.5% | Op. 1 kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Błękit trypanu | Postać płynna, kolor ciemnogranatowy prawie czarny, przeznaczony do hodowli in vitro , stężenie 0,4%, mcz. 960,81, wzór chemiczny C34H24N6Na4O14S4 | Op. 20 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Zieleń bromokrezolowa | Postaś krystaliczna, kolor ciemnozielony, charakterystyczny kwaśny zapach, słabo rozp. w wodzie, masa cząsteczkowa 720, wzór chem. C21H13Br4O5SNa | Op. 5 g | 1 |  |  |  |  |
|  | MTT | MTT (Thiazolyd blue Tetrazolium Bromie), FW 414,32, bioreagent, proszek do hodowli komórkowych, czystość ≥97,5%, TLC, do oznaczeń kolorymetrycznych jako wskaźnik aktywności żywotności komórek | Op. 1g | 1 |  |  |  |  |
|  | MEM Aminokwasy endogenne, roztwór | MEM Aminokwasy endogenne, postać płynna , sterylna, roztwór (100×), bezbarwna, bez zapachu, działanie drażniące na skórę | Op. 100 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | MEM – roztwór witaminowy | MEM – roztwór witaminowy, przeznaczony do hodowli in vitro, temp. przech. -20°C, ciecz o zabarwieniu żółtawym, działa drażniąco na skórę, bez zapachu, sterylna | Op. 100 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | BSA-albumina surowicy bydlęcej, frakcja V | Proszek liofilizowany, temp. przech. 2-8°C, pH 4,8 – 7,5, słabo rozp. w wodzie, czystość ≥96,0%, przeznaczony do hodowli in vitro | Op. 5 g | 1 |  |  |  |  |
|  | IGF- 1 | IGF- 1 do hodowli komórkowych in vitro, liofilizowany proszek, czystość >97% | Op. 50 μg | 1 |  |  |  |  |
|  | RPMI podłoże przeznaczone do hodowli komórkowych | bezwonny, klarowny płyn posiadający pH 7,4±0,2 i ciśnienie osmotyczne 270-300mOsm/l, do użytku laboratoryjnego | Op. 100 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | DMEM | Substancja stała, do zastosowań badawczo-rozwojowych, termin ważności 3 lata | Op. 10 but.x1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże McCoy 5A | Proszek, temp. przech. 2°C-8°C, podłoże do testów w hodowli in Vitro, bez dwuwęglanu sodu, rozp. w wodzie, roztwór klarowny nie tworzy osadów przy gęstości 11,9g/l, zawiera L-glutaminę. | Op. 10 x1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | TCM-199 podłoże do hodowli in Vitro | Postać-biały proszek z dodatkiem soli Hanksa i L-glutaminą oraz dwuwęglanu sodu, stosowany do testów w hodowli in Vitro, zawartość glukozy 8,5%-10,3%, okres ważności 36 mies. | Op. 10 szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Trypan Blue | Stosowany w badaniach żywotności liści | Op. 5g | 1 |  |  |  |  |
|  | Evans Blue | Stosowany w badaniach żywotności liści | Op. 10g | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Safranina | Barwniki do preparatów mikroskopowych | Op. 250ml | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Hematoksylina |  | Op. 25g | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Yeast Nitrogen Base | składnik podłoży mikrobiologicznych wolny od węglowodanów | Op. 100g | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Alginian sodu | Do immobilizacji inwertazy drożdży | Op. 1kg | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Agar | do analizy mykologicznej ziarniaków jęczmienia, w celu poznania % ziarniaków porażonych | Op. 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Potato Dextrose Agar | Pożywka będzie użyta do hodowli między innymi takich grzybów jak: Fusarium spp. Po 1 dobie minimalny wzrost grzyba na tym podłożu ok. 9 mm przy temp. inkubacji 22◦C. Wybarwienie kolonii po 7 dniach wzrostu, przy niektórych gatunkach całkowite wybarwienie następuje po 14 dniach wzrostu Drechslera spp. Bipolaris spp. Minimalny wzrost tych grzybów na tym podłożu po 1 dobie ok. 2mm w temp. 22◦C. Po 14 dniach min. średnica kolonii 9cm. Wybarwienie min. po ok. 6-7 dniach. Po 7-8 dniach wzrostu powinny tworzyć się zarodniki Exserohilum spp. Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1 dobie ok. 4mm przy temp. wzrostu 22◦C. Wybarwienie powinno zaistnieć po 5-6 dniach. Zarodnikowanie po 4-5 dniach. Phomopsis spp. Minimalny wzrost kolonii na tej pożywce po 7 dniach hodowli ok. 60-70 mm, po 3-4 dniach powinny tworzyć aksamitną i wyraźnie strefowaną grzybnie powietrzną. | Op. 500 g | 16 |  |  |  |  |
|  | Malt Extract Agar | Pożywka będzie użyta do hodowli między innymi takich grzybów jak: Drechslera spp. Bipolaris spp. Po 1 dobie minimalny wzrost kolonii na tym podłożu ok. 3 - 4mm przy temp. 22◦C. Wybarwienie powinno zaistnieć po 7-8 dniach. Exserohilum spp. Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1 dobie przy temp. 22◦C ok. 4mm. Wybarwienie po 5-6 dniach, powinno być dość szybkie zarodnikowanie. | Op. 500 g | 8 |  |  |  |  |
|  | Czapek Solution Agar | Pożywki będą użyte do hodowli między innymi takich grzybów jak: Penicillium spp. Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1-1,5 doby w temp. 22◦C ok. 4mm. Wybarwienie kolonii powinno nastąpić po 5-7 dniach. Aspergillus spp. Powinien nastąpić szybki wzrost kolonii w temp. 22◦C oraz szybkie wybarwienie. | Op. 500 g | 5 |  |  |  |  |
|  | Czapek Solution Agar Dehydrated | Pożywka będzie służyć do hodowli m.in. takich gatunków grzybów: Phomopsis diachenii, P. coryli, P. juglans. Minimalny wzrost na tym podłożu po 6 dniach hodowli przy temp. 22◦C – 9 cm. Zarodniki konidialne ( i ( winny się wytworzyć po 9 dniach hodowli. | Op. 500 g | 3 |  |  |  |  |
|  | Czapek Dox Broth | Pożywki będą użyte do hodowli między innymi takich grzybów jak: Penicillium spp. Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1-1,5 doby w temp. 22◦C ok. 4mm. Wybarwienie kolonii powinno nastąpić po 5-7 dniach. Aspergillus spp. Powinien nastąpić szybki wzrost kolonii w temp. 22◦C oraz szybkie wybarwienie. | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Pseudomonas agar F | Pożywka powinna wywoływać selektywny wzrost bakterii z rodzaju Pseudomonas. | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Nutrient agar |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Tryptic soy agar |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Potato Dextrose Agar | Agar ziemniaczano- glukozowy Podłoże do hodowli, izolacji i identyfikacji grzybów i drożdży w organizmach roślinnych i produktach zasiedlonych przez mikroorganizmy. Pożywka wysoce specjalistyczna do celów fitopatologicznych o parametrach zapewniających uzyskanie kultur grzybowych wysokiej jakości i zgodnej z opisem w kluczach i monografiach specjalistycznych. Podłoże zgodne z normami UE oraz USP (United States Pharmacopeia). Zabarwienie pożywki w stanie suchym lekko beżowe, a po rozpuszczeniu i zestaleniu bardzo jasno bursztynowe, lekko opalizujące. pH roztworu 5,6 +/- 0,2 w +250C. Szczepy kontrolne: Aspergillus niger 16404 Candida albicans 10231 Saccharomyces cerevisiae 9763 Trichophyton mentagrophytes 9533 Pożywka musi pozostać w stanie niezmiennym (barwa, przezroczystość, konsystencja) przez długi okres czasu i umożliwiać długotrwałe przechowywanie grzybów bez zmiany ich struktury i właściwości, tak iż mogą być wykorzystywane w późniejszym okresie do bardziej szczegółowych badań mikologicznych. Opakowania po 500 g o ergonomicznym, walcowatym kształcie, łatwe w użyciu w warunkach laboratoryjnych. | Op. 500 g | 20 |  |  |  |  |
|  | Agar granulated |  | Op. 500 g | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

\

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Krew barania | odwłókniona | Op. 100 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Eagle’a | Do hodowli tkankowej | Op. 500 ml | 40 |  |  |  |  |
|  | Płyn Parkera | Do hodowli tkankowej | Op. 500 ml | 40 |  |  |  |  |
|  | Płyn Hanksa | Do hodowli tkankowej | Op. 500 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Podłoże RPMI | Do hodowli tkankowej | Op. 500 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Podłoże F-10 (Ham) z L-glut i NaHCO3 | Do hodowli tkankowej | Op. 100 ml | 30 |  |  |  |  |
|  | Płyn PBS | Do hodowli tkankowej | Op. 500 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Surowica końska | Składnik podłóż kom. | Op. 50 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Krew barania odwłókniona | Do przygotowania podłóż bakteriolog. | Op. 100 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Podłoże RPMI-1640 | Podłoże RPMI-1640 z L-glutaminą i NaHCO3, podłoże wzrostowe i utrzymujące w hodowlach komórkowych | Op. 100ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Płyn Hanksa | Stosowany jako podłoże wzrostowe do hodowli komórkowych | Op. 100ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Tromboplastyna | Liofilizowana zawiesina mózgów króliczych z dodatkiem sacharozy, służy do pomiaru czasu protrombinowego w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia krwi, okres ważności 3 lata, temp. przech. 2°C- 8°C | Op. 10 amp. | 1 |  |  |  |  |
|  | Albumina bydlęca | Albumina wołowa 95%, substancja stała, jasnożółty proszek, pH obojętne dobrze rozpuszczalna w wodzie i płynie fizjologicznym, do wykorzystania w diagnostyce In Vitro | Op. 10 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Surowica cielęca płynna | Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarzy weterynarii, preparat jałowy, płyn o barwie żółto-brązowej, pH 7,8±0,3, ciśnienie osm. 260-320mOsm/l, do użytku laboratoryjnego | Op. 50 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Surowica końska płynna | Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarzy weterynarii, preparat jałowy, płyn o barwie żółto-brązowej, pH 7,8±0,3, ciśnienie osm. 260-320mOsm/l, do użytku laboratoryjnego | Op. 50 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Fibrynogen wołowy | Liofilizat, postać proszek dobrze rozpuszczalny w wodzie stosowany do celów laboratoryjnych, barwa biała bez zapachu. | Op. 1 g | 2 |  |  |  |  |
|  | RPMI-1640 - pożywka dla komórek eukariotycznych w hodowli in vitro. | Podłoże wzrostowe i utrzymujące w hodowlach komórkowych. Zawierające aminokwasy, witaminy, składniki nieorganiczne dla prawidłowego wzrostu i namnażania się komórek. Sterylizowane przez filtrację. Z czerwienią fenolową i L – Glutaminą. | Op. 100ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Surowica cielęca do hodowli komórkowych | Nie traci wartości odżywczych przy wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu. Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych. Sterylizowana przez filtrację. | Op. 20ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Odwłókniona krew barania | Krew jałowa, odwłókniona do diagnostyki in vitro, z 14 dniowym terminem ważności | Op. 100ml | 8 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Podłoże agarowe BHI |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże agarowe TBX |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże agar wzbogacony |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Mueller-Hinton |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże bulionowe LB |  | Op. 500 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Podłoże bulionowe MRS |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Woda peptonowa |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże SS |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże McConeya |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Muller Kaufmana |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Sabourand Dextrose with chloramfenicol |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Blood Agar |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Edwards LAB-AGAR | Podłoże mikrobiologiczne suche | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Mueller Kauffman Broth Base | Podłoże mikrobiologiczne suche | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Streptococcus Selective LAB-AGAR | Podłoże mikrobiologiczne suche | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Mac Conkey LAB-AGAR | Podłoże mikrobiologiczne suche | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Mannitol Salt LAB-AGAR | Podłoże mikrobiologiczne suche | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Wzbogacony LAB-AGAR | Podłoże mikrobiologiczne suche | Op. 500 g | 3 |  |  |  |  |
|  | Mueller Hinton No2 LAB-AGAR | Podłoże mikrobiologiczne suche | Op. 500 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Sabouraud Dextrose LAB | Podłoże mikrobiologiczne suche | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar bakteriologiczny |  | Op. 500 g | 14 |  |  |  |  |
|  | Slanetz and Bartley Lab Agar |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Campylobacter Blood Free agar Base |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Suplement dla Campylobacter spp.(CCDA Selective Suplement) |  | Op. 10 szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | CampyGen-generatory środowiska mikroaerofilnego |  | Op. 10 szt. | 8 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Bulion mózgowo - sercowy | Podłoże do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach pokarmowych zalecane do hodowli streptokoków, Neisseria, Haemophilus sp., | Op. 250 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Bulion kazeinowo – sojowy (TSB) | Podłoże uniwersalne do hodowli i namnażania mikroorganizmów, | Op. 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar-Agar | Agar bakteriologiczny. Czynnik zestalający podłoża. | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | MRS | MRS podłoże – podłoże wybiórcze do namnażania hodowli i izolacji oraz określania liczby bakterii mlekowych szczególnie z rodzaju Lactobacillus, | Op. 500g | 4 |  |  |  |  |
|  | Agar Columbia + 5% krew barania | Podstawowe podłoże do określania typu hemolizy | Op. 20 płytek | 6 |  |  |  |  |
|  | Agar wzbogacony |  | Op. 250 g | 8 |  |  |  |  |
|  | Agar Sabouranda z chloramfenikolem |  | Op. 250 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Bulion wzbogacony |  | Op. 1 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Eskulina |  | Op. 10 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Chapmana |  | Op. 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże ENDO |  | Op. 100 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Eijkmana |  | Op. 100 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże MacConceya |  | Op. 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynników do Grama |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Brain Hart Infusion Media (Oxoid) | Dotyczy pożywki agarowej | Op. | 3 |  |  |  |  |
|  | AnaeroGen | Generatory na słój o pojemności 2,5 l | Op. | 4 |  |  |  |  |
|  | AnaeroGen Compact |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
|  | CampyGen |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | CO2GEN |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Akcesoria do zestawów Compact |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Anaerobe Basal Agar |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Schaedler Anaerobe Agar |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Wilkinschalopen Anaerobe Agar |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Pseudomonas Cetrimide Agar |  | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Płyn do rozcieńczeń | Roztwór fizjologiczny z peptonem w postaci beżowego proszku | Op. 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar Sabourauda z chloramfenikolem | Kremowy proszek do izolacji i identyfikacji grzybów w tym grzybów chorobotwórczych | Op. 500g | 2 |  |  |  |  |
|  | Podłoże MacConkeya | Beżowy proszek. Podłoże wybiórcze do wstępnej kontroli obecności Shigella, Salmonella i bakterii i grupy coli | Op. 100 g | 3 |  |  |  |  |
|  | Agar zwykły | Podłoże uniwersalne do hodowli drobnoustrojów o podwyższonych wymaganiach pokarmowych. Kremowy proszek | Op. 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar wzbogacony | Podłoże uniwersalne do hodowli drobnoustrojów o podwyższonych wymaganiach pokarmowych, w tym Chorobotwórczych. Kremowy proszek | Op. 250 g | 3 |  |  |  |  |
|  | Płyn Lugola | Roztwór do barwienia | Op. 100 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Agar bakteriologiczny |  | Op. 1 kg | 4 |  |  |  |  |
|  | Agar-agar |  | Op. 500 g | 4 |  |  |  |  |
|  | Podłoże z chloramfenikolem (YGC) | Podłoże wybiórcze do izolacji i określania liczby drożdży oraz pleśni w produktach spożywczych. | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar - Agar | Agar bakteriologiczny. Czynnik zestalający podłoża. Postać - proszek Moc żelowania - powyżej 900g/cm2 Temperatura żelowania - 33-36 st.C Temperatura topnienia - powyżej 91,5 st.C Rozpuszczalność w wodzie (2%) - całkowita pH 2% roztworu - 6,0 - 7,5 | Op. 500g | 2 |  |  |  |  |
|  | Agar E.M.B. | Podłoże wybiórcze do wykrywania, izolacji i różnicowania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Skład podłoża (g / l): Pepton 10,00 Laktoza 10,00 Wodorofosforan dipotasu 2,00 Eozyna Y 0,40 Błękit metylenowy 0,065 Agar 15,00 Końcowe pH 7.1 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, bladoróżowy GOTOWEGO: stałe, przezroczyste, brunatnoczerwone | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar glukozowo - ziemniaczany | Podłoże do hodowli pleśni i drożdży zapewniające typowe rodzajowo wzrost i wybarwienie grzybni. Skład podłoża (g/litr): skrobia ziemniaczana - 4.0 dekstroza - 20.0 agar - 15.0 pH 3,9% roztworu - 5,6±0,2 | Op. 500g | 10 |  |  |  |  |
|  | Agar na brzeczce | Podłoże do wykrywania, izolacji i określania liczebności drożdży i pleśni oraz hodowli szczepów testowych. Skład podłoża (g / l): Pepton K 2,50 Pepton 2,50 Ekstrakt słodowy 30,00 Agar 15,00 Końcowe pH 5.5 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUC | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar odżywczy | Podłoże uniwersalne do hodowli mikroorganizmów o podwyższonych wymaganiach pokarmowych. Skład podłoża (g / l): Ekstrakt mięsny 2,00 Ekstrakt drożdżowy 2,00 Pepton 5,00 Chlorek sodu 4,00 Glukoza 10,00 Agar 15,00 Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji) | Op. 500g | 9 |  |  |  |  |
|  | Aminobak - pepton | Enzymatyczny hydrolizat wyselekcjonowanej tkanki zwierzęcej zawierającej głównie peptydy o średniej masie cząsteczkowej. Składnik wielu podłoży mikrobiologicznych. | Op. 500g | 3 |  |  |  |  |
|  | Bulion M – 17 | Podłoże służy do izolacji Streptococcus thermophilus z produktów mlecznych np. jogurtu. Skład podłoża (g / l): Pepton Tryptone - 2,5 Pepton mięsny - 2,5 Pepton SP - 5,0 Ekstrakt drożdżowy - 2,5 Ekstrakt mięsny - 5,0 Glicerofosforan sodu - 19,0 | Op. 500g | 3 |  |  |  |  |
|  | Bulion mózgowo-sercowy | Podłoże do hodowli drobnoustrojów (w tym chorobotwórczych) o wysokich wymaganiach pokarmowych, zalecane do hodowli streptokoków, Neisseria, Haemophilus sp. i innych. Skład podłoża (g / l): Pepton 10,00 Wyciąg z mózgu cielęcego 12,50 Wyciąg z serc wołowych | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Bulion MRS – podstawowe | Podłoże wybiórcze do namnażania, hodowli i izolacji bakterii mlekowych, szczególnie z rodzaju Lactobacillus ze wszystkich typów materiałów. Skład podłoża (g / l): Ekstrakt drożdżowy 4,00 Ekstrakt mięsny 8,00 Pepton K 10,00 Glukoza 20,00 Cytrynian triamonu 2,00 Wodorofosforan dipotasu 2,00 Octan sodu 5,00 Siarczan magnezu x 7H2O 0,20 Siarczan manganu(II) x 4H2O 0,05 Końcowe pH 6.3 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, kremowy GOTOWEGO: stałe, przezroczyste, żółtawe | Op. 500g | 10 |  |  |  |  |
|  | Bulion zwykły | Podłoże uniwersalne do hodowli i namnażania mikroorganizmów. Skład podłoża (g / l): Pepton 5,00 Ekstrakt mięsny 2,00 Ekstrakt drożdżowy 2,00 Chlorek sodu 4,00 Końcowe pH 7.5 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, kremowy GOTOWEGO: płynne, klarowne, żółte | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Ekstrakt drożdżowy | Suchy autolizat drożdżowy. Źródło azotu i witamin. Postać – proszek Kolor – żółty Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita pH 2% roztworu – 7,0 ± 0,2 Azot całkowity – min. 11,0% Azot aminowy – min. 5,0% | Op. 500g | 10 |  |  |  |  |
|  | Ekstrakt mięsny | Wyciąg ze świeżego mięsa wołowego. Składnik wielu podłoży mikrobiologicznych stosowanych w diagnostyce, jak i hodowli bakterii w większej skali. Postać – proszek Kolor – brązowy Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita pH 2% roztworu – 7,0 ± 0,5 | Op. 500g | 2 |  |  |  |  |
|  | Ekstrakt słodowy | Wyciąg ze słodu, bogate źródło węglowodanów, nie wykazujący aktywności enzymatycznej. Wykorzystywany w podłożach dla pleśni i drożdży. Postać – proszek Kolor – jasnożółty Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita pH 2% roztworu – 5,0 ± 0,5 | Op. 250g | 2 |  |  |  |  |
|  | Peptobak - pepton | Składnik podłoży mikrobiologicznych Enzymatyczny hydrolizat wyselekcjonowanej tkanki zwierzęcej, zawierającej głównie peptydy o średniej masie cząsteczkowej Postać - proszek Rozpuszczalność w wodzie (2%) - całkowita pH 2% roztworu - 6,5 ± 0,5 | Op. 500g | 3 |  |  |  |  |
|  | Pepton K (kazeinowy) | Pankreatynowy hydrolizat kazeiny. Stosowany w wielu podłożach do rutynowej kontroli mikrobiologicznej, jak również w podłożach do przemysłowej hodowli bakterii mlekowych, Bacillus, Brucella, itd. Postać – proszek Kolor – jasnożółty Rozpuszczalność w wodzie | Op. 500g | 2 |  |  |  |  |
|  | Pepton SP (sojowy) | Papainowy hydrolizat soi. | Op. 500g | 2 |  |  |  |  |
|  | Pepton Tryptone | Pepsynowy hydrolizat kazeiny. Mieszanka peptydów, gdzie odpowiednie proporcje azotu oraz układ aminokwasów dostarczają warunków dla rozwoju różnych grup drobnoustrojów. Postać – proszek Kolor – jasnożółty Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita pH 2% roztworu – 7,3 ± 0,5 Azot całkowity – min. 13,0% Azot aminowy – min. 4,4% Chlorki – max 3,0% | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Płyn Ringera | Produkt do przygotowania roztworu izotonicznego. Płyn do przygotowywania rozcieńczeń. Skład podłoża (g/l): Chlorek sodu 9,00 Chlorek potasu 0,42 Chlorek wapnia 0,48 Wodoroweglan sodu 0,20 Końcowe pH 7.0 ± 0.1 w 25 o C (po sterylizacji) | Op. 250g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Baird-Parkera – podstawowe | Podłoże do izolacji i różnicowania gronkowców, szczególnie Staphylococcus aureus w produktach spożywczych i innych materiałach. Skład podłoża (g / l): Pepton K 10,00 Ekstrakt drożdżowy 1,00 Ekstrakt mięsny 5,00 L-glicyna 12,00 Pirogronian sodu 10,00 Chlorek litu 5,00 Agar 15,00 Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, kremowy GOTOWEGO: stałe; przezroczyste, żółte – podstawa; nieprzezroczyste, opalizujące, żółtawe | Op. 500 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Eijkmana (LPB) | Podłoże różnicujące do stwierdzania zdolności fermentacji laktozy przez bakterii z grupy coli w analizie wody. Skład podłoża (g / l): Pepton 10,00 Laktoza 5,00 Chlorek sodu 5,00 Purpura bromokrezolowa 0,01 Końcowe pH 7.0 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, beżowy GOTOWEGO: płynne, klarowne, fioletowe | Op. 500 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Podłoże laktozowe z purpurą bromokrezolową | Podłoże do wykrywania rozkładu laktozy przez drobnoustroje, szczególnie do identyfikacji E. coli i bakterii z grupy coli. Skład podłoża (g/l): Pepton 10,00 Laktoza 10,00 Chlorek sodu 5,00 Purpura bromokrezolowa 0,02 Końcowe pH 7.6 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże maltozowe (Sabouraud z 4% maltozą) | Podłoże do hodowli, izolacji oraz identyfikacji grzybów nitkowych i drożdży. Skład podłoża (g/l): Pepton 5,00 Pepton K 5,00 Maltoza 40,00 Agar 15,00 Końcowe pH 5.6 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, beżowy GOTOWEGO: stałe, przezroczyste, żółte | Op. 500g | 3 |  |  |  |  |
|  | Podłoże MRS (Agar MRS) – podstawowe | Podłoże wybiórcze do namnażania, hodowli, izolacji oraz określania liczby bakterii mlekowych, szczególnie z rodzaju Lactobacillus we wszystkich typach materiałów. Skład podłoża (g / l): Ekstrakt drożdżowy 4,00 Ekstrakt mięsny 8,00 Pepton K 10,00 Glukoza | Op. 500g | 5 |  |  |  |  |
|  | Podłoże z azydkiem sodowym i fioletem krystalicznym | Podłoże wybiórcze do namnażania paciorkowców, bakterii z rodzaju Enterococcus i Streptococcus. Skład podłoża (g / l): Pepton 20,00 Glukoza 15,00 Chlorek sodu 5,00 Wodorofosforan dipotasu 2,70 Diwodorofosforan potasu 2,70 Azydek sodu 0,40 Fiolet krystaliczny 0,00125 Purpura bromokrezolowa 0,032 Końcowe pH 7.0 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, beżowy GOTOWEGO: płynne, klarowne, fioletowe | Op. 250g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże z chloramfenikolem (YGC) | Podłoże wybiórcze do izolacji i określania liczby drożdży oraz pleśni w produktach spożywczych, w tym mleczarskich. Skład podłoża (g/l): Ekstrakt drożdżowy 5,00, Glukoza 20,00, Chloramfenikol 0,10, Agar 15,00, Końcowe pH 6.6 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji), Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, kremowy, GOTOWEGO: stałe, przezroczyste, żółte | Op. 500g | 4 |  |  |  |  |
|  | Podłoże z żółcią i zielenią brylantową | Podłoże wybiórcze do namnażania i określania miana i NPL E.coli i bakterii z grupy coli w wodzie, mleku, i innych materiałach w tym produktach spożywczych. Skład podłoża (g / l): Pepton 10,00 żółć wołowa 20,00 Laktoza 10,00 Zieleń brylantowa 0,0133 | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Pożywka Rappaport-Vassiliadis (R-V) | Podłoże do wybiórczego namnażania Salmonella sp. (z wyjątkiem S.typhi) z produktów spożywczych, kału i innych materiałów. | Op. 250g | 1 |  |  |  |  |
|  | Pożywka z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem (DRBC) | Podłoże do określania liczby drożdży i pleśni w paszach, produktach spożywczych i innych materiałach. | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Proteobak- pepton | Enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej o dużej zawartości wysokocząsteczkowych peptydów. Składnik wielu podłoży mikrobiologicznych. Postać – proszek Kolor – jasnożółty Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita pH 2% roztworu – 6,8 ± 0,5 Azot całkowity | Op. 500g | 2 |  |  |  |  |
|  | Woda peptonowa | Podłoże do hodowli i wykrywania zdolności do wykorzystywania cukrów przez drobnoustroje. Skład podłoża (g / l): Pepton 10,00 Chlorek sodu 5,00 Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, kremowy GOTOWEGO: płynne, klarowne, żółte | Op. 250g | 1 |  |  |  |  |
|  | Zbuforowana woda peptonowa | Podłoże do wstępnego nieselektywnego namnażania bakterii, szczególnie chorobotwórczych Enterobacteriaceae z produktów żywnościowych i innych materiałów. | Op. 250g | 2 |  |  |  |  |
|  | Żółć wołowa bakteriologiczna | Suplement do podłoży mikrobiologicznych, Świeża, częściowo oczyszczona, wysuszona żółć wołowa. Postać – proszek Kolor – Żółto-zielony Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita pH 2% roztworu – 7,0 ± 0,5 | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar z ekstraktem drożdżowym (dla wodociągów) | Podłoże do hodowli i oznaczania ogólnej liczby mikroorganizmów, podłoże polecane jest przy badaniu jakości wody Skład podłoża (g/l) Pepton Tryptone 6,00 Ekstrakt drożdżowy 3,00 Agar 15,00 | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Bulion słodowy | Podłoże do hodowli i namnażania drożdży i pleśni. Skład podłoża (g/l): Ekstrakt słodowy 17,00; Pepton SP 3,00; Końcowe pH 4.8 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji). Postać -proszek beżowy. | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże agarowe z żółcią, czerwienią obojętną i fioltem krystalicznym (VRBL) | Podłoże wybiórcze do wykrywania i określania liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (w tym bakterii z grupy coli i E.coli), stosowane w produktach mleczarskich i innych produktach spożywczych. | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże agarowe MYP - wg Mossela | Podłoże wybiórcze do wykrywania, izolacji i określania liczby Bacillus cereus w produktach spożywczych. | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Hektoena | Podłoże wybiórcze do wykrywania i izolowania drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae. Stosowane do wykrywania pałeczek Salmonella i Shigella. Wysiewy na to podłoże wykonuje się z produktów spożywczych, kału i innych materiałów. | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Bulion Frasera - podstawowe | Podłoże wybiórcze namnażające wykorzystywane podczas oznaczania obecności Listeria monocytogenes. Skład podłoża (g/l): Pepton 5,00 Pepton K 5,00 Ekstrakt wołowy 5,00 Ekstrakt drożdżowy 5,00 Chlorek sodu 20,00 Wodorofosforan disodu 12,00 Wodorofosforan dipotasu 1,35 Eskulina 1,00 Chlorek litu 3,00 Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, kremowe GOTOWEGO: płynne, klarowne, żółte, opalizujące na niebiesko | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar Palcam | Podłoże wybiórczo-różnicujące do wykrywania i izolacji Listeria monocytogenes z produktów spożywczych, kału i innych silnie zanieczyszczonych materiałów mikroflorą towarzyszącą. Skład podłoża (g/l): Pepton Tryptone 23,00 Ekstrakt drożdżowy 3,00 Chlorek litu 15,00 D-Mannitol 10,00 Eskulina 0,80 Glukoza 0,50 Chlorek sodu 5,00 Skrobia 1,00 Cytrynian amonu żelaza(III) 0,50 Czerwień fenolowa 0,08 Agar 13,00 Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, różowy GOTOWEGO: stałe, przezroczyste, czerwone | Op. 250g | 1 |  |  |  |  |
|  | Bulion pół-Frasera - podstawowe | Podłoże wybiórcze stosowane do wstępnego namnażania bakterii z gatunku Listeria monocytogenes z produktów żywnościowych i pasz. Skład podłoża (g/l): Pepton 5,00 Pepton K 5,00 Ekstrakt wołowy 5,00 Ekstrakt drożdżowy 5,00 Chlorek sodu 20,00 Wodorofosforan disodu x 2H2O 12,00 Wodorofosforan dipotasu 1,35 Eskulina 1,00 Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, kremowy GOTOWEGO: płynne, klarowne, żółte, opalizujące | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Mueller-Hinton | Podłoże do badania wrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy metodą dyfuzyjną. Skład podłoża (g/l): Pepton KA 17,50 Ekstrakt wołowy 2,00 Skrobia 1,50 Agar 17,00 Końcowe pH 7.3 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji) | Op. 500g | 2 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Giolitti Cantoni | Podłoże wybiórcze do określania liczby gronkowców, wyznaczonej jako NPL lub do wybiórczego namnażania gronkowców z produktów spożywczych. Skład podłoża (g/l): Pepton 10,00 Ekstrakt drożdżowy 5,00 Ekstrakt wołowy 5,00 Chlorek sodu 5,00 Chlorek litu 5,00 D-Mannitol 20,00 Glicyna 1,20 Pirogronian sodu 3,00 Końcowe pH 6.9 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji) Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, kremowy GOTOWEGO: płynne, klarowne, żółte | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Bacitracin 10 units | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 10 units | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Nalidixic acid 30 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku:30 μg | Op. 5x 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Chloramfenicol 30 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 30 μg | Op. 5x 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Streptomycin 10 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 10 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Trimethoprim 5 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 5 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Erythromycin 15 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 5x 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Penicylin G 10U | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Novobiocin 30 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Carbenicilin 100 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Kanamycin 30 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Polymyxin B 300U | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Rifampicin 5 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Vancomycin 30 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Cefotaxime 30 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Doxycyline 30 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Ampicillin 10 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Gentamycin 120 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Tetracycline 30 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Amoxycillin 25 | Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami. Stężenie w krążku: 15 μg | Op. 50 krążków | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar odżywczy | Podłoże uniwersalne do hodowli mikroorganizmów o podwyższonych wymaganiach pokarmowych | Op. 0,5kg | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Błękit toluidynowy | Wzór chemiczny: (C15H16ClN3)S2*ZnCl Proszek barwy ciemnogranatowej | Op. 25 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Giemsy | Stosowany w hematologii do bawienia elementów morfotycznych, do diagnostyki In vitro, postać ciecz, barwa fioletowa, pH 7,1, zapach alkoholowy, działa toksycznie na drogi oddechowe i skórę, łatwopalny | Op. 500 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar | czda | Op. 0,5 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Sudan III | plastic | Op. 100 g | 2 |  |  |  |  |
|  | Sudan IV |  | Op. 100 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Eozyna | glass | Op. 10 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Sudan czerwony | wykorzystywany do wykrywania lipidów | Op. 5 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Czerwień obojętna WSK | wykorzystywana do wykrywania lipidów | Op. 10 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Żelatyna | czda | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Płyn Lugola |  | Op. 0,5 l | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Schiff’s Reagent | do mikroskopii i elektroforezy (barwienie metodą PAS) | Op. 500 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Fixocyt | Preparat do utrwalania rozmazów cytologicznych (spray) | Op. 100 ml | 12 |  |  |  |  |
|  | Hemacolor | Zestaw barwiący do mikroskopii – barwienie rozmazów krwi. Hemacolor – roztwór 1(utrwalający) Hemacolor – roztwór 2(eozyny) Hemacolor – roztwór 3(tiazyny) Tabletki buforu pH 7,2 wg.Weise | Op. Zestaw (3 butelki x500 ml 6 tabletek buforu pH 7,2) | 2 |  |  |  |  |
|  | Immersion oil (Benzyl benzoate) | Olejek imersyjny do mikroskopii | Op. 500 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw roztworów do barwienia metodą GRAMA | W zestawie znajduje się: fiolet krystaliczny, roztwór; Safranina, roztwór do metody Grama: płyn Lugola: roztwór do odbarwiania | Op. | 5 |  |  |  |  |
|  | Dodatek wybiórczy do bulionu FRASERA dla Listeria | suplement do podłoży mikrobiologicznych: Bulion Frazera i Bulion pół-Frazera | Op. 10 vials | 2 |  |  |  |  |
|  | Agar z kazeinianem wapnia wg FRAZIERA i RUPPA, zmodyfikowany | Selektywny agar do wykrywania i oznaczania liczby drobnoustrojów metabolizujących białka w żywności według Frazier oraz Rupp (zmodyfikowana). Skład: (Składniki Gramów / litr) Pepton mięsny 4,0 Ekstrakt mięsny 2,0 Pepton kazeinowy 2,0 Kazeinian wapnia | Op. 500g | 1 |  |  |  |  |
|  | Safranina | proszek, barwnik wykorzystywany w mikroskopii | Op. 25 g | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Odczynnik Giemzy | Odczynnik do barwienia Butelka | Op. 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Sudan III | roztwór | Op. 0,5 l | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | M- Endo Agar Les | Podłoże wybiórcze do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli i E. coli w żywności i wodzie | Op. 250 g | 1 |  |  |  |  |
|  | Testy Biologiczne | Zestawy testów biochemicznych na płytkach do identyfikacji drożdży | Op. 10 szt | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trypcase-soy broth | Bulion tryptozowo-sojowy do izolacji bakterii o niewysokich wymaganiach odżywczych | Op. probówki 20 x 9 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Sabouraud liquid broth | Podłoże do hodowli drożdżaków i pleśni | Op. probówki 20 x 9 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | CHROMagar Candida | Podłoże selektywne do wstępnego różnicowania grzybów z rodzaju Candida | Op. 20 płytek | 1 |  |  |  |  |
|  | ChromID Candida | Podłoże selektywne do wstępnego różnicowania grzybów z rodzaju Candida | Op. 100 płytek | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki z podłożem SS -Salmonella Shigella agar | Ø90mm | Op. 20szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Płytki z podłożem Mueller-Hinton 2 agar | Ø90mm | Op. 20szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Podłoże Mac Concey |  | Op. 20szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Podłoża agar z krwią |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Bulion Selenite F |  | Op. 20szt. po 9ml | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Hematoksylina wg Harrisa |  | Op. 1 l | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Endo Agar | puder | Op. 500 g | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 15

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Exigo Diluent | Roztwór roboczy | Op. 10 l | 13 |  |  |  |  |
| 2. | Exigo Lyse | Roztwór lizujący | Op. 1,9 l | 6 |  |  |  |  |
|  | Exigo System Cliner | Roztwór myjący | Op. 1,9 l | 6 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………….. ……………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 16

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. | Białko całkowite |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 16. | Bilirubina całkowita |  | Op. | 12 |  |  |  |  |
| 17. | Cholesterol |  | Op. | 3 |  |  |  |  |
| 18. | Glukoza |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 19. | Kreatynina |  | Op. | 12 |  |  |  |  |
| 20. | Mocznik |  | Op. | 12 |  |  |  |  |
| 21 | Aminotransferaza alaninowa |  | Op. | 12 |  |  |  |  |
| 22. | Aminotransferaza asparaginianowa |  | Op. | 12 |  |  |  |  |
| 23. | α-Amylaza |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 24. | Fosfataza alkaliczna |  | Op. | 12 |  |  |  |  |
| 25. | γ-Glutamylotransferaza |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 26. | Fosfor |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 27. | Magnez |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 28. | Wapń |  | Op. | 3 |  |  |  |  |
| 29. | Żelazo |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 30. | Serum HN |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 31. | Serum HP |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 32. | Multicalibrator Level 1 |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 33. | Multicalibrator Level 2 |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
|  | Accent - 200 Acid Washing Solution | Płyn myjący. Analizator biochemiczny BS- 130 | Op 3x35ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 Alkaline Washing Solution | Płyn myjący Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 3x35 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 ALAT | (Aminotransferaza alaninowa) zestaw do oznaczania aktywności enzymów. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 2x35ml 1x17,5m | 8 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 Albumin | Zestaw do oznaczania stężenia albuminy. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 1x30ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 ALP | (Fosfataza zasadowa) zestaw do oznaczania enzymów. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 1x30ml 1x8ml | 8 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 Amylase (Amylaza) | Zestaw do oznaczania enzymów. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 2x30ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 ASAT | (Aminotransferaza asparaginowa) zestaw do oznaczania aktywności enzymów. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 2x35ml 1x17,5ml | 8 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 Bil Total | Zestaw do oznaczania stężenia bilirubiny całkowitej. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 2x30ml 2x7,5ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 Calcium | Zestaw do oznaczania stężenia wapnia. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 1x30ml 1x7.5ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 Chol | Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu całkowitego. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 4x35ml | 4 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 Creatinine | Zestaw do oznaczania stężenia kreatyniny. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 4x15ml 2x7,5ml | 7 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 Glucose | Zestaw do oznaczania stężenia glukozy. Analizator Biochemiczny BS-130 | Op. 4x35ml | 4 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 MG | Zestaw do oznaczania stężenia magnezu. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 1x30ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 Phosphorus | Zestaw do oznaczania stężenia fosforu nieorganicznego. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 1x30ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Accent - 200 Total Protein | Zestaw do oznaczania stężenia białka całkowitego. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 3x28,5ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Accent -200 CK | Zestaw do oznaczania aktywności kinazy kreatywnej. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 1x30ml 1x7ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Accent- 200 GGT | Zestaw do oznaczania aktywności γ-Glutamylotransferazy. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 1x30ml 1x8ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Accent – 200 FERRUM | Zestaw do oznaczania żelaza. Analizator biochemiczny BS -130 | Op. 2x35 ml 2x8,5 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Multicalibrator Level 1 | Surowica do kalibracji badań biochemicznych. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 10x5ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Serum HN | Surowica kontrolna. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 4x5ml | 4 |  |  |  |  |
|  | Serum HP | Surowica kontrolna. Analizator biochemiczny BS-130 | Op. 4x5ml | 4 |  |  |  |  |
|  | Diluent | Rozcieńczalnik izotoniczny do Analizatora MYTHIC 18 | Op. 20 l | 2 |  |  |  |  |
|  | Cleaner | Odczynnik do mycia układu pomiarowego Analizator Mythic 18 | Op. 1 l | 4 |  |  |  |  |
|  | Lysing Reagent | Odczynnik do oznaczania Hb WBC oraz LYM MID(MON) Gran Analizator Mythic | Op. 1 l | 4 |  |  |  |  |
|  | Flush | Odczynnik na bazie podchlorynu do okresowego i awaryjnego mycia oraz konserwacji analizatorów hematologicznych | Op. 1 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Krew kontrolna |  | Op. Fiolka szklana 2,5 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Białko całkowite | Liquick cor-total protein 60 | Op. 6x60 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Cholesterol całkowity | Liquick cor-chol 60 | Op. 6x60 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Glukoza | Glucose 60 | Op. 6x60 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Kwas moczowy | Liquick cor-UA 60 | Op. 5x60 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | HDL | HDL | Op. 2x25 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | AST | Liquick cor-ASAT 60 | Op. 5x60 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 ALAT ( 310) | zestaw do oznaczania aktywności enzymów. Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 2x35ml 1x17,5 | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 ASAT (310) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 2x35ml 1x17,5ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 ALP (130) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 1x30ml 1x8ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT CK CK (130) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 1x30ml 1x7ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 TP (250) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 2x35ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 BIL TOTAL ( 270) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 2x30ml 2x7,5ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 CHOL (500) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 4x35ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 GLUCOSE (500) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 4x60ml 1x2ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 CREA (270) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 4x15ml 2x7,5ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 UREA (270) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 2x30ml 1x15ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 CALCIUM (130) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 1x30ml 1x7,5ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 MG (90) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 1x30ml | 1 |  |  |  |  |
|  | ACCENT 200 PHOSPHORUS (90) | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 1x30ml | 1 |  |  |  |  |
|  | DETERGENT | Odczynniki biochemiczne do analizatora Cormay typ BS9 | Op. 3x35ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw diagnostyczny do oznaczania stężenia białka całkowitego | Liquick Cor-Total Protein 60 | Op. 6 x60 ml | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. …………….. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kaseta sensorowa | Kaseta sensorowa do oznaczeń pH, oCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa+, Ccl-, Hct, temp. pracy 5-25°C, na 50 oznaczeń, do aparatu ABL 80 Flex | Op. kaseta | 1 |  |  |  |  |
|  | Kaseta sensorowa | Kaseta sensorowa do oznaczeń pH, oCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa+, Ccl-, Hct, temp. pracy 5-25°C, na 100 oznaczeń, do aparatu ABL 80 Flex | Op. kaseta | 1 |  |  |  |  |
|  | Kaseta płucząca | Kaseta płucząca do oznaczeń pH, oCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa+, Ccl-, Hct, temp. pracy 5-25°C, do aparatu ABL 80 Flex | Op. kaseta | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 18

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Titrisol – Standard 1000 mg Cu | Roztwór wzorcowy Cu Do kalibracji Cu metodą AAS (Absorpcyjna spektometria atomowa) | Op. 1 amp. | 1 |  |  |  |  |
|  | Titrisol – Standard 1000 mg Zn | Roztwór wzorcowy Zn Do kalibracji Zn metodą AAS (Absorpcyjna spektometria atomowa) | Op. 1 amp. | 1 |  |  |  |  |
|  | Olejek immersyjny do mikroskopii | Rozpuszczalność w wodzie: (20 °C) praktycznie nierozpuszczalny; gęstość 1.02 g/cm3 (20 °C) | Op. 500ml | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 19

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | APTTs do koagulometru Chrom-7 | Zestaw odczynników do oznaczania APTT przy użyciu koagulometru optycznego Chrom – 7. Zawiera: odczynnik i roztwór chlorku wapnia | Op. Odcz. 5but.×8ml Roztwór CaCl2 5but.×8ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Kalibrator do koagulometru Chrom-7 | Osocze kalibracyjne wieloparametrowe | Op. 1but.×2ml | 2 |  |  |  |  |
|  | D-Dimery zestaw L do koagulometru Chrom-7 | Zestaw odczynników do oznaczania stężenia D-dimerów przy użyciu koagulometru optycznego Chrom – 7. Zawiera: Bufor, odczynnik liofilizowany | Op. Odcz. 1but.×1ml Bufor 1but.×10ml | 2 |  |  |  |  |
|  | AT III zestaw R | Zestaw odczynników do oznaczania aktywności (%aktywności) AT III przy użyciu koagulometru optycznego Chrom – 7. | Op. 2but.×8ml | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 20

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Odczynniki do aparatu hematologicznego VET Pack | (R1 – roztwór enzymatyczny o działaniu proteolitycznym but.0,5 l); (R2 – środek rozpuszczający erytrocyty stosow. Do zliczania i różnicowania krwinek białych oraz oznaczania hemoglobiny but. O poj.0,3 l); (R3- izotoniczny, buforowany roztwór do oznaczania i różnicowania krwinek oraz pomiaru hematokrytu but. O poj. 3,4 l) | Op. | 12 |  |  |  |  |
| 14. | ABX Minoclair | Do analizatora hematologicznego SCIL VET ABC PLUS+ | Op. 0,5 l | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Krew kontrolna Minotrol 16 NORMAL | Do analizatora hematologicznego SCIL VET ABC PLUS+ | Op. (1 probówka - 2,5 ml) | 12 |  |  |  |  |
|  | Odczynniki do aparatu hematologicznego ABC Vet | Pakiet odczynników (ABX Vet Pack) | Op. | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 21

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Standard reference cassette (SRC3) | Kaseta do kalibracji, poziom 3 Do analizatora gazometrycznego VETSTAT | Op. kaseta | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Standard reference cassette(SRC1) | Kaseta do kalibracji, poziom 1 Do analizatora gazometrycznego VETSTAT | Op. kaseta | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawki do gazometrii na 2ml krwi z heparyną litową jako antykoagulant | Do analizatora gazometrycznego VETSTAT | Op. Szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | Gaz do kalibracji | 6% CO2, 14% O2, Balance N2 | Op. Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Terapia płynowa (pH,PCO2,HCO3,luka anionowa,Na,Cl-,K,+Co2) | Kasety plastikowe jednorazowe na próbkę | Op. 12szt. | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 22

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw odczynników do oznaczania mocznika | Badanie poziomu mocznika – Spektrofotometr Mercel | Op. 2x100ml, 1x3ml, 1x1ml | 12 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 23

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Zestaw odczynników do oznaczania Na, K, Ca2+ | Analizator elektrolitów AVL 9180 | Op. 1x350ml, 2x85ml, 1x100ml | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Płyn kondycjonujący elektrodę Na | Analizator elektrolitów AVL 9180 | Op. 125 ml | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Odczynnik czyszczący | Analizator elektrolitów AVL 9180 | Op. 125 ml | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 24

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50. | Zestaw do oznaczania stężenia białka całkowitego | Zestaw odczynników do oznaczania białka całkowitego metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 200 ml | 3 |  |  |  |  |
| 51. | Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu całkowitego | Zestaw odczynników do oznaczania cholesterolu całkowitego metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 200 ml | 3 |  |  |  |  |
| 52. | Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu HDL (bezpośredni) | Zestaw odczynników do oznaczania cholesterolu frakcji HDL metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 60 ml | 4 |  |  |  |  |
| 54. | Zestaw do oznaczania stężenia glukozy | Zestaw odczynników do oznaczania glukozy metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 400 ml | 3 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia kreatyniny | Zestaw odczynników do oznaczania kreatyniny metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 150 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia kwasu moczowego | Zestaw odczynników do oznaczania kwasu moczowego metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 150 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia mocznika | Zestaw odczynników do oznaczania mocznika metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 150 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia triglicerydów | Zestaw odczynników do oznaczania triglicerydów metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 200 ml | 3 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia fosforu | Zestaw odczynników do oznaczania fosforu metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 80 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia magnezu | Zestaw odczynników do oznaczania magnezu metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 80 ml | 5 |  |  |  |  |
| 66. | Zestaw do oznaczania stężenia wapnia arsenazo | Zestaw odczynników do oznaczania wapnia metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 200 ml | 3 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia miedzi | Zestaw odczynników do oznaczania miedzi metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 100 ml | 3 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia cynku | Zestaw odczynników do oznaczania cynku metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 100 ml | 3 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia żelaza | Zestaw odczynników do oznaczania żelaza metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 150 ml | 3 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania zdolności wiązania żelaza TIBC | Zestaw odczynników do oznaczania zdolności wiązania żelaza metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 60 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania gammaglutamylo-transferazy | Zestaw odczynników do oznaczania gammaglutamylo-transferazy metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 60 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania dehydrogenazy mleczanowej | Zestaw odczynników do oznaczania dehydrogenazy mleczanowej metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 60 ml | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Zestaw do oznaczania aminotransferazy asparaginianowej | Zestaw odczynników do oznaczania aminotransferazy asparaginianowej metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 150 ml | 3 |  |  |  |  |
| 81. | Zestaw do oznaczania aminotransferazy alaninowej | Zestaw odczynników do oznaczania aminotransferazy alaninowej metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 150 ml | 3 |  |  |  |  |
| 83. | Zestaw do oznaczania fosfatazy alkalicznej | Zestaw odczynników do oznaczania fosfatazy alkalicznej metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 60 ml | 3 |  |  |  |  |
| 85. | Zestaw do oznaczania albuminy | Zestaw odczynników do oznaczania albuminy metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 200 ml | 2 |  |  |  |  |
| 87. | Zestaw do oznaczania bilirubiny całkowitej | Zestaw odczynników do oznaczania bilirubiny całkowitej metodą spektrofotometryczną Materiał badawczy: surowica, osocze Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 150 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | BioCal Multikalibrator | Multikalibrator do oznaczania m.in. enzymów, substratów, jonów. Odczynnik wymaga aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynnik zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 12 ml | 2 |  |  |  |  |
| 81. | Kalibrator HDL | Odczynnik wymaga aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab Firma oferująca odczynnik zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 3ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Surowica wołowa kontrolna patologiczna | Surowica wołowa kontrolna patologiczna | Op. 10 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Surowica wołowa kontrolna normalna | surowica wołowa kontrolna normalna | Op. 10 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Roztwór płuczący R3 | Odczynnik do analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 4x100 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Roztwór myjący R1+R2 | Odczynnik do analizatora biochemicznego Metrolab | Op. 4x100 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Odczynniki specjalistyczne do aparatu hematologicznego Abacus Junior Vet | Skład: Diluid ABACUS Cymet ABACUS Rinse ABACUS Proclean ABACUS | Op. Komplet min.500 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………... ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 25

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50. | Zestaw (kit) do oznaczania peroksydazy glutationowej | Metoda spektrofotometryczna Materiał badawczy: krew | Op. | 1 |  |  |  |  |
| 51. | Zestaw (kit) do oznaczania dysmutazy ponadtlenkowej | Metoda spektrofotometryczna Materiał badawczy: krew | Op. | 1 |  |  |  |  |
| 52. | Zestaw (kit) do oznaczania całkowitego potencjału oksydacyjnego | Metoda spektrofotometryczna Materiał badawczy: surowica lub osocze | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………... ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 26

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50. | Formamid wysoko dejonizowany kompatybilny z aparatem ABI PRISM 3100 Avant | Hi-Di Formamide Wysoko dejonizowany, stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących; gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w aparacie ABI PRISM 3100 Avant, optycznie neutralny, | Op. 25 ml | 3 |  |  |  |  |
| 51. | Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM | Genetic Analyzer 10x Running Buffer with EDTA 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3100 Avant ; - sprawdzony w użyciu, gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną; | Op. 25 ml | 5 |  |  |  |  |
| 52. | Bufor do przechowywania i stabilizowania komórkowego RNA | RNA Later (1,5 ml Tube) Bufor do przechowywania i stabilizowania komórkowego RNA, eliminujący konieczność umieszczania próbek w ciekłym azocie. Pozwala na przechowywanie tkanek bez utraty ilości i jakości RNA. Kompatybilny z wieloma metodami izolacji RNA w tym przy użyciu kitów. Konfekcjonowany w 1,5 ml probówkach. | Op. 50x1,5ml Tube | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………... ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 27

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50. | MS4-5 Pack | Odczynnik hematologiczny do aparatu MS4-5 Vet zestaw zawiera: Diluent- 2,5 l, Lysing Reagent – 0,25l, Detergent – 0,5l, Rinse Solution 2l, Eo-Diff – 0,5l | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………... ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 28

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50. | Odczynnik monoklonalny anty-b klon 9621A8 | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 2x5ml | 1 |  |  |  |  |
| 51. | Odczynnik monoklonalny anty-d blend | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 2x5ml | 1 |  |  |  |  |
| 52. | Odczynnik monoklonalny anty-a klon 9113D10 | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 2x5ml | 1 |  |  |  |  |
| 54. | Standard anty-d odczynnik do kontroli pta i len | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 10x2ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Papaina stl odczynnik papainowy do badań serologicznych | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 5x3ml z rozpuszczalnikiem | 1 |  |  |  |  |
|  | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu abo kkw-abo i | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 3x4ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał kkw i | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 3x4ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Liss-L | Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną | Op. 1x100ml | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………... ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 29

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50. | Sole do ekstrakcji pestycydów metodą Quechers | Tuby zakręcane o poj. 50 ml Długość z nakrętką 115 mm, średnica:29 mm, + Saszetki o składzie: 4g MgS04, 1 g NaCl, 1g Trisodium citrate dihydrate, 0,5g Disodium hydrogencitrate sesquihydrate Q-sep Q110 | Op. 50 szt. | 10 |  |  |  |  |
| 51. | Substancje do oczyszczania próbek pestycydów Q-sep Q213 | Substancje do oczyszczania 1 ml ekstraktu bezpośrednio w tubkach stożkowych do odwirowania w wirówce Długość: 4,5 cm, średnica: 9 mm Skład: 150 mg MgS04, 25 mg PSA, 7.5 mg GCB | Op. 100 szt. | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………... ……………… |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 30

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………

(pieczęć wykonawcy)

Do

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa i adres Firmy: (firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz inne dodatkowe określenia, firmą osoby prawnej jest jej nazwa):

……….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ......................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………

Nr NIP ......................................................................................................................................

Nr REGON ...............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego znak sprawy AZP/PN/7/2013 na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.

CZĘŚĆ 1*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  1 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 2*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  2 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 3*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  3 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 4*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  4 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 5*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  5 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 6*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  6 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 7*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  7 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 8*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  8 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 9*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  9 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 10*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  10 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 11*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  11 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 12*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  12 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 13*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  13 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 14*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  14 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 15*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  15 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 16*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  16 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 17*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  17 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 18*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  18 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 19*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  19 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 20*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  20 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 21*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  21 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 22*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  22 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 23*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  23 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 24*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  24 do SIWZ.

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 25*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  25 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 26*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  26 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 27*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  27 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 28*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  28 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 29*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  29 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Ponadto:

1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta produktów, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

2. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem częściowego protokółu odbioru.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 34 do specyfikacji.

6. Zobowiązujemy się do utrzymania wysokości cen podanych w załączniku nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 do SIWZ, do końca obowiązywania umowy  zawartej z Zamawiającym.

7. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

8. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia: (zakres zamówienia……….........................,

firma podwykonawcy…………………)*

9. Ofertę niniejszą składam/-my na……… kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

- ……...............................................................................,

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 31

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia ................. 2013 roku

( miejscowość)

……………….............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 32

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.

oświadczamy, że

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2013 roku

( miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 33A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………..

(pieczęć wykonawcy)

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części, składamy:

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 
12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271)),

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych

| L.p. | Nazwa podmiotu powiązanego |
| --- | --- |

Przez grupę kapitałową, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

.…………….............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 33B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………..

(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA

ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP

O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5 PZP

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części, informujemy, że:

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 
12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271))
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przez grupę kapitałową, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 34

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Projekt umowy

Umowa Dostawy Nr ........./2013

W dniu ........................ 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa: ..........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp, nr sprawy AZP/PN/7/2013, w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Odbiorcy dostawy produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części w zakresie części

…………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z wykazem zawierającym ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Odbiorca czyni odpowiedzialnym Pana/Panią ……………………………………………………………………. .

§ 2

1. Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy na własny koszt wraz z wniesieniem do pomieszczeń Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12A lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wskazanych przez Odbiorcę jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia składane przez pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia wskazanego w § 1 ust 3,  nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Dostawcę.

2. Dostawca będzie dostarczał każdorazowo przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zamówienia określonej jego partii przez Odbiorcę.

3. W przypadkach szczególnie pilnych Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2  do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia  na piśmie faksem lub e-mailem.

4. Koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy, do którego Dostawca będzie zobowiązany zawiera się w cenie przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr…. do niniejszej umowy, stanowi kwota ................. zł netto (słownie: ...................................................), powiększona o obowiązującą w tym zakresie stawkę podatku VAT .............. %, co daje wartość brutto umowy do zapłaty w kwocie ............................... zł brutto (słownie: ..............................................................................................).

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr … do niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe netto określone w wykazie asortymentowym, o którym mowa w ust. 2 będą niezmienne w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

4. Podstawą zapłaty za dostarczony każdorazowo przedmiot umowy będzie częściowa faktura VAT  wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po każdorazowym dostarczeniu części przedmiotu umowy oraz przedłożeniu częściowej faktury VAT przez Dostawcę.

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Odbiorcy.

7. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany  w fakturze VAT.

8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, złożona ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

2. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta produktów, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

3. Czas przydatności do użytkowania dostarczonego przez Wykonawcę produktu  w dniu dostawy do Magazynu UP lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności produktu, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

4. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem częściowego protokółu odbioru.

5. Jednostka organizacyjna Odbiorcy jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy za pośrednictwem pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy na piśmie o rodzajach wad przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

6. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji zgłoszonej w trybie ust. 5 w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

7. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Odbiorcy.

8. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

9. Niezależnie od gwarancji Odbiorcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 w zakresie załatwienia reklamacji, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu umowy zawierającej wady, za każdy dzień zwłoki  w załatwieniu reklamacji,

2/ za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 umowy  przekraczającym 5 dni  roboczych liczonych od daty otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Odbiorcę, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu tego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie,

3/ w razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

4/ w razie odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Odbiorca, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

5/ Odbiorca zapłaci Dostawcy karne odsetki ustawowe w przypadku opóźniania się z zapłatą faktur częściowych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy,

6/ niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar umownych,

7/ w przypadku obciążenia Dostawcy karami umownymi Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo potrącenia naliczanych kar umownych z wynagrodzenia za dostarczoną partie przedmiotu umowy,

8/ kary umowne określone w niniejszym paragrafie umowy należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony,

9/ strony zastrzegają, że wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Odbiorcy.

§ 6

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania,  tj. od dnia   ....................... 2013 r. do dnia ............................. 2014 r.

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca przekracza terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 o 5 dni roboczych,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni.

4. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 i 3 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

7. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Dostawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Strony zastrzegają sobie również możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 7

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:  katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu,

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.).

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

ODBIORCA:                                                                      DOSTAWCA:

..................................................                                             ..............................................