Lublin, dn. 11.10.2013 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych specjalistycznych, szkła, plastików i innego sprzętu laboratoryjnego wraz z dostawą aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 38 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuje treść zapytań wraz 
z odpowiedziami.

- Dotyczy Pakietu nr 29 – Butelki do hodowli komórkowej.

Czy Zamawiający dopuści butelki hodowlane 25 cm2 ze skośną szyjką i membraną z polistyrenu o objętości 50ml, TC, z niebieskim korkiem, 100 szt. opakowanie zbiorcze (20x5 szt.)

Odp. Zamawiający nie dopuszcza butelek, o których mowa w zapytaniu. Zamawiający wymaga butelek, których średnica wewnętrznego wlotu wynosi 30mm lub więcej (niezależnie od korka).

- Dot. Zapisów SIWZ 3.3.1 pkt. 5. Zamawiający żąda, aby „Wykonawca wystawiał faktury VAT Zamawiającemu”. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli, że wykonawca ma mieć upoważnienia do wystawiania dokumentu – faktury VAT, czy też, że udział w przetargu dotyczącego części 1-32 mogą wziąć jedynie Wykonawcy, którzy już wcześniej wystawili faktury VAT dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia wystawił fakturę/faktury VAT.

- Pytania do części 14. Dotyczy wzoru umowy, § 4, ustęp 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 7 dni do 21 dni? Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na 21 dniowy termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji.

- Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 1 i 2.

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych z 0,5% do 0,2% dla obu ustępów.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy, w znaczym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy.  W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron, zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku, jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na kary umowne w wysokości 0,2% w § 5 ust. 1, 2 w części 1-32 postępowania.

- Czy Zamawiający w części 9 wymaga wsparcia technicznego, aplikacyjnego 
i gwarancyjnego świadczonego w ciągu całego okresu ważności dostarczonych odczynników przez oferenta posiadającego autoryzację producenta odczynników, dołączoną do oferty, do świadczenia takiego serwisu na terenie Polski?.

Odp. Zamawiający nie wymaga wsparcia technicznego, aplikacyjnego i gwarancyjnego świadczonego w ciągu całego okresu ważności dostarczonych odczynników przez oferenta posiadającego autoryzację producenta odczynników, dołączoną do oferty, do świadczenia tego serwisu na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski.

- Część 37 – dostawa spektrofotometru. Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr wyposażony dodatkowo w 4 kuwety szklane o długości drogi optycznej 40 mm zamiast 30 mm? Zaproponowany spektrofotometr spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Część 38 – dostawa inkubatora laboratoryjnego (cieplarka laboratoryjna) z wymuszonym biegiem powietrza.

  - Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o minimalnej temperaturze pracy +5ºC? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

  - Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o minimalnej temperaturze pracy +5ºC powyżej temperatury otoczenia? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

  - Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z wbudowanym wyświetlaczem temperatury LED? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma typ wyświetlacza.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Cz.37: spektrofotometr

  - Czy Zamawiający zgodzi się, na spektrofotometr wyposażony w źródła światła:  lampy deuterową i wolframową ? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

  - Czy Zamawiający zgodzi się, na spektrofotometr wyposażony w port RS232c w miejsce USB co jest parametrem równoważnym? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

  - Czy Zamawiający zgodzi się, na spektrofotometr o szerokości połówkowej 1,8 nm? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

  - Czy Zamawiający zgodzi się, na spektrofotometr o szerokości połówkowej 4 nm? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

  - Czy Zamawiający zgodzi się, na termin dostawy urządzenia 6-8 tygodni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę terminu dostawy.

- Czy Zamawiający w zadaniu 29 dopuści butelki z niebieskimi korkami, pakowane po 20 sztuk, jeśli łączna liczba zaoferowanych butelek będzie odpowiadał liczbie wymaganej przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza butelki o korku niebieskim pakowane po 20 szt. jednak takie, aby średnica wewnętrzna wlotu wynosi 30 mm lub więcej (niezależnie od korka).

- Dotyczy załącznika nr 11 do SIWZ, pozycja nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch zestawów, z których każdy przeznaczony jest na wykonanie 96 oznaczeń?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch zestawów, z których każdy przeznaczony jest na wykonanie 96 oznaczeń.

- Dotyczy załącznika nr 11 do SIWZ, pozycja nr 4.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czterech zestawów, z których każdy przeznaczony jest na wykonanie 96 oznaczeń?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czterech zestawów, z których każdy przeznaczony jest na wykonanie 96 oznaczeń.

W imieniu Zamawiającego

REKTOR

Prof. dr hab. Marian Wesołowski