Część 2

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

............................................................

nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres Wykonawcy

| FORMULARZ CENOWY |
| --- |
| MEBLE LABORATORYJNE I WARSZTATOWE |
| Lp. | Nazwa | Wymiary [mm] (szer. x gł. x wys.) | Opis | Ilość [szt.] | Spełnienie warunków TAK/NIE* | Opis oferowanych mebli i wyposażenia (nazwa oferowanego mebla, symbol katalogowy (dot. standardowego elementu wyposażenia), nazwa producenta, kraj producenta) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MEBLE LABORATORYJNE |
| 1 | Biurko komputerowe | 1400x600x750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Biurko wyposażone w: 1x otwarta szafka "300" na PC; 1x szafka "400" (4x szuflada); 1x podstawka pod monitor 300x300; 1x wysuwana półka pod klawiaturę. Blat: płyta wiórowa laminowana HPL. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Dygestorium I bez gazu | 1200x900x2400 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Dygestorium I". | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Dygestorium II z gazem | 1200x900x2400 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Dygestorium II". | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Laboratoryjny stół wyspowy 1.1 | 4350x1500x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 6x stanowisko "1200" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwi i 1x półka); 1x dwusekcyjne stanowisko do mycia zamykające wyspę "1500" (obie sekcje identyczne: 2x drzwiczki, 1x zlew z litej ceramiki technicznej 400x400, 1x nastołowa laboratoryjna wylewka c/z woda z mieszaczem, 1x polistyrenowy ociekacz kołkowy); 3x otwarta nadstawka dwupółkowa wyspowa "1200" ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 4x 230V na stronę). Dodatkowo do 1 wyspy 1x laboratoryjna oczomyjka jednooczna. Blat: na stole: lita ceramika techniczna 20mm; na stanowisku do mycia: lita ceramika techniczna z podniesionym obrzeżem z czterech stron 33mm. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Laboratoryjny stół wyspowy 1.2 | 4350x1500x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 6x stanowisko "1200" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwi i 1x półka); 1x trzysekcyjne stanowisko do mycia zamykające wyspę "1500" (sekcje lewa i prawa identyczne: 1x drzwiczki, 1x półka; sekcja środkowa: 2x drzwiczki, 1x zlew z litej ceramiki technicznej 600x400x250, 1x nastołowa laboratoryjna wylewka c/z woda z mieszaczem, 2x polistyrenowy ociekacz kołkowy); 3x otwarta nadstawka dwupółkowa wyspowa "1200" ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 4x 230V na stronę). Blat: na stole: lita ceramika techniczna 20mm; na stanowisku do mycia: lita ceramika techniczna z podniesionym obrzeżem z czterech stron 33mm. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Laboratoryjny stół wyspowy 1.3 | 3150x1500x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 4x otwarte stanowisko "1200"; 1x dwusekcyjne stanowisko do mycia zamykające wyspę "1500" (obie sekcje identyczne: 2x drzwiczki, 1x zlew z litej ceramiki technicznej 400x400, 1x nastołowa laboratoryjna wylewka c/z woda z mieszaczem, 1x polistyrenowy ociekacz kołkowy); 2x otwarta nadstawka dwupółkowa wyspowa "1200" ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 4x 230V na stronę). Dodatkowo do 1 wyspy 1x laboratoryjna oczomyjka jednooczna. Blat: na stole: lita ceramika techniczna 20mm; na stanowisku do mycia: lita ceramika techniczna z podniesionym obrzeżem z czterech stron 33mm. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Laboratoryjny stół wyspowy 1.4 | 3600x1500x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 6x otwarte stanowisko "1200"; 3x otwarta nadstawka dwupółkowa wyspowa "1200" ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 4x 230V na stronę). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Laboratoryjny stół wyspowy 1.5 | 2400x1400x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 4x stanowisko "1200" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwi i 1x półka); 2x otwarta nadstawka dwupółkowa wyspowa "1200"). Blat: żywica epoksydowa. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Stanowisko do mycia - podwójne | 1200x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Stanowisko wyposażone w: 2x drzwiczki z płyty, 2x zlew z litej ceramiki technicznej 400x400x250, 2x polistyrenowy ociekacz kołkowy, 2x laboratoryjna nastołowa bateria c/z woda z mieszaczem, 1x laboratoryjna nastołowa oczomyjka jednooczna). Blat: lita ceramika techniczna z podniesionym obrzeżem 33mm | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Stanowisko do mycia - pojedyncze | 600x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Stanowisko wyposażone w: 2x drzwiczki z płyty, 1x zlew z litej ceramiki technicznej 400x400x250, 1x polistyrenowy ociekacz kołkowy, 1x laboratoryjna nastołowa bateria c/z woda z mieszaczem, 1x laboratoryjna nastołowa oczomyjka jednooczna). Blat: lita ceramika techniczna z podniesionym obrzeżem 33mm | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Stół antywibracyjny | 600x600x800 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Stół antywibracyjny". | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Stół laboratoryjny 1.1 | 700x700x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Stół otwarty. Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Stół laboratoryjny 1.2 | 1400x600x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Stół otwarty wyposażony w haczyki na plecaki. Blat: żywica fenolowa z zaokrąglonymi narożnikami. | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Stół laboratoryjny 1.3 | 800x800x750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Stół otwarty wyposażony w haczyki na plecaki. Blat: żywica fenolowa z zaokrąglonymi narożnikami. | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Stół laboratoryjny 1.4 | 1200x800x750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Stół otwarty wyposażony w haczyki na plecaki oraz szafkę otwartą na PC. Blat: żywica fenolowa z zaokrąglonymi narożnikami. | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Stół laboratoryjny 1.5 | 1300x800x800 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Stół otwarty. Blat: żywica fenolowa z zaokrąglonymi narożnikami. | 16 |  |  |  |  |
| 17 | Stół laboratoryjny 1.6 | 1400x800x750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Stół otwarty wyposażony w haczyki na plecaki. Blat: żywica fenolowa z zaokrąglonymi narożnikami. | 30 |  |  |  |  |
| 18 | Stół laboratoryjny 1.7 | 1400x800x750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Stół otwarty wyposażony w haczyki na plecaki oraz szafkę otwartą na PC. Blat: żywica fenolowa z zaokrąglonymi narożnikami. | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Stół laboratoryjny wyspowy | 2400x1000x750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Stół otwarty z kanałem medialnym wyposażony w: 4x stanowisko otwarte "1200"; 2x zlewik wykonany z żywicy epoksydowej; 4x laboratoryjna nastołowa wylewka zimnej wody. Blat: żywica epoksydowa. | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Stół wagowy - jednostanowiskowy | 800x600x800 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Stół wagowy - jednostanowiskowy". | 8 |  |  |  |  |
| 21 | Stół wagowy - podwójny | 1500x600x800 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Stół wagowy - podwójny". | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Szafa chemiczna | 1200x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Szafa na chemikalia". Szafa dwusekcyjna. Każda sekcja wyposażona w 2x drzwiczki (w układzie pionowym). Szafa wyposażona w 10 półek. | 6 |  |  |  |  |
| 23 | Szafa laboratoryjna | 800x400x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Szafa wyposażona w 2x drzwiczki z płyty i 5x półka. | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Szafa laboratoryjna - górą przeszklona | 900x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Szafa z podziałem poziomym. Część górna: 2x drzwiczki przeszklone w ramce aluminiowej, 3x półka z płyty; część dolna: 2x drzwiczki z płyty i 1x półka z płyty. | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Szafa laboratoryjna- przeszklona | 500x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Szafa z podziałem poziomym. Część górna o wysokości ok. 1100mm wyposażona w 1x drzwiczki przeszklone w ramce z aluminium i 3x szklana półka; część dolna z płyty o wysokości ok 900mm wyposażona w 1x drzwiczki przeszklone w ramce z aluminium i 1x szklana półka. | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Szafa przeszklona | 1000x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Szafa z podziałem poziomym. Część górna o wysokości ok. 1100mm wyposażona w: 2x drzwiczki przeszklone w ramce z aluminium i 3x szklana półka; część dolna o wysokości ok 900mm wyposażona w 2x drzwiczki przeszklone w ramce z aluminium i 1x szklana półka. | 19 |  |  |  |  |
| 27 | Szafa z koszami | 1000x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Szafa dwusekcyjna. Obie sekcje wyposażone identycznie w: 1x drzwi, 5x kosz stalowy. | 5 |  |  |  |  |
| 28 | Szafka na rysunki | 1200x600x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". szafka wyposażona w: 6x szuflada p/w). Blat: płyta wiórowa laminowana HPL. | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Szafka wisząca 1.7 | 700x300x450 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Szafka wyposażona w: 2x drzwi i 1x półka. | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Szafka wisząca 1.8 | 750x300x450 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Szafka wyposażona w: 2x drzwi i 1x półka. | 35 |  |  |  |  |
| 31 | Szafka wisząca 1.9 | 1000x300x450 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Szafka wyposażona w: 2x drzwi i 1x półka. | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Wózek laboratoryjny 1.1 | 600x500x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Wózek wyposażony w 1x półka. Blat: stal kwasoodporna | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Wózek laboratoryjny 1.2 | 600x500x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Wózek wyposażony w; 1x półka; 4x stalowy koszyk druciany malowany proszkowo farbami epoksydowymi. Blat: stal kwasoodporna | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Zabudowa laboratoryjna 1.1 | 2400x600x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x stanowisko "1200" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwi i 1x półka). Blat: żywica epoksydowa. | 8 |  |  |  |  |
| 35 | Zabudowa laboratoryjna 1.2 | 1800x600x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x szafka "900" (2x drzwi i 1x półka). Blat: żywica epoksydowa. | 4 |  |  |  |  |
| 36 | Zabudowa laboratoryjna 1.3 | 1300x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x stół laboratoryjny "1300" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwiczki i 1x półka); 1x poziomy nastołowy panel elektryczny (4x 230V). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Zabudowa laboratoryjna 1.4 | 1200x750x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x stanowisko "1200" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwi i 1x półka); 1x otwarta nadstawka dwupółkowa przyścienna "1200" ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 4x 230V). Blat: żywica epoksydowa. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Zabudowa laboratoryjna 1.5 | 2000x600x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x szafka "1000" (2x drzwi i 1x półka). Blat: żywica epoksydowa. | 4 |  |  |  |  |
| 39 | Zabudowa laboratoryjna 1.6 | 1300x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x stół laboratoryjny "1300" trzysekcyjny (sekcja lewa: 1x drzwiczki i 1x półka; sekcja środkowa: 4x szuflada; sekcja prawa: 1x drzwi i 1x półka). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Zabudowa laboratoryjna 1.7 | 1400x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x stół laboratoryjny "1400" trzysekcyjny (sekcja lewa: 1x drzwiczki i 1x półka; sekcja środkowa: 4x szuflada; sekcja prawa: 1x drzwi i 1x półka). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Zabudowa laboratoryjna 1.8 | 1500x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x stanowisko "1500" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwi i 1x półka; 1x wysuwana półka na klawiaturę); 1x poziomy nastołowy panel elektryczny (4x 230V). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Zabudowa laboratoryjna 1.9 | 1800x600x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x szafka "900" (2x drzwi i 1x półka); 1x szafka dwusekcyjna "900" (lewa i prawa sekcja identyczne: 4x szuflada). Blat: żywica epoksydowa. | 2 |  |  |  |  |
| 43 | Zabudowa laboratoryjna 1.10 | 1300x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x stół laboratoryjny "1300" trzysekcyjny (sekcja lewa: 1x drzwiczki i 1x półka; sekcja środkowa: 4x szuflada; sekcja prawa: 1x drzwi i 1x półka); 1x poziomy nastołowy panel elektryczny (4x 230V). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 2 |  |  |  |  |
| 44 | Zabudowa laboratoryjna 1.11 | 2800x600x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x szafka trzysekcyjna "1400" (wszystkie sekcje identyczne: 1x drzwi i 1x półka); 1x stół otwarty "1400". Blat: żywica epoksydowa. | 2 |  |  |  |  |
| 45 | Zabudowa laboratoryjna 1.12 | 2000x600x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x szafka dwusekcyjna "1000" (lewa sekcja: 1x drzwi i 1x półka, sekcja prawa: 4x szuflada). Blat: żywica epoksydowa. | 3 |  |  |  |  |
| 46 | Zabudowa laboratoryjna 1.13 | 1400x750x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x stół laboratoryjny "1400" trzysekcyjny (sekcja lewa: 1x drzwiczki i 1x półka; sekcja środkowa: 4x szuflada; sekcja prawa: 1x drzwi i 1x półka); 1x otwarta nadstawka dwupółkowa przyścienna "1400" (ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 3x 230V). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Zabudowa laboratoryjna 1.14 | 2000x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x szafka dwusekcyjna "1000" (lewa sekcja: 1x drzwi i 1x półka, sekcja prawa: 4x szuflada); 1x stół otwarty "1000". Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Zabudowa laboratoryjna 1.15 | 2400x750x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x stół laboratoryjny "1200" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwiczki i 1x półka; 1x otwarta nadstawka dwupółkowa przyścienna "1200" ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 3x 230V). Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Zabudowa laboratoryjna 1.16 | 2000x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x szafka dwusekcyjna "1000" (lewa sekcja: 1x drzwi i 1x półka, sekcja prawa: 4x szuflada); 1x stół otwarty "1000"; 1x poziomy nastołowy panel elektryczny (4x 230V). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Zabudowa laboratoryjna 1.17 | 2400x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x stół laboratoryjny "1200" (2x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwiczki i 1x półka). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Zabudowa laboratoryjna 1.18 | 3000x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x szafka trzysekcyjna "1500" (lewa i prawa sekcja identyczne: 1x drzwi i 1x półka, sekcja środkowa 4x szuflada). Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Zabudowa laboratoryjna 1.19 | 1800x750x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x stół laboratoryjny "1800" trzysekcyjny (sekcja lewa: 2x drzwiczki i 1x półka; sekcja środkowa: 4x szuflada; sekcja prawa: 2x drzwi i 1x półka, 1x zlewik owalny z żywicy epoksydowej, 2x laboratoryjna bateria zimnej wody); dodatkowo stół wyposażony w: 3x laboratoryjny stołowy zawór gazu palnego, 1x otwarta nadstawka dwupółkowa przyścienna "1800" (ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 3x 230V). Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Zabudowa laboratoryjna 1.20 | 3000x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x stanowisko "1500" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwi i 1x półka; 1x wysuwana półka na klawiaturę); 1x stanowisko "1500" trzysekcyjne (sekcja lewa i prawa identycznie wyposażone: 4x szuflada; sekcja środkowa: 2x drzwi i 1x półka). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Zabudowa laboratoryjna 1.21 | 2300x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x szafka trzysekcyjna "1500" (lewa i prawa sekcja identyczne: 1x drzwi i 1x półka, sekcja środkowa 4x szuflada); 1x stanowisko do mycia "800" (2x drzwiczki, 1x zlew "406x406" z żywicy epoksydowej, 1x laboratoryjna bateria c/z woda z mieszaczem, 1x ociekacz kołkowy polistyrenowy. Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Zabudowa laboratoryjna 1.22 | 3000x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x stół laboratoryjny "1500" trzysekcyjny (sekcja lewa: 1x drzwiczki i 1x półka; sekcja środkowa: 4x szuflada; sekcja prawa: 1x drzwi i 1x półka). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Zabudowa laboratoryjna 1.23 | 4000x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x szafka trzysekcyjna "1500" (lewa i prawa sekcja identyczne: 1x drzwi i 1x półka, sekcja środkowa 4x szuflada); 1x szafka "1000" (2x drzwiczki i 1x półka). Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Zabudowa laboratoryjna 1.24 | 2800x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x stół laboratoryjny "1400" trzysekcyjny (sekcja lewa: 1x drzwiczki i 1x półka; sekcja środkowa: 4x szuflada; sekcja prawa: 1x drzwi i 1x półka); 2x poziomy nastołowy panel elektryczny (4x 230V). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 2 |  |  |  |  |
| 58 | Zabudowa laboratoryjna 1.25 | 4500x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 3x szafka trzysekcyjna "1500" (lewa i prawa sekcja identyczne: 1x drzwi i 1x półka, sekcja środkowa 4x szuflada). Blat: żywica epoksydowa. | 2 |  |  |  |  |
| 59 | Zabudowa laboratoryjna 1.26 | 3600x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 3x stanowisko "1200" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwi i 1x półka; 1x wysuwana półka na klawiaturę); 3x poziomy nastołowy panel elektryczny (4x 230V). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 2 |  |  |  |  |
| 60 | Zabudowa laboratoryjna 1.27 | 3000x750x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 2x stół laboratoryjny "1500" trzysekcyjny (sekcja lewa: 1x drzwiczki i 1x półka; sekcja środkowa: 4x szuflada; sekcja prawa: 1x drzwi i 1x półka); 2x otwarta nadstawka dwupółkowa przyścienna "1500" (ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 3x 230V). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Zabudowa laboratoryjna 1.28 | 4000x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x szafka "1000" (2x drzwiczki i 1x półka); 1x stanowisko do mycia "1500" (sekcja lewa: 1x drzwiczki i 1x półka; sekcja prawa 2x drzwiczki, 2x zlew "406x406" z żywicy epoksydowej, 2x laboratoryjna bateria c/z woda z mieszaczem, 2x ociekacz kołkowy polistyrenowy); 1x szafka trzysekcyjna "1500" (lewa i prawa sekcja identyczne: 1x drzwi i 1x półka, sekcja środkowa 4x szuflada). Blat: żywica epoksydowa. | 2 |  |  |  |  |
| 62 | Zabudowa laboratoryjna 1.29 | 4000x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 1x szafka trzysekcyjna "1500" (lewa i prawa sekcja identyczne: 1x drzwi i 1x półka, sekcja środkowa 4x szuflada); 1x szafka "1000" (2x drzwiczki i 1x półka); 1x stanowisko do mycia "1500" (sekcja lewa: 1x drzwiczki i 1x półka; sekcja prawa 2x drzwiczki, 2x zlew "406x406" z żywicy epoksydowej, 2x laboratoryjna bateria c/z woda z mieszaczem, 2x ociekacz kołkowy polistyrenowy). Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Zabudowa laboratoryjna 1.30 | 6000x750x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 5x stanowisko "1200" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwi i 1x półka; 1x wysuwana półka na klawiaturę; 1x otwarta nadstawka dwupółkowa przyścienna "1200" ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 3x 230V). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Zabudowa laboratoryjna 1.31 | 6000x750x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne". Zabudowa składająca się z: 5x stanowisko "1200" (2x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwi i 1x półka; 1x otwarta nadstawka dwupółkowa przyścienna "1200" ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym 3x 230V). Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 1 |  |  |  |  |
| MEBLE METALOWE |
| 65 | Regał magazynowy otwarty | 950x435x1980 | Regał magazynowy wykonany w całości z blachy ocynkowanej. Połączenia półek i nóg skręcane śrubami. Nogi perforowane co 50mm. Obciążenie półki minimum 100kg. Regał wyposażony w 5x półka. | 45 |  |  |  |  |
| 66 | Regał magazynowy otwarty - wzmocniony 1.1 | 950x435x1980 | Regał magazynowy wykonany w całości z blachy ocynkowanej. Połączenia półek i nóg skręcane śrubami. Nogi perforowane co 50mm. Obciążenie półki minimum 150kg. Regał wyposażony w 8x półka. | 4 |  |  |  |  |
| 67 | Regał magazynowy otwarty - wzmocniony 1.2 | 950x435x2480 | Regał magazynowy wykonany w całości z blachy ocynkowanej. Połączenia półek i nóg skręcane śrubami. Nogi perforowane co 50mm. Obciążenie półki minimum 150kg. Regał wyposażony w 8x półka. | 3 |  |  |  |  |
| 68 | Regał wspornikowy | 6000x1000x2400 | Regał wspornikowy na długie przedmioty. Długość wspornika 1000mm. Łączniki wzdłużne i krzyżowe oraz wiązania wzdłużne ocynkowane. Nośność wspornika około 500kg. Nośność profilu stojaka ok 1700kg. | 1 |  |  |  |  |
| 69 | Stół do rzeźby | 800x800x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble metalowe". Stół otwarty. Blat: lita ceramika techniczna 20mm. | 18 |  |  |  |  |
| 70 | Szafa na trucizny | 1000x600x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Szafa na trucizny". | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Zestaw metalowych szaf ubraniowych z ławeczkami | 4000x490/745x1800/2205 | Zestaw 5szt. metalowych szaf ubraniowych "800" - wykonanych z blachy stalowej malowanej proszkowo. Każda szafa dwusekcyjna. Każda sekcja wyposażona w: 1x drzwi, 1x drążek na wieszak, 1x półka. Każda szafa posadowiona na ławeczce. | 2 |  |  |  |  |
| MEBLE WARSZTATOWE |
| 72 | Stół warsztatowy 1.1 | 2000x700x850 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble warsztatowe". Stół wyposażony w: 1x szafka (4x szuflada); 1x szafka (1x drzwiczki i 1x półka). Blat: sklejka z drzewa liściastego o grubości min 40mm obita gumą ryflowaną. | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Stół warsztatowy 1.2 | 1400x700x850 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble warsztatowe". Stół wyposażony w: 1x szafka (4x szuflada); 1x szafka (1x drzwiczki i 1x półka). Blat: sklejka z drzewa liściastego o grubości min 40mm. | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Stół warsztatowy 1.3 | 1400x700x850 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble warsztatowe". Stół wyposażony w: 1x szafka (4x szuflada); 1x szafka (1x drzwiczki i 1x półka); 1x imadło ślusarskie. Blat: sklejka z drzewa liściastego o grubości min 40mm obita gumą ryflowaną. | 3 |  |  |  |  |
| 75 | Stół warsztatowy- jezdny | 961x600x928 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble warsztatowe". Stół wyposażony w: 10x szuflada (w tym 2szt. głębokie); 4x koła (w tym 2 koła skrętne). Maksymalne obciążenie szuflady 50kg. Wszystkie płytkie szuflady wyposażone w wewnętrzne przegrody umożliwiające podział szuflady na 5 rzędów. Blat: sklejka z drzewa liściastego o grubości min 40mm. | 2 |  |  |  |  |
| 76 | Szafa narzędziowa - warsztatowa | 1020x435x2000 | Szafa dwudrzwiowa, wykonana w całości ze stali. Wyposażona w: 1x ścianka perforowana, 2x półka, 2x szuflada. Nośność półki minimum 60kg. Wieniec dolny ocynkowany. | 4 |  |  |  |  |
| 77 | Szafa warsztatowa | 1000x435x1990 | Szafa dwudrzwiowa, wykonana w całości ze stali. Wyposażona w: 4x półka. Nośność półki minimum 60kg. Wieniec dolny ocynkowany. | 6 |  |  |  |  |
| 78 | Wózek transportowy | 490x1250 | Wózek transportowy typu "trzy w jednym". Wózek wyposażony w koła pneumatyczne o średnicy minimum 260mm. Wymiary platformy minimum 420x220mm | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Zabudowa warsztatowa | 2400x600x850 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble warsztatowe". Zabudowa składająca się z: 1x stanowisko "1200" (1 x szuflada; 1x szafka dwudrzwiowa, 1x półka); 1x szafka otwarta "1200". Blat: metalowy ze stali nierdzewnej.. | 2 |  |  |  |  |
| INNE WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ |
| 80 | Fotel laboratoryjny | - | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Fotel laboratoryjny". | 13 |  |  |  |  |
| 81 | Ławka 3 -osobowa | - | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Ławka 3 -osobowa". | 23 |  |  |  |  |
| 82 | Ławka 4 -osobowa | - | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Ławka 4 -osobowa". | 15 |  |  |  |  |
| 83 | Ławka 5 -osobowa | - | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Ławka 5 -osobowa". | 8 |  |  |  |  |
| 84 | Tablica pojedyncza | - | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Tablica pojedyncza". | 27 |  |  |  |  |
| 85 | Tablica typu "tryptyk" | - | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Tablica typu tryptyk". | 25 |  |  |  |  |
| 86 | Taboret laboratoryjny - wysoki | - | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Taboret laboratoryjny - wysoki". | 244 |  |  |  |  |
| 87 | Taboret warsztatowy | - | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Taboret warsztatowy". | 6 |  |  |  |  |
| 88 | Wieszak jezdny | - | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Wieszak jezdny". | 10 |  |  |  |  |
| 89 | Wieszak na przewody elektryczne | 325x90 | Uniwersalny wieszak ścienny do wieszania kabli i przewodów pomiarowych różnego rodzaju, 16 rowków o różnej szerokości. | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy