Część 1

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

........................................................

nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres Wykonawcy

OPIS MODELU WZORCOWEGO

- STOLIK UCZNIOWSKI – DWUOSOBOWY 1.1 (1300x600x750mm) - Poz. nr 82 „Formularz cenowy meble dydaktyczne i biurowe”

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 25x25x2 mm. | TAK |
| 2 | Konstrukcja stalowa pokryta proszkowo odpornymi chemicznie farbami epoksydowymi w kolorze szarym. | TAK |
| 3 | Możliwość regulacji wysokości w zakresie 30 mm. | TAK |
| 4 | Wszystkie krawędzie płyty obustronnie laminowanej nieosłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2÷3 mm | TAK |
| 5 | Blat z żywicy fenolowej z o grubości minimum 20mm o spolimeryzowanej powierzchni EBC | TAK |
| 6 | Blat z żywicy fenolowej z zaokrąglonymi narożnikami. | TAK |

.......................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy