Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kolumna do techniki HPLC | kolumna pozwalająca na rozdział chromatograficzny cukrów i kwasów organicznych. W szczególności powinna ona umożliwiać całkowity rozdział glicerolu i kwasu mrówkowego w 42 st. C z użyciem 30 mM kwasu siarkowego. Roboczy zakres pH 1-3. | szt. | 1 |  |  |  |  |

……………………………………………

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy