Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| 1 | Anaerostat do hodowli beztlenowych mikroorganizmów, pojemność 2,5L; plastikowy, kompatybilny z saszetkami do uzyskiwania warunków beztlenowych Anaerogen firmy Oxoid | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Butla laboratoryjna HDPE z kranem nakrętką i podziałką poj.10 l. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Etui na szkiełka mikroskopowe (100 szkiełek) | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Filtry strzykawkowe, średnica porów 0,22 µm, wykonane z PVDF, sterylne (średnica sączka strzykawkowego wynosi 25mm ) | Op. (a 50 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Filtry przepływowe PTFE, Midistart 2000, śr. porów 0,20 mikrometra; śr. filtra: 62 mm | op. 25 szt | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Folia aluminiowa laboratoryjna 45 cm, 0,03 mm, 100m | szt | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki do pipet o pojemności 100-1000µl, niebieskie, 1ml, długość całkowita 83mm, długość kołnierza 25mm, średnica wewnętrzna 8mm | op. 250 szt | 80 |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet poj. 10 ml, białe, dł. całkowita: 155 mm; dł. kołnierza 20 mm; średn. wewn. kołnierza: 17 mm | op. 100 szt | 30 |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipet o pojemności 0,1 – 10 µl, bezbarwne, długość 38 mm | Op. 1000 szt. | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Końcówki do pipet o pojemności 1 – 200 µl, żółte, długość całkowita 50 mm, długość kołnierza 15mm. | Op. 1000 szt. | 13 |  |  |  |  |
| 11 | Korki metalowe do probówek Ø 16mm, ze sprężyną ze stali chromoniklowej | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 12 | koszyki metalowe, okrągłe do autoklawowania, średnica 10 cm | szt | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Kuwety do spektrofotometrii UV makro, pojemność 2,5ml z 2 ścianami optycznie gładkimi do fal 220-900nm, 12,5x12,5x30mm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 14 | łyżeczko-szpatulka z polerowanej stali nierdzewnej, dwustronna, długość 14-16cm , jeden koniec płaski drugi koniec mikrołyżeczka | szt | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Parafilm – folia-taśma do zabezpieczenia prób przed zawilgoceniem (wymiary: 4’x250’) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Parafilm 5 x 75 | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | pęseta ze stali - końcówki półokrągłe, dł. 140 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 18 | Pipeta automatyczna autoklawowalna w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów, o poj. 0,5 - 10µl jednokanałowa, skok nastawu objętości 0,02 µl, blokowany nastaw | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Pipeta automatyczna autoklawowalna w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów, o poj. 10-100µ, jednokanałowa, skok nastawu pojemności 0,2µl, blokowany nastaw | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Pipeta automatyczna nastawna 100-1000 µl z wyrzutnikiem, autoklawowalna o zmiennej pojemności, jednokanałowa, skok nastawu pojemności 2µl , blokowany nastaw | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Pipeta automatyczna, autoklawowalna, jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 1000-10000µl, skok nastawu 20µl, blokowany nastaw | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Pipeta automatyczna, autoklawowalna, jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 500-5000µl, skok nastawu 10µl, blokowany nastaw | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Pipeta automatyczna, autoklawowalna, jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 20-200µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | szt | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Probówka okrągłodenna, wirówkowa z kołnierzykiem i korkiem, poj. 7 ml (Ø 17 x 70mm) | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Probówki (typu eppendorfka) o poj.2 ml z podziałką i płaską powierzchnią wieczka | Op.(a 1000szt) | 46 |  |  |  |  |
| 26 | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5ml, bezbarwne z dnem stożkowym, z płaską powierzchnią wieczka | Op. (a 1000szt | 31 |  |  |  |  |
| 27 | Probówki 0,2 ml w paskach, 8-stanowiskowe, z pojedynczymi pokrywkami, bezbarwne, wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR. | Op. ( a 960) (10x12x8) | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Probówki 10 ml plastikowe z korkiem | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 29 | Probówki do PCR 0,2ml, połączone w paski (125x8), bez wieczek (Dnase, Rnase, pyrogen-free), bezbarwne | Op.(a 1000 szt.) (125x8) | 2 |  |  |  |  |
| 30 | Probówki do wirowania wytworzona z PP kompatybilna z rotorem nr 12165-H będącym integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. objętość probówki 80ml. Probówka na być wyposażona w korek zamykany na gwint, ma być dostosowana do wirowania przy prędkości max. 14 000 obrotów na min., co odpowiada sile odśrodkowej 21 475 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 31 | Probówki do wirowania wytworzona z PP kompatybilna z rotorem nr 12256 będącym integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. objętość probówki 250ml. Probówka na być wyposażona w korek zamykany na gwint, ma być dostosowana do wirowania przy prędkości max. 9 000 obrotów na min., co odpowiada sile odśrodkowej 13 131 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 32 | Probówki z PP 50 ml do wirowania typu Falkon, niejałowe z nakrętką i skalą | Op. (a 50 szt.) | 20 |  |  |  |  |
| 33 | Probówki z PP 50 ml stojącez bocznymi ściankami typu Falkon, niejałowe z nakrętką i skalą | Op. (a 50 szt.) | 46 |  |  |  |  |
| 34 | Pudełka na końcówki do pipet automat. Poj. 0,5-10µl, autoklawowalne | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 35 | Pudełka na końcówki do pipet automat. Poj. 100-1000µl, autoklawowalne | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 36 | Pudełka na końcówki do pipet automat. Poj. 10-100µl, autoklawowalne | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Pudełka na końcówki do pipet automat. Poj. 1-10ml, autoklawowalne | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Statyw do probówek FALCONE (poj. probówek 50ml), ilość gniazd - 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 39 | Statyw pasujący na 100 probówek Eppendorf o poj. 1,5-2 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 40 | Tryskawka z PP 250ml | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 41 | Tryskawka z LDPE 500ml | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 42 | Uchwyt do ez z mosiądzu, chromowany, nierdzewny, wyposażony w złącze zaciskowe ułatwiające zamocowanie ez, z kolorową rączką z tworzywa sztucznego, dlugość całkowita 245mm | szt | 10 |  |  |  |  |
| 43 | Wąż silikonowy Ø wew. 5mm, miękki, biały | Mb. | 10 |  |  |  |  |
| 44 | Wialki do autosamplera z zatyczkami z PP o poj. 0,8 ml do autosamplera Gilson 234, ROCK nr 36. w komplecie zatyczki z PP przygotowane do wielokrotnych iniekcji | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 45 | Wieczka do probówek do PCR 0,2ml połączonych w paski (125x8) (Dnase, Rnase, pyrogen-free), bezbarwne | op. | 2 |  |  |  |  |

……………………………………………

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy