SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę aparatów rtg oraz zestawu urządzeń medycznych

w ramach projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”

realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w partnerstwie z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej,

Nr sprawy: WDz/PN/2/2013/PLBYUA

ZATWIERDZAM

Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prorektor ds. Organizacji i Kadr
prof. dr hab. Andrzej Borowy

Zamawiający:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Tel. /81/ 445 62 34; fax. /81/ 445 60 06

e-mail: stanislaw.winiarczyk@up.lublin.pl

adres strony internetowej: www.up.lublin.pl

Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skróty i terminy:

- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

- Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 i nast. Pzp.

Wartość zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust 8 Pzp.

I. Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajduje się w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 8

III. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – złożone na podst. art. 24 ustawy Pzp – zał. nr 3 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lub § 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231). Do dokumentów tych ma zastosowanie § 4 ust. 2 i ust. 4 w/w rozporządzenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie SIWZ, w odniesieniu do każdego z Wykonawców osobno.

IV. INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM WYKONAWCY

1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeśli w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego i/lub środków trwałych będących wyrobem medycznym o wartości nie mniejszej niż:

- w zakresie zadania 1 – 500 000,00 zł,

- w zakresie zadania 2 – 350 000,00 zł;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 PZP

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty/ zaświadczenia/ oświadczenia/ wykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. V SIWZ na potwierdzenie warunków określonych powyżej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Pzp (z uwzględnieniem regulacji zawartej w art. 26 ust. 3 Pzp).

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI. DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub sa wykonywane należycie (załącznik nr 6).

Dowodami o których w tym punkcie są:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a)

Do wykazu dostaw ma zastosowanie § 1 ust. 3, 4 i 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231).

UWAGA:

Jeżeli kwoty w dokumentach będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawców dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VII. INNE DOKUMENTY, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA

- Formularz OFERTA – załącznik nr 1.

- Kosztorys ofertowy – dla każdego zadania oddzielnie – załącznik nr 2.

- Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Deklaracja zgodności a w przypadku posiadania innych dokumentów – dodatkowo aktualne zaświadczenia, atesty (lub inne dokumenty) świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu ofert

- Wypełnione i podpisane tabele z załącznika nr 9 – parametry technicznego oferowanego sprzętu.

- Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom ze wskazaniem zakresu podwykonawstwa (oświadczenie jest wymagane jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć realizację umowy innym podmiotom, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp).

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ/ OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

- Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia (korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami) przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu. Na żądanie każda ze stron potwierdzi na piśmie informacje i oświadczenia przekazane za pomocą faksu.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00): Katarzyna Ostroga, Tel. /81/ 445 62 34; fax. /81/ 445 60 06.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami SIWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

- Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię dokumentu, powinna ona być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Nie dopuszcza się do składania ofert wariantowych i alternatywnych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne zadania.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem) w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zaleca się ponumerowania stron oferty oraz połączenie oferty w sposób trwały.

- Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych Wykonawców i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty określone jako zastrzeżone. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami). Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane podczas otwarcia ofert tj. m.in.: dane Wykonawcy, informacje dot. ceny.

- W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 9 000,00 zł

Zadanie 2 – 6 000,00 zł

do dnia 18.09.2013r., godz. 10:00

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu na konto Zamawiającego, nr konta: 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275).

- Gwarancje i poręczenia, o których mowa wyżej muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust 4a oraz 5 Pzp okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – aparaty rtg i zestaw urządzeń medycznych”

- Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w Pzp lub niniejszej SIWZ, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub gdy Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, albo nie wniósł wadium w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

- Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Pzp.

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1a Pzp.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej oraz prześle treść pytań i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp. Dokonaną zmianę Zamawiający umieszcza na stronie internetowej oraz przesyła Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

XII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dn. 16.11.2013r.

XIII. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

- Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego na adres:

Biuro Innowacji i Transferu Technologii, pok. 472

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

„OFERTA NA DOSTAWĘ APARATÓW RTG ORAZ ZESTAWU URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH, (nr sprawy WDz/PN/2/2013/PLBYUA)” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED 18.09.2013r. GODZ. 10:30”

- Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, Biuro Innowacji i Transferu Technologii, pok. 472 nie później niż do 18.09.2013r. godz. 10:00

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom w trybie art. 84 Pzp

- Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

- w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. XII SIWZ z dopiskiem „wycofanie”.

- w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca powinien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ewentualnie dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w pkt. XII SIWZ z dopiskiem „zmiana”.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 18.09.2013r. godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna I piętro.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), ceł poniesionych przez Wykonawcę oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena jest kwotą jaką Zamawiający zapłaci za zrealizowanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ofertową.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca poda ceny netto i brutto.

- Zaproponowane ceny pozostają stałe przez cały okres realizacji umowy.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną:

cena – 100%

Najniższa cena spośród ofert badanych

—————————————————  x 100

Cena oferty badanej

- Przy przeliczaniu oceny w ramach tego kryterium Zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie z powyższym wzorem

- Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych

- W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej wzoru oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp.

- Podczas otwarcia ofert, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy i ceny ofertowe.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny.

- Oferty (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania) udostępniane będą w: siedzibie Zamawiającego, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pokój 472.

- Zamawiający dokona badania ofert na posiedzeniu niejawnym.

- Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

- Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaż jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 Pzp.

- Zamawiający odrzuci oferty, jeżeli zachodzi chociaż jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt. 1 – 8 Pzp.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art.87 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami zawartymi w Pzp i postanowieniami SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Wynik postępowania zostanie przekazany i/lub opublikowany zgodnie z art. 92 lub 93 Pzp.

- We wszelkich sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Pzp i po ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań zgłoszonych na czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania lub zaniechanie czynności, do których był zobowiązany zapisami Pzp.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z załączonym wzorem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa musi zawierać co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Umowa regulująca współpracę musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie podmioty gospodarcze oraz musi stwierdzać solidarną odpowiedzialność partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, zgodnie z art. 147 - 150 Pzp w wysokości: 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

- pieniądzu na konto Zamawiającego, nr konta: 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym),

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z rękojmi.

- termin obowiązywania gwarancji,

- miejsce i termin zwrotu gwarancji.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB WZÓR UMOWY

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

- Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy załączonym do SIWZ.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

- Środkami ochrony prawnej, które mogą by wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 1.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp.

Załącznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Dane Wykonawcy:

Nazwa................................................................................................................................

Siedziba.............................................................................................................................

Tel/ fax/ email .................................................................................

Nr NIP ............................................ REGON..................................

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne (nr sprawy WDz/PN/2/2013/PLBYUA) na dostawę aparatów rtg oraz zestawu urządzeń medycznych, w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”

realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w partnerstwie z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej,”

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w SIWZ.

ZADANIE 1:

Wartość całkowita netto wynosi: ……………………..... (słownie: …………………..)

Wartość całkowita brutto wynosi: …………………….. (słownie: …………………..)

ZADANIE 2:

Wartość całkowita netto wynosi: ……………………..... (słownie: …………………..)

Wartość całkowita brutto wynosi: …………………….. (słownie: …………………..)

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zwróci je zgodnie z art. 46 Pzp na konto Wykonawcy: ………………………….………………………. .

7. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

8. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-..................................

-..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

9. Oświadczamy, iż złożone przez nas dokumenty zawierają dane prawdziwe i aktualne na dzień wyznaczony do składania oferty przetargowej. Oświadczenie to składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego.

10. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

…………………………………………………………………….

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ...........................................................

  - ………………………………………

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 2

(należy wypełnić dla każdego zadania oddzielnie)

WZÓR FORMULARZA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

ZADANIE NR …………..

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Model/ producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość całkowita netto: ……………. | Razem wartość całkowita brutto: ……………… |

Wartość całkowita netto wynosi: .......................................... zł

Słownie: ...........................................................................................................

Wartość całkowita brutto wynosi .......................................... zł

Słownie: ...........................................................................................................

Uwaga:

Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku. Podane ceny w kosztorysie powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Adres Wykonawcy......................................................................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły niemniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowoakcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ZAWARTYCH W ART. 22 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 44 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Adres Wykonawcy......................................................................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo o zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP KAPITAŁOWYCH O KTÓRYM MOWA W ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Adres Wykonawcy......................................................................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczamy, że:

- należymy do niżej wymienionej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

(należy podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 26 ust. 2d Pzp):

- ……………………..

- ……………………..

- ……………………..

(….)

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Uwaga:

* niepotrzebne skreślić

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 6

WYKAZ DOSTAW

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Adres Wykonawcy......................................................................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Okres realizacji od … do … | Przedmiot dostaw | Wartość brutto dostawy /umowy/ | Nazwa Zamawiającego / Odbiorcy, nr tel. | Dokument potwierdzający należyte wykonanie (TAK + nr strony) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Wzór umowy

zawarta w dniu ……………………………. r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, REGON 000001896,  NIP 712-010-37-75, reprezentowanym przez J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………. z siedzibą przy ………………………….. REGON ……………………………. NIP ………………………………………….

reprezentowana przez: ……………………………………..

zwanym dalej ”WYKONAWCĄ”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, nr sprawy WDz/PN/2/2013/PLBYUA, realizowanego w ramach projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami ", Strony postanawiają co następuje:

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa oraz instalacja sprzętu zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących Załącznik nr 1 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

- Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 na podstawie realizacji projektu „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować sprzęt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w załączniku 1

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt:

- jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 roku, nieużywany, wolny od wad, niepowystawowy, kompletny i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów/ kosztów/

- nie został zakupiony przez Wykonawcę przy wykorzystaniu współfinansowania środków europejskich,

- odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy,

- jest w pełni zgodny z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy,

- posiada wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia

- W zakresie zadania 1 – osób wskazanych przez Zamawiającego oraz przez Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii (zwanym dalej „Uniwersytetem Lwowskim”)

- W zakresie zadania 2 – osób wskazanych przez Zamawiającego

w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu.

- Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminach zgodnych z harmonogramem zawartym w SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Termin wykonania umowy jest zachowany jeśli w czasie o którym mowa w harmonogramie stanowiącym załącznik do SIWZ nastąpi dostarczenie sprzętu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż i uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie osób o których mowa w ust. 1.

- W terminie do 5 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą faksową o terminie dostawy sprzętu.

- Dostawa sprzętu przeznaczonego dla Uniwersytetu Przyrodniczego winna nastąpić do siedziby Zamawiającego  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7.00 do 15.00.

- Sprzęt przeznaczony dla Uniwersytetu Lwowskiego musi być dostarczony przez Wykonawcę do Składu Celnego w Lublinie celem załatwienia przez Zamawiającego formalności celnych, a następnie przewieziony przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do Uniwersytetu Lwowskiego we Lwowie.

- Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże:

- wymagane prawem certyfikaty, w tym deklaracje zgodności CE

- karty gwarancyjne wystawione przez producenta w języku polskim/ języku ukraińskim (odpowiednio),

- instrukcje użytkowania/obsługi w języku polskim i ukraińskim (odpowiednio),

- informacje i dokumenty potwierdzające autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony i przedstawiony do odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór ilościowo – jakościowy sprzętu przeznaczonego dla Uniwersytetu Przyrodniczego nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez Zamawiającego niezwłocznie po jego zainstalowaniu, sprawdzeniu i uruchomieniu oraz przeszkoleniu personelu.

- Odbiór sprzętu przeznaczonego dla Uniwersytetu Lwowskiego nastąpi  w 2 etapach. Etap I – obejmuje odbiór ilościowy dokonany na podstawie protokołu odbioru ilościowego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego sporządzonego w Składzie Celnym w Lublinie. Etap II – obejmuje odbiór ilościowo – jakościowy dokonany po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu przeznaczonego dla Uniwersytetu Lwowskiego oraz przeszkoleniu osób wskazanych przez Uniwersytet Lwowski w zakresie jego obsługi i eksploatacji, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanym przez obie Strony oraz Uniwersytet Lwowski.

- Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niezgodny z ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie spełniał wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących Załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca odbierze przedmiot zamówienia z miejsca jego dostarczenia na swój koszt i wymieni na nowy, wolny od wad i zgodny ze złożoną Ofertą w terminie nie późniejszym niż w dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia tego faktu drogą faksową przez Zamawiającego.

§3

- Sprzęt stanowiący przedmiot umowy objęty jest gwarancją: przez okres minimum …. miesięcy

- Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- Gwarancja obejmuje wszelkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki, wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją, ich użytkowania;

- Miejsce naprawy – zad. 1 – naprawa w miejscu dostawy, zad. 2 – dopuszczalne wysłanie sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy ( dot. zadania1), gdy nie ma potrzeby użycia do naprawy części zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni od momentu zgłoszenia usterki, liczonych w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli dla wykonania naprawy zajdzie potrzeba sprowadzenia części zamiennej, termin wykonania usługi wynosi 21 dni liczone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy ( dot. zadania 2 ) łącznie z wysyłką sprzętu maksymalnie 14 dni liczone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się:

- dokonać bezpłatnej naprawy przedmiotu zamówienia – zgłoszonej przez Zamawiającego lub Uniwersytet Lwowski,

- dokonać bezpłatnych przeglądów serwisowych i przeglądów techniczno-konserwacyjnych dostarczonego sprzętu z częstotliwością zgodną z serwisową instrukcją obsługi – zakończone protokołem.

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny.

- W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Zamawiający lub Uniwersytet Lwowski ma prawo żądać wymiany elementu na nowy.

- Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten Wykonawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym wykonanie naprawy.

- W przypadku naprawy sprzętu powyżej terminu, o którym mowa w ust. 6 i 7, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie zastępczy sprzęt o parametrach, co najmniej odpowiadających parametrom sprzętu zastępowanego w terminie określonym przez strony.

- Wszelkie koszty związane z naprawami i przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne będą zgłaszane Wykonawcy telefonicznie pod nr telefonu podany w protokołach instalacji lub kartach gwarancyjnych z jednoczesnym potwierdzeniem w formie faksowej.

§4

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie, w wysokości: ……………….…………....zł brutto (słownie: ………………………………..…….), zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

- Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, montażu i uruchomienia, ubezpieczenia na czas transportu, licencje oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT, a także koszt przeszkolenia pracowników.

- Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego (sprzęt dla Uniwersytetu Przyrodniczego w lublinie) oraz po podpisaniu przez Strony protokółu odbioru ilościowego sporządzonego w Składzie Celnym (sprzęt dla Uniwersytetu Lwowskiego).

- Faktury będą wystawiane oddzielnie za sprzęt przeznaczony dla Uniwersytetu Przyrodniczego i dla Uniwersytetu Lwowskiego. Faktura będzie zawierała wyszczególniony sprzęt z podaniem jego ilości. Do faktury zostanie dołączony szczegółowy opis zawierający: nazwę sprzętu, jego ilość, numery katalogowe, wartość sprzętu, waga netto, ilość paczek.

- Płatność zostanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Jako dzień zapłaty Strony wskazują dzień dokonania dyspozycji przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

§5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku niezależnego od Zamawiającego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 1 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1;

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1

- w przypadku przekroczenia terminu naprawy określonego w § 3 ust. 6 lub ust. 7 w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień. W przypadku dostarczenie sprzętu zastępczego Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.

- w przypadku nie zainstalowania sprzętu lub nie uruchomienia sprzętu dla Uniwersytetu Lwowskiego lub nieprzeszkolenia osób wskazanych przez Uniwersytet Lwowski zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie o którym mowa w §2 ust.2 - 1 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- Kary umowne mogą być potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę lub płatności należnych Wykonawcy, zgodnie z wyborem Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przewyższy wysokość kary umownej.

§6

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- W zakresie terminów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w umowie, gdy jest to następstwem okoliczności niezależnych od stron (siła wyższa) lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub Uniwersytet Lwowski;

- Strony dopuszczają realizację przedmiotu umowy po cenach niższych niż w formularzu cenowym;

- W przypadku zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy – zmiana nazwy, adresu wykonawcy, siedziby serwisu;

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT – zmiany wynagrodzenia brutto o którym mowa w §4 ust1 umowy.

§7

- Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie należytego  wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj. ……… zł  (słownie: …………….… zł).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w formie: …………………………………….. .

- Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego w …………, 
z podaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ………. .

- Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75.

- Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 80% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni licząc od dnia odbioru końcowego i przyjęcia prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 20% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady.

§8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie działalności, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ skutkujący powstaniem zagrożenia dla realizacji umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja przedsiębiorstwa,

- jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całego majątku Wykonawcy lub znacznej jego części

- w przypadku przedstawienia do odbioru urządzeń i sprzętu stanowiących  przedmiot umowy, które nie posiadają parametrów i cech zgodnych ze złożoną ofertą lub wymaganiami SIWZ, są uszkodzone,  niekompletne i pomimo próby ich uruchomienia nie działają lub po uruchomieniu nie działają prawidłowo.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia z zastrzeżeniem art. 145 Pzp.

§9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy.

§10

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, Strony poddadzą spór do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§12

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami).

- Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 8

Harmonogram dostaw – miejsce i termin dostaw

| Nr zadania | Przedmiot | Ilość | Termin dostawy | Miejsce dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | Aparaty rentgenowskie: |
|  | a) Stacjonarny aparat cyfrowy wraz ze stanowiskiem opisowym | 2 sztuki | 6 tygodni | 1szt. – Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | b) Aparat rtg z ramieniem C | 1 sztuka |  | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| Zadanie 2 | Zestaw urządzeń medycznych | 1 zestaw | 8 tygodni | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |

Załącznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOT. WSZYSTKICH ZADAŃ/POZYCJI:

Poniższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu wyprodukowanego w roku 2013.

ZADANIE 1  		APARATY RTG

CPV: 33.11.10.00-1, 33.11.12.00-3

a) Stacjonarny cyfrowy aparat RTG (CCD) wraz ze stanowiskiem opisowym	- 2 sztuki

| Nazwa i typ aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie, parametr oferowany |
| A | GENERATOR RTG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Napięcie zasilające 3-fazowe 400VAC, 50Hz +/-10% | Tak |  |
| 2 | Moc znamionowa min. 30kW | Tak |  |
| 3 | Generator wysokiej częstotliwości min. 50kHz | Tak |  |
| 4 | Zakres wysokiego napięcia min. 40 - 125 kV | Tak |  |
| 5 | Programy anatomiczne | Tak |  |
| 6 | Czas ekspozycji w zakresie min. 0,001 - 6s. | Tak |  |
| 7 | Wartość prądu w zakresie min. 25 - 400mA | Tak |  |
| 8 | Dokładność nastawienia wysokiego napięcia co 1 kV | Tak |  |
| B | LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lampa dwuogniskowa (małe max.: 0,6x0,6mm; duże max.: 1,5x1,5mm) | Tak |  |
| 2 | Lampa z wirującą anodą | Tak |  |
| 3 | Pojemność cieplna anody min. 110 kHU | Tak |  |
| C | KOLIMATOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oświetlacz halogenowy | Tak |  |
| 2 | Kolimator obrotowy min. +/- 450 | Tak |  |
| D | KOLUMNA RTG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolumna lampy RTG z odległością SID = 100cm | Tak |  |
| 2 | Możliwość fabrycznego rozbudowania aparatu o zawieszenie sufitowe lampy RTG | Tak |  |
| 3 | Cyfrowy wyświetlacz wyświetlający aktualna wartość KV,mA, mAs, sek. | Tak |  |
| E | STÓŁ RTG |  |  |  | Tak |  |
| 1 | Stacjonarny stół z pływającym blatem w czterech kierunkach | Tak |  |
| 2 | Blat stołu o wymiarach min. 151x70cm | Tak |  |
| 3 | Fabryczna nakładka umożliwiająca przedłużenie blatu o 30cm | Tak |  |
| 4 | Blat stołu wyposażony w uchwyty do pozycjonowania zwierzęcia | Tak |  |
| 5 | Stół z wbudowanym detektorem CCD i kratką przeciwrozproszeniową | Tak |  |
| F | DETEKTOR CYFROWY |  |  |
| 1 | Detektor cyfrowy w technologii CCD | Tak |  |
| 2 | Detektor cyfrowy o wymiarze min. 40x40cm | Tak |  |
| 3 | Rozmiar pikela max. 130 μm | Tak |  |
| 4 | Rozdzielczość detektora min. 9MP | Tak |  |
| G | STACJA ROBOCZA |  |  |
| 1 | Możliwość rejestracji pacjentów bezpośrednio na stacji | Tak |  |
| 2 | Oprogramowanie w wersji weterynaryjnej | Tak |  |
| 3 | Podstawowa obróbka obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcje pozytyw – negatyw, przywrócenia obrazu pierwotnego. | Tak |  |
| 4 | Pomiary odległości i kątów | Tak |  |
| 5 | Adnotacje tekstowe wbudowane i definiowane przez użytkownika | Tak |  |
| 6 | Automatyczne usuwanie obrazu kratki przeciwrozproszeniowej | Tak |  |
| 7 | Automatyczna kolimacja (czarne maskowanie tła) | Tak |  |
| 8 | Drzewo badań w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Oprogramowanie zgodne z DICOM 3.0 | Tak |  |
| 10 | Funkcjonalność min. send, worklist | Tak |  |
| 11 | Możliwość wypalania płyty CD/DVD z badaniem | Tak |  |
| 12 | Przekątna ekranu monitora min. 21" | Tak |  |
| 13 | Dedykowany komputer do obsługi stacji roboczej | Tak |  |
| H | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 2 | Czas przystąpienia do naprawy maks. 8 godz. (dni robocze) | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na ternie Polski | Tak |  |
| 4 | Gwarancja dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| I | POZOSTAŁE |
| 1 | Paszport techniczny na aparat (wraz z aparatem) | Tak |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ukraińskim (dostarczona z aparatem) | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 4 | Projekt osłon stałych dla aparatu | Tak |  |
| J | STANOWISKO OPISOWE |
| 1 | Komputer stacji o min wymaganiach sprzętowych: | Tak |  |
|  | - procesor dwurdzeniowy min 3GHz |  |  |
|  | - RAM min 4 GB |  |  |
|  | - 2 x LAN |  |  |
|  | - HDD 160 GB |  |  |
|  | - oprogramowanie systemowe w wersji pełnej |  |  |
|  | umożliwiające nieograniczone wykorzystanie możliwości badawczych i obliczeniowych urządzenia pracujące w środowisku graficznym np. Windows XP prof., SP2, |  |  |
|  | Microsoft Office 2010 lub równoważne tj. system pracujący w trybie okienkowym z możliwością używania skrótów klawiaturowych we wszystkich aplikacjach, system ze wsparciem dla powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play |  |  |
| 2 | Zintegrowany system archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych PACS | Tak |  |
| 3 | Macierz dyskowa o pojemności min. 2TB służąca do archiwizacji wykonanych badań | Tak |  |
| 4 | Możliwość wypalenia jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej rożnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. Polski język oprogramowania | Tak |  |
| 5 | Zasilacz UPS | Tak |  |
| 6 | Minimum 2 monitory radiologiczne, monochromatyczne, min. 2MP, min. 20” | Tak |  |
| 7 | Monitor opisowy LCD, kolorowy, min. 19’’. | Tak |  |
| 8 | Zintegrowana ze stacją przeglądarka do diagnostyki i obróbki obrazów dedykowana dla weterynarii mająca dostęp do obrazów zarchiwizowanych w PACS | Tak |  |
| 9 | Płynny zoom, lupa, kadrowanie, obracanie, odbicie lustrzane. | Tak |  |
| 10 | Wstawianie adnotacji na obrazie. | Tak |  |
| 11 | Dostosowanie opcji okien, poziomów, korekcja gamma, filtry wyostrzające, redukcja hałasu. | Tak |  |
| 12 | Pomiar odległości, kątów, powierzchni, gęstości. | Tak |  |
| 13 | Drukowanie zdjęć na zwykłych drukarkach I systemach laserowych. | Tak |  |
| 14 | Tworzenie płyt CD DICOM dla pacjentów z bezpłatną przeglądarką WEG. | Tak |  |
| 15 | Eksport zdjęć do formatów JPEG, TIFF, BMP i DICOM. | Tak |  |
| 16 | Oprogramowanie stacji w języku polskim, angielskim i ukraińskim | Tak |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ukraińskim | Tak |  |
| 18 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | Tak |  |
| 19 | Czas przystąpienia do naprawy maks. 8 godz. (dni robocze) | Tak |  |

b) APARAT RTG Z RAMIENIEM C – 1 sztuka

| Nazwa i typ aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie, parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| A | GENERATOR |
| 1 | Zasilanie, jednofazowe | 230V/ 50 Hz |  |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  |
| 3 | Moc generatora | max. 3,5 kW |  |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości | min. 40 kHz |  |
| 5 | Prąd skopii ciągłej / impulsowej | min. 8mA |  |
| 6 | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
| 7 | Zakres prądu dla radiografii | min. 30-60 mA |  |
| 9 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | min. 40-110 kV |  |
| 10 | Automatyka doboru parametrów skopii | TAK |  |
| B | LAMPA RTG |
| 1 | Lampa z wirującą anadoą | TAK |  |
| 2 | Ilość ognisk | min 2 |  |
| 3 | Totalna filtracja | min 3 mm Al. |  |
| 4 | Wymiary małego ogniska | max. 0,5 mm |  |
| 5 | Wymiary dużego ogniska | Max. 1,5 mm |  |
| 6 | Pojemność cieplna anody | min 40 kHU |  |
| 7 | Pojemność cieplna kołpaka | min 600 kHU |  |
| 9 | Kolimator typu IRIS | TAK |  |
| C | WÓZEK Z RAMIENIEM C |
| 1 | Waga wózka z ramieniem C | max 280 kg |  |
| 2 | Głębokość ramienia C | min 66cm |  |
| 3 | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | min 72 cm |  |
| 4 | Odległość SID | min 92 cm |  |
| 5 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | min 21 cm |  |
| 6 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min 41 cm |  |
| 7 | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  |
| 8 | Zakres ruchu orbitalnego | min 115° |  |
| 9 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
| 10 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
| 11 | Wielofunkcyjna dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. | TAK |  |
| 12 | Wielofunkcyjny pedał z możliwością włączania promieniowania i zapisu. | TAK |  |
| D | WZMACNIACZ OBRAZU |
| 1 | Średnica nominalna | min. 9" |  |
| 2 | Ilość pól wzmacniacza obrazu | min. 3 |  |
| 3 | Podać wielkość pól | TAK, podać |  |
| E | MONITOR, TOR WIZYJNY |
| 1 | Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu. | TAK |  |
| 2 | Luminacja | min. 250 cd/m2 |  |
| 3 | Kąt widzenia obrazu min. 175° | TAK |  |
| 4 | Stacja monitorowa łączona z RTG z ramieniem C | TAK |  |
| 5 | Matryca obrazu zapamiętanego | min 1024 x 1024 pikseli |  |
| 6 | Głębia obrazu | min. 8 bit |  |
| 7 | Pojemność pamięci na dysku twardym wbudowanym w wózek z monitorami. | min.20000 obrazów |  |
| 8 | Archiwizacja poprzez port USB - zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | TAK |  |
| 9 | Archiwizacja obrazów w formacie DICOM 3.0 (funkcje: verify, storage, worklist, CD/DVD burning, Send) | TAK |  |
| 10 | Funkcja „Last Image Hold" (LIH) | TAK |  |
| 11 | Automatyka parametrów fluoroskopii | TAK |  |
| 12 | ZOOM | min. x 6 |  |
| 13 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo prawo na lewym jak i na prawym monitorze | TAK |  |
| 14 | Obraz lustrzany | TAK |  |
| 15 | Cyfrowa angiografia subtrakcyjna DSA | Tak |  |
| 16 | Narzędzia pomiarowe takie jak: miarki, kąty, strzałki, zwężanie, tekst na obrazie. | Tak, |  |
| 17 | Obrót obrazu cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  |
| 18 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |
| F | WYPOSAŻENIE |
| 1 | Videoprinter na papier 210 mm | TAK |  |
| 2 | 2 komplety ochrony radiologicznej ( fartuch i tarczycówka) o ekwiwalencie min. 0,35mmPb | TAK |  |
| 3 | Jezdny stół z przeziernym blatem i bocznymi osłonami przed promieniowaniem jonizującym | TAK |  |
| G | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać adres, |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu do 8h w dni robocze | TAK |  |
| 4 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu | min. 10 lat |  |
| 5 | Paszport techniczny na aparat (wraz z aparatem) | Tak |  |
| 6 | Projekt osłon stałych | Tak |  |
| H | INNE |
| 1 | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |

ZADANIE 2 		ZESTAW URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

CPV: 33.16.81.00-6, 33.10.00.00-1

| Lp. | Nazwa Produktu/ parametry wymagane | Ilość | TAK /OPIS UWAGA! Nie spełnienie nawet jednego z wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty | Producent/ typ/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw laparoskopowy |  |
|  | Insuflator do insuflacji CO2 w celu wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej na potrzeby badania i operacji laparoskopowych Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego w zakresie co najmniej 0 – 30 mmHg Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego w zakresie co najmniej 0 – 20 l/min Diodowy wskaźnik ilości CO2 w butli Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym przekroczenia wartości zadanej ciśnienia insuflacji Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego Zintegrowany z urządzeniem chwyt na butlę CO2 Zasilanie elektryczne 220 – 240 V, 50 Hz Wyposarzenie: Silikonowy dren do insuflacji, szt. 1 Butla mała CO2 – szt. 2 Filtr CO2 - szt. 10 | 1 |  |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy CO2, z przyłączami American/German, dł. Min. 50cm | 1 |  |  |
|  | Igła Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15(+1) cm | 1 |  |  |
|  | Trokar optyczny , śr. 11(+1) mm, dł. 11(+1) cm, zawór wielofunkcyjny | 1 |  |  |
|  | Optyka 0°, śr. 10 mm, dł. 27(+1) cm, okular równoległy, kanał inst. 6 mm, autoklawowalna | 1 |  |  |
|  | Optyka 0°, śr. 5(+1) mm, dł. 29(+1) cm, autoklawowalna | 1 |  |  |
|  | Trokar, śr. 6(+1) mm, dł. 10(+1) cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny | 1 |  |  |
|  | Trokar optyczny , śr. 6(+1) mm, dł. 10 (+1) cm, zawór wielofunkcyjny | 1 |  |  |
|  | Redukcja 11 / 5(+1) mm, nasadka na trokar | 1 |  |  |
|  | Kleszcze typ KELLY, długie, monopolarne, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm | 1 |  |  |
|  | Kleszcze typu "Aligator", monopolarne, śr. 5(+1) mm, nie mniej niż dł. rob. 43 cm | 1 |  |  |
|  | Kleszcze okienkowe, monopolarne, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm | 1 |  |  |
|  | Punch biopsyjny ClickLine, monopolarny, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm | 1 |  |  |
|  | Punch biopsyjny , długi, monopolarny, śr. 5 mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm | 1 |  |  |
|  | Nożyczki, zakrzywione, monopolarne, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm | 1 |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5(+1) mm, dł. nie mniej niż 43 cm | 1 |  |  |
|  | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm | 1 |  |  |
|  | Kleszcze chwytające RoBi KELLY długie, bipolarne, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm | 1 |  |  |
|  | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. nie mniej niż 300 cm | 1 |  |  |
|  | Przewód w. cz., bipolarny, wtyki 2 x 4 mm, dł. nie mniej niż 300 cm | 1 |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 520 x 90 x 45 (+10) mm | 1 |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy, perforowany, na 2 optyki z okularem skośnym | 1 |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy, perforowany, do instrumentów | 1 |  |  |
|  | Światłowód, śr. 4 (+1) mm, dł. nie mniej niż 250 cm | 1 |  |  |
|  | Retraktor wachlarzowy, rozbieralny, śr. 5(+1) mm, dł. nie mniej niż 36 cm | 1 |  |  |
| Rhinoskop |  |
|  | Endoskop operacyjny, 30°, rozm. 9,5 Fr., dł. rob. nie mniej niż 14 cm, kanał instrumentowy 3 Fr., autoklawowalny | 1 |  |  |
|  | Optyka 30°, śr. 1,9 mm, dł. nie mniej niż 10 cm, autoklawowalna | 1 |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchome, rozm. 3 Fr., dł. nie mniej niż 28 cm | 1 |  |  |
|  | Płaszcz diagnostyczny, dł. rob. nie mniej niż 8 cm | 1 |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów | 1 |  |  |
| Otoskop |  |
|  | Otoskop dla psów i kotów, śr. 5(+0,2)mm, dł nie mniej niż 8 cm, autoklawowalny | 1 |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. nie mniej niż 34 cm | 1 |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne, giętkie, bransze owalne, 2 ruchome, rozm. 5 Fr., dł. nie mniej niż 34 cm | 1 |  |  |
|  | Kiureta uszna mala | 1 |  |  |
|  | Kiureta uszna duża | 1 |  |  |
|  | Środek przeciwko zaparowywaniu, w sprayu | 1 |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów | 1 |  |  |
|  | Szczotka | 1 |  |  |
| Uretroskop |  |
|  | Optyka HOPKINS II 30°, śr. 2,9 mm, autoklawowalna z kuwetą | 1 |  |  |
|  | Uretroskop 8 Fr., dł. nie mniej niż 34 cm, kanał inst. 5 Fr., okular skośny, autoklawowalny - zestaw | 1 |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne, 4 Fr., dł. nie mniej niż 60 cm, obie bransze ruchome | 2 |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 4 Fr., dł. nie mniej niż 60 cm, obie bransze ruchome | 1 |  |  |
| Videogastroskop |  |
|  | Wideogastroskop kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu Średnica kanału 2,0 (+0,1) mm Średnica zewn. wziernika sondy 6 (+0,1) mm Długość robocza sondy 1200 (+100)mm Odchylenie końcówki góra/dół 210°/100° prawo/lewo 120°/120° Endoskop w pełni zanurzalny Dwie wiązki światła w części dystalnej endoskopu zapewniające optymalne oświetlenie obserwowanego pola Trzy programowalne przyciski umieszone na rękojeści wideoendoskopu Mechaniczne hamulce wychyłów końcówki dystalnej | 1 |  |  |
|  | Wideogastroskop kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu Średnica kanału roboczego 2,8(+0,1) mm Średnica zewn. wziernika sondy 9,7(+0,1) mm Długość robocza sondy 1500(+100) mm Odchylenie końcówki góra/dół 180°/120° prawo/lewo 120°/120° Endoskop w pełni zanurzalny 2 programowalne przyciski umieszone na rękojeści wideoendoskopu Mechaniczne hamulce wychyłów końcówki dystalnej | 1 |  |  |
|  | Zestaw kleszczyków do Videogastroskopu – 1 zestaw | 1 |  |  |
| Tor wizyjny |  |
|  | Monitor LCD 19'' | 1 |  |  |
|  | Monitor LCD 32 '' do asysty | 1 |  |  |
|  | Procesor obrazu Rozdzielczość procesora 1080p Funkcja automatycznej ekspozycji Możliwości zaprogramowania kontrastu oraz jasności w 3 poziomach Automatyczna kontrola i sterowanie natężeniem źródła światła w zależności od bieżących warunków operacyjnych. W przypadku korzystania z tej funkcji możliwość ustawienia maksymalnego poziomu natężenia światła osiąganego przez źródło w celu uniknięcia ryzyka poparzenia pacjenta. Zoom cyfrowy Funkcja PIP Port USB na panelu czołowym umożliwiający podłączenie przenośnej pamięci USB do archiwizacji obrazów i sekwencji video Możliwość archiwizacji sekwencji video w rozdzielczości SD i formacie 4:3. Automatyczny podział nagrywanych sekwencji video na odcinki w celu ułatwienia archiwizacji. Ostrzeżenie na ekranie monitora w przypadku zapełnienia pamięci USB do poziomu w którym pozostało wolnej przestrzeni do zarchiwizowania co najmniej 5 min video lub 100 zdjęć Ostrzeżenie w przypadku całkowitego zapełnienia pamięci USB. Port USB na tylnym panelu umożliwiający podłączenie drukarki Przycisk balansu bieli na panelu czołowym procesora Możliwość ustawienia balansu bieli w zakresie 3026 – 6890 K Wyjścia video DVI-D HD-SDI 2 x S-Video Composit Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury do wprowadzania danych pacjenta Możliwość zapamiętania danych demograficznych 10 pacjentów. Klasa ochronności przeciwporażeniowej urządzenia: Klasa I Urządzenie zabezpieczone przed wyładowaniem elektrycznym podczas defibrylacji | 1 |  |  |
|  | Źródło xenonowe o mocy nie mniejszej niż 100W Prosta wymiana lampy bez konieczności używania narzędzi Wbudowana pompa powietrza z 3 stopniową regulacją przepływu Maksymalny przepływ pompy powietrza co najmniej 5 l/min Maksymalne ciśnienie osiągane przez pompę powietrza 0.51 bar Wbudowany licznik czasu pracy lampy. Wyświetlacz słupkowy na panelu czołowym wyświetlający aktualne natężenie światła w % Wbudowany port komunikacyjny umożliwiający automatyczne sterowanie natężeniem światła sterowane przez procesor obrazu z zależności od bieżących warunków operacyjnych Możliwość podłączenia światłowodów do procedur laparoskopowych Możliwość konfiguracji źródła do pracy w procedurach laparoskopowych. Wyświetlana informacja na panelu czołowym w przypadku skonfigurowania źródła do powyższych procedur. Przycisk Standby na panelu czołowym umożliwiający zmniejszenie oświetlenia do minimum, oraz prosty powrót do pierwotnej wartości natężenia światła. Przycisk on/off pompy powietrza umieszczony na panelu czołowym Uchwyt do zamocowania butelki z płynem płuczącym Klasa ochronności przeciwporażeniowej urządzenia: Klasa I Typ ochrony: CF | 1 |  |  |
|  | Zapasowa żarówka do Xenonowego źródła światła z pozycji 49 | 2 |  |  |
|  | Adapter do połączenia światłowodu | 1 |  |  |
|  | Przenośny tor wizyjny do wideoendoskopów (procesor wizyjny, źródło światła, monitor, klawiatura zintegrowane) Endoskopowy, medyczny, przenośny tor wizyjny składający się ze zintegrowanego w jednym urządzeniu monitora, źródła światła oraz procesora kamery; przeznaczony do współpracy z wideoendoskopami oraz standardową głowicą endoskopową do podłączenia endoskopu sztywnego oraz fiberoskopu. Ekran kolorowy TFT LCD o przekątnej min. 12” Zintegrowana pompa insuflacyjna uruchamiana niezależnym przyciskiem na panelu procesora, o min. 3 ustawieniach wydajności Źródło światła wyposażone w lampę generującą światło o temperaturze koloru min. 5500 K Zintegrowana klawiatura membranowa Funkcja zoom Funkcja automatycznej kontroli ekspozycji Funkcja stopklatki Funkcja wyświetlania daty i czasu na ekranie monitora 1 wejście typu Composite Video 1 wyjście typu Composite Video 1 wyjście typu S-Video 2 gniazda sterujące urządzeniami peryferyjnymi Rejestracja zdjęć na karcie typu PCMCIA umożliwiającej odtwarzanie w laptopie | 1 |  |  |
|  | Żarówka do przenośnego toru wizyjnego z pozycji 52 | 2 |  |  |
|  | Głowica kamery współpracująca ze standardowymi optykami endoskopowymi z okularem; z mechanizmem mocującym optykę umożliwiającym swobodny obrót optyki względem głowicy kamery Zintegrowany na stałe obiektyw o zmiennej ogniskowej (f=25-50 mm) typu Parfocal Zoom 2x Waga głowicy nie większa niż 175 g Rozdzielczość horyzontalna min. 450 linii Czułość min. 3 lux Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski Regulacja ostrości i zoom poprzez pierścienie na głowicy kamery | 1 |  |  |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 180 (+10) cm | 1 |  |  |
|  | Wózek aparaturowy, 4 półki, szuflada; wym. zewnętrzne 530 x 1450 x 650 (+50)mm | 1 |  |  |
|  | Zestaw szczoteczek i środków do konserwacji | 1 |  |  |
|  | Uchwyt wideoendoskopów, do zamocowania do szyn montażowych do wózka aparaturowego | 1 |  |  |
|  | Uchwyt na przyłącze światłowodowe wideoendoskopu, do zamocowania | 1 |  |  |
| Laser CO2 |  |
|  | Źródło lasera CO2 z zamkniętą rurą laserową Długość fali 10 600nm Rozkład energii Gaussa TEMoo, wielkość plamki 0.3mm Moc lasera: Tryb Ciągły (CW) 0.5 - 25W Tryb Super Pulse (SP) 0.5 - 10W Wiązka celująca: laser diodowy o mocy 3mW, regulacja jasności 0-100% Metoda oscylacji na wyjściu: metoda kontroli napięcia stałego (regulator napięcia) System dostarczający wiązkę laserową: lekkie, aluminiowe, regulowane sprężynowo ramię przegubowe. Panel kontrolny, urządzenie sterowane mikroprocesorem. Tryby pracy lasera – Tryb Ciągły (CW) Tryb Super Pulse (SP) Pojedyncze impulsy - długość impulsu 0.01/0.05/0.1/0.5s Seria impulsów - długość impulsu 0.01/0.05/0.1/0.5s, czas przerwy od 0.01 do 2.0s Włączenie i wyłącznie lasera kluczykiem Awaryjny przycisk stop Kontrola emisji promieniowania lasera - przełącznik nożny Zasilanie 220-240 V AC, 3A, 50/60 Hz System chłodzący: obieg zamknięty, ciśnieniowy wymiennik ciepła chłodzony powietrzem Waga nie wieksza jak 22kg 3 końcówki do głowicy laserowej ENT, STRAIGHT 90º, 45º | 1 |  |  |
| Akcesoria |  |
|  | Dren płuczący z igłami, do posiadanej przez Zamawiającego zast. z pompą KARL STORZ HAMOU ENDOMAT (LAP), sterylny, 10 szt. | 2 |  |  |
|  | Dren ssący, sterylne, 10szt. | 1 |  |  |
|  | Pokrowiec na kamerę, 20 x 240 (+5)cm, zrolowany, z krążkiem do rozwijania, sterylny, 60 szt. | 1 |  |  |
|  | Zestaw oringów do zaworów wideogastroskopu | 4 |  |  |
|  | Nakładka uchylna stołu operacyjnego do laparoskopii z blatem łamanym o koncie uchylenia 45 stopni i możliwością wywiązania pacjenta | 1 |  |  |
|  | Ssak operacyjny | 1 |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim i j. angielskim | — |  | — |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | — |  | — |
|  | Szkolenie praktyczne z zakresu laparoskopii dla 2 osób | — |  | — |