SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu medycznego, weterynaryjnego i laboratoryjnego

w ramach projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”

realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w partnerstwie z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej,

Nr sprawy: WDz/PN/6/2013/PLBYUA

ZATWIERDZAM

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zamawiający:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Tel. /81/ 445 62 34; fax. /81/ 445 60 06

e-mail: stanislaw.winiarczyk@up.lublin.pl

adres strony internetowej: www.up.lublin.pl

Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skróty i terminy:

- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.);

- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

- Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 i nast. Pzp.

Wartość zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust 8 Pzp.

I. Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajduje się w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 7

III. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – złożone na podst. art. 24 ustawy Pzp – zał. nr 3 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8, 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lub § 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231). Do dokumentów tych ma zastosowanie § 4 ust. 2 i ust. 4 w/w rozporządzenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie SIWZ, w odniesieniu do każdego z Wykonawców osobno.

IV. INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM WYKONAWCY

1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 PZP

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty/ zaświadczenia/ oświadczenia/ wykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. V SIWZ na potwierdzenie warunków określonych powyżej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Pzp (z uwzględnieniem regulacji zawartej w art. 26 ust. 3 Pzp).

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI. DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.

UWAGA:

Jeżeli kwoty w dokumentach będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawców dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VII. INNE DOKUMENTY, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA

- Formularz OFERTA – załącznik nr 1.

- Kosztorys ofertowy – dla każdego zadania oddzielnie – załącznik nr 2.

- Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Katalogi i/lub ulotki i/lub foldery i/lub karty charakterystyki produktu.

- Wypełnione i podpisane tabele z załącznika nr 8 – parametry technicznego oferowanego sprzętu.

- Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, do oferty należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię, a oryginał dostarczyć w osobnej kopercie.

- Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom ze wskazaniem zakresu podwykonawstwa (oświadczenie jest wymagane jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć realizację umowy innym podmiotom, zgodnie z art. 36b Pzp).

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ/ OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

- Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia (korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami) przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu. Na żądanie każda ze stron potwierdzi na piśmie informacje i oświadczenia przekazane za pomocą faksu.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00): Katarzyna Ostroga, Tel. /81/ 445 62 34; fax. /81/ 445 60 06.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami SIWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

- Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię dokumentu, powinna ona być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Nie dopuszcza się do składania ofert wariantowych i alternatywnych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne zadania.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem) w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zaleca się ponumerowania stron oferty oraz połączenie oferty w sposób trwały.

- Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych Wykonawców i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty określone jako zastrzeżone. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami). Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane podczas otwarcia ofert tj. m.in.: dane Wykonawcy, informacje dot. ceny.

- W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 25 000,00 zł

Zadanie 2 – 1 000,00 zł

Zadanie 3 – 5 000,00 zł

Zadanie 4 – 2 000,00 zł

Zadanie 5 – 1 000,00 zł

Zadanie 6 – 2 000,00 zł

do dnia 31.01.2014r., godz. 07:15

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu na konto Zamawiającego, nr konta: 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275).

- Gwarancje i poręczenia, o których mowa wyżej muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust 4a oraz 5 Pzp okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – WDz/PN/6/2013/PLBYUA”

- Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w Pzp lub niniejszej SIWZ, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub gdy Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, albo nie wniósł wadium w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

- Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Pzp.

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1a Pzp.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej oraz prześle treść pytań i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp. Dokonaną zmianę Zamawiający umieszcza na stronie internetowej oraz przesyła Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

XII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dn. 31.03.2014r.

XIII. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

- Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego na adres:

Biuro Innowacji i Transferu Technologii, pok. 472

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

I opisana:

„OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WETERYNARYJNEGO I LABORATORYJNEGO (nr sprawy WDz/PN/6/2013/PLBYUA)” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED 31.01.2014r. GODZ. 07:30”

- Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, Biuro Innowacji i Transferu Technologii, pok. 472 nie później niż do 31.01.2014r. godz. 07:15

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom w trybie art. 84 Pzp

- Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

- w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. XII SIWZ z dopiskiem „wycofanie”.

- w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca powinien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ewentualnie dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w pkt. XII SIWZ z dopiskiem „zmiana”.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 31.01.2014r. godz. 07:30, w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna I piętro.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), ceł poniesionych przez Wykonawcę oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena jest kwotą jaką Zamawiający zapłaci za zrealizowanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ofertową.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca poda ceny netto i brutto.

- Zaproponowane ceny pozostają stałe przez cały okres realizacji umowy.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną:

cena – 100%

Najniższa cena spośród ofert badanych

—————————————————  x 100

Cena oferty badanej

- Przy przeliczaniu oceny w ramach tego kryterium Zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie z powyższym wzorem

- Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych

- W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej wzoru oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp.

- Podczas otwarcia ofert, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy i ceny ofertowe.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny.

- Oferty (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania) udostępniane będą w: siedzibie Zamawiającego, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pokój 472.

- Zamawiający dokona badania ofert na posiedzeniu niejawnym.

- Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

- Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaż jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 Pzp.

- Zamawiający odrzuci oferty, jeżeli zachodzi chociaż jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt. 1 – 8 Pzp.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art.87 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami zawartymi w Pzp i postanowieniami SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Wynik postępowania zostanie przekazany i/lub opublikowany zgodnie z art. 92 lub 93 Pzp.

- We wszelkich sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Pzp i po ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań zgłoszonych na czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania lub zaniechanie czynności, do których był zobowiązany zapisami Pzp.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z załączonym wzorem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa musi zawierać co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Umowa regulująca współpracę musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie podmioty gospodarcze oraz musi stwierdzać solidarną odpowiedzialność partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, zgodnie z art. 147 - 150 Pzp w wysokości: 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

- pieniądzu na konto Zamawiającego, nr konta: 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym),

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z rękojmi.

- termin obowiązywania gwarancji,

- miejsce i termin zwrotu gwarancji.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB WZÓR UMOWY

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

- Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy załączonym do SIWZ.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

- Środkami ochrony prawnej, które mogą by wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 1.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp.

Załącznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Dane Wykonawcy:

Nazwa................................................................................................................................

Siedziba.............................................................................................................................

Tel/ fax/ email .................................................................................

Nr NIP ............................................ REGON..................................

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne (nr sprawy WDz/PN/6/2013/PLBYUA) na dostawę sprzętu medycznego, weterynaryjnego i laboratoryjnego w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”

realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w partnerstwie z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej,”

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w SIWZ.

ZADANIE 1: Wartość całkowita brutto wynosi: …………………….. (słownie: …………………..)

ZADANIE 2: Wartość całkowita brutto wynosi: …………………….. (słownie: …………………..)

ZADANIE 3: Wartość całkowita brutto wynosi: …………………….. (słownie: …………………..)

ZADANIE 4: Wartość całkowita brutto wynosi: …………………….. (słownie: …………………..)

ZADANIE 5: Wartość całkowita brutto wynosi: …………………….. (słownie: …………………..)

ZADANIE 6: Wartość całkowita brutto wynosi: …………………….. (słownie: …………………..)

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zwróci je zgodnie z art. 46 Pzp na konto Wykonawcy: ………………………….………………………. .

7. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

8. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-..................................

-..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

9. Oświadczamy, iż złożone przez nas dokumenty zawierają dane prawdziwe i aktualne na dzień wyznaczony do składania oferty przetargowej. Oświadczenie to składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego.

10. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

…………………………………………………………………….

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ...........................................................

  - ………………………………………

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 2

(należy wypełnić dla każdego zadania oddzielnie)

WZÓR FORMULARZA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

ZADANIE NR …………..

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ model/ nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość całkowita netto: ……………. | Razem wartość całkowita brutto: ……………… |

Wartość całkowita netto wynosi: .......................................... zł

Słownie: ...........................................................................................................

Wartość całkowita brutto wynosi .......................................... zł

Słownie: ...........................................................................................................

Uwaga:

Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku. Podane ceny w kosztorysie powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Adres Wykonawcy......................................................................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły niemniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowoakcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ZAWARTYCH W ART. 22 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 44 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Adres Wykonawcy......................................................................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo o zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., 907 z późn. zm.) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP KAPITAŁOWYCH O KTÓRYM MOWA W ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Adres Wykonawcy......................................................................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczamy, że:

- należymy do niżej wymienionej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

(należy podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 26 ust. 2d Pzp):

- ……………………..

- ……………………..

- ……………………..

(….)

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Uwaga:

* niepotrzebne skreślić

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Wzór umowy

zawarta w dniu ……………………………. r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, REGON 000001896,  NIP 712-010-37-75, reprezentowanym przez J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………. z siedzibą przy ………………………….. REGON ……………………………. NIP ………………………………………….

reprezentowana przez: ……………………………………..

zwanym dalej ”WYKONAWCĄ”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, nr sprawy WDz/PN/6/2013/PLBYUA, realizowanego w ramach projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami ", Strony postanawiają co następuje:

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa oraz instalacja sprzętu ……. (zadanie nr …..) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących Załącznik nr 1 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

- Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 na podstawie realizacji projektu „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować sprzęt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w załączniku 1

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt:

- jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 roku, nieużywany, wolny od wad, niepowystawowy, kompletny i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów/ kosztów/

- nie został zakupiony przez Wykonawcę przy wykorzystaniu współfinansowania środków europejskich,

- odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy,

- jest w pełni zgodny z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy,

- posiada wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia

- W zakresie zadania 1 i 3 – osób wskazanych przez przez Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii (zwanym dalej „Uniwersytetem Lwowskim”)

- W zakresie zadania 2 i 4 – osób wskazanych przez Zamawiającego oraz przez Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii (zwanym dalej „Uniwersytetem Lwowskim”)

w przedmiocie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu.

- Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminach zgodnych z harmonogramem zawartym w SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Termin wykonania umowy jest zachowany jeśli w czasie o którym mowa w harmonogramie stanowiącym załącznik do SIWZ nastąpi dostarczenie sprzętu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż i uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie osób o których mowa w ust. 1.

- W terminie do 5 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą faksową o terminie dostawy sprzętu.

- Dostawa sprzętu przeznaczonego dla Uniwersytetu Przyrodniczego winna nastąpić do siedziby Zamawiającego  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7.00 do 15.00.

- Sprzęt przeznaczony dla Uniwersytetu Lwowskiego musi być dostarczony przez Wykonawcę do Składu Celnego w Lublinie celem załatwienia przez Zamawiającego formalności celnych, a następnie przewieziony przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do Składu Celnego na Ukrainie celem załatwienia formalności przez Uniwersytet Lwowski, a następnie przewieziony do Uniwersytetu Lwowskiego we Lwowie.

- Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże:

- wymagane prawem certyfikaty, w tym deklaracje zgodności CE (nie dot. sprzętu weterynaryjnego)

- karty gwarancyjne wystawione przez producenta w języku polskim/ języku ukraińskim (odpowiednio) – nie dotyczy poz. 17,20 22-37 z zad. 6,

- instrukcje użytkowania/obsługi w języku polskim / ukraińskim (odpowiednio) – nie dotyczy poz. 17,20 22-37  z zad. 6,

- informacje i dokumenty potwierdzające autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – nie dotyczy poz. 17,20 22-37 z zad. 6

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony i przedstawiony do odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór ilościowo – jakościowy sprzętu przeznaczonego dla Uniwersytetu Przyrodniczego nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez Zamawiającego niezwłocznie po jego zainstalowaniu, sprawdzeniu i uruchomieniu oraz przeszkoleniu personelu.

- Odbiór sprzętu przeznaczonego dla Uniwersytetu Lwowskiego nastąpi  w 2 etapach. Etap I – obejmuje odbiór ilościowy dokonany na podstawie protokołu odbioru ilościowego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego sporządzonego w Składzie Celnym w Lublinie. Etap II – obejmuje odbiór ilościowo – jakościowy dokonany po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu przeznaczonego dla Uniwersytetu Lwowskiego oraz przeszkoleniu osób wskazanych przez Uniwersytet Lwowski w zakresie jego obsługi i eksploatacji, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanym przez obie Strony oraz Uniwersytet Lwowski.

- Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niezgodny z ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie spełniał wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących Załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca odbierze przedmiot zamówienia z miejsca jego dostarczenia na swój koszt i wymieni na nowy, wolny od wad i zgodny ze złożoną Ofertą nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia tego faktu drogą faksową przez Zamawiającego

§3 (nie dot. poz. 17,20 22-37 z zad. 6)

- Sprzęt stanowiący przedmiot umowy objęty jest gwarancją: przez okres minimum ….miesięcy

- Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- Gwarancja obejmuje wszelkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki, wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją, jego użytkowania;

- Zamawiający dopuszcza naprawy zarówno w miejscu dostawy jak i wysłanie sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy, w miejsce wskazane przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy łącznie z wysyłką sprzętu w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych liczonych od dnia zawiadomienia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się:

- dokonać bezpłatnej naprawy przedmiotu zamówienia – zgłoszonej przez Zamawiającego lub Uniwersytet Lwowski,

- dokonać bezpłatnych przeglądów serwisowych i przeglądów techniczno-konserwacyjnych dostarczonego sprzętu z częstotliwością zgodną z serwisową instrukcją obsługi – zakończone protokołem.

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny.

- W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Zamawiający lub Uniwersytet Lwowski ma prawo żądać wymiany elementu na nowy.

- Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten Wykonawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym wykonanie naprawy.

- W przypadku naprawy sprzętu powyżej terminu, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie zastępczy sprzęt o parametrach, co najmniej odpowiadających parametrom sprzętu zastępowanego w terminie określonym przez strony, nie dłuższym jednak jak 7 dni roboczych.

- Wszelkie koszty związane z naprawami i przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne będą zgłaszane Wykonawcy telefonicznie pod nr telefonu podany w protokołach instalacji lub kartach gwarancyjnych z jednoczesnym potwierdzeniem w formie faksowej.

§4

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie, w wysokości: ……………….…………....zł brutto (słownie: ………………………………..…….), zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

- Wynagrodzenie  określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, montażu i uruchomienia, ubezpieczenia na czas transportu, licencji oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT, a także koszt przeszkolenia pracowników.

- Płatność wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie prawidłowych faktur, wystawionych po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego (sprzęt dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) oraz po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru ilościowego sporządzonego w Składzie Celnym (sprzęt dla Uniwersytetu Lwowskiego).

- Faktury będą wystawiane oddzielnie za sprzęt przeznaczony dla Uniwersytetu Przyrodniczego i dla Uniwersytetu Lwowskiego. Faktura będzie zawierała wyszczególniony sprzęt z podaniem jego ilości. Do faktury zostanie dołączony szczegółowy opis zawierający: nazwę sprzętu, jego ilość, numery katalogowe, wartość sprzętu, waga netto, ilość paczek.

- Płatność zostanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Jako dzień zapłaty Strony wskazują dzień dokonania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

§5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku niezależnego od Zamawiającego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 1 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1;

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę  od umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.

- w przypadku przekroczenia terminu naprawy określonego w § 3 ust. 6 w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień. W przypadku dostarczenie sprzętu zastępczego Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.

- w przypadku nie zainstalowania sprzętu lub nie uruchomienia sprzętu dla Uniwersytetu Lwowskiego lub nieprzeszkolenia osób wskazanych przez Uniwersytet Lwowski zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie o którym mowa w §2 ust.2 - 1 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- Kary umowne mogą być potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę lub płatności należnych Wykonawcy, zgodnie z wyborem Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przewyższy wysokość kary umownej.

§6

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- W zakresie terminów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w umowie, gdy jest to następstwem okoliczności niezależnych od stron (siła wyższa) lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub Uniwersytetu Lwowskiego;

- Strony dopuszczają realizację przedmiotu umowy po cenach niższych niż w formularzu cenowym;

- W przypadku zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy – zmiana nazwy, adresu wykonawcy, siedziby serwisu;

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT – zmiany wynagrodzenia brutto o którym mowa w §4 ust1 umowy.

§7

- Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie należytego  wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj. ……… zł  (słownie: …………….… zł).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w formie: …………………………………….. .

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego w …………, 
z podaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ………. .

- Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON 000001896, NIP 712-010-37-75.

- Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 80% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni licząc od dnia odbioru końcowego i przyjęcia prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 20% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady.

§8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie działalności, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ skutkujący powstaniem zagrożenia dla realizacji umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja przedsiębiorstwa,

- jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całego majątku Wykonawcy lub znacznej jego części

- w przypadku przedstawienia do odbioru urządzeń i sprzętu stanowiących  przedmiot umowy, które nie posiadają parametrów i cech zgodnych ze złożoną ofertą lub wymaganiami SIWZ, są uszkodzone,  niekompletne i pomimo próby ich uruchomienia nie działają lub po uruchomieniu nie działają prawidłowo.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia z zastrzeżeniem art. 145 Pzp.

§9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy.

§10

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, Strony poddadzą spór do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§12

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami).

- Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 7

Harmonogram dostaw – miejsce przeznaczenia i termin dostaw

Tabela nr 1

| Nr zadania | Przedmiot | Ilość | Termin dostawy | Miejsce dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | Aparaty USG |
|  | Aparat USG stacjonarny | 8 tygodni |  |
|  | Aparat USG | 6 sztuk |  | 3 szt. – Uniwersytet Lwowski 3 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica microconvex | 6 szt. |  | 3 szt. – Uniwersytet Lwowski 3 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica sektorowa typu phased array do badań kardiologicznych i transkranialnych | 2 szt. |  | 1 szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica sektorowa typu phased array | 2 szt. |  | 1 szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica convex do badań ogólno diagnostycznych | 2 szt. |  | 1 szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica liniowa (pracująca na wysokich częstotliwościach) | 2 szt. |  | 1 szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica sektorowa typu phased array | 2 szt. |  | 1 szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów i naczyniowych | 2 szt. |  | 1 szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Videoprinter | 6 szt. |  | 3 szt. – Uniwersytet Lwowski 3 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Aparat stacjonarny bardzo wysokiej klasy |  |  |
|  | Aparat USG | 4 sztuki |  | 2 szt. – Uniwersytet Lwowski 2 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica microconvex wieloczęstotliwościowa 4 | 4 sztuki |  | 2 szt. – Uniwersytet Lwowski 2 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica sektorowa typu phased array do badań kardiologicznych i transkranialnych 4 | 4 sztuki |  | 2 szt. – Uniwersytet Lwowski 2 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica sektorowa wieloczęstotliwościowa typu phased array 4 | 4 sztuki |  | 2 szt. – Uniwersytet Lwowski 2 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów i naczyniowych 2 szt | 2 sztuki |  | 1 szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Videoprinter czarno – biały 4 | 4 sztuki |  | 2 szt. – Uniwersytet Lwowski 2 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Aparat przenośny klasy premium, zainstalowany na wózku | 2 sztuki |  | 1 szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Aparat USG przenośny zainstalowany na wózku jezdnym | 1 sztuka |  | Uniwersytet Lwowski |
|  | Aparat USG przenośny typu tablet |  |  |
|  | Aparat USG | 9 sztuk |  | 6 szt. – Uniwersytet Lwowski 3 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica microconvex | 3 sztuki |  | 2 szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica liniowa do zastosowań endorektalnych | 8 sztuk |  | 6 szt. – Uniwersytet Lwowski 2 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica liniowa | 2 sztuki |  | 1 szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Głowica konweksowa | 4 sztuki |  | 2 szt. – Uniwersytet Lwowski 2 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Videoprinter | 9 sztuk |  | 6 szt. – Uniwersytet Lwowski 3 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| Zadanie 2 | Stoły: |
|  | Higieniczny stół diagnostyczny z nakładką do echokardiografii | 14 sztuk | do 14.08.2014r. | 9szt. – Uniwersytet Lwowski 5 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Higieniczny stół diagnostyczny z szufladą i nakładką do echokardiografii | 4 sztuki |  | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
|  | Higieniczny stół diagnostyczny z szufladą | 4 sztuki |  | Uniwersytet Lwowski |
|  | Stół operacyjny podgrzewany i obrotowy | 2 sztuki |  | 1szt. – Uniwersytet Lwowski 1 szt. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| Zadanie 3 | Zestaw urządzeń medycznych – laparoskopia | 1 zestaw | do 14.08.2014r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| Zadanie 4 | Zestaw urządzeń medycznych – endoskopia | 1 zestaw | do 14.08.2014r. | Uniwersytet Lwowski |
| Zadanie 5 | Wirówka i termocykler |
|  | Wirówka uniwersalna z wyposażeniem | 1 zestaw | do 14.08.2014r. | Uniwersytet Lwowski |
|  | Termocykler z wyposażeniem | 1 zestaw |  | Uniwersytet Lwowski |
| Zadanie 6 | Wyposażenie weterynaryjne | 660 sztuk | do 14.08.2014r. | Zgodnie z tabelą poniżej (nr2 ) |

Tabela nr 2 (dot. zadania nr 6)

| L.P. | Nazwa | UP w Lublinie | Uniwersytet Lwowski | Ilość łączna zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa operacyjna | 1 | 1 | 2 |
|  | Monitor pacjenta typ 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | Monitor pacjenta typ 2 | 2 | 0 | 2 |
|  | Monitor pacjenta typ 3 | 2 | 0 | 2 |
|  | Waga dla zwierząt | 0 | 1 | 1 |
|  | Pulsoksymetr | 0 | 1 | 1 |
|  | Klatki dla zwierząt przewoźne typ 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | Klatki dla zwierząt przewoźne typ 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | Klatki dla zwierząt przewoźne typ 3 | 0 | 2 | 2 |
|  | Nosze dla zwierząt, | 1 | 2 | 3 |
|  | Kaseta z narzędziami Weterynaryjnymi - zestaw 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Kaseta z narzędziami weterynaryjnymi - zestaw 2 | 0 | 6 | 6 |
|  | Kaseta z narzędziami weterynaryjnymi - zestaw 3 | 0 | 1 | 1 |
|  | Kaganiec | 0 | 8 | 8 |
|  | Smycz | 0 | 7 | 7 |
|  | Uprząż iniekcyjna dla zwierząt | 0 | 4 | 4 |
|  | Rękawice ochronne w opakowaniach po 100 sztuk | 8 | 13 | 21 |
|  | Nożyczki do sierści | 8 (17cm – 4 szt.; 18 cm – 4 szt.) | 13 (17 cm – 6 szt.; 18 cm-7 szt.) | 21 |
|  | Golarka do sierści | 8 (jednobiegowe – 6 szt.; dwubiegowe – 2 szt.) | 13 (jednobiegowe – 10 szt.; dwubiegowe – 3 szt.) | 21 |
|  | Apteczka | 1 | 2 | 3 |
|  | Kosz na odpady biologiczne | 3 | 3 | 6 |
|  | Rękawice krótkie weterynaryjne, lateks, w opakowaniach po 100 sztuk | 9 | 13 | 22 |
|  | Rękawice (krótkie z petlą) rektalne z ochraniaczem ramienia, pakowane po 50 sztuk | 9 | 13 | 22 |
|  | Rękawice (długie z pętlą) inseminacyjne pakowane po 50 szt. | 9 | 13 | 22 |
|  | Fartuch foliowy całościowy | 9 | 13 | 22 |
|  | Fartuch flizelinowy całościowy | 9 | 13 | 22 |
|  | Maseczka 3 warstwowa | 9 | 13 | 22 |
|  | Czepek ochronny na głowę | 9 | 13 | 22 |
|  | Kombinezon jednorazowy z kapturem | 9 | 13 | 22 |
|  | Zakładka Igły i strzykawki | 64 | 52 | 116 |
|  | Bandaże | 64 | 52 | 116 |
|  | Tampony | 32 | 26 | 58 |
|  | Opaska „gipsowa” | 9 | 13 | 22 |
|  | Odkażacze miejscowe w atomizerze | 9 | 13 | 22 |
|  | Plaster - spray | 9 | 13 | 22 |
|  | Żel USG, 250 ml | 0 | 4 | 4 |
|  | Żel USG, 5l | 4 | 3 | 7 |

Załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOT. WSZYSTKICH ZADAŃ/POZYCJI:

Poniższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu wyprodukowanego w roku 2013 lub 2014.

ZADANIE 1

Aparaty USG

CPV: 33112200-0

## Aparat USG stacjonarny

| Nazwa i typ aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | PARAMETR GRANICZNY - WARUNKI WYMAGANE (niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty) | Ilość szt. | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. |  | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | TAK |  |
|  | OPIS APARATU I WYPOSAŻENIA |  | TAK |  |
|  | Stacjonarny aparat USG na 4 kołach, waga max 70 kg, fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 | 6 szt. | TAK |  |
|  | Konsola operatorska: - wieszaki (uchwyty) na głowice po obu stronach konsoli, możliwość regulacji położenia wieszaków. - klawiatura alfanumeryczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z przyciskami funkcyjnymi podświetlanymi; klawiatura nie może być wysuwana spod konsoli |  | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd: - min 3 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min. 1 gniazdo dla głowicy ołówkowej (nieobrazowej) |  | TAK |  |
|  | Monitor LCD: - min 19 cali z możliwością regulacji położenia, na ramieniu - rozdzielczość monitora min 1200 x 1000 |  | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania (beamformer oraz linie opóźniające) |  | TAK |  |
|  | Rozdzielczość matrycy obrazowej min. 300.000 punktów z dynamiką min 16 bit |  | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 210 dB |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-18 MHz |  | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie B (2D) podłączanych do aparatu głowic obrazowych min. 2-18 MHz Na potwierdzenie podać symbol głowicy dla wybieranej najwyższej częstotliwości w trybie 2D. |  | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) min. 50 presetów |  | TAK |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamiczne obrazów (CINE LOOP) |  | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min 590 sekund |  | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD co najmniej 120 GB |  | TAK |  |
|  | Wbudowany system archiwizacji obrazów na nośnikach przenośnych CD, DVD, Pen-Drive. Archiwizacja na dysku twardym oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. |  | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG. |  | TAK |  |
|  | Porty USB 2.0 wbudowane w aparat (przystosowane do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) co najmniej 2 |  | TAK |  |
|  | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie (tego samego producenta), umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie. Podać nazwę oprogramowania. |  | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm - powiększanie obrazu – zoom min. 30 razy - dynamiczne ogniskowanie nadawania co najmniej 8 stref - możliwość wyboru częstotliwości min. 2-18 MHz w trybie 2D |  | TAK |  |
|  | Tryb M - możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego |  | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej co najmniej +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej co najmniej +/- 70 stopni - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym) - wielkość bramki Dopplerowskiej co najmniej 1-23 mm - PRF min. 32 kHz |  | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku |  | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min. 170 obr/sek - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni - min. 16 map kolorów |  | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) i Tryb Triplex (2D+PWD+CD) |  | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) |  | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków |  | TAK |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu |  | TAK |  |
|  | System zapewniający zwiększoną rozdzielczość, poprawiający jakość i czułość Dopplera. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych: - jamy brzusznej - tarczycy, sutka, małych narządów - mięśniowo-szkieletowych z opcjonalną możliwością rozbudowy o badania 3D/4D z głowicy wolumetrycznej convex i wolumetrycznej endovaginalnej |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, - Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu (w tym tryb CWD dostępny na głowicach sektorowych „phased array”) - wbudowany w aparat moduł EKG wraz z kablami |  | TAK |  |
|  | Pomiary ogólne: - odległość co najmniej 20 możliwych pomiarów - pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje (w tym elipsa, obrys) - objętość co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) |  | TAK |  |
|  | Wykonanie na jednym obrazie pomiaru co najmniej 20 odległości |  | TAK |  |
|  | Głowica microconvex Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-9 MHz Tryb B – min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 2 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Promień R13 lub R14 | 6 szt. | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa typu phased array do badań kardiologicznych i transkranialnych Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy min 1-4 MHz Tryb 2D – min. 5 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 częstotliwości pracy Tryb Color Doppler – min. 6 częstotliwości pracy Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Praca w trybie PW, CD, Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | 2 szt. | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Praca w trybie PW, CD, Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | 2 szt. | TAK |  |
|  | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-7 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min 80 stopni Promień R40 (+/- 1%) Tryb 2D - min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej | 2 szt. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa (pracująca na wysokich częstotliwościach) Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 7-17 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 17 MHz) Praca w trybie PW, CD Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 36 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej | 2 szt. | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 5-10 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Praca w trybie PW, CD, Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | 2 szt. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów i naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy min 4-13 MHz Tryb 2D - min. 3 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 częstotliwości pracy Tryb Color Doppler – min. 3 częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego Szerokość pola obrazowego (FOV) mieszcząca się w przedziale 45 mm – 50 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) | 2 szt. | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno – biały | 6 szt. | TAK |  |
|  | Inne możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o obrazowanie 4D z dedykowanych głowic objętościowych: convex, endovaginalnej |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o Doppler tkankowy spektralny i tkankowy kolorowy |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o tryb anatomiczny M-Mode |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań Stress Echo |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o Strain Rate |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie DICOM - (min. Print, Send, Worklist, raporty strukturalne) |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego indeksu mechanicznego |  | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu o inne głowice dostępne na dzień składania ofert |  | TAK |  |
|  | Aparat musi posiadać możliwość zainstalowania głowicy obrazowej o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającej w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz Na potwierdzenie podać symbol dostępnej głowicy spełniającej ten warunek. |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-8 MHz Tryb B - min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Tryb Color Doppler – min. 5 częstotliwości pracy Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60 stopni |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-8 MHz Promień R60 (+/- 1%) Tryb B - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60 stopni Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badan naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-11 MHz Tryb 2D - min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 35 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę endocavity (typu microconvex) do badań ginekologicznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-9 MHz Tryb 2D – min. 3 częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania harmonicznego Praca w trybie PW, CD Kąt pola skanowania (widzenia) min. 200 stopni |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę microconvex Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-8 MHz Tryb B - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 2 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD Kąt pola skanowania (widzenia) min 120 stopni Promień R13 lub R14 |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex do badań 3D/4D min. 1-8 MHz, min. 192 elementy Tryb B - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD, obrazowania harmonicznego |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endovaginalną 3D/4D min. 3-9 MHz, min. 192 elementy Tryb B - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD, obrazowania harmonicznego |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykowe: - przezprzełykową dla dorosłych min 3-8 MHz - przezprzełykową dla dzieci min 3-10 MHz |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę transrektalną dwupłaszczyznową w układzie convex-linia min. 3-13 MHz Płaszczyzna linia: - tryb B min. 4 częstotliwości pracy - tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 częstotliwości pracy - praca w trybie PW, CD Płaszczyzna microconvex: - tryb B min. 4 częstotliwości pracy - tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 częstotliwości pracy - praca w trybie PW, CD Nasadka biopsyjna metalowa wielorazowego użytku |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o inne głowice: - transrektalną dwupłaszczyznową convex-linia min 3-13 MHz - śródoperacyjną min. 4-12 MHz - laparoskopową min. 4-12 MHz - nieobrazową ołówkową 2 MHz - nieobrazową ołówkową 5 MHz - nieobrazową ołówkową min. 7-10 MHz |  | TAK |  |

## Aparat stacjonarny bardzo wysokiej klasy

| Nazwa i typ aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | PARAMETR GRANICZNY - WARUNKI WYMAGANE (niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty) | Ilość szt. | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja minimum12 miesięcy |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. |  | TAK |  |
|  | OPIS APARATU I WYPOSAŻENIA |  | TAK |  |
|  | Stacjonarny aparat USG na 4 kołach, waga max 120 kg Model aparatu wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w 2010 r | 4 szt. | TAK |  |
|  | Konsola operatorska: - z możliwością regulacji położenia góra/dół - możliwość regulacji położenia konsoli na boki (prawo/lewo) oraz obracanie panelu sterowania o 180 stopni - możliwość regulacji wysokości konsoli min. 20 cm - wieszaki na głowice po obu stronach konsoli z możliwością regulacji ich położenia - klawiatura alfanumeryczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z przyciskami funkcyjnymi podświetlanymi; klawiatura nie może być wysuwana spod konsoli - ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz portem do podłączenia mikrofonu; ekran dotykowy składany (możliwość złożenia i rozłożenia) |  | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd: - min 4 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min 1 aktywne gniazdo dla głowic nieobrazowych – ołówkowych - min. 2 gniazda tzw. parkingowe (postojowe) dla dodatkowych głowic obrazowych |  | TAK |  |
|  | Monitor LCD: - min 19 cali z możliwością regulacji położenia: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół - na ruchomym ramieniu - rozdzielczość monitora min 1200 x 1000 - funkcja pozwalająca na kontrolę oświetlenia w pomieszczeniu w chwili badania (funkcja bezpośrednio w aparacie) |  | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania (beamformer oraz linie opóźniające) |  | TAK |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 230 dB |  | TAK |  |
|  | Rozdzielczość matrycy obrazowej min. 300.000 punktów z dynamiką min 16 bit |  | TAK |  |
|  | Ogólna liczba niezależnych kanałów przetwarzania min 90.000 |  | TAK |  |
|  | Fizyczna ilość przetworników tworzących kanały nadawcze min. 192 |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu co najmniej 1-20 MHz |  | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie B (2D) podłączanych do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2-20 MHz Na potwierdzenie podać symbol głowicy dla wybieranej najwyższej częstotliwości w trybie 2D. |  | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) co najmniej 400 presetów |  | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP) co najmniej 3000 obrazów |  | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min 600 sekund |  | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania |  | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN |  | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań |  | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD co najmniej 250 GB |  | TAK |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym. Zapis w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG. |  | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen-Drive oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. Napęd wbudowany w aparat. |  | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu na zewnętrzną stację roboczą pracującą na danych przetransformowanych z układu surowych danych RAW DATA. |  | TAK |  |
|  | Porty USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) co najmniej 4 |  | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście DVI |  | TAK |  |
|  | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie (tego samego producenta), umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie. Podać nazwę oprogramowania. |  | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min 800 obr/sek - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 36 cm - zakres powiększania obrazu co najmniej 30 razy - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości –min. 3 razy) - dynamiczne ogniskowanie nadawania min 8 stref - wybierane częstotliwości pracy w 2D min. 2-20 MHz |  | TAK |  |
|  | Zakres powiększania (zoom) na zarchiwizowanych obrazach min. 30 razy |  | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów oraz ich synchronizacja |  | TAK |  |
|  | Tryb M, możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego |  | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku |  | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - automatyczna analiza widma dopplerowskiego - wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-14 MHz - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej co najmniej +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej co najmniej +/- 89 stopni - wielkość bramki Dopplerowskiej co najmniej 0,5-23 mm - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym) - maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie min. 20 m/sek |  | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-14 MHz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego co najmniej +/- 30 stopni - ilość map kolorów co najmniej 15 - funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego - możliwość zmiany trybu z Dopplera Kolorowego na tryb B-mode na zatrzymanym obrazie za pomocą jednego przycisku - pomiar prędkości przepływu min. 10 m/sek |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach |  | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D + CD tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów oraz ich synchronizacja |  | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) i Tryb Triplex (2D+PWD+CD) |  | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) |  | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe |  | TAK |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging (tzw obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach) |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych, w tym: - jamy brzusznej - tarczycy, sutka, małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - naczyniowych + raport |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, - Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu (w tym tryb CWD dostępny na głowicach sektorowych „phased array”) - wbudowany w aparat moduł EKG wraz z kablami |  | TAK |  |
|  | Pomiary ogólne: - odległość co najmniej 20 możliwych pomiarów - pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje (w tym elipsa, obrys) - objętość co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) |  | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania na jednym obrazie pomiaru co najmniej 20 odległości |  | TAK |  |
|  | Głowica microconvex wieloczęstotliwościowa Liczba elementów co najmniej 192 Promień R13 lub R14 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-9 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) co najmniej 90 stopni Tryb 2D – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania harmonicznego Praca w trybie Dopplera kolorowego | 4 szt | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa typu phased array do badań kardiologicznych i transkranialnych Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-4 MHz Tryb 2D - min. 5 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 4 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 6 częstotliwości pracy Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Tryb Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | 4 szt | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa wieloczęstotliwościowa typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Tryb Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | 4 szt | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów i naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-13 MHz Tryb 2D - min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 4 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 4 częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego Szerokość czoła głowicy max 50 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 45 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnej pracy z oprogramowaniem do elastografii Wielorazowa metalowa przystawka punkcyjna z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | 2 szt | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno – biały | 4 szt | TAK |  |
|  | Inne wymagane możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) |  | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic oraz grubości ściany naczynia (kompleksu intima-media), z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF). |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do elastografii z możliwością prezentacji elastyczności tkanki w skalach, kodowania kolorem i w skali liczbowej, w tym: - elastografia w czasie rzeczywistym, wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie - jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B w czasie rzeczywistym - obliczanie i wyświetlanie sztywności względnej tkanki w czasie rzeczywistym - możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni - pakiet do automatycznej detekcji i pomiaru zmian ogniskowych - mapowanie elastogramu w skali szarości i kolorze - pakiet obliczeniowy umożliwiający liczbowy pomiar stosunku sztywności zróżnicowanych struktur tkanki, histogramy. Oprogramowanie współpracujące przynajmniej z 2 głowicami liniowymi min. 190-elementowymi: niskoczęstotliwościową min. do 12 MHz w trybie B(2D) i wysokoczęstotliwościową min. do 18 MHz w trybie B (2D). |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D min. 40 vol/sek przy użyciu głowic wolumetrycznych |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie 4D dostępne z dedykowanych głowic objętościowych: convex, liniowa, endovaginalnej |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań Stress Echo - Stress Echo wieloetapowe z możliwością definiowania nazw i ilości etapów - próba wysiłkowa i farmakologiczna - rozbudowany raport - analiza prospektywna i retrospektywna |  | TAK |  |
|  | Tryb anatomiczny M-Mode – min. 3 linie proste w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Strain Rate do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca |  | TAK |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy spektralny i tkankowy kolorowy |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego Oprogramowanie do badań kontrastowych zawierające min.: Jednoczesne obrazowanie kontrastu i tkanek w prezentacji B w czasie rzeczywistym Możliwość wyboru map koloru Funkcja flash /impulsu o wysokim indeksie mechanicznym niszczącego mikropęcherzyki środka kontrastującego Funkcja ustawienia długości flash/impulsu min. 1-32 klatek Pomiar czasu podczas badania z kontrastem |  | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania 3D napływu kontrastu w czasie rzeczywistym (4D) |  | TAK |  |
|  | Zapis danych z badania kontrastowego min. 60 sekund w danych surowych RAW do dalszej analizy |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów, umożliwiające łączenie i porównywanie zdjęć danego pacjenta z badań USG, MR/TK/PET Oprogramowanie dostępne na głowicach min. sektorowa „phased array”, convex, liniowa |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie DICOM (min. Print, Send, Worklist) |  | TAK |  |
|  | Wymagane możliwości rozbudowy systemu o inne głowice dostępne na dzień składania ofert |  | TAK |  |
|  | możliwość zainstalowania głowicy obrazowej o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającej w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 20 MHz. Na potwierdzenie podać symbol dostępnej głowicy spełniającej ten warunek. |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-11 MHz Tryb 2D - min. 5 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 5 częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 35 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-13 MHz Tryb 2D - min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 4 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 4 częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego Szerokość czoła głowicy max 50 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 45 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnej pracy z oprogramowaniem do elastografii Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych (pracującą na wysokich częstotliwościach) Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 7-18 MHz Tryb 2D – min. 5 częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 18 MHz zarówno z użyciem trybu obrazowania harmonicznego jak i bez użycia obrazowania harmonicznego) Tryb obrazowania harmonicznego - min 4 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 6 częstotliwości pracy Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 36 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnej pracy z oprogramowaniem do elastografii Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę endocavity do badań ginekologicznych i urologicznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-9 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) co najmniej 200 stopni Tryb 2D – min. 5 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 3 częstotliwości pracy Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min 55 stopni Tryb 2D - min. 5 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 6 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 5 częstotliwości pracy Głębokość pola obrazowego min. 34 cm |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę sektorową wieloczęstotliwościową typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-11 MHz Tryb 2D - min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 4 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 5 częstotliwości pracy Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Tryb Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex do badań 3D/4D min. 1-8 MHz, min. 192 elementy |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną liniową do badań 3D/4D min. 4-13 MHz, min. 192 elementy |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D min. 3-9 MHz, min. 192 elementy |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykowe: - przezprzełykową dla dorosłych min 3-8 MHz - przezprzełykową dla dzieci min 3-10 MHz |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną liniową Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 4-13 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 3 częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną w kształcie litery T Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-11 MHz Tryb 2D – min. 5 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 5 częstotliwości pracy Możliwość opcjonalnej pracy z oprogramowaniem do elastografii |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o inne głowice: - transrektalną dwupłaszczyznową convex-linia min 3-13 MHz (w tym pole widzenia płaszczyzny convex min. 200 stopni) - laparoskopową min 4-13 MHz - nieobrazową ołówkową 2 MHz - nieobrazową ołówkową 5 MHz - nieobrazową ołówkową 8 MHz |  | TAK |  |

## Aparat przenośny klasy premium, zainstalowany na wózku – 2 szt.

| Nazwa i typ aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | PARAMETR GRANICZNY - WARUNKI WYMAGANE (niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty) | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. | TAK |  |
|  | OPIS OFEROWANEGO APARATU I WYPOSAŻENIA (w standardzie) | TAK |  |
|  | Aparat USG | TAK |  |
|  | Model wprowadzony do produkcji w 2012 r lub później | TAK |  |
|  | Aparat zainstalowany na wózku jezdnym dedykowanym aparatowi, posiadającym: - 4 koła skrętne, - możliwość regulacji wysokości - wieszaki na głowice po obu stronach wózka z możliwością regulacji ich położenia | TAK |  |
|  | Aktywne gniazda w aparacie dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – co najmniej 2 gniazda | TAK |  |
|  | Zintegrowana z aparatem bateria zasilająca | TAK |  |
|  | Możliwość przejścia w tryb czuwania (stanby). Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 15 sekund | TAK |  |
|  | Monitor LCD z uchwytem dającym możliwość regulacji położenia, w tym rotacji +/- 90 stopni oraz z możliwością złożenia. | TAK |  |
|  | Panel kontrolny z dedykowanymi klawiszami do wybranych funkcji oraz z możliwością programowania przycisków. Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy na panelu kontrolnym z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi oraz z możliwością wyświetlenia klawiatury alfanumerycznej. | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przewarzania min. 90.000 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 240 dB | TAK |  |
|  | Rozdzielczość matrycy obrazowej min. 500.000 punktów | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D (B) podłączanych do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2-18 MHz. Na potwierdzenie podać symbol głowicy dla wybieranej najwyższej częstotliwości w trybie 2D. | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min. 1200 obr/sek - maksymalna głębokość penetracji min. 36 cm - powiększanie obrazu (zoom -min. 3 razy) - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości -min. 3 razy) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode | TAK |  |
|  | Tryb M - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode - z opcjonalną możliwością trybu anatomicznego M-Mode posiadającego min. 3 linie proste w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-12 MHz - automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku - możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie - automatyczna analiza widma dopplerowskiego - maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie min. 19 m/sek - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej +/- 90 stopni - wielkość bramki Dopplerowskiej min. 0,5-24 mm - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym) | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-12 MHz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni - ilość map kolorów – co najmniej 20 map - funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb Power Doppler (tryb angiologiczny PD) Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej oraz opcjonalnie na co najmniej jednej z głowic sektorowych „phased array” | TAK |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach (np. typu Compound Imaging, SonoCT, CrossBeam) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych: jama brzuszna, małe narządy, tarczyca, sutek, mięśniowo – szkieletowe, naczyniowe; | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg - Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) z opcjonalną możliwością rozbudowy o badania Strain rate i Strain 4D | TAK |  |
|  | Doppler tkankowy spektralny i tkankowy kolorowy | TAK |  |
|  | Tryb anatomiczny M-Mode – min. 3 linie proste w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - co najmniej 500 presetów - możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania - archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min. 550 sekund | TAK |  |
|  | Archiwizacja: - zapis obrazów w formatach min. BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG - wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym - wydrukowanie bezpośrednio z aparatu raportów z badań - wewnętrzny dysk twardy co najmniej 250 GB - wbudowany napęd DVD do archiwizacji na CD/DVD - możliwość archiwizacji na przenośnej pamięci typu Pen-Drive | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu przez WiFi na komputer PC (m.in.Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.) | TAK |  |
|  | min. 4 porty USB wbudowane w aparat umożliwiające zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń | TAK |  |
|  | Wyjście HDMI | TAK |  |
|  | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie (tego samego producenta), umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie. Podać nazwę oprogramowania. | TAK |  |
|  | Głowica microconvex Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-9 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa phased array do badań kardiologicznych i transkranialnych Liczba elementów min. 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-4 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Możliwość pracy w trybie CWD (Doppler ciągły) | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa phased array Liczba elementów min. 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-7 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego Możliwość pracy w trybie CWD (Doppler ciągły) | TAK |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała | TAK |  |
|  | Inne wymagane możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii, w tym: - elastografia w czasie rzeczywistym, wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie - jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B w czasie rzeczywistym - obliczanie i wyświetlanie sztywności względnej tkanki w czasie rzeczywistym - możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni - pakiet do automatycznej detekcji i pomiaru zmian ogniskowych - mapowanie elastogramu w skali szarości i kolorze Oprogramowanie współpracujące przynajmniej z 2 głowicami liniowymi min. 190-elementowymi: niskoczęstotliwościową min. do 12 MHz w trybie B (2D) i wysokoczęstotliwościową min. do 18 MHz w trybie B (2D). | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D min. 40 vol/sek przy użyciu głowic wolumetrycznych | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie Strain rate oraz Strain 4D | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie Stress echo | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie Dicom – zapis obrazów w formacie Dicom, komunikacja w sieci Dicom | TAK |  |
|  | Wymagane możliwości rozbudowy systemu o inne głowice dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia głowicy obrazowej o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającej w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz. Na potwierdzenie podać typ i symbol dostępnej głowicy spełniającej ten warunek. | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnych Liczba elementów min. 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 35 cm | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów min. 192 Szerokość czoła głowicy max 50 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 45 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-13 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego Opcjonalna możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych, pracującą na wysokich częstotliwościach Liczba elementów min. 192 Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 37 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 7-18 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 18 MHz zarówno przy wyłączonym jak i włączonym trybie obrazowania harmonicznego) Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego Opcjonalna możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych Liczba elementów min. 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-11 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę endovaginalną do badań ginekologicznych Liczba elementów min. 192 Promień R10 Kąt pola skanowania (widzenia) min. 195 stopni Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-9 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex do badań 3D/4D Liczba elementów min. 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o inne głowice, w tym min.: - głowicę przezprzełykową min. 3-7 MHz - nieobrazową ołówkową 2 MHz - nieobrazową ołówkową 5 MHz - nieobrazową ołówkową 8 MHz | TAK |  |

## Aparat USG przenośny zainstalowany na wózku jezdnym – 1 szt

| Nazwa i typ aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | PARAMETR GRANICZNY - WARUNKI WYMAGANE (niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty) | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |
|  | OPIS APARATU I WYPOSAŻENIA | TAK |  |
|  | Przenośny aparat USG | TAK |  |
|  | Aparat zainstalowany na wózku jezdnym dedykowanym aparatowi, posiadającym: - 4 koła skrętne - regulację wysokości powyżej 20 cm - uchwyty (tzw. wieszaki) na głowice (uchwyty po obu stronach wózka) | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z przyciskami funkcyjnymi podświetlanymi (klawiatura nie może być wysuwana spod konsoli) | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd w aparacie: - min 2 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min 1 aktywne gniazdo dla głowic nieobrazowych - ołówkowych | TAK |  |
|  | Monitor LCD: - min 15 cali z możliwością regulacji położenia - rozdzielczość monitora min 1000 x 700 | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania (beamformer oraz linie opóźniające) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość matrycy obrazowej min. 300.000 punktów z dynamiką min. 16 bit | TAK |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 200 dB | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu co najmniej 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie B (2D) możliwych do podłączenia do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2-18 MHz. Na potwierdzenie podać symbol głowicy dla wybieranej najwyższej częstotliwości w trybie B (2D). | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) co najmniej 50 presetów | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP) | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min 550 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy (HDD) co najmniej 120 GB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym. Zapis w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen-Drive oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. Napęd wbudowany w aparat. | TAK |  |
|  | Porty USB wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) min. 2 | TAK |  |
|  | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie (tego samego producenta), umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie. Podać nazwę oprogramowania. | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min 350 obr/sek - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm - zakres powiększania obrazu co najmniej 30 razy - dynamiczne ogniskowanie nadawania min 8 stref - możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz w trybie 2D (możliwość podłączenia głowicy obrazowej min. 18 MHz do diagnostyki nerwów) | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | TAK |  |
|  | Tryb M - możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej co najmniej +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej co najmniej ± 75 stopni - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym) - wielkość bramki Dopplerowskiej co najmniej 1-23 mm | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” w trybie CD min 330 obr/sek - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego co najmniej +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D + CD tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb angiologiczny (Power Doppler) Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Obrazowanie trapezowe Obrazowanie rombowe Obrazowanie typu Compound Imaging | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań nerwów, układu mięśniowo - szkieletowego, jamy brzusznej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg ekg, Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Pomiary ogólne: - odległość co najmniej 20 możliwych pomiarów - pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje (w tym elipsa, obrys) - objętość co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) | TAK |  |
|  | Wykonanie na jednym obrazie pomiaru co najmniej 20 odległości | TAK |  |
|  | Głowica microconvex Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-8 MHz Tryb B - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 2 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD. Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Promień R13 lub R14 | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-4 MHz Tryb B - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD. Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni Głębokość penetracji min. 35 cm Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wymagane możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D przy użyciu głowicy wolumetrycznej liniowej (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Strain Rate do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Doppler tkankowy spektralny i kolorowy (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań Stress Echo - wieloetapowe z możliwością definiowania nazw i ilości etapów - próba wysiłkowa i farmakologiczna - rozbudowany raport - analiza prospektywna i retrospektywna (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D z dedykowanych głowic objętościowych: convex, endovaginalnej (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego indeksu mechanicznego (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu o inne głowice dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Aparat musi posiadać możliwość pracy z głowicą obrazową o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającą w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz Na potwierdzenie podać symbol dostępnej głowicy spełniającej ten warunek. | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną liniową do badań 3D/4D min. 4-13 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych, pracującą na wysokich częstotliwościach Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 7-18 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 18 MHz) Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 36 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-11 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 35 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań małych narządów i naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-13 MHz Tryb 2D - min. 3 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 2 częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD, obrazowania trapezowego Szerokość czoła głowicy max 50 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 45 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-8 MHz Tryb B - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD. Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki punkcyjnej | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-8 MHz Tryb B - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Kąt pola skanowania (widzenia) min 60 stopni Promień R60 (+/- 1%) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-8 MHz Tryb B - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Kąt pola skanowania (widzenia) min 60 stopni Promień R40 (+/- 1%) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 5-10 MHz | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę endocavity typu microconvex Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-9 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) co najmniej 200 stopni Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex do badań 3D/4D min. 2-7 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D min. 3-9 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykowe: - przezprzełykową dla dorosłych min 3-8 MHz - przezprzełykową dla dzieci min 3-10 MHz | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o inne głowice: - transrektalną dwupłaszczyznową convex-linia min 4-13 MHz - śródoperacyjną min. 4-12 MHz - laparoskopową min. 4-12 MHz - nieobrazową ołówkową 2 MHz - nieobrazową ołówkową 5 MHz - nieobrazową ołówkową min. 7-10 MHz | TAK |  |
|  | Wbudowana w aparat bateria zasilająca (opcja dodatkowa) |  |  |

## Aparat USG przenośny typu tablet

| Nazwa i typ aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | WARUNEK GRANICZNY / Parametr minimalny (niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty) | Ilość szt. | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG, rok produkcji 2013 |  | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. |  | TAK |  |
|  | OPIS APARATU I WYPOSAŻENIA |  | TAK |  |
|  | Przenośny aparat USG typu tablet, waga max 7 kg | 9 szt. | TAK |  |
|  | Aparat typu tablet, niewielkich rozmiarów, wymiary maksymalnie 35cm x 30cm (wyklucza się aparat typu laptop) |  | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd w aparacie: - min 1 dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie |  | TAK |  |
|  | Aparat zainstalowany na wózku jezdnym dedykowanym aparatowi, posiadającym: - 4 koła skrętne - regulację wysokości min. 30 cm |  | TAK |  |
|  | Wbudowana w aparat bateria. Wskaźnik poziomu baterii na ekranie. |  | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt umożliwiający trzymanie aparatu w ręku. Uchwyt wyposażony w minimum 4 programowalne klawisze, ułatwiające pracę z aparatem. |  | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy LCD min 12 cali Automatyczna zmiana orientacji obrazu w zależności od położenia aparatu pion/poziom. |  | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania (beamformer oraz linie opóźniające) |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu co najmniej 1-22 MHz |  | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie B (2D) podłączanych do aparatu głowic obrazowych co najmniej 3-22 MHz |  | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) |  | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP) |  | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN |  | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań |  | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD co najmniej 80 GB |  | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji na dysku twardym. Zapis w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG. |  | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów |  | TAK |  |
|  | Porty USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) co najmniej 2 |  | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego połączenia za pomocą Wi-Fi |  | TAK |  |
|  | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie, umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie |  | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 23 cm - możliwość powiększania obrazu (zoom) - dynamiczne ogniskowanie nadawania min 8 stref |  | TAK |  |
|  | Tryb M |  | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej co najmniej +/- 20 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej co najmniej ± 70 stopni - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym) - wielkość bramki Dopplerowskiej co najmniej 1-20 mm |  | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego co najmniej +/- 20 stopni |  | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) i Tryb Triplex (2D+PWD+CD) |  | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) |  | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Directional) |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  | TAK |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu |  | TAK |  |
|  | Pomiary ogólne: - odległość co najmniej 18 możliwych pomiarów - pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje (w tym elipsa, obrys) - objętość co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) |  | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania na jednym obrazie pomiaru co najmniej 18 odległości |  | TAK |  |
|  | Głowica microconvex - min 128 elementów - zakres częstotliwości pracy głowicy min 6-10 MHz - kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni - promień R13 lub R14 | 3 szt. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do zastosowań endorektalnych - zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 6-10 MHz | 8 szt. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa - min 128 elementów - min. 3 programowalne przyciski sterujące na głowicy - zakres częstotliwości pracy głowicy min 6-13 MHz | 2 szt. | TAK |  |
|  | Głowica konweksowa - min 128 elementów - zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-7 MHz - promień R40 (+/- 1%) - kąt pola skanowania (widzenia) min 80 stopni | 4 szt. | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno – biały podłączany poprzez port USB | 9 szt. |  |  |
|  | Inne możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Dicom |  | TAK |  |
|  | Podstawka dokująca z możliwością przechylania do optymalnego kąta widzenia, wyposażona w: - dodatkowe porty USB min. 2 - DVI-I łącze dla dodatkowego monitora - łącze audio do mikrofonu - wejście na footswitch |  | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie przystosowany (przez producenta) do noszenia aparatu na ramieniu – możliwość doposażenia w specjalny pas od producenta dedykowany aparatowi. |  | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu o głowice dostępne na dzień składania ofert |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającą - min 128 elementów - min. 3 programowalne przyciski sterujące na głowicy - zakres częstotliwości pracy głowicy min 8-17 MHz (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 17 MHz) |  | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową wieloczęstotliwościowa do badań powierzchownych (pracująca na wysokich częstotliwościach) Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 15-22 MHz (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 22 MHz) Tryb 2D - min. 3 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 częstotliwości pracy - szerokość czoła głowicy max 20 mm - szerokość pola obrazowego (FOV) min. 10 mm |  | TAK |  |

ZADANIE 2

STOŁY

CPV: 33192210-7; 33192230-3

- Higieniczny stół diagnostyczny z nakładką do echokardiografii	– 14 szt.

| Nazwa i typ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół w całości wykonany z ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 | TAK |  |
| 2. | Blat prosty o wymiarach 1230x550 mm (+/- 30 mm.) | TAK, podać |  |
| 3. | Stół na kółkach z hamulcem | TAK, podać |  |
| 4. | Stół wyposażony w komplet min. 6 knag służących do unieruchomiania zwierzęcia podczas zabiegu, uchwyt do kroplówki, miskę o poj. co najmniej 2,5 l z uchwytem. | TAK |  |
| 5. | Dopuszczalne obciążenie robocze stołu do zabiegów min. 100 kg. | TAK, podać |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) 1230x550x850 mm (+/- 10 mm.) | TAK, podać |  |
| 7. | Mata o wymiarach blatu wykonana z miękkiego tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych i zadrapania | TAK |  |
| 8. | Nakładka do badania echokardiograficznego ze stali OH18N9 | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Higieniczny stół diagnostyczny z szufladą  i nakładką do echokardiografii – 4 szt.

| Nazwa i typ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół w całości wykonany z ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 | TAK |  |
| 2. | Blat prosty o wymiarach 1230x550 mm (+/- 30 mm.) | TAK, podać |  |
| 3. | Stół na kółkach z hamulcem | TAK, |  |
| 4. | Stół wyposażony w komplet min. 6 knag służących do unieruchomiania zwierzęcia podczas zabiegu, uchwyt do kroplówki, miskę o poj. co najmniej 2,5 l z uchwytem. | TAK, podać |  |
| 5. | Dopuszczalne obciążenie robocze stołu do zabiegów min. 100 kg. | TAK, podać |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) 1230x550x850 wmm (+/- 10 mm.) | TAK, podać |  |
| 7. | Mata o wymiarach blatu wykonana z miękkiego tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych i zadrapania | TAK, podać |  |
| 8. | Nakładka do badania echokardiograficznego ze stali OH18N9 | TAK |  |
| 9. | Stół z szufladą o głębokości użytkowej 120 mm (+/- 10 mm) i szer. 400 mm (+/- 30 mm) | TAK, podać |  |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Higieniczny stół diagnostyczny z szufladą 	– 4 szt.

| Nazwa i typ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół w całości wykonany z ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 | TAK |  |
| 2. | Blat prosty o wymiarach 1230x550 mm (+/- 30 mm.) | TAK, podać |  |
| 3. | Stół na kółkach z hamulcem | TAK, |  |
| 4. | Stół wyposażony w komplet min. 6 knag służących do unieruchomiania zwierzęcia podczas zabiegu, uchwyt do kroplówki, miskę o poj. co najmniej 2,5 l z uchwytem. | TAK, podać |  |
| 5. | Dopuszczalne obciążenie robocze stołu do zabiegów min. 100 kg. | TAK, podać |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) 1230x550x850 mm (+/- 10 mm.) | TAK, podać |  |
| 7. | Mata o wymiarach blatu wykonana z miękkiego tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych i zadrapania | TAK, podać |  |
| 8. | Stół z szufladą o głębokości użytkowej 120 mm (+/- 10 mm) i szer. 400 mm (+/- 30 mm) | TAK, podać |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Stół operacyjny podgrzewany i obrotowy	 – 2 szt.

| Nazwa i typ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół w całości wykonany z ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 | TAK |  |
| 2. | Podstawa krzyżowa na czterech stabilnych nogach | TAK |  |
| 3. | Blat łamany w połowie szerokości do 45° z podwieszoną rynną ściekową Wymiary blatu stołu 1360x620 mm (+/- 30 mm.) | TAK, podać |  |
| 4. | Wodny system podgrzewania blatu. | TAK |  |
| 5. | Blat wyposażony w relingi z co najmniej 4 knagami zaciskowymi | TAK |  |
| 6. | Regulacja wysokości stołu w zakresie 320 – 1020 mm (+/- 40 mm.) | TAK, podać |  |
| 7. | Parametry zasilania 230V ~ 50/60Hz, pobór prądu do 1,5A | TAK |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie robocze stołu do zabiegów min. 100 kg. | TAK, podać |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

ZADANIE 3

ZESTAW URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH – LAPAROSKOPIA – 1 ZESTAW

CPV: 33.16.81.00-6, 33.10.00.00-1

| Lp. | Nazwa Produktu/ parametry wymagane | Ilość | TAK /OPIS UWAGA! Nie spełnienie nawet jednego z wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty | Producent/ typ/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw laparoskopowy |  |
|  | Insuflator do insuflacji CO2 w celu wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej na potrzeby badania i operacji laparoskopowych Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego w zakresie co najmniej 0 – 30 mmHg Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego w zakresie co najmniej 0 – 20 l/min Diodowy wskaźnik ilości CO2 w butli Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym przekroczenia wartości zadanej ciśnienia insuflacji Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego Zintegrowany z urządzeniem chwyt na butlę CO2 Zasilanie elektryczne 220 – 240 V, 50 Hz Wyposażenie: Silikonowy dren do insuflacji, szt. 1 Butla mała CO2 – szt. 2 Filtr CO2 - szt. 10 | 1 |  |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy CO2, z przyłączami American/German, dł. Min. 50cm | 1 |  |  |
|  | Igła Veress’a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15(+1) cm | 1 |  |  |
|  | Trokar optyczny , śr. 11(+1) mm, dł. 11(+1) cm ( zawór wielofunkcyjny, tubus) | 1 |  |  |
|  | Optyka 0°, śr. 10 (+1) mm, dł. 27(+1) cm, okular równoległy, kanał inst. 6 mm, autoklawowalna | 1 |  |  |
|  | Optyka 0°, śr. 5(+1) mm, dł. 29(+1) cm, autoklawowalna | 1 |  |  |
|  | Trokar, śr. 6(+1) mm, dł. 10(+1) cm, (gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny, tubus) | 1 |  |  |
|  | Trokar optyczny , śr. 6(+1) mm, dł. 10 (+1) cm, (zawór wielofunkcyjny, tubus) | 1 |  |  |
|  | Redukcja 11 / 5(+1) mm, nasadka na trokar | 1 |  |  |
|  | Kleszcze typ KELLY, długie, monopolarne, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm ( wkład roboczy, tubus, rękojeść bez zatrzasku) | 1 |  |  |
|  | Kleszcze typu „Aligator”, monopolarne, śr. 5(+1) mm, nie mniej niż dł. rob. 43 cm( wkład roboczy, tubus, rękojeść z zatrzaskiem) | 1 |  |  |
|  | Kleszcze okienkowe, monopolarne, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm( wkład roboczy, tubus, rękojeść z zatrzaskiem) | 1 |  |  |
|  | Punch biopsyjny ClickLine, monopolarny, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm( wkład roboczy, tubus, rękojeść bez zatrzasku) | 1 |  |  |
|  | Punch biopsyjny , długi, monopolarny, śr. 5 mm (+1), dł. rob. nie mniej niż 43 cm ( wkład roboczy, tubus, rękojeść bez zatrzasku) | 1 |  |  |
|  | Nożyczki, zakrzywione, monopolarne, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm( wkład roboczy, tubus, rękojeść bez zatrzasku) | 1 |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5(+1) mm, dł. nie mniej niż 43 cm | 1 |  |  |
|  | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm | 1 |  |  |
|  | Kleszcze chwytające RoBi KELLY długie, bipolarne, śr. 5(+1) mm, dł. rob. nie mniej niż 43 cm ( wkład roboczy, tubus, rękojeść bez zatrzasku) | 1 |  |  |
|  | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. nie mniej niż 300 cm | 1 |  |  |
|  | Przewód w. cz., bipolarny, wtyki 2 x 4 mm, dł. nie mniej niż 300 cm | 1 |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 520 x 90 x 45 (+10) mm | 1 |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy, perforowany, na 2 optyki z okularem skośnym | 1 |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy, perforowany, do instrumentów | 1 |  |  |
|  | Światłowód, śr. 4 (+1) mm, dł. nie mniej niż 250 cm | 1 |  |  |
|  | Retraktor wachlarzowy, rozbieralny, śr. 5(+1) mm, dł. nie mniej niż 36 cm | 1 |  |  |
| Rhinoskop |  |
|  | Endoskop operacyjny, 30°, rozm. 9,5 Fr., dł. rob. nie mniej niż 14 cm, kanał instrumentowy 3 Fr., autoklawowalny | 1 |  |  |
|  | Optyka 30°, śr. 1,9 mm, dł. nie mniej niż 10 cm, autoklawowalna | 1 |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchome, do kanału instrummentowego 3 Fr., dł. nie mniej niż 28 cm | 1 |  |  |
|  | Płaszcz diagnostyczny, dł. rob. nie mniej niż 8 cm | 1 |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów | 1 |  |  |
| Otoskop |  |
|  | Otoskop dla psów i kotów, śr. 5(+0,2)mm, dł nie mniej niż 8 cm, autoklawowalny | 1 |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. nie mniej niż 34 cm | 1 |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne, giętkie, bransze owalne, 2 ruchome, rozm. 5 Fr., dł. nie mniej niż 34 cm | 1 |  |  |
|  | Kiureta uszna mala śred. 5fr. Długość 30 (+5) cm | 1 |  |  |
|  | Kiureta uszna duża śred. 5fr. Długość 30 (+5) cm | 1 |  |  |
|  | Środek przeciwko zaparowywaniu, w sprayu | 1 |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów | 1 |  |  |
|  | Szczotka | 1 |  |  |
| Uretroskop |  |
|  | Uretroskop 8 Fr., dł. nie mniej niż 34 cm, kanał inst. 5 Fr., okular skośny, autoklawowalny - port instrumentowy z jednym kanałem roboczym, 10 uszczelek, pojemnik do sterylizacji | 1 |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne, 4 Fr., dł. nie mniej niż 60 cm, obie bransze ruchome | 2 |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 4 Fr., dł. nie mniej niż 60 cm, obie bransze ruchome | 1 |  |  |
| Wideogastroskop |  |
|  | Wideogastroskop kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu Średnica kanału 2,0 (+0,1) mm Średnica zewn. wziernika sondy 6 (+0,1) mm Długość robocza sondy 1200 (+100)mm Odchylenie końcówki góra/dół 210°/100° prawo/lewo 120°/120° Endoskop w pełni zanurzalny Dwie wiązki światła w części dystalnej endoskopu zapewniające optymalne oświetlenie obserwowanego pola Trzy programowalne przyciski umieszone na rękojeści wideoendoskopu Mechaniczne hamulce wychyłów końcówki dystalnej | 1 |  |  |
|  | Wideogastroskop kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu Średnica kanału roboczego 2,8(+0,1) mm Średnica zewn. wziernika sondy 9,7(+0,1) mm Długość robocza sondy 1500(+100) mm Odchylenie końcówki góra/dół 180°/120° prawo/lewo 120°/120° Endoskop w pełni zanurzalny 2 programowalne przyciski umieszone na rękojeści wideoendoskopu Mechaniczne hamulce wychyłów końcówki dystalnej | 1 |  |  |
|  | Zestaw kleszczyków do Videogastroskopu w tym: 1. Kleszcze biopsyjne giętkie; śr. 1,7 mm(+0,1) , dł. 160 cm (+10) 2. Koszczyczek śr. 1,8 mm(+0,1) dł. 1900 mm (+10) 3. Kleszcze chwytające giętkie; śr. 1,8 mm(+0,1) , dł. 160 cm (+10) 4. Pętla do polipektomii; rozm. pętli 25 mm, śr. 2,4 mm(+0,1) , dł. 200 cm (+10) 5. Koszyczek z 4 drutami, śr. 2,2 mm(+0,1) , dł. rob. 200 cm (+10) 6. Kleszcze chwytające giętkie; śr. 2,3 mm(+0,1) , dł. 200 cm (+10) 7. Kleszcze chwytające giętkie; śr. 2,5 mm(+0,1) , dł. rob. 200 cm (+10) 8. Kleszcze biopsyjne giętkie; śr. 2,3 mm(+0,1) , dł. 200 cm (+10) 9. Kleszcze biopsyjne giętkie; bransze miseczkowe owalne z kolcem, ruchome; śr. 2,3 mm(+0,1) , dł. 180 cm (+10) 10. Cewnik, 6 Fr., co najmniej 6 szt. wraz z adaptrem | 1 |  |  |
| Tor wizyjny |  |
|  | Monitor LCD 19” | 1 |  |  |
|  | Monitor LCD 30-32” do asysty | 1 |  |  |
|  | Procesor obrazu Rozdzielczość procesora 1080p Funkcja automatycznej ekspozycji Możliwości zaprogramowania kontrastu oraz jasności w 3 poziomach Automatyczna kontrola i sterowanie natężeniem źródła światła w zależności od bieżących warunków operacyjnych. W przypadku korzystania z tej funkcji możliwość ustawienia maksymalnego poziomu natężenia światła osiąganego przez źródło w celu uniknięcia ryzyka poparzenia pacjenta. Zoom cyfrowy Funkcja PIP Port USB na panelu czołowym umożliwiający podłączenie przenośnej pamięci USB do archiwizacji obrazów i sekwencji video Możliwość archiwizacji sekwencji video w rozdzielczości SD i formacie 4:3. Automatyczny podział nagrywanych sekwencji video na odcinki w celu ułatwienia archiwizacji. Ostrzeżenie na ekranie monitora w przypadku zapełnienia pamięci USB do poziomu w którym pozostało wolnej przestrzeni do zarchiwizowania co najmniej 5 min video lub 100 zdjęć Ostrzeżenie w przypadku całkowitego zapełnienia pamięci USB. Port USB na tylnym panelu umożliwiający podłączenie drukarki Przycisk balansu bieli na panelu czołowym procesora Możliwość ustawienia balansu bieli w zakresie 3026 – 6890 K Wyjścia video DVI-D HD-SDI 2 x S-Video Composit Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury do wprowadzania danych pacjenta Klasa ochronności przeciwporażeniowej urządzenia: Klasa I Urządzenie zabezpieczone przed wyładowaniem elektrycznym podczas defibrylacji | 1 |  |  |
|  | Źródło xenonowe o mocy nie mniejszej niż 100W Prosta wymiana lampy bez konieczności używania narzędzi Wbudowana pompa powietrza z 3 stopniową regulacją przepływu Maksymalny przepływ pompy powietrza co najmniej 5 l/min Maksymalne ciśnienie osiągane przez pompę powietrza 0.51 bar Wbudowany licznik czasu pracy lampy. Wyświetlacz słupkowy na panelu czołowym wyświetlający aktualne natężenie światła w % Wbudowany port komunikacyjny umożliwiający automatyczne sterowanie natężeniem światła sterowane przez procesor obrazu z zależności od bieżących warunków operacyjnych Możliwość podłączenia światłowodów do procedur laparoskopowych Możliwość konfiguracji źródła do pracy w procedurach laparoskopowych. Wyświetlana informacja na panelu czołowym w przypadku skonfigurowania źródła do powyższych procedur. Przycisk Standby na panelu czołowym umożliwiający zmniejszenie oświetlenia do minimum, oraz prosty powrót do pierwotnej wartości natężenia światła. Przycisk on/off pompy powietrza umieszczony na panelu czołowym Uchwyt do zamocowania butelki z płynem płuczącym Klasa ochronności przeciwporażeniowej urządzenia: Klasa I Typ ochrony: CF | 1 |  |  |
|  | Zapasowa żarówka do Xenonowego źródła światła z pozycji 48 | 2 |  |  |
|  | Adapter do połączenia światłowodu | 1 |  |  |
|  | Zintegrowany w jednej obudowie monitor, procesor i źródło światła Zewnętrzna silikonowa, wodoodporna klawiatura typu QWERTY z touchpadem Monitor min. 15” LCD Rozdzielczość obrazu: 1024 x 768, kontrast min. 700:1 Funkcja obrotu obrazu o 180 st. Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym - PIP Gniazda DVI IN i DVI OUT Wbudowana pompa insuflacyjna z regulacją na 4 poziomach Ciśnienie pompy: do 760 mmHg Przepływ pompy: do 3,5 l/min. W zestawie: zintegrowany uchwyt na butelkę i butelka na wodę Automatyczny balans bieli Możliwość zapisu zdjęć i sekwencji video z badań na pamięć typu pendrive lub kartę SD Co najmniej 5 portów USB Port kart SD Gniazda dźwięku: Line-In, Line-Out Zoom elektroniczny min. 2 x Typ oświetlenia: halid lub ksenon Moc oświetlenia: do 50 W; temperatura koloru min. 5700 K Możliwość regulacji natężenia światła i czasu migawki Funkcja wyostrzania obrazu w trakcie badania Waga aparatu: nie większa niż 7,5 kg, Zintegrowany uchwyt do przenoszenia urządzenia Wymiary urządzenia: nie większe niż 460 x 350 x 160 mm Funkcja odtwarzania zarejestrowanych zdjęć i filmów bezpośrednio na ekranie urządzenia; Funkcja wydruku zapisanych zdjęć Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa procedury, nazwisko lekarza w odpowiednio przeznaczonych do tego celu polach Możliwość współpracy z głowicami laparoskopowymi | 1 |  |  |
|  | Żarówka do przenośnego toru wizyjnego z pozycji 52 | 2 |  |  |
|  | Głowica kamery współpracująca ze standardowymi optykami endoskopowymi z okularem; z mechanizmem mocującym optykę umożliwiającym swobodny obrót optyki względem głowicy kamery Zintegrowany na stałe obiektyw o zmiennej ogniskowej (f=25-50 mm) typu Parfocal Zoom 2x Waga głowicy nie większa niż 175 g Rozdzielczość horyzontalna min. 450 linii Czułość min. 3 lux Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski Regulacja ostrości i zoom poprzez pierścienie na głowicy kamery | 1 |  |  |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 180 (+10) cm | 1 |  |  |
|  | Wózek aparaturowy, 4 półki, szuflada; wym. zewnętrzne 730x1450x660 (+100) mm | 1 |  |  |
|  | Zestaw szczoteczek i środków do konserwacji składający się co najmniej z: 1. Szczoteczka czyszcząca, giętka, do kanałów roboczych o śr. 5 mm (+0,1), dł. 230 cm (+10) 2. Szczoteczka czyszcząca, giętka, do kanałów roboczych o śr. 3 mm(+0,1), dł. 180 cm (+10) 3. Szczoteczka do zaworu, śr. 12 mm(+0,1), dł. 50 mm (+10) | 1 |  |  |
|  | Uchwyt wideoendoskopów, do zamocowania do szyn montażowych do wózka aparaturowego | 1 |  |  |
|  | Szyna montażowa | 1 |  |  |
|  | Mocowanie do szyn | 1 |  |  |
| Laser CO2 |  |
|  | Źródło lasera CO2 z zamkniętą rurą laserową Długość fali 10 600nm Rozkład energii Gaussa TEMoo, wielkość plamki 0.3mm Moc lasera: Tryb Ciągły (CW) 0.5 - 25W Tryb Super Pulse (SP) 0.5 - 10W Wiązka celująca: laser diodowy o mocy 3mW, regulacja jasności 0-100% Metoda oscylacji na wyjściu: metoda kontroli napięcia stałego (regulator napięcia) System dostarczający wiązkę laserową: lekkie, aluminiowe, regulowane sprężynowo ramię przegubowe. Panel kontrolny, urządzenie sterowane mikroprocesorem. Tryby pracy lasera – Tryb Ciągły (CW) Tryb Super Pulse (SP) Pojedyncze impulsy - długość impulsu 0.01/0.05/0.1/0.5s Seria impulsów - długość impulsu 0.01/0.05/0.1/0.5s, czas przerwy od 0.01 do 2.0s Włączenie i wyłącznie lasera kluczykiem Awaryjny przycisk stop Kontrola emisji promieniowania lasera - przełącznik nożny Zasilanie 220-240 V AC, 3A, 50/60 Hz System chłodzący: obieg zamknięty, ciśnieniowy wymiennik ciepła chłodzony powietrzem Waga nie wieksza jak 22kg 3 końcówki do głowicy laserowej ENT, STRAIGHT 90º, 45º Układ pochłaniania zapachu. | 1 |  |  |
| Akcesoria |  |
|  | Dren płuczący z igłami, do posiadanej przez Zamawiającego pompy KARL STORZ HAMOU ENDOMAT (LAP), sterylny, 10 szt. | 2 |  |  |
|  | Dren ssący, sterylne, 10szt. | 1 |  |  |
|  | Pokrowiec na kamerę, 20 x 240 (+5)cm, zrolowany, z krążkiem do rozwijania, sterylny, 60 szt. | 1 |  |  |
|  | Zestaw oringów do zaworów wideogastroskopu | 4 |  |  |
|  | Nakładka uchylna stołu operacyjnego do laparoskopii z blatem łamanym o koncie uchylenia 45 stopni i możliwością wywiązania pacjenta | 1 |  |  |
|  | Pompa ssąca do zastosowań w gastroenterologii: - Ciśnienie ssania – próżnia do 0,85 bar (85 kPa) - Wbudowany manometr - Przepływ nie mniejszy jak 30l/min - Płynny regulator prędkości przepływu - Cicha praca i niskie wibracje - Dwufunkcyjny filtr antybakteryjny – zabezpieczenie antybakteryjne oraz przed przelaniem - Zestaw drenów silikonowych wielorazowych do ssania - 1 kpl. - Słój do odsysania na co najmniej 2 l wraz z pokrywą - Możliwość zamocowania na wózku lub ścianie | 1 |  |  |
|  | Uchwyt na pompę z poz. 66 do zamocowania do wózka z poz. 55 | 1 |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim i j. angielskim | — |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | — |  |  |
|  | Szkolenie praktyczne z zakresu laparoskopii dla 2 osób, z możliwością przeprowadzenia przynajmniej dwóch zabiegów na zwierzętach | — |  |  |

ZADANIE 4

ZESTAW URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH – ENDOSKOPIA – 1 zestaw

Zestaw: wideoendoskop z procesorem obrazu HD i oprzyrządowaniem

CPV: 33.16.81.00-6, 33.10.00.00-1

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać? | Producent/ Nazwa / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WIDEOENDOSKOP – 1 szt. |
|  | Kąt obserwacji co najmniej 1350 | Tak, podać |  |  |
|  | Głębia ostrości 3-100 mm (+0.5) | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 11,3 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Długość robocza min 1600 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 11,3 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego: max 3,2 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800(+5) -w dół. 1800 (+5) -w lewo 1600 (+5) -w prawo 1600 (+5) | Tak, podać |  |  |
| PROCESOR WIZYJNY HD – 1 szt. |
|  | Przetwornik CCD „KOLOR” | Tak |  |  |
|  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen | Tak, podać |  |  |
|  | Wyostrzanie obrazu | Tak |  |  |
|  | Automatyczny balans bieli | Tak |  |  |
|  | Wyjścia wideo: S-VHS; RGB; DVI | Tak |  |  |
|  | Edycja opisów na ekranie | Tak |  |  |
|  | Wyostrzenie obrazu | Tak |  |  |
|  | Zamrażanie obrazu | Tak |  |  |
|  | Zoom elektroniczny | Tak |  |  |
|  | Źródło światła xenon | Tak |  |  |
|  | Moc oświetlenia min 150 W | Tak, podać |  |  |
|  | Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej | Tak |  |  |
|  | Zapasowa lampa halogenowa | Tak |  |  |
|  | Wbudowana pompa powietrza regulowana | Tak |  |  |
| MONITOR LCD – 1 szt. |
|  | Przekątna obrazu min 19” | Tak, podać |  |  |
|  | Jasność min. 300 cd/m2 | Tak, podać |  |  |
|  | Kontrast co najmniej 3000:1 | Tak, podać |  |  |
|  | Katy widzenia min. 160o/160o | Tak, podać |  |  |
|  | Sygnał wejścia PAL, S-VHS, DVI | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min. 1024/745 linii | Tak, podać |  |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |  |
|  | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |  |
|  | Wieszak na endoskopy | Tak |  |  |
| MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA – 1 szt. |
|  | Wymiary zew. wanny (dł. x szer. x głęb.) 330 x 260 x 220 mm (±10mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność min 6 l | Tak, podać |  |  |
|  | Moc ultradźwiękowa (max/okres) nie mniej jak 2 x 300 W | Tak, podać |  |  |
|  | Częstotliwość 40 khz (+5) | Tak, podać |  |  |
|  | Moc układu grzania co najmniej 400 W | Tak, podać |  |  |
|  | Regulator temperatury 30-60°C (+20) | Tak, podać |  |  |
|  | Układ czasowy | Tak |  |  |
|  | Zawór spustowy | Tak |  |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy | Tak |  |  |
|  | Wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.) 295 x 235 x 100 mm (±10mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Kosz do myjki 1 sztuka | Tak |  |  |
| SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
|  | Obudowa ssaka wykonana z odpornego na nagrzewanie i wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa ABS, zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa | Tak |  |  |
|  | Wyposażony w 1 lub 2 litrowy zbiornik z podziałką i z zastawką przeciw przelewową, do sterylizacji w autoklawach | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie: filtr antybakteryjny, cewnik, komplet przewodów silikonowych, łącznik. | Tak |  |  |
|  | Przepływ min 30 l/min | Tak, podać |  |  |
| OPRZYRZĄDOWANIE: |
|  | Kleszcze wielorazowe typu "aligator z haczykami i zębami szczura", średnica min. 2,4 mm, długość 230 cm(+20), do kanału ≥ 2,8 mm – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszczyki wielorazowe, miseczki owalne z okienkiem i igłą, średnica min. 2,4 mm, długość 230 cm(+20), do kanału ≥ 2,8 mm – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne typu "ząb szczura", średnica min. 2,2 mm, długość 230 cm (+20); autoklaw owalne – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Owalna pętla ze specjalnie plecionego drutu, o regulowanej długości do 25 mm, średnica 2,3 mm(+0,1), długość 230 cm (+20), do kanału ≥ 2,8 mm; wielorazowa – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne uchylne jednostronnie, łyżeczki owalne z okienkiem, średnica 2,3 mm(+0,1), długość 230 cm (+20); autoklaw owalne – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Przewód do przemywania/ opłukiwania średnica 2,3 mm(+0,1), długość 220 cm (+20), do kanału ≥ 2,8 mm; wielokrotnego użytku – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Szczoteczka cytologiczna średnica 2,3 mm(+0,1), długość 230 cm (+20); jednorazowa – 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Koszyczek do usuwania ciał obcych, czterodrutowy, średnica 2,3 mm (+0,1), długość 230 cm (+20), do kanału ≥ 2,8 mm; wielorazowy – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna 120W – 1 szt. | Tak |  |  |
| KAMERA CCD – 1 szt. |  |
|  | Matryca 1/3 CCD | Tak |  |  |
|  | Pixele wyjściowe nie mniej niż 500 000 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Kontrola wzmocnienia: czerwień/ błękit | Tak |  |  |
|  | Wyjścia: RCA & USB | Tak |  |  |
|  | Balans bieli: ręczny | Tak |  |  |
|  | Przechwytywanie obrazu oraz nagrywanie dostępne przez połączenie USB | Tak |  |  |
| OPTYKA – 1 szt. |  |
|  | Średnica 2,9 mm (+0,1) | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt 30 stopni | Tak |  |  |
|  | Długość 300 mm (+10) | Tak, podać |  |  |
|  | Autoklawowalna | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK podać |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie polski | TAK podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze liczony od momentu zgłoszenia | TAK podać |  |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych nie dłuższy niż 3 dni robocze liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK podać |  |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych nie dłuższy niż 5 dni robocze liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK podać |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 14 dni kalendarzowych | TAK |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK podać |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 2 | Podać |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji przekraczającej 14 dni | TAK podać |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy (nie więcej niż 3) | TAK podać |  |  |

ZADANIE 5

WIRÓWKA I TERMOCYKLER

Wirówka uniwersalna z wyposażeniem, termocykler z wyposażeniem

CPV: 42931100-2, 33696500-0, 38540000-2,

| Lp. | Nazwa Produktu/ parametry wymagane | Ilość | TAK /OPIS UWAGA! Nie spełnienie nawet jednego z wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty | Producent/ typ/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka uniwersalna z wyposażeniem |  |
|  | uniwersalna wirówka stołowa z chłodzeniem możliwość zastosowania różnych rotorów stałokątowych i wychylnych na probówki o pojemnościach od 0,2 ml do 400 ml maksymalna pojemność 4 x 400 ml prędkość regulowana w zakresie nie mniejszym niż 100-15300 obr./min. z krokiem 100 obr/min maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 21950 x g z krokiem ustawienia 10 x g temperatura regulowana w zakresie min. od -10°C do +40°C z dokładnością ustawienia 1°C gwarantowane utrzymywanie temperatury ≤4°C przy maksymalnych obrotach funkcja schładzania komory wirowniczej w spoczynku, program szybkiego schładzania, zakres regulacji czasu pracy w zakresie co najmniej od 10s do 90 godz.. z krokiem 1s/1 min, możliwość pracy ciągłej min. 10 zaprogramowanych krzywych przyspieszania i hamowania rotora funkcja łagodnego startu i zatrzymania rotora funkcja szybkiego zwirowania sterowanie mikroprocesorowe poprzez pulpit z wielofunkcyjnym pokrętłem, podświetlany wyświetlacz LCD parametrów pracy, wyświetlanie szybkości rotora w RPM lub siły odśrodkowej w g, czasu pracy, nr zainstalowanego rotora i używanego programu, aktualnej i zaprogramowanej temperatury w °C, krzywych przyspieszania i hamowania odliczanie czasu pracy od osiągnięcia zadanej prędkości pamięć min. 45 programów użytkownika możliwość zabezpieczenia programatora hasłem alarm dźwiękowy zakończenia pracy magnetyczna identyfikacja zainstalowanego rotora czujnik niewyważenia rotora komora wirownicza wykonana ze stali nierdzewnej silnik indukcyjny bezszczotkowy funkcja automatycznego otwarcia pokrywy po zakończeniu wirowania wymiary nie większe niż (wys. x szer. x gł.) 360 x 630 x 600 mm masa urządzenia nie większa niż: 78 kg poziom hałasu nie większy niż 67 dB przy maksymalnej prędkości zasilanie 230V | 1 |  |  |
| wyposażenie: |
|  | rotor kątowy 24 x 1,5/2 ml z hermetyczną pokrywą o parametrach nie gorszych niż (maks. szybkość, przyspieszenie): 15300 obr./min., 21460 xg | 1 |  |  |
|  | rotor wychylny z 4 kubkami o pojemności 400ml i 4 pokrywkami o parametrach nie gorszych niż (maks. szybkość, przyspieszenie): 4500 obr./min., 3890 x g, wyposażony w następujące adaptery na probówki: 1) stożkowe typu Falcon 3x50 ml – 4 szt. 2) stożkowe typu Falcon 5x15 ml – 4 szt. 3) 12 x probówka 10-12 ml okrągłodenna, o maks. wymiarach 16,3/19 x 65 – 90 mm – 4 szt. | 1 |  |  |
|  | podręczna mikrowirówka preparatywna do wstępnego przygotowania prób, z zakresem regulacji prędkości od 500 do co najmniej 14000 obr/min, wyposażona w autoklawowalny rotor kątowy na co najmniej 10x1,5/2 ml, z regulacją czasu pracy w zakresie nie mniejszym niż od 20s do 99 min., trybem szybkiego zwirowania i wyświetlaczem LCD | 2 |  |  |
|  | probówki wirownicze typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml, bezbarwne, z polipropylenu – 10000 szt. | 1 |  |  |
|  | probówki o pojemności 50 ml typu Flacon, ze znacznikami i zakrętką, z polipropylenu – 50 szt. | 1 |  |  |
|  | małe mieszadło wibracyjne o zakresie regulacji prędkości min. 200-2400 obr/min i orbicie ruchu 4 mm, z analogową skala regulacji prędkości, trybem pracy ciągłym lub dotykowym, ze standardową nasadką pod próbówki oraz możliwością doposażenia o inne uchwyty | 1 |  |  |
| Termocykler z wyposażeniem |  |
|  | uniwersalny blok na różnego rodzaju probówki, minimum na: co najmniej16 x 0,5 ml, 46 x 0,2 ml, mikropłytki 48-dołkowe lub paski probówek 0,2 ml aluminiowy blok z układem Peltiera zakres temperatury co najmniej od : +3°C do +99°C maks. szybkość grzania / chłodzenia nie gorsza niż: 3°C/s / 3°C/s jednorodność temperatury: ±0,5°C dokładność ustawienia: ±0,1°C graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem, pojemność pamięci nie mniejsza niż: 1500 kroków, 10 katalogów po 100 programów każdy; funkcje oprogramowania nie gorsze niż: szybkość zmian temperatury regulowana w zakresie od 0.01°C/s do 3°C/s, korekcja temperatury -20°C do +20°C (krok 0.01°C), korekcja czasu ustawiana w zakresie do 240s, pauza (ręczna lub programowa), auto restart po zaniku napięcia, wbudowana pomoc programowania, wybór języka komunikacji - przynajmniej j.angielski, zintegrowana pokrywa grzejna o automatycznie ustawianej wysokości i zdefiniowanym nacisku, z temperaturą regulowaną w zakresie od +30°C do +99°C, automatycznie wyłączana po zakończeniu programu interfejs RS232 kompaktowe wymiary nie większe niż(szer. x gł. x wys.): 25 x 35 x 15 cm masa urządzenia nie większa niż 7 kg zasilanie 230V | 1 |  |  |
| wyposażenie: |
|  | zestaw do elektroforezy poziomej na żelach agarozowych o maksymalnej liczbie próbek 72, z przezroczystymi dla promieni UV sankami do żeli o wymiarach (szer. x dł.) min. 10 x 14 cm, z wyjmowanymi bramkami do wylewania żelu bezpośrednio na sankach, z zaworami do cyrkulacji buforu, z pojemnikiem o objętości buforu 800 ml (+20), regulowanymi nóżkami i poziomniczką, z grzebieniem 16(+2), zębowym o grubości 2 mm(+0,2), i pojemności dołka 24 µl (+0,2), z kompletem kabli do podłączenia do zasilacza, z zasilaczem o regulowanym napięciu w zakresie min. 1-300V i natężeniu min. 1-400 mA z krokami ustawienia 1V/1mA, o maks. mocy 100W, z akustyczną sygnalizacją błędów | 1 |  |  |
|  | transiluminator do oglądania żeli, o długości fali 312 nm, z filtrem o powierzchni min. 15 x 15 cm, z 4 świetlówkami o mocy min. 8 W każda, z odporną chemicznie ramą filtra ze stali nierdzewnej, z pokrywą blokującą promieniowanie UV o regulowanym kącie pochylenia, zabezpieczony przed dostawaniem się płynów do wnętrza obudowy, o wymiarach nie większych niż 26 x 35 cm | 1 |  |  |
|  | zestaw automatycznych pipet jednokanałowych, zmiennoobjętościowych o zakresach: 0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl, 500-5000µl, z możliwością autoklawowania w całości, z 4-cyfrowy wskaźnikiem nastawionej objętości, z oddzielnym przycisk zrzutnika końcówek, z oddzielnym okienkiem umożliwiającym szybką kalibrację na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych; dostarczone wraz z odpowiednimi do każdej pipety końcówkami z filtrem dwufazowym, pakowanymi sterylnie w pudełkach, w ilościach przynajmniej 10 pudełek x 96 szt. (dla pipet 0,1-2,5 µl do 100-1000 µl) i przynajmniej 5 pudełek x 24 szt. dla pipety 500-5000 µl | 1 |  |  |
|  | probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z wypukłą pokrywką, z polipropylenu – 1000 szt. | 1 |  |  |
|  | zestaw odczynników do elektroforezy: agaroza do rozdziałów kwasów nukleinowych w zakresie wielkości 100 – 25.000 pz.; opak. 100 g; bufor 10X TBE (Tris-boran-EDTA); opak. 250 ml; bromek etydyny, roztwór 1%; marker DNA M100-1000 gotowy do użycia (500 µl) z roztworem do nanoszenia próbek DNA na żel 6x Green (500 µl); marker DNA M100-3000 gotowy do użycia (500 µl) z roztworem do nanoszenia próbek DNA na żel 6x Green (500 µl); roztwór do nanoszenia DNA - GREEN (6x), 1 ml; rękawiczki nitrylowe po dwa opakowania (opak. 100 szt.) w rozm. S,M,L (łącznie 6 opakowań) | 1 |  |  |

ZADANIE 6

WYPOSAŻENIE WETERYNARYJNE

CPV: 33140000-3, LA55-5

| L.P. | Nazwa | Opis | Ilość | TAK /NIE/OPIS | Producent/ model/ typ/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa operacyjna | przeznaczona zarówno do procedur diagnostycznych jak i podstawowych chirurgicznych. Wysoki współczynnik odwzorowania barw R(a) równy 95. Intensywność światła co najmniej 60000 lux (1 m). Temperatura światła: 4500 K. Pozycjonowanie kopuły za pomocą poręcznego uchwytu. Oświetlane pole nie mniejsze niż: 4-25 cm (fixed fokus). Średnica kopuły nie większa niż: 35 cm. Zakres roboczy nie mniejszy: 75-140 cm. Regulacja intensywności światła płynna w zakresie co najmniej: 55-100%. Zapotrzebowanie nie większe niż: 29 W. Włącznik/wyłącznik na kopule. | 2 |  |  |
|  | Monitor pacjenta typ 1 | Monitor multiparametrowy. Posiadający co najmniej możliwość pomiaru zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu (EtCO2) i FiCO2, częstość oddechów, funkcjonalne nasycenie tlenem krwi tętniczej - saturację (SpO2) oraz częstość pulsu u zwierząt. Wyposażony w wyświetlacz służy również jako panel dotykowy, na którym dokonywane są wszystkie ustawienia oraz regulacje. Pracujący u małych i dużych zwierząt Posiadający bateria akumulatorowa pozwalającą na pracę bez zasilania, oraz system ładowania. | 1 |  |  |
|  | Monitor pacjenta typ 2 | Monitor multiparametrowy. Posiadający co najmniej możliwość pomiaru: ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego, pulsu oraz saturacji. Czas trwania pomiaru regulowany w zakresie co najmniej 1 - 80 minut. Funkcja uśredniania kolejnych odczytów. Do pomiaru NIBP w zestawie znajduje się 10 mankietów w przynajmniej 5 rozmiarach. Zakres pomiaru pulsu nie mniejszy niż 20 - 280 bpm. Możliwość ustawienia alarmu dla minimalnej i maksymalnej wartości każdego pomiaru. Saturacja mierzona w technologii typu Oximax Nellcor, pozwala uzyskać prawidłowy odczyt nawet przy niskiej perfuzji, ograniczonej ruchomości pacjenta. Mierzy także ciśnienie parcjalne tlenu. Bateria zapewnia pracę ciągłą przez co najmniej 5 godzin. | 2 |  |  |
|  | Monitor pacjenta typ 3 | Monitor multiparametrowy. Posiadający co najmniej możliwość pomiaru: nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP), inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP), saturacja (SpO2) – typu Nellcor, EKG (3 odprowadzenia), kapnograf (EtCO2) - typu Microstream Oridion, częstość oddechów na podstawie krzywej CO2 oraz pomiar temperatury. Posiada ekran LCD, przekątnej co najmniej 12". Zintegrowaną drukarkę Zestaw zawiera co najmniej12 mankietów do NIBP (6 rozmiarów). Urządzenie posiada port do komunikacji. | 2 |  |  |
|  | Waga dla zwierząt | Waga platformowa w zestawie z wyświetlaczem LCD oraz matą gumową. Zakres pomiaru: nie gorszy niż 0 - 250 kg. Dokładność co najmniej 0.1 kg. Wymiary platformy nie mniejsza niż: 90 x 50 cm. Wysokość platformy nie więcej niż 7 cm. System pomiaru co najmniej 5-cio punktowy. Możliwość poziomowania za pomocą czterech nóżek o regulowanej wysokości. | 1 |  |  |
|  | Pulsoksymetr | Przenośny pulsoksymetr weterynaryjny zakres pomiarów częstość pulsu do 460 uderzeń na minutę (bpm). Wyposażony w akumulator wewnętrzny i system ładowania. Waga z akumulatorem nie więcej niż 230g. Możliwość pracy na bateriach alkalicznych. W zestawie: klips językowy, elastyczny sensor opaskowy lub sensor w postaci płytki. | 1 |  |  |
|  | Klatki dla zwierząt przewoźne typ 1 | Wymiary zewnętrzne 76x53x61 cm (+3cm), z kółkami. Materiał - metalowe klatki z podłogą wykonaną z trwałego plastiku. Wykorzystywane zarówno w pomieszczeniach jak i transporcie. | 1 |  |  |
|  | Klatki dla zwierząt przewoźne typ 2 | Wymiary zewnętrzne 64x43x43 cm (+3cm), z kółkami. Materiał – tworzywo + metal. Rozbieralna do dezynfekcji. Wykorzystywane zarówno w pomieszczeniach jak i transporcie. Spełnia wymogi transportu lotniczego. | 2 |  |  |
|  | Klatki dla zwierząt przewoźne typ 3 | Wymiary zewnętrzne 90x60x70 cm (+3cm), z kółkami. Materiał - metalowe klatki z podłogą wykonaną z trwałego plastiku. Wykorzystywane zarówno w pomieszczeniach jak i transporcie. | 2 |  |  |
|  | Nosze dla zwierząt, | Wymiary zewnętrzne 120 x 50 cm (+5cm) Stelaż wykonany z lekkiego stopu metalu. Na stelażu rozpięto materiał nylonowy z powłoką winylową, odporny na uszkodzenia, zadrapania. Mocowanie pacjenta odbywa się przy pomocy dwóch parów mocujących z rzepem. | 3 |  |  |
|  | Kaseta z narzędziami Weterynaryjnymi - zestaw 1 | Wszystkie narzędzia wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej. W skład każdego zestawu wchodzą 32 elementy o parametrach zbliżonych do: Nożyczki chirurgiczne, typu Cooper, odgięte O/T 16 cm Nożyczki proste O/T, 16 cm typu Pean Rochester, odgięte 16 cm – 3 szt.. typu Pean Rochester, proste 16 cm – 3 szt. Kleszcze typu ALLIS, stal nierdzewna 15 cm -6 szt. Kleszczyki do fiksacji pola operacyjnego, typu Backhaus, stal nierdzewna 11 cm. Pinceta chirurgiczna, 16 cm. Pinceta anatomiczna, 15 cm. Oprawka skalpela No 4 – 3 szt. Stal węglowa, Ostrza skalpela nr 24, sterylne, 100 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 17 cm, stal nierdzewna z wstawkami wolframowymi Igłotrzymacz typu Mayo-Hegar 13 cm, standard, z wstawkami wolframowymi Zgłębnik 14 cm. Sonda, typu Myrtle, 16 cm Sonda typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14 cm. Nożyczki do zdejmowania szwów, typu Spencer, zakrzywione bocznie, 12cm. Nożyczki do cięcia gipsu, typu Paris, ząbkowane 18cm. Standard, Nożyczki do rozcinania jelit, 21cm. Kleszcze do usuwania ciał obcych, 14 cm, stal nierdzewna, standard Standard, Rozwieracz do ran typu Senn-Miller, 16 cm – 2 szt. Perforowana kaseta ze stali nierdzewnej z gumowymi stabilizatorami narzędzi o wymiarach 12 x 20 cm (+2cm). | 2 |  |  |
|  | Kaseta z narzędziami weterynaryjnymi - zestaw 2 | Zestaw narzędzi przeznaczonych do chirurgii miękkiej wykonanych ze stali nierdzewnej. W skład każdego zestawu wchodzą 83 elementy o parametrach zbliżonych do: Kaseta ze stali nierdzewnej z gumowymi stabilizatorami narzędzi o wymiarach 12 x 20 cm (+2cm) – 1 szt. Nożyczki chirurgiczne - typu Cooper, standard, odgięte O/T 16 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki do zdejmowania szwów, 10,5 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki proste O/T, 13 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki proste O/T, 16 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki proste T/T, 16 cm – 5 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 16 cm – 3 szt. Standard , typu Pean Rochester, odgięte 16 cm – 3 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 18 cm – 3 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 21 cm – 3 szt. Standard, Kleszcze typu ALLIS, 16 cm – 3 szt. Standard, Kleszczyki do fiksacji pola operacyjnego, typu Backhaus, stal nierdzewna 9 cm – 6 szt. Standard, Kleszczyki do fiksacji pola operacyjnego, typu Backhaus, stal nierdzewna 13 cm – 6 szt. Standard, Klemy jelitowe, odgięte 23 cm – 2 szt Standard, Rozwieracz do ran typu Senn-Miller, 16 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki do rozcinania jelit, 21cm – 2 szt. Hak efemizacyjny dla kotek – 1 szt. Zgłębnik 14 cm – 2 szt. Sonda typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14 cm – 2 szt. Wziernik, typu Kilian 6 cm – 2 szt. Standard, Klemy jelitowe, proste 23 cm – 2 szt. Standard, Pinceta chirurgiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, odgięta 13 cm – 2 szt. Oprawka skalpela No 4. – 3 szt. Ostrza skalpela nr 24, sterylne, 100 szt. . – 4 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 17cm W. – 1 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 14 cm, stal nierdzewna. – 1 szt. | 6 |  |  |
|  | Kaseta z narzędziami weterynaryjnymi - zestaw 3 | Zestaw narzędzi przeznaczonych do ortopedii wykonanych ze stali nierdzewnej. W skład każdego zestawu wchodzą 49 elementy o parametrach zbliżonych do: każdy zestaw z kasetą ze stali nierdzewnej z gumowymi stabilizatorami narzędzi o wymiarach 12 x 20 cm. (+2cm) -1 szt. Nożyczki chirurgiczne typu Cooper standard, odgięte O/T 16 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki do zdejmowania szwów, 10 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki proste O/T, 16 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki proste T/T, 16 cm – 2 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 16 cm – 2 szt. Standard , typu Pean Rochester, odgięte 16 cm – 2 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 18 cm – 2 szt. Standard, Kleszcze typu ALLIS, 16 cm. – 2 szt. Standard, Rozwieracz do ran typu Senn-Miller, 16 cm – 4 szt. Zgłębnik 14,5 cm – 2 szt. Sonda typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14 cm – 2 szt. Standard, Pinceta chirurgiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, odgięta 13 cm – 2 szt. Oprawka skalpela No 4 – 3 szt. stal węglowa, Ostrza skalpela nr 24, sterylne, 100 szt. – 2 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 17cm W – 1 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 14 cm, stal nierdzewna – 1 szt. Dłuto kostne 25 mm – 2 szt. Dłuto kostne 25 mm – 2 szt. Dłuto kostne 25 mm – 2 szt. Młotek kostny – 1 szt. Odgryzacz kostny typu Stille – 1 szt. trepan do czaszki typu Horsley 19 cm – 1 szt. Standard, skrobaczka, 17 cm – 2 szt. | 1 |  |  |
|  | Kaganiec | Wykonane z trwałego materiału. Regulowany obwód. Możliwość prania w pralce automatycznej. Przeznaczone dla kotów, psów ras: Rozmiar 1: Papillion, Yorkshire Terrier, Brichon Frisé. Rozmiar 2: Papillion, Yorkshire Terrier, Brichon Frisé. Rozmiar 3: Jamnik. Rozmiar 4: Border Terrier, Cairn Terrier, Cavalier Spaniel, Jack Russell Terrier. Rozmiar 5: Bedlington Terrier, Basenji, Fox Terrier. Rozmiar 6: Beagle, Border Collie, Cocker Spaniel, Pudel, Welsh Terrier. Rozmiar 7: Dalmatyńczyk, Elkhound, Owczarek niemiecki, Pointer, Springer Spaniel. | 8 |  |  |
|  | Smycz | Smycze posiadające wstawki odblaskowe w różnych kolorach: o wymiarach: 10x1400 mm(+5mm) -2 szt., 15x1400 mm(+5mm) – 1 szt., 20x1400 mm(+5mm) – 2 szt., 25x1400 mm (+5mm) – 2 szt. | 7 |  |  |
|  | Uprząż iniekcyjna dla zwierząt | Wykonane z trwałego, odpornego na gryzienie i drapanie nylonu. Do zastosowania u kotów, małych psów oraz królików. W czterech rozmiarach: 2 kg (+1kg), 4kg (+1kg), 6 kg (+1kg) i 8 kg (+1kg). Otwiera się i zamyka od góry, przy pomocy dwóch pasów z rzepem. Dwie pary suwaków umożliwiają dostęp do ogona i kończyn zwierzęcia. Pasek z rzepem wokół szyi łatwo zapina się i otwiera. Nie cieniuje w obrazie rentgenowskim. Można prać w temperaturze 30°C. | 4 |  |  |
|  | Rękawice ochronne w opakowaniach po 100 sztuk | Jednorazowe, nitrylowe rękawice diagnostyczne, niejałowe i bezpudrowe. Rękawice z mikroteksturą. Fakturowane opuszki palców. Rozciągliwe, zapewniają dobrą barierę biologiczną. Z wzmocnionym rolowanym brzegiem mankietu, zapobiegający rozdarciom i podwijaniu się rękawicy. Zgodność z normami • EN 455 część 1, 2 i 3 W rozmiarach S-6 op., M-6 op., L-6 op., XL-3 op | 21 |  |  |
|  | Nożyczki do sierści | Przeznaczone do stosowania przy wszystkich typach włosa. Zaprojektowane do cięcia sierści zwierząt. Uchwyt o ergonomicznym kształcie. Wielkość 17 cm(+5mm)- 10 szt. i 18 cm(+5mm)- 11 szt. | 21 |  |  |
|  | Golarka do sierści | Posiada system łatwego wpinania i wypinania ostrzy. Zestaw zawiera: - maszynkę,- ostrze o długości ciecia włosa nie więcej jak 0.25 mm- olej do maszynki- szczoteczka do czyszczenia - zapasowe sprężyny do maszynki. Moc nie mniej niż 45W. Zasilanie 220 -240V Jednobiegowe -16 szt. i dwubiegowe 5 szt. | 21 |  |  |
|  | Apteczka | Wymiary: 230x140x80mm (+20mm). Wyposażenie DIN 13164 PLUS: Opatrunek indywidualny G 1 szt. Opatrunek indywidualny M 3 szt. Plastry 10 x 6 cm (8 szt.) 1 opak. Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. Opaska elastyczna szerokość 6 cm 2 szt. Opaska elastyczna szerokość 8 cm 3 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm 2 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 1 szt. Kompres 10 x 10 cm 3 szt. Chusta trójkątna 2 szt. Nożyce 14,5 cm 1 szt. Rękawice latex (2pary) 4 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm (±5cm) 1 szt. Chusteczka alkoholowe 2 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt. | 3 |  |  |
|  | Kosz na odpady biologiczne | Bezdotykowy kosz na śmieci o pojemności co najmniej 50 l. Sterowany na podczerwień - kosz otwiera się automatycznie oraz zamyka się po wrzuceniu odpadków do jego wnętrza. Wyprodukowany z komponentów plastikowych. Wyposażony w specjalne pierścienie podtrzymujące plastikowe worki na śmieci. Zasilany bateriami o żywotność baterii min 24 m-ce. Wymiary: 45 x 30 x 65 cm (+5cm) | 6 |  |  |
|  | Rękawice krótkie weterynaryjne, lateks, w opakowaniach po 100 sztuk | Jednorazowe, niejałowe, cienkie pudrowane. Z wzmocnionym rolowany brzeg mankietu zapobiegający rozdarciom i podwijaniu się rękawicy. Nie zawierają tiuramów i tiazoli. Zawartość protein < 200 μg/gram materiału Biodegradowalne, przyjazne środowisku Zgodność z normą • EN 455 część 1, 2, 3 i 4 W rozmiarach S-6 op., M-6 op., L-6 op., XL-4 op | 22 |  |  |
|  | Rękawice (krótkie z petlą) rektalne z ochraniaczem ramienia, pakowane po 50 sztuk | Przeznaczone do wykonywania zabiegów w stadach trzody chlewnej a także koni i bydła. Długość: 90 cm (+5), Grubość: 25 mµ. 100% polietylen. Posiadają pętlę stabilizującą rękawicę na ramieniu. W rozmiarze L | 22 |  |  |
|  | Rękawice (długie z pętlą) inseminacyjne pakowane po 50 szt. | Przeznaczone do wykonywania zabiegów w stadach trzody chlewnej a także koni i bydła. Długość: 95 cm (+5) Grubość: 25 mµ. 100% polietylen. W rozmiarze L | 22 |  |  |
|  | Fartuch foliowy całościowy | Długość: 120 cm (+10). Wykonany z białego plastiku. Zapinany z przodu na zatrzaski. Jednorazowy | 22 |  |  |
|  | Fartuch flizelinowy całościowy | Fartuch flizelinowy jednorazowy w rozmiarach L, XL po 50% | 22 |  |  |
|  | Maseczka 3 warstwowa pakowane po 50 szt. | Trójwarstwowa. Zawiązywana z tyłu głowy. | 22 |  |  |
|  | Czepek ochronny na głowę pakowane po 100 szt. | Wykonany z fizeliny. Posiada gumkę stabilizującą. | 22 |  |  |
|  | Kombinezon jednorazowy z kapturem | Zapinany na suwak. Posiada kaptur. Nogawki i rękawy zakończone gumką. Kolor zielony. Wykonany z polipropylenu. | 22 |  |  |
|  | Igły i strzykawki | Igły iniekcyjne zaprojektowane specjalnie dla weterynarii. Bardzo ostre. Konus plastikowy, luer lock. Sterylne. Pakowane pojedynczo w op. Po 100szt. Rozmiary: 0,5x16mm -2 op., 0,6x16mm - 4 op., 0,6x25mm – 4 op., 0,8x25mm – 4 op., 0,8x40mm – 4 op., 0,8x10mm – 4 op., 0,8x16mm – 4 op., 0,9x25mm – 4 op., 0,9x40mm – 4 op., 1,1x25mm – 4 op., 1,1x40mm – 4 op., 1,1x16mm – 4 op., 1,2x40mm – 4 op., 1,25x25mm – 4 op., 1,6x25mm – 3 op., 1,6x40mm – 3 op., Strzykawki weterynaryjne sterylizowane w atomsferze tlenku etylenu. Pakowane pojedynczo. Kalibracja pozwalająca na zwiększenie mierzalnej pojemności strzykawki: 2 – 2.4ml, 5 – 5,8 ml, 10 - 11 ml, 20 - 23 ml (+0,2ml) O pojemności: 2 -2,4 ml 100 szt. – 16 op. 5 -5,8 ml 100 szt. – 14 op. 10 -11 ml 100 szt. – 14 op. 20 – 23 ml 50 szt. – 14 op. | 116 (58 op. igieł + 58 op. strzykawek) |  |  |
|  | Bandaże | Wysokiej jakości, elastyczny bandaż adhezyjny. • Łatwy do oderwania ręką. • W pełni adhezyjny, nie wymaga dodatkowego mocowania. • Nie przykleja się do sierści zwierzęcia. • Bardzo mocny, wytrzymały i elastyczny. • Bandaż bardzo wygodny, lekki i oddychający. • Kontrolowany ucisk – nie ogranicza krążenia. • Łatwy do usunięcia nożyczkami. W rozmiarach: 5cm (+1cm) x 4m (+0,5m) – 40 szt. 7 cm (+1cm) x 4m (+0,5m) – 40 szt. 10cm (+1cm) x 4m (+0,5cm) – 36 szt. | 116 |  |  |
|  | Tampony | Niesterylny. Bardzo chłonny. 100% bawełny. 5 X 5 cm pakowane po 100 szt. | 58 |  |  |
|  | Opaska „gipsowa” | Opatrunek termoutwardzalny. Twardniejący w temperaturze pokojowej Nie cieniuje w obrazie rentgenowskim. Długości 1,5m (+10cm) W rozmiarach: 5 cm (+1cm) – 5 szt. 7 cm (+1cm) – 5 szt. 10 cm (+1cm) – 7 szt. 15cm (+1cm) – 5 szt. | 22 |  |  |
|  | Odkażacze miejscowe w atomizerze | Środek dezynfekcyjny w spray’u. 200 ml (+50ml). | 22 |  |  |
|  | Plaster - spray | Sterylny opatrunek na rany w sprayu. Transparentna, wodoodporna cienka warstwa ochronna, nie zawiera dziegciu. Produkt przyjazny środowisku. Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). Pojemność opakowania 200ml (+50ml) | 22 |  |  |
|  | Żel USG, 250 ml. | Żel do zaawansowanych badań ultrasonograficznych. Rozpuszczalny w wodzie i hipoalergiczny. Obojętny dla tkanek i materiału, z którego wykonana jest sonda. Nie zawiera NaCl | 4 |  |  |
|  | Żel USG, 5l. | Żel do zaawansowanych badań ultrasonograficznych. Rozpuszczalny w wodzie i hipoalergiczny. Obojętny dla tkanek i materiału, z którego wykonana jest sonda. Nie zawiera NaCl | 7 |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia dla pozycji 1-16,18-19 i 21 (podać) | — |  |  |
|  | Termin ważności asortymentu z poz. 17, 20, 22-37 – 12 miesięcy | — |  |  |