SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej ”A” w budynku Agrotechniki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  ul. Akademicka 15.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 ze zm.).

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. nie przekracza równowartości w PLN kwoty 5 186 000 euro.

Zatwierdził:

dr inż. Henryk Bichta – Kanclerz

……………………………………

Lublin, dn. 09.04.2014 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie  przeprowadzone jest  w  trybie  przetargu nieograniczonego  zgodnie  z art. 10 ust. 1 
w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 ze zm.),  zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 5 186 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Postępowanie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

2.5. Oznaczenie postępowania: postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: AZP/PN/10/2014 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej ”A” w budynku Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  ul. Akademicka 15.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

1/ opracowanie dokumentacji projektowej:

- projekty wykonawcze:

- projekt wykonawczy aranżacji wnętrza Sali A,

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych,

- projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych,

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i sterowniczych dla potrzeb wentylacji.

2/ opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42 poz. 217),

3/ zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

4/ wykonanie robót budowlanych – zgodnie z opracowaną przez projektanta dokumentacją i  STWiOR,

5/ opracowanie i przestrzeganie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

6/ zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań, odbiorów wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia.

3.2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia co najmniej 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne liczonej od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego robót budowlanych.

3.3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień dla zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia w każdej z części:

71.22.10.00-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71.32.00.00-7 – usługi inżynieryjne z zakresie projektowania,

45.40.00.00-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne,

45.33.12.10-1 – instalowanie wentylacji.

3.4. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział  4. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany licząc od dnia podpisania umowy do:

1/ 15.06.2014 r. - wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej wykonawczej,

2/ 31.08.2014 r. - wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Rozdział  5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

5.1.2 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.3. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1/ Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

2/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia”/„nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

6.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3.2. Jeśli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 6.3.1.

6.3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.4. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (podmiotowych i przedmiotowych) oferta Wykonawcy musi zawierać także:

6.4.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

6.4.2. Informację na temat zakresu prac powierzonego podwykonawcom, na formularzu „Podwykonawcy”, zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

6.4.3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – według załącznika nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej oprócz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ dodatkowo należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

6.4.5. W przypadku, gdy oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy ustanowić pełnomocnika, a pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.5. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.6. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Rozdział 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem na numer: (0-81) 445-67-30 lub e-mail:  zamowienia@up.lublin.pl.

7.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.7. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-62-53, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail: zamowienia@up.lublin.pl., strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://up.lublin.pl/szp/

7.8. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1, 7.2, 7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

7.9.1. W zakresie zagadnień technicznych oraz wizji lokalnej, dotyczących przedmiotu zamówienia:

- inż. Stanisław Karwacki – Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestycyjnego i Remontów, tel. (81) 445-69-60, tel. kom. 501-347-862,

7.9.2. W zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

- mgr Magdalena Wiśniewska –  Starszy referent w Sekcji ds. Zamówień Publicznych,

tel. 81 445-66-03.

7.10. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej można żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: brak wymogu.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

9.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt  3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

10.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.4. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.

10.5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.6 Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

108. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.12. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

10.13. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.14. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.15. Wykonawca może, przez upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

10.16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.17. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/10/2014 OFERTA – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej ”A” w budynku Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15. Nie otwierać przed dniem 25.04.2014 r. przed godz. 1015

Rozdział 11. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 25.04.2014 r. do godz. 1000.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2014 r. o godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert, będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w SIWZ. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

12.1. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu „Oferta Wykonawcy” jest wynagrodzeniem ryczałtowym, jakie Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z zapisami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, które obejmuje:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w programie funkcjonalno-użytkowym,

2) przeniesienie majątkowych praw autorskich i nadzór autorski autora projektu, o których mowa w § 8 i 9 projektu umowy,

3) koszt ubezpieczenia określonego w § 19 projektu umowy,

4) inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia,   m.in.  wszelkie   roboty   przygotowawcze,   tymczasowe,   porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, koszty prób i odbiorów technicznych, wszystkie podatki i opłaty, wymagane koszty ubezpieczenia.

12.2. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonaną robotę budowlaną. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług VAT z uwzględnieniem jego właściwej stawki, przewidzianej odrębnymi przepisami.

12.3. Zamawiający ponadto żąda aby cena oferty brutto obejmowała wartość wykonanej dokumentacji projektowej oraz wartość robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług VAT oraz pozostałe składniki wchodzące w skład ceny w tym wszelkie opusty rabaty itp.

12.4. Wykonawca ma obowiązek w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 4 do podać cenę netto i brutto.

12.5. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział 13. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

14.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty brutto – 100% - maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, pozostali otrzymają procentowo mniej.

Sposób oceny ofert:

[CN / CR ] x 100% x100pkt = PK

CN - najniższa oferowana cena,

CR - cena oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium,

PK – ilość punktów dla kryterium

14.2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

14.3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

Rozdział 15. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia opisuje projekt umowy.

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 7 w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2013 r.   poz. 907 z późn. zm.) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

18.2. Do środków ochrony prawnej należą:

18.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy,

18.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a - 198g ustawy.

18.2.3. Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.

Rozdział 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

zał. 1/ opis przedmiotu zamówienia – program funkcjonalno-użytkowy,

zał. 2/ oświadczenie z art. 22 ust. 1,

zał. 3/ oświadczenie z art. 24 ust. 1,

zał. 4/ formularz Oferta Wykonawcy,

zał. 5/  formularz Podwykonawcy,

zał. 6/ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,

zał. 7/  wzór umowy

Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót polegających na modernizacji sali wykładowej „A” w budynku Agrotechniki UP w Lublinie.

Adres obiektu:

Budynek dydaktyczny AGROTECHNIKI

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15

Nazwy i kody CPV:

71221000-3    Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331210-1    Instalowanie wentylacji

opracował:

1/ mgr inż. Cezary Drozd,

2/ mgr inż. Tadeusz Genca,

3/ mgr inż. Grzegorz Kasperek

CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej „A” w budynku Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 15.

- W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

  - Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).

Powyższe należy opracować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 42 poz. 217),

  - Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

  - Wykonanie robót – zgodnie z opracowaną przez projektanta dokumentacją i  STWiOR.

  - Opracowanie i przestrzeganie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

  - Zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań, odbiorów wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

Sala wykładowa „A” będąca przedmiotem w/w opracowania znajduje się w budynku dydaktycznym AGROTECHNIKI Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 15, na niskim parterze (przyziemie).

Powierzchnia Sali: 189,995 m2.

Kubatura Sali: 835,98 m3.

- Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową i wykona roboty w oparciu o informacje zawarte w niniejszym opracowaniu

- wykonawca we własnym zakresie dokona inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac projektowych i wykonania robót.

- Wymagania dla Wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót

  - Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji papierowej (po 3 egz.):

- Projekt wykonawczy aranżacji wnętrza Sali.

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych.

- Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych.

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i sterowniczych dla potrzeb wentylacji

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania, o których mowa w p-cie 5.1. w wersji numerycznej na nośniku CD, które muszą być zapisane:

- w  rozszerzeniu pdf. – 2 egz.,

z tak skonstruowanym nazewnictwem plików, żeby materiały w wersji numerycznej układały się w folderach w takiej kolejności, jak zostały ułożone w wersji papierowej,

- zapisane w pierwotnym formacie, w którym były tworzone – 2 egz.,

  - Terminy wykonania:

- Uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej: 15.06.2014 r.,

- Robót budowlanych: 31.08.2014 r.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lutego 2011 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programie funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. nr 42 poz. 217),

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.)

- Wytyczne dla projektowania robót remontowych w branży elektrycznej

  - Wytyczne dla projektowania instalacji elektrycznych wewnętrznych i audio-wideo:

I.  ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dla potrzeb instalacji elektrycznych wewnętrznych i audio-wideo zaprojektować:

- tablicę rozdzielczą wnękową z osprzętem modułowym klasa izolacji II

- tablicę zasilić WLZ z istniejącej rozdzielni głównej budynku

- w tablicy przewidzieć 20% rezerwę na wyposażenie montowane w przyszłości,

- w tablicy przewidzieć zasilanie nagrzewnicy ciepłego powietrza w szatni na łączniku,

II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE:

- Instalacja oświetleniowa.

- oprawy świetlówkowe 4x18, 4x14 lub 2x36W stropowe z elektronicznymi zapłonnikami

- mieszany system sterowania oświetleniem – umożliwiający swobodny podział na strefy oświetleniowe, sterowanie systemowe oraz tradycyjnymi wyłącznikami umieszczonymi przy drzwiach,

- kasety sterownicze przy drzwiach wejściowych i przy katedrze wykładowcy, umożliwiające załączanie grup (sekcji) oświetleniowych

- instalacja oświetlenia przeszkodowego

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

III.  INSTALACJE AUDIO-WIDEO

- Instalacja nagłośnieniowa.

- mikrofon bezprzewodowy do ręki,

- mikrofon bezprzewodowy do wpięcia,

- głośniki ścienne,

- aparatura do nagłośnienia i sterowania.

- Instalacje prezentacji multimedialnych

- ekran elektryczny,

- wizualizer w katedrze wykładowcy,

- rolety okienne sterowane elektrycznie z katedry wykładowcy,

- panel dotykowy sterujący systemem audio-wideo w katedrze wykładowcy,

- rejestrator cyfrowy w katedrze,

- tabliczki przyłączeniowe audio-wideo w katedrze wykładowcy,

- sekcja aparaturowa w katedrze wykładowcy z wyposażeniem audio-wideo,

- instalacje audio-wideo w katedrze (połączenie z szafą aparaturową),

- kamera stacjonarna

- projektor multimedialny

Uwaga: Cały osprzęt systemu AV (komputer, rejestrator itp.) należy umieścić w katedrze wykładowcy.

Specyfikacja sprzętu AV:

| l.p. | Nazwa urządzenia | Parametry techniczne | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a) | mikrofon bezprzewodowy do ręki | Mikrofon bezprzewodowy Dynamiczna wkładka mikrofonowa, kardioidalna Możliwość wyboru 124 kanałów (740-776MHz) Regulowana czułość (12dB do -18dB) Funkcja wyciszenia i blokady Wyświetlacz LCD: częstotliwość, stan baterii Przełączana moc nadajnika: (10mW/50mW) Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA (baterię należy dołączyć do zestawu) W komplecie futerał oraz uchwyt mikrofonowy Nadajnik kieszonkowy UHF PLL Odpowiedni do mikrofonów nagłownych lub krawatowych z 3-pinowym złączem mini XLR Możliwość wyboru 124 kanałów (740-776MHz) Regulowana czułość (12dB do -18dB) Tłumik poziomu (0dB/-6dB/-20dB) Funkcja blokady Wyświetlacz LCD: częstotliwość, stan baterii Przełączana moc nadajnika: (10mW/50mW) Zasilanie: 2x 1.5V bateria AA (baterię należy dołączyć do zestawu) Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych UHF PLL Możliwość przełączania kanałów podczas pracy „na żywo”. nałów. Możliwość wyboru 124 kanałów (740-776MHz) Równoczesna praca na max 20 kanałach System "diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC) Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości Próg wyciszenia szumów (squelch) i funkcja Pilot tone 2-stopniowy tłumik poziomu. Posiada wyświetlacz LCD do identyfikacji kanału/grupy, poziomu sygnału audio/poziomu mocy sygnału RF, wyciszenie, blokadę, antenę. Wyjście XLR symetryczne. Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego Montaż w racku 482mm (19"), za pomocą dołączonych uchwytów Parametry techniczne Częstotliwość nośna 740-776MHz Pasmo przenoszenia 40-18 000Hz THD < 0.6% Zakres dynamiki > 105dB Napięcie wyjściowe 100mV (XLR), 100mV (6.3mm) Połączenia XLR, sym., 6.3mm, sym. Zasilanie z doł. zasilacza Wymiary 420x54x230mm Waga 2kg Powered by | kpl | 1 |
| 1b) | mikrofon bezprzewodowy do wpięcia | Mikrofon bezprzewodowy do wpięcia (krawatowy) Elektretowy mikrofon krawatowy. Słabo widoczny dzięki małemu rozmiarowi i zabarwieniu w kolorze skóry. Wkładka mikrofonowa o charakterystyce dookólnej. Zdejmowany klips, 1.2m kabel połączeniowy z 3-pinowym wtykiem mini XLR. Wymagane zasilanie z nadajnika kieszonkowego. Parametry techniczne Charakterystyka elektret./dookólna Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz Impedancja 1kΩ Czułość 5.6mV/Pa/1kHz Max SPL 110dB Zasilanie 1.5-9V prąd stały Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C Wymiary Ø 5mm x 10mm Waga 5g Połączenie 3-pinowy mini XLR Powered by Nadajnik kieszonkowy UHF PLL Odpowiedni do mikrofonów nagłownych lub krawatowych z 3-pinowym złączem mini XLR Możliwość wyboru 124 kanałów (740-776MHz) Regulowana czułość (12dB do -18dB) Tłumik poziomu (0dB/-6dB/-20dB) Funkcja blokady Wyświetlacz LCD: częstotliwość, stan baterii Przełączana moc nadajnika: (10mW/50mW) Zasilanie: 2x 1.5V bateria AA (baterię należy dołączyć do zestawu) Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych UHF PLL Możliwość przełączania kanałów podczas pracy „na żywo”. nałów. Możliwość wyboru 124 kanałów (740-776MHz) Równoczesna praca na max 20 kanałach System "diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC) Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości Próg wyciszenia szumów (squelch) i funkcja Pilot tone 2-stopniowy tłumik poziomu. Posiada wyświetlacz LCD do identyfikacji kanału/grupy, poziomu sygnału audio/poziomu mocy sygnału RF, wyciszenie, blokadę, antenę. Wyjście XLR symetryczne. Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego Montaż w racku 482mm (19"), za pomocą dołączonych uchwytów Parametry techniczne Częstotliwość nośna 740-776MHz Pasmo przenoszenia 40-18 000Hz THD < 0.6% Zakres dynamiki > 105dB Napięcie wyjściowe 100mV (XLR), 100mV (6.3mm) Połączenia XLR, sym., 6.3mm, sym. Zasilanie z doł. zasilacza Wymiary 420x54x230mm Waga 2kg Powered by | kpl | 1 |
| 1c) | Głośniki | Głośniki ścienne Zestaw głośnikowy PA wysokiej jakości, System 2-drożny, obudowa typu bass-reflex, nowoczesne wzornictwo. Głośnik basowy, głośnik wysokotonowy. Wierne odtwarzanie wszelkiego rodzaju muzyki. Wysoki poziom głośności, doskonała efektywność. W komplecie uchwyty montażowe. Parametry techniczne Moc muzyczna 180WMAX Moc znamionowa 100WRMS Pasmo przenoszenia 40-21 000Hz Impedancja 8Ω SPL (1W/1m) 91dB Max SPL 111dB Połączenia terminale śrubowe Sposób montażu uchwyt ścienny Głośniki sufitowe Ruchomy głośnik sufitowy PA, technologia 100V System 2-drożny, koaksjalny, zwrotnica 2-drożna Ruchoma część głośnikowa, służąca do optymalizacji efektu akustycznego Obudowa z tworzywa sztucznego z metalową maskownicą Tworzywo ABS, samogasnące, zgodność z normą UL 94V0 Parametry techniczne Pasmo przenoszenia 50-20 000Hz Zdolność mocowa, 100V 30/15/7.5WRMS Zdolność mocowa, 8Ω - SPL (1W/1m) - Max SPL - Typ głośnika 180 Otwór montażowy Ø 260mm x 165mm Głębokość montażowa 165mm | kpl | 1 |
| 1d) | aparatura do nagłośnienia i sterowania | Wzmacniacz miksujący PA Wzmacniacz 2 strefowy, sterowane osobno wejścia mikr./linia oraz 2 wejścia liniowe, korektory barwy, regulatory głośności , diodowy wskaźnik poziomu, sterowany temp. wentylator Zasilanie sieciowe Parametry techniczne Moc wyjściowa 2 x 120WRMS, 2 x 170WMAX Mikr./linia 1-2 2.5mV/5kΩ, 0.3V/15kΩ Głośniki 2 x 4Ω,2 x 70V/100V Przedwzmacniacz 0.775V/200Ω Pasmo przenoszenia 45-20 000Hz Niskie ±10dB/100Hz Wysokie ±10dB/10kHz Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C Zasilanie 230V˜/50Hz/1500VA Wymiary 2U Eliminator sprzężeń akustycznych 2-kanałowy eliminator sprzężeń Efektywna ochrona przed sprzężeniami dzięki technice przesunięcia częstotliwości Przesunięcie częstotliwości 3-15Hz regulowane Wbudowana bramka szumów Funkcja przepuszczania Wskażniki sygnału wejściowego oraz aktywacji przesunięcia Złącza XLR i terminale śrubowe na wejściu i wyjściu Parametry techniczne Wejścia 0.775V, 60kΩ, sym. Wyjścia 0.775V, 50Ω, sym. Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz Stosunek S/N > 70dB THD < 0.05% Zasilanie 230V˜/50Hz/10VA Wymiary 1U | kpl | 1 |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Minimalne parametry techniczne | j.m. | ilość |
| 2a) | ekran elektryczny | Ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany 30/17 Obudowa aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały Niewidoczne ścienno/sufitowe uchwyty montażowe, możliwość instalacji w suficie podwieszonym przy wykorzystaniu dedykowanego zestawu montażowego Automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania Regulacja położenia punktów krańcowych zwijania/rozwijania Silnik elektryczny z 5-letnią gwarancją Naścienny przełącznik sterujący w zestawie. Formaty obrazu 16:9, 16:10 Szerokość powierzchni projekcyjnej: 300 cm Materiały projekcyjne: Silver P g=2,8 Czarne ramki, napinacze Zasilanie 230 VAC | kpl | 1 |
| 2b) | wizualizer w katedrze wykładowcy | Wizualizer FullHD Wizualizer z 20-krotnym zoomem optycznym, podświetlany pulpit formatu A4, złącze USB służące do zapisu zdjęć. Sensor (przetwornik) 1/3" CMOS Rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080p (1920 x 1080), HD 720p (1280 x 720), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WXGA (1280 x 800), XGA (1024 x 768) Częstotliwość odświeżania 30 FPS Zoom optyczny 20x Obszar skanowania 457 x 343 mm Fokus automatyczny Uchylna głowica Wbudowany switch VGA Pilot zdalnego sterowania Oświetlenie zewnętrzne boczne 2x Wyjścia video: HDMI, VGA 2x Wejścia video: Composite, S-Video, VGA 2x Wyjścia audio: 3 x mini jack 3.5 mm, Wejścia audio: 2 x mini jack 3.5 mm, Porty komunikacyjne: RS232, SD, USB (a), USB (b) Funkcje: automatyczna regulacja przesłony, automatyczny balans bieli, dzielenie ekranu (PBP), negatyw/pozytyw, obracanie obrazu, pokaz slajdów, stop klatka, wbudowany mikrofon, zabezpieczenie hasłem | kpl | 1 |
| 2c) | rolety okienne sterowane elektrycznie z katedry wykładowcy | Rolety sterowane 230V do zaciemnienia sali na czas projekcji | kpl | 1 |
| 2d) | panel dotykowy sterujący systemem audio-wideo w katedrze wykładowcy | Dotykowy panel bezprzewodowy Minimalna przekątna 8” Wyświetlacz LCD Wbudowany procesor o taktowaniu min 667MHz Pamięć 2GB Zasięg do 50m Rozdzielczość 800 x 400 pikseli Wbudowana bateria min 4400mAh Port komunikacyjny USB Komunikacja Wi Fi Kompatybilny z zastosowanym systemem sterowania | kpl | 1 |
| 2e) | rejestrator cyfrowy w katedrze | Rejestrator cyfrowy pracujące w trybie quadrupleks: równoczesny zapis, podgląd „na żywo”, odtwarzanie lub kopiowanie nagrań, połączenie sieciowe System operacyjny oparty na Linux Wyświetlanie „na żywo” Gniazdo monitorowe HDMI 1080p Prędkość nagrywania do 100 kl/s Algorytm kompresji H.264 Rozdzielczość nagrywania: - 960 x 576 - 720 x 576 Funkcje przed-alarmu i po-alarmu Możliwość rejestrowania kanałów audio Możliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na pamięć typu Flash, oraz przez sieć komputerową Możliwość kopiowania nagrań w formacie *.AVI Zdalny podgląd przez IE, przeglądanie i kopiowanie nagrań, konfiguracja DVR Dwa niezależne strumienie wideo dla każdego kanału oddzielnie Oprogramowanie CMS umożliwiające połączenia z wieloma rejestratorami jednocześnie, zdalną administrację, podgląd i przeglądanie nagrań Menu w języku polskim Zdalny podgląd na urządzeniach typu „Smartphone” Funkcja maski Logi zdarzeń Funkcja „snapshot” lokalny zrzut obrazu kamery do pliku jpg Import/eksport ustawień Funkcja filtrowania adresów IP Możliwość obsługi urządzenia za pomocą myszy komputerowej USB i pilota zdalnego sterowania Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100~240 VAC/12 VDC w komplecie) Wbudowany dysk 1TB | kpl | 1 |
| 2f) | tabliczki przyłączeniowe audio-wideo w katedrze wykładowcy | Przyłącze stołowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej , przystosowane jest do montażu w blacie stołu/biurka. Przyłacze musi posiadać następujące interfejsy: 1× RJ45 1× HDMI 1× 3.5mm stereo audio 1×15 pin VGA 1x gniazdo zasilania Przewody przyłączeniowe w komplecie z przyłączem. Kolor do ustalenia na etapie montażu: czarny lub srebrny | kpl | 1 |
| 2g) | Sekcja aparaturowa z wyposażeniem audio-wideo w katedrze wykładowcy | Jednostka centralna systemu sterowania Procesor 32 bit, taktowanie 667 MHz Pamięć: 256MB DDR-RAM, 1GB Flash Porty: 8x port I/O, 8x port IR, 8x port RS-232/422/485, 8x Relay, 4x slot na karty rozszerzeń, 1z USB, 1x LAN, Możliwość wgrywania oprogramowania przez Ethernet Wbudowany moduł nauki kodów IR Obudowa Rack 19” 1U W zestawie oprogramowanie do tworzenia aplikacji użytkowych Zasilanie 230VAC Przełącznik sygnałów/skaler Obsługa wielu formatów sygnału audio/wideo Wejścia: 4xHDMI, 2xVGA/AUDIO, 2xComponent/AUDIO, 2xVideo/AUDIO, 2xS-Video/AUDIO Wyjścia: 1xHDMI, VGA, AUDIO Dane techniczne Wejścia: 4 x HDMI, 2 x VGA/AUDIO 2 x Component/AUDIO, 2 x Video/AUDIO 2 x S-Video/AUDIO Wyjścia: 1xHDMI, VGA, AUDIO Sterowanie: RS232, IR Obsługiwane formaty wyjściowe: 480P, 720P, 1080i, 1080p, and XGA, SXGA, SXGA+, WXGA Wbudowany wyświetlacz LCD wyświetlający status urządzenia Port komunikacyjny RS-232 Możliwość regulacji: luminacji kontrastu, chrominacji Obudowa Rack 19” 1U Zasilanie 230VAC Moduł przekaźnikowy 8 kanałowy kontroler zasilania Obciążenie 10A 250VAC/kanał Komunikacja po magistrali wewnętrznej z jednostką sterującą Porty wejściowe RS-232/485 Porty wyjściowe RS-232 Obudowa Rack 19” 2U Zasilanie z magistrali komunikacyjnej Router dostępowy systemowy Szyfrowanie WEP 64-bit/128bit Port RJ-45 Standard IEEE802.11g, IEEE802.11b; Kontroler głośności Porty sterowania głośności sygnału audio. Wejścia: 2x złącze terminal blocks liniowe zbalansowane lub niezbalansowane Wyjście: 2x złącze terminal blocks liniowe zbalansowane lub niezbalansowane Impedancja wejściowa 10 lub 600 ohm Impedancja wyjściowa 10 ohm THD: -85dB Pasmo przenoszenia 8-60kHz Komunikacja jednostką centralną za pomocą magistrali systemowej Zasilanie z magistrali komunikacyjnej Sterownik oświetlenia wg potrzeb systemu sterowania | kpl | 1 |
| 2h) | instalacje audio-wideo w katedrze | Okablowanie niezbędne do wykonania połączeń zastosowanej aparatury audio/wideo. Okablowanie niezbędne do wykonania zasileń zastosowanej aparatury audio/wideo. | kpl | 1 |
| 2i) | kamera stacjonarna | Kamera kopułkowa Mechaniczny filtr podczerwieni Rozdzielczość pozioma: do 750 TVL Czułość: od 0.00002 lx/F=1.2 (DSS) Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny Wydłużony czas ekspozycji (DSS) DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu DNR - cyfrowa redukcja szumu Oobiektyw z automatyczną przysłoną typu D, f =2.5 ~ 12 mm Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180° Menu ekranowe w języku polskim, programowane za pomocą przycisków wewnątrz obudowy kamery Obudowa w kolorze białym Zasilanie: 12 VDC W komplecie zasilacz 12VDC | kpl | 1 |
| 2j) | projektor | Projektor instalacyjny Technologia 3LCD Rozdzielczość 1.920 x 1.200 (WUXGA) Kontrast 2000:1 Jasność 5000 ANSI lm Żywotność źródła światła 4.000h (ECO) / 3.000h (tryb normalny) Obiektyw F = 1.7 - 2.2, f = 21.3 - 34.1 Zoom/Fokus 1.6x / elektryczny Przekątna 30" - 300" Lens Shift Pion: ±50%, poziom: ±10% (nd obiektywu W01) Wejścia video: 5 x BNC, Component, Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x) Wyjścia video: VGA Wejścia audio: 2 x RCA (L/R), Mini jack 3.5 mm Wyjścia audio: Mini jack 3.5 mm Porty komunikacyjne: RJ-45, RS232 | kpl | 1 |

IV. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Do katedry wykładowcy doprowadzić dwie linie komputerowe kat. 6

- Wytyczne dla projektowania robót remontowych w branży budowlanej oraz w zakresie wentylacji:

I. DANE OGÓLNE (BRANŻA BUDOWLANA)

- Zakres dokumentacji (część budowlana) powinien zawierać aranżację wnętrza sali audytoryjnej obejmujący przeprojektowanie stropu podwieszonego, podium wraz z katedrą, wymianę podłogi wraz z remontem podłoża, wymianę stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe), zabudowę słupów oraz odnowienie ścian.

- Stan istniejący.

Sala wykładowa „A” będąca przedmiotem w/w opracowania znajduje się w budynku AGROTECHNIKI  U.P. w Lublinie przy ul. Akademickiej 15 na niskim parterze (przyziemie).

Do Sali prowadzą dwa wejścia. Główne drzwi wejściowe, drewniane są przewidziane do wymiany, natomiast drzwi przeciwpożarowe w kolorze zielonym, w wyjściu awaryjnym pozostaną.

Okna w Sali z profili PCV są w stanie dobrym i nie przewiduje się ich wymiany.

Ściany są obłożone płytami meblowymi do wysokości 3,85 m.

Sufit Sali jest sufitem podwieszonym kasetonowym zamontowanym pomiędzy podciągami z wbudowanymi oprawami oświetleniowymi.

Podłoga z klepki drewnianej.

W Sali znajduje się katedra na drewnianym podium.

II. DANE OGÓLNE (WENTYLACJA)

1.   Stan istniejący:

W Sali istnieje instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewna. Nawiew ciepłego powietrza  z centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej dachowej/  następuje poprzez system dysz nawiewnych.  Dysze zamontowane są w tylnej części Sali na wysokości około 5,5 m. Powietrze nawiewane jest bezpośrednio do Sali.

Wywiew powietrza z Sali następuje poprzez kratki wywiewne zlokalizowane w bocznej części Sali.

III.  ARANŻACJI SALI - BRANŻA BUDOWLANA

Projekt powinien obejmować:

- Wymianę starego parkietu na podłogę (parkiet) z desek z bambusa w kolorze jasnym.

- Przebudowę podium (zmniejszenie) tak, aby zapewnić wygodniejsze i bezpieczniejsze dojście do wyjścia awaryjnego przy jednoczesnym umożliwieniu korzystania z tradycyjnej tablicy. Obudowę podium deskami z bambusa w takim samym kolorze jak podłoga w części audytoryjnej.

- Projekt katedry, w której przewidziałoby miejsca na komputer (laptop) oraz panel sterowniczy do urządzeń multimedialnych, rolet, oświetlenia Sali i wentylacji.

- Na oknach zamontowane będą rolety kasetowe.

- Na całości pomieszczenia należy zaprojektować sufit podwieszony z wmontowanym oświetleniem oraz zabudowanymi elementami wentylacji mechanicznej.

IV.  ARANŻACJI SALI W ZAKRESIE WENTYLACJI

Projekt powinien obejmować:

1. Rozprowadzenie instalacji wentylacji nawiewnej w celu bardziej równomiernego rozkładu powietrza wentylacyjnego nawiewanego do Sali.

V.  OGÓLNY OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont Sali wymagać będzie wykonania następujących robót budowlanych:

- demontaż katedry i podium,

- demontaż starego parkietu,

- demontaż starego sufitu podwieszonego,

- demontaż zabudowy ścian z płyty meblowej oraz zabudów z płyt gipsowo – kartonowych,

- wyrównanie podłoża oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie zabudowy poziomu c.o. przy ścianie z materiałów odpornych na uderzenia,

- naprawa tynków wraz z usunięciem starych powłok malarskich i wykonaniem gładzi gipsowych,

- wykonanie zabudowy z materiałów odpornych na uderzenia okrągłych pilastrów,

- malowanie ścian: farba lateksowa matowa (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym).

- na całości pomieszczenia należy wykonać sufit podwieszony z wmontowanym oświetleniem oraz zabudowanymi elementami wentylacji mechanicznej,

- wymiana starych drzwi wejściowych dwuskrzydłowych na nowe w konstrukcji aluminiowej, pełne, izolowane akustycznie – 32 dB, wyposażone w trzy zawiasy oraz blokadę w podłodze, w kolorze istniejących drzwi ewakuacyjnych,

- wykonanie podłogi w części audytoryjnej z desek z bambusa w kolorze jasnym

- wykonanie podestu pod katedrę na konstrukcji podłogi podniesionej z rusztu stalowego na słupkach obudowanego płytą podłogową grub. 28 mm i wykończonego deskami bambusowymi w kolorze identycznym jak w części audytoryjnej,

- zamontowanie katedry.

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                              PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej ”A” w budynku Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  ul. Akademicka 15, oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2014 roku

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  SKŁADANE  ZGODNIE  Z  ART. 24  UST. 1

USTAWY  PRAWO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej ”A” w budynku Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  ul. Akademicka 15, oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia ................. 2014 roku

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Do

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

ul. Akademicka 13,

20-950 Lublin

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa i adres Firmy: (firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz inne dodatkowe określenia, firmą osoby prawnej jest jej nazwa)

………........................................................................................................................................................

………........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .......................................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu ................................................................................................................................

Nr NIP .......................................................................................................................................................

Nr REGON ...............................................................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………….

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia znak sprawy AZP/PN/10/2014 w sprawie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej ”A” w budynku Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  ul. Akademicka 15, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, oferujemy wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia za następującą cenę ofertową:

w wysokości netto  ............................................................................................... zł.

(słownie: ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................).

stawka podatku VAT  ................... %

w wysokości brutto ............................................................................................. zł.

(słownie: ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................).

Ponadto:

- Zobowiązujemy się do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący załącznik n 7 do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Przedmiot zamówienia wykonam/-my:

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców*:

Zakres prac powierzonych podwykonawcom Wykonawca określa w załączniku nr 5 do SIWZ.

Załącznikami do oferty są:

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- ......................................................................................

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

…………………………….

miejscowość i data

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | PODWYKONAWCY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej ”A” w budynku Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  ul. Akademicka 15,  przedkładam informację dotyczącą:

| Nr części | Zakres wykonywanych przez podwykonawcę części (elementów) przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………..

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY –

O  PRZYNALEŻNOŚCI  LUB  BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  DO  GRUPY KAPITAŁOWEJ

W  TRYBIE  ART. 26  UST. 2D  USTAWY  PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej ”A” w budynku Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  ul. Akademicka 15:

Nazwa Wykonawcy: 	……………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o tym, że:

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; **

 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.**

……………………………..

(miejscowość i data)

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy***

* niepotrzebne skreślić,

** odpowiednie zaznaczyć „X”

*** podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Projekt umowy

U M O W A

o wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych

Nr …../…../2014 r.

Zawarta w dniu ........................ 2014 r. w Lublinie pomiędzy stronami:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie z siedzibą w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin NIP: 712-010-37-75; REGON: 000001896,

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………………….……….

reprezentowaną(-ym) przez ……………………………………………………………………

zwaną(-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: AZP/PN/10/2014 strony postanawiają co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1) dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, którą Wykonawca jest zobowiązany wykonać na mocy niniejszej umowy oraz programem funkcjonalno-użytkowym opracowanym przez Zamawiającego,

2) program funkcjonalno-użytkowy – opracowanie pod tym tytułem wykonane przez  Zamawiającego będące opisem przedmiotu zamówienia,

3) prace – są to zarówno prace projektowe z czynnościami towarzyszącymi, o których mowa w § 4  umowy jak i wykonanie robót budowlanych według dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy,

4) oferta Wykonawcy - jest to oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

5) inspektor nadzoru – oznacza właściwego dla danej branży inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia lub SIWZ – oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub STWiOR – są to opracowania,

o których mowa w rozporządzeniu, wymienionym w § 2 ust. 2 pkt 3 umowy,

9) roboty – roboty budowlane określone w niniejszej umowie, dokumentacji projektowej i STWiOR,

10) umowa – oznacza niniejszą umowę o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,

11) Zamawiający – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13,

12) wystawienie protokołu odbioru – oznacza jego podpisanie przez strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót oraz bez konieczności wykonania prac uzupełniających, dodatkowych lub poprawkowych.

2. Pojęcia nie zdefiniowane w ust. 1 należy interpretować zgodnie z przepisami aktów prawnych przywołanych w § 2 umowy.

§ 2

Akty prawne

1. Akty prawne odnoszące się, w szczególności, do zakresu i sposobu wykonania umowy:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),

2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.),

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42 poz. 217, z późn. zm.),

4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

5) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

6) przepisy szczegółowe ochrony środowiska, bhp i p.poż. przedmiotowo związane z realizacją przedsięwzięcia.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa i uwzględniając na bieżąco w toku realizowanych prac zmiany przepisów mające wpływ na wykonanie, odbiór i jeżeli zajdzie taka konieczność uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.

§ 3

Pierwszeństwo dokumentów

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa wraz z załącznikami do niej,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3) program funkcjonalno-użytkowy,

4) pozostałe dokumenty.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 4

Zakres przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonanie robót budowlanych w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej ”A” w budynku Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  ul. Akademicka 15, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ, w skład którego wchodzi:

1/ opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej:

a/ projekt wykonawczy aranżacji wnętrza Sali A,

b/ projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych,

c/ projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych,

d/ projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i sterowniczych dla potrzeb wentylacji,

2/ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42 poz. 217),

3/ zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

4/ wykonanie robót budowlanych – zgodnie z opracowaną przez projektanta dokumentacją i  STWiOR,

5/ opracowanie i przestrzeganie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

6/ zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań, odbiorów wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia.

§ 5

Zawartość dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa będzie sporządzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 202 poz. 2072, z późn. zm.).

2. Dokumentacja projektowa będzie się składała w szczególności z:

projektów wykonawczych branżowych, o których mowa w § 4 ust. 1, w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych.

§ 6

Zawartość specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) będzie spełniała wymogi rozporządzenia przywołanego w § 5 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca określi w STWiORB zbiory wymagań w zakresie standardu i jakości wykonywanych robót budowlanych, odnośnie sposobu wykonania tych robót i właściwości wyrobów budowlanych, uwzględniając postanowienia niniejszej umowy oraz wytyczne zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym.

§ 7

Sposób przekazania i odbiór dokumentacji

1. Dokumentacja będzie wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Opracowania zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej (graficznej) w następującej ilości:

1) projekty wykonawcze:

- projekt wykonawczy aranżacji wnętrza Sali A,

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych,

- projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych,

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i sterowniczych dla potrzeb wentylacji,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdego opracowania (po 3 egz.),

2) informacja BiOZ - w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (2 egz.).

3. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania, o których mowa w ust. 2 w wersji numerycznej na nośniku CD, które musza być zapisane:

a/ w rozszerzeniu pdf. – 2 egz., z tak skonstruowanym nazewnictwem plików, żeby materiały w wersji numerycznej układały się w folderach w takiej kolejności, jak zostały ułożone w wersji papierowej,

b/ zapisane w pierwotnym formacie, w którym były tworzone – 2 egz.

4. Dokumentacja projektowa i STWiORB będą sporządzane z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia dokumentacji do odbioru. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zostaną zmienione przepisy prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWiORB Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami znowelizowanych przepisów, bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Opracowania będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym i wymagają akceptacji Zamawiającego.

6. Żadna część robót budowlanych nie zostanie wykonana dopóki odpowiednia część dokumentacji projektowej i STWiORB nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiającego.

7. Akceptacja Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych.

8. Odbiór dokumentacji nastąpi protokolarnie w siedzibie Zamawiającego.

9. Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania dokumentacji przez Wykonawcę Zamawiającemu oświadczy, czy przyjmuje dokumentację przedłożoną do odbioru, czy też żąda dokonania korekty autorskiej w wyznaczonym terminie, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający może wstrzymać odbiór dokumentacji do czasu dokonania wymaganej korekty przez Wykonawcę.

10. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy po dokonaniu korekty w ustalonym terminie, dokumentacja nadal nie jest wykonana prawidłowo lub korekta nie została wykonana w terminie.

11. Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany dokumentacji uprzednio przedłożonej do zatwierdzenia przez Zamawiającego powinien o tym na piśmie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, a następnie przedłożyć Zamawiającemu zmienione dokumenty zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.

12. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiORB, zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, dokumenty te zostaną nieodpłatnie poprawione przez Wykonawcę bez względu na wszelkie uprzednie zgody, zatwierdzenia i odbiory dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

PRAWA AUTORSKIE I NADZÓR AUTORSKI

§ 8

Przeniesienie praw autorskich

1. Wykonawca, w ramach ustalonego w § 27 ust. 1 i ust 2 wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej i STWiORB, na następujących polach eksploatacji:

1) druku, sporządzania kserokopii, fotografowania jej egzemplarzy,

2) udostępniania podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w tym publikacji na stronie internetowej Zamawiającego jako załączników do SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca nie ukończy całości lub części robót określonych w niniejszej umowie,

3) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli,

4) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenia i przechowywania w sieci komputerowej,

5) dokonania zmian, uzupełnień i modyfikacji koniecznych dla należytego wykonania i korzystania z przedmiotu umowy.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych.

3. Przejście praw, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej i STWiORB.

4. Przeniesienie praw obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej i STWiORB należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego

6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.

§ 9

Nadzór autorski

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski autora projektu nad realizowanymi robotami budowlanymi, w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane.

2. Jeżeli strony stwierdzą konieczność dokonania zmian, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej i STWiORB, będą one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Pobyt autora projektu na budowie, w sprawie dotyczących uzupełnienia braków w dokumentacji i usuwania jej wad nie są nadzorami autorskimi.

4. Za pobyty na budowie uznawać się będzie także uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

WSPÓŁPRACA STRON

§ 10

Projektanci i kierownicy robót

1. Wykonawca zleci wykonanie dokumentacji projektowej projektantom posiadającym uprawnienia projektowe do projektowania w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. Wykonawca ustanowi kierownika/ów robót, który/rzy realizuje/ą obowiązki określone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

3. Kierownik robót pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osób wymienionych w ust. 1 i 2.

Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą posiadać nie niższe uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, niż osoby wskazane w ust. 2 i 3.

4. Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego.

5. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany kierowników robót, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień   budowlanych   oraz   danych   na   temat   doświadczenia   zawodowego   wraz  z uzasadnieniem zmiany.

6. Zmiana dokonana w sposób określony w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do umowy.

§ 11

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego:

- ………………………………., uprawnienia budowlane nr ............, specjalność ……….…,

- ………………………………., uprawnienia budowlane nr ............, specjalność ……….….

- ………………………………., uprawnienia budowlane nr ............, specjalność ……….….

2. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru będzie ………………………………………… .

3. W przypadku sporu ustala się następującą kolejność ważności decyzji:

1) koordynator,

2) inspektor nadzoru robót specjalistycznych.

4. Inspektor nadzoru oraz koordynator działają w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

5. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.

6. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza określone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy i powodujących jego zwiększenie oraz samodzielnych decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej.

7. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 6.

8. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zmianie któregokolwiek z inspektorów nadzoru.  Zmiana  może  nastąpić  jedynie  w przypadku niemożności osobistego wykonywania obowiązków przez  inspektora  nadzoru  wskazanego  w niniejszym paragrafie.

9. Zmiana dokonana w sposób określony w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do umowy.

§ 12

Przekazywanie informacji

1. Wszelkie   oświadczenia,   zawiadomienia,   zgłoszenia,    zatwierdzenia,   zgody,   żądania, potwierdzenia i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazują sobie pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

2. Jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej Wykonawca przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 za pośrednictwem właściwego inspektora nadzoru lub koordynatora, który potwierdza swoim podpisem fakt otrzymania dokumentu.

§ 13

Narady koordynacyjne

1. Na wniosek Wykonawcy lub z własnej inicjatywy Zamawiający za pisemnym powiadomieniem jeśli zajdzie taka konieczność będzie organizował narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót.

2. Narady będą protokołowane a kopie protokołu zostaną doręczone wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu.

OBOWIĄZKI STRON

§ 14

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i oddania go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zaleceniami inspektorów nadzoru, przepisami aktów prawnych wymienionych w szczególności w § 2, normami obowiązującymi w tym zakresie oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania robót, jak również w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

2. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkód wynikających z prowadzonych robót.

3. Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót budowlanych.

4. Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu robót.

5. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

1) zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy, z uwzględnieniem wymogów § 18 umowy,

2) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

3) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

4) prowadzenia Dziennika Budowy,

5) dbania o  należyty  stan  i  porządek  na  terenie budowy i terenie przyległym do budowy,

6) uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

7) uzyskania wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

8) wykonania innych prac i czynności wymienionych w umowie.

§ 15

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy,

2) dostarczenia dziennika budowy,

3) zapewnienia Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody, miejsca na składanie materiałów i na urządzenie zaplecza budowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) dokonania odbiorów oraz uczestnictwa w przekazaniu obiektu do użytkowania,

6) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,

7) wykonania innych czynności wymienionych w umowie.

§ 16

Termin wykonania przedmiotu umowy

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 umowy zostanie wykonany w terminie, licząc od dnia podpisania umowy do:

- 15.06.2014 r. - wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej wykonawczej,

- 31.08.2014 r. - wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

§ 17

Siła wyższa

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się:

1) wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również plac budowy, akty terroryzmu,

2) strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy,

3) katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Przypadek siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za prace zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane.

ORGANIZACJA BUDOWY

§ 18

Teren budowy

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie ustalonym przez strony i umożliwiającym wykonanie prac w terminach zgodnych z § 16.

2. Jeżeli  Wykonawca   dozna   uszczerbku  z  powodu  niedopełnienia  przez  Zamawiającego obowiązku przekazania terenu budowy w terminie, Wykonawca będzie miał prawo wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania umowy.

3. Termin wykonania umowy nie będzie jednak wydłużony jeżeli uchybienie Zamawiającego było powodowane przez błąd lub opóźnienie Wykonawcy, w tym opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej wymaganych na mocy niniejszej umowy.

4. Przed rozpoczęciem budowy kierownik robót budowlanych sporządzi i przedłoży inspektorowi nadzoru Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), o którym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane.

5. Ponadto kierownik robót budowlanych przedłoży inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy oraz projekt organizacji robót, jeżeli nie będą one szczegółowo opracowane w STWiOR.

6. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, z pomieszczeniem biurowym dla Wykonawcy i nadzoru Zamawiającego oraz zapleczem sanitarnym.

7. Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu.

8. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich.

9. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom Zamawiającego, inspektorom nadzoru i organom nadzoru budowlanego oraz udzieli im wszelkich informacji i udostępni dokumenty niezbędne do wykonywania ich zadań.

10. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie może uzgodnić z inspektorem nadzoru jako teren roboczy. Wykonawca będzie prowadził roboty i dowoził materiały na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych.

11. Na cele budowy Wykonawca wykona podliczniki zużycia wody, oraz energii elektrycznej

12. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużycia energii elektrycznej i wody, za czas trwania robót, na podstawie rzeczywistych wskazań podliczników.

13. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zapewnić właściwą selekcję i zbiórkę w kontenery wszystkich odpadów powstałych wskutek rozbiórki czy też w trakcie prowadzenia prac budowlanych (których to odpadów w świetle przepisów ochrony środowiska jest wytwórcą) oraz ich sukcesywny wywóz z terenu budowy, samodzielnie lub przez inne podmioty gospodarcze posiadające do tego celu stosowne decyzje administracyjne, w celu zdeponowania na przeznaczonych do tego celu składowiskach lub utylizacji.

14. Wykonawca zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakończonych robotach budowlanych, uporządkuje terenu budowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego od pierwotnego, w tym usunie wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie prowadzenia robót, a nie występujące w momencie przekazania placu budowy, najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

15. Wykonawca w szczególności podczas wykonywania robót jest:

1) odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy,

2) ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

§ 19

Ubezpieczenie

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.

2. Wykonawca ubezpiecza budowę w zakresie wszystkich ryzyk (wszelkich szkód i strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a także od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

3. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadać wysokości możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać w związku z realizacją prac.

4. Ubezpieczenie nie może wyłączać odpowiedzialności z tytułu błędów w dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektów dokumentów ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia stosownych uwag i ewentualnych zmian do ich treści. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektów dokumentów ubezpieczenia nie zgłosi na piśmie uwag lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na ich treść.

6. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy t.j. do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

7. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia.

§ 20

Dokumenty budowy

1. Dokumenty budowy stanowić będą:

1) projekty wykonawcze, STWiORB robót budowlanych wchodzących w zakres niniejszej umowy,

2) dziennik budowy,

3) plan BIOZ,

4) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

5) inne dokumenty związane z realizacją umowy.

2. Wszystkie dokumenty budowy będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy i pozostaną pod jego opieką dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Inspektorzy nadzoru reprezentujący Zamawiającego będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

§ 21

Materiały

1. Materiały, które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym w programie funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów:

1) próbki producenta materiałów,

2) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty.

3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentów określonych w ust. 2.

4. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, nie spełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

§ 22

Podwykonawcy

1. Wykonawca nie może zlecić wykonania całości robót objętych umową do wykonania innym Wykonawcom.

2. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom, wymienionym w ofercie, części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy.

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

4. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowy, o których mowa w ust. 4  powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

8. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 5 Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy a roboty wykonane bez zgody Zamawiającego nie zostaną odebrane.

9. W sytuacji określonej w ust. 8 Zamawiającemu przysługuje uprawnienie w postaci wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

10. Wykonawca zobowiązany jest do składania, w terminie 7 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

11. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 10 Zamawiający zatrzyma z kolejnej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

12. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1473).

§ 23

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres ……………………………………………….

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1 liczony jest od daty od podpisania przez strony końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy z datą odbioru końcowego. Dokument gwarancyjny będzie załącznikiem do końcowego protokołu odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

5. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Strony uzgodnią protokolarnie sposób i termin usunięcia wady, zgodny z warunkami gwarancji.

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron nie później niż 7 dni od zgłoszenia.

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

1) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

2) szkód wynikłych z winy Zamawiającego,

3) siły wyższej.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

11. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy.

12. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

15. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

16. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie adresu lub firmy,

2)  zmianie osób reprezentujących strony,

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik,

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 24

Odbiory

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór dokumentacji projektowej i STWiORB, opisany w § 7 umowy,

2) odbiór częściowy, polegający na ocenie jakości wykonanego etapu robót,

4) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac, opisanych w umowie,

5) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji.

2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Zamawiający może wystawiać odrębne protokoły odbioru dla każdego etapu robót przyjmowanych częściowo.

4. Zgłoszenia gotowości do obioru końcowego następują poprzez wpis do Dziennika Budowy.

5. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegają jednoczesnemu wpisowi do Dziennika Budowy.

§ 25

Odbiory częściowe i odbiór końcowy

1. Wykonawca będzie przedstawiał poszczególne etapy robót do odbioru.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

3. W ciągu 5 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dwóch egzemplarzach, dokumenty przejęcia robót:

1) Dziennik Budowy,

2) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe urządzeń,

3) instrukcje obsługi, DTR,

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań,

5) inne dokumenty niezbędne dla odbioru wskazane w programie funkcjonalno - użytkowym i STWiORB,

6) dla odbioru końcowego - również dokumentację powykonawczą.

4. Odbiorów częściowych i ostatecznych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty dla danego etapu, na terenie budowy zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru robót, nie późniejszą niż 28 dni od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów przejęcia robót.

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w ust. 5 nie zostały spełnione odmówi przystąpienia do odbioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty, lub obowiązki Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru.

7. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. Przed ponownym zgłoszeniem Wykonawca wykona roboty, o których mowa w ust. 6.

8. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 26

Odbiór ostateczny

1. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego.

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach.

3. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania ostatecznego protokołu odbioru, po upływie okresu gwarancji i w ciągu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

4. Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ostatecznego.

5. Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI

§ 27

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwotę netto: …………… zł  (słownie: …………………………..… złotych),

podatek VAT …....%, kwota brutto wynosi: ………………..…… zł (słownie: …………..…………………………….. złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje:

1) wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) przeniesienie majątkowych praw autorskich i nadzór autorski autora projektu, o których mowa w § 8 i 9 umowy,

3) koszt ubezpieczenia określonego w § 19 umowy,

4) inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia,   m.in.  wszelkie   roboty   przygotowawcze,   tymczasowe,   porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, koszty prób i odbiorów technicznych, wszystkie podatki i opłaty, wymagane koszty ubezpieczenia.

3. Płatności będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu za kompletne i ukończone etapy prac, przejęte przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru częściowego.

4 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie protokółu odbioru końcowego wykonanych i odebranych prac projektowych i robót budowlanych.

5. Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. Tego typu zmiana wymaga aneksu do umowy.

6. Faktura będzie wystawiona na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin REGON: 000001896 NIP: 712-010-37-75.

7. Płatność będzie dokonana w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

8. Wynagrodzenie ani żadne inne prawa i obowiązki Wykonawcy określone w umowie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem cesji ani przelewu.

§ 28

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego (ryczałtowego) brutto, tj. ……………….………… zł (słownie: …………………….… zł).

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w postaci: …………………………………….. .

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego w ………………………………………………………………………….., z podaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ………. .*

4. Zabezpieczenie  wnoszone  w  formie  niepieniężnej  powinno  być  wystawione  na  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin,  REGON 000001896,  NIP 712-010-37-75*.

5. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

6. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia, kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia, jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu gwarancji jakości. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Wykonawcy.

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego i przyjęcia prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie roszczeń wynikających z rękojmi za wady.

KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 29

Kary umowne i potrącenia

1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zapłaty kar umownych:

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 16, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 27 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) dodatkowo za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 27 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad,

3) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 27 ust. 1 umowy.

2. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 pkt. 1-3 nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia określonego w § 27 ust. 1 umowy.

3. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania  za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 27 ust. 9.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. W przypadkach gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Potrącenia, o których mowa w ust. 5 i 6 mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z wypłat za przedstawiane do odbioru częściowego lub końcowego i fakturowane prace lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 28.

8. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 7, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

§ 30

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca nie wykona dokumentacji projektowej lub STWiORB w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w § 16 pkt 1,

2) Wykonawca nie wykona korekty dokumentacji projektowej lub STWiORB, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 7 ust. 13 umowy,

3) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót budowlanych ponad 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru,

5) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 7 dni nie mając zezwolenia od właściwego inspektora nadzoru,

6) Wykonawca nie utrzymuje w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w § 19 umowy,

7) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie,

8) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

9) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami,

10) Wykonawca dokona zmiany kierowników robót bez zgody Zamawiającego,

11) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie  opuszczenia terenu budowy.

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane Zamawiającemu protokolarnie przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych robot wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

7. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

9. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 32

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wskazanych w § 2 umowy.

§ 33

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 10 ust. 7 i § 11 ust. 9. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych przepisami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roku (Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

§ 34

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

1) Formularz Oferta Wykonawcy,

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………,

3) ………………………………………,

4) ……………………………………… .

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                    W Y K O N A W C A

……………………………….                                                          ……………...….…………

* niepotrzebne skreślić