Lublin, dn. 04.07.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo – budowlanych oraz budowlano-instalacyjnych w domach studenckich „Manhattan” przy ul. Dobrzańskiego 33 w Lublinie oraz „Broadway” przy ul. Dobrzańskiego 35 w Lublinie, z podziałem na 
3 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1

W robotach elektrycznych mowa jest o wymianie opraw i łączników na nowe - 
jedna z opraw TYP B posiada czujkę ruchu która musi by wyposażona w 
przekaźnik impulsowy do sterowania który nie został uwzględniony w wycenie - 
należy doliczyć przekaźniki czy nie, jak tak to ile?

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać przekaźników impulsowych. Proszę wycenić tylko przyciski i ich montaż. Zamawiający dopuszcza uruchamianie oświetlenia tylko za pomocą czujki ruchu. Montaż przycisków ma na celu potencjalne, późniejsze doposażenie ich w urządzenie zwłoczne (automat schodowy lub inne) jeśli zajdzie taka potrzeba.

W imieniu Zamawiającego

dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP