Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do oznaczania stężenia triglicerydów | Metoda spektrometryczna Opakowanie 5x 30 ml oraz wzorcowy roztwór triglicerydów: 2,5 mmol/l (220mg/dl)Pomiar przy dł.fali 546 nm 1 odczynnik roboczy::bufor PIPES mmol/l 4-aminoantypiryna 0,4 mmol/l ATP 1,5mmol/l Mg2+1,6 mmol/l ADPS 0,6 mmol/1 Kinaza glicerolowa (GK)>66,67μkat/l; oksydaza 3-fosfoglicerolu(GPO)>60,00 μkat/l; peroksydaza (POD)>20,00μkat/l; lipaza lipoproteinowa (LPL)>16,67μkat/l | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania stężenia NEFA (niezestryfikowane kw. tłuszczowe) | Pomiar przy dł fali 550nm. 1 fiolka po 70 ml buforu fosforan.0,04 mol, pH 6,9; chlorek magnezu 3 mmol/l 3 fiolki po 10 ml Enzymu/Koenzymu Syntetaza Acylo-CoA>0,3 U/l; Oksydaza askorbinowa>1,5 U/l; Koenzym A 0,9 mmol/l; ATP 5 mmol/l; 4-aminoantypiryna 1,5 mmol/l 3 fiolki po 20 ml Diluent fenoksyetanol 0,3% (v/v) 3 fiolki po 20 ml odczynnika enzymatycznego Oksydaza Acetylo CoA>10 U/l; Peropksydaza 7,5U/l TOOS 1,2 mmol/l; 1 fiolka standardu 1 mmol/1 | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw (kit) do oznaczania stężenia kwasu β-hydroksymasłowego | Pomiar przy dł. Fali 340 nm. 1 fiolka po 105 ml buforu Tris 100 mmol/l, pH 8,5; EDTA 2 mmol/l; Kwas szczawiowy 20 mmol/l 10 fiolek po 10 ml Enzymu/Koenzymu NAD 2,5 mmol/l; 3-HBDH 0,12 U/ml 1 fiolka po 5 ml standardu D-3-hydroksymaślan 1 mmol/l | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania haptoglobiny | Zestaw służy do oznaczania w surowicy zwierząt białka ostrej fazy – Haptoglobiny oraz monitorowania skuteczności leczenia Zestaw 1fiolka x 14ml 1fiolka x 20ml Chromogen 1fiolka x 12ml rozcieńczalnik buforu fosforanowego 1fiolka x 0,5ml kalibrator haptoglobiny | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy