Lublin, dn. 19.01.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 21 części:

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – ost. zm. z 2014 r. poz. 1232),  przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

- Dotyczy: Załącznik nr 26 do SIWZ – Projekt umowy

§3 pkt 2 
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, ustawić, rozmieścić, zainstalować, podłączyć do istniejących w pomieszczeniach instalacji, uruchomić oraz przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr ……* do umowy.”

Czy w przypadku Stołu operacyjnego dla koni, ponad 600 kg, posiadającego wymiary długość: ok 3000 mm x szerokość: ok 1600 mm x wysokość: ok 1200 mm Zamawiający będzie dysponował odpowiednią przestrzenią (np. szerokość korytarzy)  i środkami (np. winda ), koniecznymi do umieszczenia przedmiotu we wskazanym miejscu?

Odp. Zamawiający zapewnia, że szerokość i wysokość przejść i korytarzy jest wystarczająca do umieszczenia stołu o wymiarach 3000x1600x1200 we wskazanym miejscu. Zamawiający nie gwarantuje środków transportowych. Transport między kondygnacjami nie jest konieczny, ponieważ sala operacyjna znajduje się na poziomie parteru.

- Gwarancja KRUUSE Polska, której dowodem jest FV zakupu wynosi 12 miesięcy. Czy Zamawiający dopuszcza taką gwarancję?

Odp. Nie dopuszcza.

- Dotyczy: Załącznik nr 26 do SIWZ – Projekt umowy

§11 pkt 3
„Okres gwarancji dla przedmiotu umowy obejmuje minimum dwa przeglądy gwarancyjne bez dodatkowych opłat.”

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych na wszystkie przedmioty objęte SIWZ? Także na np. narzędzia chirurgiczne?

Odp. Zamawiający nie wymaga przeglądów gwarancyjnych na narzędzia chirurgiczne.

- Dotyczy: Załącznik nr 26 do SIWZ – Projekt umowy

§11 pkt 8
„W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu na okoliczność wystąpienia wady dokona jego wymiany na nowy wolny od wad lub usunie wady przedmiotu umowy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub materiałów, usunięcie wad nastąpi w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony protokołu o wadach.”

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia czasu usunięcia wady, na skutek czynników niezależnych od Wykonawcy?
Odp. Zamawiający pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

- Dotyczy: Załącznik nr 26 do SIWZ – Projekt umowy

§9 pkt 2 /16
„Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury nie będzie dłuższy niż 48 godz. / w części 7 – 5 dni*/ w części 10 – 24 godz. liczone w dni robocze od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu przedmiotu umowy...”

Co Zamawiający rozumie przez czas reakcji Wykonawcy?

Odp. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie czas, w którym wykonawca przystapi do wykonywania prac naprawczych.

W imieniu Zamawiającego

REKTOR UP

Prof. dr hab. Marian Wesołowski