Lublin, dn. 28.01.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 21 części:

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – ost. zm. z 2014 r. poz. 1232),  przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. dot. Załącznik nr 1 – Bieżnia dla zwierząt doświadczalnych – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżnie posiadającą boczne siatki o wymiarach 1400mm x 460mm wykonane ze stali zabezpieczone powłoką antykorozyjną?

Odp. Tak.

W imieniu Zamawiającego

Rektor UP

Prof. dr hab. Marian Wesołowski