Lublin, dn. 10.04.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania wraz

ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki w trybie zapytania ofertowego na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia w ww. sprawie.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytanie 1:

Ad. pkt. 2: czy zamawiający dopuszcza nożyczki chirurgiczne typu Stevens-Tenotomy 90 mm końce ostre supertnące?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza długość 90 mm, jeżeli pozostałe parametry narzędzia pozostają bez zmian.

Zapytanie 2:

Ad. pkt. 3: czy zamawiający dopuszcza haczyk do nerwów typu Guthrie dwuzębny dł 160 mm ostry?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 3:
Ad. pkt. 7: czy zamawiający miał na myśli zamiast OK 33 (Pinceta okulistyczna B-100:0,6mm prosta) - OK 34 (Pinceta okulistyczna B-100:0,6mm odgięta)?

Odpowiedź:

Zamawiający potrzebuje OK 34 (Pinceta okulistyczna B-100:0,6mm odgięta)

Zapytanie 4:
Ad. pkt. 8: czy zamawiający dopuszcza pincetę o długości 78 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza długość 78 mm, jeżeli pozostałe parametry narzędzia pozostają bez zmian.

Zapytanie 5:

Poz.1) Szpatuła (kopystka) o dł. 140mm, grubości 0,6mm i szer.3mm, pozostałe parametry bez zmian lub szpatuła (kopystka) o dł. 150mm i szer.0,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

lub

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga - Szpatuły (kopystka) o dł. 150mm i szer.0,5mm pozostałe parametry bez zmian, pod warunkiem, że będzie jednostronna.

Zapytanie 6:

Poz.2) Nożyczki o dł. 115mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 7:

Poz.3) Haczyk Barsky o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian lub haczyk Gillies o dł. 190m, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Haczyk Barsky o dł. 150mm.

Zapytanie 8:

Poz.4) Penseta o dł. 70mm i wym.0,2mm, Barraquer-Colibri, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 9:

Poz.5) Penseta Hess o dł. 70mm, o tych samych parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeżeli jest typu (kształt) Colibri.

Zapytanie 10:

Pinceta OK-33 jest prosta o długości 100 mm, zaś pinceta OK-34 jest właśnie zagięta o długości 100 mm. Czy chodzi o pincetę OK-34 czy OK-33?

Odpowiedź:

Chodzi o pinceta OK-34 zagiętą.

W imieniu Zamawiającego

mgr Grażyna Szymczyk - KANCLERZ