Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Soczewki do operacyjnego leczenia zaćmy dla psów | Soczewki z filtrem UV, +41D, wielkość 11 mm | Op. Szt, | 10 |  |  |  |  |
|  | Soczewki do operacyjnego leczenia zaćmy dla psów | Soczewki z filtrem UV, +41D, wielkość 12 mm | Op. Szt, | 10 |  |  |  |  |
|  | Soczewki do operacyjnego leczenia zaćmy dla psów | Soczewki z filtrem UV, +41D, wielkość 13 mm | Op. Szt, | 10 |  |  |  |  |
|  | Soczewki do operacyjnego leczenia zaćmy dla psów | Soczewki z filtrem UV, +41D, wielkość 14 mm | Op. Szt, | 10 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Paski do testu Schirmera | Paski sterylne z podziałką, indywidualnie pakowane | Op. 100 szt | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płyn do gonioskopii | Płyn do gonioskopii 2,5 % | Op. 15 ml | 10 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do TTA | Zestaw do TTA zawierający: Wiertło JC 1.8mm x 1 szt Wyginarkę do płyt ze stali nierdzewnej 3 x spacer o wymiarach 6,9 i 12mm Głębokościomierz 2.7-4.0mm QC handle Hexagonalny śrubokręt z rączką z drewna Hexagonalny uchwyt do śrubokręta 2 x kleszcze 5.5 ze stali nierdzewnej JC wiertło rozmiar 2.0mm i 2.5mm Podwójna prowadnica wiertła ze stali nierdzewnej 2.0/2.7mm oraz 2.5/3.5mm Zestaw tytanowych śrub 2.4mm o długości 10-40mm x 4 szt Zestaw tytanowych śrub 2.7mm o długości 14-26mm x 2 szt Zestaw tytanowych śrub 3.5mm o długości 16-30mm x 2 szt Dystans tytanowy 6/16mm, 6/19mm, 6/22mm (niebieski) Dystans tytanowy 9/19mm, 9/22mm, 9/25mm (jasno niebieskie) Dystans tytanowy 12/22mm, 12/25mm, 12/28mm (różowy) Płyty tytanowe x 12 szt (niebieskie) Holding sleeve TTA XGEN szablon płyt PLX spacer x 6 szt ( 4 x złoty, 1 x niebieski, 1 x jasno niebieski) 3 ostrze do TTA o wymiarach 6.0mm szerokości – 30.0mm długości użytkowania – 0.40mm grubości materiału, 10.0mm szerokości – 26.0mm długości użytkowania – 0.40mm grubości materiału oraz 14.0mm szerokości – 52.0mm długości użytkowania – 0,40mm grubości materiału Adapter do ostrzy TTA ze stali nierdzewnej | Op. komplet | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do TPLO | Zestaw do TPLO zawierający: Płyta ze stali nierdzewnej 2.0mm x 4 szt (lewa + prawa) Płyta ze stali nierdzewnej 2.7mm x 4 szt (lewa + prawa) Duża płyta ze stali nierdzewnej 2.7mm x 4 (lewa + prawa) Płyta ze stali nierdzewnej 3.5mm x 4 szt (lewa + prawa) Duża płyta ze stali nierdzewnej 3.5mm x 4 szt (lewa + prawa) Zestaw śrub ze stali nierdzewnej 2.7mm o długości 8-44mm x 6 szt Zestaw śrub ze stali nierdzewnej 3.5mm o długości 10-46mm x 6 szt Zestaw śrub ze stali nierdzewnej 3.5mm o długości 48mm, 50mm i 55mm x 5 szt Jig ze stali nierdzewnej Zestaw ostrz do TPLO 18mm, 24mm, 30mm Adapter do ostrzy 30mm TPLO blade hub Klucz do ostrzy ze stali nierdzewnej Adapter do ostrzy TPLO | Op. komplet | 1 |  |  |  |  |
|  | Piła oscylacyjna FEIN | Piła oscylacyjna FEIN nadająca się do zabiegów TPLO i TTA Dane techniczne: wydajność 350W – 230V drgania 10 000 - 19 500 1/min napęd piły ma możliwość redukcji drgań i wibracji oraz szumów wygodny QuickIN system do szybkiego mocowania | Op. szt | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy