Lublin, dn. 18.02.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego osprzętu laboratoryjnego, szkła i plastików laboratoryjnych oraz systemu do przechowywania bakterii i grzybów, aparatury do oczyszczania wody dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 26 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz zmienia treść SIWZ.

Zapytanie nr 1 dot. części 23

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie pozycji 17-23 z pakietu nr 23 i dopisanie ich do pakietu 4? W pakiecie 23 filtry strzykawkowe znajdują się obok różnych innych materiałów laboratoryjnych. W pakiecie nr 4 znajdują się wyłącznie filtry strzykawkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 2 dot. części 4

Czy Zamawiający zaakceptuje pełnowartościowy produkt równoważny filtrów Chromafil firmy Macherey Nagel, o tej samej specyfikacji i parametrach technicznych (średnica, rodzaj membrany, wielkość porów, jakość i zastosowanie - HPLC)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje produkt równoważny.

Zapytanie nr 3 dot. części 23 poz. 17

Czy Zamawiający uzna za równoważne filtry strzykawkowe o wielkości porów 0, 2um. 
W specyfikacji Zamawiający wymaga filtrów o wielości porów 0,22um. Materiał membrany oraz średnica pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 4 dot. części 23 poz. 21

Czy Zamawiający uzna za równoważne filtry strzykawkowe o średnicy membrany 
30mm. W specyfikacji Zamawiający wymaga filtrów o średnicy 33mm. Materiał 
membrany oraz średnica pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za równoważne filtry strzykawkowe o średnicy membrany 30 mm.

Zapytanie nr 5 dot. części 23 poz. 22

Czy Zamawiający uzna za równoważne filtry strzykawkowe o średnicy membrany 
30mm. W specyfikacji Zamawiający wymaga filtrów o średnicy 29mm. Materiał 
membrany oraz średnica pozostają bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za równoważne filtry strzykawkowe o średnicy membrany 30 mm.

Zapytanie nr 6 dot. części 22

Czy Zamawiający dopuszcza mikrowirówkę bez rotora na szkiełko podstawowe i spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mikrowirówki bez rotora na szkiełka podstawowe.

Zapytanie nr 7 dot. części 22

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary mikrowirówki (szer. x dł. x wys.) 162 x 157 x 115 mm? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mikrowirówki o wymiarach 162 x 157 x 115 mm.

Zapytanie nr 8 dot. części 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 zestawu Cryobank składającego się 64 różnokolorowych fiolek (po 16 sztuk koloru czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego) o pojemności 1,8 ml zawierających po 25 koralików 
o mikroporowatej strukturze oraz hipertoniczny roztwór gwarantujący długoterminową przeżywalność mikroorganizmów wraz z statywem do przechowywania fiolek na 81 miejsc 
o wymiarach 130 mm x 130 mm x 52 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 9 dot. części 25

W przypadku wyrażenia zgody, proszę o podanie ilości zestawów jaka będzie spełniać zapotrzebowanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 10 dot. części 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści probówkę na 1 ml o poj. 4 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 11 dot. części 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści probówkę na 2 ml o poj. 4 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz – mgr Grażyna Szymczyk