Lublin, dn. 25.09.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 7 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1, dotyczy części 3 pkt 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia o wymiarach wewnętrznych: 970x670x623mm?

Odp. TAK Zamawiający dopuszcza urządzenia o wyżej wymienionych parametrach.

Zapytanie nr 2, dotyczy części 3 pkt 4

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia o wymiarach zewnętrznych: 1115x1540x810mm?

Odp. TAK Zamawiający dopuszcza urządzenia o wyżej wymienionych parametrach.

Zapytanie nr 3, dotyczy części 3 pkt 11

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z gniazdem elektrycznym wewnątrz komory? Pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

Odp. TAK Zamawiający dopuszcza urządzenia o wyżej wymienionych parametrach.

Zapytanie nr 4, dotyczy części 3 pkt 5

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z podwójnym filtrem ULPA o skuteczności 99,999% z żywotnością 10 000 godzin?

Odp. TAK Zamawiający dopuszcza urządzenia o wyżej wymienionych parametrach.

Zapytanie nr 5, dotyczy części 5 Rozbudowa aktualnie posiadanych serwerów Fujitsu RX300 S8 o 2 moduły 16GB  ECC pamięci operacyjnej (RAM) oraz 2 zasilacze awaryjne Modular PSU 450W platinum hp.

Czy Zamawiający wymaga jedynie dostawy wyżej wymienionych urządzeń czy także usługi ich montażu przez certyfikowanego przez producenta inżyniera? Jeśli przedmiotem zamówienia jest także instalacja wskazanych urządzeń, prosimy o podanie adresu instalacji.

Odp. Zamawiający wymaga zainstalowania dostarczonej pamięci i zasilacza w serwerze. Lokalizacja serwera to: Innowacyjne Centrum Patologii I Terapii Lublin ul. Głęboka 30 pokój 140.

Zapytanie nr 6, dotyczy części 5 Czytnik kodów kreskowych 6 szt.

Czy Zamawiający wymaga jedynie dostawy wyżej wymienionych urządzeń czy także konfiguracji do działania z systemem medycznym?

Odp. Dostawy i konfiguracji w systemie medycznym.

Zapytanie nr 7, dotyczy części 5 Drukarka 2 szt.

Czy Zamawiający wymaga jedynie dostawy wyżej wymienionych urządzeń czy także konfiguracji do działania z systemem medycznym?

Odp. Dostawy i konfiguracji w systemie medycznym.

Zapytanie nr 8, dotyczy części 5 Zestaw urządzeń do drukowania i odczytywania kodów paskowych 2 zestawy.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uważa, że jeden zestaw to Czytnik kodów kreskowych 6 szt. oraz Drukarka 2 szt. czy Czytnik kodów kreskowych 3 szt. oraz Drukarka 1 szt.?

Odp. Jeden zestaw to 2 drukarki i 6 skanerów kodów kreskowych. Zamawiający wymaga dostawy 2 zestawów, czyli 4 drukarek i 12 skanerów.

Zapytanie nr 9, dotyczy części 1

Prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów w miejsce obecnie wymaganych opisujących videogastroskop:

Pkt 5. Prosimy o dopuszczenie parametru: Głębia ostrości 4-100 mm

Pkt 6. Prosimy o dopuszczenie parametru: Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 5,4 mm

Pkt 10. Prosimy o dopuszczenie parametru: Kąt zagięcia końcówki endoskopu:

-w górę.  2100

-w dół.  1200

-w lewo .1200

-w prawo 1200

Pkt 11. Prosimy o dopuszczenie zapisu: Na wyposażeniu procesor wizyjny wysokiej rozdzielczości

ze zintegrowanym źródłem światła ksenon 100W?

Odp.

pkt 5 – Nie

pkt 6 – Bezzasadne mieści się w wymogach.

pkt 10 – Tak

pkt 11 -  NIE, zamawiający posiada kompletny słupek endoskopowy.

Zapytanie nr 10, dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów projektu umowy § 3 ust. 11

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostawy instrukcji użytkowania w języku ukraińskim poprzestając na angielskiej wersji dokumentacji, a w przypadku kart gwarancyjnych tylko na polskiej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyżej wymieniony zapis.

Zapytanie nr 11, dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów projektu umowy § 7 ust. 8 oraz § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów w § 7 ust. 8 oraz § 8 ust. 1 umowy poprzez dodanie następującej treści:

„ (…)Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 12, dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów projektu umowy § 11 ust. 12.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów w § 11 ust. 12.2 umowy poprzez dodanie następującej treści:

„ (…), jeżeli naprawa trwała dłużej niż 21 dni.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 13, dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów projektu umowy § 11 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Jeżeli w okresie gwarancji istotny element (podzespół) wchodzący w skład przedmiotu umowy będzie naprawiany więcej niż trzykrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowy element (podzespół) przedmiotu umowy.(…)”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 14, dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów projektu umowy § 16 ust. 1d i 1e

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 15, dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów projektu umowy § 16 ust. 3

Prosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych z 25% na 15%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 16,

Dotyczy:  Rozbudowa aktualnie posiadanych serwerów Fujitsu RX300 S8 o 2 moduły 16GB ECC pamięci operacyjnej (RAM) oraz 2 zasilacze awaryjne Modular PSU 450 W Platinum hp.

Czy Zamawiający wymaga dostawy  kości pamięci pochodzących od producenta serwerów czy dopuszcza zastosowanie zamienników?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników.

W imieniu Zamawiającego

REKTOR

prof. dr hab. Marian Wesołowski