**AZP/PN/18/2016**

 **Lublin. dn. 19.05.2016 r.**

**Odpowiedzi na zapytania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy pomieszczeń łącznika Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 31 w Lublinie.**

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym, informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuję treść zapytań złożonych w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

W umieszczonej na stronie internetowej SIWZ występują następujące rozbieżności i nieścisłości.

**Roboty budowlane**

Przedmiar robót (poz. 22) przyjęto ościeżnice stalowe, natomiast w Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót (pkt. 2.11.1; 2.11.2) przyjęto ościeżnice regulowane z opaskami.

Prosimy o podanie jakie ościeżnice należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

W wycenie ofertowej należy przyjąć ościeżnice regulowane z opaskami.

**W imieniu Zamawiającego**

**mgr Grażyna Szymczyk - KANCLERZ**

***…………………………………..***