Lublin, dn. 16.05.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 61 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz 
z odpowiedziami.

Zapytanie: Dotyczy cz. 44: 
Czy Zamawiający dopuszcza pokrywę do łaźni wykonaną z odpornego na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszczam pokrywę do łaźni wykonaną z odpornego na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ.

Zapytanie: Dotyczy pakietu nr 9 - Zamrażarka głębokiego mrożenia 
Czy Zamawiający zgodzi się na wyświetlacz temperatury wyświetlający temperaturę 
z dokładnością do 1 stopnia?

Odpowiedź: Nastaw temperatury jaki jest wymagany to 0,1 stopień C.

Zapytanie: cz. 31. Czy dopuszczają Państwo piec o następujących parametrach technicznych:
- temperatura operacyjna: 1100C – odpowiedź -  TAK
- objętość komory: 8,2 l  - odpowiedź -TAK
- moc grzewcza: 1, 8 kW - odpowiedź -TAK

Zapytanie: Dotyczy warunków umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 pkt. 12 na następujący sposób:

„Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przedmiotu umowy przez okres min. 6 lat po upływie okresu gwarancji”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 pkt. 13 na następujący sposób:

„Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez okres min. 6 lat po upływie okresu gwarancji”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian

Zapytanie: Czy ze względu na rozdzielczość mikroskopu stereoskopowego, dopuszczacie Państwo zaoferowanie wysokiej klasy kamery mikroskopowej o rozdzielczości 5 MPix?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kamerę mikroskopową o rozdzielczości 5 MPix.

Zapytanie: Pytanie do części nr 16a

W SIWZ w oczekiwanej specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu w jednym z podpunktów napisano: "szalka ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niż 125x145mm". Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z szalką o wymiarach 128x128mm przy zachowaniu pozostałych parametrów na wymaganym poziomie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie: Pytanie do części nr 16b

W SIWZ w oczekiwanej specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu w jednym z podpunktów napisano: "szalka ze stali nierdzewnej o średnicy co najmniej ø115mm". Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z szalką o wymiarach 128x128mm przy zachowaniu pozostałych parametrów na wymaganym poziomie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie: Pytanie do części nr 22

W SIWZ w oczekiwanej specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu w jednym z podpunktów napisano: "wymiary szalki/pomostu min. 900x500mm". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z szalką o wymiarach 500x700mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane parametry szalek wagi.

Zapytanie: dotyczy pakietu nr 9 – zamrażarka głębokiego mrożenia

W związku z brakiem określenia przez Zamawiającego wymiarów urządzenia zwracam się z prośbą o podanie parametrów szlaków komunikacyjnych i wymiarów docelowego miejsca instalacji czyli: szerokości, wysokość drzwi, ewentualnie nośność windy i wymiary ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo prosimy o podanie informacji dotyczącej nośności stropów ponieważ waga tego typu urządzeń mieści się w granicach 350 kg.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytania odnośnie zamrażarki głębokiego mrożenia wyjaśniam, iż pomieszczenie, w którym będzie użytkowane w/w urządzenie znajduje się na czwartym piętrze budynku, w którym nie ma windy jest to pomieszczenie na zaadoptowanym strychu, klatka schodowa jest o szerokości 120 cm, ale drzwi do pomieszczenia mają 80 centymetrów szerokości, nośność stropu według informacji działu technicznego to maksymalnie 200 kilogramów.

Zapytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 52 wirówki laboratoryjnej o wadze 4,3 kg oraz mocy urządzenia 85 W?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 26 próżniowego koncentratora z membranową pompą próżniową o następujących parametrach:

- pompa membranowa – nie wymagającą konserwacji, pokryta PTFE (substancja odporna na agresywne rozpuszczalniki chemiczne);

- wydajność pompy: 1,7 m3/h;

- próżnia: 20 hPa (20 mbar);

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza pompę o takich parametrach.

CZĘŚĆ 13 – mieszadło magnetyczne

- Czy Zamawiający  dopuści złożenie oferty na mieszadło o średnicy płyty 135 mm i  IP 42?

Odp. Zamawiający dopuszcza mieszadło o średnicy płyty 135 mm i IP42

- Czy Zamawiający  dopuści złożenie oferty na mieszadło o wymiarach płyty 184 x 184 mm i  IP 21?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

CZĘŚĆ 27 – wirówka laboratoryjna

1.      Prosimy o podanie wymiarów  probówek 1,5/2,0 ml, jakie będą odwirowywane w wirówce.

Odp. Wirnik na co najmniej 6 probówek o pojemności 15 ml. Adaptery do probówek reakcyjnych o pojemności 6 ml (± 0,5 ml), oraz 2 ml (± 0,5 ml), reszta według specyfikacji.

CZĘŚĆ 47 – wytrząsarka typu Vortex

- Czy Zamawiający  dopuści złożenie oferty na wytrząsarkę o regulowanej prędkości 0-2500 rpm , wadze 3,5 kg i amplitudzie 4 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o prędkości 0-2500 rpm, wymagana jest prędkość w zakresie nie mniejszym niż 0-3000 rpm.

CZĘŚĆ 49 – inkubator z wytrząsaniem

- Czy Zamawiający  dopuści inkubator z  wytrząsaniem o zakresie temperatur  od +8°C  pow. temp. otoczenia do +70°C, dokładności ±0,2°C przy  40°C, obrotach regulowanych  20-250 rpm, wymiarach  (szer x gł x wys) 525x665x570 mm i wadze 38,5 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o gabarytach znacznie przekraczających wymagane w specyfikacji.

Dotyczy części nr 7 – wytrząsarka typu worteks:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wytrząsarki typu worteks 
z bezstopniową regulowaną prędkością w zakresie od 500 do 3000 obr./min?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy części nr 9 – zamrażarka głębokiego mrożenia:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki głębokiego mrożenia 
o poborze mocy 1100W?

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki głębokiego mrożenia podzielonej na 2 sekcje z oddzielnymi drzwiczkami do każdej sekcji, spełniającą wymóg łącznej pojemności sekcji, która wynosi 340 l? Sekcję można dodatkowo wyposażyć 
w stelaże szufladowe do przechowywania próbek, co ułatwia utrzymanie porządku w zarządzaniu dostępną przestrzenią.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części nr 11 – łaźnia wodna:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni wodnej bez podświetlanej powierzchni wody?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na łaźnię wodna bez podświetlanej powierzchni wody.

Dotyczy części nr 13 – mieszadło magnetyczne:

- Zamawiający określił dla mieszadła magnetycznego dwa parametry dotyczące minimalnej objętości oraz minimalnego obciążenia, nie podając wartości maksymalnych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mieszadła magnetycznego z maksymalną objętością mieszanej cieczy 20 L?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na mieszadło magnetyczne z parametrem dotyczącym maksymalnej objętości cieczy równym 20L.

Dotyczy części nr 14a – łaźnia wodna z wyposażeniem:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni z zakresem pracy od +5 stopni C powyżej temperatury otoczenia do +99 stopni C z trzymiejscowym wyświetlaczem temperatury typu LED?

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni o wymiarach zewnętrznych 590x335x275 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części nr 14b – łaźnia wodna z wyposażeniem:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni z zakresem pracy od +5 stopni C powyżej temperatury otoczenia do +99 stopni C z trzymiejscowym wyświetlaczem temperatury typu LED?

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni o wymiarach zewnętrznych 590x335x275 mm?

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni o mocy urządzenia 1050W?

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni ze statywem pod probówki z regulacją zanurzenia o średnicy 19 mm zamiast 18 mm, co umożliwia pracę z probówkami o średnicy 18 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części nr 18a – termoblok podwójny z wkładami:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie termobloku podwójnego z następującymi trzema wymiennymi blokami: na 10 probówek o średnicy 13 mm (2 szt.) oraz na 10 probówek o średnicy 16 mm (1 szt.)?

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie termobloku o wymiarach 295x285x220 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części nr 18b – termoblok podwójny z wkładami:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie termobloku podwójnego z następującymi trzema wymiennymi blokami: na 10 probówek o średnicy 13 mm (2 szt.) oraz na 10 probówek o średnicy 16 mm (1 szt.)?

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie termobloku o wymiarach 295x285x220 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części nr 19 – spektrofotometr:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru o szerokości 470 mm oraz masie 14 kg?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części nr 33 – rotator laboratoryjny:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rotatora z kątem wychylenia 1°-90° przy ruchu obrotowym jedno i dwustronnym?

Odpowiedź: TAK

Dotyczy części nr 52 – mikrowirówka:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikrowirówki z maksymalnym RCF wynoszącym 12400xg?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikrowirówki z czasem pracy 
w zakresie 15 s do 30 minut?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikrowirówki, która uzyskuje maksymalną prędkość w ciągu  20 s?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy części nr 59 – zamrażarka niskotemperaturowa, szafowa:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki posiadającej stosowną deklarację zgodności z dyrektywami obowiązującymi w Unii Europejskiej: 97/23/EEC (dot. urządzeń ciśnieniowych), 2004/108/EEC (dot. kompatybilności elektromagnetycznej), 2006/42/EEC (dot. urządzeń mechanicznych) i 2006/95/EEC (dyrektywa niskonapięciowa) oraz certyfikat zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485:2012 wydany przez TUV Nord dla producenta w zakresie produkcji medycznych zamrażarek niskotemperaturowych? Nie posiada jednak jeszcze deklaracji zgodności z wymogami dyrektywy 93/42/EEC?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 515 litrów, o wymiarach zewnętrznych: 875 x 985 x 1640 mm oraz wymiarach wewnętrznych: 630 x 752 x 1076 mm (szer x gł x wys), charakteryzującej się dużo mniejszą wysokością niż wymagana w SIWZ, umożliwiającą swobodniejsze i łatwiejsze korzystanie z najwyższej półki zamrażarki? Zamrażarki te cechują się wysoką jakością, bezawaryjnością oraz posiadają 70 letnie doświadczenie na rynku.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z klamką wraz z mechanizmem zamka zlokalizowanymi na ścianie bocznej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki podzielonej na 3 sekcje z oddzielnymi drzwiczkami do każdej sekcji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z izolacją hybrydową o grubości 80 mm, w skład której wchodzą ultracienkie panele próżniowe VIP połączone z pianką poliuretanową? Rozwiązanie takie zapewnia obniżenie zużycia energii o 15%, wolniejszy o 22% czas wzrostu temperatury wewnątrz zamrażarki w przypadku awarii zasilania oraz dużą pojemność przechowywanych próbek w stosunku do wymiarów zamrażarki (oszczędność miejsca w laboratorium).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w złącze do Ethernetu/Internetu/LAN port, bez wbudowanego gniazda na karty SD/mikro-SD, co przewyższa możliwość zapisywania/przenoszenia danych nad kartą SD?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie duńskiej zamrażarki głębokiego mrożenia z zakresem temperatury -60/-860 C o pojemności 253l z 2 drzwiami wewnętrznymi, 5 półkami ze stali nierdzewnej oraz z systemem chłodzenia opartym o 2 niezależne kompresory, który zapewnia podtrzymanie temperatury -600C przy tylko 1 działającym kompresorze, spełniające j pozostałe parametry techniczne?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  zamrażarki z zakresem temperatury -60/-86 C pojemności 253 l z 2 drzwiami wewnętrznymi, 5 półkami ze stali nierdzewnej który zapewnia podtrzymanie temperatury 60 stopni C przy jednym działającym kompresorze .

Zadanie 13 Mieszadło magnetyczne

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z płytą roboczą o średnicy 135 mm i klasą bezpieczeństwa IP 21? Pozostałe parametry z wymogami SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na mieszadło magnetyczne z klasą bezpieczeństwa IP21.

Dotyczy zał. 56 - Automatyczny analizator biochemiczny do analiz weterynaryjnych

1.   Czy Zamawiający dopuści analizator ważący 46 kilogramów o wymiarach: 85 cm x 58 cm x 47cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści analizatora o wymiarach większych niż podanych w specyfikacji.

2.   Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości o współczynniki automatycznie zapisane w oprogramowaniu analizatora, które umożliwiają otrzymanie wyników wysoce patologicznych?

Odp. Zamawiający dopuści analizator wykonujący automatyczne rozcieńczenia badanych próbek.

3.   Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący na odczynnikach konfekcjonowanych w uniwersalne buteleczki, których koszt jest zdecydowanie niższy od odczynników dedykowanych, proponowane odczynniki pochodzą od producenta analizatora i posiadają oryginalne aplikacje na proponowany system.

Odp.  Zamawiający dopuści analizator pracujący na odczynnikach konfekcjonowanych w uniwersalne buteleczki.

- Pytanie odnośnie wydłużenie czasu reakcji (projekt umowy paragraf 4 ust.6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48 godz. liczonych w dni robocze? Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji w dzień nie roboczy Wykonawca nie ma możliwość zareagowania w wyznaczonym czasie.

Odp. Zamawiający wydłuża czas reakcji do 72 godz..

- Pytanie odnośnie terminu rozpatrzenia i załatwienia reklamacji (projekt umowy paragraf 4 ust.17). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia i załatwienia reklamacji do 10 dni roboczych? Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu reklamacji, przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta i jego analiza). Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż nasze produkty produkowane są i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie odnośnie kar umownych  (projekt umowy paragraf 6 ust.1 i 5). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie limitu kar opisanych w paragrafie 6 ustępie 1 i 5  do 10%?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

- Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy, że „przed odstąpienie od umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin na usunięcie uchybień ”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy kar umownych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu iż kary za jedno przewinienie nie mogą się sumować ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części 60 i 61.

- Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 14 – część 60 i 61.

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca  dostarczy instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu dla części 60 i 61 tak by brzmiał:

„Wykonawca  dostarczy instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim  lub angielskim oraz karty gwarancyjnej wraz z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje

się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować przygotował instrukcję obsługi wyłącznie w języku angielskim.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 6  - część 60 i 61.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury  z 24 godzin do 72 godzin?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż standardowy czas przewidziany na reakcję przez producenta sprzętu który chcielibyśmy zaoferować jest 72 godzinny czas reakcji serwisu na zgłoszoną wadę. Skrócenie czasu do 24h  skutkowałoby wzrostem ceny samego sprzętu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 7   - część 60 i 61.

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w ustępu? Ustęp 8 tego samego paragrafu umowy zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wady w określonym czasie.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

dotyczy części nr 56 ”Automatyczny analizator biochemiczny do analiz weterynaryjnych”.

1.Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie  56 zestaw startowy zawierał:

ALAT 1op.

Glukoza 1 op.

Kreatynina met. enzymatyczna 1 op.

Bilirubina met. wanadowa 1 op.

Płyn myjący alkaliczny 1 op.

Płyn myjący  zasadowy 1 op.

Multikalibrator level 1

Multikalibrator leve2

Odp.  Zamawiający wymaga, aby w pakiecie startowym znalazły się odczynniki wymienione przez firmę.

1.     Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu z płytką do pomiaru mikroobjętości (2µl) w maksymalnie 16 pomiarach jednocześnie? Pomiar z mikroobjętości (2 ul) w 48 dołkach jednocześnie jest narażony na ewaporacje próbek a tym samym na nieprawidłowości w wynikach.

Odp. Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu z płytką do pomiaru mikro-objętości (2µl) w maksymalnie 16 pomiarach jednocześnie.

2.     Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony czytnik miał możliwość rozbudowy o moduł liczenia komórek oraz pomiaru konfluencji hodowli komórkowych?

Odp. Zamawiający nie wymaga, aby dostarczony czytnik miał możliwość rozbudowy o moduł liczenia komórek oraz pomiaru konfluencji hodowli komórkowych.

3.       Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu o zakresie pracy inkubatora od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 42°C przy odchyleniu ≤0,5°C? Proponowany czytnik może być rozbudowany o moduł chłodzący, który  daje możliwość ustawienia temperatury poniżej temperatury otoczenia w zakresie 18 - 42°C.

Odp. Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu o zakresie pracy inkubatora od 4ºC powyżej temperatury otoczenia do najlepiej 50ºC.

4.       Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu z dwiema licencjami oprogramowania do analizy wyników z możliwością aktualizacji oprogramowania w przyszłości.

Odp. Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu z dwiema licencjami oprogramowania, jednak powinny one mieć aktywną funkcję Blank (bez konieczności przeliczania wyników względem próby wzorcowej/zerowej).

5.       Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu o szybkości odczytu płytki 96 dołkowej <13 sek. wraz z filtrami po stronie wzbudzenia: 360/35, 485/20, po stronie emisji: 460/20, 530/25? Instrument oprócz wymienionych filtrów zostanie dostarczony z 8 innymi filtrami do pomiarów fluorescencji, które można wybrać z udostępnionej przez producenta listy. Zaproponowane przez nas rozwiązanie znacznie przewyższa wymogi specyfikacji przetargowe pozwalając na zaoferowanie czytnika charakteryzującego się dużo wyższą czułością oraz wyposażonego  w większą ilość filtrów co umożliwia użytkownikowi szersze spektrum badań bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Odp. Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu o szybkości odczytu płytki 96-dołkowej ˂13 sek. wraz z filtrami po stronie wzbudzenia 360/35; 485/20, po stronie emisji: 460/20; 530/25 wraz z 8 wybranymi filtrami.

6.       Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu o zakresie długości fali dla absorbancji 200-1000nm, z krokiem co 1nm, dokładność długości fali <0,3 nm, szybkość skanu całej płytki ≤5sek.

Odp. Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu o zakresie długości fali dla absorbancji 200-1000nm, z krokiem co 1nm, dokładność długości fali ˂0,3 nm, szybkość skanu całej płytki ≤5sek.

7.       Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu, który w przypadku rozbudowy o wszystkie moduły może ważyć 40 kg?

Odp. Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu, który w przypadku rozbudowy o wszystkie moduły może ważyć 40 kg.

8.       Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony czytnik miał możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru fluorescencji na monochromatorach? Po rozbudowie będzie możliwy odczyt na filtrach i monochromatorach jednocześnie (wzbudzanie na filtrach, emisja na monochromatorach lub wzbudzanie na monochromatorach, emisja na filtrach).

Odp. Zamawiający nie wymaga aby dostarczony czytnik miał możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru fluorescencji na monochromatorach.

9. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia z okresem gwarancji 12 miesięcy? Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy powoduje wzrost ceny urządzenia o 10 %.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenie urządzenia z okresem gwarancji 12 miesięcy. Gwarancja powinna być nie mniejsza niż 24 miesiące.

10. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie wirówki bez możliwości rozbudowy o rotor typu CarbonSpeed za to z lepszymi parametrami prędkości i siły wirowania. Proponowana wirówka ma maksymalną prędkość wirowania 15 000 rpm oraz maksymalną siłę wirowania 21 206 xg.

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wirówki bez możliwości rozbudowy o rotor typu CarbonSpeed za to z lepszymi parametrami prędkości i siły wirowania (15000rpm i 21206xg).

1. Czy Zamawiający dopuści termin wykonania zamówienia (części 13, 44, 46, 49) do 42 dni od dnia zawarcia umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne (Zał. nr 13) ze średnicą płyty robaczej równą 135mm, oraz klasą bezpieczeństwa IP42, przy zachowaniu pełnej zgodności z innymi wymaganymi parametrami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łaźnie ultradźwiękową (Zał. nr 44) o pojemności L?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza łaźni o pojemności 4L.

4. Czy Zamawiający wymaga aby mikroskop stereoskopowy trinokularowy z kamerą cyfrową (Zał. nr 54) posiadał w komplecie zarówno powiększenie standardowe (max 45x) jak i powiększenie opc

jonalne (180x), czy tylko standardowe z możliwością rozszerzenia w przyszłości?

Odp. Zamawiający wymaga, aby mikroskop posiadał w komplecie zarówno powiększenie standardowe (max 45 x) jak i powiększenie opcjonalne (180).

Część 35: Czy Zamawiający dopuści lampę UV o wymiarach: 440x75x51 mm?

Odp. Tak, zamawiający dopuści lampę o takich wymiarach.

Część 60

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia , które daje możliwość analizy sygnałów takich popularnych barwników jak m.in.: FAM™/SYBR™ Green, ResoLight Dye, VIC™, /HEX™, Yellow 555, Red 610, Texas Red™, Cy5

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zaakceptuje aparat w którym źródłem wzbudzenia sygnału jest pojedyncza dioda LED  z systemem filtrów emisyjnych w szerszym zakresie tj:  470-645 nm

Odp. Tak, Zamawiający akceptuje.

- Czy Zamawiający zaakceptuje aparat w którym źródłem wzbudzenia sygnału jest pojedyncza dioda LED   o żywotności źródła  ok 10 000 godzin? Biorąc pod uwagę fakt , ze lampa świeci maksymalnie 40 sekund na eksperyment (1 sekunda na cykl) i użytkownik przeprowadza średnio 3 eksperymenty dziennie,  to w ciągu 250 – 300 dni roboczych w  roku świeci 600 min czyli 10 godzin, zatem wystarcza na 1000 lat.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający Zaakceptuje urządzenie w którym systemem detekcyjnym jest kamera CCD, która zapewnia jednoczesny pomiar fluorescencji wszystkich prób w trybie dynamicznym w zakresie: 10 ms - 1 sek.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zaakceptuje aparat z szerszym zakresem detekcji 514nm-697 nm

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat wyposażony w blok grzejny 96cio dołkowy pracujący na płytkach 96dołkowych lub stripach po 8 probówek?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z jednoelementowym blokiem grzejnym z opcją gradientu, z możliwością uzyskania w trakcie reakcji 12 różnych temperatur ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozpiętość  nastawialnej temperatury dla reakcji z wykorzystaniem opcji gradientu wynosiła maksymalnie 20°C (w całkowitym zakresie temperatur 37 - 98°C)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie charakteryzujące się rozdzielczością  umożliwiającą rozróżnienie różnicy w rozcieńczeniach min  2 x w pojedynczych reakcjach?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat wyposażony w blok grzejny 96cio dołkowy pracujący na płytkach 96dołkowych lub stripach po 8 probówek?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający uzna za wystarczający zakres objętości reakcyjnych: 10– 50 µl? Biorąc pod uwagę fakt, że  najczęściej stosowaną objętością reakcyjną jest 10-20 µl, zakres 10-50µl wydaje się być wystarczający.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zaakceptuje pracę aparatu w zakresie temperatur 37 - 98°C, który to zakres jest odpowiedni do przeprowadzenia reakcji real-time  PCR?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o lepszych parametrach dotyczących dokładności rozkładu temp tj :+/- 0,3°C?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o lepszych parametrach dotyczących dokładności kontroli temp tj : +/- 0,2°C?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający Zaakceptuje urządzenie które charakteryzuje się szybkością nagrzewania bloku  do 4,4°C / sek, a chłodzenia 2,2°C / sek?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie nie posiadające możliwości utworzenia kont użytkowników na aparacie chronionych PIN kodem ale z możliwością założenia kont użytkowników w komputerze.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot.: Załącznik nr 66 do SIWZ

- Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

- Par. 5 ust. 3 i 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny'' na ,,w ramach ceny''?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

- Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

- Par. 5 ust. 9, 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

- Par. 6 pkt 1/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę doprecyzowanie niniejszego postanowienia, że kara umowna będzie przysługiwała zamawiającemu wyłącznie w przypadku zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w par. 7 umowy?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

- Par. 6 pkt 4/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia mając na względzie, że zgodnie z art. 483 par. 1 k.c. kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie dla zobowiązań niepieniężnych?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

- Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

- Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

- Par. 10 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia ww. umowy.

Część 13 –  Mieszadło magnetyczne – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o średnicy płyty grzejnej 135 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza mieszadło magnetyczne o średnicy płyty grzewczej 135 mm.

- Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z klasą bezpieczeństwa IP 42? Jest to wyższa klasa bezpieczeństwa niż wymagana. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający rezygnuje z lepszego rozwiązania.

Odp. Zamawiający dopuszcza mieszadło magnetyczne z klasą bezpieczeństwa IP 42.

Część 14 – Łaźnia wodna z wyposażeniem 2 szt.

Poz. 14 a

- Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o wysokości zewnętrznej 215 mm? Jest to minimalnie wyższa wysokość od wymaganej - różnica 15 mm. Zaproponowana łaźnia wodna spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Część 17 – Kieszonkowy pH-metr 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści pH-metr o wartości dokładności wynoszącą ±0,05 pH? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści pH-metr z zasilaniem bakteryjnym 4 x 1,5V? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści pH-metr o wadze 100 g? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 23 – Waga analityczna – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną o wadze 5,4/7,5 kg?  Zaproponowana waga spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część 24 – Waga precyzyjna – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wagę precyzyjną o wadze 3,6/5,1 kg? Zaproponowana waga spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część 28 – Zestaw do liofilizacji - 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści liofilizator stołowy z sterowaniem mikroprocesorowym z wyświetlaniem parametrów pracy na wyświetlaczu LCD: wartości próżni panującej w układzie w mBar, temperatrury wymrażacza w ºC oraz czasu pracy aparatu oraz pompy, ale bez czasu od ostatniego serwisowania aparatu oraz pompy? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści liofilizator stołowy bez sygnalizacji graficznej osiągnięcia optymalnych warunków przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji? Na wyświetlaczu urządzenia wyświetlane są wszystkie aktualne parametry pozwalające na weryfikacje możliwości rozpoczęcia procesu liofilizacji. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści liofilizator stołowy bez  dźwiękowej i wizualnego alarmu w przypadku wzrostu temperatury, konieczności serwisowania pompy oraz wykrycia wilgotności w kolektorze liofilizatora? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści liofilizator stołowy wyposażony w stalowy tubus umożliwiający ustawienie w nim wymaganej ilości półek do liofilizacji materiału luzem wraz z wyjściami na 8 zaworów na naczynia liofilizacyjne z pokrywą zamykającą układ od góry? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści liofilizator stołowy o wysokości wraz z tubusem 78 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część 31 – Piec laboratoryjny muflowy – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o czasie rozgrzewu do 1000°C wynoszącym maksymalnie 50 min? W zaoferowanym urządzeniu użytkownik ma możliwość określenia wartości przyrostu temperatury w czasie od 3 do 20 °C/min. Zaproponowany piec muflowy spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część 55 – Cieplarka laboratoryjna (termostat) – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną dwukomorową o łącznej pojemności 2 x 280 litrów (560 l)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną o wartości stabilności temperatury w 37 ºC wynoszącą +/- 0,7 ºC?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Część 59 – Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt.

1. Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 445 l oraz o wysokości zewnętrznej 1991 mm? Zaproponowana zamrażarka jest minimalnie wyższa od wymaganej - różnica 1 mm. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

Oferowany parametr dotyczący pojemności jest gorszy od zawartego w SIWZ w opinii Zamawiającego.

- Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 570 l oraz o wysokości zewnętrznej 1991 mm? Zaproponowana zamrażarka jest minimalnie wyższa od wymaganej - różnica 1 mm. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o szerokości wewnętrznej 470 mm przy zachowaniu pozostałych wymiarów wewnętrznych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

Oferowany parametr dotyczący pojemności jest gorszy od zawartego w SIWZ w opinii Zamawiającego.

- Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o szerokości wewnętrznej 610 mm przy zachowaniu pozostałych wymiarów wewnętrznych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

Oferowany parametr dotyczący pojemności jest gorszy od zawartego w SIWZ w opinii Zamawiającego.

- Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z 5 wewnętrznymi izolowanymi stalowymi drzwiami? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze starty chłodu z komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę tylko w sytuacji, gdy „drzwiczki wewnętrzne do poszczególnych sekcji zamrażarki są wyposażone w izolację cieplną, pełne, bez otworów i perforacji oraz

drzwiczki wewnętrzne zamykające poszczególne sekcje zamrażarki wyposażone są w uszczelkę (zamontowaną wokół drzwiczek wewnętrznych)” zgodnie z zapisem SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm, wykonaną z systemu ultracienkich paneli próżniowych o grubości 25 mm w połączeniu z pianką PU o grubości 55 mm? Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii na rynku pozwalająca na utrzymywanie wysokiej stabilności temperatury wewnątrz zamrażarki.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

W opinii Zamawiającego proponowana przez Pytającego „izolacja hybrydowa o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm, wykonaną z systemu ultracienkich paneli próżniowych o grubości 25 mm w połączeniu z pianką PU o grubości 55 mm” w przypadku potencjalnego uszkodzenia mechanicznego drzwi zamrażarki generowałaby znacznie wyższy koszt naprawy niż preferowana przez Zamawiającego izolacja cieplna z pianki poliuretanowej.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z możliwością zapisu danych za pomocą nośnika USB, zamiast karty SD? Zaproponowany port USB umożliwia komunikacje oraz przenoszenie danych z urządzenia na komputer. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę dla Zamawiającego stanowi typ portu.

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w port USB oraz RS 485 wraz z dodatkowym oprogramowaniem umożliwiającym na monitorowanie  temperatury oraz stanów alarmowych, ale bez portu Ethernet?

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

Port Ethernet umożliwi Zamawiającemu monitorowanie pracy urządzenia na kilku komputerach jednocześnie,

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową niebędącą sprzętem medycznym zgodnie z dyrektywami 93/42 EEC?

Zamawiający żądając takiego dokumentu popełnił błąd naruszający art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Żądanie powyższe jest niezgodne z prawem, co wyjaśniamy poniżej:

Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 93/43/EEC, wyrób medyczny różnego przeznaczenia to:

"Narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,

- diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazów lub upośledzeń,

- badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub prowadzenia procesu fizjologicznego,

- regulacji poczęć, który nie osiąga swojego zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być przez nie wspomagane. Są to więc wyroby pozafarmakologiczne przeznaczone do zastosowania w diagnostyce, terapii lub profilaktyce oraz środki antykoncepcyjne. Przeznaczenie nadane przez wytwórcę decyduje  czy wyrób jest czy nie jest wyrobem medycznym. Powyższe wymagania skierowane do zamrażarki niskotemperaturowej są niewłaściwe, ponieważ materiał przechowywany w zamrażarce znajduje się w oznakowanych pojemnikach i nie ma bezpośredniego kontaktu z zamrażarką.

Zgodnie z definicją „wyrobu medycznego” znajdującą się w cytowanej przez Zamawiającego dyrektywie zamrażarka niskotemperaturowa takim wyrobem nie jest. Na wniosek Wytwórcy wyrobu Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może zgodzić się na wpisanie danego wyrobu na listę „wyrobów medycznych” co wiązać się może z zastosowaniem obniżonej stawki VAT. W jawnym postępowaniu o dzielenie zamówienia publicznego oceniana jest w 100% cena i taka obniżona stawka może wpłynąć na cenę zaproponowanego urządzenia. W związku, iż z zasady zamrażarka niskotemperaturowa nie jest „wyrobem medycznym” potwierdzamy, iż zaproponowane urządzenie posiada certyfikat CE.

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający prowadzi badania z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, a w przyszłości planowane są, związane z tym, badania kliniczne, z wykorzystaniem urządzeń o potwierdzonej wysokiej jakości zapewniających ochronę ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwo na wysokim poziomie i w związku z tym Zamawiający ma prawo wymagać zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, która tę najwyższą jakość zapewnia. Wszyscy producenci mogą się ubiegać o zaklasyfikowanie ich sprzętu jako urządzenia medycznego, zgodnie z zapisami w cytowanej przez Pytającego dyrektywie: „Przeznaczenie nadane przez wytwórcę decyduje czy wyrób jest czy nie jest wyrobem medycznym”. Otrzymanie jednakże certyfikatu CE w tym zakresie musi być poparte spełnieniem wielu restrykcyjnych przepisów dotyczących systemu zapewnienia jakości, przechowywania dokumentów oraz zbierania informacji poprodukcyjnej. Urządzenie musi zostać również dodatkowo poddane ocenie uprawnionej jednostki notyfikowanej.

# Dotyczy § 3 ust. 4 podpunkt 2/ tiret trzeci umowy.Prosimy o wyjaśnienie co ma być przedmiotem oświadczenia Dostawcy dot. zbiornika ciśnieniowego przewidzianym w § 3 ust. 4 podpunkt 2/ tiret trzeci umowy? Uzasadnienie: Wskazany zapis umowy przewiduje obowiązek złożenia oświadczenia „o udzieleniu 10 lat na zbiornik ciśnieniowy”. Sformułowanie nasuwa wątpliwości czy chodzi np. o gwarancję, rękojmię czy innego rodzaju zapewnienia.

Odp. Zamawiającym informuje, iż oświadczenie należy złożyć w zakresie gwarancji jakości.

- Dotyczy § 5 ust. 2 umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 2 umowy w następujący sposób:

„2. Wykonawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodną 
z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz oczekiwaniami jednostki zamawiającej przedmiot zamówienia, wyszczególnionymi w SIWZ.”

Uzasadnienie: Proponowane doprecyzowanie pozwoli uniknąć wątpliwości co do treści oczekiwań jednostki zamawiającej co do przedmiotu umowy, które powinny wszak wynikać z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę.

- Dotyczy § 5 ust. 6 umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 6 umowy w następujący sposób:

„6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. w dni robocze (od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać uszkodzenie przedmiotu umowy niezwłocznie po jego zaobserwowaniu.”

Uzasadnienie:

Zmiana w zakresie czasu reakcji serwisu pozwoli na należyte wykonanie obowiązków umownych tak Wykonawcy, który będzie miał czas na przyjęcie zgłoszenia i należytą reakcję, jak 
i Zamawiającemu którego ta reakcja będzie dotyczyć. Niezwłoczne zgłoszenie awarii przedmiotu umowy jest kluczowe dla szybkiej i efektywnej naprawy.

Odp. Zamawiający wydłuża czas reakcji do 72 godz..

- Dotyczy § 5 ust. 7 umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zastrzeżonego w § 5 ust. 7 umowy terminu na przystąpienie do naprawy z „5 dni licząc od dnia otrzymania wezwania 
do naprawy” na „5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia otrzymania wezwania do naprawy”?

Uzasadnienie: Proponowana zmiana pozwoli na dokonanie należytej diagnozy, która jest kluczowa dla prawidłowej naprawy przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę.

- Dotyczy § 5 ust. 12 umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 5 ust. 12 umowy, bądź ewentualnie na doprecyzowanie, iż części zamienne będą dostępne przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie jest producentem a jedynie dystrybutorem sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, stąd nie jest w stanie zapewnić iż części zamienne będą dostępne przez cały okres żywotności urządzenia. Ewentualne doprecyzowanie terminu w którym części miałyby być dostępne pozwoliłoby na ewentualne poczynienie zapasów w przypadku uzyskania informacji od producenta o planowanym zaprzestaniu ich produkcji.

Odp. Zamawiający zmienia zapis na następujący „Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przedmiotu umowy przez okres min. 6 lat po upływie okresu gwarancji”?

- Dotyczy § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie, iż § 5 ust. 16 i 17 umowy dotyczą jedynie reklamacji związanych z dostawą przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz na wydłużenie terminu zastrzeżonego w ust. 17 z 5 dni roboczych do 10 dni roboczych?

Uzasadnienie: Obecne brzmienie ww. zapisów umowy nasuwa wątpliwości czy dotyczą one wszystkich reklamacji, czyli również napraw gwarancyjnych, czy też związane są jedynie z dostawą przedmiotu umowy. Jeśli zapisy te mają dotyczyć wszystkich ww. sytuacji (tj. reklamacja przy dostawie jak i przy usterkach), zapis co do jednostronnego wyboru sposobu załatwienia reklamacji (a więc np. wymiana sprzętu przy niewielkiej i dającej się łatwo usunąć usterce) może być niekorzystny dla Wykonawcy. Wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pozwoli na podjęcie należytych i starannych działań w celu rozwiązania ewentualnego problemu.

Odp. Zamawiający informuję, iż zapis dotyczy reklamacji przy dostawie jak i przy usterkach. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu do 10 dni roboczych.

- Dotyczy § 7 ust. 3 pkt 3/ umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie zastrzeżonego w § 7 ust. 3 pkt 3/ umowy okresu opóźnienia uzasadniającego odstąpienie od umowy z 7 dni kalendarzowych do 14 dni kalendarzowych?

Uzasadnienie: Obecne brzmienie pozwala Zamawiającemu na odstąpienie od umowy nawet w przypadku niewielkiego opóźnienia w dostawie. W takiej sytuacji, w ocenie Wykonawcy, wystarczające jest ponoszenie przez niego odpowiedzialności w zakresie naliczonych kar umownych za opóźnienie w dostawie. Przy takim przedłużeniu jw., z uwagi na zasadę równowagi stron kontraktu, w ocenie Wykonawcy wskazane byłoby również przedłużenie terminu określonego w § 7 ust. 4 z 7 dni kalendarzowych do 14 dni kalendarzowych, ale to Wykonawca pozostawia ocenie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Marian Wesołowski - REKTOR