Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bibuła chromatograficzna, arkusz 1 Chr 100x300mm, o gładkiej powierzchni, grubości 0,18 mm, nasiąkliwości (wody) 130 mm/30 min., o dobrej rozdzielczości w większości problemów analitycznych (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Bibuła jak. średnia 45x56cm. op.(a100 szt.) | 57 |  |  |  |  |
|  | Bibuła jakościowa , przepuszczalność 37/N , 58x58 cm, op.(a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Paski do analizy twardości wody. Zmiana koloru z zielonego na czerwony <3˃4˃7˃14˃21od, wymiary 6x95mm op.(a100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaź. lakmusowe czerwone op.(a100 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaź. lakmusowe niebieskie op.(a100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaź. lakmusowe obojętne op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 0-14,0, gradacja 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, op. (a 100szt.) | 52 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 0,5-5,0 op. (a100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 1-10,0 op.(a100 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 1-14,0 op. (rolka 5 m) | 8 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 1-14,0 op.(a 100szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 3,8-5,4 op.(a100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 4,8-6,8 op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 5,0-8,0 op. (rolka 5 m) | 4 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 5,5-9,0 op.(a100 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 6,2-8,2 op. (a 100 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 7,0-10,0 op. (rolka 5 m) | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 7,0-9,4 op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH 8,0-10,0 op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Saczki celulozowe, średnica 90 mm, o średnim zatrzymywaniu i średnim przepływie przez sączek, stosowane m.in. do analizy zdolności kiełkowania nasion, analizy gleby (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Sączki celulozowe, średnica 90 mm, o bardzo wysokiej powtarzalności analiz oraz niezwykle niskiej wartości ślepej próby, do analizy jakościowej i ilościowej, do oddzielenia osadu od przesączu, op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Sączki filtracyjne z bibuły, karbowane, średnica 90 mm, gramatura 70 g/m2, grubość 0,16 mm op. (a 100 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe miękkie 11cm. op.(a100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe miękkie 12,5cm. op.(a100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe miękkie 15cm. op.(a100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe miękkie 18,5cm. op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe miękkie 5,5cm. op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe miękkie 9cm. op.(a100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 11cm. op.(a100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 12,5cm. op.(a100 szt.) | 28 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 15cm. op.(a100 szt.) | 21 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 18,5cm. op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 9cm. op.(a100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 11cm. op.(a100 szt.) | 17 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 12,5cm. op.(a100 szt.) | 30 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 15cm. op.(a100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 18,5cm. op.(a100 szt.) | 31 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 5,5cm. op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 9cm. op.(a100 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 11cm. op.(a100 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 12,5cm. op.(a100 szt.) | 14 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 15cm. op.(a100 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 18,5cm. op.(a100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. miękkie 9cm. op.(a100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 11cm. op.(a100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 12,5cm. op.(a100 szt.) | 23 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 15cm. op.(a100 szt.) | 40 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 18,5cm. op.(a100 szt.) | 21 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 5,5cm. op.(a100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie 9cm. op.(a100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. twarde 11cm. op.(a100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. twarde 12,5cm. op.(a100 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. twarde 15cm. op.(a100 szt.) | 40 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. twarde 18,5cm. op.(a100 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. twarde 9cm. op.(a100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Sączki jak.132(do badania gleby) 15cm. op.(a100 szt.) | 31 |  |  |  |  |
|  | Sączki z bibuły celulozowej, ilościowe bezpopiołowe, typu 42, zawartość popiołu (%) 0,008, typowa grubość 200 µm, gramatura 100 g/m2, wytrzymałość na mokro 0,7 psi, zatrzymywanie cząstek 2,5 µm, op.(a100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Sączki z włókna szklanego borokrzemianowe klasy GF /C, (filtr bez spoiwa, średnica: 90 mm, rozmiar porów: 1,2µm, gramatura: 50 g/m2 -100 g/m2), op. (a 100 szt. ). | 1 |  |  |  |  |
|  | Sączki bezfosforanowe, okrągłe typu MN 619 G, średnica: 125 mm, op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki bezfosforanowe, okrągłe typu MN 619 G, średnica: 150 mm, op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Sączki /filtry celulozowe jakościowe nr 1 zatrzymujące cząsteczki 11 µm, o współczynniku przepływu 10,5 s/100 ml/cal2 , o zawartości popiołu 0,06%, typowej grubości 180µm, gramaturze 88 g/m2, wytrzymałość na mokro 0,3 psi, wytrzymałość na sucho 16 psi, w formie krążków o średnicy 150 mm, op. (100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 7; …………………… |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy