Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemodiafiltracji do aparatu Fresenius multiFiltrate – multiFiltrate Kit 4, CVVHDF, Ultraflux AV 600 S | Zestaw do ciągłej, żylno-żylnej hemodiafiltracji składające się z jałowych, zapakowanych osobno następujących elementów: hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4 m², kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu, drenu substytucyjnego, z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski), drenu dializatu, z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Hansen | Op. szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemodiafiltracji do aparatu Fresenius multiFiltrate- multiFiltrate Kit 2, CVVH 600 | Zestaw do ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4 m², kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu, dwu drenów substytucyjnych, każdy z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski) | Op. szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do ciągłej terapii nerkozastępczej do aparatu Fresenius multiFiltrate- multiFiltrate Kit pead CRRT-SCUF (CVVH-D, SCUF, Ultraflux AV pead) | Umożliwia prowadzenie ciągłych terapii nerkozastępczych pediatrycznych w trybie CVVH (Post-lub Predylucja) oraz CVVHD, jak również SCUF. Zestaw zawiera hemofiltr sterylizowany parą wodną w trybie INLINE o powierzchni 0,2 m² i objętości krwi zredukowanej do zaledwie 18 ml. Objętość krwi w zestawie drenów 54 ml. W skład zestawu wchodzą: hemofiltr 1 szt. oraz zestaw multiFiltrate paed CPRT/SCUF Set 1 szt. | Op. szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Roztwór do hemofiltracji multiBic z potasem 2 mmol/l do aparatu Fresenius multiFiltrate | Płyn substytucyjny / wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o różnym stężeniu potasu, opakowanie – 5 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC. Worek posiadający dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): 1. typu Luer Lock; 2.typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w przypadku modyfikacji składu. Skład elektrolitowy: sód – 140 mmol/l potas – 2 mmol/l wapń 1,5 mmol/l magnez – 0,5 mmol/l dwuwęglany – 35 mmol/l chlorki – 109/111/112/113 mmol/l | Op. 5000 ml | 20 |  |  |  |  |
|  | Cewnik silikonowy dwuświatłowy 11,5F x 15 cm | Cewnik silikonowy dwuświatłowy 11,5F x 15 cm | Op. szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Cewnik silikonowy dwuświatłowy 11,5F x 24 cm | Cewnik silikonowy dwuświatłowy 11,5F x 24 cm | Op. szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Cewnik silikonowy dwuświatłowy 8F x 12 cm | Cewnik silikonowy dwuświatłowy 8F x 12 cm | Op. szt. | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy