Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Próżniowy system do filtracji z membraną Supor z PES, wielkość porów 0,2 µm | Do filtracji. Próżniowy system do filtracji z membraną Supor z PES, wielkość porów 0,2 µm, średnica membrany 50 mm, pojemność butelki 250 ml | Op. 12 szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Próżniowy system do filtracji z membraną z PES, wielkość porów 0,45 µm | Do filtracji. Próżniowy system do filtracji z membraną z PES, wielkość porów 0,45 µm, średnica membrany 50 mm, pojemność butelki 250 ml | Op. 12 szt. | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy