SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części :

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 2 – dostawa szkła laboratoryjnego (kolby miarowe, łyżeczko-szpatułki)  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 3 – dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193  000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz UP w Lublinie

dr inż.  Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 12.05.2011 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 
ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 193 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV w ramach kategorii:

19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych

33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

44316400-2 Drobne artykuły metalowe

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części :

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

część 2 – dostawa szkła laboratoryjnego (kolby miarowe, łyżeczko-szpatułki) dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

część 3 – dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

Ponadto Zamawiający dodatkowo żąda aby:

1. Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu wraz z wniesieniem do Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, wskazywanych każdorazowo w składanych zamówieniach.

2. Wykonawca dostarczał każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Sekcję ds. Zaopatrzenia lub inną jednostkę organizacyjną bezpośrednio zainteresowaną dostawą przedmiotu zamówienia, potwierdzonego na piśmie (faksem,
e-mailem), w trakcie trwania umowy zawartej na 12 miesięcy.

3. Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

4. Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-3 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

5. Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

6. Wykonawca wystawiał faktury VAT na każdą jednostkę Zamawiającego oddzielnie.

7. Przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia

5.1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

7.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

7.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

8.1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

8.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu albo składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

8.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.2., 8.1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa w powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określanym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający żąda, następujących dokumentów:

8.3.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

8.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

8.4.1. wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr  3 do SIWZ, w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę

8.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

8.5.1. wypełnioną ofertę wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,

8.5.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XII pkt 12.12. SIWZ, jeśli z przedstawionych w ofercie dokumentów nie wynika sposób reprezentacji osoby/osób podpisujących ofertę.

8.6. Pozostałe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

8.6.1.  żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

8.6.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.6.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

8.7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

8.8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

8.9 . Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Informacje o sposobie  porozumiewania się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

9.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

9.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

9.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

9.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

9.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30, e-mail  zamowienia@up.lublin.pl., strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

9.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w  pkt 9.1., 9.2., 9.3.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

9.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ mgr Stanisław Lewandowski – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin tel. (0-81) 445-66-04 w godz. 8.00-14.00

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

2/ mgr Magdalena Wiśniewska - Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

9.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

X. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą

11.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

11.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.

12.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

12.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

12.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

12.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

12.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

12.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12.9. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

12.11. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

12.12. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

12.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

12.14. Wykonawca może, przez upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

12.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

- Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana: przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/10/2011

OFERTA – Dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części :

Oferta na części ..........

Nie otwierać przed dniem 23.05.2011 r. przed godz. 1215

Uwaga!:

Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując

na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

Na kopercie proszę podać nazwę Wykonawcy i nr telefony lub faksu.

XIII. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

13.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 23  maja 2011 r. do godz. 1200.

13.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

13.3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 23 maja 2011 r. godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  Sala  Kolegialna.

13.4. Otwarcie ofert jest jawne.

13.5.Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

13.6.Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

13.7. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w SIWZ. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

13.8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 13.1. zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny

14.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż tego towaru lub usługi podlega temu obciążeniu.

14.2. Zamawiający żąda, aby cena oferty brutto obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, załadunek, rozładunek przedmiotu zamówienia itp.

Ceną ofertową brutto w części 1, 2 i 3 jest  suma wartości netto z kol. nr 6 + podatek VAT    zgodnie z  wykazem stanowiącym załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ.

14.3. Cena ofertowa brutto obliczona zgodnie z ust. 14.2 SIWZ, stanowić będzie podstawę do oceny ofert w kryterium opisanym w rozdziale XV SIWZ.

14.4. Cenę oferty należy podać w PLN.

Cenę ofertową brutto za całość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy”  stanowiącej załącznik nr  4 do SIWZ.

14.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, składających się na wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia  należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

14.6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 14.5 z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

14.7. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich
oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

14.8. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie  szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty brutto – 100 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

15.1. Zgodnie z art. 2 pkt 5 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto przedmiotu zamówienia opisanego SIWZ. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

15.2. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

16.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie ma wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

18.1. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem 
nr 7 do SIWZ.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ((Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Do środków ochrony prawnej należą:

19.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 1

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ampułki szklane odporne na gotowanie, całkowita wysokość ampułki 100mm, wys. szyjki 40mm, szyjka do zatapiania nad palnikiem gazowym, średnica ampułki 17mm. | szt. | 3000 |  |  |  |  |
|  | Aparat ekstrakcyjny wg Soxhleta pojemność ekstraktora 150ml, pojemność kolby 250ml | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 20cm Ø 5mm | szt. | 41 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 30cm Ø 3mm | szt. | 140 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 30cm Ø 6mm | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 25cm Ø 7-8mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 25cm Ø 4-5mm | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 40cm, Ø 5mm ( łopatka ) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Biureta o poj. 25ml (podziałka co 0,1) z kranem z automatycznym nastawianiem zera, napełniana poprzez ściśnięcie butli wypełnionej roztworem | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. B poj. 50ml z paskiem Schellbacha kran szklany ze szlifem | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. B poj. 25ml z paskiem Schellbacha kran szklany ze szlifem | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. A poj. 50ml kran teflonowy | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Butelka na barwniki z kroplomierzem, biała poj. 100ml szklana | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna ze szlifowanym korkiem poj. 500ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranż ze szlifem poj. 500ml | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z nakrętką poj. 250ml | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z korkiem szeroka szyjka poj. 50ml | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z korkiem szeroka szyjka poj. 100ml | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z korkiem szeroka szyjka poj. 250ml | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Butelka biała z niebieską nakrętką gwint 45, poj. 1000ml | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Butelka z ciemnego szkła poj. 100ml z korkiem | szt. | 217 |  |  |  |  |
|  | Butelka z ciemnego szkła o poj. 30ml z zakraplaczem (do olejków immersyjnych) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 1000ml z gwintem i niebieską nakrętką | szt. | 68 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 500ml z gwintem i niebieską nakrętką | szt. | 73 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 250ml z gwintem i niebieską nakrętką | szt. | 65 |  |  |  |  |
|  | Butla szklana ze szlifem poj. 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Butelka do BZT5, WTW KF12 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany kl. B poj 50ml podstawa PP | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany kl. B poj 100ml podstawa PP | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany kl. B poj 250ml podstawa PP | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 1000ml szklany podstawa PP | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 25ml szklany, szklana podstawa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 250ml wysoki szklany z podstawą plastikową | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 25ml szklany | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 50ml ze skalą z sześciokątną podstawą z wylewem szklany | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 50ml szklany podstawa PP | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 250ml szklany podstawa PP | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany ze stopą szklaną poj. 500ml | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 100ml szklany z sześciokątną podstawą szklaną z wylewem | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przezroczyste szkło do HPLC (vialki ) -2,0ml 12 x 32mm miękka cienka silikonowo-teflonowa uszczelka, nakrętka z tworzywa z otworem na igłę | op. (a 500szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Oranżowe szkło do HPLC (vialki ) -2,0ml 12 x 32mm miękka cienka silikonowo-teflonowa uszczelka, nakrętka z tworzywa z otworem na igłę | op. (a 500szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Chłodnica zwrotna kulkowa dł. 400mm szlif 29/32 (Alihna) | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Głaszczki szklane mikrobiologiczne dł. 22cm, szer. pow. Głaszczącej 3,5cm, wygięta pod kątem 120-130o | szt. | 52 |  |  |  |  |
|  | Kamera typu Burkera z dwiema siatkami | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Kamera Thoma 0,0025mm2 głębokość 0,1mm, dł 20mm, szer 26mm | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250ml bez szlifu szeroka szyjka szklana | szt. | 90 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 50ml szeroka szyjka szklana | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 50ml z wąską szyjką szklana | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100ml bez szlifu szklana z wąską szyjką | szt. | 195 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100ml wąska szyjka szklana ze szlifem i pustym korkiem wewnątrz | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100ml z wąską szyjką szklana | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100ml ze szlifem 14/23mm szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100ml z szeroką szyjką szklana | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 200ml bez szlifu szeroka szyjka szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250ml średnica szyjki 30mm szklana | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250ml ze szlifem i korkiem szklana | szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 300ml z wąską szyjką szklana | szt. | 160 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 300ml z szeroką szyjką szklana | szt. | 41 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 500ml z wąską szyjką szklana | szt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 500ml szklana szeroka szyjka | szt. | 26 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 1000ml z wąską szyjką szklana | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 2000ml z szeroką szyjką szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 3000ml z wąską szyjką szklana | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 500ml szklana bez szlifu | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 1000ml szklana bez szlifu | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 2000ml szklana bez szlifu | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista z okrągłym dnem i szlifem poj. 500ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista z okrągłym dnem i szlifem poj. 100ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 10ml kl. A szklana | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 25ml kl. A szklana | szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 50ml kl. A szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 100ml kl. A szklana | szt. | 89 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i korkiem poj. 100ml kl. A | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 200ml kl. A szklana | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 250ml kl. A szklana | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 1000ml kl. A szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i korkiem poj. 1000ml kl. A | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 50ml kl. B szklana | szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 100ml kl. B z korkiem szklana | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 250ml kl. B szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 1000ml kl. B z korkiem szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 1000ml kl. B płaskodenna szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 2000ml kl. B szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna szklana z korkiem z tworzywa szeroka szyjka poj. 500ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa płaskodenna szklana poj. 200ml kl. B z korkiem plastikowym | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa płaskodenna poj. 500ml kl. B szklana z korkiem plastikowym | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 50ml kl. B | szt. | 39 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 100ml kl. B | szt. | 28 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 250ml kl. B | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 1000ml odporna na wysoką temperaturę kl. B | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kolba z długą szyjką z płaskim dnem bez szlifu poj. 1000ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Korek szklany dmuchany szlif 19/26 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Korek szklany dmuchany szlif 34/35 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Korek do kolb stożkowych szlif 14/23 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolumna szklana dł. 0,15m średnica wewnętrzna ok. 30mm bez spieku kran szklany ( do oczyszczania i rozdziałów) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa do pomiarów spektrofotometrycznych wys. 45mm dł. drogi optycznej 1cm poj. 3,5ml | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Kuweta szklana do pomiarów spektrofotometrycznych wys.30mmdł. drogi optycznej 1cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa wymiary zewnętrzne 45 x 12,5 x12,5 dł. drogi optycznej 10mm szkło kwarcowe ES190-2000nm Q-4 objętość 3,5ml | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa do fluorymetru wymiary zewnętrzne szer. 12,5mm, szer. 12,5mm, max. poj. 0,40ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Okular mikrometryczny działka elementarna 5/100 średnica 19mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Lejek Ø 3cm szklany | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 4cm dł. 80mm | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 6cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 7cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 7,5cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lejek analityczny do szybkiej filtracji szklany Ø 75mm dł. nóżki 150mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 8cm | szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 10cm | szt. | 34 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 20cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany Ø 35mm, dł. 60mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany Ø 50mm, dł 150mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany Ø 60mm, dł. 120mm | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany Ø 75mm, dł. 150mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem śr. 155mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem śr. 90mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy 11cm z tłuczkiem | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy 8-9cm z wylewem szorstki wewnątrz z tłuczkiem dł. 10,5cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy 9,5cm z wylewem szorstki wewnątrz z tłuczkiem dł. 12,5cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z wylewką śr. ok. 150mm wys. 80mm z tłuczkiem, szorstki wewnątrz , płaskie dno | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe 35 x 40 szklane | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe szklane śr. 40mm, h 40mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Palnik spirytusowy szklany | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Perełki śr. 1mm szklane | kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki do testów kroplowych. Wykonane ze szkliwionej porcelany ilość wgłębień 12 (3x 4) średnica wgłębienia 20mm, głębokość wgłębienia nie mniej niż 5mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B 1ml szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B 2ml szklana | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B 5ml szklana | szt. | 74 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B 10ml szklana | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. A 25ml szklana | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego wys. 15mm, średnica górnej szalki Ø 10cm szklane | szt. | 270 |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego średnica górnej płytki Ø 5cm szklane | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Porcelanowa tacka z wgłębieniami 91/115mm 12 wgłębień | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 16x160mm szklana | szt. | 3050 |  |  |  |  |
|  | Probówka bakteriologiczna 16cm x 15mm | szt. | 1050 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 15 x 150mm szklana | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 18mm poj. 30ml szklana | szt. | 550 |  |  |  |  |
|  | Probówki szklane Ø16mm, dł. 15,5mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 10 x 100mm szklana z dnem okrągłym poj. 5ml | szt. | 600 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 14 x 130mm szklana z dnem okrągłym poj. 5ml | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Probówka śr.wewnętrzna Ø 14mm poj. 16ml, dł. 160mm bez wywinięcia | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Probówki miarowe ze skalą i szlifem z korkiem poj. 25ml | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik szklany do barwienia na 10 szkiełek podstawowych z metalowym koszyczkiem na szkiełka |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz szklany gruszkowy poj. 250ml | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rurki Durhana 5-6mm x 30mm | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 9cm/10cm, szkllana | szt. | 600 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica dolnej szalki 90mm, górnej szalki Ø 100mm, wys. 15mm szklana | szt. | 350 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22mm | op.(10x100szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 18 × 18mm grubość 0,13-0,17mm | op.(100szt.) | 35 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 × 24mm | op.(100szt.) | 72 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 × 50mm | op.(100szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60mm | op.(100szt.) | 56 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 32 x 24mm | op.(100szt.) | 25 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka silanizowane, wolne od zanieczyszczeń, adhezyjne, odseparowane, do mikroskopii z zastosowaniem metod immunohistochemicznych o wymiarach 25 x 75 x 1,0mm | op.(a 50szt.) | 46 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe z białym polem do opisu | op.(50szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe 1 x 76 x 26mm cięte | op.(50szt.) | 210 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane z matowym polem opisu 76x 26x 1mm | op.(50szt.) | 265 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane krawędzie gładkie 76 x 26 x 1mm | op.(50szt.) | 32 |  |  |  |  |
|  | Szkiełko podstawowe mikrometryczne 0,01mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka zegarowe Ø 5cm | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka zegarowe Ø 10cm | szt. | 59 |  |  |  |  |
|  | Tygiel porcelanowy niski poj 63ml | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 25ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 50ml szklana | szt. | 90 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 100ml szklana | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 150ml szklana | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 250ml szklana | szt. | 85 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 400ml szklana | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 600ml szklana | szt. | 57 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 800ml szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 1000ml szklana | szt. | 72 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 2000ml szklana | szt. | 26 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 3000ml szklana | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 50ml szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 100ml szklana | szt. | 75 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 150ml szklana | szt. | 67 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 250ml szklana | szt. | 81 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 500ml szklana | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 800ml szklana | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka poj. 2000ml szklana | szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z uchem poj. 1000ml szklana | szt. | 7 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 ……………….. |

suma wartości netto (kolumna 6)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

.......................................................   + kwota VAT ………… (..........%) VAT  =  ...........................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Cześć 2

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Kolba miarowa o poj. 500ml ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A z certyfikatem EN/ISO 1042 | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa o poj. 25ml ze szlifem i plastikowym korkiem ze szkła boro krzemianowego 3.3, bursztynowa kl. A z certyfikatem DIN 12644 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa o poj.10ml ze szlifem i plastikowym korkiem ze szkła boro krzemianowego 3.3 bursztynowa kl. A z certyfikatem DIN 12644 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa o poj.50ml ze szlifem i plastikowym korkiem ze szkła boro krzemianowego 3.3 bursztynowa kl. A z certyfikatem DIN 12644 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa o poj.100ml ze szlifem i plastikowym korkiem ze szkła boro krzemianowego 3.3 bursztynowa kl. A z certyfikatem DIN 12644 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczko-szpatułka porcelanowa dł. 148mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczko-szpatułka porcelanowa dł. 164mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 …………………… |

suma wartości netto (kolumna 6)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

.......................................................   + kwota VAT …………    (..........%) VAT  =  ...........................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bagietka plastikowa dł.12cm | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Biureta samozerująca 25ml, z PP | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Biurety plastikowe (akrylowa z kranem PTFE) 50ml | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Butla laboratoryjna HDPE z kranem nakrętką i podziałką poj.10l | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Butla z kranem, z zakrętką na wodę destylowaną o poj.10l z PE-HD, trwała | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Butla z kranem, z zakrętką na wodę destylowaną o poj.5l z PE-HD, trwała | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Butelka, szeroka szyjka, kwadratowa, wykonana z polietylenu. Wciskany korek i zakrętka z polipropylenu. Podziałka, poj. 1000ml, wym: 103x80x175mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Butelka, szeroka szyjka, kwadratowa, wykonana z polietylenu. Wciskany korek i zakrętka z polipropylenu. Podziałka, poj. 500ml, wym: 80x70x140mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Butelka plastikowa z nakrętką poj. 1000ml, otwór wlewu 36-40mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Butelka z PP z nakrętką, wąską szyjką poj. 60ml | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 11 | Butelka z PP z nakrętką, wąską szyjką poj. 125ml | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 12 | Butelka z PP z nakrętką, wąską szyjką poj. 250ml | Szt. | 17 |  |  |  |  |
| 13 | Butelka z PP z nakrętką, wąską szyjką poj. 500ml | Szt. | 17 |  |  |  |  |
| 14 | Butelka z PP z nakrętką, wąską szyjką poj. 1000ml | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 15 | Butelka z kranem dolnym poj. 5000ml | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 16 | Butelki do hodowli komórkowych 25ml, nakrętka bez filtra | Op.(a 10szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Cylinder miarowy z PP, z wytłoczoną podziałką 25 ml. | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 18 | Cylinder miarowy z PP z wytłoczona podziałką 50 ml | Szt. | 41 |  |  |  |  |
| 19 | Cylinder miarowy z PP z wytłaczaną podziałką 100ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Cylinder plastikowy poj.250 ml z podziałką wysoki | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 21 | Cylinder plastikowy poj.100ml z podziałką | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Cylinder miarowy z PP z wylewem poj.100ml | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 23 | Cylinder miarowy z wylewem z PP poj.500ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 24 | Cylinder plastikowy o poj.50ml z podziałką, wysoki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 25 | Cylindry plastikowe na 25ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Cylinder plastikowy z podziałką, wysoki, poj.25ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 27 | Eza bakteriologiczna z PP z zakończeniem prostym, poj. 10µl, sterylna, pakowana indywidualnie | Op.(a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Elektryczny macro pipetor, współpracuje z pipetami do pojemności 100ml, trzpień wykonany z silikonu, dostarczany z ładowarką, dwa wskaźniki poziomu naładowania akumulatora i szybkości reakcji pipetowania, zabezpieczony filtrem 0,2µm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Filtry strzykawkowe z PVDF do filtracji roztworów białek, filtr 0,45µm, średnica 10mm, sterylne, pakowane pojedynczo | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 30 | Filtry strzykawkowe z PVDF do filtracji roztworów białek, filtr 0,45µm, średnica 25mm, sterylne, pakowane pojedynczo | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 31 | Filtry strzykawkowe z PVDF, filtr 0,22µm, średnica 10mm, sterylne, pakowane pojedynczo | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 32 | Filtry strzykawkowe 0,2µm-sterylne; membrana polisulfonowa, powierzchnia filtrowania, apirogenne 25mm, pirogenne; służą do filtrowania termo labilnych płynów odżywczych używanych do hodowli komórkowych; służą do filtrowania termo labilnych płynów odżywczych używanych do hodowli komórkowych | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Filtry strzykawkowe 0,45µm-sterylne; membrana polisulfonowa, powierzchnia filtrowania, apirogenne 25mm, pirogenne; służą do filtrowania termo labilnych płynów odżywczych używanych do hodowli komórkowych; służą do filtrowania termo labilnych płynów odżywczych używanych do hodowli komórkowych | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Filtry strzykawkowe, średnica porów 0,22µm, wykonane z PVDF, sterylne (średnica sączka strzykawkowego wynosi 33mm) | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Filtry strzykawkowe do filtracji podłoży, celulozowe, 0,22µm, Ø33mm | Op.(a 50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Filtry strzykawkowe, uniwersalne do polarnych i niepolarnych rozpuszczalników, także do mediów agresywnych. Do przygotowania próbek do HPLC. Membrana z poliestru, nie cytotoksyczna i nie hamująca wzrostu mikroorganizmów oraz wysoko zorganizowanych komórek. Objętość martwa 120 oraz 12µl (25/15mm), autoklawowalne. Połączenie typu Luer.porowatość (µm) - 0,45Ømembrany (mm) - 15 | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Filtry (30µm) do wstępnej separacji na kolumnach magnetycznych do aparatu Vario MACs | Op. (a 50 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 38 | Folia do przykrywania mikropłytek 96 dołkowych o poj. 0,1ml, kompatybilna pod względem ścisłego dopasowania do aparatów ABI 7500 FAST lub równoważna | Op. (100 filmów) | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Gilzy ekstrakcyjne do oznaczania tłuszczu, pojedyncze, celulozowe, okrągłodenne (33x80mm) | Op. (a 25 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 40 | Głaszczki typu L sterylne do równomiernego nakładania bakteryjnych substancji na stałe pożywki, jednorazowe | Op. (a 5szt.) | 200 |  |  |  |  |
| 41 | Głaszczki ze stali szlachetnej 18/8 dług. 20cm (autoklawowalne) do równomiernego nakładania bakteryjnych substancji na stałe pożywki | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 42 | Gruszka do pipet uniwersalna z kauczuku | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 43 | Kanister z tworzywa HDPE z atestem na zlewki chemiczne nieorganiczne o poj. 10l | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 44 | Kanister z tworzywa HDPE z atestem na zlewki chemiczne organiczne o poj. 10l | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 45 | Kapilara do sekwenatora 3100-Avant zestaw kapilar 4x50cm dla polimeru POP-6 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Kapilary hematokrytowe heparynowane 1,35 – 1,45 x 75, pojemność: 75µl | Op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Kaseta z PC na probówki 1,8 i 2ml do głębokiego zamrażania, 81-miejscowa o wym: 133x133x52mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 48 | Kaseta z PS na probówki 1,8 i 2 ml. do głębokiego mrożenia (do temp. -86ºC), 81-miejscowa | Szt. | 22 |  |  |  |  |
| 49 | Kaseta z tworzywa sztucznego na 100szt. preparatów mikroskopowych, wys. 35mm, wym: 230x180mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 50 | Kolba miarowa PP z korkiem 500 ml. | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 51 | Kolumny magnetyczne do aparatu Vario MACs | Op. (a 25 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 52 | Końcówki pasujące do pipet BRAND 50-1000µl (niebieskie) | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Końcówki pasujące do pipet BRAND 0,5-5ml | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Końcówki pasujące do pipet Finpipette 0,2-2µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Końcówki pasujące do pipet Finpipette 0,5-5µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Końcówki pasujące do pipet Finpipette 2-20µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Końcówki do pipet automatycznych 1000µl | Op.(a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 58 | Końcówki pasujące do pipet HTL 0,2ml żółte | Op.(a 1000 szt.) | 26 |  |  |  |  |
| 59 | Końcówki do pipet 20-200µl żółte | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 60 | Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, 1000µl | Op.( 5x96) | 10 |  |  |  |  |
| 61 | Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, 200µl | Op. (10x96) | 10 |  |  |  |  |
| 62 | Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, 10µl | Op. (10x96) | 10 |  |  |  |  |
| 63 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL 2-20µl | Op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Końcówki pasujące do pipet Capp Autoclavable, poj. 200µl | Op.(a 1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Końcówki pasujące do pipet Capp Autoclavable, poj. 10µl | Op.(a 1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Końcówki plastikowe pasujące do pipet standard Gilson a 200µl żółte | Op. (a1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 67 | Końcówki plastikowe pasujące do pipet standard Gilson a 1000µl niebieskie | Op. (a1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 68 | Końcówki plastikowe pasujące do pipet standard Gilsona 5000µl białe | Op. (a1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 69 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych typu Eppendorf o poj. 2-200µl (bezbarwne) | Op.(a 1000 szt.) | 18 |  |  |  |  |
| 70 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 20-200µl, automatycznych, jednokanałowych | Op. (a 1000 szt.) | 21 |  |  |  |  |
| 71 | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf 0,1ml | Op.(a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf 1ml | Op.(a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Końcówki do pipet 1ml | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 1-10ml | Op.(a 2x100szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 75 | Końcówki do pipet o poj. 0,5-20µl zapewniające wysoką jakość i dokładność, wolne od DN-az i pyrogenów | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 76 | Końcówka (" tip") kompatybilne z pipetą Eppendorf typ Research zmiennopojemnościową o roboczym zakresie od 10 do 100 mikrolitrów | Op. (a 1000 szt.) | 15 |  |  |  |  |
| 77 | Końcówka ("tip") kompatybilna z pipetą Finnpipette produkcji Thermo Labsystems zmiennopojemnościową o roboczym zakresie od 2000 do 10000 mikrolitrów | Op.(a 100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 78 | Końcówka ("tip") kompatybilna z pipetą Finnpipette produkcji Thermo Labsystems zmiennopojemnościową o roboczym zakresie od 1000 do 5000 mikrolitrów | Op. (a 500 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 79 | Końcówka ("tip") kompatybilna z pipetą Eppendorf typ Research zmiennopojemnościowa o roboczym zakresie od 10 do 100 mikrolitrów | Op.(a 1000 szt.) | 18 |  |  |  |  |
| 80 | Końcówki do pipet automatycznych 100µl, z zakończeniem kapilarnym poj. 4µl | Op.(a 500 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 81 | Końcówki do pipet automatycznych 10µl | Op.(a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 82 | Końcówki do pipet automatycznych 100µl | Op.(a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 83 | Końcówki do pipet automatycznych 1000µl | Op.(a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 84 | Końcówki do pipet automatycznych, 100-1000µl (bezbarwne) | Op. (a 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 85 | Końcówki do pipet automatycznych 1000-5000µl | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 86 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf 10µl | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 87 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf białe 5ml | Op.(a 150 szt.) | 6 |  |  |  |  |
| 88 | Końcówki do pipet automatycznych 5ml | Op.(a 150 szt.) | 15 |  |  |  |  |
| 89 | Końcówki pasujące jednocześnie do pipet automatycznych HTL, BIOHIT, poj. 1000µl, sterylne | Op.(a 5x96 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 90 | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych, poj. 1000µl, bezbarwne | Op.( a 1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 91 | Końcówki do pipet, 5000µl | Op.(a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 92 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL, BIOHT, sterylne, 1000-5000µl | Op. (a 150szt) | 6 |  |  |  |  |
| 93 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL, BIOHT, sterylne 10-100µl | Op. (a1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 94 | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10µl | Op.(a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 95 | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10µl, dł. 34mm, przezroczyste | Op. (2x500szt.) | 32 |  |  |  |  |
| 96 | Końcówki do pipet automatycznych, poj. 200µl żłóte | Op.(a 1000 szt.) | 27 |  |  |  |  |
| 97 | Końcówki do pipet automatycznych, poj. 1000µl | Op. (a 500szt.) | 27 |  |  |  |  |
| 98 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL, poj. 1000µl | Op. (a 500szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 99 | Końcówki do pipet automatycznych, poj. 5000µl | Op. (a 150szt.) | 17 |  |  |  |  |
| 100 | Końcówki do pipet automatycznych poj. 10000µl | Op. (a 100szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 101 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych 4u 1-5ml | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 102 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych 4u 100-1000µl | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 103 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych 4u 20-200µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 104 | Końcówki do pipet automatycznych 20-200µl | Op. (a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 105 | Końcówki do pipet automatycznych, zmiennopojemnościowych, kwaso i zasadoodporne, poj. 20-500µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 106 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 0,2ml żółte | Op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 107 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf 10µl | Op.(a1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 108 | Końcówki do pipet automatycznych poj.5ml | Op. (a 500szt.) | 6 |  |  |  |  |
| 109 | Końcówki do pipet automatycznych na 5ml | Op. (a 250 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 110 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 1-200µl (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 6 |  |  |  |  |
| 111 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 100 -1000µl | Op. (a 1000 szt.) | 28 |  |  |  |  |
| 112 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 100-1000µl (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 113 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 1000 -5000µl | Op. (a 250szt.) | 13 |  |  |  |  |
| 114 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 0,5-10µl | Op. (a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 115 | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf o poj. 200µl (żółte) | Op.(a 1000 szt.) | 24 |  |  |  |  |
| 116 | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf o poj. 1000µl (niebieskie) | Op. (a 500 szt.) | 20 |  |  |  |  |
| 117 | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf o poj. 5000µl | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 118 | Końcówki pasujące do pipet Medlab, poj.5000µl | Op.(a 200 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 119 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 2-20µl, bezbarwne | Op. (2x500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 120 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf, 20-200µl, bezbarwne | Op. (a 2 x 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 121 | Końcówki do pipet poj. 50-1000µl, dł. 71mm, przezroczyste | Op. (a 2 x500 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 122 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf 100-5000µl, 120mm, bezbarwne | Op. (5x100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 123 | Końcówki pasujące do pipet HTL 0,2 ml żółte | Op.(a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 124 | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, wydłużone, poj. 1-20µl | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 125 | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, poj. 1-200µl | Op. (a 1000 szt.) | 12 |  |  |  |  |
| 126 | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, poj. 100-1000µl | Op. (a 1000 szt.) | 12 |  |  |  |  |
| 127 | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, poj. 1000-5000µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 128 | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych w pudełku, poj. 100-1000µl, pudełko z PP z wieczkiem, pudełko autoklawowalne | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 129 | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych, poj. 1000µl, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 9 |  |  |  |  |
| 130 | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 10000µl bezbarwne | Op.(a 100 szt.) | 13 |  |  |  |  |
| 131 | Końcówki pasujące do pipet HTL 5 ml bezbarwne | Op.(a 150 szt.) | 12 |  |  |  |  |
| 132 | Końcówki pasujące do pipet HTL, niesterylne, (autoklawowalne) 0,1-10µl, bezbarwne | Op.(a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 133 | Końcówki pasujące do pipet HTL, niesterylne, (autoklawowalne) 1-1000µl, bezbarwne | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 134 | Końcówki do pipet, niesterylne (autoklawowalne), 10-200µl, żółte | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 135 | Końcówki pasujące do pipet HTL 1000µl (niebieskie) | Op.(a 250szt.) | 45 |  |  |  |  |
| 136 | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 1000-5000µl | Op. (a 150szt.) | 23 |  |  |  |  |
| 137 | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 1000-5000µl | Op. (a 250szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 138 | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 200µl, żółte gładki kołnierz | Op.(a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 139 | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych o poj. 1000µl (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 13 |  |  |  |  |
| 140 | Końcówki pasujące do pipet HTL 1000µL (niebieskie) | Op. (a 250szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 141 | Końcówki autoklawowalne pasujące do pipet automatycznych HTL, obj. 100-1000µl, niesterylne, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 6 |  |  |  |  |
| 142 | Końcówki pasujące do pipet LABMATE+ jednorazowe, 20-200µl | Op.(a 1000szt) | 1 |  |  |  |  |
| 143 | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, poj. 0,5-10µl | Op.(a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 144 | Końcówki pasujące do pipet LABMATE+, jednorazowe 0,5-10µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Końcówki pasujące do pipet LABMATE+, jednorazowe, 2-20µl | Op.(a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Końcówki pasujące do pipet Metering Tips (do przenoszenia surowicy) | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Końcówki do pipet automatycznych 500µl, niebieskie | Op. (a 250 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 148 | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf poj. 1000 -10000µl | Op. (a 2x100 szt.) | 8 |  |  |  |  |
| 149 | Korki do probówek śred. 16mm | op.(a 500szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Korki do probówek Ø 12mm niebieskie | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
| 151 | Korki do probówek o śred. Zew. 16mm | Op.(a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Korki do probówek 4 ml (rozporowe) | Op.(a1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 153 | Korek gumowy, czerwony Ø góra 38, dół Ø 31 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 154 | Korek gumowy, czerwony Ø góra 30, dół Ø 26 | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 155 | Korki plastikowe uniwersalne do probówek Ø 16mm, rozporowe | Op.(a1000 szt.) | 12 |  |  |  |  |
| 156 | Kroplomierz z PP, poj. 50ml | Szt. | 25 |  |  |  |  |
| 157 | Kroplomierz z PP, poj.100ml | Szt. | 25 |  |  |  |  |
| 158 | Kubeczki probówkowe pasujące do analizatora biochemicznego Mindray BS-130 | Op. (a 1000szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 159 | Kuwety reakcyjne pasujące do analizatora biochemicznego Mindray BS-130 | Op. (a 1250 szt.) | 14 |  |  |  |  |
| 160 | Kuwety do spektrofotometrii semi-micro, poj. 0,5- 2,5ml 2 ściany optycznie gładkie, dla fal 340+800nm | Op.(a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 161 | Kuwety spektrofotometryczne z PS, jednorazowe, długość drogi optycznej 10mm, pojemność 1,5 - 3,0ml, wymiary: 12,5x12,5x45mm | Op.(a 100 szt.) | 15 |  |  |  |  |
| 162 | Kuwety spektrofotometryczne z PS, jednorazowe, długość drogi optycznej 10mm, pojemność 2,5 - 4,5ml, wymiary 12,5x12,5x45mm | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 163 | Kuwety spektrofotometryczne z PMMA (polimetylometakrylan), jednorazowe, długość drogi optycznej 10mm, pojemność 1,5 - 3,0ml, wymiary 12,5x12,5x45mm, wgłębienie okienka pomiarowego chroniące przed zadrapaniem, do pomiarów w zakresie długości fali 300 - 900nm, standardowe odchylenia przy 320nm ≤ 0,004 jednostek ekstynkcji, z oznaczeniem kierunku radiacji (strzałką lub w inny jednoznaczny sposób) | Op. (a 100 szt.) | 15 |  |  |  |  |
| 164 | Kuwety do spektrofotometrii 1,5-3 do fal 340-800nm | Op.(a 100 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 165 | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5x45 mm, 2,5-4,5ml, makro WIS (300-900nm), 2 ściany optycznie gładkie | Op.(a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 166 | Kuwety makro 4ml o dwóch ścianach optycznie gładkich | Op.(a 100 szt.) | 33 |  |  |  |  |
| 167 | Kuwety plastikowe z PS, półmikro 1,5-2,5 ml, dwuścienne | Op.(a 100 szt.) | 30 |  |  |  |  |
| 168 | Kuwety plastikowe półmikro 1,5-2,5ml, dwuścienna w przekroju wewnętrznym okrągła | Op. (a 100 szt.) | 50 |  |  |  |  |
| 169 | Kuwety do spektrofotometrii, UV makro, poj. 2,5ml, z dwoma ścianami optycznie gładkimi, do fal 220-900nm | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 170 | Kuwety z tworzywa sztucznego transparentnego dla UV, wolne od fluoropolimerów, zakres 220-1600nm, objętość 50-2000µl, wysokość drogi światła 8,5mm, 4 okienka optyczne, długość warstw 10mm i 2 mm, ekstynkcja podstawowa tła ≤0,5 E dla 260nm, wym. zewnętrzne 12,5x12,5x36mm,kompatybilne z aparatem Biophotometr | Op.(a 2 x 100 szt.) | 9 |  |  |  |  |
| 171 | Kuwety plastikowe do UV 1,5-3ml | Op.(a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 172 | Kuwety wykonane z PS poj. od 1,5 – 3ml., szer. 10 mm, okienko pomiarowe 4,5x23x45 | Op.(a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 173 | Kuwety wykonane z PS poj. od 70 - 550µl, szer. 10 mm, okienko pomiarowe 12,5x12,5x45 | Op.(a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 174 | Kuwety wykonane z PS poj. od 70 - 550µl, szer. 10 mm, okienko pomiarowe 12,5x12,5x45 z korkiem | Op.(a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 175 | Lejki plastikowe Ø max 4 cm Ø trzonka 5 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 176 | Lejki plastikowe z wąską nóżką, średnica 7,5cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 177 | Lejki plastikowe Ø 50mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 178 | Lejki plastikowe Ø 62mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 179 | Lejki plastikowe Ø 75mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 180 | Lejki plastikowe Ø 10cm | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 181 | Lejki plastikowe Ø 12cm | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 182 | Lejki plastikowe Ø 15cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 183 | Lejki plastikowe Ø 20cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 184 | Lejki plastikowe Ø 80 mm | Szt. | 24 |  |  |  |  |
| 185 | Lejki plastikowe o wys. 60mm, Ø wylotu 3mm, Ø górna 50mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 186 | Łapa do biuret, podwójna z PP | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 187 | Łapa do probówek, drewniana | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 188 | Łapa laboratoryjna do kolb wykonana ze stali, żeliwa, cynku lub aluminium, w zależności od materiału w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korozją, średnica pręta 12mm, zaokrąglone szczęki pokryte materiałem antypoślizgowym np. korkiem, rozwarcie szczęk maksymalne nie większe niż 40mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 189 | Łapa laboratoryjna do kolb wykonana ze stali, żeliwa, cynku lub aluminium, w zależności od materiału w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korozją, średnica pręta 12mm, zaokrąglone szczęki pokryte materiałem antypoślizgowym np. korkiem, rozwarcie szczęk maksymalne nie większe niż 60mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 190 | Łącznik krzyżowy do statywów wykonany ze stali, żeliwa lub aluminium, w zależności od materiału w odpowiedni sposób zabezpieczony przed korozją, kąt 90º (opcjonalnie możliwość połączenia pod katem 180º), śruby z uchwytami, rozwarcie szczęk minimum 16mm (na pręt o średnicy 12mm) | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 191 | Łyżeczka laboratoryjna długość 30cm, metalowa | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 192 | Łyżeczko-szpatułka dł. 180mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 193 | Łyżki laboratoryjne długie (łyżko szpatułka, dł. 300mm) | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 194 | Mieszadełka magnetyczne 4-12mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 195 | Mieszadełka magnetyczne, długość 10mm, średnica 3mm, pokryte PTFE (tefoln, politetrafluoroetylen) | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 196 | Mieszadełka magnetyczne, długośc 45mm, średnica 8mm, pokryte PTFE (tefoln, politetrafluoroetylen) | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 197 | Mieszadła magnetyczne dł. 30mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 198 | Mikrobank – gotowy system zaprojektowany w celu uproszczenia przechowywania zapewniający zarówno jakościowo bezpieczny proces zamrażania jak i ilościową rekultywacje zamrożonych kultur bakteryjnych i grzybiczych (do -70ºC). Umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie mikroorganizmów w stanie zamrożonym. Zawiera 80 kriofiolek w gotowym do przechowywania pojemniku. (133mm x133mm x 55mm). W skład każdej 2ml kriofiolki wchodzi 25 porowatych kapsułek (perełek) pokrytych unikatowym płynem (kriokonserwantem), będących nośnikiem dla mikroorganizmów. Dostępny w pięciu kolorach: czerwony, żółty, zielony, niebieski, morski. Kolor wieczka jest zgodny z kolorem perełek. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 199 | Mikrokońcówki pasujące do pipet Cristall, poj. 0,5-10µl, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 200 | Mikrokońcówki pasujące do pipet automatycznych o poj. 0,5-10µl, ze znacznikiem pojemności, (krótkie, bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 16 |  |  |  |  |
| 201 | Mikropłytki reakcyjne 96 dołkowe o poj. 0,2ml, optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do aparatów ABI PRISM 3100 Avant, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie | Op. (a 10 szt.) | 13 |  |  |  |  |
| 202 | Nakładki gumowe (septy) na mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do będących na wyposażeniu mikropłytek, MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate i automatycznego systemu pobierania próbek w aparatach ABI PRISM 3100 Avant, szczelnie zamykające dołki mikropłytki, wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne pobranie próbek z dołków mikropłytki, konfekcjonowane fabrycznie | Op. (a 20 szt.) | 9 |  |  |  |  |
| 203 | Parafilm 5cm x 75m | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 204 | Parafilm laboratoryjny 4”X250’ | Szt. | 9 |  |  |  |  |
| 205 | Parafilm -cienka termoplastyczna folia uszczelniająca z preparowanej parafiny umieszczonej na rolce cienkiej bibuły woskowanej; szer. 100mm (4in.), dł.38m (~125ft.) | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 206 | Pęseta ze stali 11,5 cm | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 207 | Pęseta laboratoryjna ze stali długość ok. 12cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 208 | Pęsety plastikowe dł. 20 cm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 209 | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 0,5-10µl, jednokanałowa, skok nastawu objętości 0,01mikrolitra | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 210 | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 100-1000µl, jednokanałowa, skok nastawu objętości 0,01mikrolitra | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 211 | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 10-1000µl, jednokanałowa, skok nastawu objetości 0,01 mikrolitra | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 212 | Pipeta automatyczna autoklawowana w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów o poj. 0,5 - 10µl, jednokanałowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 213 | Pipeta automatyczna, nastawna 0,5-10µl, autoklawowalna w całości, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 214 | Pipeta automatyczna, nastawna 20-200µl, autoklawowalna w całości, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 215 | Pipeta automatyczna autoklawowana w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów o poj. 10-100µl, jednokanałowa | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 216 | Pipeta automatyczna nastawna pasująca do wymiennych końcówek HTL , poj. 2-20µl, błąd systematyczny w całym zakresie nie większy niż ± 0,2µl, błąd losowy w całym zakresie ≤ 0,1µl, numeryczny wskaźnik wybranej objętości, wyposażona w zrzutnik końcówek, autoklawowalny uchwyt końcówek, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone raportem z kalibracji) | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 217 | Pipeta automatyczna nastawna 100-1000µl z wyrzutnikiem, autoklawowalny trzon o zmiennej pojemności, jednokanałowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 218 | Pipeta automatyczna, o zmiennej pojemności, jednokanałowa, poj. 100-1000µl | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 219 | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 1000-5000µl, jednokanałowa | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 220 | Pipeta automatyczna o poj 1-5ml, regulowana pojemność, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 221 | Pipeta automatyczna, nastawna, 1-5ml, autoklawowalna, błąd losowy <3µl (według ISO8655) z wyrzutnikiem i uchwytem, pasująca do końcówek standard Gilson | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 222 | Pipeta automatyczna nastawna 1-5ml z wyrzutnikiem | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 223 | Pipeta automatyczna nastawna o poj. 100-1000µl, regulowana poj, z wyrzutnikiem | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 224 | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-5000µl, regulowana pojemność, z wyrzutnikiem | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 225 | Pipety nastawne o zakresie 10-100µl | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 226 | Pipeta automatyczna jednokanałowa, nastawna, z wyrzutnikiem , poj. 10-100µl | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 227 | Pipeta automatyczna nastawna 100-1000µl z wyrzutnikiem , autoklawowalna o zmiennej pojemności, jednokanałowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 228 | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 1000-5000µl, jednokanałowa, nastawna, z wyrzutnikiem | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 229 | Pipeta automatyczna 5ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 230 | Pipeta automatyczna 1ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 231 | Pipeta automatyczna o poj. 100-1000µl, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 232 | Pipeta automatyczna o poj.1-10ml, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 233 | Pipeta automatyczna o poj.1-5ml, regulowana pojemność, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 234 | Pipeta automatyczna o poj. 1-10µl, regulowana pojemność, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 235 | Pipeta automatyczna, o poj. 1ml, nastawna | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 236 | Pipeta automatyczna, o poj. 20-200µl, nastawna | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 237 | Pipeta automatyczna jednokanałowa, nastawna, z wyrzutnikiem, poj. 20-200µl | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 238 | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-10000µl, jednokanałowa, o zmiennej objętości | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 239 | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem: 20µl, przystosowana do końcówek Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 240 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 10-100µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 241 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 100-1000µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 9 |  |  |  |  |
| 242 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 500-5000µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 243 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 1000-10000µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 244 | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem: 1000µl, przystosowana do końcówek Eppendorf | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 245 | Pipeta o zmiennej pojemności 1-10ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 246 | Pipety Pasteura o poj. 3,5ml, dł 15,5-16cm, niesterylna z podziałką | Op. (a 500szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 247 | Płaszcz grzewczy z regulacja mocy, poj. 500ml, pobór mocy 250W, wymiary: 220x165mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 248 | Płytki 12 dołkowe czyste do hodowli komórek izolowanych z krwi, pakowane pojedynczo | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 249 | Płytki 24 dołkowe czyste do hodowli komórek izolowanych z krwi, pakowane pojedynczo | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 250 | Płytki 96 dołkowe czyste do hodowli komórek izolowanych z krwi, pakowane pojedynczo | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 251 | Płytki 24-studzienkowe do hodowli in vitro | Op.(a75 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 252 | Płytki 96-dołkowe do hodowli in vitro | Op.(a75 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 253 | Płytki Petriego jednorazowe 80mm sterylne | Szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 254 | Płytki Petriego jednorazowe 100mm sterylne | Szt. | 3000 |  |  |  |  |
| 255 | Płytki titracyjne 96 dołkowe okrągłodenne | Op.(a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 256 | Płytki titracyjne „F” z celkami z dnem płaskim o poj. 360µl z PS, z 96 dołkami, pakowane indywidualnie sterylne, do oznaczania antybiotykowrażliwości mikrometodą | Op.( a 50szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 257 | Pokrywki do płytek titracyjnych z PS, sterylne do poz. nr 256 | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 258 | Płytki mikrotitracyjne, 96 dołkowe, dołki z dnem płaskim, alfanumeryczne oznaczenie dołków z PS, kompatybilne z czytnikiem Labsystem Muliscan RS | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 259 | Płytki z dnem soczewkowym i 96 dołkami mieszczącymi objętość roztworu maksymalnie 360 mikrolitrów. Płytki mają być kompatybilne z czytnikiem ELISA firmy Tecan model Sunrise | Op.(a 50szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 260 | Podstawa do statywu, wykonana ze stali, grubość minimum 6mm, wymiary nie mniejsze niż 150x300mm, otwór z gwintem M10 na pręt pionowy na środku krótszego boku, 4 gumowe stopki | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 261 | Podstawa statywu laboratoryjnego wraz z prętem, wykonana z żelaza, pokryta 6mm płytą szklaną | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 262 | Pojemnik P 50 z tworzywa sztucznego z wieczkiem, z wpustką do podważania, wys. 7 cm, Ø 3,5cm | Op.(a 100 szt.) | 31 |  |  |  |  |
| 263 | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 10ml, autoklawowalne | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 264 | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 1000µl, autoklawowalne | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 265 | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 1-200µl, autoklawowalne | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 266 | Pojemniki na mocz z zakrętką 100ml | Szt. | 1730 |  |  |  |  |
| 267 | Pojemnik ma mocz z zakrętką 100ml | Op. (a 200 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 268 | Pompki do pipet o poj. 10ml z PP (nasadka zębatkowa) | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 269 | Pompki do pipet o poj. 25ml z PP | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 270 | Pręt do statywu wykonany ze stali, zabezpieczenie przed korozją poprzez galwanizowanie, średnica 12mm, gwint M10-przynajmniej na jednym końcu, długość nie mniejsza niż 750mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 271 | Pręt do statywu wykonany ze stali, zabezpieczenie przed korozją poprzez galwanizowanie, średnica 12mm, bez gwintu, długość nie mniejsza niż 750mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 272 | Probówki biochemiczne z aktywatorem wykrzepiania z etykietą ( z czerwonym korkiem) | Op. (a 50 szt.) | 30 |  |  |  |  |
| 273 | Probówki (typu eppendorfka), poj.2ml z podziałką | Op.(a 1000 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 274 | Probówki (typu eppendorfka) 2ml, o niskiej adhezyjności, bez dodatku silikonu, bezbarwne | Op. (a 250 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 275 | Probówki do głębokiego zamrażania 2ml | Op.(a 100 szt.) | 9 |  |  |  |  |
| 276 | Probówki do głębokiego zamrażania 5ml | Op.(a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 277 | Probówki do głębokiego mrożenia 5ml, z wkręcanym korkiem, uszczelką, podziałką. Zakres temperatur - 160ºC do +120ºC | Szt. | 1020 |  |  |  |  |
| 278 | Probówki do hematologii na 100µl krwi, z EDTA-K2 i kapilarą kpl.50 (kapilarny system pobierania krwi do badań) | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 279 | Probówki do hematologii na 200µl krwi, z EDTA-K2 i kapilarą kpl.50 (kapilarny system pobierania krwi do badań) | Op. (a 50 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 280 | Probówki do hematologii na 1ml krwi z rozpylonym 34% roztworem EDTA-K2 z polem do opisu na nalepce informacyjnej | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
| 281 | Probówki do hematologii na 2ml krwi z rozpylonym 34% roztworem EDTA-K2 z polem do opisu na nalepce informacyjnej | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 282 | Probówki do pozyskiwania osocza na 2,5ml krwi z heparyną Na, z nadrukiem | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 283 | Probówki do PCR czyste molekularnie, poj. 0,2ml z płaskim wieczkiem, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 284 | Probówki do PCR czyste molekularnie, poj.0,2ml z wypukłym wieczkiem, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 7 |  |  |  |  |
| 285 | Probówki do PCR 0,2ml (120x8) strip | Op.(a 960 szt.) (120x8) | 1 |  |  |  |  |
| 286 | Probówki do PCR czyste molekularnie, poj. 0,5ml, z płaskim wieczkiem, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 287 | Probówki do PCR czyste molekularnie, poj. 0,5ml, z wypukłym wieczkiem, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 288 | Probówki do PCR 0,2ml, połączone w paski (125x8), bez wieczek (Dnase, Rnase, pyrogen-free), bezbarwne | Op.(a 100 szt.) (125x8) | 2 |  |  |  |  |
| 289 | Probówki z PP z granulatem na 4ml krwi | Op.( a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 290 | Probówki do głębokiego mrożenia, 2ml | Op.(a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 291 | Probówki (typu eppendorfka) do reakcji PCR o poj. 0,2ml z płaskim wieczkiem | Op.(a 1000 szt.) | 11 |  |  |  |  |
| 292 | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5ml, bezbarwne z dnem stożkowym | Op.(a 1000 szt.) | 79 |  |  |  |  |
| 293 | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5ml, bezbarwne z dnem stożkowym, z płaską powierzchnią wieczka | Op. ( a 1000 szt.) | 7 |  |  |  |  |
| 294 | Probówki (typu eppendorfka ), poj. 1,5ml z płaskim wieczkiem, czyste molekularnie | Op.(a 500szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 295 | Probówki (typu eppendorfka ), poj. 1,5ml, czyste molekularnie, bezbarwne | Op.(a 500szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 296 | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5ml do mikrowirówek, z PP z podziałką co 259µl, z pokrywą płaską z boku matowe pole do podpisu w kolorze białym, stożkowe | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 297 | Probówki z PP (typu ependorfka) poj. 2ml, zamykane | Op.(a 1000 szt.) | 22 |  |  |  |  |
| 298 | Probówki (typu eppendorfka), poj. 0,2ml | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 299 | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5ml | Op.(a 500 szt.) | 7 |  |  |  |  |
| 300 | Probówki (typu eppendorfka), poj. 0,5ml | Op.(a 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 301 | Probówki z polipropylenu (typu eppendorfka) poj. 2ml. | Op.(a 500 szt.) | 8 |  |  |  |  |
| 302 | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 2ml. z dnem stożkowym, bezbarwne | Op.(a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 303 | Probówki (eppendorfka) z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,2ml | Op.(a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 304 | Probówki (eppendorfka) z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,5ml | Op.(a 1000 szt.) | 6 |  |  |  |  |
| 305 | Probówki jednorazowe kalibrowane co 1cm o poj. 10ml z korkiem | Op.(a 100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 306 | Probówki jednorazowe z korkiem o poj. 11ml, Ø 15 mm, | Op.(a 100 szt.) | 8 |  |  |  |  |
| 307 | Probówki plastikowe (typu eppendorfka) poj. 2,2ml, kalibrowane co 0,5ml | Op.(a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 308 | Probówki jednorazowe z tworzywa sztucznego - sterylne poj. 10ml, okrągłodenne z korkiem, sterylne z etykietą | Op.(a 500 szt.) | 7 |  |  |  |  |
| 309 | Probówki z PP, wirówkowe falkonki, stożkowe z podziałką i nakrętką, sterylne, bez obrzeża o poj. 15ml | Op.(a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 310 | Probówki z PP, wirówkowe falkonki, stożkowe z podziałką i nakrętką, sterylne, bez obrzeża o poj. 25ml | Op.(a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 311 | Probówki faklonki z PP do wirówek, stożkowe, z nakrętką i skalą poj. 15ml | Op. (a 50szt.) | 90 |  |  |  |  |
| 312 | Probówki falkonki z PP do wirówek, niejałowe, z nakrętką i skalą poj. 50ml | Op. (a 50 szt.) | 12 |  |  |  |  |
| 313 | Probówka do surowicy 8 ml z aktywatorem krzepnięcia i granulkami | Op. (a 50 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 314 | Probówki do surowicy 9ml z aktywatorem krzepnięcia, korek zdejmowany, standard | Op. (a 50 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 315 | Probówki do koagulologii (zamknięty , próżniowy system pobierania krwi żylnej)zawierające buforowany roztwór cytrynianu sodowego o stężeniu 3,2% , poj.9 ml z niebieskim korkiem | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 316 | Probówki na 4ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania, sterylne, korek czerwony | Op.(a 100 szt.) | 8 |  |  |  |  |
| 317 | Probówki na 4ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z fioletowym korkiem, sterylizowane, podciśnieniowe | Op.(a 100 szt.) | 12 |  |  |  |  |
| 318 | Probówki na 4ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z Heparyną Na, zielonym korkiem, sterylizowane, podciśnieniowe | Op.(a 100szt.) | 14 |  |  |  |  |
| 319 | Probówki z poliestylenu, poj. 11ml, b/zn | Op.(a1000szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 320 | Probówki laboratoryjne z PS, okrągłodenne, sterylne, poj. 11ml (przezroczyste) | Op.(a 200 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 321 | Probówka okrągłodenna z nakrętką i uszczelką silikonową o poj. 25ml, średnica 18mm, wysokość 150mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 322 | Probówki plastikowe (typu eppendorfka) 1,5ml, kalibrowane, wirownicze | Op.(a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 323 | Probówki z PP, poj. 5ml, średnica 12mm, wysokość 92mm, okrągłodenne | Op. (a 400 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 324 | Probówki plastikowe 4ml, z korkiem | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 325 | Probówki plastikowe 10ml, z korkiem | Op.(a 200 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 326 | Probówki polipropylenowe o poj. 11 ml, 16 x 100mm, bez znacznika, bez kołnierza | Op.(a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 327 | Probówki z polipropylenu (PP), poj.11ml, ś.16x100mm, dno okrągłe | Op. (a 200 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 328 | Probówki do PCR, poj. 0,2ml | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 329 | Probówki polistyrenowe bez znacznika 10-12ml | Op.(a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 330 | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4ml | Op.(a 2000 szt.) | 14 |  |  |  |  |
| 331 | Probówki polistyrenowe bez znacznika, z korkiem, 4ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 332 | Probówki polistyrenowe, poj. 4ml | Op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 333 | Probówki z PS, okrągłodenne 4ml, śred.12mm, dł. 75mm | Op. (a 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 334 | Probówki polistyrenowe, poj. 10ml | Op.(a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 335 | Probówki polistyrenowe, okrągłodenne, niejałowe, 4ml | Op.(a 500szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 336 | Probówki do wirowania wytworzone z PP kompatybilne z rotorem nr 12256 będącym integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. Objętość probówki 250ml. Probówka ma być wyposażona w korek zamykany na gwint, ma być dostosowana do wirowania przy prędkości max. 9000 obrotów na min., co odpowiada sile odśrodkowej 13 131 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 337 | Probówki wirówkowe 12 ml, z korkiem | Op. (a 200 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 338 | Probówki wirówkowe, zakręcane z PP, poj. 30ml, Ø zewnętrzne 25mm | Op.(a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 339 | Probówki z EDTA K3, 11ml | Op. (a 50 szt.) | 20 |  |  |  |  |
| 340 | Probówki z EDTA K3 plastikowe na 9ml krwi w stężeniu 1,8mg/ml krwi | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 341 | Probówki do morfologii z napylonym EDTA K3 na 2ml krwi w probówce 3ml z etykietą (fioletowy korek) | Op. (a 200 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 342 | Probówki do hematologii z napylonym EDTA K2 o poj. 3ml, na 1ml krwi, korek wewnętrzny, jasnofioletowy | Op.(a 200 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 343 | Probówki do hematologii z napylonym EDTA K2 o poj. 3ml, na 2ml krwi, korek wewnętrzny, jasnofioloetowy | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 344 | Probówki do morfologii z napylonym EDTA K3 na 1ml krwi w probówce 3ml z etykietą (fioletowy kolor) | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 345 | Probówki z EDTA K3, 4ml (fioletowy korek) | Op. (a 1200 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 346 | Probówki z K3EDTA 9ml (fioletowy korek) | Op.(a 1200 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 347 | Probówki z polipropylenu, stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowane, jałowe o poj. 50ml, 30 x 115mm, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej | Op. (a 25 szt.) | 8 |  |  |  |  |
| 348 | Probówki z polipropylenu, stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowane, jałowe o poj. 15ml, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej, miejscem na opis w statywie | Op. ( a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 349 | Probówki z polistyrenu o poj. 4ml (12x75mm), okrągłodenne | Op.(a 500 szt.) | 7 |  |  |  |  |
| 350 | Probówki wirówkowe, plastikowe, okrągłodenne z korkiem, długość 6cm, średnica 1,5cm | Op. (a 100szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 351 | Probówki z PP okrągłodenne z korkiem, dł. 6,5cm, Ø 1,5cm | Op.(a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 352 | Probówki z PP okrągłodenne z korkiem, dł. 6,5cm, Ø 1,5cm | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 353 | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania o poj. 4ml (czerwony korek) | Op.(a 1200 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 354 | Probówki na 4ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania, sterylne, korek czerwony | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 355 | Probówki na 4ml, z EDTA K3, sterylne, korek fioletowy | Op.(a 100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 356 | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania o poj. 9ml | Op.(a 1200 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 357 | Probówki okrągłodenne, wirówkowe z kołnierzykiem i korkiem, poj. 7ml (Ø17x70mm) | Op.(a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 358 | Probówki z zawartością heparyny na 9ml (zielony korek) sterylne | Op.(a 1200szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 359 | Przewód do pompy perystaltycznej z tygonu dostosowany do pracy z pompą perystaltyczną Masterflex L/S Econmy Drive. Średnica wewnętrzna 4,8mm, ścianka ok. 2,5mm, średnica zewnętrzna ok.9,8mm | Mb. | 30 |  |  |  |  |
| 360 | Pudełka plastikowe, kriogeniczne do przechowywania prób na probówki Eppendorf, przegrody 9x9. odporne na niskie temperatury do -100ºC | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 361 | Pudełka na 60 końcówek do pipet automat. poj. 1000µl | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 362 | Pudełka na szkiełka z PS na 100szt. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 363 | Pudełka z tworzywa sztucznego na probówki Eppendorfy o poj. 1,5ml, na 81 miejsc | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 364 | Pudełka laboratoryjne przeznaczone do przechowywania probówek w zamrażalkach niskotemperaturowych, wewnątrz pudełka kratownica na min. 100 probówek o poj. 1,5-2,2ml. Pudełko oraz pokrywka wykonane z kartonu, powleczonego z jednej strony folią, chroniącą przed wilgocią. Wymiary ok. 130x130mm, wys. 45mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 365 | Pudełko na maści farmaceutyczne typ VI o poj. 30ml | Szt. | 300 |  |  |  |  |
| 366 | Pudełko z końcówkami 1x96 sztuk, autoklawowalne poj 2-200μl | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 367 | Pudełko z końcówkami 1x96 sztuk, autoklawowalne poj 50-1000μl | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 368 | Pudełko na tipsy 0,5-10µl | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 369 | Pudełko plastikowe 81 miejscowe do przechowywania prób w niskich temperaturach w kolorze żółtym | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 370 | Pudełko plastikowe 81 miejscowe do przechowywania prób, kolor niebieski | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 371 | Pudełko z końcówkami – 1 x 96 szt. autoklawowalne 0,1-10µl | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 372 | Pudełko na końcówki do pipet (autoklawowalne) 0,1-10µl | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 373 | Pudełko na końcówki do pipet (autoklawowalne) 100-1000µl, dł. końcówki 83mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 374 | Pudełko na końcówki do pipet (autoklawowalne) 1-1000µl | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 375 | Pudełko na 96 miejsc na końcówki do pipet automatycznych 200µl | Szt. | 21 |  |  |  |  |
| 376 | Pudełko na 100 końcówek pipet automatycznych 1000µl | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 377 | Statyw do pipet automatycznych 5-cio miejscowy | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 378 | Statyw dwurzędowy z PP na 15 gniazd | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 379 | Statyw na 100 probówek Eppendorf o poj. 1,5ml | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 380 | Statyw pasujący na 20 probówek Eppendorf o poj. 1,5ml | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 381 | Statyw na probówki z PP o średnicy 2,5cm na 30 miejsc | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 382 | Statyw na probówki laboratoryjne ogólnego stosowania z PP Ø od 16 do 22mm, 40-miejscowy | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 383 | Statyw na probówki z blachy lakierowanej w jednym kolorze o średnicy 15mm, minimum 20 stanowisk o średnicy otworu 19mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 384 | Statyw na probówki z blachy lakierowanej w jednym kolorze o średnicy 10mm minimum 20 stanowisk o średnicy otworu 14mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 385 | Statyw z PP uniwersalny na probówki o średnicy pojemności 1,5-2,0ml, na 100miejsc, alfanumeryczne oznaczenie otworów | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 386 | Statyw z PP uniwersalny na probówki o średnicy Ø10mm, na 90miejsc (6x15), alfanumeryczne oznaczenie otworów | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 387 | Statyw druciany powlekany uniwersalny na probówki średnicy Ø12mm, na 20 miejsc (2x10) | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 388 | Statyw druciany na probówki 10-12ml (20 miejscowy) | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 389 | Statyw metalowy na probówki 4ml (30 miejscowy) | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 390 | Statyw z PP uniwersalny na probówki o średnicy Ø13mm, na 90miejsc (6x15), alfanumeryczne oznaczenie otworów | Szt. | 14 |  |  |  |  |
| 391 | Statyw z PP uniwersalny na probówki o średnicy Ø30mm, na 24 miejsc (3x8), alfanumeryczne oznaczenie otworów | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 392 | Stojak (pudełko) na końcówki do pipet 5000µl | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 393 | Stojaki na pipety automatyczne na 6 stanowisk i miejsce na końcówki | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 394 | Stoper z wyświetlaczem minut i sekund, czasomierz na 90 min, zasilanie bateryjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 395 | Szalki Petriego plastikowe Ø 90 mm, wys. 14,6mm do 16mm, bez wentylacji, sterylne | Op.(a 480 szt.) | 24 |  |  |  |  |
| 396 | Szalki Petriego z polistyrenu o śr. 90mm i wys. 14mm z wentylacją, sterylne do wylewania podłóż bakteriologicznych | Op. (a 400 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 397 | Szalki Petriego plastikowe o śr. 120mm, wys. 15mm, bez wentylacji, sterylne | Op.(a 320 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 398 | Szalki Petriego polistyrenowe jałowe o śr. 60mm | Op. (a 500szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 399 | Szalki Petriego polistyrenowe jałowe o śr. 80mm | Op. (a 600szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 400 | Szczotki do myci naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 300mm, długość szczotki 100mm, średnica szczotki 25mm | Szt. | 13 |  |  |  |  |
| 401 | Szczotki do myci naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 300mm, długość szczotki 100mm, średnica szczotki 15mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 402 | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 270mm, długość szczotki 115mm, średnica szczotki 30mm, główka z wełny | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 403 | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 500mm, długość szczotki 100mm, średnica szczotki 12mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 404 | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 270mm, długość szczotki 80mm, średnica szczotki 20mm, główka z wełny | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 405 | Szczotki do mycia szkła, do zlewek dł. włosia ok..105mm, Ø włosia 15mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 406 | Szczotki do mycia szkła, do zlewek dł. włosia ok..95mm, Ø włosia 60mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 407 | Szczypce do probówek drewniane | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 408 | Tipsy 0,5-10 mikro pasujące do pipet typu HTL, Medlab, Eppendorf | Op. (a 1000 szt.) | 7 |  |  |  |  |
| 409 | Tipsy 1000-10000 mikro pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op.(a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 410 | Tipsy 100-1000 mikro (niebieskie) pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op.(a 250 szt.) | 38 |  |  |  |  |
| 411 | Tipsy 20-200 mikro (żółte) pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op. (a 1000 szt.) | 8 |  |  |  |  |
| 412 | Tłuczki do moździerzy porcelanowe 150mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 413 | Tryskawka 250ml niebieska bardzo miękka | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 414 | Tryskawka plastikowa poj. 500 ml. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 415 | Tryskawka z PE poj. 250ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 416 | Tryskawka z PP poj. 250ml | Szt. | 22 |  |  |  |  |
| 417 | Uchwyt do probówek drewniany | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 418 | Wieczka do probówek PCR 0,2ml połączone w paski (125x8), wypukłe, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) (125x8) | 2 |  |  |  |  |
| 419 | Wialki do autosamplera z zatyczkami z PP o poj. 0,8ml do autosamplera Gilson 234, w komplecie zatyczki z PP przystosowane do wielokrotnych iniekcji | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 420 | Worki do inaktywacji odpadów, odporne na temperaturę 121ºC, ciśnienie 1 at, wymiary: 600x780mm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 421 | Worki z polipropylenu, autoklawowalne (do 151ºC) – utylizacja odpadów 400-600mm | Szt. | 200 |  |  |  |  |
| 422 | Worki z polipropylenu, autoklawowalne (do 151ºC) – utylizacja odpadów 400-780mm | Szt. | 200 |  |  |  |  |
| 423 | Wymazówki jałowe suche | Op.(a 100szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 424 | Wymazówki z podłożem transportowym Curry Blair | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 425 | Wymazówki sterylne w probówce plastikowej Ø13x165 | Op.(a 100szt.) | 4 |  |  |  |  |
| 426 | Wymazówki drewniane z wacikiem w probówce transportowej, sterylne | Op. (a 500szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 427 | Wymazówki z tworzywa dł. użytkowej 13cm i całkowitej 16cm, z wacikiem bawełnianym śr. 5mm, pakowane indywidualnie w probówce transportowej, sterylne, bez podłoża trans., do pobierania materiału zakaźnego | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 428 | Wymazówki - pałeczki do wymazów w probówce transportowej, oczne, wacik bawełniany, dł. 13cm, sterylne | Op.(a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 429 | Wymazówki z tworzywa z wacikiem bawełnianym, w probówce transportowej, bez podłoża, sterylne | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 430 | Wytrząsarka o stałym trybie pracy, prędkość 2000 obr/min, moc 30W; tryb pracy ciągły/przerywany | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 431 | Zacisk do rur dializacyjnych z poliamidu, z wyżłobieniami, długość zacisku 65mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 432 | Zestaw do barwienia: pudełko za statywem na 25szt.szkiełek (76x26mm) z tworzywa sztucznego, wymiary 100x87mm, wys.51mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 433 | Zestaw kapilar 4x36-cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3100 Avant scalony zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 36cm, gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1bp (±0,5 bp), konfekcjonowane fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 434 | Zlewka bez uchwytu z PP plastikowa o poj. 5000ml | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 435 | Zlewka miarowa plastikowa poj. 150ml | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 436 | Zlewka niska 250ml plastikowa z PMP | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 437 | Zlewka plastikowa 150ml z PMP | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 438 | Zlewka plastikowa niska z wylewem i skalą, 500ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 439 | Zlewka plastikowa, niska z wylewem, 250ml | Szt. | 42 |  |  |  |  |
| 440 | Zlewka PP 3000ml bez uchwytu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
| 441 | Zlewka z PP z niebieską podziałką 3l | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 442 | Zlewka PP 3000ml z uchwytem | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 443 | Zlewka PP 50ml. | Szt. | 14 |  |  |  |  |
| 444 | Zlewka PP 500ml z uchwytem | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 445 | Zlewka z PP z wylewem poj.1000ml | Szt. | 19 |  |  |  |  |
| 446 | Zlewka z PP z uchwytem, plastikowa o poj. 1000ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 447 | Zlewka z wylewem z PP poj.2000ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 448 | Zlewka z PP z uchwytem plastikowa o poj. 5000ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 ……………… |

suma wartości netto (kolumna 6) +   podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

……….........................................  +  kwota VAT ………… (  ……..%) VAT  =  ..........................				   	 		                        									(cena ofertowa brutto całości zamówienia)

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu…………………………………………………………………………………..

nr faksu ..................................................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w sprawie dostawy pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części :

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 2 – dostawa szkła laboratoryjnego (kolby miarowe, łyżeczko-szpatułki) dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 3 – dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

oraz na podstawie otrzymanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy:

CZĘŚĆ 1*

Oferujemy dostawę szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

CZĘŚĆ 2*

Oferujemy dostawę szkła laboratoryjnego (kolby miarowe, łyżeczko-szpatułki)  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

CZĘŚĆ 3*

Oferujemy dostawę pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

Ponadto:

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na 30 – dniowy termin płatności.

- Zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do  wykonywania zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia  podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych  warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy dostawy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wygrania przetargu wskazać adres wykonawcy nazwę banku

i numer konta ..................................................................................................................

........................................................................................................................................,

na które będzie przekazywane wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowaną dostawę.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty stanowiące potwierdzenie spełnienia tych warunków wymagane w specyfikacji stanowią załączniki do złożonej przez nas oferty Wykonawcy.

6.   Przedmiot zamówienia  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części

zamówienia, jeśli tak opisać zakres zamówienia realizowanego przez podwykonawców*:

………………………..............................................................................................................

…………………………………………………….………………………………………….

7.  Ofertę niniejszą składam/-my na……... kolejno ponumerowanych stronach.

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) …………………………………

2) …………………………………

3) …………………………………

4) …………………………………

5) …………………………………

6) …………………………………………

.................................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 i UST. 2

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części :

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 2 – dostawa szkła laboratoryjnego (kolby miarowe, łyżeczko-szpatułki) dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 3 – dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

oświadczamy, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

................................ dnia ................. 2011 roku

................................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części :

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 2 – dostawa szkła laboratoryjnego (kolby miarowe, łyżeczko-szpatułki) dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 3 – dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2011 roku

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Umowa Dostawy Nr ........./2011

W dniu ...........2011 r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Odbiorcę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Rozdziałem 3 art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) znak sprawy AZP/PN/10/2011 w wyniku, którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Dostawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy w zakresie:

część 1* – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym i  cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

część 2* – dostawa szkła laboratoryjnego (kolby miarowe, łyżeczko-szpatułki) dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z zgodnie z wykazem asortymentowym i  cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

część 3* – dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych, szklanych wyrobów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z  wykazem asortymentowym i  cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

3. Odpowiednio w części ……. za    wykonanie    postanowień    zawartych   w   niniejszej    umowie   Odbiorca   czyni odpowiedzialnym ………………………, tel. ………………… .

§ 2

1. Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na własny koszt wraz z wniesieniem do pomieszczeń Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do wskazanych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o bieżące zamówienia telefoniczne, potwierdzone na piśmie (faksem, e-mailem), składane przez Sekcję ds. Zaopatrzenia lub inną jednostkę organizacyjną bezpośrednio zainteresowaną dostawą przedmiotu zamówienia , określające ilość i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Dostawcę.

2. Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy w zakresie części 1, 2, 3 w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia, potwierdzonego na piśmie (faksem, e-mailem).

3. Koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy, do którego Dostawca będzie zobowiązany zawiera się w cenie przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy w zakresie część …….., na podstawie formularza „Oferta wykonawcy” stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy, wynosi kwota ................................................ zł netto (słownie: ...................................................... zł), powiększona o obowiązujący podatek VAT, kwota brutto ......................... zł (słownie: ........................................................................... zł).

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiących ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr  …. do niniejszej umowy. W cenach jednostkowych uwzględniono koszty transportu i rozładunku przedmiotu umowy.

3. Ceny jednostkowe określone w wykazie asortymentowym, o którym mowa w ust. 2 będą niezmienne w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

4. Podstawą zapłaty za dostarczony każdorazowo przedmiot umowy będzie częściowa faktura VAT  wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po każdorazowym dostarczeniu części przedmiotu umowy oraz przedłożeniu faktury VAT przez Dostawcę.

6. Za spełniony termin zapłaty uważa się datę przekazania przez Odbiorcę środków na konto Dostawcy.

7. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany w fakturze VAT.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w siwz, złożona ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

2. Dostawca udziela Odbiorcy w zakresie części …. gwarancji na dostarczany przedmiot umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez producentów.

3. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

4. Jednostka organizacyjna Odbiorcy jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy za pośrednictwem pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia lub innego upoważnionego pracownika wskazanego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązana jest do zawiadomienia Dostawcy na piśmie o rodzajach wad przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

5. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji zgłoszonej w trybie ust. 4 w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

6. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Odbiorcy.

7. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

8. Niezależnie od gwarancji jakości Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 w zakresie załatwienia reklamacji, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu umowy zawierającej wady, za każdy dzień zwłoki  w załatwieniu reklamacji,

2/ za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy  przekraczającym 3 dni robocze liczone od daty otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Odbiorcę,  Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu tego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie,

4/ w razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

5/ w razie odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Odbiorca, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

6/ Odbiorca zapłaci Dostawcy karne odsetki ustawowe w przypadku opóźniania się z zapłatą faktur częściowych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy,

7/ niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar umownych,

8/ w przypadku obciążenia Dostawcy karami umownymi Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo potrącenia naliczanych kar umownych z wynagrodzenia za dostarczoną partie przedmiotu umowy,

9/ kary umowne określone w niniejszym paragrafie umowy należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony.

10/ strony zastrzegają, że wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Odbiorcy.

§ 6

1.Umowa zostaje zawarta odpowiedni w części ……… na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania,  tj. od dnia   .............................. 2011 r. do dnia ............................. 2012 r.

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca przekracza terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 o 3 dni robocze,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni.

4. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 i 3 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

7. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Dostawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Strony zastrzegają sobie również możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 7

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:  katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu.

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.).

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

ODBIORCA:                                                                         DOSTAWCA:

..................................................                                                                 ...........................................

* niepotrzebne skreśli