SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:

część 1 - Akcesoria laboratoryjne,

część 2- Pipety.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193  000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz UP w Lublinie

dr inż.  Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 04.05.2010 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 193 tys. euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kody CPV :

38.43.70.00-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

część 1 –  Akcesoria laboratoryjne, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ,

Zamawiający w części 1 żąda aby:

4.1. Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do SIWZ wskazywanych każdorazowo w składanych zamówieniach,

4.2. Wykonawca dostarczał każdorazowo przedmiot zamówienia  w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego potwierdzonego na piśmie faksem, w trakcie trwania umowy zawartej na 12 miesięcy,

4.3. Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

4.4. Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

4.5. Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

4.6. Wykonawca wystawiał faktury VAT na każdą jednostkę Zamawiającego oddzielnie,

4.7. przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

część 2 – Pipety, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do SIWZ,

Zamawiający w części 2 żąda aby:

4.8. Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SIWZ wskazywanych każdorazowo w składanych zamówieniach,

4.9. Wykonawca dostarczał każdorazowo przedmiot zamówienia  w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego potwierdzonego na piśmie faksem, w trakcie trwania umowy zawartej na 12 miesięcy,

4.10. Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

4.11. Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie,

4.12. Wykonawca udzielił na pipety z załącznika nr 2 do SIWZ z pozycji nr od 1 do 10 gwarancji na minimum 36 miesięcy,

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela

Zamawiającego i Wykonawcy,

4.13. Wykonawca udzielił na pipety z załącznika nr 2 do SIWZ z pozycji nr 11 i 12 gwarancji na minimum 60 miesięcy,

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela

Zamawiającego i Wykonawcy,

4.14. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie był dłuższy niż 5 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem do naprawienia uszkodzenia wysłanego faksem,

4.15. Wykonawca wykonywał bezpłatne naprawy gwarancyjne, wymieniał reklamowany element będący na gwarancji lub dokonywał ponownej kalibracji pipet w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia otrzymanego w formie pisemnego wezwania do wykonania naprawy lub kalibracji (faks) przez Zamawiającego,

4.16. w przypadku konieczności usunięcia wad lub ponownej kalibracji przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym,

4.17. Wykonawca wystawiał faktury VAT na każdą jednostkę Zamawiającego oddzielnie,

4.18. przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy,

4.19. Wykonawca, przy każdej dostawie pipety załączał indywidualny certyfikat kalibracji wystawiony przez producenta,

4.20. Wykonawca dostarczył do pipet instrukcję w języku polskim,

V. Termin wykonania zamówienia

5.1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Część 1 - Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie:

co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto),

Część 2 – brak konkretyzacji warunku

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

8.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

8.1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

8.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.1.składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

8.2.2. Dokument, o którym mowa w ppkt. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

8.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 8.2.2. stosuje się odpowiednio.

8.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określanym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający żąda, następujących dokumentów:

8.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

8.4. tylko w część 1 - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

8.5. wypełnienia załącznika dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub nr 2 do SIWZ, w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę

Ponadto oferta musi  zawierać:

8.6. wypełnioną ofertę wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,

8.7. Pozostałe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

8.7.1. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

8.7.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.7.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

8.7.4. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

8.7.5. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

8.7.6. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Informacje o sposobie  porozumiewania się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

9.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

9.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń,  zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

9.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

9.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

9.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl., strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

9.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 9.1., 9.2., 9.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

9.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ mgr inż.  Jadwiga Strzalińska – Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, tel. 81  462-33-67,

2/ mgr Marcin Podleśny – Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, tel. 81 462-33-51,

-   w zakresie zagadnień formalno -prawnych, dotyczących udzielenia zamówienia:

4/ mgr Magdalena Ziarno - Sekcja ds. Zamówień Publicznych, , ul. Akademicka 13, pokój nr 54 tel. 81 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl

9.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

X. Wymagania dotyczące wadium, zaliczek

10.1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

10.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XI. Termin związania ofertą

11.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

11.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt  3 nie powoduje utraty wadium.

11.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.

12.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

12.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

12.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

12.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

12.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

12.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12.9. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

12.11. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

12.12. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

12.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

12.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

- Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana: przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/11/2010

OFERTA – dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Oferta na części ..........

Nie otwierać przed dniem 17.05.2010 r. przed godz. 1015

Uwaga!:

Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując

na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

Na kopercie proszę podać nazwę Wykonawcy i nr telefony lub faksu.

XIII. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

13.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 17 maja 2010 r. do godz. 1000.

13.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

13.3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 17 maja 2010r. o godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna.

13.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w SIWZ. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

13.5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny

14.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1

pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

14.2. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty itp.

Ceną ofertową brutto w części 1 jest suma wartości netto z kolumny nr 6 + podatek VAT w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ, ceną ofertową brutto w części 2 jest suma wartości netto z kolumny nr 7  +  podatek VAT w wykazie stanowiącym załączniki nr 2 do SIWZ.

14.3. Cena  opisana w pkt 1 i 2 jest ostateczna ceną jaką Zamawiający zapłaci za dostarczony we wskazane miejsce przedmiot zamówienia.

14.4.  Cenę oferty należy podać w PLN.

14.5. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie we wzorze oferty wykonawcy stanowiącym załącznik  nr 5 do niniejszej SIWZ.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

15.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty brutto – 100% - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali otrzymają procentowo mniej.

Sposób oceny ofert:

[CN / CR ] x 100% x100pkt = PK

CN - najniższa oferowana cena,

CR - cena oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium,

PK – ilość punktów dla kryterium

15.2. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

15.3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

16.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.1. Nie ma wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

18.1. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

19.2. Do środków ochrony prawnej należą:

19.2.1. odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp,

19.2.2. skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

|  | Część I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bagietka plastikowa dł.12cm | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Biurety plastikowe (akrylowa z kranem PTFE) 25 ml | Szt. | 7 |  |  |  |
|  | Butelka laboratoryjna poj. 1000ml z gwintem i niebieską nakrętką | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Butelka laboratoryjna poj. 250ml z gwintem i niebieską nakrętką | szt. | 9 |  |  |  |
|  | Butelka z gwintem i niebieską nakrętką 500 ml | Szt. | 15 |  |  |  |
|  | Butla 250 ml. z nakrętką tryskawki (miękka, kolorowa) | Szt. | 9 |  |  |  |
|  | Butla laboratoryjna HDPE z kranem nakrętką i podziałką poj.10 l. | szt. | 8 |  |  |  |
|  | Butla z HDPE z kranem, nakrętką i podziałką 5 l. | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z wylewem z PP poj. 500 ml. | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy PP 2000 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy o poj. 25 ml. z podziałką, wysoki bez szlifu | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy o poj. 50 ml. z podziałką, wysoki | Szt. | 26 |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy poj. 250 ml z podziałką wysoki | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy poj.100ml z podziałką | szt. | 29 |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy poj.500ml z podziałką | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Cylinder PP 1000ml | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna PDJ; śr. 0,6mm | Op. (a1000szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe do filtracji podłoży, celulozowe, 0,22µm pore size | Op. (a 50 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe, średnica porów 0,45 µm, wykonane z PVDF, sterylne | Op. (50 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe, średnica porów 0,22 µm, wykonane z PVDF, sterylne | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe uniwersalne do polarnych i niepolarnych rozpuszczalników, także do mediów agresywnych. Do przygotowania próbek do HPLC. Membrana z poliestru, nie cytotoksyczna i nie hamująca wzrostu mikroorganizmów oraz wysoko zorganizowanych komórek. objętość martwa 120 oraz 12µl (25/15mm). autoklawowalne. połączenie typu Luer. porowatość (µm) - 0,45 Ø membrany (mm) - 15 | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Folia PCR adhezyjna, łatwa do przekłucia, nie przykleja się do końcówki (idealna do systemów automatycznych), nie pozostawia śladów podczas ściągania z płytki, można sterylizować w autoklawie | Op. 100 arkuszy | 1 |  |  |  |
|  | Gruszka do pipet uniwersalna z kauczuku | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Nakładki gumowe (septy) na mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do będących na wyposażeniu mikropłytek, MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate i automatycznego systemu pobierania próbek w aparatach ABI PRISM 3100 Avant, szczelnie zamykające dołki mikropłytki, wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne pobranie próbek z dołków mikropłytki, konfekcjonowane fabrycznie | op. (a 20szt.) | 7 |  |  |  |
|  | Kanister z HDPE z atestem na zlewki chemiczne nieorganiczne o poj. 10l | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Kanister z HDPE z atestem na zlewki chemiczne organiczne o poj. 10l | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Zestaw kapilar 4x36-cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3100 Avant scalony zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 36 cm, gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp), konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kapilary hematokrytowe heparynowane 1,35 – 1,45 x 75 | Op. | 1 |  |  |  |
|  | Kaseta z PS na probówki 1,8 i 2 ml. do głębokiego mrożenia (do temp. -86ºC), 81-miejscowa | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Kaseta z PC na probówki 1,8 i 2 ml. do głębokiego zamrażania, 81-miejscowa o wym: 133 x 133 x 52mm | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Kaseta z tworzywa sztucznego na 100 szt. preparatów mikroskopowych wys. 35 mm; wym. 230 x 180mm | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 100ml | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa PMP poj. 1000ml | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa PP z korkiem 250 ml. | Szt. | 11 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa PP z korkiem 500 ml. | Szt. | 11 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa PP z nakrętką 25 ml. | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba okrągła z tworzywa sztucznego 1000 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa 250ml średnia szyjka | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa PMP 500ml średnica 28/100mm (średnia szyjka) | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki o poj. 1-10ml autoklawowalne pasujące do pipety Finnpipette Thermolabsystem | Op. (a 400szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki (kraniki) do biuret plastikowych | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych typu Eppendorf o poj. 2 - 200µl bezbarwne | Op. (a 1000szt.) | 6 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj. 2 - 200µl bezbarwne | Op. (2 x 500 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet o poj. 50-1000 µl, dł. 71 mm, przezroczyste | Op. (2 x 500 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Stepper Finnpipette 100-1000µl - żółte | Op. (a 1000szt | 8 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 0,5-10µl, bezbarwne, długie | Op. (a 1000szt) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1000µl | Op. (a 500 szt) | 18 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych o poj. 1000µl, bezbarwne | Op. ( a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych 10000µl | Op. (a 1000 szt) | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 0,5-10µl | Op. (a 1000szt) | 22 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych o poj. 10-100 µl | Op. (a 1000szt | 9 |  |  |  |
|  | Końcówki dostosowane do pipet Eppendorf 1000-5000 µl, automatycznych, jednokanałowych | Op. (a 250 szt.) | 13 |  |  |  |
|  | Końcówki dostosowane do pipet Eppendorf 100-1000 µl, automatycznych, jednokanałowych | Op. (a 1000 szt.) | 13 |  |  |  |
|  | Końcówki dostosowane do pipet Eppendorf 20-200 µl, automatycznych, jednokanałowych | Op. ( a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 20-200 µl żółte | Op. (a 1000szt | 8 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automat. o zakończeniu kapilarnym 4µ o poj. 100 µl | Op. (a 500szt) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych pipet4u 20-200µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych pipet4u 100-1000 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1 ml | Op. (a 5000szt | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet sterylne 10-100µl | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 100µl z zakończeniem kapilarnym | op. (a 500szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf 10µl | Op. ( a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 200µl | Op. (a 5000szt | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf białe 5ml | op. (a 150szt.) | 15 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HT, BIOHT, sterylne, 1000µl | Op. (a 250szt) | 5 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HT, BIOHT, sterylne, 1000-5000µl | Op. (a 150szt) | 6 |  |  |  |
|  | Końcówki autoklawowalne pasujące do pipet automatycznych HTL obj. 0,1-10µl, niesterylne, bezbarwne | op. (a 1000szt.) | 8 |  |  |  |
|  | Końcówki autoklawowalne pasujące do pipet automatycznych HTL obj. 0,1-100µl, niesterylne, bezbarwne | op. (a 1000szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki autoklawowalne pasujące do pipet automatycznych HTL obj. 100-1000µl, niesterylne, bezbarwne | op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Medlab o poj. 0,5 - 10µl, przezroczyste | Op. (a 1000szt) | 10 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 100-1000µl | Op. (a 1000szt) | 5 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 20-200µl | Op. (a 1000szt) | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych poj. 5 ml. | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych zmiennopojemnościowych współpracujące z pipetami HTL 500-5000µl | Op. (a 250szt) | 8 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 1 - 200µl | Op. (a 1000szt | 8 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 100 -1000µl | Op. (a 500szt) | 10 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych 1000 -5000µl | Op. (a 500szt) | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe do pipet (standard Gilson) a 200µl żółte | Op. (a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe do pipet (standard Gilson) a 1000µl niebieskie | Op. (a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe do pipet (standard Gilson) a 5000µl białe | Op. (a 1000 szt.) | 6 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe do pipet (standard Gilson)a 10µl, wydłużone, białe | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 2-200µl typu 2x500 | Op. (a 2 x 500szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finnpipette 0,2-2 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finnpipette 2-20 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet do 5000µl | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finnpipette 0,5-5 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 0,2 ml żółte | Op. (a 1000szt) | 11 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 0,2 ml żółte | Op. (a 1000szt) | 11 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 500 µl niebieskie | Op. (a 250szt.) | 10 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 1000µl (niebieskie) | Op. (a 250 szt.) | 21 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 5 ml bezbarwne | Op.(a 100szt) | 15 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 10000µl bezbarwne | op. (a 100szt.) | 12 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 1000-5000µl | op. (a 250szt.) | 14 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL 200µl, żółte gładki kołnierz | op. (a 1000szt.) | 30 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 1ml. | Op.(a 250szt) | 16 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL jednokanałowych 0,1-10µl | Op. (a 2 x 500szt) | 4 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet LABMATE, jednorazowe, o poj. 20-200µl | Op.(a 250szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet LABMATE, jednorazowe o poj. 0,5-10µl | Op. (a 1000szt | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet LABMATE, jednorazowe o poj. 2-20µl | Op. (a 1000szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Metering Tips (do przenoszenia surowicy) | Op. (a 500szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1-5ml pasujące do pipet Stepper Finnpipette | Op. (a 250szt) | 4 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf 0,1 ml | Op. (a 1000szt | 4 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf 1 ml | Op. (a 1000szt | 9 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf 1000 -10000 µl | Op. (a 100szt.) | 15 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet BRAND 50-1000µl (niebieskie) | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet BRAND 0,5-5 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf, bezbarwne o poj. 2-20µl | Op. (2x500szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf, bezbarwne o poj. 20-100µl | Op. (2x500szt) | 6 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0,1-10µl, dł. 34mm przezroczyste | Op. (2x500szt) | 9 |  |  |  |
|  | Korki aluminiowe do butelek injekcyjnych Ø wewnętrzne szyjki 13mm/Ø zewnętrzna szyjki 20mm | Op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Korkownica służąca do zamykania kapslem aluminiowym butelek injekcyjnych: Ø wewnętrzne zakończenia szyjki 13mm/Ø zewnętrzne szyjki 20mm | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Korki do probówek średnica 18mm | op. (a 500szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Korki do probówek średnica 16mm | op.(a 500szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Korki do probówek Ø 12 mm niebieskie | Szt. | 500 |  |  |  |
|  | Korki do probówek 4 ml (rozporowe) | Op. (a 1000szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Korki plastikowe uniwersalne do probówek Ø 16mm, rozporowe | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Korki plastikowe uniwersalne do probówek Ø 16mm | Op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Koszyczki na probówki 10 x 10 cm | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Koszyczki na probówki 15 x 15 | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Koszyczki plastikowe okrągłe do łaźni wodnej średnica 10cm | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Koszyki do autoklawowania wyrobów laboratoryjnych z drutu 90x90x90 | Szt. | 13 |  |  |  |
|  | Kuwety 2,5 ml na próby plastikowe jednorazowe | op.(a 100szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii 1,5-3 do fal 340-800nm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5x45 mm, 2,5-4,5ml, makro WIS (300-900nm), 2 ściany optycznie gładkie | op. (a 100szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5xx45mm, 1,5ml, UV-semimicro (220-900nm) 2 ściany optycznie gładkie | op. (a 100szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii UV półmikro z 2 ścianami optycznie gładkimi do fal 220-900nm, 1.5-3ml | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |
|  | Kuwety makro 4ml o dwóch ścianach optycznie gładkich | op.(a 100szt.) | 30 |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe kompatybilne ze spektrofotometrem Bio-Rad trUView, 50-1500 µl | Op. | 1 |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe, obszar pochł. od 280mm | Op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe z PS do kolorymetrii 4,5 ml | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe z PS do kalorymetrii 2,5 ml | Op. (a 100 szt.) | 20 |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe półmikro 1,5-2,5 ml | Op. (a 100 szt) | 15 |  |  |  |
|  | Kuwety półmikro 1,5-2,5ml dwuścienna w przekroju wewnętrznym okrągła | Op. (a 100 szt.) | 50 |  |  |  |
|  | Kuwety półmikro 1,5-2,5ml z 2 ścianami optycznie gładkimi dł. drogi optycznej 10mm | op. (a 100szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Kuwety z tworzywa sztucznego transparentnego dla UV, wolne od fluoropolimerów, zakres 220-1600nm, objętość 50-2000μl, wysokość drogi światła 8,5mm, 4 okienka optyczne, długość warstw 10mm i 2mm, ekstynkcja podstawowa tła ≤0,5 E dla 260nm, wymiary zewnętrzne 12,5x12,5x36mm, kompatybilne z aparatem Biophotometr | op. (a 2 x 100szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Kuwety wykonane z PS poj. od 1,5 – 3 ml., szer. 10 mm, okienko pomiarowe 4,5x23x45 | op. (a 100szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Kuwety wykonane z PS poj. od 70 - 550µl, szer. 10 mm, okienko pomiarowe 12,5x12,5x45 z korkiem | op. (a 100szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Lejek analityczny z polipropylenu z krótkim wylotem Ø 5 cm. | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe f max 4 cm Ø trzonka 5 mm | Szt. | 15 |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 40mm, nóżki wewn. 8 mm, | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 80 mm | Szt. | 15 |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe PP Ø trzonka 4 mm | Szt. | 8 |  |  |  |
|  | Łyżeczko-szpatułka z PP dł. 150 mm | Op. a 12 szt. | 5 |  |  |  |
|  | Łyżki laboratoryjne długie (łyżko szpatułka, dł. 300mm) | Szt. | 14 |  |  |  |
|  | Magnesy do mieszadeł magnetycznych 3cm (7x30mm) | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Mantylki-płaszcz grzejny z regulacją | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Mata uszczelniająca do płytek PCR 96-stanowiskowych. Z silikonu przeznaczona do płytek PCR 96-stanowiskowych. Kodowana alfanumerycznie. Może być z łatwością przebijana. Autoklawowalna. Wielokrotnego użytku. Wolna od RNaz/DNaz. | Op. 10 szt. | 1 |  |  |  |
|  | Mikropłytki reakcyjne 96 dołkowe lub równoważne; z 96 dołkami o pojemności 0,1ml, optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do aparatów ABI 7500 FAST, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką szybkiego Real Time-PCR, konfekcjonowane fabrycznie | Op. (20 płytek) | 1 |  |  |  |
|  | Folia do przykrywania mikropłytek 96 dołkowych o pojemności 0,1ml, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do aparatów ABI 7500 FAST lub równoważna | Op.100 filmów | 1 |  |  |  |
|  | Mieszadełka z PS do kuwet spektrofot. | Op. (a 100 szt.) | 10 |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne 4-12mm | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne dł. 40mm | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Mieszadła magnetyczne dł. 30mm | Op. | 40 |  |  |  |
|  | Naczynie scyntylacyjne zakręcane poj. 20ml | op.(a500szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Patyczki do maceracji DNA, niesterylne | Op. (a 500szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Parafilm – folia-taśma do zabezpieczenia prób przed zawilgoceniem | Szt. | 11 |  |  |  |
|  | Parafilm 5 x 75 | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Parafilm laboratoryjny 4”X250’ | Szt. | 8 |  |  |  |
|  | Penceta 11,5 cm | Szt. | 15 |  |  |  |
|  | Pęsety plastikowe dł. 20 cm. | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 1cm³ nastawna | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 1000 µl z wyrzutnikiem bez sterylizacji | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna autoklawowalna w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów, o poj. 0,5 - 10µl jednokanałowa | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna autoklawowalna w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów, o poj. 10-100µ, jednokanałowa | Szt. | 9 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna 100-1000 µl z wyrzutnikiem, autoklawowalna o zmiennej pojemności, jednokanałowa | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj 1-5 ml, regulowana pojemność, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna o poj. 100-1000µl, regulowana poj, z wyrzutnikiem | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj. 100-1000µl, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj.00-200µl, regulowana pojemność, , z wyrzutnikiem | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj.1-10µl, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj.1-10ml, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-10000µl HTL jednokanałowa, o zmiennej objętości, bez wyrzutnika | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-10000µl HTL, zmiennej objętości, wyrzutnikiem | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-5000 µl, regulowana pojemność, z wyrzutnikiem | Szt. | 7 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem 20µl przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem 1000µl przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 1000-10000µl | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta o zmiennej pojemności 100-1000µl | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 1000-10000µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 100-1000µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 10-100µl przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 500-5000µl przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta o zmiennej pojemności 1-10 ml | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta o zmiennej pojemności 1-5 ml, HTL | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipety plastikowe 1 ml. | Szt. | 200 |  |  |  |
|  | Pipety plastikowe 2 ml. | Szt. | 200 |  |  |  |
|  | Pipety plastikowe 10 ml. | Szt. | 100 |  |  |  |
|  | Pipety plastikowe 5 ml. | Szt. | 100 |  |  |  |
|  | Pipety nastawne o zakresie 10-100 µl | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipety nastawne o zakresie 0,5-5 ml | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipetory na 10 ml, 25 ml | Szt. | 9 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 1-5ml, autoklawowalne, błąd losowy <3µl z wyrzutnikiem i uchwytem końcówek (standard Gilson) | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 2-20µl, autoklawowalne, błąd losowy <0,1µl z wyrzutnikiem i uchwytem końcówek (standard Gilson) | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne, 1ml (raport kalibracji), autoklawowalne, błąd losowy <3µl z wyrzutnikiem i uchwytem końcówek (standard Gilson) | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 100-1000µl, autoklawowalne, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 0,2-2µl, autoklawowalne, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 0,5-5µl, autoklawowalne, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 2-20µl, autoklawowalne, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pipety o zmiennej objętości ze rzutnikiem końcówek Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura o poj. 3,5ml, dł. 15,5-16cm, niesterylna z podziałką | Op. a 500 szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna na 20-200 ml. nastawna | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Płytki 24-studzienkowe do hodowli in vitro | Op.(a75szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Płytki 96-cio dołkowe, płaskodenne do skanera płytkowego | Op.(a 50szt.) | 10 |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe do hodowli in vitro | Op.(a75szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Płytki Petriego jednorazowe 80mm sterylne | Szt. | 2000 |  |  |  |
|  | Płytki Petriego jednorazowe 100mm sterylne | szt. | 3010 |  |  |  |
|  | Mikropłytki reakcyjne z 96 dołkami o pojemności 0,2ml, optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do aparatów ABI PRISM 3100 Avant, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie | op. (a10szt.) | 12 |  |  |  |
|  | Pojemnik P 50 z tworzywa sztucznego z wieczkiem, z wpustką do podważania, wys. 7 cm, Ø 3,5cm | op. (a 500szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki pasujący do pipet Eppendorf poj. 1000µl, stałe z przykrywką | Szt. | 8 |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki do pipet Eppendorf, poj. 1-10 ml, stałe z przykrywką | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki pasujący do pipet Eppendorf poj. 1-200µl, stałe z przykrywką | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki pasujący do pipet Eppendorf, poj. 1-5 ml, stałe z przykrywką | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pojemnik z tworzywa sztucznego dł.30 cm, szer. 15 cm, wys. 10 cm | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pojemniki na mocz z zakrętką 100 ml | Szt. | 1900 |  |  |  |
|  | Pompki do pipet o poj. 10ml z PP | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pompki do pipet o poj. 25ml z PP | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Probówka okrągłodenna, wirówkowa z kołnierzykiem i korkiem, poj. 7 ml (Ø 17 x 70mm) | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj.0,5 ml | Op. (a 1000szt) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj.2 ml z podziałką | Op. (a 1000szt | 3 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj.1,5 ml z podziałką | Op. (a 1000szt | 2 |  |  |  |
|  | Probówki 10 ml plastikowe z korkiem | Op. (a 500 szt.) | 5 |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego mrożenia z zakrętką z polem do opisu PP 4-5 ml | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego mrożenia z zakrętką, z polem do opisu, sterylne, płaskodenne PP 1,8 ml | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego zamrażania 2 ml | Op. (a 100szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego zamrażania 5 ml | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego mrożenia 5 ml, z wkręcanym korkiem, uszczelką, podziałką. Zakres temperatur -160ºC do +120º | szt. | 300 |  |  |  |
|  | Probówki do PCR 0,2ml (PCR-Tube) (typu eppendorfka) | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki do PCR, poj. 0,2 ml, z wypukłym wieczkiem, bezbarwne, cienkościenne | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki do PCR, poj. 0,2 ml, z płaskim wieczkiem, bezbarwne, sterylne, cienkościenne | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki do zamrażania | Op.(a 50 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 1,5ml | op.(a 1000szt | 34 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) poj. 1,5ml, zamykane | op.(a 1000szt | 1 |  |  |  |
|  | Probówki( typu eppendorfka) 2,5 ml z PP | op.(a 1000szt | 5 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) a 1,5 ml | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 0,5 ml | Op. (a 1000szt | 21 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 1,5 ml | Op. a500 szt. | 14 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 2 ml | Op. a 500 szt. | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 2 ml. | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 2,5 ml, zamykane | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 2ml z podziałką, | op.(a 1000szt | 10 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 4,5ml | op.(a 1000szt | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 1,5 ml. z dnem stożkowym, bezbarwne | Op. (a 1000szt) | 11 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 1,5 ml. z dnem soczewkowym, przezroczyste | Op. (a 1000szt) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 2 ml. z dnem stożkowym soczewkowym, przezroczyste | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 2 ml. z dnem soczewkowym, przezroczyste | Op. (a 1000szt) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 4,5 ml | Op. (a 1000szt | 1 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) zamykane o poj. 1,5 ml | Op. (a 1000szt | 34 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,2 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) do PCR z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,2 ml | op. (a 1000szt.) | 44 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,5 ml | op. (a 1000szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 1,5 ml | op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe z tworzywa sztucznego, sterylne o poj. 10ml | op. (a 500szt.) | 6 |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe kalibrowane co 1cm o poj. 10ml z korkiem | op. (a 500szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) plastikowe kalibrowane co 0,5 ml o poj. 2,2 ml | op. (a 500szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 1,5 ml kalibrowane, wirownicze | op. (a 500szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe z korkiem o poj. 11 ml, Ø 15 mm, | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z fioletowym korkiem, sterylizowane, podciśnieniowe | Op. (a 100 szt.) | 8 |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z fioletowym korkiem, sterylizowane | Op. (a 100szt) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z heparyną Na, zielonym korkiem, sterylizowane, podciśnieniowe | Op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z Heparyną Na, zielonym korkiem, sterylizowane | Op.(a 100szt) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki o poj. 10ml (plastikowe) + korki | op.(a 1000szt | 2 |  |  |  |
|  | Probówki o poj. 11ml (poliestylen), b/zn | op. (a 1000szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki PCR oddzielne, poj.0,2 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfki) poj.0,2 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki 10 ml plastikowe z korkiem | Op. (a 200 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe PP z płaskim dnem z korkiem poj. 20ml | op.(a 100szt.) | 5 |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe wirówkowe 7ml | Op.(a 1000szt) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe z korkiem poj. 4ml | op.(a 1000szt | 2 |  |  |  |
|  | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania, na 9 ml | Op. (a 1200 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe o poj. 11 ml, 16 x 100 mm, bez znacznika, bez kołnierza | Op. (a 1000szt | 1 |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe (typu eppendorfka) do PCR poj. 0,2ml ( cienkościenne) Bez zamknięć | op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 10-12ml | op. (a 1000szt.) | 5 |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 ml | Op. (a 2000 szt.) | 13 |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 ml | op.(a 200szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 ml | op.(a 1000szt | 2 |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe 10ml | op.(a 100szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe 12 ml z korkiem, sterylne | Op. a 500 szt. | 1 |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe 15 ml. stożkowe | op.(a 50szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki z EDTA K3 plastikowe na 4 ml krwi, w stężeniu 1,8 mg/ml krwi | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii, przezroczyste, na 6 ml krwi (13x100mm), K3 EDTA z korkiem lawendowym | Op. (100szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki z K3 EDTA 9 ml (jasnofioletowe) | Op. (a 1200 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu, stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowalne, jałowe o poj. 50 ml, 30 x 115 mm, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej | Op. (a 25 szt.) | 15 |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu , stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowalne, jałowe o poj. 15 ml, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej, miejscem na opis w statywie | Op. (a 50 szt.) | 6 |  |  |  |
|  | Probówki z polistyrenu o poj. 4 ml (12x75mm), okrągłodenne | Op. (a 500szt) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki z PP okrągłodenne z korkiem, poj. 10ml, dł. 6,5cm, Ø 1,5cm | Op. (a 1000szt) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki z PP 50 ml do wirowania | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki, 10 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki do wirowania wytworzona z PP kompatybilna z rotorem nr 12256 będącym integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. objętość probówki 250ml. Probówka na być wyposażona w korek zamykany na gwint, ma być dostosowana do wirowania przy prędkości max. 9 000 obrotów na min., co odpowiada sile odśrodkowej 13 131 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 12 |  |  |  |
|  | Probówki do wirowania wytworzona z PP kompatybilna z rotorem nr 12165-H będącym integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. objętość probówki 80ml. Probówka na być wyposażona w korek zamykany na gwint, ma być dostosowana do wirowania przy prędkości max. 14 000 obrotów na min., co odpowiada sile odśrodkowej 21 475 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 12 |  |  |  |
|  | Probówki z zawartością heparyny o poj. 9 ml | Op.(a 1200szt) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki okrągłodenne z PP poj. 15ml z korkiem | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe zakręcane z PP poj. 30ml, Ø zewnętrzna 25mm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Przewód do pompy perystaltycznej dostosowany do pracy z pompą perystaltyczną Masterflex L/S Economy Drive. Średnica zew. 10mm ±1mm, średnica wew. 5mm 1mm | Mb. | 6 |  |  |  |
|  | Pudełka plastikowe, kriogeniczne do przechowywania prób na probówki Eppendorf, przegrody 9x9. odporne na niskie temperatury do -100ºC | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki do pipet automat. Poj. 1000µl | Szt. | 14 |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki do pipet (autoklawowalne) na końcówki 0,1-20µ | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki do pipet (autoklawowalne) na końcówki 1-100µl | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki do pipet automat. Poj. 200µl | Szt. | 11 |  |  |  |
|  | Pudełka na tipsy 0,5 – 10 µl | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pudełka plastikowe 81 miejscowe do przechowywania prób (kolor niebieski) | Szt. | 27 |  |  |  |
|  | Pudełka z tworzywa sztucznego na probówki Eppendorf o poj. 1,5 ml, na 81 miejsc | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pudełko do przechowywania prób w niskich temperaturach 100 miejscowe na probówki Eppendorf 1,5ml | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Pudełko na maści farmaceutyczne typ VI o poj. 30 ml | Szt. | 300 |  |  |  |
|  | Pudełko na tipsy 100-1000μl | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Pudełko na tipsy 20-200μl | szt. | 7 |  |  |  |
|  | Pudełko plastikowe 81 miejscowe do przechowywania prób w niskich temperaturach w kolorze żółtym | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Smoczki do zakraplaczy | Szt. | 210 |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 5-cio miejscowy karuzelowy kompatybilny z pipetami typu Eppendorf Research |  | 1 |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 5-cio miejscowy | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 8-miejscowy | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 10-cio miejscowy | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 8-miejscowy karuzela | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Statyw pasujący na 100 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml | Szt. | 14 |  |  |  |
|  | Statyw na 100 probówek Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Statyw pasujący na 20 probówek Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Statyw pasujący na 20 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml | Szt. | 22 |  |  |  |
|  | Statyw metalowy na probówki 4 ml (30 miejscowy) | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Statyw druciany na probówki 10-12 ml (20 miejscowy) | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Statyw na probówki lab. Ogólnego stosowania z polipropylenu (PP), Ø prob. Od 16 do 20 mm, 40-miejscowy do prob. 30 ml. | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Statyw na probówki laboratoryjne ogólnego stosowania z PP Ø od 16 do 20 mm, 40-miejscowy do prob. 30ml | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Statyw na probówki laboratoryjne ogólnego stosowania z PP Ø od 16 do 22 mm, 40-miejscowy | Szt. | 11 |  |  |  |
|  | Statyw PCR 96 miejscowy na probówki Eppendorf o poj. 0,2 ml. | Szt. | 7 |  |  |  |
|  | Statyw pod tipsy 200 ml (pudełko na końcówki do pipet, szara część dolna, PC i przezroczysta przesuwana pokrywka PC) | Szt. | 7 |  |  |  |
|  | Statywy na probówki Ø 15mm na 60 miejsc | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Statyw kwadratowy na 1,5 ml i 2 ml probówki Eppendorf i krioprobówki. Szyk otworów 8 x 8, możliwość ustawienia piętrowego, alfanumeryczne oznakowanie, wykonany z PP, możliwość autoklawowania w 121ºC. Wym.: 143 x 143 x wys. 34mm. Wym. stanowisk 12,7 x 12,7mm. | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Stojak na pipety automatyczne na 6 stanowisk i miejsce na końcówki | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Stojak do pipet automatycznych | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Stojak (pudełko) na końcówki do pipet 5000µl | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Szalki Petriego plastikowe Ø 90 mm, wys. 16 mm, bez wentylacji, sterylne | Op. (a480szt) | 10 |  |  |  |
|  | Szalki Petriego plastikowe Ø 120mm, wys. 15mm, bez wentylacji, sterylne | op. (320szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z polistyrenu wentylowane Ø 150mm, wys.20mm, sterylna, odporna na temp. + 80ºC | Op. (10szt.) | 40 |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z polistyrenu wentylowane śr. 90 mm, wys. 16 mm | Op. (a480szt) | 1 |  |  |  |
|  | Szczoteczki do probówek, wąskie | Szt. | 65 |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia kolb stożkowych | Szt. | 30 |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia zlewek | Szt. | 30 |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia pipet, biuret | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Szczypce do probówek drewniane | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Ściągacz do kapsli aluminiowych ma on służyć do ściągania kapsli aluminiowych butelek iniekcyjnych: Ø wewnętrzne zakończenia szyjki 13mm, Ø zewnętrzne zakończenia szyjki 20mm | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Termometr cały metalowy z wychylną wskazówką, zakres temp. 20-120 ºC, dł. metalowego trzpienia 50 cm. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Tipsy 0,5-10 mikro pasujące do pipet typu HTL, Medlab, Eppendorf | Op. a 1000 | 4 |  |  |  |
|  | Tipsy 1000-10000 mikro pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op. a 100 szt. | 9 |  |  |  |
|  | Tipsy 100-1000 mikro (niebieskie) pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op. a 250 | 34 |  |  |  |
|  | Tipsy 1-5 ml białe Ø 1,5 cm | Op. a 150 | 13 |  |  |  |
|  | Tipsy 20-200 mikro (żółte) pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op. a 1000 szt. | 10 |  |  |  |
|  | Tipsy 20-200 mikro pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op. a 1000 szt. | 6 |  |  |  |
|  | Tłuszczomierze do śmietany 0,5-40% bez kalibracji | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Tryskawka 250ml niebieska bardzo miękka | szt. | 9 |  |  |  |
|  | Tryskawka plastikowa 500 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Tryskawka z PE 250ml | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Tryskawki wykonane z polietylenu do wody destylowanej, etanolu, acetonu. Zakrętka oraz rurka ssąca wykonane z polipropylenu z wygiętą rurką ssącą i zdejmowaną dyszą. Zawierają nadrukowane etykiety w różnych językach oraz symbolami zagrożeń. Zakrętka kodowana kolorem 250 ml. | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Wąż laboratoryjny do pompy wodnej Ø zew. 1 cm | Mb. | 7 |  |  |  |
|  | Wąż silikonowy Ø wew. 0,8mm, miękki, biały | Mb. | 27 |  |  |  |
|  | Węże laboratoryjne silikonowe Ø 9 mm | Mb. | 10 |  |  |  |
|  | Wialki do autosamplera z zatyczkami z PP o poj. 0,8 ml do autosamplera Gilson 234, ROCK nr 36. w komplecie zatyczki z PP przygotowane do wielokrotnych iniekcji | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do barwienia POM - pudełko ze statywem na 25 szt. szkiełek (76x26mm) z tworzywa sztucznego o wym: 100x87mm, H=51mm | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa poj. 100 ml z wylewem, kalibrowana | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Zlewka bez uchwytu z PP plastikowa o poj. 5000 ml | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Zlewka miarowa plastikowa poj. 150ml | Szt. | 35 |  |  |  |
|  | Zlewka niska 250ml plastikowa z PMP | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka 50ml z PP | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka niska 50ml plastikowa | szt. | 50 |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 5000 ml bez uchwytu | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 5000 ml z uchwytem | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 1000 ml z uchwytem | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa 1000 ml | Szt. | 22 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa 150 ml z PMP | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa 400 ml (500 ml) | Szt. | 25 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa 500 ml | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa 500-600 ml | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa niska z wylewem i skalą, 500ml | szt. | 40 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa niska z wylewem i skalą, 800ml | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa niska z wylewem, poj. 250 ml. | Szt. | 56 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa, niska z wylewem i skalą, 250 ml | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Zlewka PP 3000 ml bez uchwytu | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Zlewka PP 3000 ml z uchwytem | szt. | 8 |  |  |  |
|  | Zlewka PP 500ml z uchwytem | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka PP 600 ml | Szt. | 45 |  |  |  |
|  | Zlewka z PP uchwytem plastikowa o poj. 1000 ml z | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka z PP z uchwytem plastikowa o poj. 5000 ml | Szt. | 4 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 6)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

.......................................................   +  ..........% VAT  =  ...........................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

|  | Część II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p | Asortyment | Proponowany asortyment | J. m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw pipet w skład którego wchodzi 3 pipety o następujących pojemnościach roboczych: 0,5-10µl; 10-100µl; 100-1000µl, wszystkie pipety muszą pochodzić od jednego producenta, musza być wykonane z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek, o ergonomicznym kształcie ułatwiajacym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwijacym osadzenie pipety w dłoni). z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objetości, z możliwością autoklawowania dolnej części pipety (trzonu i zrzutnika końcówek), z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, zachowujące odpowiednie parametry niedokładności i nieprecyzji podany w sposób szczegółowy przy opisie każdej pipety, konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym wraz z instrukcja obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar silikonowy, klucz do rozkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek). Każda pipeta ma być dostarczona z pojedynczym wieszaczkiem, przyklejanym do ściany oraz ma być dostarczona (dotyczy pipet do 1000µl) wraz pudełkiem |  | Kpl. | 1 |  |  |  |
|  | pasującym do końcówek używanych przy obsłudze danej pipety. Pipety muszą być sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji. Wykonawca w ofercie musi wskazać autoryzowany punkt serwisowy, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji. Gwarancja na wszystkie pipety ma wynosić min. 36 m-cy. Zestaw ma zawierać następujące pipety: pipetę jednokanałową, objętość regulowana w zakresie 0,5-10µl, skok nastawu objętości 0,01µl; - 1 sztuka. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 1µl ma wynosić ±2,5%, a nieprecyzja max. 1,8%. Niedokładność przy pipetowaniu 5µl ma wynosić ±1,5%, a nieprecyzja max. 0,8%. Niedokładność przy pipetowaniu 10µl ma wynosić ±1,0%, a nieprecyzja max. 0,4%. Pipeta ma być wyposażona w 5000 szt. końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. Pipetę jednokanałową, objętość regulowana 10-100µl, Soko nastawu objętości 0,1µl – 1 szt. Opis pipety:niedokładność przy pipetowaniu 10µl ma wynosić ±3%, a nieprecyzja max. 1%. Niedokładnośc przy pipetowaniu 50µl ma wynosić ±1%, a nieprecyzja max. 0,3%. Niedokładność przy pipetowaniu 100µl ma wynosić ±0,8%, a nieprecyzja max. 0,2%. Pipeta ma być wyposazona w 5000 sztuk końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. Pipetę jednokanałową, objętość regulowana w zakresie 100-1000 µl, skok nastawu objętości 0,1µl- 1 sztuka. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 100µl ma wynosić ±3%, a nieprecyzja max. 0,6%. Niedokładność przy pipetowaniu 500µl ma wynosić ±1%, a nieprecyzja max. 0,2%.Niedokładność przy pipetowaniu 1000µl ma wynosić ±0,6%, a nieprecyzja max. 0,2%.. Pipeta ma być wyposażona w 5000 szt. końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw pipet w skład którego wchodzi 3 pipety o następujących pojemnościach roboczych: 2-20µl; 20-200µl; 100-1000µl, wszystkie pipety muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być wykonane z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek, o ergonomicznym kształcie ułatwiajacym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwijacym osadzenie pipety w dłoni). z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objetości, z możliwością autoklawowania dolnej części pipety (trzonu i zrzutnika końcówek), z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, zachowujące odpowiednie parametry niedokładności i nieprecyzji podany w sposób szczegółowy przy opisie każdej pipety, konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym wraz z instrukcja obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar silikonowy, klucz do rozkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek). Każda pipeta ma być dostarczona z pojedynczym wieszaczkiem, przyklejanym do ściany oraz ma być dostarczona (dotyczy pipet do 1000µl) wraz pudełkiem pasującym do końcówek używanych przy obsłudze danej pipety. Pipety muszą być sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji. Wykonawca w ofercie musi wskazać autoryzowany punkt serwisowy, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji. Gwarancja na wszystkie pipety ma wynosić min. 36 m-cy. Zestaw ma zawierać następujące pipety: pipetę jednokanałową, objętość regulowana w zakresie 2-20µl, skok nastawu objętości 0,02µl; - 1 sztuka. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 2µl ma wynosić ±5%, a nieprecyzja max. 1,5%. Niedokładność przy pipetowaniu 10µl ma wynosić ±1,2%, a nieprecyzja max. 0,6%. Niedokładność przy pipetowaniu 20µl ma wynosić ±1,0%, a nieprecyzja max. 0,3%. Pipeta ma być wyposażona w 5000 szt. końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. Pipetę jednokanałową, objętość regulowana 20-100µl, Skok nastawu objętości 0,2µl – 1 szt. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 20µl ma wynosić ±2,5%, a nieprecyzja max. 0,7%. Niedokładnośc przy pipetowaniu 100µl ma wynosić ±1%, a nieprecyzja max. 0,3%. Niedokładność przy pipetowaniu 200µl ma wynosić ±0,6%, a nieprecyzja max. 0,2%. Pipeta ma być wyposazona w 5000 sztuk końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. Pipetę jednokanałową, objętość regulowana w zakresie 100-1000 µl, skok nastawu objętości 0,1µl- 1 sztuka. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 100µl ma wynosić ±3%, a nieprecyzja max. 0,6%. Niedokładność przy pipetowaniu 500µl ma wynosić ±1%, a nieprecyzja max. 0,2%. Niedokładność przy pipetowaniu ma wynosić ±0,6%, a nieprecyzja max. 0,2%.. Pipeta ma być wyposażona w 5000 szt. końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. |  | Kpl. | 1 |  |  |  |
| 3. | Pipeta jednokanałowa o poj. pipetowania 0,1-2,5µl: Pipeta musi być wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek o ergonomicznym kształcie ułatwiającym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni), z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania dolnej części pipety (trzonu i zrzutnika końcówek), z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, zachowująca odpowiednie parametry niedokładności i nieprecyzji podane w sposób szczegółowy przy opisie pipety, konfekcjonowana fabryczni, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcja obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar silikonowy, klucz do rozkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczerlek), pipeta ma być dostarczona z pojedynczym wieszaczkiem przyklejanym do ściany, dostarczona (dotyczy pipet do 1000µl) wraz z pudełkiem pasującym do końcówek używanych przy obsłudze danej pipety. Pipeta musi być sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji. Wykonawca w ofercie musi wskazać autoryzowany punkt serwisowy, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji. Gwarancja na wszystkie pipety ma wynosić min. 36 m-cy. Pipeta jednokanałowa objętość regulowana w zakresie 0,1-2,5µl, skok nastawu objętości 0,002µl. Opis pipety:niedokładność przy pipetowaniu 0,25µl ma wynosić ±12%, a nieprecyzja max. 6%. Niedokładnośc przy pipetowaniu 1,25µl ma wynosić ±2,5%, a nieprecyzja max. 1,5%. Niedokładność przy pipetowaniu 2,5µl ma wynosić ±1,4%, a nieprecyzja max. 0,7%. Pipeta ma być wyposażona w 5000 sztuk końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Pipeta jednokanałowa o poj. pipetowania 0,5-5ml: Pipeta musi być wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek o ergonomicznym kształcie ułatwiającym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni), z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania dolnej części pipety (trzonu i zrzutnika końcówek), z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, zachowująca odpowiednie parametry niedokładności i nieprecyzji podane w sposób szczegółowy przy opisie pipety, konfekcjonowana fabryczni, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcja obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar silikonowy, klucz do rozkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek), pipeta ma być dostarczona z pojedynczym wieszaczkiem przyklejanym do ściany, dostarczona (dotyczy pipet do 1000µl) wraz z pudełkiem pasującym do końcówek używanych przy obsłudze danej pipety. Pipeta musi być sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji. Wykonawca w ofercie musi wskazać autoryzowany punkt serwisowy, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji. Gwarancja na wszystkie pipety ma wynosić min. 36 m-cy. Pipeta jednokanałowa objętość regulowana w zakresie 0,5-5 ml, skok nastawu objętości 5µl. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 0,5ml ma wynosić ±2,4%, a nieprecyzja max. 0,6%. Niedokładnośc przy pipetowaniu 2500µl ma wynosić ±1,2%, a nieprecyzja max. 0,25%. Niedokładność przy pipetowaniu 5000µl ma wynosić ±0,6%, a nieprecyzja max. 0,15%. Pipeta ma być wyposażona w 5000 sztuk końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 5. | Pipeta jednokanałowa o poj. pipetowania 1-10ml: Pipeta musi być wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek o ergonomicznym kształcie ułatwiającym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni), z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania dolnej części pipety (trzonu i zrzutnika końcówek), z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, zachowująca odpowiednie parametry niedokładności i nieprecyzji podane w sposób szczegółowy przy opisie pipety, konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar silikonowy, klucz do rozkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek), pipeta ma być dostarczona z pojedynczym wieszaczkiem przyklejanym do ściany, dostarczona (dotyczy pipet do 1000µl) wraz z pudełkiem pasującym do końcówek używanych przy obsłudze danej pipety. Pipeta musi być sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji. Wykonawca w ofercie musi wskazać autoryzowany punkt serwisowy, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji. Gwarancja na wszystkie pipety ma wynosić min. 36 m-cy. Pipeta jednokanałowa objętość regulowana w zakresie 1-10 ml, skok nastawu objętości 10µl. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 1ml ma wynosić ±3%, a nieprecyzja max. 0,6%. Niedokładnośc przy pipetowaniu 5000µl ma wynosić ±0,8%, a nieprecyzja max. 0,2%. Niedokładność przy pipetowaniu 10000µl ma wynosić ±0,6%, a nieprecyzja max. 0,15%. Pipeta ma być wyposażona w 5000 sztuk końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Pipeta jednokanałowa o poj. pipetowania 0,5 - 10ml: Pipeta musi być wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek o ergonomicznym kształcie ułatwiającym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni), z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania dolnej części pipety (trzonu i zrzutnika końcówek), z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, zachowująca odpowiednie parametry niedokładności i nieprecyzji podane w sposób szczegółowy przy opisie pipety, konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar silikonowy, klucz do rozkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek), pipeta ma być dostarczona z pojedynczym wieszaczkiem przyklejanym do ściany, dostarczona (dotyczy pipet do 1000µl) wraz z pudełkiem pasującym do końcówek używanych przy obsłudze danej pipety. Pipeta musi być sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji. Wykonawca w ofercie musi wskazać autoryzowany punkt serwisowy, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji. Gwarancja na wszystkie pipety ma wynosić min. 36 m-cy. Pipeta jednokanałowa objętość regulowana w zakresie 0,5-10 ml, skok nastawu objętości 0,01ml. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 1ml ma wynosić ±2,5%, a nieprecyzja max. 1,8%. Niedokładnośc przy pipetowaniu 5ml ma wynosić ±1,5%, a nieprecyzja max. 0,8%. Niedokładność przy pipetowaniu 10ml ma wynosić ±1%, a nieprecyzja max. 0,4%. Pipeta ma być wyposażona w 5000 sztuk końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 7. | Pipeta jednokanałowa o poj. pipetowania 10 - 100ml: Pipeta musi być wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek o ergonomicznym kształcie ułatwiającym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni), z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania dolnej części pipety (trzonu i zrzutnika końcówek), z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, zachowująca odpowiednie parametry niedokładności i nieprecyzji podane w sposób szczegółowy przy opisie pipety, konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar silikonowy, klucz do rozkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek), pipeta ma być dostarczona z pojedynczym wieszaczkiem przyklejanym do ściany, dostarczona (dotyczy pipet do 1000µl) wraz z pudełkiem pasującym do końcówek używanych przy obsłudze danej pipety. Pipeta musi być sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji. Wykonawca w ofercie musi wskazać autoryzowany punkt serwisowy, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji. Gwarancja na wszystkie pipety ma wynosić min. 36 m-cy. Pipeta jednokanałowa objętość regulowana w zakresie 10-100 ml, skok nastawu objętości 0,1ml. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 10ml ma wynosić ±3%, a nieprecyzja max. 1%. Niedokładnośc przy pipetowaniu 50ml ma wynosić ±1%, a nieprecyzja max. 0,3%. Niedokładność przy pipetowaniu 100ml ma wynosić ±0,8%, a nieprecyzja max. 0,2%. Pipeta ma być wyposażona w 5000 sztuk końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. |  | Szt. | 3 |  |  |  |
| 8. | Pipeta jednokanałowa o poj. pipetowania 100- 1000µl: Pipeta musi być wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek o ergonomicznym kształcie ułatwiającym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni), z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania dolnej części pipety (trzonu z tłokiem i zrzutnika końcówek), z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, zachowująca odpowiednie parametry niedokładności i nieprecyzji podane w sposób szczegółowy przy opisie pipety, konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar silikonowy, klucz do rozkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek), Pipeta musi być sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji. Wykonawca w ofercie musi wskazać autoryzowany punkt serwisowy, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji. Gwarancja na wszystkie pipety ma wynosić min. 36 m-cy. Pipeta jednokanałowa objętość regulowana w zakresie 100-1000 µl, skok nastawu objętości 0,1µl. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 100µl ma wynosić ±3%, a nieprecyzja max. 0.6%. Niedokładnośc przy pipetowaniu 500µl ma wynosić ±1%, a nieprecyzja max. 0,2%. Niedokładność przy pipetowaniu 1000µl ma wynosić ±0,6%, a nieprecyzja max. 0,2%. Pipeta ma być wyposażona w 5000 sztuk końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. |  | Szt. | 3 |  |  |  |
| 9. | Pipeta jednokanałowa o poj. pipetowania 1 - 10ml: Pipeta musi być wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek o ergonomicznym kształcie ułatwiającym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni), z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania dolnej części pipety (trzonu z tłokiem i zrzutnika końcówek), z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar silikonowy, klucz do rozkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek). Pipeta musi być sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji. Wykonawca w ofercie musi wskazać autoryzowany punkt serwisowy, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji. Gwarancja na wszystkie pipety ma wynosić min. 36 m-cy. Pipeta jednokanałowa objętość regulowana w zakresie 1-10 ml, skok nastawu objętości 10µl. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 1ml ma wynosić ±3%, a nieprecyzja max. 0,6%. Niedokładnośc przy pipetowaniu 5000µl ma wynosić ±0,8%, a nieprecyzja max. 0,2%. Niedokładność przy pipetowaniu 10000µl ma wynosić ±0,6%, a nieprecyzja max. 0,15%. Pipeta ma być wyposażona w 5000 sztuk końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. |  | Szt. | 2 |  |  |  |
| 10. | Pipeta ośmiokanałowa kompletna objętość regulowana w zakresie 10-100µl: Pipeta musi być wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek o ergonomicznym kształcie ułatwiającym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni), z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar silikonowy, klucz do rozkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek). Pipeta musi być sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji. Wykonawca w ofercie musi wskazać autoryzowany punkt serwisowy, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji. Gwarancja na wszystkie pipety ma wynosić min. 36 m-cy. Pipeta jednokanałowa objętość regulowana w zakresie 10-100 µl, skok nastawu objętości 0,1µl. Opis pipety: niedokładność przy pipetowaniu 10µl ma wynosić ±3%, a nieprecyzja max. 2%. Niedokładnośc przy pipetowaniu 50µl ma wynosić ±1%, a nieprecyzja max. 0,8%. Niedokładność przy pipetowaniu 100µl ma wynosić ±0,8%, a nieprecyzja max. 0,3%. Pipeta ma być wyposażona w 3000 sztuk końcówek do pipetowania (tzw. tipów) w komplecie. |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 11. | Pipeta nastawna 0,5-5 ml wraz z zapasem końcówek w pojemnikach 10 x 96 szt., wyposażona w Mechanizm Advanced Volume Gearing, System wyboru pojemności "ustaw i zapomnij", nastawny uchwyt, zintegrowana powłoka przeciwbakteryjna, 5 lat gwarancji |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 12. | Pipeta nastawna 100-1000µl wraz z zapasem końcówek w pojemnikach 10 x 96 szt., wyposażona w Mechanizm Advanced Volume Gearing, System wyboru pojemności "ustaw i zapomnij", nastawny uchwyt, zintegrowana powłoka przeciwbakteryjna, 5 lat gwarancji |  | Szt. | 1 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 7)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

.......................................................   +  ..........% VAT  =  ...........................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Wykaz Katedr, do których będzie dostarczany plastikowy sprzęt laboratoryjny z części 1 :

1. Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8,  kontakt: pan Dominik Szwajgier, tel. 81 462 33 68, pan Adam Waśko, tel. 81 462 33 55, pan Marcin Podleśny, tel. 81 462 33 51, pani Jadwiga Strzalińska, tel. 81 462 33 67, pan Jan Morelowski, tel. 81 462 33 67

2. Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, ul. Skromna 8, kontakt: pan Piotr Zarzycki, tel. 81 462 33 17

3. Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, ul. Skromna 8, kontakt: pani Jolanta Kramek-Moryc, tel. 81 462 33 05

4. Katedra Biochemii i Chemii Żywności, ul. Skromna 8, kontakt: pani Krystyna Targońska, tel. 81 462 33 24

5. Zakład Patofizjologii, ul. Akademicka 12, kontakt: pan Andrzej Rumniak, tel. 81 445 60 24

6. Zakład Farmakologii, ul. Akademicka 12, kontakt: pani Bożena Polska, tel. 81 445 60 04, pani Elżbieta Klimont, tel. 81 445 69 71

7. Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, ul Akademicka 12, kontakt: pan Witold Kędzierski, tel. 81 445 67 86

8. Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt, ul. Akademicka 12, kontakt: pan Roman Lalak, tel. 81 445 67 14, pani Jadwiga Jaworska-Adamu, tel. 81 445 66 63 lub 81 445 67 41

9. Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, ul. Akademicka 12, kontakt: pani Teodora Dudzic, tel. 81 445 68 15

10. Katedra Towaroznawstwa I Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, ul. Akademicka 13, kontakt: pani Barbara Topyła, tel. 81 445 67 84

11. Katedra Biochemii i Toksykologii, ul. Akademicka 13, kontakt: pani Elżbieta Łucjan, tel. 81 445 67 62

12. Katedra Zoologii, ul. Akademicka 13, kontakt: pani Elżbieta Zamolska, tel. 81 445 66 56

13. Instytut Żywienia Zwierząt, ul. Akademicka 13, kontakt: pani Renata Klebaniuk, tel. 81 445 69 14, pani Wioletta Semeniuk, tel. 81 445 69 36

14. Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, kontakt: pani Małgorzata Pinkos, tel. 81 445 60 70

15. Katedra Hydrobiologii, ul. Akademicka 13, kontakt: pan Michał Niedźwiedzki, tel. 81 461 00 61 wew. 313

16. Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, kontakt: pani Agnieszka Surmacz-Magdziak, tel. 81 445 68 84

17. Katedra Fizjologii Roślin, ul. Akademicka 15, kontakt: pani Katarzyna Deneka, tel. 81 445 69 76

18. Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, ul. Akademicka 15, kontakt: pani Wiesława Pałys, tel. 81 445 65 91

19. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, ul. Akademicka 15, kontakt: pani Barbara Sawicka, tel. 81 445 67 87

20. Katedra Fitopatologii i Mikologii, ul Leszczyńskiego 7, kontakt: pani Teresa Poślińska, tel. 81 524 81 36

21. Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, ul. Leszczyńskiego 58, kontakt: pani Agnieszka Najda, tel. 81 524 71 53; 81 524 71 51

22. Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, ul. Leszczyńskiego58, kontakt: pani Irena Wójcik, tel. 81 524 71 03

23. Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt, ul. Głęboka 30, kontakt: pani Mariola Bochniarz, tel. 81 445 61 74

24. Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, ul. Doświadczalna 44, kontakt: pan Dariusz Piekarski, tel. 81 461 00 61 wew. 301

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Wykaz Katedr, do których będzie dostarczany plastikowy sprzęt laboratoryjny z części 2 :

1. Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, ul. Skromna 8,  kontakt: pan Dominik Szwajgier, tel. 81 462 33 68, pan Marcin Podleśny, tel. 81 462 33 51

2. Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, ul Akademicka 12, kontakt: pan Marcin Tatara, tel. 81 445 69 50

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu,…………………………………………………………………………………..

nr faksu ..................................................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

1. Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2010 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej specyfikacji:

CZĘŚĆ 1

Oferujemy dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:

część 1 : akcesoria laboratoryjne zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

CZĘŚĆ 2

Oferujemy dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:

część 2 : pipety  zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

1. DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI 2: Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wykonującego usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji pipet. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie  (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres):........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ *

2. DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI 2: udzielamy ……..miesięcy gwarancji na pipety z pozycji od 1 do 10 z załącznika nr 2 do SIWZ, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w ww. pozycjach na minimum 36 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.*

3. DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI 2: udzielamy ……..miesięcy gwarancji na pipety z pozycji nr 11 i 12 z załącznika nr 2 do SIWZ, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w ww. pozycjach na minimum 60 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.*

4.  DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI 2: Zobowiązujemy się  do załączenia do każdej pipety indywidualnego certyfikatu kalibracji  wystawionego przez producenta.*

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

2. Zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Zobowiązujemy się do  wykonywania zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia  podpisania umowy.

4. Zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

7. Zobowiązujemy się do utrzymania wysokości cen podanych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ do końca obowiązywania zawartej z Zamawiającym na okres 12 miesięcy umowy.

8. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez nas dostawę.

9. Zamówienie w części..... postępowania wykonam /-my

- samodzielnie*

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia (zakres zamówienia..................................*

10. Jako osobę do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania wskazujemy:

imię i nazwisko: …………………………………………..

nr telefonu: ………………………………………………..

11. Ofertę niniejszą składamy na …. kolejno ponumerowanych stronach.

12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) …………………………………

2) …………………………………

3) …………………………………

4) …………………………………

5) …………………………………

6) …………………………………………

.................................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 i UST. 2

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części

część: 1. Akcesoria laboratoryjne*,

część 2. Pipety.*

oświadczamy, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

................................ dnia ................. 2010 roku

................................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części

część: 1. Akcesoria laboratoryjne*,

część 2. Pipety.*

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2010 roku

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie dostawy pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części: część 1: Akcesoria laboratoryjne oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę/ów | Przedmiot zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli dostaw.

……………. dnia ............ 2010 r.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Umowa Dostawy Nr ........./2010

W dniu ........................ 2010 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa:

- ..........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778),  zwanej dalej ustawą Pzp, nr sprawy AZP/PN/11/2010, w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Odbiorcy dostawy w zakresie części 1- akcesoria laboratoryjne* i/lub części 2 - pipety* , zgodnie z wykazem zawierającym ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

§ 2

- Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w oparciu o bieżące zamówienia, w części 1* zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, będącym załącznikiem nr … do niniejszej umowy, w części 2* zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, będącym załącznikiem nr … do niniejszej umowy.

- Koszt transportu zawiera się w cenie  przedmiotu umowy.

- Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Odbiorca czyni odpowiedzialnym: …………………………………………………………………………………………………….

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr…. do niniejszej umowy, stanowi kwota ................. zł netto (słownie: ...................................................), powiększona o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT w kwocie .............. zł (słownie: ..................................................), co daje ostateczną cenę do zapłaty brutto ...............................zł (słownie: ..................................................................................................................).

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr … do niniejszej umowy.

3. Wartość umowy o której mowa w ust. 1 wraz z cenami jednostkowymi określonymi w wykazie asortymentowym stanowiący zał. … będzie niezmienna w trakcie obowiązywania umowy.

4. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego asortymentu, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności każdorazowo po dostarczeniu przedmiotu umowy oraz wystawieniu faktury VAT przez Dostawcę.

6. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany  w fakturze VAT.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

2. Dostawca udziela Odbiorcy w części 1* gwarancji na dostarczany przedmiot umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez producentów. Dostawca udziela Odbiorcy w części 2* gwarancji na….miesięcy na dostarczany przedmiot umowy.

3. Dostawca zobowiązuje się w zakresie części 2 do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wykonującego usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji pipet w (dokładna nazwa i adres firmy serwisowej):................................................................................................................................................ *

4. Dostawca zapewnia, że czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy w części 2* nie będzie dłuższy niż 5 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem do naprawienia uszkodzenia wysłanego faksem.

5.  Dostawca zapewnia, iż będzie wykonywał w części 2* bezpłatne naprawy gwarancyjne, wymieniał reklamowany element będący na gwarancji lub dokonywał ponownej kalibracji pipet w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia otrzymanego w formie pisemnego wezwania (faks)  do wykonania naprawy lub kalibracji* przez Zamawiającego,

6. W przypadku konieczności usunięcia wad lub ponownej kalibracji* ( dotyczy części 2) przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Odbiorcy w okresie gwarancyjnym,

7. Odbiorca przedmiotu umowy zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

8. Jednostka organizacyjna jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

9. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

10. Niezależnie od gwarancji Odbiorcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

11*. Dostawca zobowiązany jest w części 2 do każdej pipety załączyć indywidualny certyfikat kalibracji wystawiony przez producenta.*

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości poszczególnej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy w części.

2/ w razie zwłoki dotyczącej terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

3/ W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.

4/ Odbiorca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 6

1. Realizacja umowy każdorazowo następować będzie w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania potwierdzonego na piśmie faksem.

2.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania,  tj. od dnia   .............................. 2010 r. do dnia ............................. 2011 r.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca opóźnia się z realizacją dostawy przez okres dłuższy niż  7 dni,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje                        właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni.

5. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust.3 i 4 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Dostawcę.

9. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 3, 4 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami k.c.

10. Strony zastrzegają sobie również  możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

- ………………………,

- ……………………….

ODBIORCA:                                                                         DOSTAWCA:

1. ..................................................                                         1. ...........................................