Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30

Znak Sprawy: AZP/PN/12/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 6, 8, 12 i ul. Dobrzańskiego 33, 35 z podziałem na 5 części.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 5 150 000 euro

Zatwierdził:

Z-ca Kanclerza UP w Lublinie

inż. Wiktor Dziubiński

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 29.04.2009 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 5 150 000 euro.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, została przygotowana zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 6, 8, 12 i ul. Dobrzańskiego 33, 35 z podziałem na 5 części:

Część 1 – roboty remontowo - malarskie w domu studenckim CEBION przy ul. Langiewicza 6 w Lublinie,

Część 2 – roboty remontowo - malarskie w domach studenckich DODEK i ESKUAP przy ul. Langiewicza 8 i 12 w Lublinie,

Część 3 – roboty remontowo - malarskie w domach studenckich MANHATTAN i BROADWAY przy ul. Dobrzańskiego 33 i 35 w Lublinie,

Część 4 – remont zsypów w domach studenckich MANHATTAN i BROADWAY przy ul. Dobrzańskiego 33 i 35 w Lublinie,

Część 5 –  prace remontowe po robotach przystosowujących dom studencki BROADWAY przy ul. Dobrzańskiego 35 w Lublinie.

2. Zamawiający żąda aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia:

W części 1 co najmniej 2 letniej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokółu odbioru robót.

W części 2 co najmniej 2 letniej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokółu odbioru robót.

W części 3 co najmniej 2 letniej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokółu odbioru robót.

W części 4 co najmniej 3 letniej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokółu odbioru robót.

W części 5 co najmniej 3 letniej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokółu odbioru robót.

3. Nazwa urządzenia i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień dla dostaw będących przedmiotem zamówienia:

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert maksymalnie na 2 części (wybrane przez Wykonawcę):

Część 1 – roboty remontowo - malarskie w domu studenckim CEBION przy ul. Langiewicza 6 w Lublinie, w oparciu o załącznik nr 1 (specyfikacja techniczna, przedmiar robót).

Część 2 – roboty remontowo - malarskie w domach studenckich DODEK i ESKUAP przy ul. Langiewicza 8 i 12 w Lublinie, w oparciu o załącznik nr 2 (specyfikacja techniczna, przedmiar robót).

Część 3 – roboty remontowo - malarskie w domach studenckich MANHATTAN i BROADWAY przy ul. Dobrzańskiego 33 i 35 w Lublinie, w oparciu o załącznik nr 3 (specyfikacja techniczna, przedmiar robót).

Część 4 – remont zsypów w domach studenckich MANHATTAN przy ul. Dobrzańskiego 33 w Lublinie, w oparciu o załącznik nr 4 (specyfikacja techniczna, przedmiar robót).

Część 5 –  prace remontowe po robotach przystosowujących dom studencki BROADWAY przy ul. Dobrzańskiego 35 w Lublinie, w oparciu o załącznik nr 5 (specyfikacja techniczna, przedmiar robót).

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w:

W części 1 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2009r.

W części 2 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2009r.

W części 3 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2009r.

W części 4 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2009r.

W części 5 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2009r.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

Wykonawca ma wykazać, że:

1/ zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1– posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadają posiadania takich uprawnień tj. posiada zezwolenie do usuwania azbestu oraz posiada zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych,

2/ zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

a/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – na poparcie warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał, że wykonał w  okresie  ostatnich  pięciu lat (5 lat), licząc przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w:

części 1 - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych brutto),

części 2 - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych brutto),

części 3 - co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia (w tym 1 robota w skład której wchodzą prace remontowo – budowlane oraz układanie wykładzin PCV zgrzewalnych) o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych brutto),

części 4 - co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto), polegające na remoncie lub budowie zsypów, a w co najmniej jednym obiekcie na usunięciu wyrobów zawierających azbest i przetransportowaniu ich na miejsce utylizacji,

części 5 - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto),

b/ dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - na poparcie warunku, Zamawiający żąda aby Wykonawca  dysponował:

w części 1 - osobami, które posiadają uprawnienia wykonawcze budowlane i elektryczne lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,

w części 2 - osobami, które posiadają uprawnienia wykonawcze budowlane, elektryczne i sanitarne lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,

w części 3 - co najmniej jedną osobą, która posiada wykonawcze uprawnienia budowlane lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,

w części 4 - co najmniej jedną osobą, która posiada wykonawcze uprawnienia budowlane lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,

w części 5 - osobami, które posiadają wykonawcze uprawnienia budowlane i sanitarne lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3/ zgodnie z  art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/ zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia” na podstawie wymaganych dokumentów zawartych w rozdziale IX SIWZ.

Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawcy spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale VIII Zamawiający żąda następujących dokumentów oraz oświadczeń:

1) aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeśli wykonawcy występują w formie spółki cywilnej – każdy z wykonawców winien przedstawić w ofercie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo regulujące  sposób reprezentacji.

2) w części 4 - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Płacy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

3) w części 4 - zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych - potwierdzony aktualną decyzją właściwego organu,

4) wykaz, zgodnie z załącznikiem nr 8 do s.i.w.z. robót budowlanych,

5) dokument/y potwierdzający/e, że robota/y, o której/ych mowa w Rozdziale VIII pkt. 2a została/y wykonana/e należycie,

6) uprawnienia wykonawcze:

W części 1 - budowlane i elektryczne,

W części 2 - budowlane, elektryczne i sanitarne,

W części 3 – budowlane,

W części 4 – budowlane,

W części 5 – budowlane i sanitarne.

7) zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dla kierowników robót w w branżach, o których mowa w pkt 6

8) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr  7 do SIWZ,

9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 rozdział IX siwz  składa dokument lub dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Oprócz dokumentów, o których mowa powyżej oferta musi  zawierać:

10) wypełniony formularz Oferta wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

10) w części 1, 2, 3, 4, 5 kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, wykonany w oparciu o opis przedmiotu zamówienia – załączniki nr 1-5 do SIWZ,

11) kserokopia dowodu wniesienia wadium,

12) w przypadku gdy oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w KRS lub zaświadczeniu o działalności gospodarczej należy ustanowić pełnomocnika, a pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.

Pozostałe dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

X. Informacje  o  zakresie oraz sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający zawsze dopuszcza formę pisemną.

Za formę pisemną Zamawiający uznaje dokument lub pismo złożone w formie oryginału oraz podpisane przez osobę do tego upoważnioną.

- Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w formie faxu lub na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zapytania powinny być formułowane przez Wykonawcę na piśmie na adres: 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pokój 54 – Sekcja ds. Zamówień Publicznych lub faxem na numer (0-81) 445-67-30.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ w formie faxu. W przypadku gdy Wykonawcy pobrali SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego korespondencja w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania odbywać się będzie droga elektroniczną.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę przed dniem składania ofert środka ochrony prawnej w postaci protestu na treść ogłoszenia lub na postanowienia zawarte w SIWZ, Zamawiający żąda jednocześnie dostarczenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu  z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy pismo będzie podpisane przez osobę nie widniejącą w odpisie z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Zamawiający wymaga dołączenia do pisma pełnomocnictwa z określeniem zakresu pełnomocnictwa, podpisanego przez osobę do tego uprawnioną dla osoby, która złożyła podpis na piśmie.   Wykonawca,  który korzysta z  faksu (0-81) 445-67-30 winien każdorazowo potwierdzić  tę czynność na piśmie na adres: 20-950 Lublin ul. Akademicka 13.

Ponadto Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami:

1/ w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szp.up.lublin.pl w zakresie umieszczenia ogłoszeń, SIWZ, zapytań dotyczących treści SIWZ, treści protestów oraz innych dokumentów, których publikowanie należy do obowiązków Zamawiającego, a wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów,

2/ telefonu (0-81) 445-60-73, 445-66-03, faksu (0-81) 445-67-30 i poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@up.lublin.pl w zakresie zgłaszania przez Wykonawców zapotrzebowań w sprawie sposobu otrzymania przez nich  SIWZ na wniosek Wykonawcy,

3/ oferta złożona na piśmie, w skład, której wchodzą  dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, napisana w języku polskim ma zostać przekazana przez Wykonawcę  Zamawiającemu za pomocą listu lub ma być przyniesiona pocztą kurierską lub osobiście przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego na adres 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pokój 54 – Sekcja ds. Zamówień Publicznych.

4/ Cena kserokopii SIWZ wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),  którą to kwotę należy wpłacić w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, czynnej w godz. 8,00-14,00 lub na konto Zamawiającego, nr konta 06 1030 1191 0000 0000 5664 2201 Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Lublinie, przy pobieraniu SIWZ lub za zaliczeniem pocztowym (cena formularza SIWZ powiększa się o wartość zaliczenia pocztowego).

Jeśli Wykonawca pobiera SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego otrzymuje ją bezpłatnie.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

-    w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr inż. Barbara Kozłowska –  Kierownik Sekcje ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich UP w Lublinie, ul. Głęboka 21, 20-612 Lublin, tel. 081 445-69-60, w godz. 8,00-14,00.

-   w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr Małgorzata Jatczak  -  Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Akademicka 13, pokój nr 54 „A” tel. (0-81) 445-60-73, w godz. 8,00-14,00.

XI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowania wniesienie wadium:

W części 1 -  w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

W części 2 -  w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),

W części 3 -  w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

W części 4 -  w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),

W części 5 -  w wysokości 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1/ pieniądzu,

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

3/ gwarancjach bankowych,

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 1 należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w

– Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Lublinie nr konta 06103011910000000056642201

Wadium złożone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy powinno znajdować się na koncie Zamawiającego (zostać na nim zaksięgowane) do godz. 930 dnia 21.05.2009 r.

Dowód przelewu bankowego należy dostarczyć do Sekcji ds. Zamówień Publicznych 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pok. nr 54 w osobnej, zaklejonej kopercie niezwiązanej z ofertą dotyczącą przedmiotu zamówienia do dnia 21.05.2009 r. do godz. 1000

3. Dowód wniesienia wadium w pozostałych formach wymienionych wyżej zgodnie z wyborem Wykonawcy należy dostarczyć do Sekcji ds. Zamówień Publicznych 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pok. nr 54 w osobnej, zaklejonej kopercie niezwiązanej z ofertą dotyczącą przedmiotu zamówienia do dn. dnia 21.05.2009 r. do godz. 1000

4. Sposób oznakowania koperty zawierającej dowód wniesienia wadium (dotyczy wszystkich form wniesienia wadium):

Koperta winna być oznakowana w sposób opisany w rozdz. XIII ust. 19 do SIWZ, ponadto koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy biorącego udział w zamówieniu oraz jego adres lub zostać oznakowana pieczęcią Wykonawcy w celu identyfikacji Wykonawcy.

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

1/ upłynął termin związania ofertą,

2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego

3/ zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2/ który został wykluczony z postępowania,

3/ którego oferta została odrzucona.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

XII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na maksymalnie 2 części (wybrane przez Wykonawcę).

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, o nie gorszych parametrach opisanych w SIWZ.

6. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie, w języku polskim.

7. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony metodą szczegółową w każdej z 5 części.

8. Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, wszystkie dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone  na język polski oraz poświadczone przez Wykonawcę.

9. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny  Zamawiającego.

10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  upoważnionej do podpisania oferty.

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.  Trwale spiętą lub zszytą  ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

13. Celem dokonania zmian lub poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę  i złożyć ją po dokonaniu zmian ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w specyfikacji terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców  w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących  treści specyfikacji.

15. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie, chyba że oferta zawiera elementy objęte tajemnicą

przedsiębiorstwa.

16. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:

„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”  (Dz. U. z 1993 r. NR 47, poz. 211 z póź. zm.) i załączone jako odrębna część w drugiej kopercie związanej z ofertą podstawową w sposób trwały.

17. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na:

- wszystkich stronach oferty,

- załącznikach,

- miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

18. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.

19. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana: przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/12/2009

OFERTA – wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 6, 8, 12 i ul. Dobrzańskiego 33, 35 z podziałem na 5 części.

Uwaga! Wykonawca wpisuje odpowiednio nazwę części w której/ych bierze udział, jednak Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawcę maksymalnie w 2 częściach.

XIV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

1.   W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do  Zamawiającego do dnia  21 maja 2009 r. do godz. 1000

2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Akademicka 13, pokój 54.

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na składanie protestu.

4. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 21 maja 2009 r. o godz. 1015   w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

7. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący przy współudziale Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

8. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

9. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

XV. Opis sposobu obliczania ceny

1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonaną robotę budowlaną. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług VAT z uwzględnieniem jego właściwej stawki, przewidzianej odrębnymi przepisami.

2. Zamawiający ponadto żąda aby cena oferty brutto obejmowała wartość robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług VAT oraz pozostałe składniki wchodzące w skład ceny.

3. Wykonawca ma obowiązek w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji na podstawie specyfikacji technicznych oraz przedmiarów robót i in. dokumentów zawierających opis przedmiotu zamówienia podać cenę netto przedmiotu zamówienia, od ceny netto obliczyć kwotę podatku VAT oraz podać cenę ofertową brutto całości zamówienia.

4. Cena opisana w ust. 3 jest wynagrodzeniem wstępnym jakie Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia, ostateczne rozliczenie wykonania robót nastąpi kosztorysem powykonawczym z uwzględnieniem cen zawartych w kosztorysie ofertowym, za rzeczywiście realizowany zakres prac.

5. Cenę oferty należy podać w PLN.

6. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

7. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty brutto - 100 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto w danej części, pozostali otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt = X

gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium,

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 7 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 a ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

XXI. Pozostałe informacje wynikające z dyspozycji art. 36 ustawy Pzp, które powinny znaleźć się w SIWZ.

1.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia  w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- MALARSKICH                                          / KORYTARZE,WĘZŁY SANIT.- KUCHENNE, WYTYPOWANE POMIESZCZENIA/ W  DOMU STUDENCKIM „CEBION”                               PRZY UL. Langiewicza 6  UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45442100-8  –    Roboty malarskie

45450000-6   -   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

OPRACOWAŁ :  mgr  inż. Daniel Zielonka

Lublin, marzec 2009 r.

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru prac remontowo – malarskich w budynku akademickim w DS.„Cebion” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:

Roboty remontowo- malarskie

1.3.1. Wytypowane pokoje mieszkalne w domu studenckim – 32 pokoje

- zabezpieczenie podłóg folią,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

-   dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wymiana skrzydeł drzwiowych „80” pełnych płaskich białych wewnątrzlokalowych   typu PORTA lub równoważnych o pow. do 1,6 m2 wraz z zamkiem, wkładką, klamką z szyldem okrągłym,

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew drewnianych w dwóch pokojach,

- ułożenie w dwóch pokojach paneli podłogowych gr. 8 mm, kl. IV AC4 wraz                  z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew,

- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe,

- montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  plafoniera        2 x 28W,

- montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości otworów 3 i przekroju przewodów 2,5mm2,

- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cem. z wykonaniem ślepych otworów mechanicznych w cegle,

- montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 2-biegunowych podtynkowych świecznikowych ,

- montaż na gotowym podłożu gniazd 230V wtyczkowych podtynkowych  z bolcem podwójne w puszkach z podłączeniem,

- przygotowanie podłoża do zabudowania dzwonków,

- montaż na gotowym podłożu dzwonków,

1.3.2. Kuchnie bez przedsionków od strony ul. Langiewicza – 6 sztuk

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

-   dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- wymiana kratek wentylacyjnych ,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych bez szpachlowania,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

1.3.3. Wytypowane dwa  korytarze

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

-   dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian z  jednokrotnym szpachlowaniem,

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- jednokrotne lakierowanie szafek metalowych,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów cokołów o wys. do 20 cm,

- wypełnienie pęknięć o szer. 2,5 cm i gł. 2 cm w posadzce lastrykowej fugą plastyczną,

- naprawa tynku elewacji budynku na ościeżach drzwi balkonowych korytarzowych w technologii DRYVIT DRYSULATION lub równoważnym,

- uprzątnięcie  z wywiezieniem ze strychu  gruzu, szkła itp.

1.3.4. Natryski  z przedsionkami od strony ul. Langiewicza- 6 szt.

- dwukrotne odgrzybianie stropów i ścian metodą smarowania,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian  bez szpachlowania,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- wymiana kratek wentylacyjnych,

1.3.5. Pomieszczenia magazynowe na parterze  nr. 6,7

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew drewnianych,

- położenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej           gr. 5 mm,

- gruntowanie powierzchni poziomej  (posadzka) preparatem gruntującym,

- ułożenie posadzki jednobarwnej z płytek GRES o wym. 40x40 cm gat. I, kat. IV układane metodą zwykłą,

- ułożenie cokolika z płytek gres o wym.15x15cm,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- wywiezienie gruzu,

1.3.6. Magazynki gospodarcze na piętrach domu studenckiego

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew drewnianych,

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- położenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej           gr. 5 mm,

- gruntowanie powierzchni poziomej  (posadzka) preparatem gruntującym,

- ułożenie posadzki jednobarwnej z płytek GRES o wym. 40x40 cm gat. I, kat IV układane metodą zwykłą,

- ułożenie cokolika z płytek gresowych o wym.12,5 x 25 cm

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

-   dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania,

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,

- wywiezienie gruzu,

  - KOD CPV

##### Roboty malarskie –CPV 45442100-8

###### Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe -  CPV 45450000-6

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                              z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

Wszystkie materiały nowe użyte, muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania robót i stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

Materiały które zostaną zastosowane w wykonawstwie robót muszą być właściwie oznaczone dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności potwierdzających zgodność z PN lub z aprobatą techniczną

- SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

UWAGA:   kolor paneli podłogowych,  farb emulsyjnych, lateksowych, olejnych ,ustalać z administratorem obiektu i inspektorem nadzoru.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające   z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną, Polskimi Normami i umową. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                       z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca robót.

- KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi    w normach   i aprobatach.

6. OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych robót z natury, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności inspektora nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji                                    i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-87/B – 01100  Roboty malarskie

PN-75/B – 10121  Roboty posadzkarskie

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I     WODOROZCIEŃCZALNYMI FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI NA SPOIWACH BEZWODNYCH

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

PN IEC 60364 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH-

– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała        przewodów

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| Nazwa inwestycji | : | Roboty rem.- malarskie w DS" Cebion" |
| --- | --- | --- |
|  | : | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| Adres inwestora | : | Lublin ul. Akademicka 13 |
| Branża | : | budowlana |

| DATA OPRACOWANIA | : | 12.03.2009 |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania 12.03.2009 |  | Data zatwierdzenia |
| --- | --- | --- |

Roboty remontowo- malarskie w DS CEBION

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty rem.- malarskie w DS " Cebion" |
| 1 |  | Roboty malarskie |
| 1 d.1 | Kalkulacja własna | Wynoszenie i wnoszenie mebli do 32 pokojów | h |  |  |
|  |  | 0 | h | 0.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.000 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 951.999+2005.922 | m2 | 2957.921 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2957.921 |
| 3 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych | m2 |  |  |
|  |  | 951.999 | m2 | 951.999 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 951.999 |
| 4 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych | m2 |  |  |
|  |  | 2005.922 | m2 | 2005.922 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2005.922 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pokoje- 32 szt | m2 |  |  |
|  |  | (4.30*5.0)*32 | m2 | 688.000 |  |
|  |  | korytarze -2 szt |  |  |  |
|  |  | (52.71*1.95+3.10*5.05)*2 | m2 | 236.879 |  |
|  |  | kuchnie - 6 szt |  |  |  |
|  |  | (2.26*2.00)*6 | m2 | 27.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 951.999 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian pokoje-32 szt | m2 |  |  |
|  |  | 2.86*2*(4.30+5.0)*32 | m2 | 1702.272 |  |
|  |  | korytarz -2 szt |  |  |  |
|  |  | [(52.71+1.95)*2+5.05*1.10+(0.45+0.44+2.0)*1.10-0.68*4.84]*2 | m2 | 229.526 |  |
|  |  | kuchnie - 6 szt |  |  |  |
|  |  | (2.26+2.00)*2*1.45*6 | m2 | 74.124 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2005.922 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0622-03 | Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda smarowania | m2 |  |  |
|  |  | natrysk z przedsionkiem od strony ul. Langiewicza - 6 szt |  |  |  |
|  |  | (1.83*1.64+1.02*1.50)*6 | m2 | 27.187 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.187 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0621-03 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania | m2 |  |  |
|  |  | [(1.83+1.64)*2*1.03+(1.02+1.50)*2*2.95-0.70*2]*6 | m2 | 123.697 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.697 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 1210-10 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | Pokoje-32 szt |  |  |  |
|  |  | (0.80*2*2.5)*32 | m2 | 128.000 |  |
|  |  | magaz. sprząt.-10 szt |  |  |  |
|  |  | (0.80*2*2.5)*10 | m2 | 40.000 |  |
|  |  | Korytarze-2 szt |  |  |  |
|  |  | [(0.80*2*2.5)*19]*2 | m2 | 152.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 320.000 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1210-03 | Jednokrotne lakierowanie szafek o powierzchni do 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | [(0.54*0.84)*2]*2 | m2 | 1.814 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.814 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |  |
|  |  | Pokoje-32szt |  |  |  |
|  |  | (0.2*0.6*2*10)*32 | m2 | 76.800 |  |
|  |  | Korytarz-2szt |  |  |  |
|  |  | (0.60*0.20*2*10)*2 | m2 | 4.800 |  |
|  |  | Kuchnie-6szt |  |  |  |
|  |  | (0.6*0.20*2*6)*6 | m2 | 8.640 |  |
|  |  | Natryski-6szt |  |  |  |
|  |  | (0.5*0.2*2*4)*6 | m2 | 4.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.040 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 1206-09 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem natrysk od strony ul. Langiewicza - 6 szt | m2 |  |  |
|  |  | (1.83*1.64+1.02*1.50)*6 | m2 | 27.187 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.187 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | korytarz- 2 szt |  |  |  |
|  |  | [(26.50+30.03+32.50)*1.40+0.32*2.35+0.34*2.45]*2*0.90 | m2 | 227.209 |  |
|  |  | kuchnie-6szt |  |  |  |
|  |  | [1.42*(2.26+2.00)*2-0.77*(2.52+3.18)]*6 | m2 | 46.256 |  |
|  |  | natrysk z przeds. -6 szt |  |  |  |
|  |  | [(1.83+1.64)*2*1.03+(1.02+1.50)*2*2.95-0.7*2]*6*0.90 | m2 | 111.327 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 384.792 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |
|  |  | Korytarz- 2szt |  |  |  |
|  |  | (2.70*(2+2+2)+0.35*2+0.35*2)*2 | m | 35.200 |  |
|  |  | Kuchnie-6szt |  |  |  |
|  |  | (1.50*2+3.00*2+0.60+1.45*2+3.8)*6 | m | 97.800 |  |
|  |  | Natryski - 6 szt |  |  |  |
|  |  | 2.95*3*6 | m | 53.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 186.100 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 1207-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm | m |  |  |
|  |  | 90.23*2 | m | 180.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.460 |
| 16 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  |  | 951.999 | m2 | 951.999 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 951.999 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Wymiana kratek wentylacyjnych 23x17 cm w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 32+6+6+2 | szt. | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 18 d.1 | Kalkulacja własna | Dostawa skrzydeł drzwiowych "80" pełnych, płaskich, białych, wewnątrzlokalowych o powierzchni do 1.6 m2 wraz z zamkiem, wkładką, klamką z szyldem okrągłym | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*2.00*5 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 19 d.1 | KNR 2-02 1017-01 | Zawieszenie, pasowanie z regulacją skrzydeł i okuć | m2 |  |  |
|  |  | 1.6*5 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 20 d.1 | KNR 5-08 0501-03 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) - kołek PCV | kpl. |  |  |
|  |  | 64 | kpl. | 64.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.000 |
| 21 d.1 | KNR 5-08 0504-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - plafoniera 2x28W- źródło światła 28W 64*2.04 | szt. |  |  |
|  |  | 64 | szt. | 64.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.000 |
| 22 d.1 | KNR 5-08 0303-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo - puszka f 60 | szt. |  |  |
|  |  | 5*32 | szt. | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 23 d.1 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. |  |  |
|  |  | 160 | szt. | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 24 d.1 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 2- biegun. podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem- przełącznik świecznikowy p/t | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 25 d.1 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - Gniazdo 230V z bolcem podwójne p/t | szt. |  |  |
|  |  | 4*32 | szt. | 128.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |
| 26 d.1 | KNR 5-08 0401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących- Dybel PCV | aparat |  |  |
|  |  | 32 | aparat | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 27 d.1 | KNR 5-08 0403-02 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4). Dzwonek 230V | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 28 d.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  |  |
|  |  | (4.30*5.0)*2 | m2 | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 29 d.1 | Kalkulacja własna | Ułożenie folii pod panele | m2 |  |  |
|  |  | (4.30*5.0)*2 | m2 | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 30 d.1 | KNR 2-02 0610-05- analogia | Ułożenie mat pod panele | m2 |  |  |
|  |  | (4.30*5.0)*2 | m2 | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 31 d.1 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr. 8 mm, kl. AC4 wraz z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew | m2 |  |  |
|  |  | (4.30*5.0)*2 | m2 | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 32 d.1 | Kalkulacja własna | Wypełnienie pęknięć o szer. 2,5cm i gł.2cm w posadzce lastrykowej j fugą plastyczną | m |  |  |
|  |  | 6+1.7 | m | 7.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.700 |
| 33 d.1 | KNR 0-28 2622-06- Kalkulacja własna | Naprawa tynku elewacji budynku na ościeżach drzwi balkonowych w technologii DRYVIT DRYSULATION lub równoważne z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem. Glify balkonowe na korytarzach | m2 |  |  |
|  |  | (0.65*2.30)*2+(0.6*2.26)*2+(0.41*2.25)*2+(0.45*2.25)*2+(0.44*2.25)*2+(0.44*1.50) | m2 | 12.212 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.212 |
| 34 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 43.000*0.03 | m3 | 1.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.290 |
| 35 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 1.290 | m3 | 1.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.290 |
| 36 d.1 | Kalkulacja własna | Uprzątnięcie z wywiezieniem ze strychu gruzu, szkła itp. | m3 |  |  |
|  |  | 7 | m3 | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 2 |  | Pomieszczenia magazynowe na parterze |
| 37 d.2 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  |  |
|  |  | pom. mag. z przeds. nr 6 |  |  |  |
|  |  | 5.0*3.83 -0.74*1.50+1.09*1.34 | m2 | 19.501 |  |
|  |  | pom. mag. z przeds. nr 7 |  |  |  |
|  |  | 4.68*3.81-0.76*1.5+1.09*1.34 | m2 | 18.151 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.652 |
| 38 d.2 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 37.652 | m2 | 37.652 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.652 |
| 39 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża poziomego (posadzka) | m2 |  |  |
|  |  | 37.652 | m2 | 37.652 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.652 |
| 40 d.2 | KNR 2-02 1118-10 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES; płytki 40x40 cm, gat. I kat IV układane na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | pom. mag. z przeds. nr 6 |  |  |  |
|  |  | 5.0*3.83 -0.74*1.50+1.09*1.34 | m2 | 19.501 |  |
|  |  | pom. mag. z przeds. nr 7 |  |  |  |
|  |  | 4.68*3.81-0.76*1.5+1.09*1.34 | m2 | 18.151 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.652 |
| 41 d.2 | KNR 2-02 1105-04 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm | m |  |  |
|  |  | pom. magaz. nr 6 |  |  |  |
|  |  | (3.83+5)*2-0.80+1.48+(1.09+1.34)*2-0.8*2 | m | 21.600 |  |
|  |  | pom. magaz. nr 7 |  |  |  |
|  |  | (4.68+3.81)*2-0.80+1.48+(1.09+1.34)*2-0.8*2 | m | 20.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.520 |
| 42 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 39.283+147.684 | m2 | 186.967 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 186.967 |
| 43 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych (sufit) | m2 |  |  |
|  |  | 39.283 | m2 | 39.283 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.283 |
| 44 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych (ściany pod farbę lateksową) | m2 |  |  |
|  |  | 147.684 | m2 | 147.684 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.684 |
| 45 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | pom. magazynowe z przedsionkiem nr 6 |  |  |  |
|  |  | 5.0*3.83+2.28*0.37-0.74*1.50+1.09*1.34 | m2 | 20.344 |  |
|  |  | pom. magazynowe z przedsionkiem nr 7 |  |  |  |
|  |  | 4.68*3.81+2.25*0.35-0.76*1.5+1.09*1.34 | m2 | 18.939 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.283 |
| 46 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | pom. magazynowe z przedsionkiem nr 6 |  |  |  |
|  |  | (5.0+3.83)*2*3.14+(0.76*2)*3.14+(1.34*3.14*2+0.45*2.5*2+0.64*3.14*2) | m2 | 74.910 |  |
|  |  | pom. magazynowe z przedsionkiem nr 7 |  |  |  |
|  |  | (4.68+3.81)*2*3.14+(0.76*2)*3.14+(1.34*3.14*2+0.45*2.5*2+0.64*3.14*2) | m2 | 72.774 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.684 |
| 47 d.2 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |  |
|  |  | pom. magazynowe nr 6,7 |  |  |  |
|  |  | (0.2*0.6*2*10)*2 | m2 | 4.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 48 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 1.60*2+3.70*2+1.80*2+3.14*2 | m | 20.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.480 |
| 49 d.2 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | pom. mag. nr 6 |  |  |  |
|  |  | 5.0*3.83*0.01+5.0*3.83*0.025 | m3 | 0.670 |  |
|  |  | pom. mag. nr 7 |  |  |  |
|  |  | 4.68*3.81*0.01+4.68*3.81*0.025 | m3 | 0.624 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.294 |
| 50 d.2 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 1.294 | m3 | 1.294 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.294 |
| 3 |  | Magazynki sprzątaczek na piętrach |
| 51 d.3 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | mag. sprząt - 5 szt |  |  |  |
|  |  | (1.06*1.78+0.18*0.86)*5 | m2 | 10.208 |  |
|  |  | mag. sprząt. - 5 szt |  |  |  |
|  |  | (0.98*1.80+0.17*0.87)*5 | m2 | 9.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.768 |
| 52 d.3 | KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab. | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów - pomieszczenie mniejsze niż 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | mag. sprząt. - 5 szt |  |  |  |
|  |  | (0.98*1.80+0.17*0.87)*5 | m2 | 9.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.560 |
| 53 d.3 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | ((1.06+1.78)*2*3.0-0.8*2.0)*5 | m2 | 77.200 |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | ((0.98+1.80)*2*3.0-0.8*2.0)*5 | m2 | 75.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 152.600 |
| 54 d.3 | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 10.208+9.560 | m2 | 19.768 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.768 |
| 55 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych | m2 |  |  |
|  |  | 19.768 | m2 | 19.768 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.768 |
| 56 d.3 | KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40 cm gat. I kat IV układane na klej metodą zwykłą pow. do 10,0 m2. | m2 |  |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | (1.06*1.78+0.18*0.86)*5 | m2 | 10.208 |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | (0.98*1.80+0.17*0.87)*5 | m2 | 9.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.768 |
| 57 d.3 | KNR 2-02 1105-04 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES w pom. o pow. do 10m2 płytki 12,5x25 cm | m |  |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | ((1.06+1.96)*2-0.80)*5 | m | 26.200 |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | ((0.98+1.97)*2-0.80)*5 | m | 25.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.700 |
| 58 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 19.768+58.249 | m2 | 78.017 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.017 |
| 59 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych (sufit) | m2 |  |  |
|  |  | 19.768 | m2 | 19.768 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.768 |
| 60 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych (ściany pod emulsję) | m2 |  |  |
|  |  | 58.249 | m2 | 58.249 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.249 |
| 61 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | (1.06*1.78+0.18*0.86)*5 | m2 | 10.208 |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | (0.98*1.80+0.17*0.87)*5 | m2 | 9.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.768 |
| 62 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | ((1.06+1.78)*2*1.00+(0.86+0.8*2)*0.11)*5 | m2 | 29.753 |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | ((0.98+1.80)*2*1.00+(0.87+0.10*2)*0.13)*5 | m2 | 28.496 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.249 |
| 63 d.3 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | [((1.06+1.96)*2-0.80)*2.0]*5 | m2 | 52.400 |  |
|  |  | magazynki sprząt. - 5szt |  |  |  |
|  |  | [((0.98+1.97)*2-0.80)*2.0]*5 | m2 | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 103.400 |
| 64 d.3 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | (1.06*1.78+0.18*0.86)*5*0.01 | m3 | 0.102 |  |
|  |  | (0.98*1.80+0.17*0.87)*5*0.025 | m3 | 0.239 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.341 |
| 65 d.3 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 0.341 | m3 | 0.341 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.341 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- MALARSKICH                                          /WĘZŁY SANIT.- KUCHENNE, WYTYPOWANE POMIESZCZENIA/ W  DOMU STUDENCKIM „DODEK” PRZY UL. Langiewicza 8  UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45450000-6   -   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8  –    Roboty malarskie

OPRACOWAŁ :  mgr  inż. Daniel Zielonka

Lublin, marzec 2009 r.

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru prac remontowo – malarskich w budynku akademickim w DS.„Dodek” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:

Roboty remontowo- malarskie

1.3.1. Wytypowane pokoje mieszkalne w domu studenckim – 30 pokoi

- zabezpieczenie podłóg folią,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- wymiana kratek wentylacyjnych o wym.23x17 cm,

- wymiana skrzydeł drzwiowych „80” pełnych tłoczonych białych wewnątrzlokalowych   o pow. do 1,6 m2 typu PORTA –LONDYN lub równoważnych wraz z zamkiem, wkładką, klamką z szyldem białym okrągłym,

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew drewnianych w dwóch pokojach,

- ułożenie w dwóch pokojach paneli podłogowych gr. 8 mm, kl. IV AC4 wraz                  z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew,

- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe,

- montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, plafoniera        2 x 28W,

- montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości otworów 3 i przekroju przewodów 2,5mm2,

- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cem. z wykonaniem ślepych otworów mechanicznych w cegle,

- montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 2-biegunowych podtynkowych świecznikowych ,

- montaż na gotowym podłożu gniazd 230V wtyczkowych podtynkowych  z bolcem podwójne w puszkach z podłączeniem,

1.3.2. Kuchnie bez przedsionków od strony ul. Langiewicza –6 sztuk

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- wymiana kratek wentylacyjnych

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian bez szpachlowania,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

1.3.3. Umywalnie z przedsionkami od ul. Langiewicza – I, III, V piętro

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy ponad 100 mm

1.3.4. Natryski  z przedsionkami od strony boiska - 6 sztuk

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian bez szpachlowania,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- wymiana kratek wentylacyjnych

1.3.5. Pokój gościnny z łazienką na parterze

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą zmywalną lateksową kolorową tynków   z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową zmywalną kolorową

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr. do 50 mm,

- zabezpieczenie podłóg folią

1.3.6. Magazynek pod schodami na parterze

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2,

- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem. -wap. na ościeżach szerokości do 15 cm,

- dostawa z montażem drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych przeciwpożarowych o EI30 w kolorze stalowym  malowane proszkowo z samozamykaczem o wym. w świetle ościeżnicy 80x200 cm + ościeżnica,

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- przygotowanie warstwy wyrównawczej pod posadzki   z płytek GRES,

- gruntowanie powierzchni poziomej  (posadzka) preparatem gruntującym,

- ułożenie posadzki jednobarwnej z płytek GRES o wym. 30x30 cm gat. I, kat IV układane metodą zwykłą,

- ułożenie cokolika z płytek terakotowych o wym.12,5 x 25 cm

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne  malowanie farba olejną rur c.o.

- wywiezienie gruzu,

1.3.7. WC z przedsionkami od strony boiska - 6 szt

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

1.3.8. Inne pomieszczenia ( korytarz, strych)

- wypełnienie pęknięć o szer. 2,5 cm i głębokości 2 cm w posadzce lastrykowej fugą plastyczną na korytarzach,

- uprzątnięcie  z wywiezieniem ze strychu  gruzu, szkła itp.

  - KOD CPV

##### Roboty malarskie –CPV 45442100-8

###### Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe -  CPV 45450000-6

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                              z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

Wszystkie materiały nowe użyte, muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania robót i stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

Materiały które zostaną zastosowane w wykonawstwie robót muszą być właściwie oznaczone dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności potwierdzających zgodność z PN lub z aprobatą techniczną.

- SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

UWAGA: Przed zamówieniem ślusarki drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające   z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną, Polskimi Normami i umową. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                       z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca robót.

- KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi           w normach   i aprobatach.

6. OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych robót z natury, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności inspektora nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji                                    i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego.

10. NORMY

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I     WODOROZCIEŃCZALNYMI FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI NA SPOIWACH BEZWODNYCH

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

PN IEC 60364 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH-

– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała        przewodów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- MALARSKICH                                          /WĘZŁY SANIT.- KUCHENNE,POKOJE, WYTYPOWANE POMIESZCZENIA/ W  DOMU STUDENCKIM „ESKULAP” PRZY                  UL. Langiewicza 12  UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45450000-6   -   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8  –    Roboty malarskie

OPRACOWAŁ :  mgr  inż. Daniel Zielonka

Lublin, marzec 2009 r.

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru prac remontowo – malarskich w budynku akademickim w DS.„Eskulap” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:

Roboty remontowo- malarskie

1.3.1. Wytypowane pokoje mieszkalne w domu studenckim- 40 pokoi

- wynoszenie i wnoszenie mebli z pokojów- 40 szt

- zabezpieczenie podłóg folią,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- rozebranie posadzek z deszczułek drewnianych z oderwaniem listew ściennych             w pokojach- 2 szt

- ułożenie paneli podłogowych gr 8 mm kl AC4 wraz z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew i progami w pokojach-2szt,

- wywiezienie gruzu,

1.3.2. Kuchnie od strony ul. Langiewicza - 2 kuchnie

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych,

1.3.3. Umywalnie od ul. Langiewicza – 2 umywalnie

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

1.3.4. Natryski  od strony ul. Langiewicza – 4 natryski

- odbicie tynków wewnętrznych na stropach,

- dwukrotne odgrzybianie stropów metodą smarowania,

- uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat III z zaprawy cementowo- wapiennej na stropach,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi sufitów i ścian,

- wymiana drzwiczek rewizyjnych stalowych do zaworów,

1.3.5. Kuchnie w segmentach – 5 kuchni

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania,

- dwukrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. od 50 do 200 mm,

    - WC w segmentach – 5 sztuk

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania,

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. od 50 do 200 mm

    - Natryski w segmentach – 5 sztuk

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów             z dwukrotnym szpachlowaniem,

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. od 50 do 200 mm

1.3.8. Magazyn czystej pościeli nr 206,406.

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew ściennych,

- ułożenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm,

- gruntowanie podłoża poziomego  (posadzka) preparatem gruntującym,

- ułożenie posadzki jednobarwnej z płytek GRES o wym. 40x40cm gat. I, kat IV układane metodą zwykłą,

- ułożenie cokolika z płytek terakotowych o wym.15 x 15 cm,

- ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ścianie,

- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cem. z wykonaniem ślepych otworów w cegle,

- ułożenie przewodu DY 3x2,5mm2 w gotowej bruździe,

- montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości otworów 3 i przekroju przewodów 2,5mm2 -,

- montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 2-biegunowych podtynkowych świecznikowych - 2 szt,

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,

- obłożenie parapetu z lastryko płytkami z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych pod farbę lateksową,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową,

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.

- wywiezienie gruzu,

- demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm – 4 sztuk,

- demontaż grzejnika żeliwnego – 4 kpl,

- wymiana rur przyłącznych do grzejnika,

- montaż grzejnika aluminiowego 8 elementowego –2 szt,

- wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm,

- wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 15-20mm,

- montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną -2 szt,

- montaż zaworów powrotnych- 2 szt,

- próba szczelności grzejnika o pow. do 2,5 m2,

1.3.9.   Magazyn brudnej pościeli – 2 szt

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- ułożenie  warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm,

- gruntowanie podłoża poziomego  (posadzka) preparatem gruntującym,

- ułożenie posadzki jednobarwnej z płytek GRES o wym. 40x40cm gat. I, kat IV układane metodą zwykłą,

- ułożenie na ścianie płytek glazury o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej,

- ułożenie listew narożnych z PCV,

- ułożenie cokolika z płytek terakotowych o wym.15 x 15 cm,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi                                   z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży poziomych i pionowych ( ściany),

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych,

- wywiezienie gruzu,

1.3.10. Kaplica

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi tynków                                z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych pod farbę lateksową,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.

- ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ścianie,

- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cem. z wykonaniem ślepych otworów w cegle,

- ułożenie przewodu DY 3x2,5mm2 w gotowej bruździe,

- montaż na gotowym podłożu puszki 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości otworów 3 i przekroju przewodów 2,5mm2 -,

- montaż na gotowym podłożu łącznika  instalacyjnego 2-biegunowego podtynkowego świecznikowego - 1 szt,

- demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm – 2 sztuk,

- demontaż grzejnika żeliwnego – 2 kpl,

- wymiana rur przyłącznych do grzejnika,

- montaż grzejnika aluminiowego 8 elementowego –1 szt,

- wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm,

- wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 15-20mm,

- montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną -1 szt,

- montaż zaworów powrotnych- 1 szt,

- próba szczelności grzejnika o pow. do 2,5 m2,

1.3.11. Segment 605

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni oraz przedsionku,

- ułożenie  warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm,

- skucie posadzki terakotowej w łazience oraz wc,

- skucie cokolika z płytek terakotowych w łazience, wc,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach,

- wykonanie tynków zwykłych kat. II na podłożu z cegły na ścianach,

- gruntowanie podłoża poziomego ( posadzka),

- wykonanie izolacji posadzki oraz uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX lub równoważnej w łazience oraz wc z gruntowaniem podłoża preparatem ASO – UNIGRUND –K lub równoważnym,

- wykonanie izolacji powierzchni pionowych  w łazience z  uszczelnieniem z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX lub równoważnej,

- wykonanie izolacji z uszczelnieniem z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN lub równoważnej na powierzchniach poziomych w łazience oraz wc,

- ułożenie posadzki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm gat. I, kat IV, odporność na ścieranie min. PEI 4, układane w karo  na zaprawie klejowej w łazience, wc

- ułożenie posadzki jednobarwnej z płytek terakotowych o wym. 40x40cm gat. I, kat IV, odporność na ścieranie min. PEI 4, układane w karo  na zaprawie klejowej w kuchni, przedsionku,

- ułożenie na ścianie płytek glazury,  szkliwione o wym. 20x25cm gat. I, kat IV, układanych na zaprawie klejowej w łazience, wc , kuchni ( fartuch glazury),

- obłożenie parapetu z lastryko płytkami z kamieni sztucznych 25x20 cm układanych na zaprawie klejowej w kuchni oraz pokoju,

- montaż listew narożnych z PCW w glazurze w kuchni,

- montaż  na ścianie listwy narożnej aluminiowej w kolorze drewna naturalnego w kuchni,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu w pokoju,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu w kuchni, łazience, wc,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. i gazowych o śr. 50 mm,

- malowanie ościeżnicy,

- demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm – 2 sztuk,

- demontaż grzejnika żeliwnego 9 elementowego – 2 kpl,

- montaż grzejnika aluminiowego 9 elementowego –2 szt,

- montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną -2 szt,

- montaż zaworów powrotnych- 2 szt,

- próba szczelności grzejnika o pow. do 2,5 m2 – 2 kpl,

    - Klatka schodowa, korytarz

- zerwanie posadzki cementowej o gł. 3 cm,

- rozebranie posadzek z deszczułek drewnianych,

- uzupełnienie  posadzki masą  lastrykową

- wypełnienie pęknięć o szer. 2,5 cm i gł. 2 cm w posadzce lastrykowej fugą plastyczną.

- zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego na korytarzu- 3 piętro

- przeszlifowanie posadzki lastrykowej  jw.

UWAGA: kolor terakoty, glazury, paneli podłogowych,  farb emulsyjnych, lateksowych, olejnych ustalać z administratorem obiektu i inspektorem nadzoru.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

  - KOD CPV

##### Roboty malarskie –CPV 45442100-8

###### Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe -  CPV 45450000-6

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

Wszystkie materiały nowe użyte, muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania robót i stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

Materiały które zostaną zastosowane w wykonawstwie robót muszą być właściwie oznaczone dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności potwierdzających zgodność z PN lub z aprobatą techniczną.

- SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który jest w dobrym stanie technicznym i nie wpływa niekorzystnie na środowisko a także nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

UWAGA: kolor farb emulsyjnych, lateksowych, olejnych, paneli podłogowych ustalać z administratorem obiektu i inspektorem nadzoru.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające   z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną, Polskimi Normami i umową. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                       z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca robót.

- KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi    w normach   i aprobatach.

6. OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych robót z natury, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności inspektora nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji                                    i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego.

10. NORMY

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I     WODOROZCIEŃCZALNYMI FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI NA SPOIWACH BEZWODNYCH

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

PN IEC 60364 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH-

– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała        przewodów

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| Nazwa inwestycji | : | Roboty rem.- malarskie w DS" Dodek" |
| --- | --- | --- |
|  | : | Uniwersytet Przyrodniczyw Lublinie |
| Adres inwestora | : | Lublin ul. Akademicka 13 |
| Branża | : | budowlana |

| DATA OPRACOWANIA | : | 09.04.2009 |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania 09.04.2009 |  | Data zatwierdzenia |
| --- | --- | --- |

Roboty rem.-malarskie w DS Dodek

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty rem.- malarskie w DS " Dodek" |
| 1 |  | Roboty malarskie w pokojach, węzłach sanit. |
| 1 d.1 | Kalkulacja własna | Wynoszenie i wnoszenie mebli do pokojów - 30 szt | h |  |  |
|  |  | 0 | h | 0.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.000 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  |  | Pokoje- 30 szt |  |  |  |
|  |  | (4.90*4.05)*30 | m2 | 595.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 595.350 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 688.351+1787.055 | m2 | 2475.406 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2475.406 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Pokoje - 30 szt | m2 |  |  |
|  |  | (4.90*4.05)*30 | m2 | 595.350 |  |
|  |  | kuchnie - 6 szt |  |  |  |
|  |  | 2.30*1.78*6 | m2 | 24.564 |  |
|  |  | Umywalnia z przeds. od ul.Langiewicza- I,III,Vp. |  |  |  |
|  |  | [(2.14*2.42)+(1.49*0.91)]*3 | m2 | 19.604 |  |
|  |  | WC+przeds. od strony boiska -6 szt |  |  |  |
|  |  | [(2.90*2.77-1.0*1.25)+(1.49*0.91)]*6 | m2 | 48.833 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 688.351 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Pokoje - 30 szt | m2 |  |  |
|  |  | 2.95*2*(4.90+4.05)*30 | m2 | 1584.150 |  |
|  |  | kuchnie - 6 szt |  |  |  |
|  |  | (2.30+1.78)*2*0.90*6 | m2 | 44.064 |  |
|  |  | Umywalnia z przeds. od ul.Langiewicza- I,III,Vp. |  |  |  |
|  |  | [((2.14+2.42)*2*1.53)+((1.35+1.84)*2*1.23)]*3 | m2 | 65.403 |  |
|  |  | WC+przeds. od strony boiska- 6 szt |  |  |  |
|  |  | [(2.90+2.77)*2*0.95+(1.49+0.91)*2*1.00]*6 | m2 | 93.438 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1787.055 |
| 6 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych | m2 |  |  |
|  |  | 1787.055 | m2 | 1787.055 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1787.055 |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych | m2 |  |  |
|  |  | 688.351 | m2 | 688.351 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 688.351 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) w WC od strony boiska-Ip. | m2 |  |  |
|  |  | 1.5 | m2 | 1.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.500 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 1210-10 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | Pokoje-30szt |  |  |  |
|  |  | (0.8*2*2.75)*30 | m2 | 132.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132.000 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1206-09 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | Natrysk duży z przeds. od strony boiska -6 szt |  |  |  |
|  |  | (1.79*1.56+1.50*1.08)*6 | m2 | 26.474 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.474 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | umywalnie - 3 szt - ul.Lang. |  |  |  |
|  |  | [1.42*(1.20+1.47)+0.60*(0.72+2.43)+0.67*2.35]*0.9*3 | m2 | 19.591 |  |
|  |  | Kuchnie- od ul. Lang.- 6 szt |  |  |  |
|  |  | [2.0*3.70+0.73*1.05+1.25*2.40-0.60*2.13]*0.90*6 | m2 | 53.398 |  |
|  |  | Natrysk duży z przeds.od strony boiska -6 szt |  |  |  |
|  |  | [(1.50+1.08)*2*2.89-0.70*1.90*2]*0.90*6 | m2 | 66.163 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 139.152 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |  |
|  |  | Pokoje- 30szt |  |  |  |
|  |  | (0.60*0.20*2*10)*30 | m2 | 72.000 |  |
|  |  | Kuchnie-6 szt |  |  |  |
|  |  | (0.60*0.20*2*5)*6 | m2 | 7.200 |  |
|  |  | Umywalnia od strony ul. Lang.-3 szt |  |  |  |
|  |  | (0.6*0.20*2*9)*3 | m2 | 6.480 |  |
|  |  | Natryski od strony boiska- 6szt |  |  |  |
|  |  | (0.6*0.2*2*4)*6 | m2 | 5.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 91.440 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |
|  |  | Umywalnia- od ul. Lang.- 3 szt |  |  |  |
|  |  | (2*1.55+2*3.00+2.90*3+1.70+2.00+0.55*2)*3 | m | 67.800 |  |
|  |  | Kuchnie |  |  |  |
|  |  | (1.75+2.90+1.40+0.86*2+0.60)*6 | m | 50.220 |  |
|  |  | Natryski |  |  |  |
|  |  | 2.95*3 | m | 8.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126.870 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 1212-33 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm | m |  |  |
|  |  | 0.95*2+(3+0.80)*1+2.70*2 | m | 11.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.100 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł w natrysku o wym. 23x17 cm | szt. |  |  |
|  |  | 30+6+6+3 | szt. | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 16 d.1 | Kalkulacja własna | Dostawa skrzydeł drzwiowych tłoczonych, pełnych, białych, wewnątrzlokalowych typu PORTA- LONDYN lub równoważnych o powierzchni do 1.6 m2+zamek, wkładka, klamka z szyldem okrągłym białym | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 17 d.1 | KNR 2-02 1017-01 | Zawieszenie, pasowanie z regulacją skrzydeł i okuć | m2 |  |  |
|  |  | 1.6*5 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 18 d.1 | KNR 5-08 0501-03 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1). Kołek PCV | kpl. |  |  |
|  |  | 60 | kpl. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 19 d.1 | KNR 5-08 0504-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych. Plafoniera 2x28W, źródło światła 28W 60*2.04 | szt. |  |  |
|  |  | 60 | szt. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 20 d.1 | KNR 5-08 0303-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo. Puszka f 60 | szt. |  |  |
|  |  | 5*30 | szt. | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 21 d.1 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. |  |  |
|  |  | 150 | szt. | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 22 d.1 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 2- biegun. podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem. Przełącznik świecznikowy p/t | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 23 d.1 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem.Gniazdo 230V z bolcem podwójne p/t | szt. |  |  |
|  |  | 4*30 | szt. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 24 d.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  |  |
|  |  | (4.90*4.05)*2 | m2 | 39.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.690 |
| 25 d.1 | Kalkulacja własna | Ułożenie folii pod panele | m2 |  |  |
|  |  | (4.90*4.05)*2 | m2 | 39.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.690 |
| 26 d.1 | KNR 2-02 0610-05- analogia | Ułożenie mat pod panele | m2 |  |  |
|  |  | (4.90*4.05)*2 | m2 | 39.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.690 |
| 27 d.1 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr. 8 mm, kl. AC4 wraz z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew | m2 |  |  |
|  |  | (4.90*4.05)*2 | m2 | 39.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.690 |
| 28 d.1 | Kalkulacja własna | Wypełnienie pęknięć o szer. 2,5cm i gł.2cm w posadzce lastrykowej j fugą plastyczną | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 29 d.1 | Kalkulacja własna | Uprzątnięcie z wywiezieniem ze strychu gruzu, szkła itp. | m3 |  |  |
|  |  | 9.5 | m3 | 9.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.500 |
| 30 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 4.90*4.05*0.03 | m3 | 0.595 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.595 |
| 31 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 0.595 | m3 | 0.595 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.595 |
| 2 |  | Magazynek pod schodami na parterze |
| 32 d.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 33 d.2 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m |  |  |
|  |  | 1.32+2.05*2 | m | 5.420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.420 |
| 34 d.2 | Kalkulacja własna | Dostawa drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych przeciwpożarowych EI30 "80" malowane proszkowo z samozamykaczem o wym. w świetle ościeżnicy 80x200 cm | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*2.00 | m2 | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 35 d.2 | KNR 2-02 1204-03 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2- montaż bez malowania | m2 |  |  |
|  |  | 1.6*1 | m2 | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 36 d.2 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | 1.42*1.94+1.5*1.83 | m2 | 5.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.500 |
| 37 d.2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |
|  |  | 1.42*1.94+1.5*1.83 | m2 | 5.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.500 |
| 38 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych (podłoga) | m2 |  |  |
|  |  | 5.50 | m2 | 5.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.500 |
| 39 d.2 | KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm gat. I kat IV układane na klej metodą zwykłą pow. do 10,0 m2. | m2 |  |  |
|  |  | 5.50 | m2 | 5.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.500 |
| 40 d.2 | KNR 2-02 1105-04 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm | m |  |  |
|  |  | (1.5+1.83)*2-0.8+(1.42+1.94)*2-0.8 | m | 11.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.780 |
| 41 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.83*1.5+(1.83+1.5+1.83)*2.26+1.94*1.42+(1.94+1.42+1.94)*1.92 | m2 | 27.337 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.337 |
| 42 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 27.337 | m2 | 27.337 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.337 |
| 43 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 5.50 | m2 | 5.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.500 |
| 44 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 27.337-5.50 | m2 | 21.837 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.837 |
| 45 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |
|  |  | (3.20+1.66)*2 | m | 9.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.720 |
| 3 |  | Pokój gościnny z łazienką na parterze |
| 46 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 16.889+39.816 | m2 | 56.705 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.705 |
| 47 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych (sufit) | m2 |  |  |
|  |  | 16.889 | m2 | 16.889 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.889 |
| 48 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchni pionowych (ściany pod farbę lateksową) | m2 |  |  |
|  |  | 39.816 | m2 | 39.816 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.816 |
| 49 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | Pokój gościnny |  |  |  |
|  |  | 3.60*3.70+(1.05*0.39)*2 | m2 | 14.139 |  |
|  |  | Łazienka |  |  |  |
|  |  | 1.10*2.5 | m2 | 2.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.889 |
| 50 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | Pokój gościnny |  |  |  |
|  |  | (3.60+3.70)*2*2.70 | m2 | 39.420 |  |
|  |  | Łazienka |  |  |  |
|  |  | (1.10+2.50)*0.11 | m2 | 0.396 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.816 |
| 51 d.3 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 3.60*2+0.66+4.57 | m | 12.430 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.430 |
| 52 d.3 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  |  | 16.889 | m2 | 16.889 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.889 |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| Nazwa inwestycji | : | Roboty remontowo- malarskie w DS" Eskulap" |
| --- | --- | --- |
|  | : | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| Adres inwestora | : | Lublin ul. Akademicka 13 |
| Branża | : | budowlana |

| DATA OPRACOWANIA | : | 04.03.2009 |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania 04.03.2009 |  | Data zatwierdzenia |
| --- | --- | --- |

Roboty rem- malarskie w DS ESKULAP

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty rem.- malarskie w DS " Eskulap" |
| 1 |  | Roboty remontowo- malarskie w wybranych pomieszczeniach |
| 1 d.1 | Kalkulacja własna | Wynoszenie i wnoszenie mebli do pokojów w 30 pokojach | h |  |  |
|  |  | 0 | h | 0.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.000 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 628.883+1555.137 | m2 | 2184.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2184.020 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.222+6.210+8.533+2.012+27.156+22.248+2.664+4.759 | m2 | 74.804 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.804 |
| 4 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych | m2 |  |  |
|  |  | 1555.137 | m2 | 1555.137 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1555.137 |
| 5 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych | m2 |  |  |
|  |  | 628.883 | m2 | 628.883 |  |
|  |  | Natryski po stronie studenckiej - 4 szt |  |  |  |
|  |  | (1.53*1.85+1.50*1.40)*4 | m2 | 19.722 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 648.605 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | pokoje po stronie segmentowej- 10szt |  |  |  |
|  |  | (4.90*3.45-0.59*1.29+4.85*3.31-0.24*0.56)*5 | m2 | 160.315 |  |
|  |  | pokoje po stronie studenckiej - 20szt |  |  |  |
|  |  | 3.40*5.30*20 | m2 | 360.400 |  |
|  |  | kuchnie po stronie studenckiej - 2szt |  |  |  |
|  |  | (3.48*2.28+0.80*0.46)*2 | m2 | 16.605 |  |
|  |  | kuchnie po stronie segmentowej- 5szt |  |  |  |
|  |  | (3.50*2.25-0.66*0.56)*5 | m2 | 37.527 |  |
|  |  | WC w segmentach- 5szt |  |  |  |
|  |  | (1.15*1.08)*5 | m2 | 6.210 |  |
|  |  | WC - nr. 602 |  |  |  |
|  |  | 1.21*1.01 | m2 | 1.222 |  |
|  |  | WC po stronie studenckiej-2szt |  |  |  |
|  |  | [(3.40*2.08)+(1.90*0.97)]*2 | m2 | 17.830 |  |
|  |  | natrysk w segmentach- 5szt |  |  |  |
|  |  | (1.04*1.75-0.21*0.54)*5 | m2 | 8.533 |  |
|  |  | natrysk nr.602 |  |  |  |
|  |  | 1.30*1.79-0.26*1.21 | m2 | 2.012 |  |
|  |  | umywalnie- 2 szt |  |  |  |
|  |  | (4.93*2.08-0.40*2.85)*2 | m2 | 18.229 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 628.883 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | pokoje po stronie segmentowej - 10 szt |  |  |  |
|  |  | [(4.90+3.45+4.85+3.31)*2*2.70-0.80*2.0*2]*5 | m2 | 429.770 |  |
|  |  | pokoje po stronie studenckiej - 20 szt |  |  |  |
|  |  | (3.40+5.30)*2*2.72*20 | m2 | 946.560 |  |
|  |  | kuchnie po stronie studenckiej- 2 szt |  |  |  |
|  |  | [(3.48+2.28)*2*0.56+(0.8+0.46+0.8)*0.56+2.28*0.27*2]*2 | m2 | 17.672 |  |
|  |  | kuchnie po stronie segmentowej- 5szt |  |  |  |
|  |  | [(3.50+2.25)*2*1.10]*5 | m2 | 63.250 |  |
|  |  | WC w segmentach -5szt |  |  |  |
|  |  | [(1.11+1.08)*2*1.24]*5 | m2 | 27.156 |  |
|  |  | WC-nr. 602 |  |  |  |
|  |  | (1.21+1.01)*1.20 | m2 | 2.664 |  |
|  |  | WC po stronie studenckiej-2szt |  |  |  |
|  |  | [(3.40+2.08)*2*0.87+(1.90+0.97)*2*0.87]*2 | m2 | 29.058 |  |
|  |  | natrysk w segmentach - 5szt |  |  |  |
|  |  | [0.72*(1.34+1.75)*2]*5 | m2 | 22.248 |  |
|  |  | natrysk nr.602 |  |  |  |
|  |  | (1.30+1.79)*2*0.77 | m2 | 4.759 |  |
|  |  | umywalnie- 2szt |  |  |  |
|  |  | [(4.93+2.08)*2*0.40+0.28*1.40]*2 | m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1555.137 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | Natryski po stronie studenckiej - 4 szt |  |  |  |
|  |  | (1.53*1.85+1.50*1.40)*4 | m2 | 19.722 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.722 |
| 9 d.1 | KNR-W 4-01 0622-03 | Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda smarowania | m2 |  |  |
|  |  | Natryski po stronie studenckiej- 4 szt |  |  |  |
|  |  | (1.53*1.85+1.50*1.40)*4 | m2 | 19.722 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.722 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1210-10 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | Pokoje-30szt |  |  |  |
|  |  | 0.8*2*2.5*30 | m2 | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |  |
|  |  | pokoje po stronie segmentowej- 10szt |  |  |  |
|  |  | [0.60*0.20*2*5]*10 | m2 | 12.000 |  |
|  |  | pokoje po stronie studenckiej - 20 szt |  |  |  |
|  |  | (0.8*0.20*2*9)*20 | m2 | 57.600 |  |
|  |  | kuchnie po stronie segmentowej -5szt |  |  |  |
|  |  | (0.60*0.20*2*5)*5 | m2 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.600 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m |  |  |
|  |  | pokoje po stronie segmentowej- 10 szt |  |  |  |
|  |  | (2.80*2+2.55)*10 | m | 81.500 |  |
|  |  | pokoje po stronie studenckiej - 20 szt |  |  |  |
|  |  | (2*2.73+1.5*2)*20 | m | 169.200 |  |
|  |  | Magazynek czystej pościeli |  |  |  |
|  |  | 3.0*2+2.35+1.65+2.46+1.5+2.3+0.40 | m | 16.660 |  |
|  |  | WC w segmentach - 5 szt |  |  |  |
|  |  | (2.70*3)*5 | m | 40.500 |  |
|  |  | natrysk w segmentach -5szt |  |  |  |
|  |  | (3.00*3+2.00*2)*5 | m | 65.000 |  |
|  |  | Segment 605 |  |  |  |
|  |  | 2.80+0.80+1.20*2+2.20*2+2.85+3.76 | m | 17.010 |  |
|  |  | kuchnie po stronie segmentowej - 5 szt |  |  |  |
|  |  | (2.50*2)*5 | m | 25.000 |  |
|  |  | kuchnie po stronie studenckiej - 2 szt |  |  |  |
|  |  | (3*2.90+2.20+0.8*3+1.40*2+0.5+1.0+1.15*4+3.28)*2 | m | 50.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 465.830 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 1212-34 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm | m |  |  |
|  |  | WC, natrysk, kuchnia w segmentach |  |  |  |
|  |  | (2.70+2.80+2.70)*15 | m | 123.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 1206-10 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | Natryski po stronie studenckiej - 4 szt |  |  |  |
|  |  | (1.53*1.85+1.50*1.40)*4 | m2 | 19.722 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.722 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | WC po stronie segmentowej- 5szt |  |  |  |
|  |  | [(1.08+1.15)*2*1.43]*5 | m2 | 31.889 |  |
|  |  | kuchnie po stronie segmentowej- 5 szt |  |  |  |
|  |  | 1.43*(1.30*2.41+0.92+1.54*0.65+2*0.35*0.76)+2.00*(1.21+2.40+0.90)*5 | m2 | 53.088 |  |
|  |  | Segment 605 |  |  |  |
|  |  | 2.27*1.14+1.44*1.50+1.50*0.37 | m2 | 5.303 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.280 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnicy drzwiowej | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*2.0*0.5 | m2 | 0.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.800 |
| 17 d.1 | KNR 2-15 0120-03 | Wymiana drzwiczek stalowych do zaworów w natryskach od ul. Langiewicza | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 18 d.1 | Kalkulacja własna | Dostawa skrzydeł drzwiowych tłoczonych płytowych wewnątrzlokalowych białych, pełnych o powierzchni do 1.6 m2 typu PORTA - LONDYN lub równoważnych wraz z zamkiem, wkładką, klamką z szyldem białym okrągłym | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 19 d.1 | KNR 2-02 1017-01 | Zawieszenie, pasowanie z regulacją skrzydeł, ukuć | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*2.00*2 | m2 | 3.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.200 |
| 20 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  |  | 160.315+360.40 | m2 | 520.715 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 520.715 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | Korytarz-III piętro |  |  |  |
|  |  | 3.37*1.86 | m2 | 6.268 |  |
|  |  | Segment 605 |  |  |  |
|  |  | 1.50*1.06+2.33*2.70+0.94*0.47 | m2 | 8.323 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.591 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Segment 605 | m2 |  |  |
|  |  | Łazienka |  |  |  |
|  |  | 1.42*1.48 | m2 | 2.102 |  |
|  |  | WC |  |  |  |
|  |  | 0.84*1.20 | m2 | 1.008 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.110 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 0804-08 | Zerwanie cokolika cementowego | m |  |  |
|  |  | Łazienka |  |  |  |
|  |  | (1.42+1.48)*2-1.6 | m | 4.200 |  |
|  |  | WC |  |  |  |
|  |  | (0.84+1.20)*2-1.4 | m | 2.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.880 |
| 24 d.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Segment 605 | m2 |  |  |
|  |  | Kuchnia |  |  |  |
|  |  | 5.33*2.0 | m2 | 10.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.660 |
| 25 d.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 SEGMENT 605 | m2 |  |  |
|  |  | <łazienka + wc>12.632 | m2 | 12.632 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.632 |
| 26 d.1 | KNR 4-01 0715-01 | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 Segment 605 | m2 |  |  |
|  |  | Łazienka |  |  |  |
|  |  | 2.0*(1.42+1.48)*2-1.6 | m2 | 10.000 |  |
|  |  | WC |  |  |  |
|  |  | 2.0*(0.84*1.20)*2-1.4 | m2 | 2.632 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.632 |
| 27 d.1 | KNR 4-01 0715-02 | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Segment 605 | m2 |  |  |
|  |  | Kuchnia |  |  |  |
|  |  | 5.33*2.0 | m2 | 10.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.660 |
| 28 d.1 | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Segment 605 | m2 |  |  |
|  |  | 11.433 | m2 | 11.433 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.433 |
| 29 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych (posadzka) Segment 605 | m2 |  |  |
|  |  | 11.433 | m2 | 11.433 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.433 |
| 30 d.1 | KNR BC-02 0304-01 | Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX lub równoważne w pomieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podłoża preparatem ASO-UNIGRUND-K lub równoważnym | m2 |  |  |
|  |  | 2.102+1.008 | m2 | 3.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.110 |
| 31 d.1 | KNR BC-02 0304-03 | Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX lub równoważnej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych | m2 |  |  |
|  |  | 10.00 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 32 d.1 | KNR BC-02 0125-04 | Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K lub równoważnej na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm | m2 |  |  |
|  |  | 2.102+1.008 | m2 | 3.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.110 |
| 33 d.1 | KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo", odpornośc na ścieranie min. PEI 4, gat. I SEGMENT 605 | m2 |  |  |
|  |  | Łazienka |  |  |  |
|  |  | 1.42*1.48 | m2 | 2.102 |  |
|  |  | WC |  |  |  |
|  |  | 0.84*1.20 | m2 | 1.008 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.110 |
| 34 d.1 | KNR 2-02 1118-11 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; terakota płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo", odpornośc na ścieranie min. PEI 4, gat I Segment 605 | m2 |  |  |
|  |  | Kuchnia |  |  |  |
|  |  | 2.33*2.70+0.94*0.47 | m2 | 6.733 |  |
|  |  | Przedpokój |  |  |  |
|  |  | 1.50*1.06 | m2 | 1.590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.323 |
| 35 d.1 | KNR-W 2-02 1120-02 | Okładziny parapetu z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej. Segment 605 | m2 |  |  |
|  |  | (2.25*0.37)*2 | m2 | 1.665 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.665 |
| 36 d.1 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej. Fartuch glazury w kuchni. Segment 605 | m2 |  |  |
|  |  | 5.33*2.0 | m2 | 10.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.660 |
| 37 d.1 | KNR-W 2-02 0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x20 cm na zaprawie klejowej | m2 |  |  |
|  |  | Łazienka |  |  |  |
|  |  | 2.0*(1.42+1.48)*2-1.6 | m2 | 10.000 |  |
|  |  | WC |  |  |  |
|  |  | 2.0*(0.84*1.20)*2-1.4 | m2 | 2.632 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.632 |
| 38 d.1 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe Segment 605 | m |  |  |
|  |  | 3*2.00 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 39 d.1 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe aluminiowe w kolorze drewna naturalnego w kuchni Segment 605 | m |  |  |
|  |  | 1.50 | m | 1.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.500 |
| 40 d.1 | KNR 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm Segment 605 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 41 d.1 | KNR 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 Segment 605 | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 42 d.1 | KNR-W 2-15 0417-02 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów. Grzejnik 9 elementowy Segment 605 | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 43 d.1 | KNR 2-15 0415-01 | Montaż zaworu grzejnikowego z głowicą termostatyczną Segment 605 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 44 d.1 | KNR-W 2-15 0412-02 | Montaż zaworu powrotnego Segment 605 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 45 d.1 | KNR-W 4-02 0514-05 | Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 Segment 605 | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 46 d.1 | Kalkulacja własna | Przeszlifowanie posadzki lastrykowej na korytarzu - 3 piętro | szt. |  |  |
|  |  | 3.37*1.86 | szt. | 6.268 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.268 |
| 47 d.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  |  |
|  |  | Pokoje-2szt |  |  |  |
|  |  | (4.90*3.45-0.59*1.29)*2 | m2 | 32.288 |  |
|  |  | Klatka schodowa |  |  |  |
|  |  | (0.38*0.82)*2 | m2 | 0.623 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.911 |
| 48 d.1 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 |  |  |
|  |  | (0.31*0.82)*4+(0.47*0.82)*2+(0.61*0.82)*2 | m2 | 2.788 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.788 |
| 49 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych ( posadzka pod lastryko) | m2 |  |  |
|  |  | 0.623+2.788 | m2 | 3.411 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.411 |
| 50 d.1 | KNR 4-01 0806-02 | Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 | miejsc. |  |  |
|  |  | 3.411 | miejsc. | 3.411 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.411 |
| 51 d.1 | Kalkulacja własna | Ułożenie folii pod panele | m2 |  |  |
|  |  | (4.90*3.45-0.59*1.29)*2 | m2 | 32.288 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.288 |
| 52 d.1 | KNR 2-02 0610-05- analogia | Ułożenie mat pod panele | m2 |  |  |
|  |  | (4.90*3.45-0.59*1.29)*2 | m2 | 32.288 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.288 |
| 53 d.1 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr. 8 mm, kl. AC4 wraz z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew | m2 |  |  |
|  |  | (4.90*3.45-0.59*1.29)*2 | m2 | 32.288 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.288 |
| 54 d.1 | Kalkulacja własna | Wypełnienie pęknięć o szer.2,5 cm i gł. 2 cm w posadzce lastrykowej fugą plastyczną | m |  |  |
|  |  | 1.63+0.40 | m | 2.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.030 |
| 55 d.1 | Kalkulacja własna | Montaż listew przypodłogowych progowych łączących-aluminiowych o dł.80 cm | szt. |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 56 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 32.911*0.025+2.788*0.03+6.268*0.01 | m3 | 0.969 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.969 |
| 57 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 0.969 | m3 | 0.969 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.969 |
| 2 |  | Magazyn czystej pościeli nr 206,406, Kaplica |
| 58 d.2 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  |  |
|  |  | 37.222 | m2 | 37.222 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.222 |
| 59 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności w magazynku czystej pościeli | m2 |  |  |
|  |  | 55.832+262.950 | m2 | 318.782 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 318.782 |
| 60 d.2 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 37.222 | m2 | 37.222 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.222 |
| 61 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża poziomego (posadzka) | m2 |  |  |
|  |  | 37.222 | m2 | 37.222 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.222 |
| 62 d.2 | KNR 2-02 1118-10 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES; płytki 40x40 cm, gat. I kat IV układane na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | (3.12*5.0+1.93*1.56)*2 | m2 | 37.222 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.222 |
| 63 d.2 | KNR 2-02 1105-04 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm | m |  |  |
|  |  | ((3.12+5)*2+(1.93+1.56)*2-0.8-1.56)*2 | m | 41.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.720 |
| 64 d.2 | KNR 4-01 0817-05 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW w Kaplicy | m |  |  |
|  |  | (3.12+5)*2+(1.93+1.56)*2-0.8-1.56 | m | 20.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.860 |
| 65 d.2 | KNR-W 2-02 1120-02 | Okładziny parapetu z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej | m2 |  |  |
|  |  | [(2.40*0.31)-0.14*0.23-(0.10*0.20*2)]*2 | m2 | 1.344 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.344 |
| 66 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych pod farbę lateksową | m2 |  |  |
|  |  | 55.832 | m2 | 55.832 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.832 |
| 67 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych pod farbę lateksową | m2 |  |  |
|  |  | 262.950 | m2 | 262.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 262.950 |
| 68 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | (3.12*5.0+1.93*1.56)*3 | m2 | 55.832 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.832 |
| 69 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | [(3.12*5.0)*2*2.5+1.93*2*2.5]*3 | m2 | 262.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 262.950 |
| 70 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 3.0*2+2.35+1.65+4.40 | m | 14.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.400 |
| 71 d.2 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 37.222*0.025 | m3 | 0.931 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.931 |
| 72 d.2 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 0.931 | m3 | 0.931 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.931 |
| 73 d.2 | KNR 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 74 d.2 | KNR 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | kpl. |  |  |
|  |  | 6 | kpl. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 75 d.2 | KNR 4-02 0517-01 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 76 d.2 | KNR-W 2-15 0417-02 | Grzejniki aluminiowe - do 10 elementów, grzejnik 8 elementowy- 3 sztuk | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 77 d.2 | KNR 4-02 0505-01 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 78 d.2 | KNR 4-02 0501-01 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20 mm | msc. |  |  |
|  |  | 6 | msc. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 79 d.2 | KNR 2-15 0415-01 | Montaż zaworu grzejnikowego z głowicą termostatyczną | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 80 d.2 | KNR-W 2-15 0412-02 | Montaż zaworu powrotnego | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 81 d.2 | KNR-W 4-02 0514-05 | Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 82 d.2 | KNR-W 4-02 z.sz.3.5.b | Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - dodatek za każde pionopiętro do 30 p-p | p-p |  |  |
|  |  | 2 | p-p | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 83 d.2 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 1.85*3 | m | 5.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.550 |
| 84 d.2 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 85 d.2 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym DYp 3x2,5mm2- Przewód DYp 3x2,5mm2 | m |  |  |
|  |  | 1.85*3 | m | 5.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.550 |
| 86 d.2 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka f 60 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 87 d.2 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem. Przełącznik świecznikowy p/t | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 88 d.2 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. |  |  |
|  |  | 3 | pomiar. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 3 |  | Magazyn brudnej pościeli nr 207,407 |
| 89 d.3 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | 5.569 | m2 | 5.569 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.569 |
| 90 d.3 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 5.569 | m2 | 5.569 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.569 |
| 91 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża poziomego (posadzka) | m2 |  |  |
|  |  | 5.569 | m2 | 5.569 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.569 |
| 92 d.3 | KNR 2-02 1118-10 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES; płytki 40x40 cm, gat. I kat IV układane na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | 5.569 | m2 | 5.569 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.569 |
| 93 d.3 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej | m2 |  |  |
|  |  | (1.82+1.53)*2*1.5 | m2 | 10.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.050 |
| 94 d.3 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m |  |  |
|  |  | 9 | m | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 95 d.3 | KNR 2-02 1105-04 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm | m |  |  |
|  |  | (1.82+1.53)*2 | m | 6.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.700 |
| 96 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 5.569+20.100 | m2 | 25.669 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.669 |
| 97 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych | m2 |  |  |
|  |  | 5.569 | m2 | 5.569 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.569 |
| 98 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych | m2 |  |  |
|  |  | 20.100 | m2 | 20.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.100 |
| 99 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | (1.82*1.53)*2 | m2 | 5.569 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.569 |
| 100 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | ((1.82+1.53)*2*1.5)*2 | m2 | 20.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.100 |
| 101 d.3 | KNR 4-01 1212-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie | m2 |  |  |
|  |  | (0.46*0.46)*2 | m2 | 0.423 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.423 |
| 102 d.3 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 5.569*0.05 | m3 | 0.278 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.278 |
| 103 d.3 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 0.278 | m3 | 0.278 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.278 |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- MALARSKICH                                          /POKOJE, KUCHNIE, SANITARIATY/ W  DOMU STUDENCKIM „MANHATTAN” PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO 33,

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45450000-6   -   Roboty   budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8  –   Roboty malarskie

45432111-5   -   Kładzenie wykładzin elastycznych

OPRACOWAŁ :  mgr  inż. Daniel Zielonka

Lublin, marzec 2009 r.

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru prac remontowo – malarskich w domu studenckim „MANHATTAN” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:

Roboty remontowo- malarskie

1.3.1. Wytypowane pokoje mieszkalne w domu studenckim- 48 pokoi

- wynoszenie i wnoszenie mebli z pokojów- 48 szt

- uzupełnienie posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW w wybranych pokojach,

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- ułożenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej           gr. 5 mm,

- gruntowanie podłoża poziomego (posadzka),

- ułożenie posadzki z wykładziny PCW zgrzewanej heterogenicznej wielobarwnej, gr. 2.0 mm, właściwości antypoślizgowe R9, klasa użytkowa od 31 do 34, przewodność cieplna do 0,02 m2 K/W,  w kolorach jasnych pastelowych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem cokolika wys. 10 cm,

- zabezpieczenie podłóg folią,

- wymiana parapetu podokiennego o szer. do 30 cm z płyt konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych ,

-   dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,

- jednokrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- wymiana skrzydeł drzwiowych pełnych, białych, płytowych „80” wewnątrzlokalowych o pow. do 1.6 m2 typu PORTA lub równoważnych wraz               z zamkiem, wkładką, klamką z okrągłym szyldem.- 7 szt

- wywiezienie  zerwanych płytek z tworzyw sztucznych z  posadzki,

1.3.2. Natryski w segmentach – 31 szt.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach,

1.3.3. Umywalnie w segmentach – 7 szt.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr. do 50 mm,

1.3.4. WC w segmentach- 3 szt.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- wymiana rurociągu kanalizacyjnego deszczowego żeliwnego na PCW  110 mm,

1.3.5. Korytarz, klatki schodowe

- uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.- wap. na ścianach oraz stropach na klatce schodowej oraz korytarzach w miejscach do 0,5 m2,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem na korytarzach- ściana przy windach- lamperia,

- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III z zapr. cem.- wap. na ościeżach szerokości do 15 cm przy drzwiach wejściowych do segmentu,

- skasowanie wykwitów na ścianie na II piętrze- ściana naprzeciw windy,

1.3.6. Kuchnie-4 szt

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                                  z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

  - KOD CPV

##### Roboty malarskie –CPV 45442100-8

###### Roboty   budowlane wykończeniowe, pozostałe-  CPV 45450000-6

Kładzenie wykładzin elastycznych – CPV 45432111-5

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                     z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

Wszystkie materiały nowe użyte, muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania robót i stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

Materiały które zostaną zastosowane w wykonawstwie robót muszą być właściwie oznaczone dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności potwierdzających zgodność z PN lub z aprobatą techniczną

- SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

UWAGA: kolor farb emulsyjnych ,olejnych,  wykładziny zgrzewalnej z PCW ustalać             z administratorem obiektu i inspektorem nadzoru.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające   z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną, Polskimi Normami i umową. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                       z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca robót.

- KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi           w normach   i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych robót z natury                      z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności inspektora nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy              z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji                                    i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego

10. NORMY

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I     WODOROZCIEŃCZALNYMI FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI NA SPOIWACH BEZWODNYCH

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- MALARSKICH                                          /POKOJE, KAPLICA, SANITARIATY/ W  DOMU STUDENCKIM „BROADWAY” PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO 35,

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45450000-6   -   Roboty   budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8  –   Roboty malarskie

45432111-5   -   Kładzenie wykładzin elastycznych

OPRACOWAŁ :  mgr  inż. Daniel Zielonka

Lublin, marzec 2009 r.

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru prac remontowo – malarskich w domu studenckim „BROADWAY” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:

Roboty remontowo- malarskie

1.3.1. Wytypowane pokoje mieszkalne w domu studenckim- 48 pokoi

- wynoszenie i wnoszenie mebli z pokojów- 48 szt

- uzupełnienie posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW w wybranych pokojach,

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- ułożenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej           gr. 5 mm,

- gruntowanie podłoża poziomego (posadzka),

- ułożenie posadzki z wykładziny PCW zgrzewanej heterogenicznej wielobarwnej, gr. 2.0 mm, właściwości antypoślizgowe R9, klasa użytkowa od 31 do 34, przewodność cieplna do 0,02 m2 K/W,  w kolorach jasnych pastelowych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem cokolika wys. 10 cm,

- zabezpieczenie podłóg folią,

- wymiana parapetu podokiennego z lastryko o  szer. do 30 cm  na parapet z płyt konglomeratu kamiennego na spoiwie poliestrowym,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych i pionowych (ściany),

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,

- jednokrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- wymiana skrzydeł drzwiowych pełnych, białych, płytowych „80” wewnątrzlokalowych o pow. do 1.6 m2 typu PORTA lub równoważnych wraz z zamkiem, wkładką, klamką z okrągłym szyldem.- 10 szt

- wywiezienie  zerwanych płytek z tworzyw sztucznych z  posadzki,

1.3.2. Natryski w segmentach – 12 szt.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach,

1.3.3. Umywalnie w segmentach – 4 szt.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchni poziomych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr. do 50 mm,

1.3.4. WC w segmentach- 7 szt.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                    z poszpachlowaniem nierówności,

- zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni, odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporne na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

1.3.5. Kaplica w piwnicy

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków                      z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży  poziomych i pionowych (ściany),

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną odporną na ścieranie suchą tkaniną oraz odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentu,

- dwukrotne lakierowanie lakierobejcą orzech półpołysk  stolarki drzwiowej oraz desek odbojowych,

- zabezpieczenie podłóg folią,

    - Korytarz, klatki schodowe

- wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szer. do 2 cm pod oknami przy parapecie z lastryko na klatce schodowej,

- uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.- wap. na ścianach oraz stropach na klatce schodowej oraz korytarzach w miejscach do 0,5 m2,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania na korytarzach,

- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III z zapr. cem.- wap. na ościeżach szerokości do 15 cm przy drzwiach wejściowych do segmentu

- wymiana skrzydeł drzwiowych do magazynków sprzątaczek,  pełnych, białych, płytowych „60” wewnątrzlokalowych o pow. do 1.6 m2 typu PORTA lub równoważne wraz z zamkiem, wkładką, klamką z okrągłym szyldem.- 7 szt

  - KOD CPV

##### Roboty malarskie –CPV 45442100-8

###### Roboty   budowlane wykończeniowe, pozostałe-  CPV 45450000-6

Kładzenie wykładzin elastycznych – CPV 45432111-5

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                     z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

2.1. Materiały malarskie

- farby niezależnie od ich rodzajów powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały posadzkarskie

- wykładziny PCW, kleje, zaprawy samopoziomujące powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia do stosowania          w obiektach użyteczności publicznej.

2.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna pełna

- skrzydła drzwiowe pełne wewnątrzlokalowe powinny odpowiadać wymaganiom normowym tj. do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

- SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

UWAGA: kolor farb emulsyjnych ,olejnych,  wykładziny zgrzewalnej z PCW ustalać             z administratorem obiektu i inspektorem nadzoru.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające   z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną, Polskimi Normami i umową. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                       z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca robót.

- KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi           w normach   i aprobatach.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych robót z natury                      z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności inspektora nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy              z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji                                    i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego

10. NORMY

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I     WODOROZCIEŃCZALNYMI FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI NA SPOIWACH BEZWODNYCH

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| Nazwa inwestycji | : | Roboty remontowo- malarskie w DS" MANHATTAN" |
| --- | --- | --- |
|  | : | Uniwersytet Przyrodniczyw Lublinie |
| Adres inwestora | : | Lublin ul. Akademicka 13 |
| Branża | : | budowlana |

| Data opracowania | : | 15.04.2009 |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania 15.04.2009 |  | Data zatwierdzenia |
| --- | --- | --- |

Roboty rem- mal. w DS Manhattan

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowo- malarskie w DS " MANHATTAN" |
| 1 |  | Roboty remontowo- malarskie w budynku |
| 1 d.1 | Kalkulacja własna | Wynoszenie i wnoszenie mebli do pokojów- 48 pokoi | h |  |  |
|  |  | 0 | h | 0.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.000 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 805.083+1890.090 | m2 | 2695.173 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2695.173 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Duży pokój - 24 szt | m2 |  |  |
|  |  | (6.33*2.76)*24 | m2 | 419.299 |  |
|  |  | Mały pokój - 24szt |  |  |  |
|  |  | (3.95*2.90)*24 | m2 | 274.920 |  |
|  |  | Kuchnia-4 szt |  |  |  |
|  |  | (3.50*2.76+0.30*1.21+0.88*0.30-0.42*0.26)*4 | m2 | 40.711 |  |
|  |  | Natrysk -31szt |  |  |  |
|  |  | (0.98*0.94+0.84*0.90)*31 | m2 | 51.993 |  |
|  |  | Umywalnia -7szt |  |  |  |
|  |  | (1.61*1.31)*0+(1.31*1.58)*7 | m2 | 14.489 |  |
|  |  | WC- 3szt |  |  |  |
|  |  | (1.61*0.76)*3 | m2 | 3.671 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 805.083 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Duży pokój -24 szt | m2 |  |  |
|  |  | [(6.33+2.76)*2*2.5-0.8*2.0]*24 | m2 | 1052.400 |  |
|  |  | Mały pokój- 24 szt |  |  |  |
|  |  | [(3.95+2.90)*2*2.5-0.8*2.0]*24 | m2 | 783.600 |  |
|  |  | Kuchnia-4 szt |  |  |  |
|  |  | (13.0*0.98+0.94*0.43+0.88*0.43)*4 | m2 | 54.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1890.090 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 51.993+3.671 | m2 | 55.664 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.664 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów na ścianie w korytarzu - II piętro | m2 |  |  |
|  |  | 1.5 | m2 | 1.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.500 |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych | m2 |  |  |
|  |  | 1890.090 | m2 | 1890.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1890.090 |
| 8 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych | m2 |  |  |
|  |  | 805.083 | m2 | 805.083 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 805.083 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 1210-10 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (0.8*2.0*2.5)*8 | m2 | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m |  |  |
|  |  | Duży pokój -24 szt |  |  |  |
|  |  | (2.60*2)*24 | m | 124.800 |  |
|  |  | Mały pokój- 24 szt |  |  |  |
|  |  | (2.45*2+0.53*2)*24 | m | 143.040 |  |
|  |  | Umywalnia -7szt |  |  |  |
|  |  | (2.45*2)*7 | m | 34.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 302.140 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |  |
|  |  | Duży pokój- 24szt |  |  |  |
|  |  | (0.6*0.2*2*11)*24 | m2 | 63.360 |  |
|  |  | Mały pokój - 24szt |  |  |  |
|  |  | (0.6*0.2*2.*9)*24 | m2 | 51.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115.200 |
| 12 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych, białych, płytowych "80" wewnątrzlokalowych o powierzchni do 1.6 m2 typu PORTA lub równoważnych wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym | szt |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 13 d.1 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe pełne białe o powierzchni do 1.6 m2- montaż drzwi wraz z okuciami | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*2*7 | m2 | 11.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.200 |
| 14 d.1 | KNR-W 2-02 0840-03 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej- Uzupełnienie brakujących płytek w ścianie w kuchniach | m2 |  |  |
|  |  | 1 | m2 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach i stropach na klatce schodowej oraz korytarzach | m2 |  |  |
|  |  | 3 | m2 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0708-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm przy drzwiach wejściowych do segmentu od korytarza | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem na klatce schodowej oraz korytarzach | m2 |  |  |
|  |  | 5 | m2 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 18 d.1 | NNRNKB 202 2143-02 | (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym- parapet- pokój 1020 | m |  |  |
|  |  | 2.14 | m | 2.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.140 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0818-03 | Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 20 d.1 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego deszczowego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku w WC na 10 p | m |  |  |
|  |  | 1.5 | m | 1.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.500 |
| 21 d.1 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową. WC-10p | m |  |  |
|  |  | 1.5 | m | 1.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.500 |
| 22 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  |  | Duży pokój -12szt |  |  |  |
|  |  | (6.33*2.76)*12 | m2 | 209.650 |  |
|  |  | Mały pokój - 12szt |  |  |  |
|  |  | (3.95*2.90)*12 | m2 | 137.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 347.110 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach | m2 |  |  |
|  |  | 347.110 | m2 | 347.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 347.110 |
| 24 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (posadzka) | m2 |  |  |
|  |  | 347.110 | m2 | 347.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 347.110 |
| 25 d.1 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 347.110 | m2 | 347.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 347.110 |
| 26 d.1 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin rulonowych zgrzewanych heterogenicznych wielobarwnych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem cokolika wys. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | Duży pokój - 12 szt |  |  |  |
|  |  | (6.43*2.86)*12 | m2 | 220.678 |  |
|  |  | Mały pokój - 12 szt |  |  |  |
|  |  | (4.05*3.00)*12 | m2 | 145.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 366.478 |
| 27 d.1 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 |  |  |
|  |  | 366.478 | m2 | 366.478 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 366.478 |
| 28 d.1 | KNR-W 2-02 1124-06 | Posadzki - cokoliki przyścienne z tworzyw sztucznych - profile | m |  |  |
|  |  | Duży pokój - 12 szt |  |  |  |
|  |  | [(6.33+2.76)*2-1.00]*12 | m | 206.160 |  |
|  |  | Mały pokój- 12 szt |  |  |  |
|  |  | [(3.95+2.90)*2-1.00]*12 | m | 152.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 358.560 |
| 29 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja zerwanych płytek z tworzywa sztucznego na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 347.110*0.002 | m3 | 0.694 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.694 |
| 30 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja zerwanych płytek z tworzywa sztucznego Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 0.694 | m3 | 0.694 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.694 |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| Nazwa inwestycji | : | Roboty remontowo- malarskie w DS" BROADWAY" |
| --- | --- | --- |
|  | : | Uniwersytet Przyrodniczyw Lublinie |
| Adres inwestora | : | Lublin ul. Akademicka 13 |
| Branża | : | budowlana |

| DATA OPRACOWANIA | : | 04.04.2009 |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania 04.04.2009 |  | Data zatwierdzenia |
| --- | --- | --- |

Roboty rem.- malarskie w Broadway

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowo- malarskie w DS " BROADWAY" |
| 1 |  | Roboty remontowo- malarskie w budynku |
| 1 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Wynoszenie i wnoszenie mebli do pokojów- 48 pokoi | h |  |  |
|  |  | 0 | h | 0.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.000 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 731.189+1860.763 | m2 | 2591.952 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2591.952 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Duży pokój - 24 szt | m2 |  |  |
|  |  | (6.33*2.76)*24 | m2 | 419.299 |  |
|  |  | Mały pokój - 24szt |  |  |  |
|  |  | (3.95*2.90)*24 | m2 | 274.920 |  |
|  |  | Natrysk -12szt |  |  |  |
|  |  | (0.98*0.94+0.84*0.90)*12 | m2 | 20.126 |  |
|  |  | Umywalnia -4szt |  |  |  |
|  |  | (1.61*1.31)*0+(1.31*1.58)*4 | m2 | 8.279 |  |
|  |  | WC- 7szt |  |  |  |
|  |  | (1.61*0.76)*7 | m2 | 8.565 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 731.189 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Duży pokój -24 szt | m2 |  |  |
|  |  | [(6.33+2.76)*2*2.5-0.8*2.0]*24 | m2 | 1052.400 |  |
|  |  | Mały pokój- 24 szt |  |  |  |
|  |  | [(3.95+2.90)*2*2.5-0.8*2.0]*24 | m2 | 783.600 |  |
|  |  | Natrysk- 3szt |  |  |  |
|  |  | (0.84*0.45+0.23*0.45+2.65*0.45)*3 | m2 | 5.022 |  |
|  |  | Umywalnia - 4szt |  |  |  |
|  |  | (5.0*0.45)*4 | m2 | 9.000 |  |
|  |  | WC- 5szt |  |  |  |
|  |  | (4.67*0.46)*5 | m2 | 10.741 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1860.763 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 20.126+8.565+5.022+10.741 | m2 | 44.454 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.454 |
| 6 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych | m2 |  |  |
|  |  | 1860.763 | m2 | 1860.763 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1860.763 |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych | m2 |  |  |
|  |  | 731.189 | m2 | 731.189 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 731.189 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 1210-10 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (0.8*2.0*2.5)*10 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m |  |  |
|  |  | Duży pokój -24 szt |  |  |  |
|  |  | (2.60*2)*24 | m | 124.800 |  |
|  |  | Mały pokój- 24 szt |  |  |  |
|  |  | (2.45*2+0.53*2)*24 | m | 143.040 |  |
|  |  | Umywalnia -4szt |  |  |  |
|  |  | (2.45*2)*4 | m | 19.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 287.440 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |  |
|  |  | Duży pokój- 24szt |  |  |  |
|  |  | (0.6*0.2*2*11)*24 | m2 | 63.360 |  |
|  |  | Mały pokój - 24szt |  |  |  |
|  |  | (0.6*0.2*2.*9)*24 | m2 | 51.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115.200 |
| 11 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych, białych, płytowych "60" wewnątrzlokalowych o powierzchni do 1.6 m2 typu PORTA lub równoważnych wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym | m2 |  |  |
|  |  | 7 | m2 | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 12 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych, białych, płytowych "80" wewnątrzlokalowych o powierzchni do 1.6 m2 typu PORTA lub równoważnych wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 13 d.1 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- montaż drzwi wraz z okuciami | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*2*10 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 14 d.1 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone( magazyn sprzątaczek)- montaż drzwi wraz z okuciami | m2 |  |  |
|  |  | 0.6*2*7 | m2 | 8.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.400 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0705-01- analogia | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 2 cm pod oknami przy parapecie z lastryko na klatce schodowej | m |  |  |
|  |  | 30.20 | m | 30.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.200 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach i stropach na klatce schodowej oraz korytarzach | m2 |  |  |
|  |  | 6 | m2 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0708-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm przy drzwiach wejściowych do segmentu od korytarza | m |  |  |
|  |  | 8 | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem na korytarzach | m2 |  |  |
|  |  | Sciana przy windach |  |  |  |
|  |  | (3.0*0.70)*8 | m2 | 16.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.800 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania na klatce schodowej oraz korytarzach | m2 |  |  |
|  |  | 5 | m2 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 20 d.1 | NNRNKB 202 2143-02 | (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym- parapet | m |  |  |
|  |  | 2.14*3 | m | 6.420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.420 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0818-03 | Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 22 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  |  | Duży pokój -12szt |  |  |  |
|  |  | (6.33*2.76)*12 | m2 | 209.650 |  |
|  |  | Mały pokój - 12szt |  |  |  |
|  |  | (3.95*2.90)*12 | m2 | 137.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 347.110 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach (płytki z PCW) | m2 |  |  |
|  |  | 347.110 | m2 | 347.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 347.110 |
| 24 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (posadzka) | m2 |  |  |
|  |  | 347.110 | m2 | 347.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 347.110 |
| 25 d.1 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 347.110 | m2 | 347.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 347.110 |
| 26 d.1 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin rulonowych zgrzewanych heterogenicznych wielobarwnych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem cokolika wys. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | Duży pokój - 12 szt |  |  |  |
|  |  | (6.43*2.86)*12 | m2 | 220.678 |  |
|  |  | Mały pokój - 12 szt |  |  |  |
|  |  | (4.05*3.00)*12 | m2 | 145.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 366.478 |
| 27 d.1 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 |  |  |
|  |  | 366.478 | m2 | 366.478 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 366.478 |
| 28 d.1 | KNR-W 2-02 1124-06 | Posadzki - cokoliki przyścienne z tworzyw sztucznych - profile | m |  |  |
|  |  | Duży pokój - 12 szt |  |  |  |
|  |  | [(6.33+2.76)*2-1.00]*12 | m | 206.160 |  |
|  |  | Mały pokój- 12 szt |  |  |  |
|  |  | [(3.95+2.90)*2-1.00]*12 | m | 152.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 358.560 |
| 29 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja zerwanych płytek z tworzywa sztucznego na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 347.110*0.002 | m3 | 0.694 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.694 |
| 30 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja zerwanej wykładziny z tworzywa sztucznego Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 0.694 | m3 | 0.694 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.694 |
| 2 |  | KAPLICA w piwnicy |
| 31 d.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  |  | 70.914 | m2 | 70.914 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.914 |
| 32 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 70.914+85.052 | m2 | 155.966 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 155.966 |
| 33 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych | m2 |  |  |
|  |  | 70.914 | m2 | 70.914 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.914 |
| 34 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych | m2 |  |  |
|  |  | 85.052 | m2 | 85.052 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.052 |
| 35 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 5.87*5.75+2.46*0.38+1.49*0.38+5.87*5.75+2.64*0.47+1.42*0.47 | m2 | 70.914 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.914 |
| 36 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | (5.87+5.75)*2*2.20-2.04*2.05-1.28*1.94*1.65*1.53-5.75*0.67-1.50*0.20+(5.84+2.20)*2*2.20+5.87*2.20-2.04*2.05+2.64*1.52+1.42*1.52-1.752 | m2 | 85.052 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.052 |
| 37 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej (deski odbojowe) lakierobejcą o powierzchni ponad 1.0 m2 - cokół z deski | m2 |  |  |
|  |  | 14.60*0.12 | m2 | 1.752 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.752 |

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ

RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONT ZSYPU W DOMU STUDENCKIM

„MANHATTAN” PRZY UL.DOBRZAŃSKIEGO 33

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

OPRACOWAŁA :  inż. Barbara Kozłowska

Lublin kwiecień 2009r.

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

1.4 Kod CPV.

1.5 Określenia podstawowe.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.

- MATERIAŁY

2.1 Wyroby metalowe.

2.2 Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

2.3 Kruszywa.

2.4 Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

2.5 Materiały elektryczne.

2.6 Wyroby ceramiczne.

2.7 Materiały do izolacji cieplnych akustycznych

2.8 Materiały, produkty i wyroby różne.

- SPRZĘT

  - Sprzęt do robót budowlanych.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu.

  - Transport materiałów budowlanych.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty ogólnobudowlane

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- NORMY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1, WSTĘP

1.1.  Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru prac remontowych zsypów na odpady i pomieszczeń zsypowych w  budynku

DS „Manhattan” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie / 10 pięter /.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem prac remontowo-budowlanych w budynku akademika.

- usuwanie rur zsypowych cementowo-azbestowych;

- wyburzenie ścianek działowych;

- murowanie, tynkowanie,  ścianek działowych;

- kładzenie glazury;

- budowa zsypu na odpady;

- roboty ślusarskie;

- montaż drzwi;

- prace malarskie.

1.4. Kod CPV

- roboty malarskie 45440000-3

- roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6

- roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45223210-1

- roboty murarskie 45262522-6

- usuwanie materiałów zawierających azbest 45262660-5

- kładzenie glazury 45431200-9

- instalowanie drzwi metalowych 45421114-6

- roboty budowlane wykończeniowe 45450000-6

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami

w obowiązujących Polskich Normach.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

2.1. Wyroby metalowe

2.1.1. Rury stalowe ø508 x 6,3, gat.P235

2.1.2. Pręty zbrojeniowe karbowane ø26

2.1.3. Wyroby ślusarskie:

2.1.3.1. Drzwi stalowe 60 EI30

2.1.3.2. Obudowy i wywrotki zsypowe, stal kwasoodporna gat.OH18N9

2.2. Materiały ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna 25x12x6,5

2.2.2. Płytki ścienne szkliwione

2.3. Materiały malarskie

2.3.1. Farby emulsyjne akrylowe

2.3.2. Farby podkładowe bezołowiowe antykorozyjne

2.3.3. Preparat gruntujący

2.3.4. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych

2.4. Materiały wiążące

2.4.1. Zaprawa wyrównująca

2.4.2. Zaprawa klejowa wewnętrzna

2.4.3. Fuga

2.4.4. Cement portlandzki CEM II/A 32,5 workowany

2.4.5. Wapno hydratyzowane workowane gat.I

2.5. Materiały zabezpieczające azbest

2.5.1. Folia budowlana o grubości 0,2mm

2.5.2. Taśma klejąca

2.5.3. Tabliczki ostrzegawcze „Azbest”

2.6. Materiały izolacyjne

2.6.1. Wełna mineralna 10

2.7. Materiały różne

2.7.1. Elektrody rutylowe do stali niskowęglowych

2.7.2. Elektrody do stali kwasoodpornej

2.7.3. Tarcze do cięcia i szlifowania metalu

2.7.4. Papier ścierny

2.7.5. Woda

2.8. Materiały elektryczne

2.8.1. Oprawa świetlówkowa

3. SPRZĘT

3.1. Ręczna wciągarka linowa

3.2. Narzędzia ręczne

3.3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm³

3.4. Mieszarka do zapraw

3.5. Ręczny wózek transportowy

3.6. Spawarka inwertorowa

3.7. Pędzle i wałki malarskie

3.8. Myjka wysokociśnieniowa z głowicą do wentylacji

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót

oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

- samochód dostawczy do 0,9t,

- samochód ciężarowy do transportu azbestu – wymagane aktualne ADR,

- samochód skrzyniowy do 5t.

4.2. Transport i składowanie materiałów budowlanych

4.2.1. Materiały do robót malarskich przechowywać:

- w opakowaniach, na paletach,

- w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.2. Farby przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych

przed wpływem warunków atmosferycznych, w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją Producenta.

4.2.3. Transport gipsu szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą

BN-88/6731-08, materiały workowane należy przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Ślusarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać ślusarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się, aby

w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania.

UWAGA !. Nie dopuszcza się składowania usuniętych rur azbestowych na terenie DS      „Manhattan”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

- wyburzenie ścianek – zabudowa rury zsypowej

- demontaż trójników stalowych ø400 z szufladami

- wywóz złomu , gruzu, stolarki drzwiowej

- montaż zsypu na odpady z rury stalowej ø508,gr6,3mm wraz z konstrukcją wsporczą

- izolacja rury zsypowej wełną mineralną,

- wykonanie obudów i wywrotek zsypowych ze stali kwasoodpornej,

- wymiana drzwi drewnianych na stalowe ppoż. EI30,

- powiększenie otworów drzwiowych,

- murowanie ścianek- zabudowa rury zsypowej,

- położenie płytek ściennych szkliwionych,

- prace malarskie,

- montaż zasuwy na gardzieli wylotowej,

- demontaż i montaż wywietrzaka dachowego o160,

- mycie komory dolnej zsypu i rury wentylacyjnej kanału zsypowego,

- wywiezienie gruzu i złomu metalowego i drzewnego

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

- demontaż i montaż nowej oprawy świetlówkowej na glazurze 2x18W

# UWAGA  !

### Przed rozpoczęciem remontu należy osłonić czujki znajdujące się pomieszczeniach zsypowych

Kolorystyka okładzin ściennych zgodnie z życzeniami zamawiającego

## Przed zamówieniem ślusarki drzwi ppoż należy sprawdzić wymiary otworu  drzwiowego po wymurowaniu ścianki działowej /zabudowa rury /.

5.2. Roboty związane z usunięciem rur cementowo-azbestowych obejmują:

- demontaż rur z pionu zsypowego,

- zapakowanie w folię,

- wywóz z budynku zapakowanych rur,

- przewóz do miejsca stałego składowania,

- zdanie rur na składowisko uprawnione do przyjmowania materiałów azbestowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie prowadzona na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót

(m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano-montażowych”) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych

z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,

- karty przekazania odpadów azbestowych,

- wyniki badań powietrza na zawartość włókien azbestu wykonane podczas prac

i po ich zakończeniu,

- oświadczenie o zgodności prac z obowiązującymi przepisami.

Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania robót zanikających

i ulegających zakryciu w trakcie wykonywania robót w terminie umożliwiającym ich zbadanie przed tym faktem.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

- zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

- jakości wykonanych robót,

- kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów.

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

- wykonawcy,

- inwestora,

- użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót

i ich końcowym odbiorze.

10. NORMY

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I WODOROZCIEŃCZALNYMI          FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE.

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI        NA SPOIWACH BEZWODNYCH.

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE.TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-91/B-94340 ZSYPY NA ODPADY.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SOINOWANIA PŁYTEK

PN-B-02871:1996 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW.

METODA BADANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

ZAMKNIĘĆ OTWORÓW W ŚCIANACH BUDYNKÓW

RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONT ZSYPU W DOMU STUDENCKIM

„BROADWAY” PRZY UL.DOBRZAŃSKIEGO 35

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

OPRACOWAŁA :  inż. Barbara Kozłowska

Lublin marzec 2009r

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

1.4 Kod CPV.

1.5 Określenia podstawowe.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.

- MATERIAŁY

2.1 Wyroby metalowe.

2.2 Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

2.3 Kruszywa.

2.4 Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

2.5 Materiały elektryczne.

2.6 Wyroby ceramiczne.

2.7 Materiały do izolacji cieplnych akustycznych

2.8 Materiały, produkty i wyroby różne.

- SPRZĘT

  - Sprzęt do robót budowlanych.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu.

  - Transport materiałów budowlanych.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty ogólnobudowlane

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- NORMY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1, WSTĘP

1.1.  Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru prac remontowych zsypów na odpady i pomieszczeń zsypowych w  budynku

DS „Broadway” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie / 10 pięter/

1.2. Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem prac remontowo-budowlanych w budynku akademika.

- usuwanie rur zsypowych cementowo-azbestowych;

- wyburzenie ścianek działowych;

- murowanie, tynkowanie,  ścianek działowych;

- kładzenie glazury;

- budowa zsypu na odpady;

- roboty ślusarskie;

- montaż drzwi;

- prace malarskie.

1.4. Kod CPV

- roboty malarskie 45440000-3

- roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6

- roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45223210-1

- roboty murarskie 45262522-6

- usuwanie materiałów zawierających azbest 45262660-5

- kładzenie glazury 45431200-9

- instalowanie drzwi metalowych 45421114-6

- roboty budowlane wykończeniowe 45450000-6

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami

w obowiązujących Polskich Normach.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

2.1. Wyroby metalowe

2.1.1. Rury stalowe ø508 x 6,3, gat.P235

2.1.2. Pręty zbrojeniowe karbowane ø26

2.1.3. Wyroby ślusarskie:

2.1.3.1. Drzwi stalowe 80 EI30

2.1.3.2. Obudowy i wywrotki zsypowe, stal kwasoodporna gat.OH18N9

2.2. Materiały ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna 25x12x6,5

2.2.2. Płytki ścienne szkliwione

2.3. Materiały malarskie

2.3.1. Farby emulsyjne akrylowe

2.3.2. Farby podkładowe bezołowiowe antykorozyjne

2.3.3. Preparat gruntujący

2.3.4. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych

2.4. Materiały wiążące

2.4.1. Zaprawa wyrównująca

2.4.2. Zaprawa klejowa wewnętrzna

2.4.3. Fuga

2.4.4. Cement portlandzki CEM II/A 32,5 workowany

2.4.5. Wapno hydratyzowane workowane gat.I

2.5. Materiały zabezpieczające azbest

2.5.1. Folia budowlana o grubości 0,2mm

2.5.2. Taśma klejąca

2.5.3. Tabliczki ostrzegawcze „Azbest”

2.6. Materiały izolacyjne

2.6.1. Wełna mineralna 10

2.7. Materiały różne

2.7.1. Elektrody rutylowe do stali niskowęglowych

2.7.2. Elektrody do stali kwasoodpornej

2.7.3. Tarcze do cięcia i szlifowania metalu

2.7.4. Papier ścierny

2.7.5. Woda

2.8. Materiały elektryczne

2.8.1. Oprawa świetlówkowa

3. SPRZĘT

3.1. Ręczna wciągarka linowa

3.2. Narzędzia ręczne

3.3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm³

3.4. Mieszarka do zapraw

3.5. Ręczny wózek transportowy

3.6. Spawarka inwertorowa

3.7. Pędzle i wałki malarskie

3.8. Myjka wysokociśnieniowa z głowicą do wentylacji

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót

oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

- samochód dostawczy do 0,9t,

- samochód ciężarowy do transportu azbestu – wymagane aktualne ADR,

- samochód skrzyniowy do 5t.

4.2. Transport i składowanie materiałów budowlanych

4.2.1. Materiały do robót malarskich przechowywać:

- w opakowaniach, na paletach,

- w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.2. Farby przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych

przed wpływem warunków atmosferycznych, w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją Producenta.

4.2.3. Transport gipsu szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą

BN-88/6731-08, materiały workowane należy przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Ślusarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać ślusarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się, aby

w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania.

UWAGA !. Nie dopuszcza się składowania usuniętych rur azbestowych na terenie DS      „Broadway”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

- wyburzenie ścianek – zabudowa rury zsypowej

- demontaż trójników stalowych ø400 z szufladami

- wywóz złomu , gruzu, stolarki drzwiowej

- montaż zsypu na odpady z rury stalowej ø508,gr6,3mm wraz z konstrukcją wsporczą

- izolacja rury zsypowej wełną mineralną,

- wykonanie obudów i wywrotek zsypowych ze stali kwasoodpornej,

- wymiana drzwi drewnianych na stalowe ppoż. EI30,

- powiększenie otworów drzwiowych,

- murowanie ścianek- zabudowa rury zsypowej,

- położenie płytek ściennych szkliwionych,

- prace malarskie,

- montaż zasuwy na gardzieli wylotowej,

- demontaż i montaż wywietrzaka o160,

- mycie komory dolnej zsypu i rury wentylacyjnej kanału zsypowego,

- wywiezienie gruzu i złomu metalowego i drzewnego

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

- demontaż i montaż nowej oprawy świetlówkowej na glazurze 2x18W

# UWAGA  !

### Przed rozpoczęciem remontu należy osłonić czujki znajdujące się pomieszczeniach zsypowych

Kolorystyka okładzin ściennych zgodnie z życzeniami zamawiającego

## Przed zamówieniem ślusarki drzwi ppoż należy sprawdzić wymiary otworu  drzwiowego

5.2. Roboty związane z usunięciem rur cementowo-azbestowych obejmują:

- demontaż rur z pionu zsypowego,

- zapakowanie w folię,

- wywóz z budynku zapakowanych rur,

- przewóz do miejsca stałego składowania,

- zdanie rur na składowisko uprawnione do przyjmowania materiałów azbestowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie prowadzona na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót

(m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano-montażowych”) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych

z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,

- karty przekazania odpadów azbestowych,

- wyniki badań powietrza na zawartość włókien azbestu wykonane podczas prac

i po ich zakończeniu,

- oświadczenie o zgodności prac z obowiązującymi przepisami.

Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania robót zanikających

i ulegających zakryciu w trakcie wykonywania robót w terminie umożliwiającym ich zbadanie przed tym faktem.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

- zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

- jakości wykonanych robót,

- kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów.

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

- wykonawcy,

- inwestora,

- użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót

i ich końcowym odbiorze.

10. NORMY

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I WODOROZCIEŃCZALNYMI          FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE.

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI        NA SPOIWACH BEZWODNYCH.

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE.TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-91/B-94340 ZSYPY NA ODPADY.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SOINOWANIA PŁYTEK

PN-B-02871:1996 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW.

METODA BADANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

ZAMKNIĘĆ OTWORÓW W ŚCIANACH BUDYNKÓW

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649).

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | REMONT ZSYPU W DOMU STUDENCKIM "MANHATTAN" |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | LUBLIN,UL.DOBRZAŃSKIEGO 33 |
| INWESTOR | : | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN UL.AKADEMICKA 13 |
| BRANŻA | : | OGÓLNOBUDOWLANA |

| DATA OPRACOWANIA | : | 2009-04-10 |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 2009-04-10 |  | Data zatwierdzenia |

REM ZSYPU DOB wer 2

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | POMIESZCZENIA ZSYPOWE Z PIONEM ZSYPU |
| 1 d.1 | Kalk. własna | Zabezpieczenie podłóg płytami | m2 |  |  |
|  |  | (1.7*1.5-0.85*0.78)*9+1.84*1.52 | m2 | 19.78 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.78 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 1.63*2.42*9 | m2 | 35.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.50 |
| 3 d.1 | Kalk. własna | Demontaz rury azbestowej o średnicy 400 mm z transportem na miejsce utylizacji i utylizacją w Kraśniku | m |  |  |
|  |  | 20.00 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 4 d.1 | Kalk. własna | Demontaż szuflad i trójników stalowych o średnicy 400 mm z blachy grubości 3 mm | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 5 d.1 | Kalk. własna | Demontaż gardzieli wylotowej w komorze zsypowej dolnej o średnicy 400 mm | m |  |  |
|  |  | 2.1 | m | 2.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.10 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu, złomu i stolarki drzwiowej z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 10.00 | m3 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu, złomu i stolarki drzwiowej z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 10.0 | m3 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 8 d.1 | KNR 7-12 0102-06 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 |  |  |
|  |  | (2.75*9+2.1)*1.6 | m2 | 42.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.96 |
| 9 d.1 | KNR 7-12 0201-06 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm | m2 |  |  |
|  |  | (2.75*9+2.1)*1.6 | m2 | 42.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.96 |
| 10 d.1 | Kalk.własna | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 508.0 mm.Grubość ścianki do 12.5 mm wraz z konstrukcją wsporczą | m |  |  |
|  |  | 26.85 | m | 26.85 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.85 |
| 11 d.1 | KNR-W 7-09 0111-01 | Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.Średnica rurociągu do 610 mm grubość ścianki do 8 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 18 | złącz. | 18.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.00 |
| 12 d.1 | Kalk. własna | Dostawa obudów i wywrotek o wymiarze 32x40cm z blachy kwasowej grub. 2 mm. | szt |  |  |
|  |  | 9 | szt | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 13 d.1 | Kalk. własna | Montaż obudów i wywrotek z uszczelkami z blachy kwasowej grub. 2 mm z wycięciem otworów w rurze stalowej zsypowej i zainstalowaniem ograniczników otwierania wywrotki | szt |  |  |
|  |  | 9 | szt | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 14 d.1 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe grubości 10 cm z płyt układanych na sucho obudowa rury zsypowej | m2 |  |  |
|  |  | 24.75*1.57 | m2 | 38.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.86 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0306-02 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 |  |  |
|  |  | 1.63*2.42*9 | m2 | 35.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.50 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie | m2 |  |  |
|  |  | 0.3*2 | m2 | 0.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.60 |
| 18 d.1 | Kalk. własna | Dostawa drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych przeciwpożarowych EI 30 malowanych proszkowo w kolorze białym z samozamykaczem i ościeżnicą | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  | 9 | szt | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 19 d.1 | KNR 2-02 1204-03 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*2+0.6*2*9 | m2 | 12.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.40 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0804-08 | Zerwanie cokolika z płytek gres. | m |  |  |
|  |  | (1.7+1.5+0.87)*9+(1.84+1.52)*2-0.7 | m | 42.65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.65 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0716-01 | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.63*2.42*9 | m2 | 35.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.50 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m |  |  |
|  |  | (0.92+2.05*2) +(0.72+2.05*2)*9 | m | 48.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.40 |
| 23 d.1 | NNRNKB 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2-uzupełnienie płytek | m2 |  |  |
|  |  | 0.30*1.0*10 | m2 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 24 d.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (1.7*1.5-0.85*0.78)*9+[(1.7+1.5*2+0.87)*2.42-0.7*2]*9+1.84*1.52+(1.84+1.52)*2*2.44-0.8*2 | m2 | 143.29 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 143.29 |
| 25 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | (1.7*1.5-0.85*0.78)*9+1.84*1.52 | m2 | 19.78 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.78 |
| 26 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | 2*(1.7+1.5)*2.42*9-.6*2*9+(1.84+1.52)*2.44*2-0.8*2 | m2 | 143.39 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 143.39 |
| 27 d.1 | KNR 0-12II 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  |  |
|  |  | 143.39 | m2 | 143.39 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 143.39 |
| 28 d.1 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej | m2 |  |  |
|  |  | 143.39 | m2 | 143.39 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 143.39 |
| 29 d.1 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe metalowe | m |  |  |
|  |  | (2.42+2.70)*10 | m | 51.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.20 |
| 30 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 19.78+0.97*4.2*10 | m2 | 60.52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.52 |
| 31 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 19.78 | m2 | 19.78 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.78 |
| 32 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 0.97*4.2*10 | m2 | 40.74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.74 |
| 33 d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 1.40*3.5*10 | m2 | 49.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.00 |
| 34 d.1 | Kalk. własna | Mycie ciśnieniowe wentylacji na dach rury o średnicy 200 mm | m2 |  |  |
|  |  | 1 | m2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 35 d.1 | Kalk. własna | Dostawa wywietrzaka cylindrycznego o srednicy 160mm na wentylacji grawitacyjnej pionu zsypu | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 36 d.1 | Kalk. własna | Demontaż starego i montaż nowego wywietrzaka cylindrycznego o srednicy 160mm na wentylacji grawitacyjnej pionu zsypu | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 37 d.1 | Kalk. własna | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2 |  | KOMORA ZSYPOWA DOLNA |
| 38 d.2 | Kalk. własna | Mycie komory zsypowej | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 39 d.2 | Kalk. własna | Dostawa zasuwy na gardzieli wylotowej z blachy stalowej grub. 4 mm o wym. 0,60x0,60 | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 40 d.2 | Kalk. własna | Montaż zasuwy na gardzieli wylotowej z blachy stalowej grub. 4 mm o wym. 0,60x0,60 | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 41 d.2 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 42 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 23.8+48.87 | m2 | 72.67 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.67 |
| 43 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 2.82*5.81+1.24*5.98 | m2 | 23.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.80 |
| 44 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 48.87 | m2 | 48.87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.87 |
| 45 d.2 | KNR 4-01 1213-01 | Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich | m2 |  |  |
|  |  | 2.1*1.6+0.6*0.6 | m2 | 3.72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.72 |
| 46 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 36.2 | m | 36.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.20 |
| 47 d.2 | KNR 4-01 1212-40 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych | m |  |  |
|  |  | 3.7+1.1+3.7 | m | 8.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.50 |
| 48 d.2 | Kalk. własna | Montaż kątowników aluminiowych 50x50x4mm o długości 2m | m |  |  |
|  |  | 2*2.0 | m | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 49 d.2 | KNR-W 4-03 0606-02 | Wymiana opraw świetlówkowych 2x20 W | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | REMONT ZSYPU W DOMU STUDENCKIM "BROADWAY" |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | LUBLIN UL. DOBRZAŃSKIEGO 35 |
| INWESTOR | : | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN UL.AKADEMICKA 13 |
| BRANŻA | : | OGÓLNOBUDOWLANA |

| DATA OPRACOWANIA | : | 2009-03-31 |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 2009-03-31 |  | Data zatwierdzenia |

REM ZSYPU przedmiar

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | POMIESZCZENIA ZSYPOWE Z PIONEM ZSYPU |
| 1 d.1 | Kalk. własna | Zabezpieczenie podłóg płytami | m2 |  |  |
|  |  | (1.8*1.6-0.8*0.85)*9+1.87*1.52 | m2 | 22.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.64 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 1.65*2.45*9 | m2 | 36.38 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.38 |
| 3 d.1 | Kalk. własna | Demontaz rury azbestowej o średnicy 400 mm z transportem na miejsce utylizacji i utylizacją w Kraśniku | m |  |  |
|  |  | 20.00 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 4 d.1 | Kalk. własna | Demontaż szuflad i trójników stalowych o średnicy 400 mm z blachy grubości 3 mm | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 5 d.1 | Kalk. własna | Demontaż gardzieli wylotowej w komorze zsypowej dolnej o średnicy 400 mm | m |  |  |
|  |  | 2.1 | m | 2.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.10 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu, złomu i stolarki drzwiowej z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 10.00 | m3 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu, złomu i stolarki drzwiowej z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 10.0 | m3 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 8 d.1 | KNR 7-12 0102-06 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 |  |  |
|  |  | (2.75*9+2.1)*1.6 | m2 | 42.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.96 |
| 9 d.1 | KNR 7-12 0201-06 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm | m2 |  |  |
|  |  | (2.75*9+2.1)*1.6 | m2 | 42.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.96 |
| 10 d.1 | Kalk.własna | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 508.0 mm.Grubość ścianki do 12.5 mm wraz z konstrukcją wsporczą | m |  |  |
|  |  | 26.85 | m | 26.85 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.85 |
| 11 d.1 | KNR-W 7-09 0111-01 | Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.Średnica rurociągu do 610 mm grubość ścianki do 8 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 18 | złącz. | 18.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.00 |
| 12 d.1 | Kalk. własna | Dostawa obudów i wywrotek z uszczelkami o wymiarze 32x40cm z blachy kwasowej grub. 2 mm. | szt |  |  |
|  |  | 9 | szt | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 13 d.1 | Kalk. własna | Montaż obudów i wywrotek z blachy kwasowej grub. 2 mm z wycięciem otworów w rurze stalowej zsypowej i zainstalowaniem ograniczników otwierania wywrotki | szt |  |  |
|  |  | 9 | szt | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 14 d.1 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe grubości 10 cm z płyt układanych na sucho obudowa rury zsypowej | m2 |  |  |
|  |  | 24.75*1.57 | m2 | 38.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.86 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0306-02 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 |  |  |
|  |  | 1.65*2.45*9 | m2 | 36.38 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.38 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie | m2 |  |  |
|  |  | 0.3*2*7 | m2 | 4.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.20 |
| 18 d.1 | Kalk. własna | Dostawa drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych przeciwpożarowych E I 30, malowanych proszkowo w kolorze białym z samozamykaczem i ościeżnicą | szt |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.00 |  |
|  |  | 3 | szt | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 19 d.1 | KNR 2-02 1204-03 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*2*7+0.6*2*3 | m2 | 14.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.80 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0804-08 | Zerwanie cokolika z płytek gres. | m |  |  |
|  |  | (1.8+1.6+0.85)*9+(1.87+1.52)*2-0.7 | m | 44.33 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.33 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0716-01 | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.6*2.45*9 | m2 | 35.28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.28 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m |  |  |
|  |  | (0.92+2.05*2) *3+(0.82+2.05*2)*7 | m | 49.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.50 |
| 23 d.1 | NNRNKB 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2-uzupełnienie płytek | m2 |  |  |
|  |  | 0.40*0.60*7 | m2 | 1.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.68 |
| 24 d.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (1.8*1.6-0.8*0.85)*9+[(1.8+1.6*2+0.85)*2.45-0.8*2]*9+1.87*1.52+(1.87+1.52)*2*2.44-0.80*2 | m2 | 152.18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 152.18 |
| 25 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | (1.8*1.6-0.8*0.85)*9+1.87*1.52 | m2 | 22.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.64 |
| 26 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | 2*(1.8+1.6)*2.45*9-.8*2*9+(1.87+1.52)*2.44*2-0.80*2 | m2 | 150.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.48 |
| 27 d.1 | KNR 0-12II 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  |  |
|  |  | 2*(1.8+1.6)*2.45*9-.8*2*9+(1.87+1.52)*2.44*2-0.8*2 | m2 | 150.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.48 |
| 28 d.1 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej | m2 |  |  |
|  |  | 2*(1.8+1.6)*2.45*9-.8*2*9+(1.87+1.52)*2.44*2-0.8*2 | m2 | 150.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.48 |
| 29 d.1 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe metalowe | m |  |  |
|  |  | (2.45+2.90)*10 | m | 53.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.50 |
| 30 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | (1.8*1.6-0.8*0.85)*9+1.87*1.52 | m2 | 22.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.64 |
| 31 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | (1.8*1.6-0.8*0.85)*9+1.87*1.52 | m2 | 22.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.64 |
| 32 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 0.97*4.2*10 | m2 | 40.74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.74 |
| 33 d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 1.40*4.2*10 | m2 | 58.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.80 |
| 34 d.1 | Kalk. własna | Mycie ciśnieniowe wentylacji na dach rury o średnicy 200 mm | m2 |  |  |
|  |  | 1 | m2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 35 d.1 | Kalk. własna | Dostawa wywietrzaka cylindrycznego o srednicy 160mm na wentylacji grawitacyjnej pionu zsypu | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 36 d.1 | Kalk. własna | Demontaż starego i montaż nowego wywietrzaka cylindrycznego o srednicy 160mm na wentylacji grawitacyjnej pionu zsypu | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 37 d.1 | Kalk. własna | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2 |  | KOMORA ZSYPOWA DOLNA |
| 38 d.2 | Kalk. własna | Mycie komory zsypowej | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 39 d.2 | Kalk. własna | Dostawa zasuwy na gardzieli wylotowej z blachy stalowej grub. 4 mm o wym. 0,60x0,60 | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 40 d.2 | Kalk. własna | Montaż zasuwy na gardzieli wylotowej z blachy stalowej grub. 4 mm o wym. 0,60x0,60 | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 41 d.2 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 42 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 4.35*1.2+5.75*2.75+2.6*1.35+1.2*1.2+5.75*2*2.05+2*2.75*2.05+0.3*2.75*2 | m2 | 62.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.48 |
| 43 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 4.35*1.2+5.75*2.75 | m2 | 21.03 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.03 |
| 44 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 2.60*1.35+1.2*1.2+5.75*2*2.05+2*2.75*2.05+0.3*2.75*2 | m2 | 41.45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.45 |
| 45 d.2 | KNR 4-01 1213-01 | Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich | m2 |  |  |
|  |  | 2.1*1.6+0.6*0.6 | m2 | 3.72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.72 |
| 46 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 7*4.1+2*2 | m | 32.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.70 |
| 47 d.2 | KNR 4-01 1212-40 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych | m |  |  |
|  |  | 2*4.1+2 | m | 10.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.20 |
| 48 d.2 | Kalk. własna | Montaż kątowników aluminiowych 50x50x4mm o długości 2m | m |  |  |
|  |  | 2*2.0 | m | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 49 d.2 | KNR-W 4-03 0606-02 | Wymiana opraw świetlówkowych 2x20 W | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWE PO ROBOTACH PRZYSTOSOWUJĄCYCH

DOM STUDENCKI „BROADWAY”

PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO 35

DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, marzec 2009 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - 1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - 1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - 1.4.Określenia podstawowe.

  - 1.5.Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - 2.1.Wyroby metalowe.

  - 2.2.Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - 2.3.Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - 2.4.Kruszywa.

  - 2.5.Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - 2.6.Zaprawy.

  - 2.7.Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  - 2.8.Wyroby ceramiczne.

  - 2.9.Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  - 2.10.Materiały podłogowe.

  - 2.11.Stolarka.

  - 2.12.Materiały, produkty i wyroby różne.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w domu studenckim         „Broadway” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

- Dom Studencki „Broadway” Lublin ul. Dobrzańskiego 35

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych w budynku akademika.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - 2.1. Wyroby metalowe.

2.1.1. Drut stalowy okrągły miękki.

2.1.2. Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD1.

2.1.3. Kształtowniki stalowe profilowane do montażu ścianek działowych i zabudów z płyt gipsowo – kartonowych oraz sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych.

2.1.4. Akcesoria do montażu stropów podwieszonych jw.

2.1.5. Wkręty do płyt gipsowo – kartonowych.

2.1.6. Kształtowniki stalowe C100.

2.1.7. Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne, przeciwpożarowe o EI 30 i EI 60 malowane proszkowo w kolorze białym, z samozamykaczem w zawiasie, z kompletem okuć, „80” i „90”.

2.1.8. Drzwi stalowe jednoskrzydłowe całkowicie oszklone, przeciwpożarowe o EI 60 malowane proszkowo w kolorze brązowym, z samozamykaczem w zawiasie, z kompletem okuć „90”.

2.1.9. Witryna metalowa z oknem podawczym, malowana proszkowo w kolorze brązowym, przeciwpożarowa o EI 60.

2.1.10. Balustrada schodowa ażur z płaskowników.

2.1.11. Stal zbrojeniowa A-III (34GS) i A-0 (St0S), #6 i #12.

2.1.12. Narożniki metalowe ochronne.

2.1.13. Siatka cięto – ciągniona z blachy stalowej.

2.1.14. Gwoździe okrągłe budowlane, gołe.

  - 2.2. Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

2.2.1. Farby emulsyjne.

    - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

2.2.3. Farby olejne  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

2.2.4. Rozcieńczalniki do farb olejnych.

2.2.5. Benzyna do lakierów.

2.2.6. Szpachlówka celulozowa.

2.2.7. Szpachlówka olejno – żywiczna na tynki białe.

2.2.8. Grunt pokostowy.

2.2.9. Farba elewacyjna SILSTAR

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Środek gruntujący STRONGSIL.

2.3.2. Masa uszczelniająca silikonowa.

2.3.3. Pianka poliuretanowa.

2.3.4. Szybkowiążący klej dyspersyjny.

2.3.5. Płyty styropianowe.

2.3.6. Klej winylowy.

2.3.7. Preparat do gruntowania podłoży.

2.3.8. Listwy narożne z pcw do układania płytek ceramicznych.

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do zapraw.

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Płyty gipsowo – kartonowe zwykłe, gr 12,5 mm.

2.6. Betony i zaprawy.

2.6.1. Beton zwykły B-7,5.

2.6.2. Beton zwykły B-25.

2.6.3. Zaprawa cementowa M-7.

2.6.4. Zaprawa cementowa M-12.

2.6.5. Zaprawa tynkarska DRYTEX QUARZPUTZ.

2.6.6. Zaprawa	klejowa do systemu ociepleń DRYHESIVE.

2.6.7. Zaprawa klejowa do systemu ociepleń DRYBASE.

2.6.8. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych glazurowanych.

2.6.9. Zaprawa klejąca do płytek gesowych na podłożach krytycznych.

2.6.10. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.11. Sucha zaprawa samopoziomująca do wygładzania podłoży.

2.7. Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

2.7.1. Płyty z wełny mineralnej (wyciszenie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych).

2.8. Wyroby ceramiczne.

2.8.1. Cegła budowlana pełna.

2.9. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.9.1. Płytki kamionkowe GRES 30x30 cm, gat. I., mrozoodporne.

2.10. Materiały podłogowe.

2.10.1.Wykładzina podłogowa pcw heterogeniczna, do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach.

2.10.2. Cokoliki przyścienne z profili pcw.

2.10.3. Pręty spawaln. z pcw n/nieplastyfik. do zgrzewania wykładzin pcw.

2.11. Materiały drzewne.

2.11.1. Deski iglaste obrzynane gr. 19 – 45 mm. Kl. III.

2.11.2. Drewno na stemple.

2.12. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.12.1. Siatka z włókna szklanego

2.12.2. Taśma zbrojąca.

2.12.3. Papier ścierny w arkuszach.

2.12.4. Taśma spoinowa.

2.12.5. Kołki rozporowe.

2.12.6. Kołki rozporowe do montażu ślusarki.

2.12.7. Elektrody spawalnicze.

2.12.8. Woda inwestora.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

3.1.1. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.1.2. Żuraw okienny przenośny.

3.1.3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.1.4. Giętarka do prętów.

3.1.5. Nożyce do prętów.

3.1.6. Prościarka do prętów.

3.1.7. Spawarka elektryczna wirująca 300A.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód skrzyniowy 5 t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1. Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3. Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5. Ślusarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania.

4.2.6. Gruz i złom z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

- wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego,

- demontaż okna z profilów pcw,

- wykucie parapetu z lastryka,

- wycięcie w warstwie tynku zewnętrznego i izolacji z wełny mineralnej gr. 8 cm,

  - odbicie wewnętrznych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej i cementowej na ścianach,

  - wykucie otworu w murze z bloczków belitowych (powiększenie otworu okiennego pod montaż drzwi aluminiowych),

  - wykucie bruzdy poziomej w elemencie z betonu żwirowego,

  - wykonanie schodów żelbetowych zewnętrznych,

  - montaż balustrady schodowej, ażurowej wykonanej z płaskowników wraz z malowaniem,

  - montaż drzwi aluminiowych,

  - naprawa ościeży od wewnątrz,

  - naprawa ościeży zewnętrznych w systemie DRYVIT (istniejące ocieplenie obiektu),

  - obłożenie schodów płytkami gresowymi mrozoodpornymi,

  - wykonanie nowych tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej,

  - przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie farbami emulsyjnymi, wykonanie przecierki starych tynków oraz gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi,

  - wykonanie zabudów pionów i poziomów wentylacyjnych z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych,

  - wykucia starych ościeżnic drewnianych i metalowych,

  - powiększenia istniejących otworów drzwiowych w ścianach żelbetowych i murowanych,

  - montaż nadproży z kształtowników stalowych,

  - pasowanie starych skrzydeł drzwiowych,

  - montaż drzwi stalowych, przeciwpożarowych,

  - demontaż i ponowny montaż konstrukcji stalowej ścianki (korytarz na parterze przy klatce schodowej),

  - zerwanie starych posadzek z tworzyw sztucznych,

  - wykonanie napraw podłoży oraz ich wyrównanie lub wygładzenie zaprawami samopoziomującymi i zagruntowanie preparatem gruntującym,

  - wykonanie posadzek i cokolików z płytek kamionkowych GRES,

  - uzupełnienia posadzek i cokolików z płytek kamionkowych GRES (kolory takie same lub podobne do istniejących),

  - wykonanie posadzek z wykładzin pcw termozgrzewalnych,

  - wykonanie prac malarskich (także w kolorach),

  - wywiezienie gruzu oraz złomu metalowego i drzewnego.

##### 5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zakres robót do wykonania:

  - demontaż istniejącej wyrzutni ściennej,

  - zamontowanie łuku symetrycznego oraz wyrzutni ściennej                     ( z demontażu).

#### Kształtkę wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Kolorystyka wymalowań, okładzin ściennych i posadzek zgodnie z życzeniami zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o kosztorys ofertowy.

10. NORMY

PN-88/B-06250 BETON ZWYKŁY.

PN-ISO 6935-1:1998 STAL DO ZBROJENIA BETONU. PRĘTY GŁADKIE.

PN-ISO 6935-2:1995 STAL DO ZBROJENIA BETONU. PRĘTY ŻEBROWANE.

PN-63B-06251 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE. WYMAGANIA TECHNICZNE.

PN-60/B-10020 ROBOTY MUROWE Z CEGŁY.

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI.

PN-B-02871:1996 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW. METODA BADANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAMKNIĘĆ OTWORÓW W ŚCIANACH BUDYNKÓW.

PN-B-02851-1:1997 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW. BADANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU.

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Dokonczenie robót po robotach p-poż. w DS Broadway |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Lublin, ul. Dobrzańskiego 35 |
| INWESTOR | : | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE |
| ADRES INWESTORA | : | Lublin, ul. Akademicka 13 |
| BRANŻA | : | SANITARNA |

| DATA OPRACOWANIA | : | 09.03.2009 |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania 09.03.2009 |  |  |
| --- | --- | --- |

2009 Broadway-dok[1]. rob. went. po p-poz.

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-17 0103-05 kalk. własna | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % - montaż łuku symetrycznego 450x450 mm /materiał Inwestora z demontażu - szt.1/ | m2 |  |  |
|  |  | 1.73 | m2 | 1.73 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.73 |
| 2 | KNR 2-17 0146-05 kalk. własna | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - materiał Inwestor z demontażu | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3 | KNR 2-17 0146-05 kalk. własna | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - demontaż istniejącej wyrzutni ściennej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45000000-7 |  | Roboty budowlane |
| --- | --- | --- |
| 45262300-4 |  | Betonowanie |
| 45262310-7 |  | Zbrojenie |
| 45400000-1 |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45410000-4 |  | Tynkowanie |
| 45421000-4 |  | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
| 45431100-8 |  | Kładzenie terakoty |
| 45432111-5 |  | Kładzenie wykładzin elastycznych |
| 45442180-2 |  | Powtórne malowanie |

| NAZWA INWESTYCJI | : | PRACE REMONTOWE PO ROBOTACH PRZYSTOSOWUJĄCYCH OBIEKT DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | DOM STUDENCKI "BROADWAY" UL. DOBRZAŃSKIEGO 35 W LUBLINIE |
| INWESTOR | : | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN, UL. AKADEMICKA 13 |
| BRANŻA | : | budowlana |

| DATA OPRACOWANIA | : | 07.03.2009 |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 07.03.2009 |  | Data zatwierdzenia |

Prace remontowe po robotach budowlanych przystosowujacych obiekt do przepisow przeciwpozarowych[1]

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wyjście awaryjne |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 1.80*1.20*0.25 | m3 | 0.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.540 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m |  |  |
|  |  | 1.80 | m | 1.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.800 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0354-06 analogia | Wykucie z muru ościeżnic z profilów pcw o powierzchni do 1 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m |  |  |
|  |  | 1.00 | m | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1 | wycena własna | Wycięcie w tynku zewnętrznym i warstwie izolacjyjnej z wełny mineralnej gr. 8 cm. | m2 |  |  |
|  |  | 1.34*2.10-0.91*1.21 | m2 | 1.713 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.713 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0329-04 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m2 |  |  |
|  |  | 1.34*2.10-0.91*1.21 | m2 | 1.713 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.713 |
| 7 d.1 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - montaż (drzwi inwestora) | m2 |  |  |
|  |  | 1.20*2.00 | m2 | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 8 d.1 | KNR 0-28 2625-08 | Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM - ochrona narożników okiennych | m |  |  |
|  |  | 1.34+2.10*2 | m | 5.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.540 |
| 9 d.1 | KNR 0-28 2622-06 | Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30 cm metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem | m2 |  |  |
|  |  | (1.34+2.10*2)*0.25 | m2 | 1.385 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.385 |
| 10 d.1 | KNR 2-02 0218-01 z.sz. 5.7. 9907-05 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu - ręczne układanie betonu | m3 |  |  |
|  |  | 0.25*1.80*1.20 | m3 | 0.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.540 |
| 11 d.1 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu | m2 |  |  |
|  |  | 1.80*(4.05+0.25) | m2 | 7.740 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.740 |
| 12 d.1 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 7 | m2 |  |  |
|  |  | 7.740 | m2 | 7.740 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.740 |
| 13 d.1 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t |  |  |
|  |  | 0.118 | t | 0.118 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.118 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m |  |  |
|  |  | 1.34*2.10*2 | m | 5.628 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.628 |
| 15 d.1 | NNRNKB 202 2810-05 | (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mrozoodoporny o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm | m2 |  |  |
|  | spocznik | 1.80*1.50 | m2 | 2.700 |  |
|  | bieg | 1.80*(0.15*9+0.35*8) | m2 | 7.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.170 |
| 16 d.1 | KNR 2-02 1207-05 analogia | Balustrady schodowe z płaskownków osadzone i zabetonowane w co drugim stopniu o masie ponad 16 kg (bez kosztów balustrady) | m |  |  |
|  |  | 4.49*2 | m | 8.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.980 |
| 17 d.1 | analiza własna | Dostawa balustrady schodowej stalowej z kształtowników ażurowej o ciężarze 46 kg | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2 |  | Korytarz przy klatce schodowej na parterze |
| 18 d.2 | analiza własna | Demontaż ościeżnicy metalowej drzwi przeciwpożarowych z konstrukcji stalowej (do ponownego montażu). | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 19 d.2 | analiza własna | Demontaż konstrukcji stalowej ścianki o wym. 1,56x2,24 m, obłożonej płytami gips - kartonowymi (do ponownego montżu). | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 20 d.2 | analiza własna | Montaż konstrukcji stalowej ścianki o wym. 1,46x2,24 m (po wcześniejszym przygotowaniu do nowych wymiarów) | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 21 d.2 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 |  |  |
|  |  | 1.56*5.15 | m2 | 8.034 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.034 |
| 22 d.2 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 |  |  |
|  |  | 1.56*5.15 | m2 | 8.034 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.034 |
| 23 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 1.56*5.15 | m2 | 8.034 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.034 |
| 24 d.2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |
|  |  | 1.56*1.61 | m2 | 2.512 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.512 |
| 25 d.2 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | m2 |  |  |
|  |  | 1.56*1.61 | m2 | 2.512 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.512 |
| 26 d.2 | KNR 0-12II 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  |  |
|  |  | 1.56*(5.15-1.61) | m2 | 5.522 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.522 |
| 27 d.2 | NNRNKB 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.56*5.15 | m2 | 8.034 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.034 |
| 28 d.2 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m |  |  |
|  |  | 5.15*2+1.56+0.52*2-1.00*2-1.30 | m | 9.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.600 |
| 29 d.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 30 d.2 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.20*2.00 | m2 | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 31 d.2 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 |  |  |
|  |  | 0.25*0.10*2.05 | m3 | 0.051 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.051 |
| 32 d.2 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m |  |  |
|  |  | 1.20*2 | m | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 33 d.2 | KNR 4-01 0313-04 analogia | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 100 mm | m |  |  |
|  |  | 2*1.20 | m | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 34 d.2 | KNR 4-01 0703-02 | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych | m2 |  |  |
|  |  | (0.10+0.05)*1.20*2 | m2 | 0.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.360 |
| 35 d.2 | KNR 4-01 0704-03 | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową | m2 |  |  |
|  |  | (0.10+0.05)*1.20*2 | m2 | 0.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.360 |
| 36 d.2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi metalowe p.-poż. jednoskrzydłowe - montaż | m2 |  |  |
|  | d1 | 0.90*2.00 | m2 | 1.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.800 |
| 37 d.2 | wycena własna | Dostawa drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych przeciwpożarowych o EI30 malowanych proszkowo, z samozamykaczem i kompletem okuć o wym. w świetle ościeżnicy 90x200 cm | szt |  |  |
|  | d1 | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 38 d.2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi metalowe p.-poż. jednoskrzydłowe - montaż (drzwi inwestora) w konstrukcji stalowej | m2 |  |  |
|  | d6 | 0.90*2.00 | m2 | 1.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.800 |
| 39 d.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi metalowe p.-poż. dwuskrzydłowe - montaż (drzwi inwestora) | m2 |  |  |
|  | d9 | 1.20*2.00 | m2 | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 40 d.2 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  |  |
|  |  | 2.05*2+1.00 | m | 5.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.100 |
| 41 d.2 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m |  |  |
|  |  | 2.05*2+1.00 | m | 5.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.100 |
| 42 d.2 | KNR 0-14 2011-02 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 zabudowa pionu wentylacyjnego | m2 |  |  |
|  |  | (0.52+0.81)*3.32+0.52*2.44 | m2 | 5.684 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.684 |
| 43 d.2 | KNR 0-14 2011-08 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 zabudowa poziomego kanału wentylacyjnego | m2 |  |  |
|  |  | (0.52+0.81)*3.10 | m2 | 4.123 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.123 |
| 44 d.2 | KNR 0-14 2010-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - przestrzeń pomiędzy konstrukcją stalową i podciągiem | m2 |  |  |
|  |  | 1.46*0.71 | m2 | 1.037 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.037 |
| 45 d.2 | KNR 2-02 2006-03 analogia | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na konstrukcji stalowej | m2 |  |  |
|  |  | 0.33*2.24*2 | m2 | 1.478 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.478 |
| 46 d.2 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | (0.52+0.81)*1.82+0.52*1.01 | m2 | 2.946 |  |
|  |  | (0.52+0.81)*3.10 | m2 | 4.123 |  |
|  |  | 1.46*0.71*2 | m2 | 2.073 |  |
|  |  | 0.33*0.74*2 | m2 | 0.488 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.630 |
| 47 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 5.15*1.56-0.52*3.10-0.81*0.52 | m2 | 6.001 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.001 |
| 48 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | (5.15*2+1.56)*1.82-0.81*1.82-0.81*3.10 | m2 | 17.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.600 |
| 49 d.2 | KNR 2-02 1503-06 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | (0.52*2+0.81)*1.40+0.33*2*1.50 | m2 | 3.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.580 |
| 50 d.2 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | (5.15*2+1.56-0.81-1.00*2-1.30)*1.40 | m2 | 10.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.850 |
| 51 d.2 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 1.56*5.15*(0.01+0.06) | m3 | 0.562 |  |
|  |  | 0.25*0.10*2.05 | m3 | 0.051 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.613 |
| 52 d.2 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 0.613 | m3 | 0.613 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.613 |
| 3 |  | Korytarz w piwnicy |
| 53 d.3 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 |  |  |
|  |  | 4.25*1.60 | m2 | 6.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.800 |
| 54 d.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |
|  |  | 4.25*1.60 | m2 | 6.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.800 |
| 55 d.3 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | m2 |  |  |
|  |  | 4.25*1.60 | m2 | 6.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.800 |
| 56 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 4.25*1.60+6.90*1.60+11.10*1.54+3.25*1.20+0.67*1.60+9.10*1.60 | m2 | 54.466 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.466 |
| 57 d.3 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  |  |
|  |  | 6.90*1.60+11.10*1.54+3.25*1.20+9.10*1.60 | m2 | 46.594 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.594 |
| 58 d.3 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 4.25*1.60+6.90*1.60+11.10*1.54+3.25*1.20+9.10*1.60 | m2 | 53.394 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.394 |
| 59 d.3 | KNR 2-02 1121-01 | Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  |  |
|  |  | 0.67*1.60 | m2 | 1.072 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.072 |
| 60 d.3 | NNRNKB 202 2810-05 | (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.67*1.60 | m2 | 1.072 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.072 |
| 61 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | [4.25*2+1.60*2+6.90*2+0.06+9.58+3.25*2+9.10+9.10+11.10-(0.80+0.70*3)]*0.15 | m2 | 10.206 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.206 |
| 62 d.3 | KNR 2-02 1120-04 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | m |  |  |
|  |  | 4.25*2+1.60*2+6.90*2+0.06+9.58+3.25*2+9.10+9.10+11.10-(0.80+0.70*3) | m | 68.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.040 |
| 63 d.3 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m |  |  |
|  |  | 4.25*2+1.60*2+6.90*2+0.06+9.58+3.25*2+9.10+9.10+11.10-(0.80+0.70*3) | m | 68.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.040 |
| 64 d.3 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 65 d.3 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne, malowane proszkowo w kolorze białym, przeciwpożarowe o EI30, z szmozamykaczem w zawiasie - montaż | m2 |  |  |
|  | d3 | 0.80*2.00*2 | m2 | 3.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.200 |
| 66 d.3 | wycena własna | Dostawa drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych przeciwpożarowych o EI30 malowanych proszkowo, z samozamykaczem i kompletem okuć o wym. w świetle ościeżnicy 80x200 cm | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 67 d.3 | KNR 4-01 0329-02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m2 |  |  |
|  |  | 0.90*2.05 | m2 | 1.845 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.845 |
| 68 d.3 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 |  |  |
|  |  | 0.80*2.00 | m2 | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 69 d.3 |  | Dostawa ościeżnic drzwiowych stalowych "80" | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 70 d.3 | KNR 4-01 0903-01 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych (skrzydło wcześniej zdemontowane) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 71 d.3 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 0.80*2.0*2.50 | m2 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 72 d.3 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 0.90*2.05 | m2 | 1.845 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.845 |
| 73 d.3 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  |
|  |  | 0.50*2.05*2 | m2 | 2.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.050 |
| 74 d.3 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m |  |  |
|  |  | (2.05*2+0.80)*2*3 | m | 29.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.400 |
| 75 d.3 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 4.25*1.60*0.05+0.90*2.05*0.12 | m3 | 0.561 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.561 |
| 76 d.3 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 0.561 | m3 | 0.561 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.561 |
| 4 |  | Portiernia |
| 77 d.4 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | 2.20*6.30 | m2 | 13.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.860 |
| 78 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (posadzka) | m2 |  |  |
|  |  | 2.20*6.30 | m2 | 13.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.860 |
| 79 d.4 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2.20*6.30 | m2 | 13.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.860 |
| 80 d.4 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 0.80*2.00 | szt. | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 81 d.4 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 |  |  |
|  |  | 0.25*0.10*2.05 | m3 | 0.051 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.051 |
| 82 d.4 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m |  |  |
|  |  | 1.20*2 | m | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 83 d.4 | KNR 4-01 0313-04 analogia | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 100 mm | m |  |  |
|  |  | 2*1.20 | m | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 84 d.4 | KNR 4-01 0703-02 | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych | m2 |  |  |
|  |  | (0.10+0.05)*1.20*2 | m2 | 0.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.360 |
| 85 d.4 | KNR 4-01 0704-03 | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową | m2 |  |  |
|  |  | (0.10+0.05)*1.20*2 | m2 | 0.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.360 |
| 86 d.4 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi metalowe, przeszklone, przeciwpożarowe o EI 60, malowane proszkowo w kolorze białym z samozamykaczem (montaż) | m2 |  |  |
|  |  | 0.90*2.00 | m2 | 1.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.800 |
| 87 d.4 |  | Dostawa drzwi metalowych, przeszklonych, przeciwpożarowych o EI 60, malowanych proszkowo w kolorze brązowym z samozamykaczem i kompletem okuć | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 88 d.4 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - przeszklona zabudowa drewniana z oknem podawczym | m2 |  |  |
|  |  | 2.08*1.20 | m2 | 2.496 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.496 |
| 89 d.4 | KNR-W 2-02 1040-06 analogia | Witryny metalowa - zabudowa oszklona z oknem podawczym przeciwpożarowa o EI60 | m2 |  |  |
|  |  | 2.08*1.20 | m2 | 2.496 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.496 |
| 90 d.4 |  | Dostawa witryny metalowej - zabudowa oszklona z oknem podawczym przeciwpożarowa o EI60 malowana proszkowow kolorze brązowym | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 91 d.4 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m |  |  |
|  |  | 1.20*2+2.08 | m | 4.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.480 |
| 92 d.4 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  |  |
|  |  | 2.05*2+1.00+1.20*2+2.08 | m | 9.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.580 |
| 93 d.4 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m |  |  |
|  |  | 2.05*2+1.00 | m | 5.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.100 |
| 94 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 2.30*6.30+(2.30+6.30)*2*3.20-2.08*1.20-(1.84+1.10+2.10)*1.52 | m2 | 59.373 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.373 |
| 95 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit) | m2 |  |  |
|  |  | 2.30*6.30 | m2 | 14.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.490 |
| 96 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | (2.30+6.30)*2*3.20-2.08*1.20-(1.84+1.10+2.10)*1.52 | m2 | 44.883 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.883 |
| 97 d.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 14.49 | m2 | 14.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.490 |
| 98 d.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 44.883 | m2 | 44.883 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.883 |
| 99 d.4 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | (1.84+1.10+2.10)*1.52 | m2 | 7.661 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.661 |
| 100 d.4 | KNR-W 2-02 1123-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | m2 |  |  |
|  |  | 2.20*6.30 | m2 | 13.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.860 |
| 101 d.4 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 |  |  |
|  |  | 2.20*6.30 | m2 | 13.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.860 |
| 102 d.4 | KNR-W 2-02 1122-05 analogia | Cokoliki przypodłogowe z pcw 25/45 | m |  |  |
|  |  | (2.20+6.30)*2-1.00 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 103 d.4 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 2.20*6.30*0.01 | m3 | 0.139 |  |
|  |  | 0.25*0.10*2.05 | m3 | 0.051 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.190 |
| 104 d.4 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 0.190 | m3 | 0.190 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.190 |
| 5 |  | Hol i świetlice na parterze |
| 105 d.5 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 106 d.5 | KNR 4-01 0329-02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m2 |  |  |
|  |  | 0.10*2.05 | m2 | 0.205 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.205 |
| 107 d.5 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi metalowych p.-poż. jednoskrzydłowe - montaż | m2 |  |  |
|  | d7 | 0.90*2.00 | m2 | 1.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.800 |
| 108 d.5 | wycena własna | Dostawa drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych przeciwpożarowych o EI60 malowanych proszkowo w kolorze białym, z samozamykaczem w zawiasach i kompletem okuć o wym. w świetle ościeżnicy 90x200 cm | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 109 d.5 | KNR 0-14 2011-02 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 zabudowa pionu wentylacyjnego | m2 |  |  |
|  | hol | (0.92+0.72)*3.19+0.92*2.37 | m2 | 7.412 |  |
|  | świetlica | 1.08*3.20+0.97*2.32 | m2 | 5.706 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.118 |
| 110 d.5 | KNR 0-14 2011-08 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 zabudowa poziomego kanału wentylacyjnego | m2 |  |  |
|  | hol | (0.87+0.92)*1.90+(0.75*2+1.00)*4.90 | m2 | 15.651 |  |
|  | świetlica | (1.08+0.88)*3.37+0.88*1.08 | m2 | 7.556 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.207 |
| 111 d.5 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m |  |  |
|  | hol | 0.92*2+0.72 | m | 2.560 |  |
|  | świetlica | 1.08+0.92 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.560 |
| 112 d.5 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  | hol | (0.92+0.72)*3.19+0.92*2.37 | m2 | 7.412 |  |
|  | hol | (0.87+0.92)*1.90+(0.75*2+1.00)*4.90 | m2 | 15.651 |  |
|  | świetlica | 1.08*3.20+0.97*2.32 | m2 | 5.706 |  |
|  | świetlica | (1.08+0.88)*3.37+0.88*1.08 | m2 | 7.556 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.325 |
| 113 d.5 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 210.00 | m2 | 210.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 210.000 |
| 114 d.5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 265.00 | m2 | 265.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 265.000 |
| 6 |  | Korytarze II p.-X p. |
| 115 d.6 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 116 d.6 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 |  |  |
|  |  | 0.25*0.10*2.05*2 | m3 | 0.103 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.103 |
| 117 d.6 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi metalowe p.-poż. jednoskrzydłowe - montaż | m2 |  |  |
|  | d1 | 0.90*2.00*2 | m2 | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 118 d.6 | wycena własna | Dostawa drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych przeciwpożarowych o EI30 malowanych proszkowo w kolorze białym, z samozamykaczem i kompletem okuć o wym. w świetle ościeżnicy 90x200 cm | szt |  |  |
|  | d1 | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 119 d.6 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  |  |
|  |  | (2.05*2+1.00)*2 | m | 10.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.200 |
| 120 d.6 | KNR 4-01 0711-07 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  |
|  |  | 5.00 | m2 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 121 d.6 | KNR 2-02 1503-06 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - zabudowy z gips.-kart. | m2 |  |  |
|  |  | 2.80*1.40*4*9 | m2 | 141.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 141.120 |
| 122 d.6 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - zabudowy z gips.-kart. | m2 |  |  |
|  |  | 2.80*0.92*4*9 | m2 | 92.736 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.736 |
| 123 d.6 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m |  |  |
|  |  | 3.20*4*9+1.5*4*9 | m | 169.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 169.200 |
| 124 d.6 | KNR 4-01 0813-05 analogia | Wymiana lub uzupełnienie płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza | płyt. |  |  |
|  |  | 20 | płyt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 125 d.6 | KNR 4-01 0813-06 analogia | Wymiana lub uzupełnienie płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna | płyt. |  |  |
|  |  | 10 | płyt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 126 d.6 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 45.00 | m2 | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 127 d.6 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 15.00 | m2 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 128 d.6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 30.00 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 129 d.6 | KNR 4-01 1206-02 uw.p.tab. | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (do 3 m2 w jednym miejscu) | m2 |  |  |
|  |  | 15.00 | m2 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 130 d.6 | KNR 4-01 1206-05 uw.p.tab. | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) | m2 |  |  |
|  |  | 10.00 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 7 |  | Klatka schodowa |
| 131 d.7 | KNR 0-14 2011-08 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 zabudowa poziomego kanału wentylacyjnego | m2 |  |  |
|  |  | (0.90+0.70)*2.75 | m2 | 4.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.400 |
| 132 d.7 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | (0.90+0.70)*2.75 | m2 | 4.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.400 |
| 133 d.7 | KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 134 d.7 | KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 135 d.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 40.00 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 136 d.7 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |

Załącznik nr 6

AZP/PN/12/2009

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

......................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ...............................................................................................

......................................................................................................................................

Nr telefonu ..................................................................................................................

Nr faksu ......................................................................................................................

Nr NIP .........................................................................................................................

Nr REGON .................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-033 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, którego otwarcie nastąpi dnia …………….. oraz na podstawie pobranej SIWZ oferujemy wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 6, 8, 12 i ul. Dobrzańskiego 33, 35 z podziałem na 5 części, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w branży budowlanej oraz przedmiarem robót w zakresie:

Części 1*

wynagrodzenie  wstępne:

w wysokości netto  ............................................................................................... zł.

(słownie: ..................................................................................................................).

stawka podatku VAT  ................... %,

kwota podatku VAT ........................................ zł,

(słownie: ...............................................................................................................zł),

w wysokości brutto .......................................................................................... zł.

(słownie: .............................................................................................................. zł).

Składniki kosztorysowe wynoszą:

1/  stawka roboczogodziny wynosi: R = ............................. zł/rg (netto),

2/ koszty ogólne  wynoszą: Ko = ......................................... % od R i S,

3/ koszty zakupu wynoszą: Kz = ........................................ % od M,

4/ zysk wynosi: Z = ............................................. od R + S + Ko.

Części 2*

wynagrodzenie  wstępne:

w wysokości netto  ............................................................................................... zł.

(słownie: ..................................................................................................................).

stawka podatku VAT  ................... %,

kwota podatku VAT ........................................ zł,

(słownie: ...............................................................................................................zł),

w wysokości brutto .......................................................................................... zł.

(słownie: .............................................................................................................. zł).

Składniki kosztorysowe wynoszą:

1/  stawka roboczogodziny wynosi: R = ............................. zł/rg (netto),

2/ koszty ogólne  wynoszą: Ko = ......................................... % od R i S,

3/ koszty zakupu wynoszą: Kz = ........................................ % od M,

4/ zysk wynosi: Z = ............................................. od R + S + Ko.

Części 3*

wynagrodzenie  wstępne:

w wysokości netto  ............................................................................................... zł.

(słownie: ..................................................................................................................).

stawka podatku VAT  ................... %,

kwota podatku VAT ........................................ zł,

(słownie: ...............................................................................................................zł),

w wysokości brutto .......................................................................................... zł.

(słownie: .............................................................................................................. zł).

Składniki kosztorysowe wynoszą:

1/  stawka roboczogodziny wynosi: R = ............................. zł/rg (netto),

2/ koszty ogólne  wynoszą: Ko = ......................................... % od R i S,

3/ koszty zakupu wynoszą: Kz = ........................................ % od M,

4/ zysk wynosi: Z = ............................................. od R + S + Ko.

Części 4*

wynagrodzenie  wstępne:

w wysokości netto  ............................................................................................... zł.

(słownie: ..................................................................................................................).

stawka podatku VAT  ................... %,

kwota podatku VAT ........................................ zł,

(słownie: ...............................................................................................................zł),

w wysokości brutto .......................................................................................... zł.

(słownie: .............................................................................................................. zł).

Składniki kosztorysowe wynoszą:

1/  stawka roboczogodziny wynosi: R = ............................. zł/rg (netto),

2/ koszty ogólne  wynoszą: Ko = ......................................... % od R i S,

3/ koszty zakupu wynoszą: Kz = ........................................ % od M,

4/ zysk wynosi: Z = ............................................. od R + S + Ko.

Części 5*

wynagrodzenie  wstępne:

w wysokości netto  ............................................................................................... zł.

(słownie: ..................................................................................................................).

stawka podatku VAT  ................... %,

kwota podatku VAT ........................................ zł,

(słownie: ...............................................................................................................zł),

w wysokości brutto .......................................................................................... zł.

(słownie: .............................................................................................................. zł).

Składniki kosztorysowe wynoszą:

1/  stawka roboczogodziny wynosi: R = ............................. zł/rg (netto),

2/ koszty ogólne  wynoszą: Ko = ......................................... % od R i S,

3/ koszty zakupu wynoszą: Kz = ........................................ % od M,

4/ zysk wynosi: Z = ............................................. od R + S + Ko.

- Zobowiązujemy się do  wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia w części …… nieprzekraczalnym terminie określonym w rozdziale VII SIWZ.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy na roboty budowlane został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru   naszej  oferty do  zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym.

- W przypadku wyboru naszej oferty oraz podpisania umowy zobowiązania finansowe Zamawiającego proszę kierować do (podać nazwę banku)……………………………nr konta ..........................................................................................................................

- W przypadku wyboru naszej oferty na kierownika robót wyznaczam ……………… nr uprawnień budowlanych ……………………

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, t.j. przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy w:

- części …… wadium w wysokości ……………… zł., w formie ……………………………….

- części …… wadium w wysokości ……………… zł., w formie ……………………………….

- Udzielamy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia w części ………… na okres .............................................................. lat/miesięcy, która biegnie od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części …… w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto określonej w ust. 2, w następującej formie/formach*:  ……………………………………

Załącznikami do oferty są:

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- ......................................................................................

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

..................................................

/ Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

AZP/PN/12/2009

Załącznik nr 7

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Oświadczenie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (test jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  w postępowaniu na wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 6, 8, 12 i ul. Dobrzańskiego 33, 35 z podziałem na 5 części, oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie należę do:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu;

- osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym za celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

- osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmiotu zbiorowego, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

pkt 1-3.

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2, ponieważ nie należę do wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienia tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Jednocześnie oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału żądanych przez Zamawiającego.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

AZP/PN/12/2009

Załącznik nr 8

# CZĘŚĆ …

# WYKAZ  ROBÓT  ZREALIZOWANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ

W  CIĄGU  OSTATNICH  5-LAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ  ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy .................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

| L.p. | Rodzaj i zakres Zamówienia | Całkowita wartość brutto | Termin realizacji w ostatnich 5 latach (data rozpoczęcia i zakończenia) | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Należy dołączyć dokumenty na poparcie należytego wykonania robót budowlanych.

..................................................

/ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

AZP/PN/12/2009

Załącznik nr 9

Wzór umowy

U M O W A

o wykonanie robót remontowo-budowlanych

Nr …../…../2009 r.

Zawarta w dniu ........................ 2009 r. w Lublinie pomiędzy stronami:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, reprezentowanym przez : .............................................,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym",

a ……………………………………………………………………………………….……….

reprezentowaną(-ym) przez ……………………………………………………………………

zwaną(-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: ………………………….., strony postanawiają co następuje:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie części …

2. Prace remontowe w zakresie części … zostały opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz) i w dalszej części umowy zwane są przedmiotem umowy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) przedmiarami robót,

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego.

§ 2

Zakres prac remontowych w zakresie części … obejmuje …*

§ 3

Wynagrodzenie za przedmiot umowy:

1. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe określone w formularzu „Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy ustalone wstępnie na kwotę brutto, wraz z podatkiem VAT w wysokości ………………………zł, (słownie: ………………………………………………………………………. zł), w tym obowiązujący podatek VAT ……% tj. …………… zł, (słownie: ………………………………………. …………… zł).

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z podanymi cenami oraz czynnikami cenotwórczymi stanowi załącznik nr …… do niniejszej umowy.

3. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym zgodnie z przyjętymi cenami i czynnikami cenotwórczymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót, udokumentowanymi i potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru.

4. Zamawiający zastrzega, że ostateczne wynagrodzenie,  o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1.

5. W przypadku udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe ceny oraz czynniki cenotwórcze określone w kosztorysie ofertowym, nie mogą być zwiększone.

§ 4

Termin realizacji zadania:

1. Przekazanie frontu robót Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu protokolarnego przekazania frontu robót.

3. Termin realizacji robót budowlano-remontowych wynosi ….. od dnia podpisania umowy.

§ 5

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego:

1) ……………………………………., uprawnienia budowlane nr ............, specjalność ……….…, wyznaczony jednocześnie na koordynatora czynności inspektorów na budowie,

2) ……………………………………., uprawnienia budowlane nr ............, specjalność ……….…,

3) ……………………………………., uprawnienia budowlane nr ............, specjalność ……….…,

2. Inspektorzy nadzoru działają w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.

4. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza określone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy i powodujących jego zwiększenie oraz samodzielnych decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej.

5. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zmianie któregokolwiek z inspektorów nadzoru.  Zmiana  może  nastąpić  jedynie  w przypadku niemożności osobistego wykonywania obowiązków przez  inspektora  nadzoru  wskazanego  w ust.1.

6. Zmiana dokonana w sposób określony w ust. 5 następuje w formie złożonego przez Zamawiającego Wykonawcy na piśmie oświadczenia i nie wymaga aneksu do umowy.

7. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie: ...................................  upr. nr ………. tel. kom. nr ……………. .

§ 6

Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje uprawniające do realizacji przedmiotowego zamówienia.

2. Wykonawca zabezpiecza całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z pełnowartościowych materiałów, tj. pierwszego gatunku, atestowanych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, które w pełni odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót stanowiących załącznik do siwz.

4. Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

5. Na wszystkie użyte materiały Wykonawca dostarczy atesty dopuszczające lub certyfikaty.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownych umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, w tym w szczególności w zakresie wskazanym w ust.7.

7. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: roboty remontowo-budowlane, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od zdarzeń losowych, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, właścicielowi obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

9. Wykonawcę obciążają koszty związane z wywozem i składowaniem gruzu, złomu i śmieci powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu (utylizacji) odpadów, o których mowa w zdaniu powyżej.

10. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie wykonywanych prac oraz wykonania odpowiedniego zabezpieczenia terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane, a także zapewnienia i przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

11. Do czasu odbioru prac Wykonawca odpowiada za dostarczone na teren budowy materiały.

§ 8

Fakturowanie robót:

1. Fakturowanie jednorazowe po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w formie faktury końcowej.

2. Podstawą do wystawienia faktury, będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego podpisany przez inspektorów nadzoru i Wykonawcę.

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ………….. .

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ………….. .

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w §9 ust.6 lit. a termin płatności rozpoczyna swój bieg po zaistnieniu okoliczności tam wymienionych.

6. Fakturę VAT należy wystawić dla:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

§ 9

Odbiór zadania:

1. Odbiór końcowy części … jednorazowy, obejmuje całość przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie zakończenie robót i gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

3. Inspektorzy nadzoru potwierdzą, czy zgłoszenie jest zgodne ze stanem faktycznym.

4. Po zakończeniu robót, przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

5. Zamawiający przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości zadania do odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru końcowego, z tym że termin płatności faktury VAT określony w § 8 zaczyna biec od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad zgodnie z ust. 8,

b) gdy wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona odbioru końcowego i może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wartość robót wykonanych z wadami,

c) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót po raz drugi,

d) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym w protokole odbioru terminie Zamawiający upoważniony jest do ich zastępczego usunięcia na koszt Wykonawcy, w takim przypadku § 10 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

7. Strony postanawiają, że podczas czynności odbioru końcowego będzie sporządzony protokół, zawierający w szczególności wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz wyznaczenia terminu gotowości odbioru poprawionych prac zakwestionowanych podczas odbioru jako wadliwych.

§ 10

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wpłaty na rzecz Zamawiającego określonych kwot z tytułu kar umownych:

a) 0,5% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania robót wskazanym w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem, iż za wykonanie robót uznaje się dzień dokonania odbioru końcowego robót,

b) 0,5% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) 20% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający jest zobowiązany do wpłaty na rzecz Wykonawcy określonych kwot z tytułu kar umownych w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu prawidłowo zgłoszonego odbioru robót.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wyliczenia należnych kar umownych przedłożone zostaną w formie załącznika do noty obciążeniowej.

6. Zapłata należnych kar umownych nastąpi w ciągu 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

7. Kary umowne naliczane są od wartości netto przedmiotu zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności powstałych w związku z wykonywaniem postanowień przedmiotowej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

9. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych w związku z wykonaniem umowy kar umownych z przysługującym Wykonawcy wynagrodzeniem.

§ 11

Gwarancja

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z najwyższą starannością zapewniając, że przedmiot umowy będzie wolny od wad i usterek.

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy i zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na okres ..................... miesięcy.

3. Termin gwarancji oraz rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykryciu wady poprzez pisemne powiadomienie wyznaczając termin oględzin i sporządzenia protokołu.

5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad związanych z przedmiotem umowy niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w ciągu 7 dni i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przystąpienia do usunięcia wad. Łączny maksymalny okres do usunięcia wad wynosi maksymalnie 21 dni od daty dokonania zgłoszenia i bezskuteczny upływ tego terminu powoduje w każdym przypadku naliczenie kary umownej wskazanej w §10 ust.2 lit. b.

6. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo do ich zastępczego usunięcia na koszt Wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust.6 lit. d.

§ 12

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w niżej wymienionych okolicznościach:

I. Zamawiający może odstąpić od umowy:

A. z winy Wykonawcy, jeżeli:

a) ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa Wykonawcy,

b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego,

B. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

II. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust.1.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionego powodu odbioru robót, w terminie i na warunkach wskazanych w mającym odpowiednie zastosowanie ust.1 pkt II.

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron lub obu stron za ich zgodą, Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokolarnie inwentaryzację robót w toku na dzień odstąpienia od umowy, która jest podstawą do wzajemnych rozliczeń, z tym że w przypadku o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2 umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części robót.

5. W razie odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1/ Zamawiający dokona zapłaty za wykonany zakres robót, w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy – ust. 4 stosuje się;

2/ Zamawiający dokona przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 13

1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego wskazanego w §4 ust.3 umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu umownego stanowi konsekwencję:

- opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, o ilość dni równą liczbie dni opóźnienia,

- z powodu działania „siły wyższej”, przez czas jej trwania.

2. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organa państwowe, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze z których wszystkie pozostają poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  ustawy Prawo budowlane.

§ 16

Spory mogące wystąpić ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Lublinie.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1/ ………………………………………,

2/ ……………………………………… .

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA:

…………………………….                                          …………….……………

*Zamawiający wypełni odpowiednio zgodnie z treścią siwz.