SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

część 1 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193  000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz UP w Lublinie

dr inż.  Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 05.07.2011 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 
ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 193 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV w ramach kategorii:

33100000-1 urządzenia medyczne

38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny( z wyjątkiem szklanego)

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

część 1 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

Ponadto Zamawiający dodatkowo żąda aby:

1. Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu wraz z wniesieniem do Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, wskazywanych każdorazowo w składanych zamówieniach.

2. Wykonawca dostarczał każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Sekcję ds. Zaopatrzenia lub inną jednostkę organizacyjną bezpośrednio zainteresowaną dostawą przedmiotu zamówienia, potwierdzonego na piśmie (faksem,
e-mailem), w trakcie trwania umowy zawartej na 12 miesięcy.

3. Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

4. Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-4 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

5. Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Wykonawca wystawiał faktury VAT na każdą jednostkę Zamawiającego oddzielnie.

7. Przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia

5.1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

7.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

7.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

8.1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

8.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu albo składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

8.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.2., 8.1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa w powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określanym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający żąda, następujących dokumentów:

8.3.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

8.4. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

8.4.1. wypełniony załącznik nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr  3 i/lub nr 4 do SIWZ zawierający cennik asortymentowy, w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę,

8.4.2. wypełnioną ofertę wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,

8.4.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XII pkt 12.12. SIWZ, jeśli z przedstawionych w ofercie dokumentów nie wynika sposób reprezentacji osoby/osób podpisujących ofertę.

8.5. Pozostałe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

8.5.1.  żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

8.5.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.5.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

8.6. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

8.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

8.8. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Informacje o sposobie  porozumiewania się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

9.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

9.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

9.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

9.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

9.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30, e-mail  zamowienia@up.lublin.pl., strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

9.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w  pkt 9.1., 9.2., 9.3.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

9.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ mgr Stanisław Lewandowski – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin tel. (0-81) 445-66-04 w godz. 8.00-14.00

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

2/ mgr Magdalena Wiśniewska - Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

9.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

X. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą

11.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

11.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.

12.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

12.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

12.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

12.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

12.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

12.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12.9. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

12.11. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

12.12. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

12.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

12.14. Wykonawca może, przez upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

12.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

- Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana: przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/13/2011

OFERTA – Dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

Oferta na części ..........

Nie otwierać przed dniem 13.07.2011 r. przed godz. 1015

Uwaga!:

Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując

na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

Na kopercie proszę podać nazwę Wykonawcy i nr telefony lub faksu.

XIII. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

13.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 13 lipca 2011 r. do godz. 1000.

13.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

13.3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 13 lipca 2011 r. godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  Sala  Kolegialna.

13.4. Otwarcie ofert jest jawne.

13.5.Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

13.6.Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

13.7. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w SIWZ. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

13.8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 13.1. zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny

14.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż tego towaru lub usługi podlega temu obciążeniu.

14.2. Zamawiający żąda, aby cena oferty brutto obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, załadunek, rozładunek przedmiotu zamówienia itp.

Ceną ofertową brutto w części 1 jest  suma wartości netto z kol. nr 6 + podatek VAT zgodnie z  wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Ceną ofertową brutto w części 2, 3 i 4 jest  suma wartości netto z kol. nr 7 + podatek VAT zgodnie z  wykazem stanowiącym załącznik nr 2, 3 i 4 do SIWZ.

14.3. Cena ofertowa brutto obliczona zgodnie z ust. 14.2 SIWZ, stanowić będzie podstawę do oceny ofert w kryterium opisanym w rozdziale XV SIWZ.

14.4. Cenę oferty należy podać w PLN.

Cenę ofertową brutto za całość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy”  stanowiącej załącznik nr  5 do SIWZ.

14.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, składających się na wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia  należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

14.6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 14.5 z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

14.7. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich
oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

14.8. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie  szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty brutto – 100 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

15.1. Zgodnie z art. 2 pkt 5 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto przedmiotu zamówienia opisanego SIWZ. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

15.2. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

16.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie ma wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

18.1. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem 
nr 8 do SIWZ.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ((Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Do środków ochrony prawnej należą:

19.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 1

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kuwety reakcyjne plastikowe do analizatora biochemicznego Metrolab | Op. (a 1200 szt.) | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Probówki 2ml (probówki pediatryczne) do analizatora biochemicznego Metrolab | Op. (a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Butelki odczynnikowe + nakrętki do analizatora biochemicznego Metrolab | Szt. | 64 |  |  |  |  |
| 4 | Butelki małe i średnie odczynnikowe + nakrętki do analizatora biochemicznego Metrolab | Op. (2x64) | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyty odczynnikowe na probówki do analizatora biochemicznego Metrolab | Szt. | 24 |  |  |  |  |
| 6 | Małe i średnie uchwyty odczynnikowe na probówki do analizatora biochemicznego Metrolab | Op. (2x24) | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Wężyki pompy perystaltycznej do analizatora biochemicznego Metrolab | Szt. | 64 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 ……………… |

suma wartości netto (kolumna 6)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

.......................................................   + kwota VAT ………… (..........%) VAT  =  ...........................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Cześć 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Końcówki pipetujące z filtrem do aparatu QiaCube o pojemności 200µl | Filter-Tips, 200 µl (1024) (Qiagen) lub równoważny: kompatybilny z aparatem QiaCube , | op. 1024szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki pipetujące z filtrem do aparatu QiaCube o pojemności 1000µl | Filter-Tips, 1000 µl (1024) (Qiagen) lub równoważny: kompatybilny z aparatem QiaCube , | op. 1024szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Koszyk do próbówek do elucji i kolumienek do izolacji 1,5ml do aparatu QiaCube | ROTOR ADAPTERS (10x24) lub równoważny kompatybilny z aparatem QiaCube, na próbówki o pojemności 1,5ml | op. 240szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw kolumienkowy do szybkiego i bardzo wydajnego usuwania fluorescencyjnie znakowanych terminatorów bezpośrednio z próbki po reakcji sekwencjonowania. | Dyeex 2.0 Splin Kit (250) (Qiagen) lub równoważny: Kompatybilny z aparatem QiaCube. Zasada działania zestawu oparta na chromatografii żelowej, kolumny z gotowym do zastosowania, wystandaryzowanym, uwodnionym złożem. Możliwość oczyszczania mieszaniny reakcyjnej po znakowaniu radioaktywnym udokumentowana informacją w manualu producenta. Objętość mieszaniny reakcyjnej 10-20ul. | op. 250 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9 ………………….. |

suma wartości netto (kolumna 7)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

.......................................................   + kwota VAT …………    (..........%) VAT  =  ...........................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do usuwania terminatorów po reakcji sekwencyjnej na 250 reakcji | ExTerminator lub równoważny, oparty o budowę membranową, o objętości próbki od 10-20 µl DNA, roztwory stosowane do elucji woda lub TSR (Template Suppression Reagent), do zastosowania w sekwencjonowaniu | op. 250 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych ze złożem krzemionkowym na 50 reakcji | PCR Clean up lub równoważny: ze złożem krzemionkowym, maksymalna wielkość próbki: 150 µl, pojemność złoża co najmniej 10 µg DNA, roztwory stosowane do elucji DNA ze złoża: bufor TE, bufor Tris lub woda, o minimalnej objętości elucji: 30 µl, do zastosowania w klonowaniu, sekwencjonowaniu i technice PCR, umożliwiający efektywne oczyszczanie fragmentów wielkości od 100 pz - 5000 pz | op. 50 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych ze złożem jonowymiennym na 50 reakcji | PCR Clean up AX lub równoważny: z membraną jonowymienną, maksymalna objętość próbki: 200 µl, pojemność złoża co najmniej 10 µg DNA, roztwory do elucji DNA ze złoża w postaci buforu o wysokiej sile jonowej, do zastosowania w klonowaniu, sekwencjonowaniu i technice PCR, umożliwiający efektywne oczyszczanie fragmentów wielkości od 100 pz - 20 000 pz | op. 50 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9 ………………… |

suma wartości netto (kolumna 7) +   podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

……….........................................  +  kwota VAT ………… (  ……..%) VAT  =  ..........................				   	 		                        									(cena ofertowa brutto całości zamówienia)

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do oczyszczania produktu PCR do sekwencjonowania | Zestaw do oczyszczania DNA po PCR - ExoSAP-IT PCR Clean-up Kit (AFFYMETRIX) lub równoważny: wysoka wydajność oczyszczania DNA po reakcji PCR (ok. 100% odzysku DNA z krótkich <100 bp i długich > 20kb produktów PCR), (z małych ilości i objętości otrzymanego DNA), oczyszczanie enzymatyczne-termiczne (nie na kolumnach) z zastosowaniem termocyklera, szybkość oczyszczania ok. 30 min, możliwość automatyzacji procesu oczyszczania, wysoka trwałość oczyszczonego DNA. | op. (500 reakcji) | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9 ………………… |

suma wartości netto (kolumna 7) +   podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

……….........................................  +  kwota VAT ………… (  ……..%) VAT  =  ..........................				   	 		                        									(cena ofertowa brutto całości zamówienia)

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu…………………………………………………………………………………..

nr faksu ..................................................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w sprawie dostawy plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

część 1 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

oraz na podstawie otrzymanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy:

CZĘŚĆ 1*

Oferujemy dostawę plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

CZĘŚĆ 2*

Oferujemy dostawę plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

CZĘŚĆ 3*

Oferujemy dostawę plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

CZĘŚĆ 4*

Oferujemy dostawę plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

Ponadto:

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na 30 – dniowy termin płatności.

- Zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do  wykonywania zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia  podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych  warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy dostawy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wygrania przetargu wskazać adres wykonawcy nazwę banku

i numer konta ..................................................................................................................

........................................................................................................................................,

na które będzie przekazywane wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowaną dostawę.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty stanowiące potwierdzenie spełnienia tych warunków wymagane w specyfikacji stanowią załączniki do złożonej przez nas oferty Wykonawcy.

6.   Przedmiot zamówienia  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części

zamówienia, jeśli tak opisać zakres zamówienia realizowanego przez podwykonawców*:

………………………..............................................................................................................

…………………………………………………….………………………………………….

7.  Ofertę niniejszą składam/-my na……... kolejno ponumerowanych stronach.

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) …………………………………

2) …………………………………

3) …………………………………

4) …………………………………

5) …………………………………

6) …………………………………………

.................................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 i UST. 2

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

część 1 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

oświadczamy, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

................................ dnia ................. 2011 roku

................................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

część 1 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2011 roku

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Umowa Dostawy Nr ........./2011

W dniu ...........2011 r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Odbiorcę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Rozdziałem 3 art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) znak sprawy AZP/PN/13/2011 w wyniku, którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Dostawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy w zakresie:

część 1* – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym i  cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

część 2* – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z zgodnie z wykazem asortymentowym i  cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

część 3* – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z  wykazem asortymentowym i  cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

część 4* – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z  wykazem asortymentowym i  cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

3. Odpowiednio w części ……. za    wykonanie    postanowień    zawartych   w   niniejszej    umowie   Odbiorca   czyni odpowiedzialnym ………………………, tel. ………………… .

§ 2

1. Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na własny koszt wraz z wniesieniem do pomieszczeń Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do wskazanych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o bieżące zamówienia telefoniczne, potwierdzone na piśmie (faksem, e-mailem), składane przez Sekcję ds. Zaopatrzenia lub inną jednostkę organizacyjną bezpośrednio zainteresowaną dostawą przedmiotu zamówienia , określające ilość i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Dostawcę.

2. Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy w zakresie części 1, 2, 3, 4* w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia, potwierdzonego na piśmie (faksem, e-mailem).

3. Koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy, do którego Dostawca będzie zobowiązany zawiera się w cenie przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy w zakresie część …….., na podstawie formularza „Oferta wykonawcy” stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy, wynosi kwota ................................................ zł netto (słownie: ...................................................... zł), powiększona o obowiązujący podatek VAT, kwota brutto ......................... zł (słownie: ........................................................................... zł).

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiących ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr  …. do niniejszej umowy. W cenach jednostkowych uwzględniono koszty transportu i rozładunku przedmiotu umowy.

3. Ceny jednostkowe określone w wykazie asortymentowym, o którym mowa w ust. 2 będą niezmienne w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

4. Podstawą zapłaty za dostarczony każdorazowo przedmiot umowy będzie częściowa faktura VAT  wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po każdorazowym dostarczeniu części przedmiotu umowy oraz przedłożeniu faktury VAT przez Dostawcę.

6. Za spełniony termin zapłaty uważa się datę przekazania przez Odbiorcę środków na konto Dostawcy.

7. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany w fakturze VAT.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w siwz, złożona ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

2. Dostawca udziela Odbiorcy w zakresie części …. gwarancji na dostarczany przedmiot umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez producentów.

3. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

4. Jednostka organizacyjna Odbiorcy jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy za pośrednictwem pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia lub innego upoważnionego pracownika wskazanego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązana jest do zawiadomienia Dostawcy na piśmie o rodzajach wad przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

5. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji zgłoszonej w trybie ust. 4 w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

6. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Odbiorcy.

7. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

8. Niezależnie od gwarancji jakości Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 w zakresie załatwienia reklamacji, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu umowy zawierającej wady, za każdy dzień zwłoki  w załatwieniu reklamacji,

2/ za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy  przekraczającym 3 dni robocze liczone od daty otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Odbiorcę,  Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu tego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie,

4/ w razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

5/ w razie odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Odbiorca, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

6/ Odbiorca zapłaci Dostawcy karne odsetki ustawowe w przypadku opóźniania się z zapłatą faktur częściowych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy,

7/ niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar umownych,

8/ w przypadku obciążenia Dostawcy karami umownymi Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo potrącenia naliczanych kar umownych z wynagrodzenia za dostarczoną partie przedmiotu umowy,

9/ kary umowne określone w niniejszym paragrafie umowy należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony.

10/ strony zastrzegają, że wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Odbiorcy.

§ 6

1.Umowa zostaje zawarta odpowiedni w części ……… na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania,  tj. od dnia   .............................. 2011 r. do dnia ............................. 2012 r.

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca przekracza terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 o 3 dni robocze,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni.

4. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 i 3 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

7. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Dostawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Strony zastrzegają sobie również możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 7

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:  katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu.

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.).

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

ODBIORCA:                                                                         DOSTAWCA:

..................................................                                                                 ...........................................

* niepotrzebne skreśli